## A1-BESOINS
CHU de BESANCON
AO N° 2024-45 |  | Fourniture de REACTIFS ET CONSOMMABLES POUR BIOLOGIE MOLECULAIRE
du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028
RECAPITULATIF DES BESOINS
SIL / UF | CHAPITRE | Chapitre Libellé | CODE PRODUIT CPAGEI | N° LOT | DESIGNATION | PREVISIONS ANNUELLES en unités | ECHANTILLONS
| B | Extraction ADN - ARN |  |  | Extraction ADN - ARN
| B | Extraction ADN - ARN |  |  | Extraction MANUELLE
UF 7642 Parasitologie Mycologie | B | Extraction ADN - ARN | 6208522 | 24 | Kit d'extraction d'ADN , avec colonnes, adapté aux souches fongiques/plantes (conditionnement par 50 si possible) | 300 extractions | 5 extractions
| B | Extraction ADN - ARN |  |  | Extraction sur AUTOMATE
UF 1515, CNR Résistance aux Antibiotiques | B | Extraction ADN - ARN | 6208002 | 34 | Kit d'extraction d'ADN sur colonne, à partir de sang, plasma, tissus non fixés, liquides biologiques ou suspension cellulaire, volume de départ < 0,5 mL - Proposer en option protéinase K additionnelle et tubes collecteurs pour utilisation sur Qiacube® Qiagen | 1 500 extractions
| C | Amplification ADN - ARN |  |  | Amplification ADN - ARN
Total | C | Amplification ADN - ARN | 6208035 | 53 | Master Mix avec tampon 2X et Taq polymérase thermostable inactive à température ambiante (activation à haute température), optimisé pour PCR multiplexe (contenant K+, NH4+ et additifs stabilisant les primers liés à la matrice), MgCl2 inclus dans le mix, sans nécessité d'optimisation par ajout secondaire (concentration : 3mM) | 12500 réactions
UF7641 Bactériologie | C | Amplification ADN - ARN | 6208039 | 58 | Contrôle Interne d' Extraction et d'Amplification pour qPCR : kit comprenant de l' ADN matrice encaspsidée, amorces, et sondes d'hydrolyse en Cy5) | 800 réactions
UF1515 CNR Résistance aux Antibiotiques | C | Amplification ADN - ARN | 6208023 | 59 | iTaq ADN polymérase 2X universelle avec révélation par SYBR Green pour Rotor Gene | 400 réactions
Total | C | Amplification ADN - ARN | 6208022 | 62 | Master mix avec tampon 2X pour PCR comprenant Hot start Taq polymérase haute fidélité, riche en GC, dNTPs, MgCl2 et tampon de charge pour gel | 1300 réactions | 80 réactions
UF 1508 CNR Echino | C | Amplification ADN - ARN |  | 63 | Master mix comprenant Taq polymerase Hot start haute fidélité, pour PCR point final, fragment de 200 pdb (conservation 2-8°C) | 1000 réactions
UF 3125 OHM | C | Amplification ADN - ARN | 6131027 | 68 | Tampon PCR seul, sans polymérase, pour une amplification PCR robuste, approprié aux séquences riches en GC, un seul tube avec dNTPs et MgCl2 (15 mM) | 120 réactions
UF 1574 Mycologie recherche | C | Amplification ADN - ARN |  | 73 | Master Mix pour PCR temps réel avec ampliTaq gold hotstart, UNG et ROX, optimisée pour expression génétique (20 µL volume final) compatible avec thermocycleur QuantStudio5® Applied | 11000 réactions | 30 réactions
| D | Amorces et sondes pour PCR |  |  | Amorces et sondes pour PCR
UF1515 CNR Résistance aux Antibiotiques | E | Enzymes | 6208476 | 108 | Kit de reverse transcription d'ARN | 100 réactions
| F | Kits spécialisés |  |  | Kits spécialisés
Kits spécialisés sur GENEXPERT ® CEPHEID
UF 3125 OHM | F | Kits spécialisés | 6999999 | 111 | Contrôles pour quantification BCR::ABL1 majeur et mineur sur automate GeneXpert® Cepheid, avec 3 niveaux de quantification différents | 10 réactions pour chaque niveau (30 réactions)
Kits spécialisés systèmes MiSeq® Illumina
UF 3125 OHM | F | Kits spécialisés |  | 132 | Tampons et réactifs pour la fragmentation de l'ADN (y compris la réparation des extrémités et l'ajout de A), la ligation d'adaptateurs et l'amplification des librairies pour séquençage sur MiSeq® Illumina, comprenant 24 adaptateurs Y uniques à double index. | 50 réactions
Kits spécialisés Ingenius® Elitech
UF 3125 OHM | F | Kits spécialisés |  | 198 | Kit de quantification des transcrits de BCR::ABL1 majeur (P210), sur sang total ou moelle osseuse, adapté au fonctionnement du laboratoire et incluant les étapes et réactifs d'extraction, de rétrotranscription et de PCR quantitative en temps réel. Avec réactifs d'extraction, contrôles et standards pour réalisation des gammes BCR::ABL1 et ABL1 (gène contrôle), consommables. | 100 réactions | 10 réactions
UF 3125 OHM | F | Kits spécialisés |  | 199 | Kit de quantification des transcrits de BCR::ABL1 mineur (P190), sur sang total ou moelle osseuse, adapté au fonctionnement du laboratoire et incluant les étapes et réactifs d'extraction, de rétrotranscription et de PCR quantitative en temps réel. Avec réactifs d'extraction, contrôles et standards pour réalisation des gammes BCR::ABL1 et ABL1 (gène contrôle), consommables. | 100 réactions
UF 3125 OHM | F | Kits spécialisés |  | 200 | Kit de quantification des transcrits de CBFB::MYH11 (A, D ou E a minima), sur sang total ou moelle osseuse, adapté au fonctionnement du laboratoire et incluant les étapes et réactifs d'extraction, de rétrotranscription et de PCR quantitative en temps réel. Avec réactifs d'extraction, contrôles et standards pour réalisation des gammes CBFB::MYH11 et ABL1 (gène contrôle), consommables. | 100 réactions | 10 réactions
UF 3125 OHM | F | Kits spécialisés |  | 201 | Kit de quantification des transcrits de PML::RARA (BCR1, 2 ou 3), sur sang total ou moelle osseuse, adapté au fonctionnement du laboratoire et incluant les étapes et réactifs d'extraction, de rétrotranscription et de PCR quantitative en temps réel. Avec réactifs d'extraction, contrôles et standards pour réalisation des gammes PML::RARA et ABL1 (gène contrôle), consommables. | 100 réactions
UF 3125 OHM | F | Kits spécialisés |  | 202 | Kit de quantification des transcrits de RUNX1::RUNX1T1 (AML1::ETO), sur sang total ou moelle osseuse, adapté au fonctionnement du laboratoire et incluant les étapes et réactifs d'extraction, de rétrotranscription et de PCR quantitative en temps réel. Avec réactifs d'extraction, contrôles et standards pour réalisation des gammes RUNX1::RUNX1T1 et ABL1 (gène contrôle), consommables. | 100 réactions
Kits spécialisés pour automates PCR Digitale
Kits spécialisés Nanopore minION® Oxford Nanopore Technologies
UF1515 CNR Résistance aux Antibiotiques | F | Kits spécialisés |  | 221 | Kit compatible minION (ONT) contenant : - mélange FFPE DNA Repair Mix ; - tampon FFPE DNA Repair buffer ; - mélange enzymatique Ultra II End Prep - tampon Ultra II End Prep reaction buffer pour flowcell R10.4.1 | 36 échantillons
UF1515 CNR Résistance aux Antibiotiques | F | Kits spécialisés |  | 221 | Code-barres pour 1 à 24 échantillons pour flowcell R10.4.1, compatible minION (ONT) | 6 réactions
UF1515 CNR Résistance aux Antibiotiques | F | Kits spécialisés |  | 221 | Master Mix 2X contenant Blunt/TA ligase pour flowcell R10.4.1, compatible minION (ONT) | 50 échantillons
UF1515 CNR Résistance aux Antibiotiques | F | Kits spécialisés |  | 221 | Billes magnétiques pour purification des librairies ou fragments d'ADN, compatible minION (ONT) | 10 mL
UF1515 CNR Résistance aux Antibiotiques | F | Kits spécialisés |  | 221 | Tampon 5X compatible quick T4 ligase, pour flowcell R10.4.1, compatible minION (ONT) | 150 µl
UF1515 CNR Résistance aux Antibiotiques | F | Kits spécialisés |  | 221 | Kit contenant Flow Cell Flush et Flow Cell Tether supplémentaires pour flowcell R10.4.1, compatible minION (ONT) | 1 kit
UF1515 CNR Résistance aux Antibiotiques | F | Kits spécialisés |  | 221 | Support de séquençage (Flowcell) R10.4.1 compatible minION (ONT) | 1 flowcell
UF1515 CNR Résistance aux Antibiotiques | F | Kits spécialisés |  | 221 | Kit contenant les tampons de lavage pour ré-utilisation des flowcell R10.4.1, compatible minION (ONT) | 1 kit
Kits spécialisés automatisables
UF1521 Plateforme d'oncobiologie | F | Kits spécialisés | 6208088 | 237 | Kit automatisable de détection des mutations du gène EGFR par pyroséquençage. Prévoir consommables nécessaires. | 300 tests
UF1521 Plateforme d'oncobiologie | F | Kits spécialisés | 6208089 | 238 | Kit automatisable de détection des mutations du gène BRAF par pyroséquençage Prévoir consommables nécessaires. | 200 tests
UF1521 Plateforme d'oncobiologie | F | Kits spécialisés | 6208092 | 239 | Kit automatisable de détection des mutations du gène KRAS (exon 2) par pyroséquençage Prévoir consommables nécessaires. | 300 tests
UF1521 Plateforme d'oncobiologie | F | Kits spécialisés | 6208093 | 240 | Kit automatisable de détection des mutations du gène KRAS (exons 3 et 4) et du gène NRAS (exons 2, 3, 4) par pyroséquençage Prévoir consommables nécessaires. | 300 tests
UF1521 Plateforme d'oncobiologie | F | Kits spécialisés | 6208097 | 241 | Kit automatisable de détection de la méthylation du gène MLH1 par pyroséquençage Prévoir consommables nécessaires. | 200 tests
UF1521 Plateforme d'oncobiologie | F | Kits spécialisés | 6208148 | 242 | Kit automatisable de détection de la méthylation du gène MGMT par pyroséquençage Prévoir consommables nécessaires. | 200 tests
UF7641 Bactériologie | F | Kits spécialisés | 6208054 | 261 | Kit de sérogroupage de Méningocoque A, B, C W135 et Y par amplification, incluant témoins positifs prévoir réactifs adjuvants pour extraction et amplification selon les recommandations du kit | 80 réactions
UF 7642 Parasitologie Mycologie | F | Kits spécialisés |  | 268 | Réactifs pour la détection d'ADN de levure du genre candida, par PCR en temps réel, dans les prélèvements biologiques | 100 tests | 10 tests
UF 7642 Parasitologie Mycologie | F | Kits spécialisés |  | 270 | Kit pour la détection de l'ADN circulant de mucorales par PCR temps réel, marquage CE IVD R, sur plasma, adaptés au Light Cylcle 480® Roche. Prévoir contrôles. | 4500 échantillons | 10 tests
UF 3125 OHM | F | Kits spécialisés |  | 467 | Kit de détection et de différenciation des transcrits de BCR::ABL1 les plus fréquents et de rares isoformes en un seul temps (e13a2, e14a2, e13a3, e14a3, e1a2, e1a3, e19a2, e19a3, e6a2, e6a3, e8a2, e8a3), sur sang total ou moelle osseuse, adapté au fonctionnement du laboratoire et incluant les étapes et réactifs d'extraction, de rétrotranscription et de PCR quantitative en temps réel. Avec réactifs d'extraction, contrôles et standards BCR::ABL1 et ABL1 (gène contrôle), consommables. | 500 réactions
UF1515 CNR Résistance aux Antibiotiques | F | Kits spécialisés |  | 468 | Kit pour clonage ou assemblage d'un ou plusieurs fragments d'ADN avec cellules compétentes DH5 alpha | 100 réactions | 3 réactions pour échantillons test
UF9319 Bactériologie | F | Kits spécialisés |  | 469 | Kit de détection de Mycobacterium du complexe tuberculosis dans les échantillons cliniques, incluant étape d'extraction et détection de la résistance à la rifampicine. Technique rapide (<2h) adaptée à une utilisation en urgence et pour échantillon unitaire. prévoir réactifs adjuvants pour extraction et amplification selon les recommandations du kit | 50 réactions
| G | Electrophorèse |  |  | Electrophorèse
UF 9319 Plateau bio mol | G | Electrophorèse | 6208132 | 277 | Solution non toxique pour révélation d'ADN sous UV quantité qsp 50ml à 2 L de gel d'agarose | 7 mL
| J | Autres réactifs BM |  |  | Autres réactifs BM
UF7601 Anatomie pathologique | J | Autres réactifs BM | 6208152 | 291 | Solution de DAPI (4', 6 diamidine - 2' phénylindole ) prêt à l'emploi comprenant l'anti-fading pour technique FISH sur tissus | 10 mL | 1 mL
Total | J | Autres réactifs BM | 6208524 | 292 | ADN génomique humain non fragmenté à 0.2 μg/μL | 1000 µL
Total | J | Autres réactifs BM | 6208154 | 294 | Billes de sépharose couplée à la streptavidine pour pyroséquençage | 15 mL
Total | J | Autres réactifs BM |  | 296 | Tampon PBS liquide concentré 10X, filtré stérilement, sans calcium et magnésium, pH 7,4 conditionnement 100mL | 1000 mL
UF 2508 CNR Papillomavirus | J | Autres réactifs BM | 6208562 | 299 | Streptavidin R-Phycoerythrin, conditionnement 1 mL | 2 mL | 5 µl
| K | Contrôles |  |  | Contrôles
UF 3125 OHM | K | Contrôles |  | 314 | CIQ ADN génomique multiplex avec un panel myéloïde de gènes mutés comprenant notamment une mutation CEBPA | 10 µg
UF 3125 OHM | K | Contrôles |  | 316 | CIQ ADN génomique muté MYD88 L265P - fréquence allélique<2% - fréquence allélique environ 0,5% - fréquence allélique environ 0,1% | 10 µg de chaque
UF 3125 OHM | K | Contrôles |  | 317 | CIQ ADN génomique muté RHOA, CXCR4, MYD88, NOTCH1 et TP53 (fréquence allélique 5-10%) | 10 µg
UF 3125 OHM | K | Contrôles |  | 318 | CIQ copeaux FFPE mutés RHOA, CXCR4, MYD88, NOTCH1 et TP53 (fréquence allélique 5-10%) | 10 µg
UF 3125 OHM | K | Contrôles |  | 319 | CIQ ARN incluant les transcrits de fusions BCR::ABL1, PML::RARA et RUNX1::RUNX1T1 | 300 µL
| M | Consommables BM |  |  | Consommables BM
UF 5140 Génétique Biologique | M | Consommables BM | 6208165 | 361 | Microplaques transparentes 96 puits avec film transparent couvre plaques, pour Light Cycler LC480 ® Roche | 150 plaques
UF7601 ana path UF7604 Tumorothèque | M | Consommables BM | 6208172 | 363 | Bandes buvard adaptables sur Hybrizer ® Dako | 80 bandes buvard
Le CHU ne dispose pas d'analyseur
Note on D15: c1maillot (B11682): Même code produit que lot 29. Attention UF

## A2-OFFRES
CHU BESANCON
ANNEXE N°2.1
FOURNITURE DE PRODUITS POUR BIOLOGIE MOLECULAIRE
AO 2024-45
PRESENTATION DES OFFRES
SIL | N° LOT | DESIGNATION DU PRODUIT | PREVISIONS ANNUELLES | CANDIDAT | Référence réactif (volume, …) | Fabricant du produit | CE oui = O non = N | Conditionnement proposé | Durée de conservation des réactifs après ouverture | Prix TARIF HT du conditionnement | % de remise | PRIX NET HT du conditionnement | Nombre de conditonnements annuel | TOTAL HT du lot
0
0
0
0
|  |  |  | CANDIDAT | Le candidat consent une remise de …….% sur son catalogue en vigueur au moment de l'offfre pour la fourniture de références de même nature ne pouvant être prévues
PRIX FERMES DOUZE MOIS - FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE
Délai d'approvisionnement :
Origine des produits :

## A2-SPECIMEN
CHU BESANCON
ANNEXE N° 2.2
FOURNITURE DE PRODUITS POUR BIOLOGIE MOLECULAIRE
AO 2024-45
TABLEAU DE PRESENTATION DE L'OFFRE
N° LOT | DESIGNATION | Quantité annuelle prévisionnelle | CANDIDAT | Référence | Fabricant du produit | CE | Conditionnement nombre d'unités de vente | Durée de conservation des réactifs après ouverture | Prix TARIF HT du conditionnement | % de remise | PRIX NET HT du conditionnement | Nombre de conditonnements annuel | TOTAL HT du lot
du cahier des charges | du cahier des charges | prévision du cahier des charges | nom du fournisseur proposant une offre | du produit proposé : préciser volume, qualité ou tout détail différant en cas de variante à l'offre de base | et non le distributeur | produit marqué CE noter O = oui, N =non, R = recherche | préciser clairement les unités | Permet de calculer le besoin annuel |  |  | 2 chiffres après la virgule Ce prix doit être celui de la facture | Nombre ENTIER calculé par excès car doit comprendre la totalité de nos besoins annuels | = nombre annuel de conditionnements x prix net HT
Cette zone est notre CCTP et non des dénominations catalogue des candidats = strictement notre cahier des charges | [8 empty] | Ne pas laisser les liens avec les fichiers fournisseur
Délai d'approvisionnement :
Origine des produits :
PRIX FERMES DUREE DU MARCHE - FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE
CE TABLEAU NE DOIT PAS ETRE MODIFIE (COLONNES ET INTITULES DOIVENT ETRE SEMBLABLES) SANS FUSION, SANS LIENS AVEC LES FICHIERS DES SOCIETES : seules des lignes peuvent être ajoutées mais les renseignements concernant une référence doivent être contenus sur une SEULE CELLULE
Pour les variantes ajouter des lignes en précisant la différence avec l'offre de base
REMPLIR TOUTES LES CASES SANS RENVOI A D'AUTRES DOCUMENTS
N.B. | A remplir d'après le support informatique fourni par le CHU ET joindre les supports informatiques à l'offre signée :
● tableaux excel (ANNEXES N°2 à 5),
● + Fiches techniques PDF (indiquant le N° du lot du cahier des charges),
● + Fiches de Données de Sécurité à jour PDF(indiquant le N° du lot du cahier des charges).
SPECIMEN : BPU=UNE SEULE FEUILLE XLS

## A3-CE
CHU BESANCON
FOURNITURE DE PRODUITS POUR BIOLOGIE MOLECULAIRE
AO 2024-45
Fiche de renseignements DISPOSITIF MEDICAL DE DIAGNOSTIC IN VITRO
(Règlement 2017/746/UE)
CERTIFICATION DU SYSTEME D'ASSURANCE QUALITE :
- selon quelle norme : - par quel organisme :
RESPONSABLE REACTOVIGILANCE / MATERIOVIGILANCE :
CANDIDAT | NOM | Prénom | Coordonnées adresse | code postal | ville | Téléphone | Adresse électronique

## A4-MATERIEL
CHU BESANCON
ANNEXE N° 4
FOURNITURE DE PRODUITS POUR BIOLOGIE MOLECULAIRE
AO 2024-45
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DU CANDIDAT
TABLEAU DE PRESENTATION DES OFFRES
N.B. Pas d'introduction de PDF dans nos documents
N° des lots concernés par l'analyseur :
1 - DONNEES ADMINISTRATIVES
Nom du fournisseur
Désignation commerciale du matériel
Nom du fabricant
Pays d'origine
Marquage CE
Année d'introduction sur le marché français
Nombre d'équipements installés en France / en Europe
Délai de livraison
Durée de garantie
2 - DONNEES TECHNIQUES
CARACTERISTIQUES / PERFORMANCES
description (joindre documents)
CONDITIONS D'INSTALLATION
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Tension |  | V | Intensité |  | A
Fréquence |  | Hz | Consommation |  | KVA
Puissance maximale : |  |  | W
Nombre et type de prises de courant :
Protection contre les microcoupures
|  | durée maximum |  | ms
Tolérance de l'appareil en matière d'alimentation électrique
Onduleur : |  | fourni |  | conseillé
Préciser le temps de coupure admissible :
ALIMENTATION EN FLUIDES
Eau : pression |  | débit | l/h | qualité
Autres (préciser) :
EVACUATION DES EFFLUENTS
Traitement | Oui |  | Non
Si oui, type :
SPECIFICATIONS
Poids |  | (Kg) | Charge au sol |  | (Kg/m²)
Taille (cm) : | longueur…. Profondeur…. Hauteur….
Surface d'implantation : |  |  |  |  | m²
Appareil : | sur paillasse |  |  | sur pieds
Climatisation du site :
indispensable |  | conseillée |  | inutile
NIVEAU SONORE |  |  |  | db
3 - CONNEXION INFORMATIQUE
Indiquer le protocole de connexion au SIL du CHU (Laboserveur / Inlog)
RAPPEL : LE COÛT DE LA CONNEXION EST À LA CHARGE DU CANDIDAT QUELQUESOIT LA FORMULE D'ACQUISITION
4 - SERVICE APRES-VENTE
Contrat de maintenance (*) (matériels et logiciels, y compris le logiciel d'interprétation des résultats) Formule(s) et leur contenu
(*) Dans le cas d'un achat de l'équipement
5 - FORMATION (comprise dans le prix de fourniture de matériel)
Personnel utilisateur :
Nombre de stages :
Programme :
Lieu :
Durée :
6 - OFFRES DE PRIX
FORMULE |  |  |  | Cocher oui on non | COÛT HT | COÛT TTC
ACHAT ("à titre indicatif", si non prévu au Plan d'Equipement Médical de l'exercice) et maintenance |  |  |  | Oui Non (*)
LOCATION ANNUELLE (y compris maintenance) - |  |  |  | Oui Non
MISE A DISPOSITION GRATUITE, sans surcoût réactifs, (y compris maintenance) |  |  |  | Oui Non
(*) Achat non prévu au PEM 2024
Fait à ………….., le
Cachet et signature du candidat

## A5-Rsgmt Cplmt
CHU BESANCON
ANNEXE N° 5
FOURNITURE DE PRODUITS POUR BIOLOGIE MOLECULAIRE
AO 2024-45
PERSONNES A CONTACTER POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE
CANDIDAT | NOM | FONCTION | TELEPHONE | ADRESSE ELECTRONIQUE obligatoire