## DPGF ANNUEL
MARCHE N° 2024 RTPN 5098 MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (SSI) ET DE DESENFUMAGE DES SITES DE LA CCI DU MANS ET DE LA SARTHE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F )
NATURE PERIMETRE | SITE | BATIMENT | ADRESSE | VILLE | NB VISITE PREVENTIVE PAR AN | PRIX HT FORFAITAIRE PAR VISITE | MONTANT HT FORFAITAIRE PAR AN
OFFRE DE BASE | HOTEL CONSULAIRE | GENERAL | 1 BD RENE LEVASSEUR | LE MANS | 2 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 2 | A | 185 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 1 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 2 | B | 185 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 1 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 2 | C | 185 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 1 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 2 | D | 185 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 2 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 2 | E | 185 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 1 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 1 | A | 132 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 1 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 1 | B | 132 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 1 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 1 | C | 132 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 1 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 1 | D | 132 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 1 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 1 | E | 132 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 1 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 1 | F | 132 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 1 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 1 | H I | 132 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 2 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 1 | J | 132 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 1 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 1 | K | 132 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 1 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 1 | L | 132 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 1 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 1 | M | 132 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 1 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 1 | N | 132 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 1 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 1 | SCAN 1 | 132 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 1 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 1 | SCAN 2 | 132 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 1 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 1 | SCAN 3 | 132 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 1 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 1 | SCAN 4 | 132 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 1 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 1 | SCAN 5 | 132 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 1 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 1 | SCAN 6 | 132 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 1 |  | 0
OFFRE DE BASE | CAMPUS 1 | G | 7 AVENUE DES PLATANES | LE MANS | 1 |  | 0
OFFRE DE BASE | FC LEFAUCHEUX | ATELIER | 40 BD PIERRE LEFAUCHEUX | LE MANS | 1 |  | 0
0
PSE N° 1 | AEROPORT | AEROGARE | ROUTE D'ANGERS | LE MANS | 1 |  | 0

## BPU
MARCHE N° 2024 RTPN 5098 MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (SSI) ET DE DESENFUMAGE DES SITES DE LA CCI DU MANS ET DE LA SARTHE
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) Document contractuel
Cellules à compléter par le candidat
Id. FAMILLE | FAMILLE | Id. BPU | DESIGNATION DES PRESTATIONS | UNITE D'ŒUVRE | PRIX UNITAIRE H.T.
1 | MOYENS D'ACCES | 1.1 | Nacelle élévatrice ≤ 12 mètres (transport aller retour déchargement manutention) | 1/2 JOURNEE | 0
1 | MOYENS D'ACCES | 1.2 | Nacelle élévatrice ≤ 12 mètres (transport aller retour déchargement manutention) | JOURNEE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.1 | Amplificateur sonorisation de sécurité 120W HONEYWELL AMD120AN | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.2 | Angle plat pour moulure 40x16 colori blanc | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.3 | Batterie 6V/0,8Ah (Centrale Type 4) | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.4 | Batterie 12V/1,2Ah | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.5 | Batterie 12V/2,1Ah | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.6 | Batterie 12V/7Ah | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.7 | Batterie 12V/17Ah | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.8 | Batterie 12V/24Ah | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.9 | Batterie 12V/38Ah | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.10 | Batterie Ni-MH 6V/600mAh (Centrale Type 4) | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT | 2.11 | Boite de dérivation 80x80 mm grise | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.12 | Câble acier diamètre 2,4 mm | ML | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.13 | Câble électrique rigide U1000-R2V 2x1,5 mm² | ML | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT | 2.14 | Câble R2V 3G2,5 mm² | ML | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.15 | Capot de protection plastique pour Déclencheur Manuel conventionnel | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.16 | Cartouche CO² - 20 gr | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.17 | Cartouche CO² - 30 gr | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.18 | Cartouche CO² - 60 gr | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.19 | Cartouche CO² - 100 gr | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.20 | Collier de fixation | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.21 | Commande de désenfumage treuil " tirez-lâchez " | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.22 | Déclencheur Manuel adressable | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.23 | Déclencheur Manuel conventionnel | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.24 | Déclencheur Manuel étanche | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.25 | Déclencheur Manuel radio | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.26 | Détecteur Optique de Fumée | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.27 | Diffuseur Lumineux radio | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.28 | Diffuseur Sonore radio | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.29 | Embout pour moulure 40x16 colori blanc | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.30 | Etiquettes réglementaires " Porte Coupe-Feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture " | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.31 | Flash Lumineux | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.32 | Fusible 3,15 A sortie ligne PCF (Alimentation Electrique Sécurité) | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.33 | Gaine acier diamètre 8 mm | ML | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.34 | Moulure 40x16 colori blanc | ML | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.35 | 4 piles Lithium AA LR06 | PACK | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.36 | Socle pour Détecteur de Fumée adressable AVISS | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.37 | Support ventouse réglable | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.38 | Treuil mécanique | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.39 | Ventouse murale à rupture 24V 75MA 50 DAN pour PCF | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.40 | Ventouse murale 48V pour PCF | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.41 | Ventouse sol 48V pour PCF simple | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.42 | Ventouse sol 48V pour PCF double | UNITE | 0
2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.43 | Voyant indicateur d'action | UNITE | 0
3 | DIVERS | 3.1 | Mise hors service de Zones de Détection Automatique | FORFAIT | 0
3 | DIVERS | 3.2 | Recherche panne (coupure sur ligne plenum 25 détecteurs conventionnels). Essais, remise en service. | FORFAIT | 0
3 | DIVERS | 3.3 | Remise en service totale centrale après neutralisation de Zones de Détection Automatique | FORFAIT | 0
4 | PRESTATIONS SPECIFIQUES | 4.1 | Coût accompagnement constructeur sur marque AVISS | 1/2 JOURNEE | 0
4 | PRESTATIONS SPECIFIQUES | 4.2 | Coût accompagnement constructeur sur marque AVISS | JOURNEE | 0
4 | PRESTATIONS SPECIFIQUES | 4.3 | Coût accompagnement contrôleur organisme agréé en dehors de la VGP triennale | HEURE | 0
4 | PRESTATIONS SPECIFIQUES | 4.4 | Formation personnel à l'exploitation du SSI (2 Groupes de 5 personnes - 1h30 par groupe) | FORFAIT | 0
4 | PRESTATIONS SPECIFIQUES | 4.5 | Intervention équipe de 2 techniciens | 1/2 JOURNEE | 0
4 | PRESTATIONS SPECIFIQUES | 4.6 | Intervention équipe de 2 techniciens | JOURNEE | 0
5 | FOURNITURES HORS BPU | 5.1 | Coefficient de majoration à appliquer sur matériel - composant (sur base facture du fabricant ou fournisseur du titulaire) applicable en cas de réparation sur devis. | Coefficient 1,.. | 0
6 | MAIN D'ŒUVRE | 6.1 | Coût horaire d'intervention jours ouvrables - heures ouvrées (Du Lundi Au Vendredi De 8 h à 18 h) | HEURE | 0
6 | MAIN D'ŒUVRE | 6.2 | Coût horaire d'intervention jours ouvrables - heures non ouvrées (Du Lundi Au Vendredi De 6 h à 8 h Ou De 18 h à 21 h) | HEURE | 0
6 | MAIN D'ŒUVRE | 6.3 | Coût horaire d'intervention jours non ouvrées (Du Samedi Au Dimanche) | HEURE | 0
6 | MAIN D'ŒUVRE | 6.4 | Coût horaire d'intervention jours ouvrables - heures ouvrées (Du Lundi Au Vendredi De 8 h à 18 h) DONNANT SUITE A UNE LEVEE DE RESERVE APRES PASSAGE PREVENTIVE * | HEURE | 0
7 | FORFAIT DEPLACEMENT SUR SITE (ALLER RETOUR) | 7.1 | Coût déplacement sur site jours ouvrables - heures ouvrées (Du Lundi Au Vendredi De 8 h à 18 h) | FORFAIT | 0
7 | FORFAIT DEPLACEMENT SUR SITE (ALLER RETOUR) | 7.2 | Coût déplacement sur site jours ouvrables - heures non ouvrées (Du Lundi Au Vendredi De 6 h à 8 h Ou De 18 h à 21 h) | FORFAIT | 0
7 | FORFAIT DEPLACEMENT SUR SITE (ALLER RETOUR) | 7.3 | Coût déplacement sur site jours non ouvrées (Du Samedi Au Dimanche) | FORFAIT | 0
7 | FORFAIT DEPLACEMENT SUR SITE (ALLER RETOUR) | 7.4 | Coût déplacement sur site jours ouvrables - heures ouvrées (Du Lundi Au Vendredi De 8 h à 18 h) DONNANT SUITE A UNE LEVEE DE RESERVE APRES PASSAGE PREVENTIVE* | FORFAIT | 0
*Si à la suite d'une maintenance préventive, les coûts de MOE et de déplacement sont inclus ou offerts, le candidat indique 0 dans la cellule

## DQE_
MARCHE N° 2024 RTPN 5098 MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (SSI) ET DE DESENFUMAGE DES SITES DE LA CCI DU MANS ET DE LA SARTHE
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) Document non contractuel Document complété automatiquement avec les prix renseignés au BPU - ne pas modifier
INTERVENTION SIMULEE | TYPE INTERVENTION | Id. FAMILLE | FAMILLE | Id. BPU | DESIGNATION DES PRESTATIONS | UNITE D'ŒUVRE | PRIX UNITAIRE H.T. | QUANTITE | MONTANT HT
N°1 | Intervention Corrective | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.21 | Commande de désenfumage treuil " tirez-lâchez " | UNITE | 0 | 1 | 0
N°1 | Intervention Corrective | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.12 | Câble acier diamètre 2,4 mm | ML | 0 | 20 | 0
N°1 | Intervention Corrective | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.33 | Gaine acier diamètre 8 mm | ML | 0 | 12.5 | 0
N°1 | Intervention Corrective | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.20 | Collier de fixation | UNITE | 0 | 50 | 0
N°1 | Intervention Corrective | 6 | MAIN D'ŒUVRE | 6.1 | Coût horaire d'intervention jours ouvrables - heures ouvrées (Du Lundi Au Vendredi De 8 h à 18 h) | HEURE | 0 | 14 | 0
N°2 | Levée Obs. Suite VGP Triennale | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.14 | Câble R2V 3G2,5 mm² | ML | 0 | 5 | 0
N°2 | Levée Obs. Suite VGP Triennale | 6 | MAIN D'ŒUVRE | 6.1 | Coût horaire d'intervention jours ouvrables - heures ouvrées (Du Lundi Au Vendredi De 8 h à 18 h) | HEURE | 0 | 3 | 0
N°3 | Recherche De Panne | 3 | DIVERS | 3.2 | Recherche panne (coupure sur ligne plenum 25 détecteurs conventionnels). Essais, remise en service. | FORFAIT | 0 | 1 | 0
N°3 | Recherche De Panne | 6 | MAIN D'ŒUVRE | 6.1 | Coût horaire d'intervention jours ouvrables - heures ouvrées (Du Lundi Au Vendredi De 8 h à 18 h) | HEURE | 0 | 2.5 | 0
N°4 | Formation | 4 | PRESTATIONS SPECIFIQUES | 4.4 | Formation personnel à l'exploitation du SSI (2 Groupes de 5 personnes - 1h30 par groupe) | FORFAIT | 0 | 1 | 0
N°5 | Formation | 4 | PRESTATIONS SPECIFIQUES | 4.4 | Formation personnel à l'exploitation du SSI (2 Groupes de 5 personnes - 1h30 par groupe) | FORFAIT | 0 | 1 | 0
N°6 | Formation | 4 | PRESTATIONS SPECIFIQUES | 4.4 | Formation personnel à l'exploitation du SSI (2 Groupes de 5 personnes - 1h30 par groupe) | FORFAIT | 0 | 1 | 0
N°7 | Formation | 4 | PRESTATIONS SPECIFIQUES | 4.4 | Formation personnel à l'exploitation du SSI (2 Groupes de 5 personnes - 1h30 par groupe) | FORFAIT | 0 | 1 | 0
N°8 | Levée Obs. Suite Maintenance Préventive | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.8 | Batterie 12V/24Ah | UNITE | 0 | 1 | 0
N°8 | Levée Obs. Suite Maintenance Préventive | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.9 | Batterie 12V/38Ah | UNITE | 0 | 2 | 0
N°9 | Prestation Ponctuelle | 3 | DIVERS | 3.1 | Mise hors service de Zones de Détection Automatique | FORFAIT | 0 | 1 | 0
N°9 | Prestation Ponctuelle | 6 | MAIN D'ŒUVRE | 6.1 | Coût horaire d'intervention jours ouvrables - heures ouvrées (Du Lundi Au Vendredi De 8 h à 18 h) | HEURE | 0 | 1 | 0
N°10 | Prestation Ponctuelle | 3 | DIVERS | 3.3 | Remise en service totale centrale après neutralisation de Zones de Détection Automatique | FORFAIT | 0 | 1 | 0
N°10 | Prestation Ponctuelle | 6 | MAIN D'ŒUVRE | 6.1 | Coût horaire d'intervention jours ouvrables - heures ouvrées (Du Lundi Au Vendredi De 8 h à 18 h) | HEURE | 0 | 1 | 0
N°11 | Intervention Corrective | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.1 | Amplificateur sonorisation de sécurité 120W HONEYWELL AMD120AN | UNITE | 0 | 1 | 0
N°11 | Intervention Corrective | 6 | MAIN D'ŒUVRE | 6.1 | Coût horaire d'intervention jours ouvrables - heures ouvrées (Du Lundi Au Vendredi De 8 h à 18 h) | HEURE | 0 | 2.5 | 0
N°11 | Intervention Corrective | 7 | DEPLACEMENT | 7.1 | Coût déplacement sur site jours ouvrables - heures ouvrées (Du Lundi Au Vendredi De 8 h à 18 h) | FORFAIT | 0 | 1 | 0
N°12 | Intervention Corrective | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.40 | Ventouse murale 48V pour PCF | UNITE | 0 | 1 | 0
N°12 | Intervention Corrective | 6 | MAIN D'ŒUVRE | 6.1 | Coût horaire d'intervention jours ouvrables - heures ouvrées (Du Lundi Au Vendredi De 8 h à 18 h) | HEURE | 0 | 1 | 0
N°12 | Intervention Corrective | 7 | DEPLACEMENT | 7.1 | Coût déplacement sur site jours ouvrables - heures ouvrées (Du Lundi Au Vendredi De 8 h à 18 h) | FORFAIT | 0 | 1 | 0
N°13 | Levée Obs. Suite Maintenance Préventive | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.6 | Batterie 12V/7Ah | UNITE | 0 | 2 | 0
N°14 | Levée Obs. Suite Maintenance Préventive | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.7 | Batterie 12V/17Ah | UNITE | 0 | 1 | 0
N°14 | Levée Obs. Suite Maintenance Préventive | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.6 | Batterie 12V/7Ah | UNITE | 0 | 1 | 0
N°15 | Fourniture | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.15 | Capot de protection plastique pour Déclencheur Manuel conventionnel | UNITE | 0 | 5 | 0
N°16 | Intervention Corrective | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.41 | Ventouse sol 48V pour PCF simple | UNITE | 0 | 1 | 0
N°16 | Intervention Corrective | 6 | MAIN D'ŒUVRE | 6.1 | Coût horaire d'intervention jours ouvrables - heures ouvrées (Du Lundi Au Vendredi De 8 h à 18 h) | HEURE | 0 | 1.5 | 0
N°16 | Intervention Corrective | 7 | DEPLACEMENT | 7.1 | Coût déplacement sur site jours ouvrables - heures ouvrées (Du Lundi Au Vendredi De 8 h à 18 h) | FORFAIT | 0 | 1 | 0
N°17 | Levée Obs. Suite Maintenance Préventive | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.42 | Ventouse sol 48V pour PCF double | UNITE | 0 | 2 | 0
N°18 | Levée Obs. Suite Maintenance Préventive | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.6 | Batterie 12V/7Ah | UNITE | 0 | 2 | 0
N°19 | Levée Obs. Suite Maintenance Préventive | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.6 | Batterie 12V/7Ah | UNITE | 0 | 2 | 0
N°20 | Levée Obs. Suite Maintenance Préventive | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.10 | Batterie Ni-MH 6V/600mAh (Centrale Type 4) | UNITE | 0 | 1 | 0
N°21 | Levée Obs. Commission Sécurité | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.39 | Ventouse murale à rupture 24V 75MA 50 DAN pour PCF | UNITE | 0 | 7 | 0
N°21 | Levée Obs. Commission Sécurité | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.37 | Support ventouse réglable | UNITE | 0 | 1 | 0
N°21 | Levée Obs. Commission Sécurité | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.30 | Etiquettes réglementaires " Porte Coupe-Feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture " | UNITE | 0 | 7 | 0
N°21 | Levée Obs. Commission Sécurité | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.13 | Câble électrique rigide U1000-R2V 2x1,5 mm² | ML | 0 | 170 | 0
N°21 | Levée Obs. Commission Sécurité | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.11 | Boite de dérivation 80x80 mm grise | UNITE | 0 | 6 | 0
N°21 | Levée Obs. Commission Sécurité | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.34 | Moulure 40x16 colori blanc | ML | 0 | 14 | 0
N°21 | Levée Obs. Commission Sécurité | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.2 | Angle plat pour moulure 40x16 colori blanc | UNITE | 0 | 6 | 0
N°21 | Levée Obs. Commission Sécurité | 2 | MATERIEL - COMPOSANT DIVERS | 2.29 | Embout pour moulure 40x16 colori blanc | UNITE | 0 | 6 | 0
N°21 | Levée Obs. Commission Sécurité | 6 | MAIN D'ŒUVRE | 6.1 | Coût horaire d'intervention jours ouvrables - heures ouvrées (Du Lundi Au Vendredi De 8 h à 18 h) | HEURE | 0 | 42 | 0
0