## Chauffage
Rénovation de la Maison Forestière Les Chaussons Albertville
Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (CDPGF) Référence Phoenix :
Lot 03 - Chauffage
Le présent CDPGF est intrégralement associé au CCTP du DCE. L'ensemble du descriptif du présent CDPGF s'entend fourniture et pose sans ambiguité
Poste | Nature des fournitures / travaux | Unité | Quantités |  | Prix en € | Prix en €
n° | Désignations des ouvrages | Non-modifiable | DQE | Entreprise Toute différence avec le DQE devra être justifié dans le mémoire tech. | Unit. HT | Total HT
G0 | Préparation des travaux
G0.a | Visite de lancement et relevés techniques sur site | Unité | 1 | 1 |  | 0 | a
G0.b | Production d'un dossier d'execution | Unité | 1 | 1 |  | 0 | b
G0.c | Fourniture des justificatifs normalement demandés par le Bureau de Contrôle et CSPS | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | c
| Sous-Total G0 Préparation des travaux |  |  |  |  | 0
G1 | Dépose et condamnation de matériel existant
G1.a | Dépose et évacuation de la chaudière fioul, incluant vidange et isolement des circuits hydrauliques | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | a
G1.b | Dépose et évacuation du conduit de cheminée de la chaudière fioul, incluant l'obturation réversible | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | b
G1.c | Vidange et neutralisation de la cuve fioul | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | c
G1.d | Justificatif de neutralisation de la cuve fioul | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | d
G1.e | Justificatif de dépose du fioul vidangé dans un centré dédié | Unité | 1 | 1 |  | 0 | e
G1.f | Condamnation du circuit de chauffage de la véranda et dépose et évacuation du radiateur associé. | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | f
| Sous-Total G1 Dépose et condamnation de matériel existant |  |  |  |  | 0
G2 | Production de chaleur
G2.a | Nettoyage et purge du circuit de chauffage | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | a
G2.b | Pompe à chaleur Air/Eau 9.5 ≤ P ≤ 11 kW à -7°C/+65°C Assure le chauffage en hiver et la production d'eau chaude sanitaire Fixation sur socle en béton avec plot antivibratile cf. ligne G2.c | Unité | 1 | 1 |  | 0 | b
G2.c | Aplanissement du sol et préparation avec notamment la pose d'une couche de gravillons. | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | c
G2.d | Socle et plots antivibratiles pour pose au sol de la pompe à chaleur | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | d
G2.e | Percement du mur extérieur en béton et ragréage, y compris finition et peinture le cas échéant | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | e
G2.f | Percement mur intérieur, ragréage et remise en état | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | f
G2.g | Liaison entre les 2 unités de la pompe à chaleur : fourniture et réalisation | ml | 10 | 10 |  | 0 | g
G2.h | Raccordements hydrauliques des différents éléments de l'installation en local technique | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | h
G2.i | Accessoires hydrauliques nécessaires au bon fonctionnement de l'installation, dont ballon tampon le cas échéant, cf. CCTP § 4.4. | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | i
| Sous-Total G2 Production de chaleur |  |  |  |  | 0
G3 | Calorifugeage des réseaux
G5.a | Calorifugeage réseau intéreur entre les unités de la PAC : fourniture et réalisation | ml | 8 | 8 |  | 0 | a
G5.b | Calorifugeage réseaux intéreurs chauffage et ECS, existant et nouveaux éléments : fourniture et réalisation | ml | 20 | 20 |  | 0 | b
G5.c | Calorifugeage réseau extéreur entre les unités de la PAC : fourniture et réalisation | ml | 2 | 2 |  | 0 | c
G5.d | Protection mécanique pour le réseau extéreur entre les unités de la PAC : fourniture et pose | ml | 2 | 2 |  | 0 | d
G5.e | Calorifugeage des points singuliers | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | e
| Sous-Total G3 Calorifugeage des réseaux |  |  |  |  | 0
G4 | Eau Chaude Sanitaire
G4.a | Fourniture et pose d'un ballon d'ECS de 200 litres, y compris kit de sécurité et tous raccordements hydrauliques et électriques le cas échéant, y compris toutes sujétions associées. | Unité | 1 | 1 |  | 0 | a
| Sous-Total G4 Eau Chaude Sanitaire |  |  |  |  | 0
G5 | Régulation et programmation du chauffage
G5.a | Fourniture et pose d'un régulateur-programmateur pour le chauffage et l'ECS | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | a
G5.b | Sonde de température extérieur, fourniture, pose et raccordement | Unité | 1 | 1 |  | 0 | b
G5.c | Sonde de température pour éléments hydrauliques, fourniture, pose et raccordement | Unité | 2 | 2 |  | 0 | c
G5.d | Fourniture et pose de robinets thermostatiques, sur les radiateurs existants | Unité | 2 | 2 |  | 0 | d
G5.e | Tout câblage courant faible | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | e
G5.f | Réglage et programmation chauffage et ECS | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | f
| Sous-Total G5 Régulation et programmation du chauffage |  |  |  |  | 0
G6 | Tableaux et raccordements électriques
G6.a | Traitement administratif pour le changement du raccordement auprès d’ENEDIS | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | a
G6.b | Dépose et évacuation du matériel électrique obsolète | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | b
G6.c | Adaptation du TGBT pour le changement de raccordement d'ENEDIS et le raccordement de la PAC. Fourniture et pose de tous les équipements nécessaires. | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | c
G6.d | Fourniture et pose d'un TD en local technique pour les nouveaux équipements y compris toutes sujétions associées, comprenant les départs minimum suivants : - 1 départ pompe à chaleur - 1 départ panoplie hydrualique - 1 départ pour les autres équipements du local technique, le cas échéant | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | d
G6.e | Raccordement entre TGBT et TD et sujétions associées | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | e
G6.f | Câble d'alimentation entre TGBT et TD local technique, adapté au régime de phase et intensité du matériel installé + T | ml | 30 | 30 |  | 0 | f
G6.g | Tube IRL de diamètre adapté aux câbles (pour cheminement électrique hors habitation) | ml | 15 | 15 |  | 0 | g
G6.h | Tout câblage électrique depuis le TD vers les appareils électriques du local technique | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | h
G6.i | Moulure adaptée aux câbles (pour cheminement électrique dans la partie habitation) | ml | 0 | 0 |  | 0 | i
| Sous-Total G6 Tableaux et raccordements électriques |  |  |  |  | 0
G7 | Mise en service, Réception & documentation finale
G7.a | PV de mise en service conforme | Unité | 1 | 1 |  | 0 | a
G7.b | PV des réglages et paramétrages de l’installation | Unité | 1 | 1 |  | 0 | b
G7.c | Etiquetage des réseaux | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | c
G7.d | Affichage en local technique | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | d
G7.e | Formation des usagers | Unité | 1 | 1 |  | 0 | e
G7.f | Production du Dossier d'Ouvrages Executés | Unité | 1 | 1 |  | 0 | f
G7.g | Production du Dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage | Unité | 1 | 1 |  | 0 | g
| Sous-Total G7 Mise en service, Réception & documentation finale |  |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL HT : | 0
[5 empty] | TVA 5.5% : | 0 | 5.5 | 5.5
[5 empty] | TOTAL TTC : | 0
Prestations supplémentaires éventuelles
| PSE Chauffage 1 (chiffrage obligatoire): Dépose et évacuation de la cuve fioul y compris découpe de la cuve pour le passage par la porte. | Ens. | 1 | 1 |  | 0
Signature de l'Entrepreneur
Porter la mention manuscrite "lu et approuvé"
(date, signature, cachet entreprise)
si absence de chiffrage de cet ensemble, préciser "inclus dans postes G2.1.1 et G2.2.1"
si absence de chiffrage de cet ensemble, préciser "inclus dans postes G2.1.1 et G2.2.1"

## BPU
Rénovation de la Maison Forestière Les Chaussons Albertville
Bordereau de Prix Unitaire (BPU)
Lot 03 - Chauffage
Le présent CDPGF est intrégralement associé au CCTP du DCE. L'ensemble du descriptif du présent CDPGF s'entend fourniture et pose sans ambiguité
Poste | Nature des fournitures / travaux | Unité | Prix en €
n° | Désignations des ouvrages | Non-modifiable | Unit. HT
BPU
BPU.a | Fourniture et pose de robinets thermostatiques | Unité |  | a
Signature de l'Entrepreneur
Porter la mention manuscrite "lu et approuvé"
(date, signature, cachet entreprise)
si absence de chiffrage de cet ensemble, préciser "inclus dans postes G2.1.1 et G2.2.1"
si absence de chiffrage de cet ensemble, préciser "inclus dans postes G2.1.1 et G2.2.1"

## Synthese Lot 03 chauffage
Rénovation de la Maison Forestière Les Chaussons Albertville
Lot 03 - Chauffage
Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (CDPGF) Référence Phoenix :
| Montant total HT | TVA | Montant total TTC
Remplacement d'une chaudière fioul par une PAC | 0 | 0 | 0
TOTAL : | 0 | 0 | 0
Signature de l'Entrepreneur
Porter la mention manuscrite "lu et approuvé"
(date, signature, cachet entreprise)