## Feuil1
Affaire n°24TE0162 - Remplacement d'un groupe électrogène pour le CH d'Hesdin Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Le candidat doit remplir uniquement les parties grisées
Désignation | Unités | Prix forfaitaire en € HT
Préparation et installation de chantier, élaboration de plans et calculs (3.02, 3.04, 4.01, 5.05 du C.C.T.P.) | ens
Démontage du groupe électrogène existant (2.02 du C.C.T.P.) | ens
Isolation et plâtrerie (2.03 du C.C.T.P.) | ens
Reprise et calfeutrements coupe-feu (2.04 du C.C.T.P.) | ens
Retouches de peinture (2.05 du C.C.T.P.) | ens
Thermographie (6.07 du C.C.T.P.) | ens
Schémas (6.08.1 du C.C.T.P.) | ens
Procédure de consignations (6.08.2 du C.C.T.P.) | ens
Compléments réglementaires en locaux TGBT et groupe électrogène (6.08.3 du C.C.T.P.) | ens
Fourniture et mise en place d'un groupe électrogène de puissance 410 Kva (voir fiche technique) | ens
Evacuation des déchets et remise en état du lieu (3.03 et 3.05 du C.C.T.P.) | ens
Totaux
Total HT |  | 0
TVA 20 % |  | 0
Total TTC |  | 0