## Page garde
UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC DCE
23085
DPGF
Création d'une salle propre sur le site du BOURGET du Lac
LOT | Macro-lot salle propre
MAITRE D'OUVRAGE |  |  |  | MAITRE D'ŒUVRE
Service Projets Immobiliers Domaine Universitaire de Jacob-Bellecombette 73000 CHAMBERY |  |  |  | 20 RUE MASSENET 38400 SAINT MARTIN D'HERES France
REVISION DU DOCUMENT
Indice | Date | Pages | Objet |  | Etabli |  | Contrôlé | Approuvé
[5 empty] | Nom - Visa |  | Nom - Visa | Nom - Visa
A | 2024-10-10 | Toutes | Emission initiale |  | BBT |  | AAT | VPR
APPROBATION CLIENT
Nom |  |  | Date |  |  | Visa

## Note importante
NOTE IMPORTANTE
L'Entrepreneur doit impérativement respecter le cadre de la DPGF du dossier de consultation sous peine de voir son offre rejetée à l'ouverture des plis. Aucune ligne ne doit-être ajoutée dans le ficher "original" de consultation, hormi pour le paragraphe "options" situé à la fin de la DPGF. Une colonne "Remarque Entrepreneur" sera disponible pour y integrer des remarques ou des compléments techniques lors du chiffrage.
Pour cela l'Entrepreneur devra se rendre sur les lieux de l'opération afin de prendre connaissance des possibilités de réalisation et des conditions de travail et d'en apprécier les difficultés éventuelles.
Il appartient à l'Entrepreneur de vérifier les possibilités de livraison, de déchargement, de manutention et de mise en œuvre des matériels et des équipements.
Les surfaces, les linéaires, les quantités et les côtes de la DPGF sont donnés à titre indicatif. Ces éléments seront à vérifier par l'Entrepreneur sous sa propre résponsabilité lors de la réponse à l'appel d'offre. Les erreurs relevées en cours d'exécution sur les surfaces, les linéaires, les quantités et les prix unitaires indiqués dans la DPGF ne pourront en aucun cas conduire à une modification du montant global et forfaitaire du présent Marché.
L'Entrepreneur devra inclure dans son prix global et forfaitaire toutes les préstations et travaux nécessaires au bon fonctionnement et au bon achèvement de l'ouvrage, selon les normes et recommandations en vigueur, même si ceux-ci ne sont pas explicitement détaillés dans la présente DPGF.
Les produits, matériels et équipements préconisés au cahier des charge pourront faire l'objet de variante de la part de l'Entrepreneur. Les variantes proposées devront être "techniquement équivalentes" aux préconisations du cahier des charges (conformes aux exigences). Les variantes devront-être clairement identifiées dans le mémoire technique de réponse à l'appel d'offre de l'Entrepreneur et dans la DPGF. L'Entrepreneur devra également justifier de "l'équivalence technique" de sa solution par rapport aux éxigences du cahier des charges.

## DPGF
MACRO-LOT Salle propre - TCE : TRANCHE FERME
N° | DESIGNATION | U | Quantité | Prix unitaire (en € HT) | Prix total (en € HT) | Commentaire Entrepreneur
1 | GENERALITES
| Etudes d'exécution | Ens | 1 |  | 0
| Réunions et suivi de chantier | Ens | 1 |  | 0
| Essais Mise en service, Formation, Autocontrôles, DOE | Ens | 1 |  | 0
Total 1 - GENERALITES |  |  |  |  | 0
2 | TRAVAUX DE DEPOSE
2.1 | Dépose de la sorbonne existante | Ens | 1 |  | 0
2.2 | Dépose de l’extracteur de la sorbonne existante | Ens | 1 |  | 0
2.3 | Dépose du lave-main existant | Ens | 1 |  | 0
2.4 | Dépose des paillasses existantes | Ens | 1 |  | 0
2.5 | Dépose cloison et vitrage | Ens | 1 |  | 0
2.6 | Dépose faux plafond | Ens | 1 |  | 0
Total 2 - TRAVAUX DE DEPOSE |  |  |  |  | 0
3 | TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE
3.1 | Préparation et revêtement du sol de la salle propre
3.1.1 | Spécifications et prescriptions générales | PM
3.1.2 | Ragréage du sol | m² | 20 |  | 0
3.1.3 | Revêtements de sols PVC | m² | 20 |  | 0
| Remontée de sol en plinthes | ml | 30 |  | 0
3.1.4 | Plinthes PVC | ml | 10 |  | 0
3.1.5 | Barres de seuils inox | U | 1 |  | 0
3.2 | Cloisons salle propre
3.2.1 | Spécifications et prescriptions générales | PM
3.2.2 | Cloisons verticales salle propre | m² | 70 |  | 0
3.2.3 | Plafond salle propre | m² | 20 |  | 0
3.2.4 | Châssis vitré | m² | 1 |  | 0
3.2.5 | Portes | U | 2 |  | 0
3.2.6 | Interverrouillage des portes | Ens | 1 |  | 0
Total 3 - TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE |  |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX DE STRUCTURE
4.1 | Principe
4.2 | Lamelle en carbone de renforcement de dalle
| Fourniture et pose de lamelles pultrdées à base de fibre de carbone de type Sika CarboDur S512, conformément au CCTP, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. - Longueur : 6,70 m | U | 18 |  | 0
4.3 | UPN de renforcement des poutres
| Fourniture et pose d'UPN 300 S275, conformément au CCTP, y comprisfixations et toutes sujétions de mise en œuvre. - Longueur : 10,22 m | U | 2 |  | 0
Total 4 - TRAVAUX DE STRUCTURE |  |  |  |  | 0
5 | TRAVAUX DE CVC
5.1 | Travaux préparatoires : Modification du réseau aéraulique existant
| Dépose et repose de la bouche de reprise dans la salle de TP Humide, conformément au CCTP, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. | Ens | 1 |  | 0
5.2 | Données d’entrée | PM
5.2.1 | Conditions extérieures | PM
5.2.2 | Apports internes | PM
5.2.3 | Apports/déperditions thermiques externes | PM
5.2.4 | Débits d’extraction des équipements | PM
5.3 | Bilan aéraulique et thermique | PM
5.4 | Principe de traitement d’air | PM
5.5 | Ventilateur de mise en surpression salle propre (temporaire)
| Fourniture, pose et raccordement d'un ventilateur temporaire, conforme au CCTP, y compris création d'un piquage sur gaine d'air neuf, mise en place d'une bouche de reprise avec caisson porte-filtre et filtration F7 et toutes sujétions de mise en œuvre. | Ens | 1 |  | 0
5.8 | Extracteur spécifique
| Fourniture, pose et raccordement d'un extracteur spécifique pour les équipements de laboratoire de type IBIZA de chez France Air ou techniquement équivalent, conforme au CCTP, y compris toutes sujetions de mise en œuvre. | U | 1 |  | 0
5.9 | Gaine de ventilation
5.9.1 | Percement de la toiture
| Percement de la toiture, création d'une souche, reprise du complexe isolation / étanchéité, conforme au CCTP y compris toutes sujétions de mise en œuvre | Ens | 4 |  | 0
5.9.2 | Réseau de soufflage
Fourniture, pose et raccordement du réseau de ventilation en tôle acier galvanisé (classe B), conforme au CCTP y compris raccords, réductions,supportage, trappes de visite, colliers et toutes sujétions de pose et raccordemnet jusqu'au point de distribution dans chaque unité (percement et rebouchage inclus)
| - Ø160 | ml | 2 |  | 0
| - Ø200 | ml | 0 |  | 0
| - Ø250 | ml | 2 |  | 0
| - Ø315 | ml | 0 |  | 0
| - Ø355 | ml | 5 |  | 0
| - Ø400 | ml | 8 |  | 0
| - Ø450 | ml | 0 |  | 0
| - Ø500 | ml | 6 |  | 0
| - Ø630 | ml | 7 |  | 0
5.9.3 | Réseau d’extraction
Fourniture, pose et raccordement du réseau de ventilation en PVC (classe C), conforme au CCTP y compris raccords, réductions, supportage, trappes de visite, colliers et toutes sujétions de pose et raccordement jusqu'au point de distribution dans chaque unité (percement et rebouchage inclus)
| - Ø160 | ml | 0 |  | 0
| - Ø200 | ml | 6 |  | 0
| - Ø250 | ml | 6 |  | 0
| - Ø315 | ml | 0 |  | 0
| - Ø355 | ml | 8 |  | 0
| - Ø400 | ml | 0 |  | 0
| - Ø450 | ml | 0 |  | 0
| - Ø500 | ml | 2 |  | 0
| - Ø630 | ml | 0 |  | 0
5.10 | Calorifuge des gaines de ventilation
Fourniture et pose d'un isolant en laine de verre revêtu sur une face d’un complexe pare-vapeur kraft + aluminium, renforcé d’une grille de verre tri-directionnelle et finition tôle isoxal pour gaine extérieure conforme au CCTP , y compris toutes sujétions de mise en œuvre.
| - 25 mm d'épaisseur. | m² | 20 |  | 0
| - 50 mm d'épaisseur. | m² | 20 |  | 0
5.11 | Accessoires aérauliques
5.11.1 | Registre à débit constant
Fourniture, pose et raccordement de registre à débit constant en acier galvanisé type RN de la marque TROX ou équivalent, conforme au CCTP, y compris toutes sujetions de mise en œuvre.
| - Ø160 | U | 1 |  | 0
5.11.2 | Caisson porte-filtre et filtre H14
Fourniture, pose et raccordement de caisson porte-filtre de type CLEAN BOX de la marque France Air ou équivalent, conforme au CCTP, y compris filtre H14, diffuseur et toutes sujetions de mise en œuvre.
| - 3P6 | U | 1 |  | 0
| - 12P6 | U | 3 |  | 0
5.11.3 | Grille d’air
Fourniture, pose et raccordement d'un grille d'air de transfert équipée de damper de type AGC de la marque Halton ou équivalent, conforme au CCTP, y compris toutes sujetions de mise en œuvre.
| - dimension 300 x 150 mm | U | 1 |  | 0
5.12 | Régulation des débits de salle blanche
5.12.1 | Principe de fonctionnement | PM
5.12.2 | Registre et régulateur communicant ECRO ou équivalent
Fourniture, pose et raccordement de registre régulant motorisé de marque ECRO ou équivalent, conforme au CCTP, y compris toutes sujéions de mise en œuvre.
- ECRO type VFR VOLUME FLOW REGULATOR ou équivalent :
| - Ø250 | U | 1 |  | 0
- ECRO type LFR VOLUME FLOW REGULATOR ou équivalent :
| - Ø355 | U | 1 |  | 0
| - Ø500 | U | 1 |  | 0
- ECRO type HFR VOLUME FLOW REGULATOR ou équivalent :
| - Ø200 | U | 3 |  | 0
| - Ø250 | U | 2 |  | 0
5.12.3 | Bus de communication
| Fourniture, pose et raccordement d'un bus de communication CAN, conforme au CCTP, y compris toutes sujétions demise en œuvre. | Ens | 1 |  | 0
5.14 | Plomberie
5.14.1 | Attentes plomberie | Ens | 1 |  | 0
5.14.2 | Douchette de sécurité | U | 2 |  | 0
Total 5 - TRAVAUX DE CVC |  |  |  |  | 0
6 | TRAVAUX D'ELECTRICITE
6.1 | Calcul de la disponibilité
6.1.1 | Installation | PM
6.1.2 | Estimation | PM
6.1.3 | Bilan de puissance | PM
6.1.4 | Architecture d’alimentation BT | PM
6.2 | Travaux de dépose / Installation de chantier
6.2.1 | Adaptation de l'existant | Ens | 1 |  | 0
6.2.2 | Travaux sur l'existant & consignation | Ens | 1 |  | 0
6.2.3 | Installation de chantier | Ens | 1 |  | 0
6.3 | Cheminement
6.3.1 | Percement & Réservation | Ens | 1 |  | 0
6.3.2 | Réseau de terre | Ens | 1 |  | 0
6.3.3 | Chemins de câbles
| - Chemin de câbles en toiture | ml | 15 |  | 0
| - Chemin de câbles en plénum | ml | 25 |  | 0
6.3.4 | Goulottes | ml | 10 |  | 0
6.3.5 | Pénétrations Salle propre | Ens | 1 |  | 0
6.3.6 | Fourreau pour tranche conditionnelle | Ens | 1 |  | 0
6.4 | Armoires électriques
6.4.1 | Modification du TGBT du bâtiment 3 | Ens | 1 |  | 0
6.4.2 | Coffret C8 | Ens | 1 |  | 0
6.4.3 | Création d’un coffret AE Salle Blanche | Ens | 1 |  | 0
6.4.4 | Modification AE 11 | Ens | 1 |  | 0
6.4.5 | Liaisons principales
| - Alimentation du coffret AE Salle Blanche | Ens | 1 |  | 0
| - Alimentation sorbonne | Ens | 1 |  | 0
| - Alimentation hottes | Ens | 3 |  | 0
| - Alimentation Interlock SAS | Ens | 1 |  | 0
| - Alimentations CFO appareillages équipementier | Ens | 1 |  | 0
6.5 | Eclairage
6.5.1 | Luminaires
| - Luminaire Type 1 yc câblage | Ens | 4 |  | 0
| - Luminaire Type 2 yc câblage | Ens | 1 |  | 0
6.5.2 | Eclairage de sécurité
| - BAES yc câblage | Ens | 2 |  | 0
6.6 | Appareillage
| - Prise de ménage yc câblage | Ens | 2 |  | 0
| - Prise de courant banalisée yc câblage | Ens | 12 |  | 0
| - Interrupteur yc câblage | Ens | 2 |  | 0
| - Détecteur de présence yc câblage | Ens | 2 |  | 0
| - Arrêt d'urgence yc câblage | Ens | 1 |  | 0
6.7 | Dispositions techniques courants faibles
6.7.1 | VDI lien Ethernet | Ens. | 1 |  | 0
6.7.2 | Contrôle d’accès | Ens. | 1 |  | 0
6.7.3 | SSI | Ens. | 1 |  | 0
6.7.4 | Comptage électrique | Ens. | 1 |  | 0
6.7.5 | Téléphonie - Interphonie | Ens. | 1 |  | 0
6.7.6 | Monitorage par imagerie | Ens. | 1 |  | 0
Total 6 - TRAVAUX D'ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
7 | NETTOYAGE CLEAN CONCEPT
| - Mise à gris | Ens | 1 |  | 0
| - Mise à blanc | Ens | 1 |  | 0
Total 7 - NETTOYAGE CLEAN CONCEPT |  |  |  |  | 0
8 | CONTRÔLE ET QUALIFICATION
8.1 | Essais d'étanchéité à l'air | Ens | 1 |  | 0
8.2 | Test d'intégrité des filtres | Ens | 1 |  | 0
8.3 | Qualification particulaire | Ens | 1 |  | 0
Total 8 - CONTRÔLE ET QUALIFICATION |  |  |  |  | 0
| MONTANT GLOBAL €HT |  |  |  | 0
MACRO-LOT Salle propre - TCE : TRANCHE CONDITIONNELLE
N° | DESIGNATION | U | Quantité | Prix unitaire (en € HT) | Prix total (en € HT) | Commentaire Entrepreneur
1 | GENERALITES
| Réunions et suivi de chantier | Ens | 1 |  | 0
| Réception, Formation, Autocontrôles, DOE | Ens | 1 |  | 0
Total 1 - GENERALITES |  |  |  |  | 0
5 | TRAVAUX DE CVC
5.5 | Ventilateur de mise en surpression salle propre (temporaire)
| Dépose du ventilateur, du filtre et bouchonnage du piquage, conforme au CCTP, y compris bouchonnage de la gaine et toutes sujétions de mise en œuvre. | Ens | 1 |  | 0
5.6 | Centrale de traitement d’air
| Fourniture, pose et raccordement d'une CTA tout air neuf de 6 600 m³/h, conforme au CCTP, y compris régulation embarquée et toutes sujétions de mise en œuvre. | Ens | 1 |  | 0
5.7 | Piège à son
| Fourniture, pose et raccordement de PAS rectangulaires en acier galvanisé, de type SRC Arpège de la marque France Air ou techniquement équivalent, conforme au CCTP, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. | U | 1 |  | 0
5.9 | Gaine de ventilation
5.9.2 | Réseau d’extraction
Raccordement des équipements de laboratoire à l'extraction spécifique en gaine PVC (classe C), conforme au CCTP y compris toutes sujétions de mise en œuvre.
| - Ø200 | ml | 2 |  | 0
| - Ø250 | ml | 4 |  | 0
5.13 | Production de chaud et de froid pour la CTA
5.13.1 | Principe | PM
5.13.2 | Pompe à chaleur
| Fourniture, pose et raccordement d'une PAC réversible, conforme au CCTP, y compris régulation embarquée et toutes sujétions de mise en œuvre. | Ens | 1 |  | 0
5.13.3 | Filtre à tamis
| Fourniture, pose et raccordement d'un filtre à tamis DN65, conforme au CCTP, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. | U | 1 |  | 0
5.13.4 | Ballon tampon
| Fourniture, pose et raccordement d'un ballon tampon de 200 litres, conforme au CCTP, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. | U | 1 |  | 0
5.13.5 | Panoplie de remplissage du circuit hydraulique
| Fourniture, pose et raccordement d'une panoplie de remplissage d'eau de ville, y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre. | Ens | 1 |  | 0
5.13.6 | Panoplies batterie CTA
| Fourniture, pose et raccordement d'une panoplie pour batterie réversible de la CTA, conforme au CCTP, y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre. | Ens | 1 |  | 0
5.13.7 | Tuyauteries
Fourniture, pose et raccordement des tuyauteries de distribution de l'EC/EG, y compris fourniture et pose du supportage, nettoyage, protection extérieure des tuyauteries, conforme au CCTP.
| - DN 65 | ml | 8 |  | 0
5.13.8 | Calorifuge
Fourniture et pose d'un calorifuge en coquille en mousse de polystyrène extrudé prérevêtues d’une membrane pare-vapeur, y compris finition tôle ISOXAL, conforme au CCTP, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.
| - 50 mm | m² | 2 |  | 0
5.13.9 | Remplissage du circuit en eau glycolée | Ens | 1 |  | 0
Total 5 - TRAVAUX DE CVC |  |  |  |  | 0
6 | TRAVAUX D'ELECTRICITE
6.2.2 | Installation de chantier (toiture) | Ens | 1 |  | 0
6.4 | Armoires électriques
6.4.5 | Liaisons principales
| - alimentations en toiture pour lot CVC (PAC + CTA + divers) | Ens | 1 |  | 0
6.6 | Appareillage
| - Prise RJ45 yc câblage et recettage (PAC + CTA) | Ens | 2 |  | 0
Total 6 - TRAVAUX D'ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
| MONTANT GLOBAL €HT |  |  |  | 0