## PDG
MAITRE D’OUVRAGE
CNRS
DELEGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
A | PARC ALCYONE / 1 rue ANDRE ET YVONNE MEYNIER
35000 RENNES
Rénovation des bureaux CNRS
DPGF TCE TRANCHE FERME
| Maitre d'œuvre Réalisation : | EXACT Rennes
4 Rue Chicogné
35000 RENNES
06 89 25 05 62
c.chretien@exact-amod.com
Date d’édition : 31/07/2024

## LOT N01
Dcomposition du Prix Global et Forfaitaire (tranche ferme)
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LOT n01. CURAGE - DEMOLITION (tranche ferme) | [6 empty] | Mai 2023
N | Ref. | Dsignation | U | Qt | Qt ent. | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
01 |  | CURAGE - DEMOLITION
01.2 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.2.1 |  | INSTALLATION DE CHANTIER
01.2.1.1 |  | Cloison HERAS | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de INSTALLATION DE CHANTIER | [6 empty] | 0
01.2.2 |  | PROTECTION OUVRAGES EXISTANTS
01.2.2.1 |  | Sols durs
01.2.2.1.1 |  | Fourniture et pose de protection | m² | 18 |  |  | 0
01.2.2.2 |  | Sols souples conservés |  |  |  |  | 0
01.2.2.2.1 |  | Fourniture et pose de protection | m² | 80.3 |  |  | 0
01.2.2.3 |  | Stores Vénitiens conservés | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de PROTECTION OUVRAGES EXISTANTS | [6 empty] | 0
01.2.3 |  | DÉPOSE D'ÉLÉMENTS D'ÉLECTRICITÉ
01.2.3.1 |  | Dépose évacuation des équipements et évacuation câblage
01.2.3.1.1 |  | Ensemble des installations électriques non conservées | ft | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de DÉPOSE D'ÉLÉMENTS D'ÉLECTRICITÉ | [6 empty] | 0
01.2.4 |  | DÉMOLITION DE REVÊTEMENTS DE SOLS
01.2.4.1 |  | Carrelage au sol
01.2.4.1.1 |  | Sols en dur
01.2.4.1.1.1 |  | Carreaux sur dalle béton | m² | 35.76 |  |  | 0
01.2.4.1.1.2 |  | Plinthes sur support plâtre | ml | 4.23 |  |  | 0
01.2.4.2 |  | Arrachage de sols souples
01.2.4.2.1 |  | Dépose de sol souple par tous procédés
01.2.4.2.1.1 |  | Revêtement en dalles | m² | 93.25 |  |  | 0
Sous-Total HT de DÉMOLITION DE REVÊTEMENTS DE SOLS | [6 empty] | 0
01.2.5 |  | DÉMOLITION DE CLOISONS
01.2.5.1 |  | Cloisons de toutes natures
01.2.5.1.1 |  | Cloisons non porteuses
01.2.5.1.1.1 |  | type cloisons plâtre | m² | 115 |  |  | 0
Dépose de cloison de type plaque de plâtre en prenant soin de ne pas dégrader les réseaux de VMC traversant ces dernières (réseaux VMC conservés en l'état)
01.2.5.1.1.2 |  | type cloison modulaire |  | 0 |  |  | 0
01.2.5.2 |  | Mur Mobile
01.2.5.2.1 |  | Dépose et évacuation du mur mobile existant | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de DÉMOLITION DE CLOISONS | [6 empty] | 0
01.2.6 |  | DÉMOLITION DE PLAFONDS
01.2.6.1 |  | Démolition de plafonds suspendus
01.2.6.1.1 |  | Ossature faux plafond
01.2.6.1.1.1 |  | Dépose faux plafond dalles 600 x 600 mm | m² | 148.01 |  |  | 0
01.2.6.1.2 |  | Dalles de faux plafond | m² | 90 |  |  | 0
Sous-Total HT de DÉMOLITION DE PLAFONDS | [6 empty] | 0
01.2.7 |  | DÉMOLITION DE MENUISERIES
01.2.7.1 |  | Dépose de menuiseries intérieures
01.2.7.1.1 |  | Tout ouvrage intérieur
01.2.7.1.1.1 |  | Blocs-portes complets | u | 4 |  |  | 0
01.2.7.1.1.2 |  | Placards |  | 0 |  |  | 0
01.2.7.1.1.3 |  | Cuisine | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de DÉMOLITION DE MENUISERIES | [6 empty] | 0
01.2.8 |  | CAROTTAGE
01.2.8.1 |  | Carottage |  | 0 |  |  | 0
Sous-Total HT de CAROTTAGE | [6 empty] | 0
01.2.9 |  | ÉVACUATION DES GRAVOIS / FIN DE CHANTIER
01.2.9.1 |  | Enlèvement des gravois
01.2.9.1.1 |  | Bennes
01.2.9.1.1.1 |  | Enlèvement de gravois | ens | 1 |  |  | 0
01.2.9.2 |  | Nettoyage fin de chantier
01.2.9.2.1 |  | Nettoyage après travaux curage | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de ÉVACUATION DES GRAVOIS / FIN DE CHANTIER | [6 empty] | 0
MONTANT HT - 01 - CURAGE - DEMOLITION
MONTANT TVA - 20,00%
MONTANT TTC - 01 - CURAGE - DEMOLITION
Dcomposition du Prix Global et Forfaitaire (tranche ferme)
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LOT n02. FLOCAGE (tranche ferme) | [6 empty] | Mai 2023
N | Ref. | Dsignation | U | Qt | Qt ent. | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
02 |  | FLOCAGE | [6 empty] | (
02.1 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES
02.1.1 |  | Reprise de flocage ( pas objet : tranche ferme) |  | 0 |  |  | 0
MONTANT HT - 02 - FLOCAGE
MONTANT TVA - 20,00%
MONTANT TTC - 02 - FLOCAGE
Dcomposition du Prix Global et Forfaitaire (tranche ferme)
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LOT n03. MENUISERIE INTERIEURE (tranche ferme) | [6 empty] | Mai 2023
N | Ref. | Dsignation | U | Qt | Qt ent. | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
03 |  | MENUISERIE INTERIEURE
03.1 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.1.1 |  | BLOCS-PORTES INTERIEURES
03.1.2 |  | OUVRAGES DIVERS
03.1.2.1 |  | PLINTHES BOIS | ml | 44.35 |  |  | 0
03.1.2.2 |  | RENFORT pour ECRAN TV
Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS | [6 empty] | 0
MONTANT HT - 03 - MENUISERIE INTERIEURE
MONTANT TVA - 20,00%
MONTANT TTC - 03 - MENUISERIE INTERIEURE
Dcomposition du Prix Global et Forfaitaire (tranche ferme)
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LOT n04. CLOISON SECHES - PLATRERIE (tranche ferme) | [6 empty] | Mai 2023
N | Ref. | Dsignation | U | Qt | Qt ent. | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
04 |  | CLOISON SECHES - PLATRERIE
04.1 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 |  | CLOISON DE DISTIBUTION
04.1.1.1 |  | Cloisons en plaques de plâtre type 72/48 - 31 DB | m² | 3.2 |  |  | 0
04.1.1.2 |  | Cloisons en plaques de plâtre type 98/48 - 44dB | m² | 19.4 |  |  | 0
04.1.1.3 |  | Cloisons en plaques de plâtre type SAA 160 habito 63dB | m² | 73.6 |  |  | 0
04.1.1.5 |  | Renforts pour supports appareils et accessoires | ens | 3 |  |  | 0
04.1.1.6 |  | About de cloison | u | 1 |  |  | 0
04.1.1.7 |  | Niche pour réfrigérateur | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de CLOISON DE DISTIBUTION | [6 empty] | 0
04.1.2 |  | RETOMBE DE PLAFOND |  | 0 |  |  | 0
04.1.2.1 |  | Retombé en plaque de plâtre sur ossature | ml | 8 |  |  | 0
04.1.2.2 |  | Reprise existant | ft | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de RETOMBE DE PLAFOND | [6 empty] | 0
04.1.3 |  | GAINE TECHNIQUE
04.1.3.1 |  | Cuisine / Douche | m² | 3.2 |  |  | 0
Sous-Total HT de GAINE TECHNIQUE | [6 empty] | 0
04.1.4 |  | RACCORD
04.1.4.1 |  | Raccord de plâtre | Forf | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de RACCORD | [6 empty] | 0
04.1.5 |  | PLUS VALUE BA13 HYDRO |  | 0 |  |  | 0
04.1.5.1 |  | BA13 hydro dans zone humide | m² | 10 |  |  | 0
Sous-Total HT de PLUS VALUE BA13 HYDRO | [6 empty] | 0
04.1.6 |  | OUVERTURE DE BAIE LIBRE
04.1.6.1 |  | Ouverture de baie dans cloison placo existante | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de OUVERTURE DE BAIE LIBRE | [6 empty] | 0
04.1.7 |  | BANDES ARMEES / BANDES
04.1.7.1 |  | Traitement des bandes | Forf | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de BANDES ARMEES / BANDES | [6 empty] | 0
MONTANT HT - 04 - CLOISON SECHES - PLATRERIE
MONTANT TVA - 20,00%
MONTANT TTC - 04 - CLOISON SECHES - PLATRERIE
Dcomposition du Prix Global et Forfaitaire (tranche ferme)
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LOT n05. CLOISONS MODULAIRES (tranche ferme) | [6 empty] | Mai 2023
N | Ref. | Dsignation | U | Qt | Qt ent. | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
05 |  | CLOISONS MODULAIRES
05.1 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES
05.1.1 |  | INSTALLATION, TRAITEMENTS
05.1.1.1 |  | Livraison, installation et repliement du chantier | ft | 1 |  |  | 0
05.1.1.2 |  | Gestion traitement des déchets | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de INSTALLATION, TRAITEMENTS | [6 empty] | 0
05.1.2 |  | DEPOSE SOIGNEE DES EXISTANTS
05.1.2.1 |  | Dépose soignée de cloisons modulaires | m² | 47.8 |  |  | 0
05.1.2.2 |  | Stockage et inventaire | Forf | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de DEPOSE SOIGNEE DES EXISTANTS | [6 empty] | 0
05.1.3 |  | REPOSE SOIGNEE DES EXISTANTS (tranche ferme : sans objet)
05.1.3.1 |  | Repose cloisons pleines existantes |  | 0 |  |  | 0
05.1.3.2 |  | Repose cloisons vitrées existantes |  | 0 |  |  | 0
05.1.3.3 |  | Repose bloc porte 1 vantail |  | 0 |  |  | 0
05.1.3.4 |  | Fournitures complémentaires pour repose de cloison existantes |  | 0 |  |  | 0
Sous-Total HT de REPOSE SOIGNEE DES EXISTANTS | [6 empty] | 0
05.1.4 |  | CLOISONS MODULAIRES NEUVES
05.1.4.1 |  | Cloison HOYEZ H7 vitrée toute hauteur - Rw (C) = 43 (-2dB) ou équivalent | m² | 24.2 |  |  | 0
05.1.4.2 |  | Cloison pleine toute hauteur - Rw (C) = 43 (-2) dB | m² | 4.5 |  |  | 0
Sous-Total HT de CLOISONS MODULAIRES NEUVES | [6 empty] | 0
05.1.5 |  | BLOC PORTE
05.1.5.1 |  | Bloc porte 1 vantail HOYEZ LINEAL vitré - L93 + imposte vitrée Rw (C) = 40 (-1dB) ou équivalent | u | 3 |  |  | 0
05.1.5.2 |  | Bloc porte 1 vantail HOYEZ LINEAL vitré - L93 sans imposte ou équivalent |  |  |  |  | 0
05.1.5.3 |  | Bloc porte Bois stratifié avec imposte stratifié EGGER 41dB avec plinthe automatique ou équivalent | u | 2 |  |  | 0
Sous-Total HT de BLOC PORTE | [6 empty] | 0
05.1.6 |  | ACCESSOIRES
05.1.6.1 |  | Accessoires de liaisons (départs et angles) | ens | 1 |  |  | 0
05.1.6.2 |  | Renfort dans cloison pleine (au besoin) | PM | 0 |  |  | 0
05.1.6.3 |  | Profilé aluminium de jonction | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de ACCESSOIRES | [6 empty] | 0
05.1.7 |  | OUVRAGES DIVERS
05.1.7.1 |  | Barrières acoustiques | ml | 37 |  |  | 0
05.1.7.3 |  | Vitrophanie | ml | 11.2 |  |  | 0
05.1.7.4 |  | Condamnation porte existante | u | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS | [6 empty] | 0
MONTANT HT - 05 - CLOISONS MODULAIRES
MONTANT TVA - 20,00%
MONTANT TTC - 05 - CLOISONS MODULAIRES
OPTIONS
05.1.5.4 |  | Bloc porte 1 vantail vitré Tertial avec imposte vitrée - Rw (C) = 32dB ou équivalent | u | 1 |  |  | 0
05.1.5.5 |  | Bloc porte Bois stratifié avec imposte stratifié EGGER 41dB avec plinthe automatique ou équivalent | u | 1 |  |  | 0
Total Option | [6 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES OPTIONS
TOTAL TVA 20,00 %
TOTAL TTC TOUTES OPTIONS
Dcomposition du Prix Global et Forfaitaire (tranche ferme)
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LOT n06. PLAFONDS SUSPENDUS (tranche ferme) | [6 empty] | Mai 2023
N | Ref. | Dsignation | U | Qt | Qt ent. | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
LOT N° 06 |  | PLAFONDS SUSPENDUS
06.1 |  | LIVRAISON / REPLI DE CHANTIER
06.1.1 |  | Livraison / Installation et repoli de chantier | ens | 1 |  |  | 0
06.2 |  | TRAVAUX SUR LES EXISTANTS
06.2.1 |  | TRAVAUX DE REPRISE | ens | 1 |  |  | 0
06.2.2 |  | REEMPLOI DALLES DE FAUX PLAFOND EXISTANTES | m² | 60 |  |  | 0
06.3 |  | PLAFOND SUSPENDU FIBRE MINERALE
06.3.1 |  | PLAFOND SUSPENDU FIBRE MINERALE 600 x 600 DE TYPE 1 (26 dB) | m² | 116 |  |  | 0
06.3.2 |  | PLAFOND SUSPENDU FIBRE MINERALE 600 x 600 DE TYPE 2 (sans dalles) | m² | 30.8 |  |  | 0
MONTANT HT - 06 - PLAFONDS SUSPENDUS
MONTANT TVA - 20,00%
MONTANT TTC - 06 - PLAFONDS SUSPENDUS
OPTIONS
06.3.3 |  | PLAFOND SUSPENDU FIBRE MINERALE 600 x 600 DE TYPE 3 (41dB) ou équivalent | m² | 116 |  |  | 0
Total Option | [6 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES OPTIONS
TOTAL TVA 20,00 %
TOTAL TTC TOUTES OPTIONS
Dcomposition du Prix Global et Forfaitaire (tranche ferme)
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LOT n07. CARRELAGE - FAIENCE (tranche ferme) | [6 empty] | Mai 2023
N | Ref. | Dsignation | U | Qt | Qt ent. | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
LOT N° 07 |  | CARRELAGE - FAIENCE
07.1 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES
07.1.1 |  | REVETEMENT CARRELAGE GRES CERAME |  | 0 |  |  | 0
07.1.2 |  | FAIENCE |  | 0 |  |  | 0
07.1.3 |  | SPEC
07.1.4 |  | OUVRAGES DIVERS
07.1.4.1 |  | Découpe soignée du carrelage existant au droit des cloisons | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS | [6 empty] | 0
MONTANT HT - 07 - CARRELAGE - FAIENCE
MONTANT TVA - 20,00%
MONTANT TTC - 07 - CARRELAGE - FAIENCE
OPTIONS
07.1.4.1 |  | Tapis essuie-pieds | u | 1 |  |  | 0
Total Option | [6 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES OPTIONS
TOTAL TVA 20,00 %
TOTAL TTC TOUTES OPTIONS
Dcomposition du Prix Global et Forfaitaire (tranche ferme)
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LOT n08. REVETEMENTS SOLS SOUPLES (tranche ferme) | [6 empty] | Mai 2023
N | Ref. | Dsignation | U | Qt | Qt ent. | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
LOT N° 08 |  | REVETEMENTS SOLS SOUPLES
08.1 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES
08.1.1 |  | INSTALLATION DE CHANTIER, APPROVISIONNEMENT ET REPLI | ens | 1 |  |  | 0
08.1.2 |  | TRAVAUX SUR LES EXISTANTS
08.1.2.1 |  | Travaux de reprise ponctuel | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX SUR LES EXISTANTS / INSTALLATION CHANTIER | [6 empty] | 0
08.1.3 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
08.1.3.1 |  | Ragréage | m² | 131 |  |  | 0
08.1.3.2 |  | Condamnation boitier de sol | u | 2 |  |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES | [6 empty] | 0
08.1.4 |  | REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
08.1.4.1 |  | Sols souples PVC imitation bois de type ID inspiration 55 de chez Tarkett | m² | 131 |  |  | 0
Sous-Total HT de REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES | [6 empty] | 0
08.1.5 |  | OUVRAGES DIVERS
08.1.5.1 |  | Barres de seuil | ml | 7 |  |  | 0
08.1.5.2 |  | Protection des sols | m² | 131 |  |  | 0
Mise en place de bâche semi épaisse adhérente pour protection des sols
Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS | [6 empty] | 0
MONTANT HT - 08 - REVETEMENTS SOLS SOUPLES
MONTANT TVA - 20,00%
MONTANT TTC - 08 - REVETEMENTS SOLS SOUPLES
OPTIONS
08.1.3.3 |  | Reprise de chape | ml | 31 |  |  | 0
08.1.4.2 |  | Sols souples PVC imitation bois de type ID click Ultimate 55 de chez Tarkett | m² | 131 |  |  | 0
08.1.4.3 |  | Sols souples de type Moquette Desso Stratos | m² | 131 |  |  | 0
Total Option | [6 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES OPTIONS | [6 empty] | 0
TOTAL TVA 20,00 %
TOTAL TTC TOUTES OPTIONS
Dcomposition du Prix Global et Forfaitaire (tranche ferme)
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LOT n09. PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX - NETTOYAGE (tranche ferme) | [6 empty] | Mai 2023
N | Ref. | Dsignation | U | Qt | Qt ent. | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
LOT N° 09 |  | PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX - NETTOYAGE
09.1 |  | PEINTURES INTERIEURES
09.1.1 |  | PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS / PLINTHES / HUISSERIES | ml | 66.35 |  |  | 0
09.2 |  | PEINTURES ET REVETEMENTS MURAUX SUR PAROIS
09.2.1 |  | PEINTURE SUR PAROIS | m² | 226 |  |  | 0
09.2.2 |  | PLUS VALUE REVETEMENT MURAL DECORATIF | m² | 11.5 |  |  | 0
09.3 |  | NETTOYAGE | ens | 1 |  |  | 0
MONTANT HT - 09 - PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX - NETTOYAGE
MONTANT TVA - 20,00%
MONTANT TTC - 09 - PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX - NETTOYAGE
OPTIONS
09.2.3 |  | PLUS VALUE PEINTURE ECOLOGIQUE | m² | 43 |  |  | 0
Total Option | [6 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES OPTIONS
TOTAL TVA 20,00 %
TOTAL TTC TOUTES OPTIONS
Dcomposition du Prix Global et Forfaitaire (tranche ferme)
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LOT n10. ELECTRICITE - ECLAIRAGE (tranche ferme) | [6 empty] | Mai 2023
N | Ref. | Dsignation | U | Qt | Qt ent. | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
10 |  | ELECTRICITE - ECLAIRAGE
10.1 |  | PRESTATIONS
10.1.1 |  | NEUTRALISATION DES RESEAUX | Forf | 1 |  |  | 0
10.1.2 |  | INSTALLATION DE CHANTIER | ft | 1 |  |  | 0
10.1.3 |  | CONTINUITE DE SERVICE | ens | 1 |  |  | 0
10.1.4 |  | DEPOSE |  |  |  |  | 0
10.1.4.1 |  | Câblage | ft | 1 |  |  | 0
10.1.4.2 |  | Luminaires | u | 36 |  |  | 0
Sous-Total HT de DEPOSE | [6 empty] | 0
10.1.5 |  | PRESTATIONS PAR LOCAL
10.1.5.1 |  | ACCUEIL
10.1.5.1.1 |  | Modification réseau éclairage | ens | 1 |  |  | 0
10.1.5.1.2 |  | Création réseau éclairage | ens | 1 |  |  | 0
10.1.5.1.3 |  | Défibrilateur | ens | 1 |  |  | 0
10.1.5.1.4 |  | Adaptation goulotte électrique existante | ens | 1 |  |  | 0
10.1.5.1.5 |  | Dépose / Déplacement / Repose goulotte électrique existante équipée | ens | 1 |  |  | 0
10.1.5.1.6 |  | Suspension décorative | u | 3 |  |  | 0
10.1.5.1.7 |  | Downlight | u | 6 |  |  | 0
10.1.5.2 |  | SALLE DE REUNION
10.1.5.2.1 |  | Modification réseau éclairage | ens | 1 |  |  | 0
10.1.5.2.2 |  | Pavé LED Dimmable | u | 6 |  |  | 0
10.1.5.2.3 |  | Bloc Prise tisanie | ens | 1 |  |  | 0
10.1.5.2.4 |  | Gouloltte Electrique | ml | 11 |  |  | 0
10.1.5.2.5 |  | Prises CFO / RJ45 | ens | 1 |  |  | 0
10.1.5.2.6 |  | Borne WIFI | ens | 1 |  |  | 0
10.1.5.2.7 |  | Ecran de projection électrique | ens | 1 |  |  | 0
10.1.5.2.8 |  | Bloc Prise vidéo projecteur | ens | 1 |  |  | 0
10.1.5.3 |  | CAFETERIA
10.1.5.3.1 |  | Bloc Prise existant 6PC / 2RJ | ens | 1 |  |  | 0
10.1.5.3.2 |  | PC service | u | 2 |  |  | 0
10.1.5.3.3 |  | Bloc prise existant 2 PC / 3RJ | ens | 1 |  |  | 0
10.1.5.3.4 |  | Gouloltte Electrique | ml | 5 |  |  | 0
10.1.5.3.5 |  | Ecran TV | ens | 1 |  |  | 0
10.1.5.3.6 |  | PC Cuisine | ens | 1 |  |  | 0
10.1.5.3.7 |  | Modification réseau Eclairage | ens | 1 |  |  | 0
10.1.5.3.8 |  | pavé LED | u | 9 |  |  | 0
10.1.5.3.9 |  | PC commandé y compris interrupteur | u | 2 |  |  | 0
10.1.5.4 |  | BUREAU SAG
10.1.5.4.1 |  | Modification réseau éclairage | ens | 1 |  |  | 0
10.1.5.4.2 |  | Pavé LED Dimmable | u | 5 |  |  | 0
10.1.5.4.3 |  | PTI à créer | ens | 4 |  |  | 0
10.1.5.4.4 |  | PTI existant à déplacer | ens | 1 |  |  | 0
10.1.5.4.5 |  | Gouloltte Electrique | ml | 12 |  |  | 0
10.1.5.5 |  | BULLE 3 (proche SDR)
10.1.5.5.1 |  | Modification réseau éclairage | ens | 1 |  |  | 0
10.1.5.5.2 |  | PTI existant à déplacer | ens | 1 |  |  | 0
10.1.5.5.3 |  | Pavé LED Dimmable | u | 1 |  |  | 0
10.1.5.5.4 |  | Ecran TV | ens | 1 |  |  | 0
10.1.5.6 |  | CIRCULATION
10.1.5.6.1 |  | BAES | ens | 1 |  |  | 0
10.1.5.6.2 |  | Downlight | u | 6 |  |  | 0
10.1.5.7 |  | BUREAU COM
10.1.5.7.1 |  | PTI existant à déplacer | u | 2 |  |  | 0
10.1.5.7.2 |  | Pavé LED Dimmable | u | 3 |  |  | 0
10.1.5.7.3 |  | PTI à créer | u | 1 |  |  | 0
10.1.5.8 |  | BUREAU SAG responsable
10.1.5.8.1 |  | Pavé LED Dimmable | u | 2 |  |  | 0
10.1.5.9 |  | BUREAU STL / SPS
10.1.5.9.1 |  | PTI existant à déplacer | u | 2 |  |  | 0
10.1.5.9.2 |  | Pavé LED Dimmable | u | 4 |  |  | 0
10.1.5.9.3 |  | PTI à créer | u | 2 |  |  | 0
10.1.5.9.4 |  | Gouloltte Electrique | ml | 10 |  |  | 0
10.1.5.9.5 |  | Modification réseau éclairage | ens | 1 |  |  | 0
10.1.5.10 |  | BUREAU SSI
10.1.5.10.1 |  | PTI existant à déplacer |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.10.2 |  | Gouloltte Electrique |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.10.3 |  | Modification réseau éclairage |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.11 |  | BUREAU SSI RESPONSABLE
10.1.5.11.1 |  | Pavé LED Dimmable |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.12 |  | FLEX / BULLE
10.1.5.12.1 |  | Gouloltte Electrique |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.12.2 |  | Modification réseau éclairage |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.12.4 |  | PTI à créer |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.13 |  | LOCAL INFO
10.1.5.14 |  | LOCAL TECHNIQUE / MENAGE
10.1.5.15 |  | LOCAL TECHNIQUE n°2
10.1.5.15.2 |  | Modification réseau éclairage |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.16 |  | Local Douche
10.1.5.17 |  | LOCAUX DIVERS
10.1.5.17.1 |  | PC service (ménage) | u | 8 |  |  | 0
10.1.5.18 |  | SPV Responsable 1
10.1.5.18.1 |  | Gouloltte Electrique |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.18.3 |  | PTI à créer |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.19 |  | SPV Responsable 2
10.1.5.19.1 |  | Gouloltte Electrique |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.19.3 |  | Création réseau éclairage |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.19.4 |  | PTI existant à déplacer |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.20 |  | SPV Responsable 3
10.1.5.20.1 |  | Gouloltte Electrique |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.20.3 |  | Modification réseau éclairage |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.20.4 |  | PTI existant à déplacer |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.21 |  | POLE EUROPE SPV
10.1.5.21.1 |  | Gouloltte Electrique |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.21.3 |  | Modification réseau éclairage |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.21.4 |  | PTI existant à déplacer |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.21.5 |  | PTI à créer |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.22 |  | POLE SUBVENTION SPV
10.1.5.22.1 |  | Gouloltte Electrique |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.22.3 |  | Modification réseau éclairage |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.22.4 |  | PTI existant à déplacer |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.22.5 |  | PTI à créer |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.23 |  | POLE FLEX SPV
10.1.5.23.1 |  | Gouloltte Electrique |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.23.3 |  | Modification réseau éclairage |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.23.4 |  | PTI existant à déplacer |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.23.5 |  | Ecran TV |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.24 |  | POLE CONTRAT ET INNOVATION
10.1.5.24.1 |  | Gouloltte Electrique |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.24.3 |  | Modification réseau éclairage |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.24.4 |  | PTI existant à déplacer |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.24.5 |  | PTI à créer |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.25 |  | BULLE 2
10.1.5.25.1 |  | Modification réseau éclairage |  |  |  |  | 0
10.1.5.25.2 |  | PTI à créer |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.25.3 |  | Pavé LED Dimmable |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.25.4 |  | Ecran TV |  | 0 |  |  | 0
10.1.5.26 |  | BULLE 5p
10.1.5.26.1 |  | Pavé LED Dimmable |  | 0 |  |  | 0
Sous-Total HT de PRESTATIONS PAR LOCAL | [6 empty] | 0
10.1.6 |  | TD
10.1.6.1 |  | Adaptation du TD existant | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de TD | [6 empty] | 0
10.1.7 |  | PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
10.1.7.1 |  | Recette informatique | ens | 1 |  |  | 0
10.1.7.2 |  | Condamnation boitier de sol | ens | 2 |  |  | 0
10.1.7.3 |  | Distribution | PM | 0 |  |  | 0
Sous-Total HT de PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES | [6 empty] | 0
MONTANT HT - 10 - ELECTRICITE - ECLAIRAGE
MONTANT TVA - 20,00%
MONTANT TTC - 10 - ELECTRICITE - ECLAIRAGE
OPTIONS
10.1.5.3.10 |  | downlight | u | 9 |  |  | 0
Total Option | [6 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES OPTIONS
TOTAL TVA 20,00 %
TOTAL TTC TOUTES OPTIONS
Dcomposition du Prix Global et Forfaitaire (tranche ferme)
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LOT n11. PLOMBERIE - CVC (tranche ferme) | [6 empty] | Mai 2023
N | Ref. | Dsignation | U | Qt | Qt ent. | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
11 |  | PLOMBERIE - CVC
11.1 |  | PRESTATIONS PLOMBERIE
11.1.1 |  | Neutralisation installation existante | ens | 1 |  |  | 0
11.1.2 |  | Cuisine | ens | 1 |  |  | 0
11.1.3 |  | Douche
11.1.4 |  | Ballon ECS 200L |  | 0 |  |  | 0
11.2 |  | PRESTATION CLIMATISATION
11.2.1 |  | Neutralisation installation existante | ens | 1 |  |  | 0
11.2.2 |  | Dépose / repose unité murale
11.2.3 |  | Déplacement cassette de climatisation existante | ft | 3 |  |  | 0
11.2.4 |  | Déplacement unité murale de climatisation existante | ft | 3 |  |  | 0
11.2.5 |  | Déplacement télécommande | ft | 7 |  |  | 0
11.2.6 |  | Suppression télécommande / Pilotage modifié | ens | 1 |  |  | 0
11.3 |  | PRESTATION VENTILATION
11.3.1 |  | Neutralisation réseaux VMC | ft | 1 |  |  | 0
11.3.2 |  | Dépose / Repose bouche VMC existante | u | 21 |  |  | 0
11.3.3 |  | Adaptation réseaux VMC | ens | 8 |  |  | 0
MONTANT HT - 11 - PLOMBERIE - CVC
MONTANT TVA - 20,00%
MONTANT TTC - 11 - PLOMBERIE - CVC
Dcomposition du Prix Global et Forfaitaire (tranche ferme)
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LOT n12. MENUISERIE AGENCEMENT (tranche ferme) | [6 empty] | Mai 2023
N | Ref. | Dsignation | U | Qt | Qt ent. | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
12 |  | MENUISERIE AGENCEMENT
12.2 |  | Cuisine | ens | 1 |  |  | 0
12.3 |  | Claustras bois ajourés | u | 1 |  |  | 0
MONTANT HT - 12 - MENUISERIE AGENCEMENT
MONTANT TVA - 20,00%
MONTANT TTC - 12 - MENUISERIE AGENCEMENT
OPTIONS
12.6 |  | Bibliothèque sur mesure | ens | 1 |  |  | 0
12.7 |  | Etagère SAG | u | 3 |  |  | 0
12.8 |  | Meuble bas sur mesure SDR | ens | 1 |  |  | 0
12.9 |  | Etagère sous TV | ens | 1
12.10 |  | Meuble courrier sur mesure (dimension approximative : 80cm x 34 cm profondeur x 218,5cm) | ens | 1
Total Option | [6 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES OPTIONS
TOTAL TVA 20,00 %
TOTAL TTC TOUTES OPTIONS
Dcomposition du Prix Global et Forfaitaire (tranche ferme)
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LOT n13. ACOUSTIQUE (tranche ferme) | [6 empty] | Mai 2023
N | Ref. | Dsignation | U | Qt | Qt ent. | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
13 |  | ACOUSTIQUE
13.1 |  | Panneaux muraux acoustiques |  |  |  |  | 0
13.2 |  | Baffles acoustiques verticales suspendues 1m Ht x 1,8m |  |  |  |  | 0
13.3 |  | Baffles acoustiques horizontales suspendus |  |  |  |  | 0
MONTANT HT - 13 - ACOUSTIQUE
MONTANT TVA - 20,00%
MONTANT TTC - 13 - ACOUSTIQUE
Dcomposition du Prix Global et Forfaitaire - ESQ
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LOT n14. A LA CHARGE MATIRE D'OUVRAGE | [6 empty] | Mai 2023
N | Ref. | Dsignation | U | Qt | Qt ent. | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
14 |  | A LA CHARGE MAITRE D'OUVRAGE (pour mémoire)
14.1 |  | LISTE DES LOTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE
14.1.1 |  | Contrôle d'accès / Sécurité intrusion
14.1.2 |  | SSI - Sécurité des personnes et des biens
14.1.3 |  | Le Mobilier
14.1.4 |  | Constat d'huissier avant travaux
14.1.5 |  | Signalétique
14.1.6 |  | Equipements Numériques / Digital
14.1.7 |  | Stores
Cachet et signature de l'entreprise |  |  | Bon pour accord