## DPGF
24/08/005 | H3B - Restaurant Provisoire |  |  |  |  | Réf. DG-CEAGRE-DPEI-SPPEP-GPP-24-10-002279
DPGF Bâtiment Modulaire pour Restaurant provisoire
Réf. Prix | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Montant (€HT) | Commentaires
Travaux de Base
Forfait livraison et installation des bungalows (phase 1)
1 | ETUDES ET REUNIONS
1.1 | Etude d'exécution et procédure sécurité Ce poste rémunère l'ensemble des études nécessaires pour menée à bien la mission, ainsi que l'établissement de l'ensemble des procédures de sécurité relative à l'opération | Forfait | 1 |  | 0
1.2 | Participation aux réunions Ce poste rémunère le titutlaire afin qu'il soit présent à l'ensemble des réunions de l'opération (Conception, Travaux, CLS, Mise en exploitation…) | Forfait | 1 |  | 0
1.3 | Fourniture du DOE Ce poste rémunère la rédaction et la fourniture du DOE à la réception des travaux de la phase 1 | Forfait | 1 |  | 0
1.4 | Gestion des accès Ce poste rémunère les démarches administratives a réaliser dans le cadre de l'obtention des accès. | Forfait | 1 | PM | /
|  |  |  | Sous-Total 1 | 0
2 | INSTALLATION SUR LE SITE DU CEA
2.1 | Transport livraison Ce poste rémunère le transport des modules jusqu'au site du CEA | Forfait | 1 |  | 0
2.2 | Balisage et implantation Ce poste rémunère la mise en place de balisage nécessaire pour les opérations de livraison et de mise en place des modules (signalétique en voie, implantation des zones d'installation, délimitation de la zone de grutage…) | Forfait | 1 |  | 0
2.3 | Levage Ce poste rémunère l'utilisation d'une grue mobile (y compris la gestion administrative en amont du grutage) pour les opérations de manutention | Forfait | 1 |  | 0
2.4 | Mise en place, calage et assemblage Ce poste rémunère la mise en place et le calage de niveau des modules | Forfait | 1 |  | 0
2.5 | Raccordement des modules aux fluides en attente Ce poste rémunère le raccordement du batiment modulaire à l'ensemble des réseaux fluides en attentes (AEP, EU, Electricité…) | Forfait | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-Total 2 | 0
3 | ADAPTATION DES MODULES
3.1 | Adaptation de la structure des modules pour répondre aux besoins Ce poste rémunère l'adaptation des cloisons et portes d'accès pour les besoins du projet et notamment pour l'accessibilité PMR | Forfait | 1 |  | 0
3.2 | Système de chauffage et climatisation Ce poste rémunère la mise en place d'une production de chauffage et de climatisation | Forfait | 1 |  | 0
3.3 | Système de ventilation Ce poste rémunère la mise en place des systèmes de ventilation (VMC…) | Forfait | 1 |  | 0
3.4 | Adaptation de la distribution électrique et des équipements Ce poste rémunère la mise en place d'une armoire principale dans le bureau et la mise en œuvre des éclairages et prises de courant | Forfait | 1 |  | 0
3.5 | Installation informatique Ce poste rémunère la mise en place d'une baie informatique murale 12U et les prises RJ y compris leur cablage jusqu'à la baie | Forfait | 1 |  | 0
3.6 | Adaptation de la distribution en eau, y compris point de rejet Ce poste rémunère la mise en place de point d'alimentation en eau spécifique dans la salle de restaurant ainsi que les évacuations correspondantes | Forfait | 1 |  | 0
3.7 | Mise en place des dispositifs d'alarme incendie et éclairage de sécurité Ce poste rémunère la mise en place de sirènes d'alarme dans l'ensemble du bâtiment (et flash lunimeux dans les sanitaires), la pose de déclencheur manuel sur toutes les issues et l'ensemble des éclairage de sécurité | Forfait | 1 |  | 0
3.8 | Sécurisation de la toiture et accès Ce poste rémunère, au besoin, la mise en place de garde-corps et d'une échelle à crinoline pour sécurisé l'accès en toiture | Forfait | 1 |  | 0
3.9 | Mise en place d'un système de désenfumage Ce poste rémunère, au besoin, la mise en place d'un système de désenfumage des locaux | Forfait | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-Total 3 | 0
| TOTAL livraison et installation des bungalows |  |  |  | 0
Forfait location des bungalows (phase 2)
4 | LOCATION
4.1 | Location mensuelle de l'ensemble du bâtiment modulaire Ce poste rémunère, la location des modules et de l'ensemble des équipements qui le compose. Il intègre également les opérations d'entretien et de maintenance périodique des module et de leur équipements | Mois | 13 |  | 0
|  |  |  | Sous-Total 4 | 0
| TOTAL location des bungalows |  |  |  | 0
Forfait repli des bungalows et remise en état (phase 2)
5 | REPLI ET REMISE EN ETAT
5.1 | Balisage de la zone d'intervention Ce poste rémunère la mise en place de balisage nécessaire pour les opérations de démontage et de repli des modules (signalétique en voie, implantation des zones d'installation, délimitation de la zone de grutage…) | Forfait | 1 |  | 0
5.2 | Déconnexion fluide des modules Ce poste rémunère la déconnexion des raccordements du batiment modulaire à l'ensemble des réseaux fluides (AEP, EU, Electricité…) | Forfait | 1 |  | 0
5.3 | Levage Ce poste rémunère l'utilisation d'une grue mobile (y compris la gestion administrative en amont du grutage) pour les opérations de manutention | Forfait | 1 |  | 0
5.4 | Démontage et repli Ce poste rémunère la dépose, le repli des modules, ainsi que le retrait et l'évacuation du systèmes de calage | Forfait | 1 |  | 0
5.5 | Transport retour Ce poste rémunère le transport des modules pour évacuation du site du CEA | Forfait | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-Total 5 | 0
| TOTAL repli des bungalows et remise en état |  |  |  | 0
TOTAL € HT - Travaux de Base |  |  |  |  | 0
Travaux en option
OP1 | OPTION 1 (Obligatoire)
OP1.1 | Traitement acoustique de la salle de restaurant Ce poste rémunère la mise en place d'un faux plafond pour améliorer l'acoustique de la salle de restaurant | Forfait | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-Total OP1 | 0
TOTAL € HT - Travaux de Base + Option 1 |  |  |  |  | 0

## BPU
BPU
Ref. | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Commentaires
PRESTATIONS GENERALES
| location supplementaire de l'ensemble des bungalows | mois | 1
|  | semaine | 1