## Lot 1
SGAMI | [7 empty] | DCE
Chambery | [7 empty] | 2025-01-09
Réhabilitation du RDC de l'annexe Boisse de l'Hotel de Police | [7 empty] | Indice C
CDPGF
Lot 1: Démolition - Gros Œuvre
Articles | Prestations |  |  | Unités | Q (MOE) | Q(Ent) | PU | Produits
1 | Demolition
1.1 | Éléments architecturaux
1.1.1 |  | Sol existant hors carrelage sanitaires |  | m² | 421.43 |  |  | 0
1.1.2 |  | FP existant dalles et ossatures hors sanitaires |  | m² | 427 |  |  | 0
1.1.3 |  | Cloisons existantes |  | m² | 428.46 |  |  | 0
1.1.4 |  | Portes existantes |  | u | 28 |  |  | 0
1.2 | Éléments technique
1.2.1 |  | Ballon ECS |  | ens | 1 |  |  | 0
1.2.2 |  | Vidoir |  | ens | 1 |  |  | 0
1.2.3 |  | Electricité hors TD conservé yc compris luminaires |  | m² | 421.43 |  |  | 0
1.2.4 |  | Goulottes, appareillages, cablages CFO & cfa |  | ens | 1 |  |  | 0
1.2.5 |  | Radiateur éléctrique |  | ens | 2 |  |  | 0
1.2.6 |  | Interphone |  | ens | 1 |  |  | 0
1.2.7 |  | SSI |  | ens | 1 |  |  | 0
1.2.8 |  | Baie informatique |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total 1 hors taxes |  |  |  |  | 0
2 | Carrotage |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total 2 hors taxes |  |  |  |  | 0
3 | Margelle en béton |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total 3 hors taxes |  |  |  |  | 0
4 | Fermeture provisoire |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total 4 hors taxes |  |  |  |  | 0
5 | Protection du hall |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total 5 hors taxes |  |  |  |  | 0
6 | Ouverture en facade 400x400 |  |  | ens | 2 |  |  | 0
|  |  | Sous total 6 hors taxes |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant total HT : |  |  |  |  | 0
|  |  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant total TTC : |  |  |  |  | 0
5 | Prestation supplémentaire 1 : Renforcement de la dalle
5.1 | Charges-Préconisations |  |  | PM
5.1 | Etude EXE |  |  | ens | 1 |  |  | 0
5.2 | Renforcement par des plats carbone |  |  | ml | 210 |  |  | 0
5.3 | Flocage
5.3.1 |  | Grattage existant |  | m² | 80 |  |  | 0
5.3.2 |  | Remise en état |  | m² | 80 |  |  | 0
|  |  | Sous total 5 hors taxes |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant total Base + Prestation supplémentaire 1 01 HT : |  |  |  |  | 0
|  |  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant total Base + Prestation supplémentaire 1 01 TTC : |  |  |  |  | 0

## Lot 2
SGAMI | [6 empty] | DCE
Chambery | [6 empty] | 2025-01-09
Réhabilitation du RDC de l'annexe Boisse de l'Hotel de Police | [6 empty] | Indice C
CDPGF
Lot 2 : Menuiserie Extérieur
Articles | Prestations |  | Unités | Q (MOE) | Q(Ent) | PU | Produits
1 | Fenêtres
1.1 | Dépose des menuiseries |  | ens | 11 |  |  | 0
1.2 | Nouvelles menuiseries fixe 120x125h BR4/FB4 SG2-NS |  | ens | 11 |  |  | 0
|  | Sous total 1 hors taxes |  |  |  |  | 0
|  | Montant total HT : |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  | Montant total TTC : |  |  |  |  | 0
PS 2 | Prestation supplémentaires 2
| Plus-value pour vitrage BR6/FB6 SG2-NS |  | ens | 11 |  |  | 0
|  | Sous total PS 2 hors taxes |  |  |  |  | 0
|  | Montant total Base + Options HT : |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  | Montant total Base + Options TTC : |  |  |  |  | 0

## Lot 3
SGAMI | [7 empty] | DCE
Chambery | [7 empty] | 2025-01-09
Réhabilitation du RDC de l'annexe Boisse de l'Hotel de Police | [7 empty] | Indice C
CDPGF
Lot 3 : Platrerie – Menuiserie Intérieure
Articles | Prestations |  |  | Unités | Q (MOE) | Q(Ent) | PU | Produits
1 | Doublage Demi-still hydro |  |  | m² | 14.98 |  |  | 0
|  |  | Sous total 1 hors taxes |  |  |  |  | 0
2 | Cloisons sèches et humides
Cloisons sèches 98/48
2.1 |  | 98/48 CF1h |  | m² | 12 |  |  | 0
2.2 |  | 98/48 |  | m² | 163 |  |  | 0
Cloisons hydro
2.3 |  | 98/48 hydro d'un seul coté |  | m² | 69.2 |  |  | 0
2.4 |  | 98/48 CF1h hydro d'un seul coté |  | m² | 41.37 |  |  | 0
2.5 |  | Hydro des deux cotés |  | m² | 22.15 |  |  | 0
|  |  | Sous total 2 hors taxes |  |  |  |  | 0
3 | Ouvrages en stratifiés massifs
3.1 | Cloisons |  |  | m² | 30.02 |  |  | 0
3.2 | Portes - PA |  |  | u | 6 |  |  | 0
3.3 | Bancs |  |  | u | 6 |  |  | 0
3.4 | Patères |  |  | u | 6 |  |  | 0
|  |  | Sous total 3 hors taxes |  |  |  |  | 0
4 | Faux plafond
4.1 | Faux plafond 600x600 |  |  | m² | 369 |  |  | 0
4.2 | Faux plafond hygiénique 600x600 |  |  | m² | 50.57 |  |  | 0
|  |  | Sous total 4 hors taxes |  |  |  |  | 0
5 | Menuiserie bois
5.1 | Portes
5.1.1 |  | Traçage et pose des huisseries |  | PM
5.1.2 |  | P1 93 1V CF 1/2h + FP |  | u | 2 |  |  | 0
5.1.3 |  | P2 93 1V PF 1/2h sans cylindre |  | u | 2 |  |  | 0
5.1.4 |  | P3 93 1V PF 1/2h |  | u | 8 |  |  | 0
5.1.5 |  | P4 93 1V PF 1/2h FP CA |  | u | 1 |  |  | 0
5.1.7 |  | P5 140 2V FP CA |  | u | 1 |  |  | 0
5.1.7 |  | P6 140 2V |  | u | 1 |  |  | 0
5.1.7 |  | P7 porte de recoupement 56+56 avec DAD |  | u | 1 |  |  | 0
5.1.8 |  | Organigramme |  | SO
5.2 | Plinthes MDF à peindre |  |  | ml | 271.714 |  |  | 0
5.3 | Miroir |  |  | ens | 2.39 |  |  | 0
5.3.1 |  | 80x100h |  | ens | 1 |  |  | 0
5.3.2 |  | 160x100h |  | ens | 1 |  |  | 0
5.4 | Protection angle sortant |  |  | ml | 15 |  |  | 0
5.5 | Protection murale type ACROVYN 1,30ht |  |  | m² | 66 |  |  | 0
5.6 | Passe plat |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total 5 hors taxes |  |  |  |  | 0
6 | Cuisine
6.1 | Dans ESR |  |  | ens | 1 |  |  | 0
6.2 | Dans Local amicale
6.2.1 |  | Côté circulation |  | ens | 1 |  |  | 0
6.2.2 |  | Côté rue |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total 6 hors taxes |  |  |  |  | 0
7 | Dépose Chassis vitré et remise en état |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total 7 hors taxes |  |  |  |  | 0
8 | Evacuation des protections |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total 8 hors taxes |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant total HT : |  |  |  |  | 0
|  |  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant total TTC : |  |  |  |  | 0

## Lot 4
SGAMI | [7 empty] | DCE
Chambery | [7 empty] | 2025-01-09
Réhabilitation du RDC de l'annexe Boisse de l'Hotel de Police | [7 empty] | Indice C
CDPGF
Lot 4 - Installation de chantier - Sols - Peinture - Faïence
Articles | Prestations |  |  | Unités | Q (MOE) | Q(Ent) | PU | Produits
1 | Installation de chantier |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total 1 hors taxes |  |  |  |  | 0
2 | SPEC
2.1 | Horizontale |  |  | m² | 50.57 |  |  | 0
2.2 | Verticale |  |  | m² | 27 |  |  | 0
|  |  | Sous total 2 hors taxes |  |  |  |  | 0
3 | Sol
3.1 | Reprise trou dans dalle |  |  | ens | 1 |  |  | 0
3.2 | Ragréage |  |  | m² | 433 |  |  | 0
3.3 | Sol souple en PVC pose libre |  |  | m² | 195 |  |  | 0
3.4 | Sol sportif |  |  | m² | 185 |  |  | 0
3.5 | Sol tatami |  |  | m² | 99 |  |  | 0
3.6 | Profil en bois pour maintien des tatamis |  |  | ml | 11 |  |  | 0
3.7 | Protection périphérique
3.7.1 |  | Sur mur | 1,80 de haut | m² | 51.17 |  |  | 0
3.7.2 |  | Sur poteau circulaire |  | ens | 1 |  |  | 0
3.8 | Caniveau PVC sanitaire |  |  | ml | 5 |  |  | 0
3.9 | Carrelage |  |  | m² | 51 |  |  | 0
3.10 | Plinthes carrelées |  |  | ml | 29 |  |  | 0
|  |  | Sous total 3 hors taxes |  |  |  |  | 0
4 | Peinture
4.1 | Préparations des supports
4.1.1 |  | Cloisons et doublages |  | ens | 1 |  |  | 0
4.1.2 |  | Menuiserie bois |  | ens | 1 |  |  | 0
4.1.3 |  | Canalisation apparentes |  | ens | 1 |  |  | 0
4.2 | Peinture sur ouvrages existants |  |  | m² | 88 |  |  | 0
4.3 | Peinture sur cloisons et doublages |  |  | m² | 835 |  |  | 0
4.4 | Peinture sur ouvrages bois
4.4.1 |  | Plinthes MDF à peindre |  | ml | 271.714 |  |  | 0
4.4.2 |  | Cadres de portes |  | ens | 15 |  |  | 0
4.4.2 |  | Facades des gaines techniques |  | m² | 12.8 |  |  | 0
|  |  | Sous total 4 hors taxes |  |  |  |  | 0
5 | Faience |  |  | m² | 27 |  |  | 0
|  |  | Sous total 5 hors taxes |  |  |  |  | 0
6 | Support en plafond pour sac de frappe |  |  | ens | 3 |  |  | 0
|  |  | Sous total 6 hors taxes |  |  |  |  | 0
7 | Sécurité incendie
7.1 | Extincteur |  |  | A la charge du maitre d'ouvrage
7.2 | Défibrilateur |  |  | A la charge du maitre d'ouvrage
7.3 | Plan d'intervention |  |  | ens | 2 |  |  | 0
|  |  | Sous total 7 hors taxes |  |  |  |  | 0
8 | Evacuation des protections |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total 8 hors taxes |  |  |  |  | 0
9 | Remise en état du hall
9.1 | Sol souple collé |  |  | m² | 14 |  |  | 0
9.2 | Murs et plafond |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total 9 hors taxes |  |  |  |  | 0
10 | Nettoyage
10.1 | De chantier |  |  | ens | 1 |  |  | 0
10.2 | De livraison |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total 10 hors taxes |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant total HT : |  |  |  |  | 0
|  |  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant total TTC : |  |  |  |  | 0

## Lot 5
SGAMI | [7 empty] | DCE
Chambery | [7 empty] | 2025-01-09
Réhabilitation du RDC de l'annexe Boisse de l'Hotel de Police | [7 empty] | Indice C
CDPGF
Lot 5 - Electricité
Articles | Prestations |  |  | Unités | Q (MOE) | Q(Ent) | PU | Produits
1 | Repérage-Consignation |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total 1 hors taxes |  |  |  |  | 0
2 | Installation de chantier
2.1 | Eclairage de chantier |  |  | ens | 1 |  |  | 0
2.2 | Coffret de chantier |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total 2 hors taxes |  |  |  |  | 0
3 | TD existant |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total 3 hors taxes |  |  |  |  | 0
4 | Raccordement à la terre |  |  | PM
5 | Cheminement généraux et canalisations
5.1 | Cheminement de câbles |  |  | Existant | 1 |  |  | 0
5.2 | Goulotte 2C PVC |  |  | ml | 90.67 |  |  | 0
|  |  | Sous total 5 hors taxes |  |  |  |  | 0
6 | Distributions
6.1 | Principe |  |  | PM
6.2 | Cheminement |  |  | PM
6.3 | Câblages |  |  | Compris dans les postes terminaux
|  |  | Sous total 6 hors taxes |  |  |  |  | 0
7 | Eclairages
7.1 | Etude |  |  | ens | 1 |  |  | 0
7.2 | Luminaires
7.2.1 |  | Pavé 600 x 600 |  | u | 64 |  |  | 0
7.2.2 |  | Dowlight Type 1 |  | u | 16 |  |  | 0
7.2.3 |  | Dowlight Type 2 |  | u | 12 |  |  | 0
7.2.4 |  | Parc étanche |  | u | 1 |  |  | 0
7.2.4 |  | Hublot |  | u | 2 |  |  | 0
7.3 | Commande
7.3.1 |  | Inturrupteur manuel |  | u | 6 |  |  | 0
7.3.2 |  | Va et vient |  | u | 4 |  |  | 0
7.3.3 |  | Détecteur de présence/mouvement |  | u | 15 |  |  | 0
|  |  | Sous total 6.3 hors taxes |  |  |  |  | 0
8 | Eclairage de sécurité |  |  | ens | 13 |  |  | 0
|  |  | Sous total 8 hors taxes |  |  |  |  | 0
9 | Appareillages |  |  | PM
10 | Raccordement isolé
10.1 | PC 16A |  |  | ens | 30 | 1 | 12 | 12
10.2 | PC 16A à 130cm du sol |  |  | ens | 12 | 1 | 12 | 12
10.3 | PC 16A à environ 110 cm du sol dans les cuisines |  |  | ens | 4 | 1 | 12 | 12
10.4 | PT1 | 2PC+1RJ45 |  | ens | 10 | 1 | 12 | 12
10.5 | PT2 | 1PC+1RJ45 |  | ens | 26 | 1 | 12 | 12
10.6 | PC 16A + 1RJ45 + 1 TV à environ 2 m de haut |  |  | ens | 2 | 1 | 12 | 12
10.7 | RJ45 |  |  | ens | 2 | 1 | 12 | 12
|  |  | Sous total 10 hors taxes |  |  |  |  | 84
11 | Alimentations spécifiques
11.1 | Lot 3 - Men Int
|  | DAD |  | ens | 1 |  |  | 0
11.2 | Lot 6 - CVP
|  | Ballons ECS |  | ens | 2 |  |  | 0
|  | CTA |  | ens | 1 |  |  | 0
|  | Bi-split salle de muscu,en toituire |  | ens | 1 |  |  | 0
|  | Traitement anti-tartre |  | ens | 1 |  |  | 0
11.3 | Bailleur |  |  | SO
|  |  | Sous total 11 hors taxes |  |  |  |  | 0
12 | Reseau VDI
12.1 | Principe |  |  | PM
12.2 | Cheminement |  |  | PM
12.3 | Câblages |  |  | Compris dans postes terminaux
12.4 | Connecteur RJ45 |  |  | Compris dans postes terminaux
12.5 | Panneaux de brassage RJ45 dans baie existante |  |  | ens | 1 |  |  | 0
12.6 | Repérage et recettes |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total 12 hors taxes |  |  |  |  | 0
13 | Vidéoprojecteur |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total 13 hors taxes |  |  |  |  | 0
14 | Télévision |  |  | ens | 2 |  |  | 0
|  |  | Sous total 14 hors taxes |  |  |  |  | 0
15 | Contrôle d'accés, alimentation à prévoir en attente |  |  | ens | 2 |  |  | 0
|  |  | Sous total 15 hors taxes |  |  |  |  | 0
16 | SSI
16.1 | Diffuseurs sonores existants conservés, à protéger |  |  | u | 4 |  |  | 0
16.2 | Déclencheurs manuels existants à déplacer |  |  | ens | 3 |  |  | 0
16.3 | Diffuseurs visuels à installer |  |  | ens | 6 |  |  | 0
|  |  | Sous total 16 hors taxes |  |  |  |  | 0
17 | Chauffage électrique |  |  | SO
18 | Séches-mains / Séches-serviettes |  |  | SO
19 | Interphone - Vidéophone |  |  | SO
20 | Anti-intrusion |  |  | SO
21 | Vidéosurveillance |  |  | SO
22 | WIFI |  |  | SO
|  |  | Montant total HT : |  |  |  |  | 84
|  |  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 16.8
|  |  | Montant total TTC : |  |  |  |  | 100.8

## Lot 6
SGAMI | [7 empty] | DCE
Chambery | [7 empty] | 2025-01-09
Réhabilitation du RDC de l'annexe Boisse de l'Hotel de Police | [7 empty] | Indice C
CDPGF
Lot 6 : Plomberie - Ventilation - DRV
Articles | Prestations |  |  | Unités | Q (MOE) | Q(Ent) | PU | Produits
1 | Dépose ancien mono split |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total 1 hors taxes |  |  |  |  | 0
2 | Plomberie
2.1 | Appareils sanitaires
2.1.1 |  | WC existants |  | ens | 4 |  |  | 0
2.1.2 |  | Plan toilette simple |  | ens | 1 |  |  | 0
2.1.3 |  | Plan toilette double |  | ens | 1 |  |  | 0
2.1.4 |  | Vidoir |  | ens | 1 |  |  | 0
2.1.5 |  | Douches |  | ens | 6 |  |  | 0
2.1.6 |  | Accessoires sanitaires |  | SO
2.2 | Production ECS |  |  | ens | 2 |  |  | 0
2.3 | Distribution EFS
2.3.2 |  | Traitement anti-calcaire |  | ens | 1 |  |  | 0
2.3.1 |  | Principe |  | PM
2.3.3 |  | Clarinette |  | ens | 1 |  |  | 0
2.3.4 |  | Cheminement |  | PM
2.3.5 |  | Canalisation |  | ens | 1 |  |  | 0
2.3.6 |  | Raccordement des appareils sanitaires |  | ens | 11 |  |  | 0
2.4 | Distribution ECS
2.4.1 |  | Principe |  | PM
2.4.2 |  | Clarinette |  | ens | 1 |  |  | 0
2.4.3 |  | Cheminement |  | PM
2.4.4 |  | Canalisation |  | ens | 1 |  |  | 0
2.4.5 |  | Raccordement des appareils sanitaires |  | ens | 11 |  |  | 0
2.5 | Eaux usées
2.5.1 |  | Principe |  | PM
2.5.2 |  | Canalisation PVC |  | ens | 1 |  |  | 0
2.5.2 |  | Canalisation fonte |  | ml | 10 |  |  | 0
2.5.4 |  | Raccordement des appareils sanitaires |  | ens | 6 |  |  | 0
2.5.5 |  | Ventilations primaires |  | SO
|  |  | Sous total 2 hors taxes |  |  |  |  | 0
3 | Ventilation
3.1 | Principe |  |  | PM
3.2 | Bouche sanitaires |  |  | u | 5 |  |  | 0
3.3 | CTA |  |  | ens | 1 |  |  | 0
3.4 | Raccordement façade |  |  | ens | 2 |  |  | 0
3.5 | Réseaux aérauliques
3.5.1 |  | DN 125 |  | ml | 27.91 |  |  | 0
3.5.2 |  | DN 160 |  | ml | 22.83 |  |  | 0
3.5.3 |  | DN 200 |  | ml | 19.06 |  |  | 0
3.5.4 |  | DN 250 |  | ml | 9.81 |  |  | 0
3.5.5 |  | DN 315 |  | ml | 36.69 |  |  | 0
3.5.6 |  | DN 400 |  | ml | 12.79 |  |  | 0
3.6 | Grille de reprise |  |  | u | 9 |  |  | 0
3.7 | Grille de soufflage |  |  | u | 10 |  |  | 0
3.8 | Régulation |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total 3 hors taxes |  |  |  |  | 0
4 | Chauffage refroidissmeent
4.1 | Principe
4.2 | Depose soignée pour repose
4.2.1 |  | Thermostats |  | u | 20 |  |  | 0
4.2.2 |  | Grilles de reprise |  | u | 22 |  |  | 0
4.2.3 |  | Diffuseur et sa gaine de diffusion raccordé sur plenum |  | ens | 29 |  |  | 0
4.3 | Déplacement gainables yc alim, réseaux, condensats |  |  | ens | 3 |  |  | 0
4.4 | Repose diffuseur et sa gaine de diffusion raccordé sur plenum |  |  | ens | 27 |  |  | 0
4.5 | Repose de grilles de reprise |  |  | u | 22 |  |  | 0
4.6 | Thermostats paramétrages M-E |  |  | ens | 22 |  |  | 0
|  |  | Sous total 4 hors taxes |  |  |  |  | 0
5 | Bi-split
5.1 | Unité extérieure |  |  | ens | 1 |  |  | 0
5.2 | Cassette |  |  | u | 2 |  |  | 0
5.3 | Liaison frigorifique |  |  | ml | 40 |  |  | 0
5.4 | Condensats |  |  | ens | 2 |  |  | 0
5.5 | Régulation - thermostats |  |  | ens | 1 |  |  | 0
5.6 | Mise en œuvre - Mise en service - Garantie |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total 5 hors taxes |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant total HT : |  |  |  |  | 0
|  |  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant total TTC : |  |  |  |  | 0