## PDG
RECTORAT DE L’ACADEMIE DE NICE 53 avenue Cap de Croix 06181 NICE CEDEX 2

## DPGF
DPGF LOT UNIQUE GTB
BASE
N° | D E S I G N A T I O N | U | QTE | P.U. EN € | TOTAL EN €
1 | GENERALITES | PM
2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES | PM |  |  | 0
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANT FORT |  |  |  | 0
3.1 | Installation de chantier
| Eclairage de chantier | Ens | 1 |  | 0
| Eclairage de sécurité de chantier | Ens | 1 |  | 0
| Coffret de chantier équipé | U | 1 |  | 0
| Raccordement des installations et dépose en fin de chantier | Ens | 1 |  | 0
| Sous total 3.1 |  |  |  | 0
0
3.2 | Cheminements |  |  |  | 0
| Généralités | PM |  |  | 0
| Chemins de câbles courants forts | Ens | 1 |  | 0
| Chemins de câbles courants faibles | Ens | 1 |  | 0
| Percements des murs et planchers pour le passage des CC. | Ens | 1 |  | 0
| Rebouchage coupe-feu des traversées de murs et planchers | Ens | 1 |  | 0
| Tube IRL suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Goulotte | Ens | 1 |  | 0
| Accessoire de mise en œuvre | Ens | 1 |  | 0
| Sous total 3.2 |  |  |  | 0
0
3.3 | GTB |  |  |  | 0
| Moniteur GTB | U | 2 |  | 0
| Automate GTB | U | 4 |  | 0
| Passerrelle de communication sur les équipements de CVC | U | 20 |  | 0
| Carte d'extension de communication sur les équipements de CVC | U | 20 |  | 0
| Liaison Modbus | Ens | 1 |  | 0
| Laision RJ45 cat6A | Ens | 1 |  | 0
| Alimentation des moniteurs | U | 2 |  | 0
| Alimentation des automates | U | 4 |  | 0
| Accessoire de mise en œuvre et raccordement | Ens | 1 |  | 0
| Programmation | Ens | 1 |  | 0
| Mise en service et essais | Ens | 1 |  | 0
| Formation du personnel | Ens | 1 |  | 0
| Sous total 3.3 |  |  |  | 0
0
3.4 | Informatique |  |  |  | 0
| Mise à disposition d'un raccordement RJ45 au moniteur de la GTB | U | 2 |  | 0
| Mise en œuvre prises RJ45 suivant CCTP | U | 10
| Raccordement aux baies VDI les plus proches | U | 2 |  | 0
| Accessoire de mise en œuvre | Ens | 1 |  | 0
| Recette informatique | Ens | 1 |  | 0
| Etiquetage | Ens | 1 |  | 0
| Sous total 3.4 |  |  |  | 0
0
Divers
| Document EXE | Ens | 1 |  | 0
| DOE | Ens | 1 |  | 0
| Sous total divers |  |  |  | 0
| Total base HT |  |  |  | 0 | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| Total base TTC |  |  |  | 0
NB: Le présent quantitatif est donné à titre indicatif, le soumissionnaire a la responsabilité
de son offre pour une exécution conforme au CCTP et à l'attente du maître de l'ouvrage
DPGF LOT UNIQUE GTB
PSE
N° | D E S I G N A T I O N | U | QTE | P.U. EN € | TOTAL EN €
4 | PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE | PM
4.1 | Sous comptage
| Compteur électrique suivant CCTP | Ens | 68 |  | 0
| liaison Modbus vers la GTB | Ens | 1 |  | 0
| Adapation des TGBT et TD | U | 1 |  | 0
| Centrale de mesure | Ens | 1 |  | 0
| Accessoire de mise en œuvre et raccordement | Ens | 1 |  | 0
| Mise en service et essais | Ens | 1 |  | 0
| Formation du personnel | Ens | 1 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement RJ45 pour la communication des sous comptages | U | 30 |  | 0
| Sous total 3.1 |  |  |  | 0
Divers
| Document EXE | Ens | 1 |  | 0
| DOE | Ens | 1 |  | 0
| Sous total divers |  |  |  | 0
| Total PSE HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| Total PSE TTC |  |  |  | 0