## dpgf -CA
PROJET : | REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS: SSI-INTRUSION-CONTRÔLE D'ACCES ET TRANSMETTEUR .T |  |  |  | DATE : 04/12/2024
MOA : | Agence ASP représenté par:
Gilles REIX
Chargé d'actions / Travaux
| Tel : 05.55.12.07.30/07.60.65.36.40 |  | PHASE: PRO
MOE - CSSI : | MOSAIQUE-Ingenierie France
DPGF Contrôle d'accès
| Articles | U | QTE | P.U | Total HT | PRIX_U | POSE_U | X_F | X_MO | X_AJ | ECO_PAR | TOTAL_CH | C@FO_T | T@FO_T | C@MO_T | T@MO_T | C@COUT_M | T@COUT_M | C@DEBOUR | T@DEBOUR | O@ECO_PAR | C@ECO_PAR | T@ECO_PAR
Poste 1 : Travaux
| DESCRIPTION DES TRAVAUX | ens | 1
| Essais sur le Système existant | ens | 1
Installation Provisoire du chantier
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Contrôle d'accès
| Centrale /Unitéde traitement | U | 1
| Logiciel de contrôle | U | 1
| Lecteurs de badge | U | 6
| Badges | U | 150
| Portes Badges | U | 200
| Lien autour de coup | U | 200
| Parametrage | ens | 1
| Programmation | ens | 1
| Bureau d'etude-dossier à transmettre | ens | 1
| Formation | ens | 1
PRESCRIPTION GENERALES
| Présence aux réceptions | ens | 1
| Protection Ouvrages | ens | 1
| Sécurité Hygiene Nettoyage | ens | 1
TOTAL POSTE 1 TRAVAUX (HT)
TVA à 10%
| TOTAL POSTE 1 TRAVAUX (T.T.C.) |  |  |  |  | 5.28 |  | 1.38 |  | 1 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 |  | 1.38 |  | 1 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 |  | 1.38 |  | 1 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 |  | 1.38 |  | 1 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 |  | 1.38 |  | 1 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 |  | 1.38 |  | 1 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 |  | 1.38 |  | 1 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 |  | 1.38 |  | 1 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 |  | 1.38 |  | 1 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 |  | 1.38 |  | 1 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## dpgf-AI et TT
PROJET : | REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS: SSI-INTRUSION-CONTRÔLE D'ACCES ET TRANSMETTEUR .T |  |  |  | DATE : 04/12/2024
MOA : | Agence ASP représenté par:
Gilles REIX
Chargé d'actions / Travaux
| Tel : 05.55.12.07.30/07.60.65.36.40 |  |  | PHASE: PRO
MOE - CSSI : | MOSAIQUE-Ingenierie France
DPGF Anti-Intrusion -Transmetteur Téléphonique
| Articles POSTE 1 TRAVAUX | U | QTE | P.U | Total HT
DESCRIPTION DES TRAVAUX
| Essais sur le Systeme existant et les assevissements | ens | 1
| Installation Provisoire du chantier | ens | 1
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Intrusion
| F/P Centrale alarme y compris logiciels de programmation | U | 1
| F/P radars /detecteurs de mouvements | U | 48
| Sirenes | U | 12
| Cablages | ens | 1
| Parametrage | ens | 1
| Caméras interieurs | U | 3
| Caméra exterieur | U | 1
| Transmetteur telephonique | U | 1
Appels et SMS
Sirene integrée
paramatrage et raccordement
| Bureau d'etude-dossier à transmettre | ens | 1
| Formation | ens | 1
PRESCRIPTION GENERALES
| Présence aux réceptions | ens | 1
| Protection Ouvrages | ens | 1
| Sécurité Hygiene Nettoyage | ens | 1
TOTAL (HT)
TVA à 10%
TOTAL (T.T.C.)

## dpgf SSI
PROJET : | REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS: SSI-INTRUSION-CONTRÔLE D'ACCES ET TRANSMETTEUR .T |  |  |  | DATE : 04/12/2023
MOA : | Agence ASP representée par:
Gilles REIX
Chargé d'actions / Travaux
| Tel : 05.55.12.07.30 |  |  | PHASE: PRO
MOE - CSSI : | MOSAIQUE-Ingenierie France
D.P.G.F. SSI
| Article POSTE 1:TRAVAUX | Qte | Unité | P.U | Prix Total
DESCRIPTION DES TRAVAUX
| Essais sur le SSI existant et les asservissements | ens | 1
| Installation Provisoire du chantier | ens | 1
S/TOTAL
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
FOURNITURE DU MATERIEL SSI DE CATEGORIE A
| F/P ECS adressable d'une capacité maximale de 128 adresses de point 1UGA avec batteries | u | 1
| F/P CMSI CATEGORIE A | u | 1
| F/P EAE 24V | u | 1
| F/P Détecteur optique adressable y compris socle | u | 53
| F/P DM organe inter. d'adresse de point et ICC + capot | u | 10
DIFFUSEURS D'EVACUATION
| F/P Dispositif sonore alarme feu | u | 16
| F/P Diffiseur lumineux | u | 19
| Tableau répetiteur TRE | u | 2
ASSERVISSEMENTS / RACCORDEMENTS (option)
Asservissement portes PCF
| VTP | ens | 1
BBG (DM Vert)
| F/P des BBG | u | 3
CANALISATION
| .Chemins de câble | ens | 1
.Tube IRO
.Goulotte
.Gaine ICT
CABLAGE (Section à préciser) y compris la main d'œuvre
| 1P 8/10 SYT 1 avec ecran | ens | 1
1P 8/10 CR1-C1 avec ecran
2x1,5 CR1C1
2x1,5 C2
CR1C1(3G1,5² alim centrale SSI depuis TGS)
| Etiquetage et repérage | ens | 1
| Programmation, mise en service et essais | ens | 1
| Dépose des anciens matériels et câbles | ens | 1
| Bureau d'etude Plans d’intervention et d’évacuation | ens | 1
F/P Plans d’intervention
| F/P Plans d'évacuation | ens | 1
| F/P Dossier d'Exécution et Fourniture DOE | ens | 1
| Formation | ens | 1
S/TOTAL
PRESCRIPTION GENERALES
| Présence aux réceptions SSI | ens | 1
| Protection Ouvrages | ens | 1
| Sécurité Hygiene Nettoyage | ens | 1
| Contrat de maintenance y compris dépannage durant 02 ans | ens | 1
S/TOTAL
TOTAL (HT)
TVA à 10%
TOTAL (T.T.C.)

## AF maint CA
PROJET : | MAINTENANCE CONTRÔLE D'ACCES - ANNEXE FINANCIERE |  |  |  | DATE : 04/12/2024
MOA : | Agence ASP représenté par:
Gilles REIX
Chargé d'actions / Travaux
| Tel : 05.55.12.07.30/07.60.65.36.40 |  | PHASE: PRO
MOE - CSSI : | MOSAIQUE-Ingenierie France
MAINTENANCE PREVENTIVE - FORFAITAIRE (POSTE 2)
3 Visites (1 par an) de maintenance préventive du système de contrôle d’accés (2026-2027-2028)
|  | U | QTE | P.U | Total
| TOTAL MAINTENANCE (HT) | Ft | 3
TVA à 20%
| TOTAL MAINTENANCE (T.T.C.) | Ft | 3 |  |  | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MAINTENANCE CURATIVE - BON DE COMMANDE (POSTE 3) système de contrôle d’accés
|  | PRIX UNITAIRE |  | TVA 20% | MONTANT TTC
Forfait Déplacement
Heure de main d’œuvre
Coefficient d’approvisionnement
En cas de réparation nécessitant l’achat de matériels, il sera appliqué un coefficient d’approvisionnement selon les dispositions présentées ci-dessous.
Sur les factures d’achat de matériels (à présenter), les prix unitaires appliqués seront calculés à partir du tarif public avec la déduction de la remise dont bénéficie éventuellement le titulaire.
Ces factures devront être présentées à l’ASP comme pièces justificatives avec l’entête des fournisseurs et faisant apparaître la valeur de la remise.
Le coefficient d’approvisionnement est de : …..
Le coefficient d’approvisionnement doit être indiqué en valeur absolu. Exemple : si le titulaire achète une pièce 100 € et la refacture à l’ASP 150 €, le coefficient est de 1,50.
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## AF maint CI-TT
PROJET : | MAINTENANCE CENTRALE DETECTION INTRUSION ET TRANSMETTEUR - ANNEXE FINANCIERE |  |  |  | DATE : 04/12/2024
MOA : | Agence ASP représenté par:
Gilles REIX
Chargé d'actions / Travaux
| Tel : 05.55.12.07.30/07.60.65.36.40 |  | PHASE: PRO
MOE - CSSI : | MOSAIQUE-Ingenierie France
MAINTENANCE PREVENTIVE - FORFAITAIRE (POSTE 2)
3 Visites (1 par an) de maintenance préventive du système détection intrusion et transmetteur (2026-2027-2028)
|  | U | QTE | P.U | Total
| TOTAL MAINTENANCE (HT) | Ft | 3
| TVA à 20% |  |  |  |  | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL MAINTENANCE (T.T.C.) | Ft | 3
MAINTENANCE CURATIVE - BON DE COMMANDE (POSTE 3) système détection intrusion et transmetteur
|  | PRIX UNITAIRE |  | TVA 20% | MONTANT TTC
Forfait Déplacement
Heure de main d’œuvre
Coefficient d’approvisionnement
En cas de réparation nécessitant l’achat de matériels, il sera appliqué un coefficient d’approvisionnement selon les dispositions présentées ci-dessous.
Sur les factures d’achat de matériels (à présenter), les prix unitaires appliqués seront calculés à partir du tarif public avec la déduction de la remise dont bénéficie éventuellement le titulaire.
Ces factures devront être présentées à l’ASP comme pièces justificatives avec l’entête des fournisseurs et faisant apparaître la valeur de la remise.
Le coefficient d’approvisionnement est de : …..
Le coefficient d’approvisionnement doit être indiqué en valeur absolu. Exemple : si le titulaire achète une pièce 100 € et la refacture à l’ASP 150 €, le coefficient est de 1,50.
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## AF maint SSI
PROJET : | MAINTENANCE SYSTÈME SECURITE INCENDIE - ANNEXE FINANCIERE |  |  |  | DATE : 04/12/2024
MOA : | Agence ASP représenté par:
Gilles REIX
Chargé d'actions / Travaux
| Tel : 05.55.12.07.30/07.60.65.36.40 |  | PHASE: PRO
MOE - CSSI : | MOSAIQUE-Ingenierie France
MAINTENANCE PREVENTIVE - FORFAITAIRE (POSTE 2)
6 Visites (2 par an) de maintenance préventive du système sécurité incendie (2026-2027-2028)
|  | U | QTE | P.U | TOTAL
| TOTAL MAINTENANCE (HT) | Ft | 6
| TVA à 20% |  |  |  |  | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL MAINTENANCE (T.T.C.) | Ft | 6
MAINTENANCE CURATIVE - BON DE COMMANDE (POSTE 3) système sécurité incendie
|  | PRIX UNITAIRE |  | TVA 20% | MONTANT TTC
Forfait Déplacement
Heure de main d’œuvre
Coefficient d’approvisionnement
En cas de réparation nécessitant l’achat de matériels, il sera appliqué un coefficient d’approvisionnement selon les dispositions présentées ci-dessous.
Sur les factures d’achat de matériels (à présenter), les prix unitaires appliqués seront calculés à partir du tarif public avec la déduction de la remise dont bénéficie éventuellement le titulaire.
Ces factures devront être présentées à l’ASP comme pièces justificatives avec l’entête des fournisseurs et faisant apparaître la valeur de la remise.
Le coefficient d’approvisionnement est de : …..
Le coefficient d’approvisionnement doit être indiqué en valeur absolu. Exemple : si le titulaire achète une pièce 100 € et la refacture à l’ASP 150 €, le coefficient est de 1,50.
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5.28 | 1.38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!