## FSp
APHP / HOPITAL SAINT-LOUIS RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU SERVICE DE THERAPIE CELLULAIRE
LOT 08 - FLUIDES SPECIAUX
N° | Description des ouvrages | U | Q | Prix | Prix | Q | Prix | Prix
Ordre |  |  |  | Unitaire (€) | Total (€) |  | Unitaire (€) | Total (€)
1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
| Ensemble des prestation suivant § du CCTP | ens |  |  | 0 | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | Sous-total HT… | 0 |  | Sous-total HT… | 1500
2 | DISTRIBUTION
Raccordement sur réseaux existants suivant CCTP
| - CO2 | ens |  |  | 0 | 1 | 500 | 500
| - N2L | ens |  |  | 0 |  |  | 0
Accessoires au niveau de la cuve N2L suivant CCTP :
| Vannes d'isolement pour connexion de secours | u |  |  | 0 |  |  | 0
| Vannes d'isolement pour point de sous-tirage | u |  |  | 0 |  |  | 0
| Soupape | u |  |  | 0 |  |  | 0
| Electrovanne de sécurité | u |  |  | 0 | 1 | 250 | 250
| Vannes de by-pass | u |  |  | 0 | 3 | 100 | 300
| Soupape | u |  |  | 0 | 2 | 60 | 120
Distributions secondaires cuivre suivant CCTP
Réseau CO2
| . Ø | ml |  |  | 0 | 30 | 40 | 1200
| . Ø | ml |  |  | 0 | 30 | 40 | 1200
| - Fourreaux pour dito suivant CCTP | ml |  |  | 0 | 10 | 30 | 300
| Goulotte d'habillage pour réseaux apparents suivant CCTP | ml |  |  | 0 | 2 | 150 | 300
| Percement-rebouchage et accessoires suivant CCTP | ens |  |  | 0 | 1 | 150 | 150
| Vannes | u |  |  | 0 | 1 | 150 | 150
| Grille faux plafond | u |  |  | 0 | 2 | 30 | 60
Distributions secondaires inox 304L suivant CCTP
- Réseau N2L sous vide + collier de supportage
| . Ø | ml |  |  | 0 | 25 |  | 0
| . Ø | ml |  |  | 0 | 25 |  | 0
Réseau de dégazage N2L + collier de supportage
| . Ø | ml |  |  | 0 | 20 |  | 0
| Repérage par étiquettes normalisées | ens |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Percement-rebouchage et accessoires suivant CCTP | ens |  |  | 0 | 1 |  | 0
69000
|  |  |  | Sous-total HT… | 0 |  | Sous-total HT… | 73530
3 | EQUIPEMENT DES LOCAUX
Prise murale
| CO2 | u |  |  | 0 | 1 | 150 | 150
| Kit de distribution 2 voies N2L suivant CCTP | ens |  |  | 0 | 8 | 300 | 2400
| Kit de distribution 1 voie N2L suivant CCTP | ens |  |  | 0 | 4 | 300 | 1200
| Flexible azote 180/180 2 mètres suivant CCTP | u |  |  | 0 | 8 | 120 | 960
| Canne de soutirage avec filtre poralsuivant CCTP | u |  |  | 0 | 8 | 100 | 800
| Kit de dégazage suivant CCTP | ens |  |  | 0 | 1 | 300 | 300
Système de dégazage suivant CCTP
| Electrovanne | u |  |  | 0 | 1 | 300 | 300
| Vannes d'isolement | u |  |  | 0 | 2 | 120 | 240
| Soupape | u |  |  | 0 | 2 | 100 | 200
| Doight de gant avec sonde de température | u |  |  | 0 | 2 | 300 | 600
|  |  |  | Sous-total HT… | 0 |  | Sous-total HT… | 7150
4 | ALARME
| Alarme pour réseau CO2 |  |  | PM |  |  | PM
5 | AUTOMATISME ET GESTION DE LA SALLE CRYO / GTC
| Pupitre avec écran vision de gestion de la salle suivant CCTP | ens |  |  | 0 |  |  | 0
| PC Serveur | ens |  |  | 0 |  |  | 0
| Coffret électrique de gestion de la salle suivant CCTP | ens |  |  | 0 |  |  | 0
| Automate de régulation | ens |  |  | 0 |  |  | 0
| Protections et câblages électrique pour dito suivant CCTP | ens |  |  | 0 |  |  | 0
| Modules pour liaisons avec les cuves | ens |  |  | 0 |  |  | 0
| Colonne lumineuse suivant CCTP | ens |  |  | 0 |  |  | 0
| Boitiers d’Arrêt d’Urgence suivant CCTP | ens |  |  | 0 |  |  | 0
| Câblage électrique suivant CCTP | ens |  |  | 0 |  |  | 0
| Câblage régulation suivant CCTP | ens |  |  | 0 |  |  | 0
| Bus GTC pour automate suivant CCTP | ens |  |  | 0 |  |  | 0
| Programmation automate analyse fonctionnelle | ens |  |  | 0 |  |  | 0
64000
|  |  |  | Sous-total HT… | 0 |  | Sous-total HT… | 64000
6 | ESSAI ET MISE EN SERVICE
| Contrôle d’étanchéité de l’ensemble de la ligne, essais et autocontrôles | ens |  |  | 0 |  |  | 0
| Essais finaux de réception avec Maître d’Ouvrage suivant CCTP. | ens |  |  | 0 |  |  | 0
| Fourniture des PV d’essai au Maître d’Ouvrage et au Bureau d’Etudes Techniques. | ens |  |  | 0 |  |  | 0
| Exécution des plans DOE et notices techniques et fourniture au Maître d’Ouvrage et Maître d’Oeuvre. | ens |  |  | 0 |  |  | 0
3000
|  |  |  | Sous-total HT… | 0 |  | Sous-total HT… | 3000
| TOTAL HT - TRAVAUX |  |  |  | 0 |  |  | 149180
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0 |  |  | 29836
| TOTAL T.T.C. - TRAVAUX |  |  |  | 0 |  |  | 179016