## DPGF
HOPITAL SAINT-LOUIS – RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU SERVICE DE THERAPIE CELLULAIRE
Lot 06 : Chauffage – Ventilation - Climatisation – GTC - Plomberie - Equipements sanitaires
Rep. | Description des ouvrages | U | Q ENT | P.U € HT | P.T € HT
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
| Installations de chantier propres au présent lot | ens |  |  | 0
| Etudes et plans d’Exécution, d’Atelier Chantier et de Synthèse | ens |  |  | 0
| DOE - Dossiers des Ouvrages Exécutés | ens |  |  | 0
| Total H.T. - TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  | 0
3.2 | CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT
3.2.1 | Sous station / réseaux de chaleur
| Echangeur sous station remplacement |  |  |  | A la charge du MOA
| Alongement collecteur | ens |  |  | 0
3.2.2 | Local production froid eau glacée
| Pompe a chaleur /groupe froid eau/eau y compris équipements suivant CCTP | ens
3.2.3 | Circuit de distribution
| Pompe double marque GRUNDFOSS a variation de vitesse ou techniquement équivalent, type magna 3 avec compteur d’énergie communicant | u |  |  | 0
| Manchons anti-vibratiles | u |  |  | 0
| Prise de pression amont/aval avec manomètre | u |  |  | 0
| Clapet anti-retour | u |  |  | 0
| Vanne d’isolement | u |  |  | 0
| Vanne de réglage à lecture électronique | u |  |  | 0
| Thermomètre à colonne de liquide sur départ et retour chauffage | u |  |  | 0
| Vannes de vidange | u |  |  | 0
| Aquastat de sécurité (circuit plancher chauffant) | u |  |  | 0
| Soupape de pression différentielle électronique (circuit plancher chauffant, radiateur) | u |  |  | 0
| Compteur d’énergie communicant | u |  |  | 0
3.2.4 | Collectes des rejets et vidanges | ens |  |  | 0
3.2.5 | Distribution
Réseau eau glacée intérieur y compris isolant / équipements / supportage suivant CCTP
| DN15 - DN20 | ml |  |  | 0
| DN25 - DN32 | ml |  |  | 0
| DN40 - DN50 | ml |  |  | 0
| DN65 - DN80 | ml |  |  | 0
| DN100 - DN125 | ml |  |  | 0
Réseau chauffage intérieur y compris isolant / équipements / supportage suivant CCTP
| DN15 - DN20 | ml |  |  | 0
| DN25 - DN32 | ml |  |  | 0
| DN40 - DN50 | ml |  |  | 0
| DN65 - DN80 | ml |  |  | 0
| Vanne d'isolements | u |  |  | 0
| Vannes de réglage | u |  |  | 0
3.2.6 | Cassette 4 voies y compris équipements suivant CCTP | u |  |  | 0
Dimension 600x600
3.2.7 | Système à débit d’air variable y compris équipements suivant CCTP | u
| Type | u |  |  | 0
3.2.8 | Mural y compris équipements suivant CCTP
| Type | u |  |  | 0
3.2.9 | Radiateur à eau y compris équipements suivant CCTP
| Type 1 | u |  |  | 0
| Type 2 | u |  |  | 0
3.2.10 | Rafraichissement spécifique
| Unité Extérieure monosplit | ens |  |  | 0
Unités intérieures y compris équipements
| Cassettes 4 voies 600×600mm | ens |  |  | 0
| Mural | ens |  |  | 0
| Cassettes 2 voies | ens |  |  | 0
| Plafoniers apparent | ens |  |  | 0
| Rideau d'air chaud | ens |  |  | 0
| Liaisons frigorifiques | ml |  |  | 0
| Liaisons électriques | ml |  |  | 0
| Liaisons condensats | ml |  |  | 0
| Commande et régulation | u |  |  | 0
3.2.11 | Chauffage production ECS y compris équipements suivant CCTP |  |  |  | § Plomberie
3.2.12 | Chauffage dynamique |  |  |  | § Ventilation.
3.2.13 | Rafraichissement dynamique |  |  |  | § Ventilation.
| Total H.T. - CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT |  |  |  | 0
3.3 | VENTILATION
3.3.1 | Centrale double flux y compris équipements suivant CCTP
| Centrale double flux salle de réunion | ens |  |  | 0
3.3.2 | Centrale double flux y compris équipements suivant CCTP
| Centrale double flux cryo | ens |  |  | 0
3.3.3 | Armoire hygiéniques pour salles ISO y compris équipements suivant CCTP
| Armoire ISO | ens |  |  | 0
3.3.4 | Caisson d'extraction y compris équipements suivant CCTP
| Caisson d'extraction urgence cryo | ens |  |  | 0
| Caisson d'extraction ISO | ens |  |  | 0
| Caisson d'extraction sanitaire | ens |  |  | 0
3.3.5 | Communs aux installations de ventilation y compris équipements suivant CCTP
Réseaux ventilation distribution gaine circulaire
| 125 | ml |  |  | 0
| 160 | ml |  |  | 0
| 200 | ml |  |  | 0
| 250 | ml |  |  | 0
| 315 | ml |  |  | 0
| 355 | ml |  |  | 0
| 400 | ml |  |  | 0
| Gaine rectangulaire | Kg |  |  | 0
| Calorifuge locaux intérieur M0 par matelas de laine de roche épaisseur 25mm revêtement aluminium. | m² |  |  | 0
| Grilles Air Neuf et Rejet | u |  |  | 0
| Clapet anti-retour | u |  |  | 0
| Piège à son | u |  |  | 0
| Clapet Coupe-Feu | u |  |  | 0
| Registre de réglage | u |  |  | 0
| Registre de réglage motorisée standard | u |  |  | 0
| Registre de réglage motorisée de précision (salle ISO) | u |  |  | 0
| Grille soufflage/ reprise murale double déflexion marque France air type GAC 21 avec plénum | u |  |  | 0
| Grille reprise faux plafond cadrillage fixe inclinée marque France air type GAP 88i avec plénum | u |  |  | 0
| Grille soufflage 4 voies faux plafond marque France air type DFU ou DAU 40 avec plénum | u |  |  | 0
| Grille en gaine soufflage/reprise | u |  |  | 0
| Bouche VMC (sanitaires) | u |  |  | 0
| Bouche de soufflage | u |  |  | 0
| Bouche de reprise | u |  |  | 0
Diffuseur de Soufflage/Reprise plafond salle ISO classe de risque 2 et 3 Flux non unidirectionnel
Au soufflage :
Risque 2 : Mini E10 (si traitement de plusieurs salles avec la même centrale)
| o Type 4 voies (4D) | u |  |  | 0
| o Type tourbillonnaires (TB) | u |  |  | 0
Risque 3 : Mini H14
| o Type 4 voies (4D) | u |  |  | 0
| o Type tourbillonnaires (TB) | u |  |  | 0
A la reprise :
Risque 2/3: Mini M6 (si traitement de plusieurs salles avec la même centrale)
| o Type tôle perforés TP | u |  |  | 0
| Grille de Reprise murale salle ISO classe de risque 4 | u |  |  | 0
| Plafond filtrant bloc op classe de risque 4 | u |  |  | 0
| Gaine perforée | ml |  |  | 0
| Grille de transfert | u |  |  | 0
| Ouvrant de façade motorisée | u |  |  | 0
| VB/VH | ens |  |  | 0
| Extraction sèche-linge et hottes spécifique | ens |  |  | 0
3.3.6 | Contrôle de surpression / dépression salles iso suivant CCTP | ens |  |  | 0
3.3.7 | Spécification pour l’extraction d’urgence de la CRYO suivant CCTP | ens |  |  | 0
3.3.8 | Contrôle et essais suivant CCTP | ens |  |  | 0
3.3.9 | Mise a blanc et qualification des salles iso suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Total H.T. VENTILATION - TRAVAUX |  |  |  | 0
3.4 | PLOMBERIE
3.4.1 | Collecteur général distribution EF y compris équipements suivant CCTP | ens |  |  | Existant conservée
3.4.2 | Traitement d’eau y compris équipements suivant CCTP | ens |  |  | Existant conservée
3.4.3 | Production ECS
Production ballon électrique y compris équipements suivant CCTP
| Production ECS 15l / 2KW | ens |  |  | 0
3.4.4 | Distribution EF/ECS - bouclage.
| Départ ECS et retour bouclage y compris équipements suivant CCTP | ens |  |  | 0
Réseau EF/EFA intérieur y compris calorifuge / équipements suivant CCTP
| DN15 - DN20 | ml |  |  | 0
| DN25 - DN32 | ml |  |  | 0
| DN40 - DN50 | ml |  |  | 0
| DN65 - DN80 | ml |  |  | 0
| DN100 - DN125 | ml |  |  | 0
| Réseau EF/EFA encastré + fourreau 30% de vide multicouche | ml |  |  | 0
Réseau ECS/BECS extérieur y compris calorifuge / équipements suivant CCTP
| DN15 - DN20 | ml |  |  | 0
| DN25 - DN32 | ml |  |  | 0
| DN40 - DN50 | ml |  |  | 0
| DN65 - DN80 | ml |  |  | 0
| DN100 - DN125 | ml |  |  | 0
Réseau ECS/BECS intérieur y compris calorifuge / équipements suivant CCTP
| DN15 - DN20 | ml |  |  | 0
| DN25 - DN32 | ml |  |  | 0
| DN40 - DN50 | ml |  |  | 0
| DN65 - DN80 | ml |  |  | 0
| DN100 - DN125 | ml |  |  | 0
Réseau ECS/BECS entérée y compris calorifuge / équipements suivant CCTP
| DN15 - DN20 | ml |  |  | 0
| DN25 - DN32 | ml |  |  | 0
| DN40 - DN50 | ml |  |  | 0
| DN65 - DN80 | ml |  |  | 0
| DN100 - DN125 | ml |  |  | 0
| Réseau ECS/BECS encastré + fourreau 30% de vide multicouche | ml |  |  | 0
3.4.5 | Evacuations EU/EV
| Réseaux EU/EV extérieurs enterres |  |  |  | PM> Lot VRD
| Réseaux EU/EV sous dallage des bâtiments |  |  |  | PM> Lot G.O.
Réseaux EU/EV aériens dans les bâtiments y compris calorifuge / équipements suivant CCTP
| DN40 - DN50 | ml |  |  | 0
| DN63 - DN75 | ml |  |  | 0
| DN100 - DN110 | ml |  |  | 0
| DN125 - DN140 | ml |  |  | 0
| DN160 - DN200 | ml |  |  | 0
| DN250 - DN315 | ml |  |  | 0
| DN400 | ml |  |  | 0
3.4.6 | Station de relevage sans fosse de relevage y compris équipements suivant CCTP | ens |  |  | 0
Réseaux PVC PRESSION aériens dans les bâtiments y compris équipements suivant CCTP
| DN40 - DN50 | ml |  |  | 0
| DN63 - DN75 | ml |  |  | 0
| DN100 - DN110 | ml |  |  | 0
3.4.7 | Evacuations EP
| Réseaux EP extérieurs enterres |  |  |  | PM> Lot VRD
| Réseaux EP sous dallage des bâtiments |  |  |  | PM> Lot G.O.
Réseaux EP aériens gravitaire PVC dans les bâtiments y compris calorifuge / équipements suivant CCTP
| DN40 - DN50 | ml |  |  | 0
| DN63 - DN75 | ml |  |  | 0
| DN100 - DN110 | ml |  |  | 0
| DN125 - DN140 | ml |  |  | 0
| DN160 - DN200 | ml |  |  | 0
| DN250 - DN315 | ml |  |  | 0
| DN400 | ml |  |  | 0
3.4.8 | Siphons et caniveaux de sol |  |  |  | PM> Hors lot
| Total H.T. PLOMBERIE - TRAVAUX |  |  |  | 0
3.5 | EQUIPEMENTS SANITAIRES
3.5.1 | Wc à poser standard | u |  |  | 0
3.5.2 | Wc suspendu pmr | u |  |  | 0
3.5.3 | Lavabo sur console PMR | u |  |  | 0
3.5.4 | Lave mains droit | u |  |  | 0
3.5.5 | Lavabo aseptique à commande fémorale | u |  |  | 0
3.5.6 | Robinets de paillasses | u |  |  | 0
3.5.7 | Evier | u |  |  | 0
3.5.8 | Douche– douchette | u |  |  | 0
3.5.9 | Attente vannee | u |  |  | 0
3.5.10 | Robinet vidangeable | u |  |  | 0
3.5.11 | Plan vasque sur mesure PMR | u |  |  | 0
3.5.12 | Poste d'eau | u |  |  | 0
3.5.12 | Laveur d'yeux portable de sécurité | u |  |  | 0
| Total H.T. EQUIPEMENTS SANITAIRES - TRAVAUX |  |  |  | 0
3.6 | ACCESSOIRES PMR |  |  |  | A la charge du MOA
3.7 | ACCESSOIRES SANITAIRES |  |  |  | A la charge du MOA
3.8 | ELECTRICITE ET REGULATION
3.8.1 | Armoire électrique y compris équipements suivant CCTP
| Adaptation armoire chauffage existant | ens |  |  | 0
| Adaptation armoire eau glacée existante | ens |  |  | 0
| Armoire LT CTA | ens |  |  | 0
3.8.2 | Electricité raccordement sur attente électrique y compris équipements suivant CCTP | u |  |  | 0
3.8.3 | Distribution électrique force / commande / régulation | u |  |  | 0
| Total H.T. ELECTRICITE ET REGULATION |  |  |  | 0
3.9 | GTC> GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
| GTC suivant CCTP (Les listes de points à reprendre sont indiquées sur les CCTP des différents lots et sur l'annexe GTC) | ens |  |  | 0
| Total H.T. GTC> GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE |  |  |  | 0
| TOTAL HT - TRAVAUX BASE |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
0
TOTAL T.T.C. - TRAVAUX BASE
3.10 | PSE 6.1 : AJOUT D’UN HUMIDIFICATEUR VAPEUR EN GAINE
| PSE 6.1 : Humidifiacteur en gaine suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Total H.T. PSE 6.1 |  |  |  | 0
| TOTAL HT - PSE 6.1 |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
0
TOTAL T.T.C. - PSE 6.1