## Menuiseries extérieures alumi
LOT 4 Menuiseries extérieures alumi
| Titre du poste | Localisation | U | Qté | Quantité artisan | TVA | PU. HT | Total HT
4.0.1 | Documents CEE |  | ens | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0.2 | DOE |  | ens | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0
4.1 - ZONE FROIDE - RDJ
| Titre du poste | Localisation | U | Qté | Quantité artisan | TVA | PU. HT | Total HT
4.1.1 | Fermetures provisoires |  | m2 | 17 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Porte vitrée feuilletée 2 faces 44.2 1.56X2.30mHt Localisation : Porte d'entrée Zone Froide | Porte d'entrée Zone Froide | ens | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Porte vitrée feuilletée 2 faces 44.2 1.01X2.30mHt Localisation : Porte d'entrée sur zone attente | Porte d'entrée sur zone attente | ens | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 1.01X2.30Hr environ - Ne pas totaliser Localisation : Porte d'entrée sur zone attente | Porte d'entrée sur zone attente | u | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Ensemble menuisé OB de 1.26X0.70m Ht Localisation : Pour la fenêtre du bureau 1 | Pour la fenêtre du bureau 1 | u | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 1.26X0.70Hr environ - Ne pas totaliser Localisation : Pour la fenêtre du bureau 1 | Pour la fenêtre du bureau 1 | u | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Ensemble menuisé OB de 1.80X1.40m Ht Localisation : Pour la fenêtre du bureau 2 | Pour la fenêtre du bureau 2 | u | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 1.80X1.40Hr environ - Ne pas totaliser Localisation : Pour la fenêtre du bureau 2 | Pour la fenêtre du bureau 2 | u | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | Ensemble menuisé OB de 1.26X1.40m Ht Localisation : Pour la fenêtre du bureau secrétariat et détente | Pour la fenêtre du bureau secrétariat et détente | u | 2 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.10 | PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 1.26X1.40Hr environ - Ne pas totaliser Localisation : Pour la fenêtre du bureau secrétariat et détente | Pour la fenêtre du bureau secrétariat et détente | u | 2 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.11 | Ensemble menuisé OB de 0.92X1.40m Ht Localisation : Pour la fenêtre du WC PMR | Pour la fenêtre du WC PMR | u | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.12 | PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 0.92X1.40Hr environ - Ne pas totaliser Localisation : Pour la fenêtre du WC PMR | Pour la fenêtre du WC PMR | u | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.13 | Ensemble menuisé Fixe de 0.90X2.30m Ht Localisation : Pour la zone attente | Pour la zone attente | u | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.14 | PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 0.92X2.30Hr environ - Ne pas totaliser Localisation : Pour la zone attente | Pour la zone attente | u | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.15 | Mains courantes sur pieds perron Localisation : Pour escalier et rampe de perron | Pour escalier et rampe de perron | ml | 10.5 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.16 | Clous podotactiles PMR Localisation : En haut du perron d'entrée | En haut du perron d'entrée | ens | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.17 | Profil plat antidérapant (pour marches perron) Localisation : Sur escalier perron | Sur escalier perron | ml | 9.75 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.18 | Contremarches métal (habillage fixation mécanique) Localisation : Sur escalier perron | Sur escalier perron | ml | 9.75 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.19 | Grilles pour VMC en façade Localisation : Suivant besoins du lot CVC | Suivant besoins du lot CVC | u | 4 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0
4.2 - ZONE GALERIE DE LIAISON
| Titre du poste | Localisation | U | Qté | Quantité artisan | TVA | PU. HT | Total HT
4.2.1 | Mur rideau avec porte double vitrée et fixes 2,80 X 2,72à3.00mHt variable environ entrée zone froide Localisation : Pour mur rideau entrée zone froide | Pour mur rideau entrée zone froide | m2 | 8.45 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Mur rideau avec porte double vitrée et fixes 4,55 X 2,80mHt variable environ sortie zone chaude Localisation : Pour mur rideau sortie zone chaude | Pour mur rideau sortie zone chaude | m2 | 13.65 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Mur rideau avec fixes 5,85 X 2,80mHt variable environ partie fixe latérale Localisation : Partie latérale de la galerie | Partie latérale de la galerie | m2 | 16.4 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Mains courantes métalliques sur pieds en acier thermolaqué Localisation : POur l'ensemble des mains courantes de la galerie de liaison | POur l'ensemble des mains courantes de la galerie de liaison | ml | 20.4 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | Habillages et divers Localisation : Pour l'ensemble des habillages de finition demandés par l'architecte | Pour l'ensemble des habillages de finition demandés par l'architecte | ens | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0
4.3 - ZONE CHAUDE - RDCH
| Titre du poste | Localisation | U | Qté | Quantité artisan | TVA | PU. HT | Total HT
4.3.1 | Porte vitrée feuilletée 2 faces 44.2 1.56X2.10m Ht Localisation : Porte de sortie zone chaude vers galerie | Porte de sortie zone chaude vers galerie | ens | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Ensemble menuisé OB de 1.00X1,50m Ht Localisation : Pour ls 2 fenêtres en salle de contrôle | Pour ls 2 fenêtres en salle de contrôle | u | 2 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Ensemble menuisé OB de 0.80X1,50m Ht Localisation : Pour la fenêtre en salle interprétation | Pour la fenêtre en salle interprétation | u | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Ensemble menuisé "Pompier" OA &amp; OB de 2,80X1,50m Ht Localisation : En salle d'attente | En salle d'attente | u | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.5 | PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 1,00X1.50Hr environ - Ne pas totaliser Localisation : Pour les fenêtres ci-dessus | Pour les fenêtres ci-dessus | u | 2 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.6 | Ensemble menuisé OA de 1.90X0,85m Ht Localisation : En Labo Prépa Injections | En Labo Prépa Injections | u | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.7 | PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 1,90X0,85Hr environ - Ne pas totaliser Localisation : Pour la fenêtre ci-dessus | Pour la fenêtre ci-dessus | u | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.8 | Ensemble menuisé OA de 4,50X1,50m Ht Localisation : Pour l'ensemble en marquage isotopique et stockage | Pour l'ensemble en marquage isotopique et stockage | u | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.9 | PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 4,50X1,50Hr environ en 2 volumes - Ne pas totaliser Localisation : Pour la fenêtre ci-dessus | Pour la fenêtre ci-dessus | u | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.10 | Ensemble menuisé OA de 2,80X1,50m Ht Localisation : En stockage | En stockage | u | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.11 | PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 2,80X1,50Hr environ - Ne pas totaliser Localisation : Pour la fenêtre ci-dessus | Pour la fenêtre ci-dessus | u | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.12 | Ensemble menuisé OA de 1,80X1,50m Ht Localisation : Pour ls 2 fenêtres en salle de contrôle | Pour ls 2 fenêtres en salle de contrôle | u | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.13 | PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 1,80X1,50Hr environ - Ne pas totaliser Localisation : Pour le local Gestion | Pour le local Gestion | u | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.14 | Ensemble menuisé OA de 2,64X1,50m Ht Localisation : Pour ls 2 fenêtres en salle de contrôle | Pour ls 2 fenêtres en salle de contrôle | u | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.15 | PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 2,64X1,50Hr environ - Ne pas totaliser Localisation : Pour la fenêtre ci-dessus | Pour la fenêtre ci-dessus | u | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.16 | Porte métallique 1,03/2,10mHtsur local déchets radioactifs Localisation : Local déchets radioactifs | Local déchets radioactifs | ens | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.17 | Porte métallique PLOMBEE 1,01/2,10mHtsur local déchets Localisation : Local déchets | Local déchets | ens | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.18 | Habillages et Divers Localisation : Pour les pliages à la demande de l'architecte | Pour les pliages à la demande de l'architecte | ens | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.19 | Révision des menuiseries extérieures conservées Localisation : Pour l'ensemnle des menuiseries conservées en RdCh | Pour l'ensemnle des menuiseries conservées en RdCh | ens | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.20 | Bavettes pour menuiseries extérieures Localisation : Pour l'ensemble des fenêtres remplacées et existantes (ITE) | Pour l'ensemble des fenêtres remplacées et existantes (ITE) | ml | 24.5 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL HT | 0 | 0 | 0