## DPGF
| DÉSIGNATION DU POSTE | U. | Q. | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
LOTS 08 ELECTRICITE COURANTS FORTS/COURANTS FAIBLES/INCENDIE
3 | ELECTRICITE COURANTS FORTS
3.1 | TRAVAUX DE DEPOSE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS | Ens | 1
| Travaux de neutralisation, consignation et dépose de l'ensemble des équipements électriques des zones restructurées | Ens | 1
TOTAL 3.1
3.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER
| Installations électriques provisoires de chantier conformément au CCTP-0 et au CCTP | Ens | 1
TOTAL 3.2
3.3 | STRUCURE DU RESEAU DE PROTECTION - RESEAU DE TERRE
3.3.1 | Prise de terre générale
| Raccordement à la barrette de terre générale du bâtiment | Ens | 1
| Mesure de terre conformément au CCTP ≤ 1ohms | PM
3.3.2 | Conducteur de protection
| Barrette d'équipotentialité | Ens | 1
| Collecteur de protection des ossatures métalliques des Armoires électriques conformément au CCTP | Ens | 1
3.3.3 | Liaisons équipotentielles principales
| Barrette de terre principale | Ens | 1
| Réalisation des liaisons équipotentielles principales conformément au CCTP | Ens | 1
| Mise à la terre des conducteurs de protection conformément au CCTP | Ens | 1
3.3.4 | Liaisons équipotentielles secondaires
| Réalisation des liaisons équipotentielles secondaires conformément au CCTP | Ens | 1
| Mise à la terre des conducteurs de protection conformément au CCTP | Ens | 1
3.3.5 | Liaisons équipotentielles locales
| Réalisation des liaisons équipotentielles locales conformément au CCTP | Ens | 1
| Mise à la terre des conducteurs de protection conformément au CCTP | Ens | 1
3.3.6 | Liaisons équipotentielles supplémentaires TEPSCAN
| Barrette d'équipotentialité | Ens | 1
| Réalisation des liaisons des conducteurs de protection des canalisations extérieures à la barre équipotentielle conformément au CCTP | Ens | 1
| Réalisation des liaisons équipotentielles supplémentaires à la barre équipotentielle conformément au CCTP | Ens | 1
TOTAL 3.3
3.4 | ALIMENTATION GENERALE
TGBT BATIMENT A
Fourniture, pose et raccordement y compris accessoires et toutes sujétions et alimentations conformément au CCTP :
| Adjonction protection au TGBT A existant | Ens | 1
| Passage des câbles et cheminements CDC dans le local TGBT A | Ens | 1
| Mise en œuvre d'un Transformateur de séparation de BT/BT de 160KVA Capoté + Adaptation des bornes pour branchement des câbles | Ens | 1
| Liaisons CFO entre TGBT-A et TRI par câbles U1000R2V | ML
| Ensemble des essais et mise en service de l'installation conformément au CCTP | Ens | 1
TOTAL 3.4
3.5 | TABLEAU GENERAL DE SECURITE
Fourniture, pose et raccordement des armoires y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP :
| Adjonction protection au TGS existant | Ens | 1
| Passage des câbles et cheminements CDC dans le local TGBT A | Ens | 1
| Liaisons CFO entre TGS et SSI par câbles CR1-C1 | ML
| Ensemble des essais et mise en service de l'installation conformément au CCTP | Ens | 1
TOTAL 3.5
3.6 | ARMOIRE ELECTRIQUE
Tableaux généraux
Fourniture, pose et raccordement des armoires y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP :
3.6.4 | ◼ TABLEAU PRINCIPAL TRI | U | 1
3.6.5 | Tableau Divisionnaire
Fourniture, pose et raccordement des armoires y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP :
| ◼ TD 10-EL-02 | U | 1
| ◼ TD 10-EL-03 | U | 1
3.6.5 | Système de comptage par usage RT
| Fourniture, pose et raccordement des compteurs énergies électriques RT communicants Modbus pour le renvoi possible des données à une GTB tel que défini au CCTP | U | 20
| Liaisons électriques en attentes sur bornier séparé au tableau pour futur GTB | Ens | 1
| Liaison Ethernet RJ45 depuis la baie Vdi principale | U | 2
| Ensemble des essais et mise en service | Ens | 1
3.6.6 | Distribution Ondulé
Fourniture, pose et raccordement des armoires y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP :
| ◼ Adjonctions des protections au TDO existant | Ens | 1
3.6.7 | Protection foudre indirect (compris dans chaque TD) | PM
TOTAL 3.6
3.7 | ARRET ET COUPURES D’URGENCE
Dans le secrétariat du bâtiment, fourniture, pose et raccordement d'un arrêt pompier yc liaisons électriques :
| Arrêt pompier électricité Général TRI | Ens | 1
| Déplacement de l'Arrêt pompier électricité Général du bâtiment E | Ens | 1
| Déplacement de l'Arrêt pompier électricité Général Réseau ondulé du bâtiment E | Ens | 1
| Déplacement de l'Arrêt pompier électricité Général du bâtiment E | Ens | 1
| Arrêt pompier électricité salle TEPSCAN | Ens | 2
| BP Marche/Arrêt deux voyants Armoire TEPSCAN | Ens | 1
| Arrêt pompier ventilation Général nouveaux équipements | Ens | 1
| Déplacement de l'Arrêt pompier ventilation Général du bâtiment E | Ens | 1
TOTAL 3.7
3.8 | CHEMINEMENT DISTRIBUTION DES RESEAUX
Cheminements principaux et secondaires
Fourniture, pose et raccordement yc accessoires de montage et supportage des CdC :
Cheminement Principaux :
CdC CFO de type Fil :
| * CdC 100x50 | ml
| * CdC 200x50 | ml | 150
| * CdC 300x50 | ml
| * CdC 400x50 | ml
| * Câblette de terre sur cdc | ml
CdC CFA et SSI de type dalle perforée :
| * CdC 100x50 CFA | ml | 50
| * CdC 200x50 avec cornière de CFA/SSI | ml | 100
| * CdC 300x50 CFA | ml
| * Câblette de terre sur CdC | ml
Cheminements terminaux
| Fourniture, pose et supportage de conduit ICT conformément au CCTP | ens | 1
| Fourniture, pose et supportage de tube IRL conformément au CCTP | ens | 1
| Fourniture et pose de goulotte deux compartiments antimicrobiennes conformément au CCTP | ml | 100
Traversées mur coupe-feu
| Reconstitution traversée coupe-feu conformément au CCTP | Ens | 1
Etancheité des salles blanches Radiopharma
| Jonction siliconée entre le panneau et l’appareillage des labos | Ens | 1
| Jonction siliconée entre le panneau et l’éclairage des labos | Ens | 1
TOTAL 3.8
3.9 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
Alimentations spécifiques depuis le TGBT-A
Fourniture, pose et raccordement des câbles U1000R2V :
| Transfo Séparation TRI (&3.4 Alimentation Générale) | PM | cpm
Alimentations spécifiques depuis le TP-TRI
Fourniture, pose et raccordement des câbles U1000R2V :
| TD 10-EL-02 / TETRA / 40 kW | U | 1
| TD 10-EL-03 / TETRA / 20 kW | U | 1
| Coffret Tep Scan / TETRA / 85 kW | U | 1
| Groupe de Froid / TETRA / 18kW | U | 1
| CTA recycleur / Mono / 3.6kW | U | 1
| Extracteur recycleur / Mono / 1,2 kW | U | 1
| Extracteurs spécifiques / Mono / 1.5kW | U | 9
| UE Clim local déchets radio / Mono / 2 kW | U | 1
| UE Clim local déchets hospitaliers / Mono / 1.5kW | U | 1
| Alarme technique ou module E/S / Mono / 0.5kW | U | 1
Alimentations spécifiques depuis le TGS-A
Fourniture, pose et raccordement des câbles CR1-C1 :
| SSI (&3.5 Tableau Général de Sécurité) | PM | cpm
Alimentations spécifiques diverses depuis TD 10-EL-02
Fourniture, pose et raccordement des câbles TETRA U1000R2V depuis TGBT :
| D.Spec alim / Mono / 16A | U | 1
| Alarme technique - module E/S / Mono / 0,5 kW | U | 1
| Tableau de report incendie / Mono / 0,25 kW | U | 2
| Centrale+UTL Contrôle d'accès / Mono / 1,5 Kw | U | 1
| Ventouse Contrôle d'accès / Mono / 1 Kw | U | 4
| Vidéophone / Mono / 0,25 Kw | U | 1
| Porte automatique / Mono / 0,5 kW | U | 7
| Cassette Zone MN / Mono / 0,3 kW | U | 12
| UI Clim local déchets radio / Mono / 2 kW | U | 1
| UI Clim local déchets hospitaliers / Mono / 1,5 kW | U | 1
| Armoire ventilée / Mono / 3A | Ens | 1
| Enceintes climatiques / Mono / 3A | U | 3
| Hotte flux laminaire / Mono / 1,37 kW | U | 1
| Ballon ECS sanitaire / N / 2 kW | U | 7
Alimentations spécifique depuis TD 10-EL-03
Fourniture, pose et raccordement des câbles U1000R2V :
| VRV / TETRA / 5 kW | U | 1
| CTA DF / Mono / 2,5 kW | U | 1
| Alarme technique - module E/S / Mono / 0,5 kW | U | 1
| Centrale+UTL Contrôle d'accès / Mono / 1,5 Kw | U | 1
| Ventouse Contrôle d'accès / Mono / 1 Kw | U | 3
| Vidéophone / Mono / 0,25 Kw | U | 2
| Centrale anti-intrusion / Mono / 1 Kw | U | 1
| Block office AM / Mono / 0,25 Kw | U | 1
| Report Alarme FM / Mono / 0,25 Kw | U | 1
| Vidéophone / Mono / 0,25 Kw | U | 2
| Cassette CVC / Mono / 0,3 kW | U | 6
| Radiateur électrique / Mono / 2 kW | U | 4
| Panneau de commande éclairage Permanent / Mono / 0,1 kW | U | 1
| Enseigne, totem extérieur si nécessaire / Mono / 0,1 kW | U | 1
| Ballon ECS sanitaire / Mono / 2 kW | U | 2
| Barrière automatique parking (Tetra 16A) / 1 kW | U | 1
Alimentations spécifiques depuis TD 20-EL-03 ondulé existant dans le LT en Toiture
Fourniture, pose et raccordement des câbles U1000R2V :
| Automates CVC / Mono / 0,5 kW | U | 1
| Boitier automate Interlockage / Mono / 0,5 kW | U | 3
| Centrale Appel malade AM / Mono / 0,5 Kw | U | 1
| Centrale Fluides médicaux / Mono / 0,25 Kw | U | 1
TOTAL 3.9
3.10 | APPAREILLAGES
Appareillages Standards :
Fourniture, pose et raccordement yc câblages et accessoires des terminaux et de l'appareillage :
| Prise de courant 220V normal/service/ménage | U | 33
| Prise de courant 220V étanche normal/service/ménage | U | 10
| Prise de courant 220V ondulée | U | 10
| Poste de travail PT1 et PT2 (3PC) intégré en goulotte | U | 18
| Poste TV (1PC) | U | 1
| Interrupteur simple allumage | U | 5
| Interrupteur double allumage | U | 1
Appareillages Zone MN et Radiopharma de type anti microbien :
Fourniture, pose et raccordement yc câblages et accessoires des terminaux et de l'appareillage :
| Prise de courant 220V normal/service/ménage | U | 50
| Prise de courant 220V étanche normal/service/ménage | U | 11
| Prise de courant 220V ondulée | U | 5
| Poste de travail PT1 et PT2 (3PC) intégré en goulotte | U | 16
| Interrupteur simple allumage | U | 6
| Commande extracteur spécifique | U | 9
| Bouton poussoir Gradable | U | 5
Commande par détection de présence
Fourniture, pose et raccordement yc câblages et accessoires des détecteurs :
| Détecteur de présence type DP1 Extérieur | U | 2
| Détecteur de présence type DP2 Grands locaux | U | 0
| Détecteur de présence type DP3 Circulations | U | 10
| Détecteur de présence type DP4 Halls d’entrée | U | 2
| Détecteur de présence type DP5 Petits Locaux de services, sanitaires douches, vestiaires | U | 31
3.10.7 | Divers
Fourniture, pose et raccordement yc câblages et accessoires de l'appareillage :
| Bouton sonnette | U | 1
| Carillons | U | 1
3.10.8 | Voyants d'occupations Boxs | U | 12
| Voyants salles Imageries | U | 2
| Voyants emission RX | U | 2
Interlockage SAS
Pour mémoire selon limites de prestations à la charge du lot panneaux salles blanches
| Ventouse, mécanismes et câbles | PM | 0
| Platine de commande 2 BP et voyant pour Passes plats yc alim et prestations décrites au CCTP Salles Blanches | PM | 0
TOTAL 3.10
3.11 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
Fourniture, pose et raccordement yc câblages et accessoires des luminaires :
| ECL Type L1 | U | 7
| ECL Type L2 | U | 14
| ECL Type L2.1 | U | 29
| ECL Type L3 | U | 34
| ECL Type L4 | U | 4
| ECL Type L5 | U | 4
| ECL Type L6 | U | 12
| ECL Type L7 | U | 9
| ECL Type L9 | U | 2
| ECL Type L10 | U | 7
| ECL Type L11 | U
| Tableau de commande éclairage TCE | Ens | 1
| Inter crépusculaire modulaire programmable avec cellule photoélectrique et programme horaire | Ens | 1
TOTAL 3.11
3.12 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Fourniture, pose et raccordement yc câblages et accessoires de supportage et de montage des BAES :
Blocs d'éclairage de sécurité
| Bloc de type Balisage | U | 13
| Bloc de type Balisage drapeau dans les circulations | U | 8
| Bloc de type d'ambiance dans VTP SSI | U | 1
| Bloc de type Balisage étanche | U | 1
Télécommande
| Fourniture, pose et raccordement d'une télécommande SATI conformément au CCTP | Ens | 2
Bloc autonome portatif d'intervention BAPI
| Fourniture, pose et raccordement d'un bloc autonome portatif dans les locaux techniques conformément au CCTP | Ens | 1
TOTAL 3.12
| TOTAL ELECTRICITE COURANTS FORTS |  |  | TOTAL 3. | 0
4 | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES / ALARME INCENDIE
4.1 | RESEAU VOIX - DONNEES
4.1.2 | Baie informatique existante
| Mise en œuvre de panneaux 24 ports avec connecteurs cat 6a blindés | Ens | 5
4.1.3 | Distribution capillaires
| Mise en oeuvre des câbles S/FTP ou F/FTP catégorie 6a de distribution capillaires conformément au CCTP pour l'ensemble des RJ | Ml
4.1.4 | Prises terminales
Fourniture, pose et raccordement des points terminales réseaux conformément au CCTP :
| Poste de travail PT1 (+ 2 RJ45) | U | 22
| Poste de travail PT2 (+ 1 RJ45) | U | 12
| Ensemble TV (+ 1 RJ45) | U | 1
| RJ45 Diverses | U | 10
| RJ45 Zone MN et Labos Pharma de type anti microbienne | U | 5
| RJ45 BORNES DECT | U | 4
| RJ45 BORNES WIFI | U | 4
| RJ45 pour les Centrales IP appel malade AM | U | 2
| RJ45 pour chaque vidéophone | U | 3
| RJ45 pour les Centrales IP pour le CA + UTL | U | 2
| RJ45 pour les Centrales IP pour centrale intrusion | U | 1
| RJ45 pour l'alarme techniques et contrôleurs | U | 3
| RJ45 pour chaque Boitier Interlockage | U | 3
| RJ45 pour le Télé transmetteur IP de l’alarme technique, SSI, intrusion, fluides médicaux | U | 1
| RJ45 pour Borne ACT-6 BORNEO | U | 1
| RJ45 pour les automates CVC | U | 1
| RJ45 pour les caméras sur IP intérieures | U | 6
4.1.5 | Bornes WIFI/DECT
| Fourniture, pose et raccordement des points terminales réseaux WIFI et DECT conformément au CCTP (implantation exact suivant étude de couverture) | U | 8
4.1.6 | Cordons de brassage et de raccordement
| Hors fourniture des cordons de brassage et de raccordement conformément au CCTP | PM | cpm
4.1.7 | Contrôles, recette et documentation
| Recettage de l'ensemble des liaisons conformément au CCTP | Ens | 1
| Fourniture de la documentation conformément au CCTP | Ens | 1
TOTAL 4.1
4.2 | EQUIPEMENT ALARME INCENDIE
4.2.3 | Système de détection incendie
| Fourniture, pose et raccordement d'un ECS y compris Alimentation de sécurité AES accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | Ens | 1
4.2.4 | Fourniture, pose et raccordement de détecteur ponctuel optique de fumée conformément au CCTP | U | 54
| Fourniture, pose et raccordement d'indicateur d'action pour la DI conformément au CCTP | U | 30
| Fourniture, pose et raccordement de déclencheur manuel rouge conformément au CCTP | U | 16
| Câblage des détecteurs automatiques & Indicateur & manuels | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement de tableaux répétiteurs d'exploitation y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | U | 2
| Câblage des tableaux répétiteurs d'exploitation | Ens | 2
4.2.5 | Système de mise en sécurité incendie
| Fourniture, pose et raccordement d'un CMSI y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement AES pour SMSI (ECS et CMSI) y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement des modules déportés y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | Ens | 2
| Câblage des modules déportés | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement d'Alarme Générale Sélective "AGS" y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | U | 13
| Câblage des AGS | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement des feux flashs y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | U | 17
| Câblage des feux flashs | Ens | 1
DAS :
| Déplacement des coffrets de désenfumage existants déplacés | Ens | 2
| Boitier de réarmement existants déplacés | Ens | 2
| Asservissement des issues de secours sous contrôle d'accès conformément au CCTP via les coffrets de contrôle d'accès | Ens | 4
| Asservissement des volets de désenfumages | Ens | 4
| Asservissement des porte DAS | Ens | 2
| Asservissements des arrêts d'installations techniques conformément au CCTP | Ens | 2
| Neutralisations et déconnexion des Clapets coupe-feu auto commandés conformément au CCTP | Ens | 25
4.2.8 et 4.2.9 | Mise en œuvre de la programmation, mise en service et formation du personnel conformément au CCTP | Ens | 1
TOTAL 4.2
4.3 | VIDEOPHONE ET CONTROLE D’ACCES SUR IP
4.3.1 | Vidéophone
Fourniture, pose et raccordement des équipements conformément au CCTP :
| Logiciel et interface PC y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement de portier Vidéophone 1BP avec lecteur intégré, extérieur y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP (Lecteur de badge intégré)… | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement de portier Vidéophone 1BP extérieur y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP (Lecteur de badge intégré)… | Ens | 2
| Fourniture, pose et raccordement de poste de réception (écran tactile) intérieur y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | U | 1
| Alimentation et liaisons d'alimentation conformément au CCTP | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement des ventouse électromagnétique y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | hors lot
| Switch POE+ et cordons de brassage | Ens | 1
| Mise en œuvre de la programmation, mise en service et formation du personnel conformément au CCTP | Ens | 1
TOTAL 4.3.1
4.3.2 | Contrôle d'accès
| Fourniture, pose et raccordement d'une centrale et modules supplémentaires CA conformément au CCTP : | Ens | 1
| Coffret d'alimentation et liaisons d'alimentation conformément au CCTP | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement des UTL y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement des lecteurs de badges y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | U | 6
| Fourniture, pose et raccordement des boutons de sortie y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | U | 6
| Fourniture, pose et raccordement des déclencheurs manuel vert y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | U | 6
| Fourniture, pose et raccordement des ventouse électromagnétique y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | hors lot
| Liaison électriques y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | Ens | 1
| Mise en œuvre de la programmation, mise en service et formation du personnel conformément au CCTP | Ens | 1
TOTAL 4.3.2
TOTAL 4.3
4.4 | DETECTION INTRUSION SUR IP
Fourniture, pose et raccordement des équipements conformément au CCTP :
| Fourniture, pose et raccordement de la centrale alarme Intrusion et MDP conformément au CCTP | Ens | 1
| Logiciel et interface PC y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | Ens | 1
| Coffret d'alimentation et liaisons d'alimentation conformément au CCTP | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement des contacts de feuillure y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | U | 8
| Fourniture, pose et raccordement de clavier d'exploitation AI y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | U | 2
| Fourniture, pose et raccordement de sirènes extérieures y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | U | 2
| Transmetteur d’alarme vers le PCS | Ens | 1
| Liaison électriques y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | Ens | 1
| Mise en œuvre de la programmation, mise en service et formation du personnel conformément au CCTP | Ens | 1
TOTAL 4.4
4.5 | SURVEILLANCE VIDEO
Fourniture, pose et raccordement des équipements conformément au CCTP :
| Fourniture, pose et raccordement interface et logiciel PC conformément au CCTP | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement des caméras intérieures y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | U | 6
| Switch POE+ et cordons de brassage | Ens | 1
| Mise en œuvre de la programmation, mise en service et formation du personnel conformément au CCTP | Ens | 1
TOTAL 4.5
4.6 | APPEL MALADE
Fourniture, pose et raccordement des équipements conformément au CCTP :
| Centrale AM+ logiciel / interface / serveur / alim secourue | Ens | 1
| Centre d'énergie - autonomie 8h | Ens | 1
| Bus de liaisons entre équipements | Ens | 1
| Bloc office appel personnel au secrétariat | U | 1
| Bloc porte avec afficheur | U | 8
| Bloc porte sans afficheur | U | 2
| Bouton d'appel avec voyant de tranquillisation et bouton d'effacement | U | 1
| Hublot de signalisation 3 feux | U | 10
| Manipulateur avec câble et fiche magnétique | U | 7
| Tirette d'appel | U | 2
| Raccordements et Repérages de l'ensemble | U | 1
| Canalisations secondaires et accessoires | Ens | 1
| Mise en œuvre de la programmation, mise en service et formation du personnel conformément au CCTP | Ens | 1
TOTAL 4.6
4.7 | BOUCLE AUDITIVE
Fourniture, pose et raccordement des équipements conformément au CCTP :
| Fourniture, pose et raccordement d'une boucle magnétique portative conformément au CCTP | U | 1
| Alimentation et liaisons d'alimentation conformément au CCTP | Ens | 1
| Mise en œuvre et mise en service conformément au CCTP | Ens | 1
TOTAL 4.7
4.8 | ALARMES TECHNIQUES
| Centrale d'alarmes techniques conforme au CCTP | pts | 36
| Centre d'énergie (chargeur + batterie) | Ens | 1
| Boitier déporté d’acquisition d’alarmes | Ens | 1
| Canalisations bus, accessoires et raccordement | Ens | 1
| Liaisons SYT vers équipements du présent lot | Ens | 1
| Raccordement de l'ensemble des points d'alarmes TCE | Ens | 1
| Transmetteur d’alarme permettant la transmission d'une synthèse d'alarme vers des numéros préalablement identifiés et le PCS, permettra également le renvoi d'alarme Incendie au PCS | Ens | 1
| Mise en œuvre de la programmation, mise en service et formation du personnel conformément au CCTP | Ens | 1
TOTAL 4.8
| TOTAL ELECTRICITE COURANTS FAIBLE / ALARME INCENDIE |  |  | TOTAL 4. | 0
|  |  |  | TOTAL GENERAL HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL GENERAL TTC | 0
OPTIONS BSO
Fourniture, pose, câblage, cheminement ICT des brises Soleils BSO
| Protection au TD | Ens | 1
| Bouton de commande mural | U | 14
| Canalisations, câblages et accessoires | Ens | 1
|  |  |  | TOTAL OPTION | 0
|  |  |  | TOTAL GENERAL HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL GENERAL TTC | 0

## Récap
Décomposition du Prix Global
et Forfaitaire
RÉFAPITULATION GÉNÉRALE
| DÉSIGNATION | MONTANT TOTAL €
3 | ELECTRICITE COURANTS FORTS
3.1 | TRAVAUX DE DEPOSE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS | 0
3.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER | 0
3.3 | STRUCURE DU RESEAU DE PROTECTION - RESEAU DE TERRE | 0
3.4 | ALIMENTATION GENERALE | 0
3.5 | TABLEAU GENERAL DE SECURITE | 0
3.6 | ARMOIRE ELECTRIQUE | 0
3.7 | ARRET ET COUPURES D’URGENCE | 0
3.8 | CHEMINEMENT DISTRIBUTION DES RESEAUX | 0
3.9 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES | 0
3.10 | APPAREILLAGES | 0
3.11 | APPAREILS D'ECLAIRAGE | 0
3.12 | ECLAIRAGE DE SECURITE | 0
| TOTAL 3. | 0
4 | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES / ALARME INCENDIE
4.1 | RESEAU VOIX - DONNEES | 0
4.2 | EQUIPEMENT ALARME INCENDIE | 0
4.3 | VIDEOPHONE ET CONTROLE D’ACCES SUR IP | 0
4.3.1 | Vidéophone | 0
4.3.2 | Contrôle d'accès | 0
4.4 | DETECTION INTRUSION SUR IP | 0
4.5 | SURVEILLANCE VIDEO | 0
4.6 | APPEL MALADE | 0
4.7 | BOUCLE AUDITIVE | 0
4.8 | ALARMES TECHNIQUES | 0
| TOTAL 4. | 0
| TOTAL GÉNÉRAL HT | 0
| TVA à 20 % | 0
| TOTAL GÉNÉRAL TTC | 0
| OPTIONS BSO | 0
| TOTAL GÉNÉRAL HT | 0
| TVA à 20 % | 0
| TOTAL GÉNÉRAL TTC | 0