## DQE-FSP
DESIGNATION |  | QUANTITÉ |  | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
Conformément au CCTP, réalisation y compris toutes sujétions des travaux suivants :
Fluides Médicaux (FM)
1 | DEPOSE ET AMENAGEMENT DE L'EXISTANT
Suivant § 3.2 du CCTP
1.1 | Travaux de consignation | ens | 1 |  | 0
1.2 | Dépose et repose des faux plafonds | ens | 1 |  | 0
1.3 | Aménagements divers | ens | 1 |  | 0
1.4 | Balisage, protection et nettoyage | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 1 |  |  |  | 0
2 | RESEAUX PRIMAIRES
Suivant § 3.6 du CCTP
Cheminements
Cheminement intérieur - Oxygène
- Réseau en tube cuivre, y compris toutes pièces de raccords
| Dn 25 | ml |  |  | 0
| Dn 20 | ml |  |  | 0
Cheminement intérieur - Air Comprimé Industriel
- Réseau en tube cuivre, y compris toutes pièces de raccords
| Dn 25 | ml |  |  | 0
| Dn 20 | ml |  |  | 0
| TOTAL POSTE 2 |  |  |  | 0
3 | VANNES DE SECTIONNEMENT
Suivant § 3.7 du CCTP
| Des vannes de sectionnement seront mise en place : - A chaque dérivation depuis le collecteur principal - A l'entrée de chaque zone - A l’entrée de chaque local particulier | u | 8 |  | 0
| TOTAL POSTE 3 |  |  |  | 0
4 | COFFRETS DE SECONDE DETENTE ET D’ISOLEMENT
Suivant § 3.8 du CCTP
| Coffret de seconde détente et d’isolement pour : - L’Air Comprimé Instrument | u | 1 |  | 0
| Coffret sous verre dormant: - SAS entrée zone classée | u | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 4 |  |  |  | 0
5 | RESEAUX SECONDAIRES
Suivant § 3.9 du CCTP
5.1 | Cheminements
Cheminement intérieur - Oxygène
- Réseau en tube cuivre, y compris toutes pièces de raccords
| Dn 25 | ml |  |  | 0
| Dn 20 | ml |  |  | 0
Cheminement intérieur - Air Comprimé Industriel
- Réseau en tube cuivre, y compris toutes pièces de raccords
| Dn 25 | ml |  |  | 0
| Dn 20 | ml |  |  | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 5.1 |  |  |  | 0
5.2 | Prises
Prises type mural à double clapets avec raccord spécifique au gaz concerné
| - Prise Oxygène | nb | 9 |  | 0
| - Prise Air Comprimé Industriel | nb | 5 |  | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 5.2 |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE 5 |  |  |  | 0
6 | ARMOIRES DE SECOURS D’URGENCE
Suivant § 3.10 du CCTP
Pour le service « Extension blocs opératoires », il sera prévu l’emplacement pour le raccordement d’un dispositif de secours mobile en cas de coupure de la distribution générale. Ce secours mobile (hors présent lot) conforme à la norme NF EN7396-1 sera composé de :
| - 1 bouteille oxygène | ens | 1 |  | 0
| - 1 bouteille air comprimé | ens | 1 |  | 0
| - 1 bouteille de vide | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 6 |  |  |  | 0
7 | SIGNALISATION
Suivant § 3.11 du CCTP
Chaque coffret de seconde détente comportera un boîtier de signalisation conforme à la norme NF EN 737-3 implanté à proximité avec renvoi des alarmes sur :
| Des tableaux d’alarmes implantés dans le local de soins pour le RDJ et dans le local chef de bloc pour le BOP. | ens | 1 |  | 0
L’ensemble de cette prestation est à la charge du présent lot, et elle regroupe :
| - La fourniture, la pose et le raccordement des boîtiers de signalisation (distribution) - La fourniture, la pose et le raccordement du tableau d’alarmes déporté - La fourniture, la pose et le raccordement du boîtier de contacts secs NOF libre de tout potentiel pour renvoi des alarmes sur le tableau d’alarme de l’établissement. - Toutes les liaisons électriques par câbles blindés entre les différents équipements permettant le bon fonctionnement des alarmes. - Toutes les liaisons électriques depuis les tableaux jusqu’au boitier d’alarme technique du site à l’accueil y compris chemins de capables, percements, rebouchage, … | ens | 1 |  | 0
Cela concerne les secteurs :
| - Chaque Salle d’opération - Poste de soin pour la zone RDJ - Bureau du chef de bloc pour le BOP | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 7 |  |  |  | 0
8 | ALARMES DE CONTROLE DE FONCTIONNEMENT D’URGENCE
Suivant § 3.12 du CCTP
La signalisation des défauts est à ramener par le présent lot sur le tableau de report d’alarme au PC sécurité. Ces alarmes indiqueront :
| - Les incidents sur le système de contrôle de la pression et de la température dans les réseaux d'alimentation | ens | 1 |  | 0
| - Les marques et types des matériels ci-après définissent un critère de qualité : o Boîtier de signalisation : type ALS 40 marque AIR LIQUIDE SANTE ou techniquement équivalent | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 8 |  |  |  | 0
9 | VENTILATION
Suivant § 3.13 du CCTP
| Le présent lot doit dimensionner la section libre du faux plafond ventilé, pour mise en œuvre de grille par le lot plafond. Le présent lot doit la ventilation haute et basse de chaque gaine technique Fluides médicaux y compris grille en façade et ou sortie toiture avec chapeau pare pluie. | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 9 |  |  |  | 0
10 | GTC
Suivant § 3.14 du CCTP
| Reports alarmes et remonter à réaliser sur la GTC. | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 10 |  |  |  | 0
11 | DIVERS
| Etudes d'éxécution | ens | 1 |  | 0
| DOE | ens | 1 |  | 0
| Mise en service, rapports | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 11 |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## RECAP
RECAPITULATIF DPGF
DESIGNATION |  |  |  | MONTANT
Fluides Médicaux (FM)
| 1 | DEPOSE ET AMENAGEMENT DE L'EXISTANT |  | 0
|  | 1.1 | Travaux de consignation | 0
|  | 1.2 | Dépose et repose des faux plafonds | 0
|  | 1.3 | Aménagements divers | 0
|  | 1.4 | Balisage, protection et nettoyage | 0
| 2 | RESEAUX PRIMAIRES |  | 0
| 3 | VANNES DE SECTIONNEMENT |  | 0
| 4 | COFFRETS DE SECONDE DETENTE ET D’ISOLEMENT |  | 0
| 5 | RESEAUX SECONDAIRES |  | 0
|  | 5.1 | Cheminements | 0
|  | 5.2 | Prises | 0
| 6 | ARMOIRES DE SECOURS D’URGENCE |  | 0
| 7 | SIGNALISATION |  | 0
| 8 | ALARMES DE CONTROLE DE FONCTIONNEMENT D’URGENCE |  | 0
| 9 | VENTILATION |  | 0
| 10 | GTC |  | 0
| 11 | DIVERS |  | 0
|  |  | TOTAL FSP | 0
|  |  | MONTANT GLOBAL € H.T. | 0
|  |  | T.V.A. à 20 % | 0
|  |  | MONTANT GLOBAL € T.T.C. | 0
Fait à ………………………………, le ……………… Cachet et signature
OBSERVATIONS Il appartiendra à l'entrepreneur de vérifier la conformité du présent quantitatif au cahier des charges, aux plans et de signaler au Maître d'œuvre, lors de la remise de sa proposition, les éventuelles erreurs ou omissions pouvant apparaître dans les pièces écrites. Aucune réclamation ne sera admise après signature du marché.