## SOT
DPGF - SECOND ŒUVRE TECHNIQUE
DESIGNATION DU POSTE |  | QUANTITE |  | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
Conformément au descriptif des travaux, réalisation y compris toutes sujétions des travaux suivants :
1 | Sol
Protection des installations
| Conformément au paragraphe 3.3.2.6 du CCTP : | ens | 1 |  | 0
Dépose des sols existants
| Conformément au paragraphe 3.3.2.7 du CCTP : | ens | 1 |  | 0
Revêtement de sol – Zone Classée
| Conformément au paragraphe 3.3.1.7 du CCTP : | ens | 1 |  | 0
Revêtement de sol - circulations et locaux non nobles
| Conformément au paragraphe 3.3.2.8 du CCTP : | ens | 1 |  | 0
Sol souple en lès soudés
Locaux concernés: Gestion : 15m2 Stockage :19m2 Marquage cellulaire :15m2 Labo prépa injections : 34m2 injection TEP : 5m2 Sas : 8m2 Circulation : 11m2 Contrôle qualité : 15m2 Ménage : 7m2
| => Surface totale | m² | 130 |  | 0
Sol souple en lès soudés
Locaux concernés: Déchets radioactifs 1 : 17m2 Déchets radioactifs 2 : 8m2
| => Surface totale | m² | 25 |  | 0
Sol souple en lès soudés
Locaux concernés: Attente : 5.5m2 Local entretien Patient : 6.5m2 Salle prépa. Injections : 7m2 Circulation : 90m2 Zone injection – attente-Boxs : 38m2 Cabine : 4.5m2 Salle TEP : 54m2 Cabine : 3.5m2 Salle de contrôle : 19m2 Salle GAMMA CAMERA : 20.5m2 Cabine : 3m2 Cabine : 4m2 Salle interprétation médecins : 11.5m2 Box : 6m2 Attente (en partie) : 20m2 Local Logistique :12m2
| => Surface totale | m² | 305 |  | 0
SOL CARRELAGE :
Locaux concernés: WC Public : 7m2 WC H-F Douches: 10m2 Vestiaires F-H : 25m2
| => Surface totale | m² | 45 |  | 0
| TOTAL POSTE 1 |  |  |  | 0
2 | Murs / Cloisons
MUR FAÏENCE :
Locaux concernés: WC H-F- Douches : 66m2 WC Public : 26m2 Vestiaires F-H : 1m2
| => Surface totale | m² | 95 |  | 0
Cloisons plombées :
| Protection contre mur ext. Pb 2.5mm (avec isolant) | m² | 30 |  | 0
| Protection pb 1mm | m² | 55 |  | 0
| Protection pb 2mm | m² | 135 |  | 0
| Protection pb 4.5mm | m² | 26 |  | 0
| Protection pb 5.9 mm | m² | 8 |  | 0
| Protection pb 8.5mm | m² | 20 |  | 0
| Protection contre mur ext. Pb 2.5mm | m² | 40 |  | 0
| Protection contre mur ext. Pb 9mm | m² | 22 |  | 0
| Capots au droit des prises encastrées afin d’assurer le plombage de la cloison ( 2 tailles) | u | 50 |  | 0
Cloisons Salles Blanches :
| => longeur totale | ml | 143
| => Surface totale | m² | 472 |  | 0
Cloison zone chaude :
| => Surface totale | m² | 340 |  | 0
Peinture zone Salles Blanches :
Déchets radioactif : 99m2 Livraison sortie Déchets : 23m2 Ménage : 31m2
| => Surface totale | m² | 155 |  | 0
Peinture zone chaude :
| => Surface totale | m² | 1085 |  | 0
Plinthe
| => Surface totale | m² | 354.2857 |  | 0
| TOTAL POSTE 2 |  |  |  | 0
3 | Plafond
Faux plafond Salles Blanches :
Locaux concernés: Gestion : 12m2 Stockage :14m2 Marquage cellulaire :11m2 Labo prépa injections : 28m2 injection TEP : 3m2 Sas : 6m2 Circulation : 10m2 Contrôle qualité : 12m2
| => Surface totale | m² | 100 |  | 0
Faux plafond zone chaude :
| => Surface totale | m² | 395 |  | 0
| Trappe faux plafond | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 3 |  |  |  | 0
4 | Portes / chassis vitrés / autres
Portes plombées + châssis vitrées plombées
Locaux concernés: Livraisons sortie déchets : Porte extérieure plombée 2mm Box 1 : Porte coulissante plombée 1mm Box 2 : Porte coulissante plombée 1mm Box 3 : Porte coulissante plombée 1mm Box 4 : Porte coulissante plombée 1mm Box3/Salle TEP : Porte tiers plombée 4mm Cabine/Salle TEP : Porte plombée 2mm Salle TEP/Cabine : porte plombée 2mm Salle de contrôle/salle TEP : Porte plombée 2mm avec Oculus Salle de contrôle/salle TEP : Chassis vitreé plombée 2mm (2.00x1.00ht) Salle de contrôle/Salle GAMMA CAMERA : Porte plombée 2mm avec Oculus Salle de contrôle/Salle GAMMA CAMERA : Chassis vitreé plombée 1mm (2.00x1.00ht)
| Porte coulissante plombée 1mm en (103/204) | u | 5 |  | 0
| Porte tierce plombée 4mm (93/204): | u | 1 |  | 0
| Porte plombée 2mm (93/204) | u | 2 |  | 0
| Porte plombée 2mm (83/204) avec oculus | u | 2 |  | 0
| Châssis vitré plombés 2mm (2.00x1.00ht) | u | 2 |  | 0
Portes Salles Blanches
Portes pleine 93x204 inter-lockée Débit de dose-décartonnage/Déchets radioactifs : porte sur maçonnerie Débit de dose-décartonnage/Contrôle qualité : porte sur cloison SB Sas/Circulation : porte sur cloison SB Circulation/Labo prepa injections : porte sur maçonnerie Circulation/Stockage : porte sur maçonnerie Stockage/Marquage cellulaire isotope : porte sur cloison SB
| Porte salle blanche 93/204 CF 1/2h | u | 1 |  | 0
| Porte salle blanche 93/204 PF 1/2h | u | 2 |  | 0
| Porte salle blanche 93/204 +interlocking | u | 3 |  | 0
| Porte salle blanche 93/204 PF 1/2h + interlocking | u | 1 |  | 0
| Porte salle blanche 93/204 PF 1/2h + interlocking + Ferme porte | u | 1 |  | 0
| Porte salle blanche 113/204 PF 1/2h + Antiradiation | u | 2 |  | 0
| Porte salle blanche 113/204 +interlocking | u | 1 |  | 0
| Chassis vitré fixes intérieur (BSO en option) | u | 1 |  | 0
| 2640x1500htmm | u | 1 |  | 0
| 1800x1500htmm | u | 1 |  | 0
| 2800x1500htmm | u | 1 |  | 0
| 4600x1500htmm | u | 1 |  | 0
| 1900x1500htmm | u | 1 |  | 0
Châssis Vitré à l’anglaise ouvrant extérieurs
| 4600x1500htmm | u | 1 |  | 0
| 1900x1500htmm | u | 1 |  | 0
| Porte extérieure plombée 2mm (93/204) | u | 1 |  | 0
| Système interlockage des portes salle-blanche | ens | 1 |  | 0
Portes d’accès locaux
| Porte pleine coulissante en (93/204) | u | 2 |  | 0
| Porte tierce avec oculus (93/204) | u | 1 |  | 0
| Porte tierce sans oculus (93/204) | u | 2 |  | 0
| Porte pleine (93/204) | u | 3 |  | 0
| Porte PF ½h + Ferme porte(93/204) | u | 2 |  | 0
| Porte CF ½h + Ferme porte(93/204) | u | 2 |  | 0
| Porte CF ½ + sans Ferme porte(93/204) | u | 1 |  | 0
| Porte pleine (83/204) | u | 6 |  | 0
| Porte PF ½h + Ferme porte (83/204) | u | 3 |  | 0
| Porte pleine (73/204) | u | 3 |  | 0
| Porte de recoupement : porte tierce (93-43/204) CF 1/2h ventouses asservies | u | 1 |  | 0
Protection Inox:
| Protection d'angles | ens | 1 |  | 0
| protection portes | u | 4 |  | 0
Protection Inox:
| Protection d'angles | ens | 1 |  | 0
| protection portes | u | 4 |  | 0
Panneau technique
| La prestation comprendra la fourniture de colonnes d’énergies à âme creuse, intégrées aux cloisons, et faciles d'accès pour permettre le passage des câbles ou tuyauteries d'alimentation à raison de : | u | 10 |  | 0
Passe plat
| Passe-Plat Ventilés | u | 3 |  | 0
| Passe-Plat Non Ventilés | u | 1 |  | 0
Niche extincteurs
| La prestation comprend également en option la fourniture et la pose de niches spécifiques salles blanches pour recevoir des extincteurs | u | 5 |  | 0
| TOTAL POSTE 4 |  |  |  | 0
5 | COMMISSIONING ET QUALIFICATIONS
| Conformément au paragraphe 3.4 du CCTP : | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 5 |  |  |  | 0
6 | METHODE D’ESSAIS D’ETANCHEITE DES LOCAUX
| Conformément au paragraphe 3.5 du CCTP : | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 6 |  |  |  | 0
7 | NETTOYAGE
| Conformément au paragraphe 3.6 du CCTP : | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 7 |  |  |  | 0
8 | Percements - Carottages
| Conformément au paragraphe 3.1.2 du CCTP : | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 8 |  |  |  | 0
9 | NETTOYAGE – MISE A GRIS – MISE A BLANC (OPTION)
Conformément au paragraphe 3.7 du CCTP :
| Mise à gris | ens | 1 |  | 0
| Mise à blanc | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 9 |  |  |  | 0
| TOTAL SOT |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL € H.T. | 0
|  |  |  | T.V.A. à 20 % | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL € T.T.C. | 0

## RECAP
RECAPITULATIF DPGF
DESIGNATION |  |  |  | MONTANT
| 1 | Sol |  | 0
| 2 | Murs / Cloisons |  | 0
| 3 | Plafond |  | 0
| 4 | Portes / chassis vitrés / autres |  | 0
| 5 | COMMISSIONING ET QUALIFICATIONS |  | 0
| 6 | METHODE D’ESSAIS D’ETANCHEITE DES LOCAUX |  | 0
| 7 | NETTOYAGE |  | 0
| 8 | Percements - Carottages |  | 0
| 9 | NETTOYAGE – MISE A GRIS – MISE A BLANC (OPTION) |  | 0
|  |  | TOTAL Second œuvre technique | 0
|  |  | MONTANT GLOBAL € H.T. | 0
|  |  | T.V.A. à 20 % | 0
|  |  | MONTANT GLOBAL € T.T.C. | 0
Fait à ………………………………, le ……………… Cachet et signature
OBSERVATIONS Il appartiendra à l'entrepreneur de vérifier la conformité du présent quantitatif au cahier des charges, aux plans et de signaler au Maître d'œuvre, lors de la remise de sa proposition, les éventuelles erreurs ou omissions pouvant apparaître dans les pièces écrites. Aucune réclamation ne sera admise après signature du marché.