## Maint Tech - PG AC
DIRECTION DE L'ARCHITECTURE,
DU PATRIMOINE ET DES JARDINS
15, RUE DE VAUGIRARD - 75006 PARIS
TELEPHONE : 01 42 34 22 10 marches-apj@senat.fr
PALAIS DU LUXEMBOURG ET DEPENDANCES
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
D.C.E.
B.P.U. Complémentaires pour la réalisation de menus travaux
NOVEMBRE 2024

## BPU Compl
SENAT - 15, RUE DE VAUGIRARD - 75006 PARIS - DIRECTION DE L'ARCHITECTURE, DU PATRIMOINE ET DES JARDINS
| MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE |  | NOVEMBRE 2024
B.P.U. Complémentaires pour la réalisation de menus travaux
| Description des ouvrages | U | P.U. en € HT
Récapitulation des chapitres et sous-chapitres
Trx 0 | GENERALITES
Trx 1 | INTERVENTIONS SUR LES EQUIPEMENTS EXISTANTS
Trx 1.1 | Dépose seule de terminaux existants avec intervention de paramétrages
Trx 1.2 | Dépose et repose de terminaux existants sans intervention de paramétrages
Trx 1.3 | Dépose et repose de terminaux existants avec intervention de paramétrages
Trx 1.4 | Démantèlement de détecteur ionique
Trx 2 | EXTENSION / MODIFICATION DE LIGNE
Trx 2.1 | Extension / modification de ligne de détection incendie (SDI)
Trx 2.2 | Extension / modification de ligne d'asservissement (CMSI)
Trx 2.3 | Terminaux
Trx 2.4 | Equipements divers
Trx 2.5 | Tranchées / Entailles / Percements / Bouchements / Scellements
Trx 3 | AUTRES PRESTATIONS
Trx 3.1 | Travaux au temps passé
Trx 3.2 | Fournitures sur factures fournisseurs pour des menus travaux
Trx 0 | GENERALITES
Le présent bordereau de prix unitaires complémentaires a pour objet la réalisation de menus travaux qui n'ont pas de lien direct avec les prestations de maintenance des équipements techniques.
Dans tous les cas, ces prestations feront l'objet d'un bon de commande.
Ces prestations seront en règle générale réalisées dans le cadre d'opération d'entretien des locaux.
Ces prestations seront donc à coordonner avec toutes les entreprises intervenantes pour cette opération.
Nota important: L'entreprise titulaire du présent marché n'a aucune exclusivité sur la réalisation de ces prestations.
Trx 1 | INTERVENTIONS SUR LES EQUIPEMENTS EXISTANTS
Trx 1.1 | Dépose seule de terminaux existants avec intervention de paramétrages
L'entreprise du présent marché devra l'ensemble des prestations nécessaires à la dépose de terminaux (DAI, DM, DS, DL, MEA, CCF...) et du câblage associé avec intervention de paramétrages (ECS/CMSI/UAE) ainsi que toutes les prestations annexes liées et notamment les tests d'autocontrôles.
Trx 1.1_1 | ♦ de 1 jusqu'à 5 terminaux
Trx 1.1_1a | • en conservation compris mise en stock et protection | U | 1
Trx 1.1_1b | • sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 1
Trx 1.1_1c | • prestation de déprogrammation sur SDI et/ou CMSI | Ens | 1
Trx 1.1_1d | • prestation superviseurs U.A.E - déprogrammation y compris mise à jour des vues graphiques U.A.E | Ens | 1
Trx 1.1_2 | ♦ de 6 jusqu'à 10 terminaux
Trx 1.1_2a | • en conservation compris mise en stock et protection | U | 1
Trx 1.1_2b | • sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 1
Trx 1.1_2c | • prestation de déprogrammation sur SDI et/ou CMSI | Ens | 1
Trx 1.1_2d | • prestation superviseurs U.A.E - déprogrammation y compris mise à jour des vues graphiques U.A.E | Ens | 1
Trx 1.1_3 | ♦ de plus de 10 terminaux
Trx 1.1_3a | • en conservation compris mise en stock et protection | U | 1
Trx 1.1_3b | • sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U | 1
Trx 1.1_3c | • prestation de déprogrammation sur SDI/CMSI | Ens | 1
Trx 1.1_3d | • prestation superviseurs U.A.E - déprogrammation y compris mise à jour des vues graphiques U.A.E | Ens | 1
0
Trx 1.2 | Dépose et repose de terminaux existants sans intervention de paramétrages
L'entreprise titulaire du présent marché devra l'ensemble des prestations nécessaires à la dépose et à la repose de terminaux (DAI, DM, DS, DL, MEA, CCF...) sans intervention de paramétrages (ECS/CMSI/UAE) ainsi que tous les prestations annexes liées
Trx 1.2_1 | ♦ de 1 jusqu'à 5 terminaux | U | 1
Trx 1.2_2 | ♦ de 6 jusqu'à 10 terminaux | U | 1
Trx 1.2_3 | ♦ de plus de 10 terminaux | U | 1
Trx 1.3 | Dépose et repose de terminaux existants avec intervention de paramétrages
L'entreprise titulaire du présent marché devra l'ensemble des prestations nécessaires à la dépose et à la repose de terminaux (DAI filaire/radio), DM, DS, DL, MEA, CCF...) avec intervention de paramétrages (ECS/CMSI/UAE) ainsi que toutes les prestations annexes liées et notamment les tests d'autocontrôles.
Trx 1.3_1 | ♦ de 1 jusqu'à 5 terminaux
Trx 1.3_1a | • dépose/repose de l'équipement | U | 1
Trx 1.3_1b | • prestation de modification de paramétrage sur SDI et/ou CMSI | Ens | 1
Trx 1.3_1c | • prestation de modifications y compris mise à jour des vues graphiques U.A.E | Ens | 1
Trx 1.3_2 | ♦ de 6 jusqu'à 10 terminaux
Trx 1.3_2a | • dépose/repose de l'équipement | U | 1
Trx 1.3_2b | • prestation de modification de paramétrage sur SDI et/ou CMSI | Ens | 1
Trx 1.3_2c | • prestation de modifications y compris mise à jour des vues graphiques U.A.E | Ens | 1
Trx 1.3_3 | ♦ de plus de 10 terminaux
Trx 1.3_3a | • dépose/repose de l'équipement | U | 1
Trx 1.3_3b | • prestation de modification de paramétrage sur SDI et/ou CMSI | Ens | 1
Trx 1.3_3c | • prestation de modifications y compris mise à jour des vues graphiques U.A.E | Ens | 1
Trx 2 | EXTENSION / MODIFICATION DE LIGNE
Trx 2.1 | Extension / modification de ligne de détection incendie (SDI)
L'entreprise titulaire du marché devra l'ensemble des prestations nécessaires à l'extension ou à la modification de ligne de détection incendie (SDI) ainsi que toutes les prestations annexes liées et notamment les tests d'autocontrôles.
Terminaux concernés ((DAI filaire/radio), DM, IA, aspirant, module E/S…..)
Cette prestation est décomposée suivant les postes ci-après :
Trx 2.1_1 | ♦ fourniture et pose - Câble 1 paire 9/10 SYS 1 rouge pour la détection incendie | ml | 1
Trx 2.1_2 | ♦ fourniture et pose - Câble 1 paire 9/10 CR1 pour la détection incendie | ml | 1
Trx 2.1_3 | ♦ fourniture, pose et raccordement - Détecteur optique de fumée | U | 1
Trx 2.1_4 | ♦ fourniture, pose et raccordement - Détecteur de fumée multicritère | U | 1
Trx 2.1_5 | ♦ fourniture, pose et raccordement - Détecteur optique linéaire de fumée | U | 1
Trx 2.1_6 | ♦ fourniture, pose et raccordement - Détecteur thermique | U | 1
Trx 2.1_7 | ♦ fourniture, pose et raccordement - Indicateur d'action | U | 1
Trx 2.1_8 | ♦ fourniture, pose et raccordement - Déclencheur manuel | U | 1
Trx 2.1_9 | ♦ fourniture, pose et raccordement - Interface d'entrée/sortie (FDCI222...) | U | 1
Trx 2.1_10 | ♦ prestation de création/modification de paramètrage sur SDI et/ou CMSI | Ens | 1
Trx 2.1_11 | ♦ fourniture, pose et raccordement - Adjonction de carte de ligne SINTESO | U | 1
Trx 2.1_12 | ♦ fourniture, pose et raccordement - Adjonction de carte de ligne Fdnet FCL2001-A1 | U | 1
Trx 2.1_13 | ♦ Mesure de champs hertzien (pour 30 éléments radio (Gateway + détecteur) - Pour système de détection incendie radio ) | Ens | 1
Trx 2.2 | Extension / modification de ligne d'asservissement (CMSI)
L'entreprise titulaire du présent marché devra l'ensemble des prestations nécessaires à l'extension ou à la modification de ligne d'asservissement (CMSI) ainsi que toutes les prestations annexes liées et notamment les tests d'autocontrôles.
Cette prestation est décomposée suivant les postes ci-après :
Trx 2.2_1 | ♦ fourniture et pose - Câble 2x1,5mm² CR1 (câblage des diffuseurs sonores) | ml | 1
Trx 2.2_2 | ♦ fourniture et pose - Câble CR1 pour la télécommande des D.A.S (CR,CCF, VCF,PCF...) | ml | 1
Trx 2.2_3 | ♦ fourniture et pose - Câble C2 pour la télécommande des D.A.S (CR, CCF, VCF, PCF...) | ml | 1
Trx 2.2_4 | ♦ fourniture et pose - Câble CR1 pour la reprise de signalisation des D.A.S. (CR, CCF, VCF, PCF...) | ml | 1
Trx 2.2_5 | ♦ fourniture et pose - Câble 2x…mm² pour bus d'alimentation des asservissements (entre CMSI déporté et les modules électroniques adressables | ml | 1
Trx 2.2_6 | ♦ fourniture et Pose - câble 1 paire CR1 pour bus de données des asservissements (entre CMSI déporté et les modules électroniques adressables) | ml | 1
Trx 2.2_7 | ♦ fourniture et pose - câble CR1 pour les arrêts techniques (A.T) | ml | 1
Trx 2.2_8 | ♦ fourniture, pose et raccordement - coffret de réarmement comprenant les protections, le transformateur 220VAC/48VCC, les contacteurs de puissance, etc…pour 1 moteur | U | 1
Trx 2.2_9 | ♦ fourniture, pose et raccordement - Commande de réarmement C.C.F | U | 1
Trx 2.3 | Terminaux
L'entreprise titulaire du présent marché devra les fournitures, la mise en oeuvre, le raccordement et la mise en service de terminaux ((DAI filaire/radio), DM, DS, DL, MEA, CCF...) avec interventions de paramètrages (ECS/CMSI/UAE) ainsi que toutes les prestations annexes liées et notamment les tests d'autocontrôles.
Cette prestation est décomposée suivant les postes ci-après :
Trx 2.3_1 | ♦ alimentation électrique de sécurité (AES) y compris protection électrique | U | 1
Trx 2.3_2 | ♦ Diffuseur sonore (D.S.N.A) | U | 1
Trx 2.3_3 | ♦ Diffuseur lumineux (Sanitaires) | U | 1
Trx 2.3_4 | ♦ Diffuseur sonore et lumineux (locaux bruyants) | U | 1
Trx 2.3_5 | ♦ Arrêts techniques/Relais 24/48V | U | 1
Trx 2.3_6 | ♦ Module électronique adressable (MEA) y compris ELT/ELC | U | 1
Trx 2.3_7 | ♦ Coffret de relayage inclus toutes suggestions | U | 1
Trx 2.4 | Equipements divers
Trx 2.4_1 | ♦ Tubes, moulures, goulottes, gaines,…
Les prix du présent sous-chapitre comprennent :
- la mise en oeuvre de tubes, moulures, goulottes en apparent et gaine en encastré ainsi que les percements nécessaires aux fixations
- toutes les fournitures y compris les accessoires de fixation
- tous les sujétions de mise en œuvre aux passages des gaines et autres dans des ouvrages existants conservés ainsi que ceux éventuellements nécessaires dans des ouvrages neufs
Trx 2.4_1a | • Tube 16mm à 32mm de diamétre en apparent | ml | 1
Trx 2.4_1b | • Moulure de 10mm x 10mm à 32mm x 16mm en apparent | ml | 1
Trx 2.4_1c | • Moulure de 40mm x 20mm à 75mm x 20mm en apparent | ml | 1
Trx 2.4_1d | • Goulotte de 35mm x 50mm à 50mm x 105mm en apparent | ml | 1
Trx 2.4_1e | • Goulotte 50mm x 130mm à 65mm x 220mm en apparent | ml | 1
Trx 2.4_1f | • Gaine de 16mm à 25mm de diamétre en encastré | ml | 1
Trx 2.5 | Tranchées / Entailles / Percements / Bouchements / Scellements
Fourniture et mise en oeuvre nécessaires à la réalisation de tranchées, entailles, percements, bouchements et scellements divers dans des ouvrages en maçonnerie.
Cette prestation comprend :
- le repérage et le traçage
- la mise en place des protections nécessaires
- l'installation du matériel
- la réalisation de l'intervention proprement dite
- l'enlévement et l'évacuation des gravois
- le repliement du matériel
- le nettoyage de la zone d'intervention
Trx 2.5_1 | ♦ Entaille et tranchée
Mode de métré : Les entailles et tranchées ci-après seront comptées :
- jusqu'à 100 cm2 de section : au ml avec un minimum de 1,00 ml
- au delà de 100 cm2 de section : au m3 avec un minimum de 1,00 ml quelque soit la section
Trx 2.5_1a | • jusqu'à 100 cm2 de section dans tous matériaux sauf béton | ml | 1
Trx 2.5_1b | • jusqu'à 100 cm2 de section dans béton | ml | 1
Trx 2.5_1c | • au delà de 100 cm2 de section dans tous matériaux sauf béton | m3 | 1
Trx 2.5_1d | • au delà de 100 cm2 de section dans béton | m3 | 1
Trx 2.5_2 | ♦ Percement à la mèche pour le passage de câbles, gaines, tubes,…
Mode de métré : Les percements à la mèche seront comptés au cm de profondeur avec un minimum de 5,00 cm
Nota : les percement liés à la fixation d'équipements sont compris dans les postes "Trx 2.4_1"
Trx 2.5_2a | • jusqu'à 25 mm de diamètre dans tous matériaux sauf béton | cm | 1
Trx 2.5_2b | • jusqu'à 25 mm de diamètre dans béton | cm | 1
Trx 2.5_2c | • de 26 à 50 mm de diamètre dans tous matériaux sauf béton | cm | 1
Trx 2.5_2d | • de 26 à 50 mm de diamètre dans béton | cm | 1
Trx 2.5_3 | ♦ Scellements ou bouchements d'entaille et de tranchée
compris raccords
Mode de métré : Les scellements ou bouchements d'entaille et de tranchée ci-après seront comptés :
- jusqu'à 100 cm2 de section : au ml avec un minimum de 1,00 ml
- au delà de 100 cm2 de section : au m3 avec un minimum de 1,00 ml quelque soit la section
Trx 2.5_3a | • jusqu'à 100 cm2 de section | ml | 1
Trx 2.5_3b | • au delà de 100 cm2 de section | m3 | 1
Trx 2.5_4 | Scellements ou bouchements de percements
compris raccords
Mode de métré : Les scellements ou bouchements de percements ci-après seront comptés :
- jusqu'à 40 cm à l'équerre : au cm de profondeur avec un minimum de 5,00 cm
- au delà de 40 cm à l'équerre : au m3 avec un minimum de 5,00 cm quelque soit la section
Trx 2.5_4a | • jusqu'à 25 cm à l'équerre | cm | 1
Trx 2.5_4b | • de 26 à 50 cm à l'équerre | cm | 1
Trx 3 | AUTRES PRESTATIONS
Trx 3.1 | Travaux au temps passé
Rémunération de divers menus travaux aux temps passés.
Cette prestation sera rémunérée, comme suit :
Nombre d'heures réalisées réellement et justifiées X (multiplié par ) le coût horaire du salarié indiqué dans le bordereau
Le coût horaire comprendra :
- le salaire de l'employé, y compris ses charges
- le transport
- le matériel et l'outillage courant
- les frais généraux de l'entreprise
- les temps improductifs
Le coût horaire comprendra, également :
- les petits matériels nécessaires à l'exécution des travaux
- l'ensemble des équipements de protection nécessaires
- toutes les sujétions de manutention pour l’amenée du matériel à pied d'œuvre
Les justificatifs d'horaire devront comporter les indications, suivantes :
. les noms des employés et leurs qualifications exactes
. les dates avec le détail des heures en fonction des travaux exécutés (document signé par un représentant du D.A.P.J.)
Trx 3.1.1 | - Travaux au temps passé les jours ouvrables y compris samedi entre 6h et 21h
Trx 3.1.1_1 | • Technicien supérieur quelle que soit sa spécialité | h | 1
Trx 3.1.1_2 | • Technicien quelle que soit sa spécialité | h | 1
Trx 3.1.1_3 | • Compagnon hautement qualifié de niveau 4 | h | 1
Trx 3.1.1_4 | • Compagnon qualifié de niveau 3 | h | 1
Trx 3.1.1_5 | • Ouvrier professionnel de niveau 2 | h | 1
Trx 3.1.1_6 | • Ouvrier d'exécution de niveau 1 | h | 1
Trx 3.1.2 | - Travaux au temps passé les jours ouvrables y compris les samedi de nuit entre 21h et 6h
Trx 3.1.2_1 | • Technicien supérieur quelle que soit sa spécialité | h | 1
Trx 3.1.2_2 | • Technicien quelle que soit sa spécialité | h | 1
Trx 3.1.2_3 | • Compagnon hautement qualifié de niveau 4 | h | 1
Trx 3.1.2_4 | • Compagnon qualifié de niveau 3 | h | 1
Trx 3.1.2_5 | • Ouvrier professionnel de niveau 2 | h | 1
Trx 3.1.2_6 | • Ouvrier d'exécution de niveau 1 | h | 1
Trx 3.2 | Fournitures sur factures fournisseurs pour des menus travaux
Les fournitures pour permettre la réalisation de menus travaux ne figurant pas dans les articles du présent B.P.U. seront rémunérées par l'application d'un coefficient sur la base de la valeur nette d'achat, hors transport, facturée à l'entreprise titulaire du présent marché et uniquement sur les quantités réellement mises en œuvre.
Ce coefficient devra prendre en compte :
- les frais généraux, bénéfices et aléas de l'entreprise
- les frais éventuels d'étude, de recherche,…
- les frais de chantier
- les frais de coltinage pour l'amené à pied d'œuvre
- les frais de transports, de stockage,...
- les pertes, chutes liées aux transports ou à la mise en œuvre de cette fourniture
Justificatif à produire
Copie certifiée conforme de facture du fournisseur
Le prix à prendre en compte est bien évidement celui du fournisseur déduction faite du rabais commercial et des frais de transport.
RAPPEL - Mode de Métré : les quantités à prendre en compte pour le calcul de ces fournitures sont les quantités réellement en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimales
Nota important : Dans le cas présent, les clauses de variation de prix ne s'appliquent pas.
Trx 3.2.1 | • Coefficient pour une valeur entre 0 et 500 €HT | Cf | 1
Trx 3.2.2 | • Coefficient pour une valeur entre 501 et 2 000 €HT | Cf | 1
Trx 3.2.3 | • Coefficient pour une valeur entre 2 001 et 5 000 €HT | Cf | 1
Trx 3.2.4 | • Coefficient pour une valeur supérieur à 5 000 €HT | Cf | 1
N.B. Pour la détermination du coefficient applicable, la valeur retenue sera la valeur totale des fournitures de même nature, quelle qu'en soit la quantité.