## Maint Tech - PG AC
DIRECTION DE L'ARCHITECTURE,
DU PATRIMOINE ET DES JARDINS
15, RUE DE VAUGIRARD - 75006 PARIS
TELEPHONE : 01 42 34 22 10 marches-apj@senat.fr
PALAIS DU LUXEMBOURG ET DEPENDANCES
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
D.C.E.
B.P.U. Complémentaires pour des prestations complémentaires de maintenance
NOVEMBRE 2024

## BPU Compl Exploi Maint
SENAT - 15, RUE DE VAUGIRARD - 75006 PARIS - DIRECTION DE L'ARCHITECTURE, DU PATRIMOINE ET DES JARDINS
| MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE |  |  | NOVEMBRE 2024
B.P.U. Complémentaires pour des prestations complémentaires de maintenance
| Description des prestations |  | U | P.U. en € HT
Récapitulation des chapitres et sous-chapitres
Mt 1 | FOURNITURE DE PIÈCES DETACHÉES
Mt 1.1 | Gamme SIEMENS
Mt 1.2 | Gamme SAFETY FIRST
Mt 1.3 | Gamme DEF
Mt 1.4 | Gamme FINSECUR
Mt 1.5 | Gamme CHUBB
Mt 1.6 | Gamme ESSER
Mt 1.7 | DESENFUMAGE
Mt 1.8 | DIVERS
Mt 1.9 | ALIMENTATIONS
Mt 1.10 | CHEMINEMENTS ET CANALISATIONS
Mt 2 | FOURNITURE SUR FACTURES FOUNISSEURS
Mt 3 | AUTRES PRESTATIONS
Mt 3.1 | Inventaire de départ et prise en charge des installations (art. 6.3 du CCP)
Mt 3.2 | Forfait pour le maintien sur site d'un technicien au terme du marché (art. 4.1 du CCP)
Mt 3.3 | Présence sur demande au temps passé
Mt 1 | FOURNITURE DE PIÈCES DETACHÉES
| Description des fournitures | Référence
Mt 1.1 | Gamme SIEMENS
Mt 1.1.1 | Détecteur ionique ponctuel simple série 9 | F905 | U | 1 | 1
Mt 1.1.2 | Détecteur ionique ponctuel réglable série 9 | F915 | U | 1 | 2
Mt 1.1.3 | Détecteur optique de fumée interactif AlgoLogic® | DO1151A | U | 1 | 3
Mt 1.1.4 | Détecteur optique de fumée interactif AlgoLogic® | DO1152A | U | 1 | 4
Mt 1.1.5 | Détecteur optique de fumée interactif AlgoLogic®avec embase | DO1151A/DBZ | U | 1 | 5
Mt 1.1.6 | Détecteur thermique 60°C interactif AlgoLogic® | DT1152A | U | 1 | 6
Mt 1.1.7 | Détecteur thermique 60°C interactif AlgoLogic®avec embase | DT1152A/DBZ | U | 1 | 7
Mt 1.1.8 | Détecteur multicritères interactif AlgoLogic® | DOT1151A | U | 1 | 8
Mt 1.1.9 | Détecteur multicritères interactif AlgoLogic® | DOT1152A | U | 1 | 9
Mt 1.1.10 | Détecteur multicritères interactif AlgoLogic®avec embase | DOT1152A/DBZ | U | 1 | 10
Mt 1.1.11 | Détecteur de fumée | DO1103A | U | 1 | 11
Mt 1.1.12 | Détecteur de fumée multicapteur Sinteso (A+) avec embase | FDOOT241-A3 | U | 1 | 12
Mt 1.1.13 | Détecteur de fumée multicapteur Sinteso (interactif) avec embase | FDOOT241-A5 | U | 1 | 13
Mt 1.1.14 | Détecteur optique de fumée radio Type TELEREX | DOW1171 | U | 1 | 14
Mt 1.1.15 | Passerelle radio Type TELEREX / SIEMENS | DCW1151 | U | 1 | 15
Mt 1.1.16 | Détecteur optique de fumée radio Type SWING | FDOOT271 | U | 1 | 16
Mt 1.1.17 | Passerelle radio Type SWING (pour détecteur radio) | FDCW241 | U | 1 | 17
Mt 1.1.18 | Déclencheur manuel radio | FDM273 | U | 1 | 18
Mt 1.1.19 | Déclencheur manuel radio | FDM275 | U | 1 | 19
Mt 1.1.20 | Détecteur linéaire optique | DLO 1191 | U | 1 | 20
Mt 1.1.21 | Détecteur de fumée Sinteso | FDO221 | U | 1 | 21
Mt 1.1.22 | Détecteur de chaleur Sinteso avec ICC | FDT221 | U | 1 | 22
Mt 1.1.23 | Détecteur Thermique | FDT241 | U | 1 | 23
Mt 1.1.24 | Détecteur linéaire de fumée - Sinteso | FDL 241-9 | U | 1 | 24
Mt 1.1.25 | Réflecteur longue portée - Sinteso | DLR 1191 | U | 1 | 25
Mt 1.1.26 | Déclencheur manuel d'alarme intéractif Adress+ | DM1131 | U | 1 | 26
Mt 1.1.27 | Détecteur optique de fumée - interactif Adress+ | DO1131 | U | 1 | 27
Mt 1.1.28 | Détecteur optique de fumée - avec socle et isolateur | DO1133A | U | 1 | 28
Mt 1.1.29 | Détecteur de chaleur ThermoRex | DT1131A | U | 1 | 29
Mt 1.1.30 | Détecteur de chaleur | DT1151A | U | 1 | 30
Mt 1.1.31 | Déclencheur manuel Sinteso | FDM221 | U | 1 | 31
Mt 1.1.32 | Déclencheur manuel Sinteso | FDM225 | U | 1 | 32
Mt 1.1.33 | Socle DB | DB/BBZ | U | 1 | 33
Mt 1.1.34 | Embase de détecteur pour FDOOT241-A5 | DB1151A | U | 1 | 34
Mt 1.1.35 | Adaptateur d'embase pour FDOOT241-A5 | FDB251 | U | 1 | 35
Mt 1.1.36 | Adaptateur d'embase pour FDOOT241-A3 | FDB241 | U | 1 | 36
Mt 1.1.37 | Embase de détecteur pour FDOOT241-A3 Adress+ | DB1131 | U | 1 | 37
Mt 1.1.38 | Déclencheur manuel interactif AlgoLogic® | DM1151A | U | 1 | 38
Mt 1.1.39 | Déclencheur manuel interactif AlgoLogic®étanche | DM1152 | U | 1 | 39
Mt 1.1.40 | Sirène 24Volts faible consommation | Sir, 24 FC | U | 1 | 40
Mt 1.1.41 | Bloc d'alimentation pour CZ et série 11 | BAO 4CE | U | 1 | 41
Mt 1.1.42 | Carte de communication Cerloop | K1 H022 | U | 1 | 42
Mt 1.1.43 | Carte modem V 24/28 - 2 voies | K1D 082 | U | 1 | 43
Mt 1.1.44 | Carte passerelle de communication | NK8235 | U | 1 | 44
Mt 1.1.45 | Carte modem V24 | K1 D012 | U | 1 | 45
Mt 1.1.46 | Carte 16 entrées Cerban | E4G040 | U | 1 | 46
Mt 1.1.47 | Terminal S1 (système) | B3Q071 | U | 1 | 47
Mt 1.1.48 | Carte de LON bus | E3I040 | U | 1 | 48
Mt 1.1.49 | Alimentation AES | AES11-500 | U | 1 | 49
Mt 1.1.50 | Alimentation électrique de sécurité 48V | AES 48-4B | U | 1 | 50
Mt 1.1.51 | Alimentation électrique de sécurité 24V | AES 48-3B | U | 1 | 51
Mt 1.1.52 | Bloc d'alimentation | B2F 020 | U | 1 | 52
Mt 1.1.53 | Bloc d'alimentation | CE24F1 | U | 1 | 53
Mt 1.1.54 | Chargeur AES - SLAT 48V.4A | --- | U | 1 | 54
Mt 1.1.55 | Chargeur AES - TITAN 48V.40A | --- | U | 1 | 55
Mt 1.1.56 | Carte électronique | E3C011 | U | 1 | 56
Mt 1.1.57 | Carte électronique 2 | B3Q490 | U | 1 | 57
Mt 1.1.58 | Carte asservissement 8 sorties | E3G050 | U | 1 | 58
Mt 1.1.59 | Carte de lignes algo+ | E3M111 | U | 1 | 59
Mt 1.1.60 | Carte de lignes interactives | E3M071 | U | 1 | 60
Mt 1.1.61 | Carte E/S | E3L020 | U | 1 | 61
Mt 1.1.62 | Sirène 48V faible consommation | DIF 48 | U | 1 | 62
Mt 1.1.63 | Diffuseur sonore SY classe B 90 dB | SYMPHONI | U | 1 | 63
Mt 1.1.64 | MEA série 11-2 | MEA | U | 1 | 64
Mt 1.1.65 | Carte MEA série 11-2 | Carte | U | 1 | 65
Mt 1.1.66 | Rack d'adaptation STT11/STT20 | RCB11 | U | 1 | 66
Mt 1.1.67 | Carte interface ST11/STT20 | CO2011 | U | 1 | 67
Mt 1.1.68 | Module d’entrée interactif AlgoLogic® | DC1151 | U | 1 | 68
Mt 1.1.69 | Module 3 entrées interactif AlgoLogic® | DC1157 | U | 1 | 69
Mt 1.1.70 | Boîtier report d'alarme / SIEMENS | TR110 | U | 1 | 70
Mt 1.1.71 | Module interface de puissance pour diffuseurs sonores | BIE 24 | U | 1 | 71
Mt 1.1.72 | Module d'entrée (4 entrées) Sinteso | FDCI222 | U | 1 | 72
Mt 1.1.73 | Isolateur de ligne Sinteso | FDCL221 | U | 1 | 73
Mt 1.1.74 | Socle pour détecteur Sinteso | FDB221 | U | 1 | 74
Mt 1.1.75 | Carte de ligne S-Line pour CS1140 | S-Line | U | 1 | 75
Mt 1.1.76 | Carte de ligne 4 voies C-Line pour CS1140 | C-Line | U | 1 | 76
Mt 1.1.77 | STT20 - Module déporté type MD20 | MD20 | U | 1 | 77
Mt 1.1.78 | Module déporté adressable MEA 24 (carte + boîtier) | MEA 20-24 | U | 1 | 78
Mt 1.1.79 | Module déporté adressable MEA 48V (carte + boîtier) | MEA 20-48 | U | 1 | 79
Mt 1.1.80 | Module déporté adressable MEA20i 24V (carte + boîtier) | MEA20i-24 | U | 1 | 80
Mt 1.1.81 | Module déporté adressable MEA20i 48V (carte + boîtier) | MEA20i-48 | U | 1 | 81
Mt 1.1.82 | Module déporté adressable MEA20i 48V (carte + boîtier) | MEA20-AT |  | 1 | 82
Mt 1.1.83 | Elément de surveillance des lignes de contrôle pour MEA20 | ELC 20 | U | 1 | 83
Mt 1.1.84 | Elément de surveillance des lignes de télécommande pour MEA20 | ELT 20 | U | 1 | 84
Mt 1.1.85 | STT 20 - Module de signalisation et commande | MSC 20 | U | 1 | 85
Mt 1.1.86 | STT 20 - Terminal d'exploitation - 3U-19" | TAE20 | U | 1 | 86
Mt 1.1.87 | STT 20 - Carte micro | CP4200 | U | 1 | 87
Mt 1.1.88 | STT 20 - Carte alimentation | CA4140 | U | 1 | 88
Mt 1.1.89 | STT 20 - Carte processor MD20 | CP4210 | U | 1 | 89
Mt 1.1.90 | STT 20 - Carte électronique MEA 20-24 | CP4251 | U | 1 | 90
Mt 1.1.91 | STT 20 - Carte électronique MEA 20-48 | CP4250 | U | 1 | 91
Mt 1.1.92 | STT 20 - Module de gestion d'alarme | MGB20 | U | 1 | 92
Mt 1.1.93 | STT 20 - Module d'arrêt des ventilateurs | MAV20 | U | 1 | 93
Mt 1.1.94 | STT 20 - Carte CU4200 | CU4200 | U | 1 | 94
Mt 1.1.95 | Flash lumineux Alarme Feu (version montage plafond) | SOLISTA LX CEILING | U | 1 | 95
Mt 1.1.96 | Flash lumineux Alarme Feu (version montage mural) | SOLISTA LX WALL | U | 1 | 96
Mt 1.1.97 | Diffuseur sonore/Flash lumineux 24Vcc/48Vcc (Version montage mural) | SYMPHONI LW WALL BASE | U | 1 | 97
Mt 1.1.98 | Tiroir de lignes FD20 | E3M140 | U | 1 | 98
Mt 1.1.99 | Carte de ligne FD20 | K3M140 | U | 1 | 99
Mt 1.1.100 | Tiroir central | E3X102 | U | 1 | 100
Mt 1.1.101 | Tiroir GATEWAY | E3H020 | U | 1 | 101
Mt 1.1.102 | Carte de ligne (bus MEA - 4 DAS) | CB11-2 | U | 1 | 102
Mt 1.1.103 | Carte de ligne (bus MEA - 2 DAS) | CB11 | U | 1 | 103
Mt 1.1.104 | 200 litres d'émulseur (extinction salle des séances) | --- | U | 1 | 104
Mt 1.1.105 | Carte relais pour UGA | CR11 | U | 1 | 105
Mt 1.1.106 | Module de signalisation et de commande | USC11 | U | 1 | 106
Mt 1.1.107 | Unité de gestion d'alarme | UGA11 | U | 1 | 107
Mt 1.1.108 | Module de gestion d'alarme | UGA11CE | U | 1 | 108
Mt 1.1.109 | Carte de surveillance | CGRFR021 | U | 1 | 109
Mt 1.1.110 | Indicateur d'action saillie | DJ1191 | U | 1 | 110
Mt 1.1.111 | Indicateur d'action saillie | DJ1192/AI330 | U | 1 | 111
Mt 1.1.112 | Carte d'interface de communication avec indépendance fonctionnelle | ICO/UGA11 | U | 1 | 112
Mt 1.1.113 | Carte de communication BaCnet | FCGW20 | U | 1 | 113
Mt 1.1.114 | Boîtier de détection | BDA11 | U | 1 | 114
Mt 1.1.115 | Système aspirant de détection incendie | AD2 | U | 1 | 115
Mt 1.1.116 | Système aspirant de détection incendie | TITANUS PROSENS | U | 1 | 116
Mt 1.1.117 | Système aspirant de détection incendie | TITANUS TOPSENS | U | 1 | 117
Mt 1.1.118 | Tuyau d'aspiration pour système aspirant de détection incendie | --- | ml | 1 | 118
Mt 1.1.119 | Filtre à air pour système aspirant TITANUS | --- | U | 1 | 119
Mt 1.1.120 | Alimentation pour système d'extinction XC1005-A | FCP1004-E | U | 1 | 120
Mt 1.1.121 | Coffret DSNA-MULTIVOC | CSNF08 | U | 1 | 121
Mt 1.1.122 | Diffuseur sonore d'évacuation 95 dB associé au DSNA MULTIVOC | SATR4416 | U | 1 | 122
Mt 1.1.123 | Module réseau (SAFEDLINK) | FN2001 | U | 1 | 123
Mt 1.1.124 | Répétiteur (SAFEDLINK) | FN2002 | U | 1 | 124
Mt 1.1.125 | Répétiteur | FN2012 | U | 1 | 125
Mt 1.1.126 | Module réseau LWL (SM) | FN2006-A1 | U | 1 | 126
Mt 1.1.127 | Module réseau LWL (MM) | FN2007-A2 | U | 1 | 127
Mt 1.1.128 | FC20 - Bloc d'alimentation 70W | PF2001 | U | 1 | 128
Mt 1.1.129 | FC20 - Carte FCI2002 | FCI2002 | U | 1 | 129
Mt 1.1.130 | FC20 - Carte microprocesseur | FCM2001 | U | 1 | 130
Mt 1.1.131 | FC20 - Terminal d'exploitation | FTI2001 | U | 1 | 131
Mt 1.1.132 | FC20 - Carte de ligne Fdnet | FCL2001-A1 | U | 1 | 132
Mt 1.1.133 | FC20 - Carte 4 boucles FCI2004 | FCI2004 | U | 1 | 133
Mt 1.1.134 | FC20 - Centrale FC2060 | FC2060 | U | 1 | 134
Mt 1.1.135 | FC20 - Unité additionnelle 48 groupes d'affichage avec signalisations | FCM2038-A2 | U | 1 | 135
Mt 1.1.136 | FC20 - Alimentation SV 24V-150W | V24230-Z6-A5 | U | 1 | 136
Mt 1.1.137 | FC20 - Module relais | Z3B171 | U | 1 | 137
Mt 1.1.138 | FC20 - Carte de ligne Fdnet/C-NET | FCL2001-A1 | U | 1 | 138
Mt 1.1.139 | FC20 - Carte E/S (programmable) | FCI2008-A1 | U | 1 | 139
Mt 1.1.140 | FC20 - Carte E/S (Sirène surveillée) | FCI2009-A1 | U | 1 | 140
Mt 1.1.141 | FC20 - Module sirène | FCA2005-A5 | U | 1 | 141
Mt 1.1.142 | FC20 - Centrale FC2040 | FC2040 | U | 1 | 142
Mt 1.1.143 | Emulseur ECOPOL 200 L (Système d'extinction mousse associé au générateur de haut foisonnement) | ECOPOL | ENS | 1 | 143
Mt 1.1.144 | Réépreuve d'une bouteille de NOVEC 1230 - 67 kg (Local Serveur A0583) | FK-5-1-12 | U | 1 | 144
Mt 1.1.145 | Remplissage d'une bouteille de NOVEC 1230 - 67 kg (Local Serveur A0583) | FK-5-1-13 | U | 1 | 145
Mt 1.1.146 | Contrôle par un organisme agrée (selon la norme NF EN 1568-2 :2008) de l'efficacité de l'émulseur de l'installation d'extinction mousse | --- | ENS | 1 | 146
Mt 1.1.147 | Réépreuve d'une bouteille de FM 200 - 64 kg |  | U | 1 | 147
Mt 1.1.148 | Réépreuve d'une bouteille de NOVEC 1230 - 67 kg |  | U | 1 | 148
Mt 1.1.149 | Affiche lumineuse évacuation immédiate | ALEVE30 | U | 1 | 149
Mt 1.1.150 | Affiche lumineuse d'entrée interdite | ALINE30 | U | 1 | 150
Mt 1.1.151 | Affiche extinction neutralisée | ALEX30 | U | 1 | 151
Mt 1.1.152 | Boite de raccordement | BORA | U | 1 | 152
Mt 1.1.153 | Déclencheur manuel (commande manuelle d'extinction automatique) | DM1103 | U | 1 | 153
Mt 1.1.154 | Diffuseur lumineux | LX WALL | U | 1 | 154
Mt 1.1.155 | Indicateur d'action | FDAI92 | U | 1 | 155
Mt 1.1.156 | Détecteur de fumée multiponctuel Type TITANUS | TOP-SENS | U | 1 | 156
Mt 1.1.157 | Buse BFFP-4 trous | BFFP | U | 1 | 157
Mt 1.1.158 | Buse silencieuse pour reseau d'extinction automatique |  | U | 1 | 158
Mt 1.1.159 | Dispositif Electrique automatique de Commande et de Temporisation / grand boitier (DECT) | XC1005-A | U | 1 | 159
Mt 1.2 | Gamme SAFETY FIRST
Mt 1.2.1 | Réservoir SAFETY FIRST avec son support mural (Cuisine Boffrand RDC/R+1) | SF/P400 | U | 1 | 1
Mt 1.2.2 | Réservoir SAFETY FIRST avec son support mural (Cuisine Boffrand hotte principale) | SF/P600 | U | 1 | 2
Mt 1.2.3 | Cartouche azote pour réarmement SAFETY FIRST | --- | U | 1 | 3
Mt 1.2.4 | Charge d'agent extincteur SAFETY FIRST FIRST 4G | --- | U | 1 | 4
Mt 1.2.5 | Charge d'agent extincteur SAFETY FIRST FIRST 6G | --- | U | 1 | 5
Mt 1.2.6 | Support fusible complet SAFETY FIRST | --- | U | 1 | 6
Mt 1.2.7 | Buse (appareils de cuison, capteur et conduits) SAFETY FIRST | --- | U | 1 | 7
Mt 1.2.8 | Tube siphon SAFETY FIRST FIRST | SF/P400 | U | 1 | 8
Mt 1.2.9 | Tube siphon SAFETY FIRST FIRST | SF/P600 | U | 1 | 9
Mt 1.2.10 | Chaine de fusibles thermiques | --- |  | 1 | 10
Mt 1.2.11 | Réseau qualité alimentaire 300 x 200 | --- | ml | 1 | 11
Mt 1.2.12 | Micro interrupteur SAIA pour extinction SAFETY FIRST | --- | U | 1 | 12
Mt 1.3 | Gamme DEF
Mt 1.3.1 | Carte C20R - DEF | C20R | U | 1 | 1
Mt 1.3.2 | Alimentation élecctrique de sécurité AES POWERLINE 486 - DEF | AES | U | 1 | 2
Mt 1.3.3 | Module de détection - DEF | MG2B | U | 1 | 3
Mt 1.3.4 | Module déporté - DEF | ED4L | U | 1 | 4
Mt 1.3.5 | Module EDR2E | EDR2E | U | 1 | 5
Mt 1.3.6 | Module de boucle - DEF | CGB | U | 1 | 6
Mt 1.3.7 | Diffuseur sonore - DEF | AVS 2000 | U | 1 | 7
Mt 1.3.8 | Diffuseur sonore à message parlé - DEF | AVSMP | U | 1 | 8
Mt 1.3.9 | Dispositif visuel (flash lumineux/Led rouge) - DEF | RADIANCE | U | 1 | 9
Mt 1.3.10 | Déclencheur manuel - DEF | DM0A | U | 1 | 10
Mt 1.3.11 | Module - DEF | SEV | U | 1 | 11
Mt 1.3.12 | Module de signalisation détection (type B) - DEF | EDMA4 | U | 1 | 12
Mt 1.3.13 | Module de signalisation (Type B) - DEF | EGA4B | U | 1 | 13
Mt 1.4 | Gamme FINSECUR
Mt 1.3.1 | Déclencheur manuel d'Alarme Conventionnel | NEMO C | U | 1 | 1
Mt 1.3.2 | Difusseur sonore - FINSECUR | BUCCIN | U | 1 | 2
Mt 1.3.3 | Flash lumineux - FINSECUR | SOLISTA MAXI | U | 1 | 3
Mt 1.5 | Gamme CHUBB
Mt 1.5.1 | Détecteur de fumée | I.SCAN | U | 1 | 1
Mt 1.5.2 | Dffuseur sonore non autonome | CHORUS NFS | U | 1 | 2
Mt 1.5.3 | Dffuseur sonore non autonome | SONOS DC | U | 1 | 3
Mt 1.5.4 | Déclencheur manuel - CHUBB | BG2E | U | 1 | 4
Mt 1.5.5 | Difusseur sonore socle bas - CHUBB | SONOS DC | U | 1 | 5
6
Mt 1.6 | Gamme ESSER
Mt 1.6.1 | Déclencheur manuel - ESSER | WCP3A-R000SF | U | 1 | 1
Mt 1.6.2 | Diffuseur sonore et lumineux - ESSER | IQ8S-RB | U | 1 | 2
Mt 1.6.3 | Diffuseur lumineux - ESSER | IQ8L-W | U | 1 | 3
Mt 1.6.4 | Equipement d'alarme EA 2B equipé de 4 boucles | 80090N | U | 1 | 4
Mt 1.6.5 | Déclencheur manuel | M3A-R000SF-U007-01 | U | 1 | 5
Mt 1.7 | DESENFUMAGE
Mt 1.7.1 | Câble acier galvanisé | --- | ml | 1 | 1
Mt 1.7.2 | Serre câble 6 pans 10 | --- | U | 1 | 2
Mt 1.7.3 | Coffret de relayage | AXONE micro II | U | 1 | 3
Mt 1.7.4 | Coffret Dispositif d'Adaptateur de Commande (DAC) - SOUCHIER | SADAP | U | 1 | 4
Mt 1.7.5 | Dispositif de commande manuel (DCM) | --- | U | 1 | 5
Mt 1.7.6 | Télécommande pneumatique - MADICOB | MOD 5 | U | 1 | 6
Mt 1.7.7 | Télécommande électrique 24 VR - MADICOB | 24 VR | U | 1 | 7
Mt 1.7.8 | Cartouche CO2 20g | --- | U | 1 | 8
Mt 1.7.9 | Cartouche CO2 30g | --- | U | 1 | 9
Mt 1.7.10 | Cartouche CO2 60g | --- | U | 1 | 10
Mt 1.7.11 | Cartouche CO2 100g | --- | U | 1 | 11
Mt 1.7.12 | Cartouche CO2 150g | --- | U | 1 | 12
Mt 1.7.13 | Tube cuivre 4/6 | --- | ml | 1 | 13
Mt 1.7.14 | Raccord union te 6 | --- | U | 1 | 14
Mt 1.7.15 | Raccord union droit 6 | --- | U | 1 | 15
Mt 1.7.16 | Ouvrant désenfumage DENFC OF Dimension 1000x1920mm | --- | U | 1 | 16
Mt 1.7.17 | Dispositif de commande D.C.M ouverture/fermeture - MADICOB | Amoire CPS | U | 1 | 17
Mt 1.7.18 | Dispositif de commande D.C.M ouverture seule - MADICOB | Coffret CPS | U | 1 | 18
Mt 1.7.19 | Module télécommande pneumatique MOD 4 3,5W - MADICOB | 2182 | U | 1 | 19
Mt 1.7.20 | Module télécommande pneumatique MOD 5 - MADICOB | 2184 | U | 1 | 20
Mt 1.7.21 | Vérin pneumatique alésage ø 32 - MADICOB | 2511-02 | U | 1 | 21
Mt 1.7.22 | Vérin pneumatique alésage ø 40 - MADICOB | 2521-02 | U | 1 | 22
Mt 1.7.23 | Coffret de désenfumage - SOUCHIER | SADAP | U | 1 | 23
Mt 1.7.24 | D.A.D Secouru - CHUBB | TSC8 | U | 1 | 24
Mt 1.7.25 | D.A.D Secouru - MADICOB | 5601 | U | 1 | 25
Mt 1.8 | DIVERS
Mt 1.8.1 | Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée (DAAF) marquage CE fourni avec pile lithium Type LEGRAND | --- | U | 1 | 1
Mt 1.8.2 | Pivot de sol | GEZE TS 550 F | U | 1 | 2
Mt 1.8.3 | Verrou DAS pour issues de secours 1 vantail y compris équerre de fixation - CETEXEL | DS3000-DT | U | 1 | 3
Mt 1.8.4 | Verrou DAS pour issues de secours 2 vantaux y compris cale de gâche - CETEXEL | DS3000 -DT 2VTX | U | 1 | 4
Mt 1.8.5 | Ventouse électromagnetique bitension 24/48V (D.A.S) | --- | U | 1 | 5
Mt 1.9 | ALIMENTATIONS
Mt 1.9.1 | Batterie 12V 600mAh | 12V 600mAh | U | 1 | 1
Mt 1.9.2 | Batterie 12V 1,3Ah | 12V 1,3Ah | U | 1 | 2
Mt 1.9.3 | Batterie 12V 2,1Ah | 12V 2,1Ah | U | 1 | 3
Mt 1.9.4 | Batterie 12V 4Ah | 12V 4Ah | U | 1 | 4
Mt 1.9.5 | Batterie 12V 7Ah | 12V 7Ah | U | 1 | 5
Mt 1.9.6 | Batterie 12V 10Ah | 12V 10Ah | U | 1 | 6
Mt 1.9.7 | Batterie 12V 12Ah | 12V 12Ah | U | 1 | 7
Mt 1.9.8 | Batterie 12V 17Ah | 12V 17Ah | U | 1 | 8
Mt 1.9.9 | Batterie 12V 17Ah | 12V 17Ah | U | 1 | 9
Mt 1.9.10 | Batterie 12V 24Ah | 12V 24Ah | U | 1 | 10
Mt 1.9.11 | Batterie 12V 26Ah | 12V 26Ah | U | 1 | 11
Mt 1.9.12 | Batterie 12V 38Ah | 12V 38Ah | U | 1 | 12
Mt 1.9.13 | Batterie 12V 45Ah | 12V 45Ah | U | 1 | 13
Mt 1.9.14 | Pile 9V Ultralife Lithium PP3 | 9V | U | 1 | 14
Mt 1.9.15 | Pack batterie AA LI-SOCI2 3,6V 10Ah (pour Gateway radio FDCW241) | S54370-Z11-A1 | U | 1 | 15
Mt 1.10 | CHEMINEMENTS ET CANALISATIONS
Mt 1.10.1 | Câble SYT1 rouge 1p (boucle DI) | --- | ml | 1 | 1
Mt 1.10.2 | Câble SYS1 1p 8/10ème | --- | ml | 1 | 2
Mt 1.10.3 | Câble SYS1 2p 9/10ème | --- | ml | 1 | 3
Mt 1.10.4 | Câble SYS1 3p 9/10ème | --- | ml | 1 | 4
Mt 1.10.5 | Câble CR1 1p | --- | ml | 1 | 5
Mt 1.10.6 | Câble 2 * 4² CR1 | --- | ml | 1 | 6
Mt 1.10.7 | Câble 2 * 6² CR1 | --- | ml | 1 | 7
Mt 1.10.8 | Câble 3 * 2,5² CR1 | --- | ml | 1 | 8
Mt 1.10.9 | Câble CR1 2 * 1,5 R2V | --- | ml | 1 | 9
Mt 1.10.10 | Tube IRO y compris colliers de fixation | --- | ml | 1 | 10
Mt 1.10.11 | Moulure électrique | --- | ml | 1 | 11
Mt 1.10.12 | Gaine ICT | --- | ml | 1 | 12
Mt 1.10.13 | Chemin de câble type CABLOFIL y compris accessoires ou équivalent | --- | ml | 1 | 13
Mt 2 | FOURNITURE SUR FACTURES FOUNISSEURS
Fournitures sur factures fournisseurs hors forfait "Exploitation et maintenance"
Les fournitures hors forfait "Exploitation et Maintenance" des installations techniques et hors du BPU du chapitre ci-avant seront rémunérées par l'application d'un coefficient sur la base de la valeur nette d'achat, hors transport, facturée à l'entreprise titulaire du présent marché et uniquement sur les quantités réellement mises en œuvre.
Ce coefficient devra prendre en compte :
- les frais généraux, bénéfices et aléas de l'entreprise
- les frais éventuels d'étude, de recherche,…
- les frais de chantier
- les frais de coltinage pour l'amené à pied d'œuvre
- les frais de transports, de stockage,...
- les pertes, chutes liées aux transports ou à la mise en œuvre de cette fourniture
Justificatif à produire
Copie certifiée conforme de facture du fournisseur
Le prix à prendre en compte est bien évidement celui du fournisseur déduction faite du rabais commercial et des frais de transport.
RAPPEL - Mode de Métré : les quantités à prendre en compte pour le calcul de ces fournitures sont les quantités réellement en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimales
Nota important : Dans le cas présent, les clauses de variation de prix ne s'appliquent pas.
Mt 2.1 | • Coefficient pour une valeur entre 0 et 500 €HT |  | Cf | 1
Mt 2.2 | • Coefficient pour une valeur entre 501 et 2 000 €HT |  | Cf | 1
Mt 2.3 | • Coefficient pour une valeur entre 2 001 et 5 000 €HT |  | Cf | 1
Mt 2.4 | • Coefficient pour une valeur supérieur à 5 000 €HT |  | Cf | 1
N.B. Pour la détermination du coefficient applicable, la valeur retenue sera la valeur totale des fournitures de même nature, quelle qu'en soit la quantité.
Mt 3 | AUTRES PRESTATIONS
Mt 3.1 | Inventaire de départ et prise en charge des installations (art. 6.3 du CCP) |  | FF | 1
Forfait pour l'inventaire de départ et la prise en charge des installations en cas de changement de titulaire du marché
Mt 3.2 | Forfait pour le maintien sur site d'un technicien au terme du marché (art. 4.1 du CCP) |  | FF | 1
Mise à disposition d'un technicien pendant 1 mois du lundi au vendredi pour la formation des personnels de la nouvelle entreprise
Mt 3.3 | Présence sur demande au temps passé
Rémunération de diverses demandes de présence exceptionnelles au temps passé.
Cette prestation sera rémunérée, comme suit :
Nombre d'heures réalisées réellement et justifiées X (multiplié par ) le coût horaire du salarié indiqué dans le bordereau
Le coût horaire comprendra :
- le salaire de l'employé, y compris ses charges
- le transport
- le matériel et l'outillage courant
- les frais généraux de l'entreprise
- les temps improductifs
Le coût horaire comprendra, également :
- les petits matériels nécessaires à l'exécution des travaux
- l'ensemble des équipements de protection nécessaires
- toutes les sujétions de manutention pour l’amenée du matériel à pied d'œuvre
Les justificatifs d'horaire devront comporter les indications, suivantes :
. les noms des employés et leurs qualifications exactes
. les dates avec le détail des heures en fonction des travaux exécutés (document signé par un représentant du D.A.P.J.)
Mt 3.3_1 | - Travaux au temps passé les jours ouvrables y compris samedi entre 6h et 21h
Mt 3.3_1a | • Technicien supérieur quelle que soit sa spécialité |  | h | 1
Mt 3.3_1b | • Technicien quelle que soit sa spécialité |  | h | 1
Mt 3.3_1c | • Compagnon hautement qualifié de niveau 4 |  | h | 1
Mt 3.3_1d | • Compagnon qualifié de niveau 3 |  | h | 1
Mt 3.3_1e | • Ouvrier professionnel de niveau 2 |  | h | 1
Mt 3.3_1f | • Ouvrier d'exécution de niveau 1 |  | h | 1
Mt 3.3_2 | - Travaux au temps passé les jours ouvrables y compris les samedi de nuit entre 21h et 6h
Mt 3.3_2a | • Technicien supérieur quelle que soit sa spécialité |  | h | 1
Mt 3.3_2b | • Technicien quelle que soit sa spécialité |  | h | 1
Mt 3.3_2c | • Compagnon hautement qualifié de niveau 4 |  | h | 1
Mt 3.3_2d | • Compagnon qualifié de niveau 3 |  | h | 1
Mt 3.3_2e | • Ouvrier professionnel de niveau 2 |  | h | 1
Mt 3.3_2f | • Ouvrier d'exécution de niveau 1 |  | h | 1