## Bordereau des prix
Bordereau des prix 1/2
Maintenance & Vérification des Installations techniques de Ventilation
|  | Libellé | Base forfaitaire HT |  | Remarques (le cas échéant)
|  |  | Maint. Préventive & curative | Fournitures
UFR Sciences - Campus du BOUGUEN
Salle Blanche - Sc-C017
Laboratoire d'Optique - Sc-C203
Salle des Machines Informatique - CRI - Sc-C013
Laboratoire d'analyses - RMN - Sc-A016 & Sc-A018
Laboratoire d'analyses - Spectromètre - Sc-A015
Laboratoire d'analyses - BIODIMAR - Sc-A010
Laboratoire de Microscopie Electronique - Sc-A023
Local Courants-Faibles - Sc-E002
Laboratoire d'analyses - BIODIMAR - Sc-A012
Laboratoire d'analyses - DRX - Sc-A014
UFR Médecine - Pôle santé
Laboratoire d'analyses P2 - Me-B305
Laboratoire Radio-éléments - Me-A304
Animalerie spécifique - Me-D---
Salle de Cultures - Me-B115/Me-B117
Salle de Cultures - P2/P3 - Me-A312
Laboratoire anatomie Me C-101
Salle Serveur ME-E-132
IUEM - Technopôle de PLOUZANE
Salle Blanche : Iu-A153
Laboratoire d'analyses : Iu-B-115
Laboratoire d'analyses : Iu-B-119
Laboratoire d'analyses : Iu-B-121
Salle Blanche : Iu-B-123
Salle Blanche : Iu-D240
Salle serveur : Iu-B-113
Salle serveur : Iu-D101
Laboratoire d'analyses : Iu-A103
ESIAB - Technopôle de PLOUZANE
Laboratoire d'analyses : Is-A216
Salle climatisée : Is-A218
Pôle Universitaire de QUIMPER
Local Courants-Faibles - Qu-B022
| Divers | Taux horraire contractuel
|  |  | 0 | 0
0

## Prestations ponctuelles
Bordereau des prix 2/2
Maintenance & Vérification des Installations techniques de Ventilation
N° | Unité | Libellé | Prix Unitaire HT | Remarques
Prestations ponctuelles
1 | ml | Fourniture & Pose de tuyauterie pour alimentation en Eau Glacée - en Inox DN20
2 | ml | Fourniture & Pose de tuyauterie pour alimentation en Eau Glacée - en Inox DN25
3 | ml | Fourniture & Pose de tuyauterie pour alimentation en Eau Glacée - en Inox DN32
4 | ml | Fourniture & Pose de tuyauterie pour alimentation en Eau Glacée - en Inox DN40
5 | ml | Fourniture & Pose de tuyauterie pour alimentation tous fluides (hors gaz) en Cuivre 12x14
6 | ml | Fourniture & Pose de tuyauterie pour alimentation tous fluides (hors gaz) en Cuivre 14x16
7 | ml | Fourniture & Pose de tuyauterie pour alimentation tous fluides (hors gaz) en Cuivre 16x18
8 | ml | Fourniture & Pose de tuyauterie pour alimentation tous fluides (hors gaz) en Cuivre 20x22
9 | ml | Fourniture & Pose de tuyauterie pour alimentation tous fluides (hors gaz) en Cuivre 26x28
10 | ml | Fourniture & Pose de canalisation pour évacuation en PVC - série évacuation de 32
11 | ml | Fourniture & Pose de canalisation pour évacuation en PVC - série évacuation de 40
12 | ml | Fourniture & Pose de canalisation pour évacuation en PVC - série évacuation de 50
13 | U. | Fourniture & Pose de vanne d'arrêt à boisseau sphérique – Type GACHOT V3 en 12x17
14 | U. | Fourniture & Pose de vanne d'arrêt à boisseau sphérique – Type GACHOT V3 en 15x21
15 | U. | Fourniture & Pose de vanne d'arrêt à boisseau sphérique – Type GACHOT V3 en 20x27
16 | U. | Fourniture & Pose de vanne d'arrêt à boisseau sphérique – Type GACHOT V3 en 26x34
17 | U. | Fourniture & Pose de vanne d'arrêt à boisseau sphérique – Type GACHOT V3 en 33x42
18 | U. | Fourniture & Pose de vanne d'arrêt à boisseau sphérique – Type GACHOT V3 en 40x49
19 | U. | Fourniture & Pose de vanne d'arrêt à boisseau sphérique – Type GACHOT V3 en 50x60
20 | U. | Fourniture & Pose de vanne d'équilibrage - TA-Controls STA-D en DN20
21 | U. | Fourniture & Pose de vanne d'équilibrage - TA-Controls STA-D en DN25
22 | U. | Fourniture & Pose de vanne d'équilibrage - TA-Controls STA-D en DN32
23 | U. | Fourniture & Pose de vanne d'équilibrage - TA-Controls STA-D en DN40
24 | U. | Fourniture & Pose de disconnecteur - Type WATTS BA009 - en 15x21
25 | U. | Fourniture & Pose de disconnecteur - Type WATTS BA009 - en 20x27
26 | U. | Fourniture & Pose de disconnecteur - Type WATTS BA009 - en 26x34
27 | U. | Fourniture & Pose de purgeur d'air automatique - Type PNEUMATEX Ventopic - en 15x21
28 | U. | Fourniture & Pose de Thermomètre industriel – capillaire 200 mm. – Plage : 0 à 120°C
29 | U. | Fourniture & Pose de Thermomètre industriel – capillaire 200 mm. – Plage : -10 à +35°C
30 | U. | Fourniture & Pose de Manomètre industriel - Ø63 mm.– à glycérine. – Plage : 0 à 4 bars
31 | U. | Fourniture & Pose de Manomètre industriel – Ø80 mm.– à glycérine. – Plage : 0 à 4 bars
32 | U. | Fourniture, pose & raccordement de Sonde extérieure - SIEMENS QAC22 (remplacement de l'existant)
33 | U. | Fourniture, pose & raccordement de Sonde d'ambiance - SIEMENS QAA24 (remplacement de l'existant)
34 | U. | Fourniture, pose & raccordement de Sonde départ - SIEMENS QAE21 (remplacement de l'existant)
35 | U. | Fourniture, pose & raccordement de Sonde Qualité d'air - SIEMENS QPA63 (remplacement de l'existant)
36 | U. | Fourniture, pose & raccordement de régulateur SIEMENS RMU-710B (remplacement de l'existant)
37 | U. | Fourniture, pose & raccordement de régulateur SIEMENS RMU-720B (remplacement de l'existant)
38 | U. | Fourniture, pose & raccordement de régulateur SIEMENS RMU-730B (remplacement de l'existant)
39 | U. | Fourniture, pose & raccordement de Servo-moteur SIEMENS SQS65 (remplacement de l'existant)
40 | U. | Fourniture, pose & raccordement de Servo-moteur SIEMENS SQX62 (remplacement de l'existant)
41 | ml | Fourniture, pose & raccordement de Gaine textile - Type ATIB Texi-Soft Ø250 (remplacement de l'existant)
42 | ml | Fourniture, pose & raccordement de Gaine textile - Type ATIB Texi-Soft Ø315 (remplacement de l'existant)
43 | ml | Fourniture, pose & raccordement de Gaine textile - Type ATIB Texi-Soft Ø355 (remplacement de l'existant)
44 | ml | Fourniture, pose & raccordement de Gaine textile - Type ATIB Texi-Soft Ø400 (remplacement de l'existant)
45 | ml | Fourniture, pose & raccordement de Gaine textile - Type ATIB Texi-Soft Ø500 (remplacement de l'existant)
46 | U. | Fourniture & pose d'un filtre terminal H14 - dimension 535*535*150, y compris retraitement de l'ancien filtre (labo Me-A312)
47 | U. | Fourniture & pose d'un filtre terminal H14 - dimension 535*535*78, y compris retraitement de l'ancien filtre (labo Me-A312)
48 | U. | Fourniture et pose d'un filtre absolue H14 (Filtre sofilair Green 610*610*292) y compris retraitement de l'ancien filtre
49 | H. | Prestation de main-d'œuvre – Technicien / Metteur au point
50 | H. | Prestation de main-d'œuvre – Chef de chantier (Niveau 4)
51 | H. | Prestation de main-d'œuvre – Ouvrier OHQ (Niveau 3)
52 | H. | Prestation de main-d'œuvre – Aide-Ouvrier (Niveau 1)
53 | U. | Forfait de prise en charge de chantier