ANNEXE 3 CCTP Lot 1

LISTE DES EQUIPEMENTS UTILISENT DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE L’EFS

Ces listes sont indicatives.

Parc des équipements à la date de publication de la consultation du présent marché.

Pour l’ensemble des activités de l’EFS, les appareils utilisés sont susceptibles d’être modifiés et d’évoluer en cours de marché.

LISTE DES AUTOMATES UTILISES SUR LES PLATEAUX DE QUALIFICATION BIOLOGIQUE DU DON

METROPOLE ET DOM

| SECTEUR D’ACTIVITE | DESIGNATION | FOURNISSEUR |
| --- | --- | --- |
| DGV | COBAS 8800 | ROCHE |
|  | HAMILTON STAR | ROCHE |
|  | PANTHER ART | GRIFOLS |
| SEROLOGIE | COBAS 8000 | ROCHE |
|  | ARCHITECT | ABBOTT |
|  | EVOLIS | BIORAD |
|  | LiRAS AUTOLIA** | FUJIREBIO |
| PRE ANALYTIQUE | AUTOMATE 2500 et 2550 | BECKMAN COULTER |
| IHD/Hématologie | PK7400 | BECKMAN COULTER |
|  | GALILEO NEO IRIS* | IMMUCOR |
|  | IH1000 | BIORAD |
|  | ERYTRA | GRIFOLS |
|  | OPTILITE | BINDING SITE |
|  | MINICAP | SEBIA |
|  | XN1000 | SYSMEX |

*automates spécifiques aux laboratoires QBD des DOM

**pour tests de lecture par douchette du scanner LiRAS

LISTE DES EQUIPEMENTS UTILISES SUR LES PLATEAUX DE PREPARATION

Presses (5 modèles)

Irradiateurs

Illuminateurs

Les précisions sur les modèles de matériels utilisés sur les plateaux de préparation figurent dans le protocole d’évaluation.

LISTE DES EQUIPEMENTS UTILISES POUR LES PRELEVEMENTS

Douchettes des ordinateurs

Douchettes des agitateurs limitateurs de prélèvement et des automates aphérèses