CENTRE HOSPITALIER

DE MONTLUçON- neris les bains

CONSTRUCTION D’UN NOUVEL EHPAD SUR LE SITE DE COURTAIS

Programme Technique Détaillé

Tome n°1

PROGRAMME FONCTIONNEL

Novembre 2024

Consultation n°: 24-GHTA-00132

SOMMAIRE

Préambule	4

Le Programme Technique Détaillé (PTD)	5

1	LES ENJEUX DE L’OPERATION :	6

1.1	Les objectifs de la Maîtrise d’Ouvrage	6

1.1.1	Le projet d’établissement (projet de vie - projet de soins)	6

1.1.2	Les besoins	7

1.2	Les objectifs fixés par les textes en vigueur dans les ehpad	8

1.3	Les enjeux architecturaux et urbains.	8

1.4	Qualité environnementale du projet	9

2	PRESENTATION DU SITE	14

2.1	Présentation générale du site	14

2.2	Le site	18

2.2.1	Parcellaire – PLU – parcelles concernées par le projet	18

2.2.2	Contexte climatique, écologique et risques	19

2.2.3	Desserte et accès	26

2.2.4	Les bâtiments du CH de Montluçon – Néris-les-Bains	28

2.2.5	Données techniques	29

	Etudes de sol.	29

	Réseaux existants.	29

	Accès pompiers	29

2.2.6	Accessibilité handicapé	29

3	Le schéma directeur DES EHPAD DE MONTLUÇON ET le nouvel EHPAD	30

3.1	Le Projet médical et le nouvel EHPAD	30

3.2	Le Nouvel EHPAD	31

3.3	L’insertion fonctionnelle du projet dans le site	32

3.4	L’implantation projetée	32

4	PRESENTATION DE L’EQUIPEMENT FUTUR	33

4.1	Le fonctionnement général	33

4.2	Les activités	34

4.2.1	Les locaux communs	34

4.2.2	Les unités de vie de l’EHPAD	35

4.3	Les utilisateurs	35

4.3.1	Les personnes âgées dépendantes	35

4.3.2	Les personnes âgées désorientées : Unité protégée Alzheimer - PASA	36

4.3.3	Les professionnels	36

4.3.4	Les familles et les proches des habitants	37

4.4	Estimation quantitative des surfaces	38

4.4.1	Besoins et surfaces	38

5	EXIGENCES FONCTIONNELLES GENERALES	39

5.1	Principes organisationnels généraux	39

5.2	Schémas généraux de fonctionnement	40

5.2.1	Organisation générale des circuits	41

Sécurisation des flux des habitants dans une unité de vie (1er étage):	42

Sécurisation des flux des habitants dans une Unité Protégée (UVP)	43

Différentiation des flux :	44

5.2.2	Les espaces extérieurs	45

6	EXIGENCES FONCTIONNELLES : DESCRIPTION DES UNITES FONCTIONNELLES	46

6.1	Les espaces communs au nouveau bâtiment	46

6.1.1	Les espaces collectifs « ouverts »	47

Hall d’accueil / entrée du nouveau bâtiment (RDC)	47

Les circulations horizontales et verticales	47

Les espaces extérieurs	49

Sanitaires collectifs habitants/visiteurs	49

6.1.2	Les espaces à usages professionnels	49

Salle de kinésithérapie	49

Bureau Médecin	50

6.2	Les unités de vie d’ehpad	50

6.2.1	Les espaces privés : l’hébergement	51

La chambre à 1 lit/logement	51

La chambre à 1 lit/logement: cabinet de toilette	52

6.2.2	Les espaces de vie partagés	52

Salon	52

Salle à manger	52

Balcon/terrasse ou jardin sécurisé	53

Sanitaires collectifs PMR	53

6.2.3	Les espaces à usages professionnels	54

Salle de soins et transmissions	54

Local DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) Pharmacie	54

La salle de pause du personnel	55

Les sanitaires du personnel	55

Bureau cadre	55

Déchets/linge sale	56

Vidoir Lave-bassins	56

Linge propre	56

Local ménage	57

Stock	57

Office	57

## Préambule

Le programme est l’expression des besoins formulés par les utilisateurs du futur établissement et le recueil des contraintes fixées par la réglementation.

Le programme est destiné aux concepteurs pour qu’ils mènent à bien les études architecturales et techniques qui précèdent et construisent le nouvel EHPAD sur le site hospitalier de Montluçon.

Toutefois, les concepteurs ne sont pas les seuls destinataires du programme.

Tous les acteurs qui participent directement ou indirectement à la prise en charge des habitants et des patients sont concernés par cette description de leur établissement.

Enfin, sont également intéressés, les organismes sanitaires et sociaux de tutelle, locaux, départementaux et nationaux qui participent au financement du projet.

Les besoins du futur EHPAD du Centre Hospitalier de Montluçon sont transcrits dans ce programme.

Les souhaits d’organisation et d’implantation des locaux sont exprimés à travers les schémas fonctionnels et les tableaux de surfaces complétés par les fiches par local.

Ces souhaits devront être respectés par l’équipe de maitrise d’œuvre qui sera retenue.

## Le Programme Technique Détaillé (PTD)

Le présent programme technique détaillé se compose de quatre tomes :

- le tome n°1 : Programme fonctionnel,

- le tome n°2 : Spécifications techniques générales,

- le tome n°3 : Fiches techniques par local,

- le tome n°4 : Tableau des surfaces attendues,

- et d’un dossier constitué des annexes, et notamment la notice sur l’énergie et la sécurité incendie.

L’ensemble de ces documents constitue le programme technique détaillé (PTD), documents qui permettront aux candidats de disposer de l’ensemble des éléments et contraintes à prendre en compte pour la conception et la réalisation du nouvel EHPAD sur le site du CH de Montluçon.

Le tome n°1 : Programme fonctionnel

Il permet de comprendre le contexte de l’opération, ses objectifs, l’organisation générale qui sera mise en place. Il contient une description fonctionnelle des besoins, des orientations concernant l’organisation des espaces, ainsi qu’une description des espaces nécessaires aux activités. Ce cahier regroupe également les principales caractéristiques du terrain de l’opération.

Le tome n°2 : Spécifications techniques générales

Ce document a pour objectif de préciser les exigences techniques de la future construction.

Ces exigences concernent la classification des bâtiments, les principes de sécurité, les aménagements pour handicapés, l’acoustique, les aménagements extérieurs, l’énergie et son économie, etc. et d’une façon générale les objectifs et performances à atteindre tant sur le plan du gros-œuvre que sur le plan du second-œuvre : durabilité, entretien, protection.

Le tome n°3 : Fiches de prestations par local

Pour chaque espace ou type d’espace, les fiches de prestations par local donnent des précisions sur la destination et fonction, les prestations/performances architecturales, les ambiances/performances à atteindre, les connexions techniques, les équipements immobiliers dus au titre du marché, les équipements mobiliers et immobiliers hors marché.

Le tome n°4 : Tableau des surfaces attendues

Ce tableau regroupe l’expression des besoins en termes de surface utile théorique de chacun des espaces utilisés pour une activité précise (hors circulation, LT spécifique de fonctionnement, gaines techniques etc.).

Le présent document constitue le cahier n°1 : Programme fonctionnel.

# LES ENJEUX DE L’OPERATION :

## Les objectifs de la Maîtrise d’Ouvrage

L’objectif général est de répondre aux attentes futures des personnes âgées et de leur entourage en apportant une prise en charge globale de qualité au grand âge tout en veillant à la qualité de vie au travail des différents professionnels. Afin de répondre aux nouvelles attentes, il n’y aura pas de chambre double dans ce nouvel EHPAD.

Dans le cadre du projet de construction du nouvel EHPAD, cela se traduira par la recherche des solutions architecturales permettant de concilier :

- « Vivre chez soi en EHPAD »,

- L’amélioration de la prise en charge des résidents, habitants dans un environnement paysager sur le site du CH de Montluçon avec des déplacements adaptés aux PMR,

- L’ouverture du nouveau bâtiment sur la ville via des tiers lieux,

- L’amélioration de la qualité des soins,

- L’amélioration de la qualité de vie des patients et des familles à travers des locaux adaptés aux besoins de l’habitant d’EHPAD (gériatrique) (polypathologie, handicaps physiques, visuels, auditifs, cognitifs…) et une organisation de travail adaptée,

- L’optimisation des conditions de travail des professionnels,

- La maîtrise des coûts immédiats d’investissement et des coûts ultérieurs d’exploitation.

### Le projet d’établissement (projet de vie - projet de soins)

Le projet de vie d’établissement conformément à la politique générale du CH de Montluçon en matière d’hébergement de personnes âgées dependantes, évolue autour de 5 principaux axes :

- Ouverture sur l’extérieur des structures d’hébérgement,

- Recherche de la plus grande autonomie et indépendance possible dans les domaines :

  - Physiques,

  - Psychiques,

  - Sociaux.

- Intégration et soutien des familles des personnes âgées,

- Cohérence des équipes pluridisciplinaires,

- Prise en compte du développement durable sur l’ensemble de ses volets,

Les prestations proposées répondent aux besoins hôteliers, sanitaires, fonctionnels, psychologiques et socio-familiaux de la population accueillie. L’objectif général est de répondre aux nouvelles attentes de la personne âgée dans la création du nouvel EHPAD. Respect de la liberté individuelle et de la dignité de chacun devront se conjuguer harmonieusement avec une nécessaire sécurité.

Un travail particulier vise à un maintien de l’image corporelle ; les patients sont habillés avec leurs vêtements, l’accès au salon de coiffure est possible, les soins peuvent avoir lieu au lit ; des soins en socio-esthétique sont également possibles. L’utilisation du chariot douche doit être possible dans la salle de bain du résident/habitant afin de respecter son intimité.

### Les besoins

Habitants (résidents) :

- Favoriser le repérage spatio-temporel et l’autonomie,

- Permettre aux personnes âgées de conserver et de développer une vie sociale

- Créer des lieux de vie conviviaux,

- Créer des chambres accessibles aux personnes handicapées et équiper toutes les chambres d’un cabinet de toilette avec douche,

- Choisir des décors, coloris, agencement et périmètre qui ne devront ne pas être tous identiques d’une chambre à l’autre pour éviter le côté répétitif.

- Inciter les habitants « à vivre » dans les espaces et cheminements extérieurs du site et dans les espaces intérieurs.

Familles/visiteurs :

- Créer une image positive de la structure en particulier sur les aspects développement durable,

- Faciliter l’orientation des visiteurs de par l’architecture, la décoration et la signalétique,

- Intégrer l’accompagnement des aidants

- Favoriser leur présence et leur participation.

Professionnels :

- Optimiser une surveillance discrète et adaptée à un usage bienveillant,

- Optimiser les conditions de travail en favorisant la rationalité des circuits et de l’organisation des locaux (les circuits longs ou complexes sont à proscrire),

- Améliorer les conditions de travail des professionnels en veillant en particulier aux recommandations ergonomiques, acoustiques, ambiances lumineuses.

## Les objectifs fixés par les textes en vigueur dans les ehpad

Dans les textes en vigueur relatif aux Etablissements Hébergeant des personnes âgées dépendantes l’objectif est de garantir la qualité de la prise en charge des personnes âgées dépendantes.

Les principales recommandations sont les suivantes :

- Maintenir l’ensemble des liens familiaux et affectifs de la personne âgée avec son environnement social,

- Préserver un espace de vie privatif, même au sein d’une vie de collectivité, en garantissent un sentiment de sécurité,

- Pour les habitants présentant une pathologie cognitive, concilier une indispensable sécurité avec une nécessaire liberté,

- Maintenir les repères sur lesquels se fonde l’identité du résident,

- Mettre à disposition du résident des aides techniques,

- Maintenir ou retrouver des relations sociales pour le résident,

- Apporter les aides (directives ou incitatives) pour les activités de la vie quotidienne,

- Permettre et favoriser l’accès à certaines prestations extérieures (coiffure, esthétique, etc.),

- Intégrer la charte des personnes âgées en EHPAD (en annexe),

- Ouvrir l’établissement sur la vie de quartier, l’accès aux tiers lieux, le travail en réseau.

## Les enjeux architecturaux et urbains.

L’opération a pour objet la construction d’un nouveau bâtiment inséré dans un site paysager.

Le projet, tant par l’architecture du nouveau bâtiment, que par l’aménagement des espaces extérieurs devra s’intégrer dans son environnement et prendre en compte les caractéristiques du bâti, des voiries et futurs accès.

La conception architecturale favorisera la lisibilité du bâtiment, et une orientation aisée, tant pour les espaces et cheminements extérieurs, que pour les espaces intérieurs.

La signalétique sera partie intégrante de l’architecture intégrée, complétée par la décoration et la colorimétrie des ambiances.

La vision architecturale des lieux, des différents niveaux sera celle d’un village harmonieux. Elle s’articulera de la façon suivante :

- Sur les étages, plusieurs quartiers avec logements privatifs, restauration, espace de rencontre (salon) accédant tous sur des terrasses végétalisées ou jardins.

- L’espace café sera organisé autour d’une machine à boissons avec préau et terrasse donnant sur les espaces verts ouverts au public.

La conception architecturale permettra de conserver et développer l’autonomie de la personne âgée, en lui offrant la possibilité de déambuler dans un espace sécurisant mais non sécuritaire, en lui donnant des repères dans l’espace et le temps (espace jour / espace nuit, …), en lui proposant des stimuli sensoriels, visuels, auditifs, tactiles en particulier.

Outre un environnement sécurisé ; elle proposera des lieux confortables, conviviaux et à l’aspect familier s’approchant du « comme chez soi ».

La conception des unités de vie sera la plus compacte possible et la conception « urbaine » de l’espace intérieur sera privilégiée. Elle visera à susciter les relations informelles et développer les relations sociales.

Agencement et traitement des espaces, dans le respect des règles de sécurité, viseront à améliorer les conditions de travail du personnel.

Les caractéristiques du nouvel EHPAD devront garantir les règles d’hygiène avec la facilité d’entretien et de maintenance des locaux, y compris à longs termes.

## Qualité environnementale du projet

Le maitre d’ouvrage ne souhaite pas de labellisation HQE, néanmoins le concepteur respectera les thématiques du nouveau référentiel HQE Bâtiment Durable publié en 2023.

Ce nouveau référentiel, construit sur la base du cadre de référence de l’Alliance HQE-GBC, répond à 4 engagements qui approfondissent et élargissement les champs d’intervention initiaux, notamment dans la phase exploitation :

- Qualité de vie

- Respect de l’environnement

- Performance économique

- Management responsable

Figure 1 : Engagements environnementales du nouveau référentiel HQE Bâtiment Durable - 2022

- QUALITE DE VIE

Cet engagement sur la qualité de vie renvoie au respect des cibles initiales de confort et de qualité des espaces, de manière plus approfondie, avec l’ajout de nouvelles thématiques :

- L’Accessibilité, qui s’apprécie selon une conception inclusive, la recherche de circulations planes et de portes utilisables par tous, une mobilité horizontale et verticale aisées, la facilité d’usage, une orientation intuitive en toute sécurité, facilitée par l’absence d’obstacles.

- Les transports, qui bénéficient dans le cadre de ce nouveau référentiel, d’une prise en compte spécifique traitant de la gestion des accès et des flux, de la proximité des transports en commun, ainsi que celle des gares, aéroports et pistes cyclables, des dispositifs facilitant l’usage du vélo ou des véhicules électriques, ainsi que du sujet majeur et structurant que constitut le stationnement VL.

- L’intégration des Services de proximité : Restauration, hôtellerie dédiée, commerces, activités sportives, parcs, divers services locaux, ceux mis à disposition à l’intérieur du bâtiment, accompagnés de la considération des plages d’ouverture des services (pendant les WE et les horaires de visites, ainsi que pour les soignants).

- RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Cet engagement rappelle que la gestion de l’énergie est un enjeu majeur du référentiel, auquel des exigences fortes ont été apportées :

- Gestion de l’énergie tous usages confondus : Antérieurement limitées aux usages réglementaires, le référentiel exige désormais l’évaluation de l’ensemble des consommations du bâtiment, tous usages confondus (réglementaires, immobilières non réglementaires et mobilières). Il s’agit d’un élan structurant vers la connaissance exhaustive des consommations couvrant la qualité de l'air intérieur, la thermique, l'éclairage et l'acoustique multiplicité des usages, en cohérence avec le cadre des obligations du décret tertiaire.

A ce titre, il est demandé pour le nouvel EHPAD du Centre Hospitalier de Montluçon, une exigence sur les consommations énergétiques tous usages confondus du bâtiment de 130 kWh/(m².an).

- Calcul complet des émissions de carbone : Le référentiel s’attache à évaluer ces émissions sur la totalité du cycle de vie du bâtiment, en se calant d’une part sur la réglementation RE 2020, et d’autre part sur la norme européenne relative à l’Analyse du Cycle de Vie (EN 15978). Les émissions de carbone, mais aussi celles de tous les autres indicateurs d’impacts environnementaux sur le cycle de vie du bâtiment sont donc évalués. Ces évaluations concourent à la réalisation d’un bilan carbone complet, exprimé en kgCO2eq/m²SDP.an, qui intègre les Emissions de Gaz à Effet de Serre (EGES) liées :

  - Aux produits de construction,

  - Aux consommations d’énergie en phase d’exploitation du bâtiment,

  - A l’ensemble des flux et déplacements engendrés par l’activité hospitalière (immobilisations, alimentation, transports des usagers et des visiteurs, trajets domicile-travail et déplacements professionnels, déchets et services, achats de médicaments, achats de dispositifs médicaux).

L’ACV sera à calculé dans le cadre du projet et des solutions seront proposées afin de réduire le poids carbone global du bâtiment sur une durée de 50 ans.

Figure 2 : Les cinq étapes du cycle de vie d’un bâtiment

Source : https://www.inies.fr

- L’adaptation au changement climatique, thématique rajoutée suite aux recommandations du GIEC, permet d’évaluer les dispositions mises en œuvre sur le bâtiment pour :

  - résister à l’ensemble des risques climatiques, et d’une manière générale des risques naturels, auxquels il sera confronté en conséquence du changement climatique,

  - Estimer sa contribution au phénomène d’ilot de chaleur.

  - Evaluer son confort adaptatif selon les scénarios du GIEC, notamment en mode dégradé.

- La Biodiversité, devient également une thématique nouvelle qui nécessitera la réalisation d’un diagnostic initial du site et du projet, une évaluation du potentiel écologique respectif (coefficient de biotope par surface, végétalisation locale…) et l’appréciation des connexions intra et extra site, avec mise en œuvre de mesures compensatoires.

- PERFORMANCE ECONOMIQUE

Il s’agit d’un nouvel engagement, qui permet de s’assurer à la fois de la maitrise des coûts et de l’ancrage dans l’économie locale.

- La notion de maîtrise des couts intègre les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, de maintenance, ainsi que les coûts globaux notamment des travaux de gros entretien et renouvellement du bâti et des équipements techniques, mais également des équipements médicaux. Elle se décline selon différents items :

  - Charges de fonctionnement

  - Charges liées à l’eau et aux déchets

  - Charges d’exploitation

  - Facilité d’entretien

  - Maîtrise du coût des remplacements

- L’économie locale, est abordée selon sa contribution à l’ancrage local, sa participation à l’emploi et l’insertion sociale sur le territoire, à la montée en compétence d’acteurs ainsi qu’au développement de filières régionales ou limitées géographiquement dans un rayon de 180 kms autour du site de l’opération. Elle intègre également les notions de réemploi et réutilisation, dont

- le caractère de proximité est implicite, et l’exploitation des énergies renouvelables disponibles sur le territoire.

- MANAGEMENT RESPONSABLE

Cet engagement consiste en la mise en œuvre d’une approche managériale élargie et déclinée en degrés de maturité : le Système de Management Responsable (SMR). Ce dernier s’appuie sur le modèle du référentiel 2008, en incluant de nouvelles rubriques :

- L’Adaptabilité du bâtiment qui regroupe la réflexion amont sur les évolutions possibles du bâtiment pour un même usage, la Transformabilité vers un autre usage, ainsi que l’Interopérabilité et l’adaptabilité numérique.

- La gestion de la phase Chantier (Organisation du chantier – Gestion des déchets de chantier – Limitation des nuisances – Maîtrise des consommations d’eau et d’énergie - Bilan de chantier), initialement traité comme une cible HQE dans le référentiel 2008.

- Le Commissionnement qui traite des objectifs et de la mission de l’agent de commissionnement, de la définition des essais fonctionnels et saisonniers, du suivi des travaux et de la réception, et de l’optimisation des réglages.

- La Gestion Durable (en exploitation seulement) qui invite à l’organisation de l’entretien et du nettoyage des espaces, au choix des produits d’entretien, à l’optimisation de l’entretien, maintenance et suivi des systèmes techniques, à la gestion des demandes d’interventions, à la concertation avec les occupants, au suivi et à l’analyse des performances, ainsi qu’à la réduction des consommations et des risques.

Voir annexe ENERGIE Nouvel EHPAD - pour les niveaux à attendre, décret BACS, GTC.

# PRESENTATION DU SITE

## Présentation générale du site

La commune est située dans le Massif central, dans le nord-ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'ouest du département de l'Allier. Elle est proche de la Méridienne verte (ou méridien de Paris) et du méridien de Greenwich. Elle est la principale commune de l'aire urbaine de Montluçon (périmètre 2010) qui concentre 76 765 habitants en 2017 et 38 communes. Historiquement, elle appartient à la province du Bourbonnais.

Son unité urbaine, peuplée de 53 252 habitants en 2018 (dans sa délimitation de 2020), regroupe les communes de Désertines, Domérat, Lavault-Sainte-Anne, Montluçon, Prémilhat, Quinssaines et Villebret.

Montluçon est située à 65 km de Guéret, 69 km de Moulins, 92 km de Bourges, 100 km de Clermont-Ferrand, 98 km de Châteauroux et 332 km de Paris.

Montluçon est desservie par les autoroutes A71, reliant Paris et Orléans au nord à Clermont-Ferrand au sud-est ; l'échangeur autoroutier avec l'A714 la dessert, cette antenne autoroutière est prolongée au-delà de Saint-Victor (au nord de la ville) par la route nationale 145 menant à Guéret et à l'A20 après La Souterraine.

La ville est traversée par la route départementale 2144, ancienne route nationale 144 venant de Bourges et continuant au sud-est jusqu'à Riom via Saint-Éloy-les-Mines. Elle est aussi accessible par la D 943, ancienne route nationale 143 partant du nord-ouest en direction de La Châtre et Châteauroux ; la D 94 en direction de Cosne-d'Allier au nord-est ; la D 2371 vers Montmarault à l'est, où elle rejoint l'Autoroute A79.Autoroute A79 (France)

Montluçon est à environ 1 h de Bourges, 1 h 20 de Clermont-Ferrand, à 2 h d'Orléans, à 3 h 35 de Paris, à 1 h 40 de Limoges, à 2 h 45 de Lyon, à 5 h 25 de Marseille et à 4 h 20 de Toulouse (ces trajets comprennent des autoroutes à péage ; ils partent et arrivent au cœur des agglomérations).

Présentation du site de Courtais :

Le site de Courtais est localisé dans une ZONE Ud : Zone à vocation d’habitat. C’est une zone qui regroupe les quartiers résidentiels pavillonnaires et petits collectifs qui constituent l’essentiel de la ville et les grands ensembles collectifs qui ont vocation à être intégrés dans le tissu urbain à dominante d’habitat. Les occupations du sol admises sont l’habitat et les commerces ainsi que les services et les équipements utiles à la vie des quartiers.

Le site est constitué de 5 bâtiments regroupant 199 lits d’EHPAD et 60 lits d’USLD :

- JADE (construction 1999) – 55 lits

- OPALE (Construction 1991) – 60 lits

- CRISTAL (Construction1996) – 46 lits

- EMERAUDE (Construction 2006) – 59 lits

- AGATE (Construction 1960) - 39 lits

Emprise envisagée pour la construction du nouvel EHPAD :

La superficie de l’emprise foncière disponible est d’environ 5900 m².

Données extraites de www.geoportail.gouv.fr

Pente moyenne de 6%.

## Le site

### Parcellaire – PLU – parcelles concernées par le projet

Le centre hospitalier Montluçon - Neris les Bains souhaite construire un nouvel EHPAD sur les parcelles cadastrées suivantes :

- Section CL parcelle 0400 d’une superficie de 28421.52 m²

- Section CL parcelle 0192 d’une superficie de 1077.94 m²

Parcelles couvertes par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Montluçon, dont la dernière procédure a été approuvée le 21/01/2016.

| VUE DETAILLEE DES DOCUMENTS D'URBANISME Zonage(s) Parcelle classée Ud, Ud : Zone qui regroupe les quartiers résidentiels pavillonnaires et petits collectifs qui constituent l'essentiel de la ville et les grands ensembles collectifs qui ont vocation à être intégrés dans le tissu urbain à dominante d'habitat La parcelle est soumise aux dispositions suivantes Périmètres d'informations Zone d'assainissement collectif/non collectif, eaux usées/eaux pluviales, schéma de réseaux eau et assainissement, systèmes d'élimination des déchets Réseau d'eau potable Autre périmètre, secteur, plan, document, site, projet, espace. Contraintes Aéronautiques Périmètre de voisinage d'infrastructure de transport terrestre (secteur affecté par le bruit) Servitude de bruit catégorie 3 ( 100 m de part et d'autre des voies ) |  |
| --- | --- |
|  | SERVITUDE D'UTILITE PUBLIQUE Servitudes relatives aux monuments historiques (immeubles classés et inscrits, abords des monuments historiques) (AC1) Château des Etourneaux |

|  | SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE SCOT PAYS DE LA VALLEE DE MONTLUCON ET DU CHER |
| --- | --- |

### Contexte climatique, écologique et risques

Nature du climat

La ville de Montluçon se situe dans la zone climatique H1C selon la règlementation thermique 2020. Le climat est de type semi-continental.

Climatologie globale années 2022 et 2023 (données extraites du site : www.infoclimat.fr  - station météorologique de MONTLUCON AERO) :

ANNEE 2022 :

- Température moyenne annuelle : 13,1°C

- Pluviométrie : 508,2 mm/an

- DJU de chauffe : 2368,9 (Moyenne : 197)

- DJU de réfrigération : 576,3 (Moyenne : 48)

ANNEE 2023 :

- Température moyenne annuelle : 13,4°C

- Pluviométrie : 600,4 mm/an

- DJU de chauffe : 2255 (Moyenne : 188)

- DJU de réfrigération : 597,5 (Moyenne : 60)

Ensoleillement

La commune de Montluçon a connu 1 920 heures d'ensoleillement en 2023, contre une moyenne nationale des villes de 2 021 heures de soleil. Montluçon a bénéficié de l'équivalent de 80 jours de soleil en 2023. La commune se situe à la position n°12 875 du classement des villes les plus ensoleillées.

Vent

Par application des règles NV65 2009 :

Vent : Zone 2

Neige

Par application des règles NV65 2009 :

Neige : Zone A2

Précipitations

Cumul total sur l’année 2022 : 508,2 mm/an

Cumul total sur l’année 2023 : 600,4 mm/an

Risques :

La commune est soumise à plusieurs risques (données extraites du site : https://www.georisques.gouv.fr) :

Les principaux enjeux du site portent sur :

- la présence de radon (risque 3/3 : important)

- le séisme (zone sismique de niveau 2/5 : faible)

- le retrait-gonflement des argiles (risque 3/3 : important)

- servitude de bruit : Catégorie 4 (30 m de part et d’autre des voies) – Rue des Droits de l’homme D916

- Le site est soumis à des contraintes aéronautiques dues à sa proximité avec l’Aérodrome de Montluçon – Domérat

Impacts sur le climat et actions développement durable :

L’opération de construction neuve devra respecter les exigences de performance en matière de consommation énergétique et de limitation d’émission de gaz à effet de serre.

### Desserte et accès

Le terrain d’étude est desservi par :

Rue des Droits de l’Homme D916 (accès Nord – Service + Véhicules + Piétons)

Rue Saint Exupéry (accès Sud-Ouest – Véhicules + Piétons)

Rue de Beaulieu (accès Sud-Est - Piétons)

Accès véhicules et piétons

L’accès envisagé au site se fera depuis Rue Saint Exupéry (accès Sud-Ouest) et via le site côté Opale, l’accès au site existant se fait principalement rue des Droits de l’Homme D916

Accès de service

L’accès envisagé au site se fera depuis Rue des Droits de l’Homme D916 (accès Nord)

### Les bâtiments du CH de Montluçon – Néris-les-Bains

L’histoire du site de Courtais remonte en 1888. Après avoir été un hospice, Courtais subit des rénovations et devient Maison de Retraite en 1964.

Le bâtiment AGATE a été construit en 1965, il accueille actuellement 39 résidents. C’est le bâtiment le plus vétuste du secteur hébergement.

Le site s’agrandit progressivement avec la construction de plusieurs bâtiments :

- OPALE construit en 1991 héberge 60 résidents dans une structure qui regroupe en rez-de-jardin les services administratifs, techniques, un salon de coiffure et une grande salle d’animation.

- JADE construit de 1997 à 1999, accueille 55 résidents.

- CRISTAL rénové entre 1994 et 1996, reçoit 46 résidents.

- EMERAUDE est le bâtiment le plus récent. Il est ouvert en 2006 et accueille 59 résidents.

L’ensemble se situe en périphérie de Montluçon dans un parc arboré.

### Données techniques

#### Etudes de sol.

Une étude géotechnique préalable de sol (mission G1) est jointe en annexe (au stade concours).

Une étude géotechnique de conception de type G2 sera confiée par le Maître d’Ouvrage à un géotechnicien à l’attribution du marché de maitrise d’œuvre, cette maitrise d’œuvre aura à sa charge la constitution du cahier des charges pour le géotechnicien.

#### Réseaux existants.

Une DT-DICT devra être déposée auprès des concessionnaires des réseaux.

#### Accès pompiers

Le nouveau site devra être pourvu de voies pompiers rendant les façades accessibles autour du futur bâtiment classé type J.

### Accessibilité handicapé

Dans le cadre du nouvel EHPAD, la réflexion et les solutions de l’accessibilité PMR avec le parking doivent être intégrées par le concepteur du projet.

Concernant les cheminements extérieurs, ils doivent permettre à l’ensemble des utilisateurs, quel que soit leur handicap, de se rendre sans difficulté à l’entrée du bâtiment depuis les parkings, arrêt de transport en commun.

Le concepteur devra prévoir une signalétique avec la dénomination de l'établissement sur sa façade située à proximité immédiate de la porte d’entrée afin de permettre un repérage plus aisé de la fonction de l’établissement, visibilité, lisibilité et compréhension.

# Le schéma directeur DES EHPAD DE MONTLUÇON ET le nouvel EHPAD

## Le Projet médical et le nouvel EHPAD

- Caractéristiques du Projet Médical en lien avec le projet

A - Mettre en place des prises en charge adaptées aux besoins de la personne accueillie :

Pour répondre au mieux aux besoins des résidents atteints de maladie Alzheimer ou apparentée, le secteur hébergement souhaite mettre en place les structures nécessaires à leur prise en charge :

- 2 unités protégée de 14 lits car ces résidents sont déjà accueillis par la structure, avec une prise en charge inadaptée à leurs besoins.  Ce sont des résidents fugueurs et/ou déambulants (GIR 2).

Pour répondre aux besoins des résidents présentant des troubles sévères du comportement:

- Une unité de vie protégée renforcée de 12 lits regroupés sur une unité. Ces lits s’ajouteraient à la capacité actuelle.

Ces 2 structures permettraient de répondre à la demande d’hébergement de ces résidents, actuellement refusés lors des commissions d’admission, ou déjà présents en unité et perturbateurs pour les personnes âgées.

- Un PASA (Pôle d’Activité en Soins Adaptés) : 14 places

Cette structure s’adresse aux résidents déjà hébergés présentant des troubles cognitifs légers, avec déplacement possible pour des activités, dans le but de les stimuler (Profil P2 au Pathos).

B - Rapatriement des lits de Chant ’Alouette sur le site de Courtais pour une meilleure prise en charge de leur dépendance.

C - Développer des liens avec la Psychiatrie à travers l’équipe Mobile de liaison de Psychiatrie.

Le CHM dispose d’un service de géronto-psychiatrie au sein du pôle de psychiatrie adulte.

Des hospitalisations de répit pour des résidents confus ou très agités peuvent être proposées aux équipes soignantes du secteur hébergement.

D - Développer des alternatives non médicamenteuses (animaux – objets occupationnels)

Les thérapeutiques non médicamenteuses (TNM) sont un ensemble de techniques de soins, d’approches environnementales, d’approches humaines. Elles ont pour objectifs le traitement et/ou le soulagement de certains symptômes et l’amélioration de la qualité de vie, la recherche d’un état de bien être, ainsi que la prévention de l’iatrogénie.

E - Développer, renforcer, optimiser, diversifier et augmenter le budget de l’Activité Animation :

Augmenter le nombre de chariots Snoezelen dans les unités, mettre en place la thérapie par médiation animale, mettre en place des référents notamment pour les Bornes Mélo, développer l’ergothérapie.

F – Installer un TIERS LIEU au sein des EHPAD :

Un Tiers Lieu est un lieu inspirant et stimulant pour les résidents de l’EHPAD, une « place du village » qui fait entrer dans l’établissement des personnes et des activités inédites. Le principe est de chercher des complices locaux, un partenariat avec la ville et d’imaginer ensemble un lieu dans l’enceinte de l’établissement, librement accessible aux résidents comme aux habitants des environs et du quartier. Ce lieu permet les échanges, les rencontres, les animations entre personnes de tous âges. Il favorise le lien social. Ce lieu sera situé au RDC du bâtiment OPALE.

Exemples : gymnastique douce, marché de produits locaux, jardinage ou maraîchage, expositions, répétitions de chorale ou groupe de théâtre, rencontres inter générationnelles, restaurant pour tous, café associatif des aidants…

## Le Nouvel EHPAD

Le nouvel EHPAD doit s’inscrire dans le cadre du projet médical, en particulier en lien fort avec l’ensemble de la filière gériatrique.

Le capacitaire en lit du nouvel EHPAD est de 68 lits dont :

- Une Unité de Vie Protégée Renforcée de 12 lits,

- Deux UVP de 14 lits en RDC avec ses jardins sécurisés de plein pied, soit 3 jardins sécurisés indépendants pour chaque UVP.

- Deux unités de 14 lits en R+1.

Ce Nouvel EHPAD héberge également un PASA (pôles d'activités et de soins adaptés) de 14 places également situé au RDC avec son jardin sécurisé.

Les PASA sont des espaces aménagés au sein des EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Ils sont destinés à accueillir durant la journée des résidents de l’EHPAD atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie neurodégénérative et ayant des troubles du comportement modérés répondant à un cahier des charges précis en annexe du programme.

Ce nouvel EHPAD sera ouvert sur l’extérieur avec création d’un tiers lieu au RDC du bâtiment OPALE.

## L’insertion fonctionnelle du projet dans le site

Les liens fonctionnels forts du projet sur le site sont :

- Les lieux de vie sociale et d’animation sont les suivants :

  - Salle kiné, unité PASA,

  - Tiers lieux, parcours de santé - kiné en proximité de la salle kiné

- La logistique d’appui intègre :

  - La direction, l’administration générale du CH de Montluçon

  - Les services supports (diététiciens, hygiène, qualité…)

  - les services techniques, situés dans un bâtiment annexe du CH de Montluçon

  - les services logistiques en particulier pour le flux des déchets

- Les repas sont fournis par le CH de Montluçon. Une volonté d’adaptation au particularisme de la population âgée est effectuée grâce à l’équipe de diététiciennes qui s’occupe des aménagements particuliers et cas de dénutrition

- L’entretien des vêtements des résidents / habitants est assuré par la blanchisserie du CH de Montluçon

- La distribution des médicaments est assurée par la pharmacie du CH de Montluçon. Les chariots de pharmacie sont préparés par la pharmacie et acheminés directement dans les postes de soins.

## L’implantation projetée

L’implantation projetée doit s’intégrer à l’environnement du terrain projeté le CH de Montluçon. Les contraintes sont les suivantes :

Un nouveau parking de 35 places, accessible PMR, devra être créé. Les places de parking existantes seront conservées ou recréée en plus des 35 places demandées.

L’ensemble aux espaces extérieurs, patios devront être accessible PMR sans ressaut au franchissement des portes donnant sur l’extérieur.

Les liaisons logistiques devront être réalisées sans pente à l’approche du bâtiment (à 8m du bâtiment).

Le bâtiment, de type J, sera pourvue d’une voie pompiers réglementaire avec aire de retournement.

# PRESENTATION DE L’EQUIPEMENT FUTUR

## Le fonctionnement général

Même si le terme « résident » dans le programme est un terme utilisé et partagé par tous mais peu approprié, il faut intégrer le terme « habitants » dans l’EHPAD et ceux qui y habitent puisent trouver le bien être dans le prolongement de vie à la maison sans être contraint de s’adapter à un bâtiment centré sur la prise en charge uniquement des soins du résident/habitant.

Cette approche moins conventionnelle vise à centrer le projet sur les habitants puis sur les professionnels qui y travaillent.

C’est la notion « Vivre chez soi en EHPAD » qui doit être le fil conducteur de ce projet par tous les intervenants : concepteur, professionnels, acheteurs, …

Les unités de vie de l’EHPAD fonctionnent indépendamment les unes des autres et sont le lieu de vie principal des habitants qui trouveront au sein de chacune d’elle la majeure partie des services ou commodités leur permettant de vivre d’une manière harmonieuse et de disposer des soins nécessaires.

6 espaces composent globalement un EHPAD. Le concepteur du projet aura en charge de lier tous les espaces et d’apporter une fluidité générant le bien être pour les habitants comme pour les professionnels.

Les 6 espaces sont définis ainsi :

- Des espaces ouverts sur les extérieurs, le quartier, la Ville avec les tiers lieux, …

- Des espaces privés de la chambre et de la salle de bain, qui pourront être différenciés et personnalisables en vue de leur appropriation par leur occupant,

- Des espaces de vie semi-privés partagés : salons, salle à manger

- Des espaces collectifs : locaux au RDC avec animation, vie sociétale, fréquentés par l’ensemble des habitants – professionnels – visiteurs. La surface de ces locaux doit pouvoir évoluer en fonction de la vie sociétale qui s’y développe.

- Des espaces professionnels destinés à accueillir des « habitants » et non des résidents : ateliers, salle de kiné,

- Des espaces à usage professionnels où une attention sera portée sur l’ergonomie des locaux (salle de soins, pharmacie, stockage, locaux techniques, …).

## Les activités

### Les locaux communs

- Activités du maintien de l’autonomie de la personne âgée : arthérapie- zoothérapie (médiation animale) - poterie, cuisine, ergothérapie, lecture, activité physique adaptée etc,

- Activités du maintien et développement des relations sociales : activité musicale, jeux de sociétés, télévision, conversations, restauration ; accès au WIFI etc,

- Activités de services : soins esthétiques, collecte du courrier des habitants, etc.

### Les unités de vie de l’EHPAD

- Hébergement des habitants,

- Soins médicaux : toilette, dispensation des médicaments, etc,

- Prise des repas,

- Activités du maintien et développement des relations sociales : Restauration - prise des repas, conversation, télévision, jeux de sociétés, etc,

- Suivi médical des habitants.

## Les utilisateurs

### Les personnes âgées dépendantes

Les personnes âgées dépendantes constituent une population spécifique parmi les personnes en situation de handicap. Les « normes » et recommandations qui régissent l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite s’avèrent insuffisantes pour la conception des bâtiments adaptées à une population âgée. Aussi convient-il d’adapter ces prescriptions car elles se déplacent en fauteuil roulant ou marchent avec difficulté, elles n’ont ni la force ni le tonus des handicapées plus jeunes.

Il est en effet rare qu’une personne âgée puisse manœuvrer elle-même son fauteuil. Néanmoins, il faut intégrer le champ d’action d’une tierce personne pour manœuvrer le fauteuil et disposer d’un espace pour elle.

Par ailleurs de grandes différences existent entre les données anthropométriques disponibles et les caractéristiques observées chez les personnes de plus de 75 ans et ceci plus particulièrement sur toutes les mesures d’atteinte frontale haute.

En terme de conception architecturale ces données auront des incidences sur un certain nombre d’éléments : les surfaces de rotation des fauteuils, l’emplacement des étagères, des prises, des interrupteurs, des miroirs, etc. Outre les éléments précités, d’autres spécificités liées à la déficience physique et cognitive, sont à prendre en compte dans ce projet et ceci dans l’objectif d’une prise en charge globale de qualité pour tous les utilisateurs.

### Les personnes âgées désorientées : Unité protégée Alzheimer - PASA

Le premier étage accueillera une unité spécifique protégée Alzheimer présentant des troubles cognitifs et comportementaux liés à une maladie d'Alzheimer (ou apparentée) et indépendantes sur le plan locomoteur.

Les PASA (pôles d'activités et de soins adaptés) sont des espaces aménagés au sein des EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Ils sont destinés à accueillir durant la journée des résidents de l’EHPAD atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie neuro-dégénérative et ayant des troubles du comportement modérés.

Pour l’ensemble des personnes âgées désorientées, la conception de l’environnement est un aspect fondamental de leur perception de celui-ci : les espaces doivent offrir à ces personnes désorientées des repères, ils doivent être à la fois sécurisés, sécurisants mais non sécuritaires. Un jardin sécurisé est partie intégrante de cette unité.

### Les professionnels

La notion de bâtiments adaptés au travail nécessite au préalable une connaissance de la population qui exerce dans l’établissement et des activités qui y sont effectuées. Le travail auprès des personnes âgées est accompli par différentes catégories de personnels :

- Médecins,

- Kinésithérapeutes,

- Ergothérapeutes,

- Psychomotriciens,

- Dentistes,

- Infirmiers,

- Aides-soignants,

- Cadre,

- Secrétaires,

- Assistante sociale,

- Orthophoniste,

- Psychologue

- ASH,

- Logisticiens,

- Mainteneurs techniques,

- Animateurs,

- Etc…

La spécificité du travail auprès des personnes âgées est liée principalement à la complexité des déficiences plus ou moins importantes qui déterminent un certain niveau de dépendance associée à des pathologies aiguës ou chroniques diverses. Il s’agit donc d’un travail complexe dont les diverses composantes retentissent les unes sur les autres.

Les soins dispensés aux personnes âgées peuvent être de l’ordre technique en même temps qu’ils visent à compenser la réduction d’autonomie dans la réalisation des gestes du quotidien.

L’anxiété, l’appréhension générée par le nouveau lieu d’habitation, la souffrance due à l’état physique, le sentiment d’insécurité lié à l’inconnu peuvent rendre difficile la communication entre la personne âgée ou conduire celle-ci à des comportements inhabituels et nécessiter de ce fait une adaptation particulière à sa prise en charge. Par ailleurs un grand nombre d’habitants âgés accueillis souffrent de maladies neurocognitives qui altèrent les fonctions relationnelles.

Par conséquent l’activité des soins fait coexister soins techniques, compensation de la réduction d’autonomie et prise en charge psychologique. En effet réaliser un soin suppose souvent de compenser une déficience (par exemple motrice) et constitue une occasion d’échanges avec le résident/habitant. C’est ainsi que les situations caractéristiques comme la toilette, la prise de repas, etc. peuvent comporter à des degrés divers des tâches de soins, de nursing et aussi d’échange. Ces situations caractéristiques mettent en évidence les contraintes multiples que doivent gérer les soignants pour comprendre la réalité des conditions de travail et devenir ainsi des supports pour les prescriptions qui vont suivre.

### Les familles et les proches des habitants

Dans un registre quelque peu différent de celui des personnes âgées dépendantes et des professionnels, les proches et la famille des habitants sont aussi des acteurs essentiels, au centre de l’organisation et du fonctionnement du nouvel EHPAD.

Le plus souvent les familles vivent l’entrée de leur proche en EHPAD avec un fort sentiment de culpabilité, celui-ci peut même entrainer, dans certains cas, un total désinvestissement de la relation, l’image de l’établissement en tant qu’habitat est un élément primordial dans le maintien de ce lien.

Par ailleurs lors de la conception des lieux, il est important de prendre en compte le fait que ces visiteurs sont aussi très souvent âgés et présentent des caractéristiques similaires à ceux des personnes âgées (problèmes de vision, fatigue, dépendance lors des déplacements et utilisation des différentes aides : déambulateurs, fauteuils roulants, etc.).

## Estimation quantitative des surfaces

### Besoins et surfaces

L'expression des besoins en termes de surface utile théorique est donnée ci-dessous et précise de manière très lisible :

- La nature des espaces constituant chacune des entités,

- La surface utile de chacun des espaces (surface réellement utilisée pour une activité précise).

Ne sont pas exprimées les surfaces suivantes :

- Circulations générales horizontales et verticales,

- Surface de certains locaux techniques permettant le fonctionnement du bâtiment (par exemple locaux techniques des systèmes de rafraichissement, de climatisation…),

- Occupation des gaines techniques, et trémies d’appareils élévateurs, de désenfumage, …

La fonction doit être prise en compte, mais l'expression de la surface est soit une réponse en termes de satisfaction d'un besoin réglementaire, soit la résultante d'une proposition du concepteur (hall d'entrée).

Le tableau des surfaces est joint au programme (tome 4).

# EXIGENCES FONCTIONNELLES GENERALES

## Principes organisationnels généraux

Hors jardins sécurisés, les espaces extérieurs sont accessibles au public, habitants, patients et professionnels.

Accès et liaisons

Le nouvel EHPAD possèdera 2 accès différenciés :

- L’accès principal, aisément identifiable depuis le hall de l’EHPAD (personnes, brancards et ambulances),

- L’accès logistique

Jardins sécurisés et unités de vie protégées (UVP)

Au RDC haut et bas du futur bâtiment, 3 jardins sécurisé fermés sont créés. Pour assurer la sécurité de ces habitants désorientés et pour assurer la sécurité de l’unité et du jardin, l’accès et la sortie doivent pouvoir être contrôlés.

Lieu sécurisant et sécurisé

Les unités de vie d’EHPAD sont des espaces de vie qui doivent être adaptés aux personnes âgées par leur volume et leur agencement.

De même les professionnels et l’unique professionnel de nuit dans chaque étage doit se sentir en sécurité.

Pour en assurer la sécurité, l’accès et la sortie des unités de vie et du bâtiment doivent pouvoir être contrôlés.

Séparation des flux personnes/véhicules

En aucun cas les flux véhicules et les flux de personnes ne seront communs. Leurs croisements ne sont pas souhaitables et en cas d’impossibilité, ces croisements devront être sécurisés et adaptés aux personnes âgées se déplaçant doucement.

Evolutivité-flexibilité du nouveau bâtiment

La trame constructive et la conception devront permettre une flexibilité aisée des locaux et une évolutivité répondant aux nouveaux besoins futurs. La structure poteau poutre sera privilégiée.

## Schémas généraux de fonctionnement

SCHEMA DE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT EHPAD, HORS UVP

ESPACES EXTERIEURS LIBRES D’ACCES

EHPAD

ACCUEIL ADMISSION

ANIMATION

ESPACE DE VIE COMMUNS

(Activités, atelier de cuisine, , …)

SALLES KINE

Flux tout public				Flux personnel

Proximité principale				proximité secondaire

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT D’UNE UNITE (DE VIE D’EHPAD)

CHAMBRES A UN LIT

### Organisation générale des circuits

L’aménagement des différents locaux doit répondre à deux objectifs qui peuvent sembler contradictoires : « liberté » et « sécurité ». Les options organisationnelles devront tenir compte de la prise en charge spécifique des personnes plus ou moins désorientées, en leur offrant la possibilité de déambulation dans un espace sécurisant mais non sécuritaire, en leur donnant des repères dans l’espace et le temps (espace jour, espace nuit, …), en leur proposant des stimulus sensoriels etc.…Il s’agit d’un projet d’organisation qui vise le respect de la personne âgée et le maintien de son autonomie. Les personnes fortement désorientées dans chaque Unité de Vie Protégé ont un accès sur un jardin sécurisé. Toutes les demi-unités doivent être conçues comme de futures unités d’hébergement renforcées.

La conception de chaque unité doit être compacte. Le modèle hospitalier des longs couloirs distribuant des locaux de part et d’autre n’est pas approprié pour un EHPAD. Une conception « urbaine » de l’espace intérieur serait plus propice. Cette organisation induit la création des espaces de vie pour des relations informelles entre voisins comme les espaces publics de petites agglomérations. Les couloirs ne sont plus des espaces strictement fonctionnels, ils deviennent des lieux et favorisent l’autonomie de la personne âgée. La signalétique joue aussi un rôle très important à cet effet ainsi que la décoration et les couleurs des ambiances, notamment pour des personnes en perte de repères.

#### Sécurisation des flux des habitants dans une unité de vie (1er étage):

#### Sécurisation des flux des habitants dans une Unité Protégée (UVP)

#### Différentiation des flux :

Autres locaux

### Les espaces extérieurs

Le « dehors » est thérapeutique et par conséquent sa conception doit être autant étudiée que celle du bâti par le concepteur.

Les jardins sécurisés de chaque UVP (3 au total) sont conçus de manière « thérapeutique » favorise la marche, l’organisation d’exercices physiques et kinésithérapeutiques qui jouent un rôle très important, à de nombreux titres (entretien musculaire, assouplissement des articulations, équilibre psycho-physiologique, etc.). Ces jardins sécurisés permettent aux habitants désorientés de sortir accompagnés ou non, en toute sécurité. Une terrasse sera aménagée en R+1.

Ils devront comporter des parcours, par des chemins ensoleillés mais qui évitent tout risque d’éblouissement, des bancs ou des sièges permettant l’exposition des personnes âgées au soleil ou le repos dans l’ombre.

Les autres espaces extérieurs (hors jardin sécurisé) sont étudiés par le concepteur pour les cheminements PMR, arborés en évitant les espaces minéralisés, bétonnés en préservant les arbres existant ou en replantant le même nombre d’arbres.

Un cheminement spécifique PMR sera conçu vers OPALE afin de rejoindre le tiers lieu. Le principe d’accès aux jardins, de plain-pied, parc, parking et accès au RDC d’OPALE est le suivant :

Bâtiment sur 3 niveaux 1 RDC Bas, 1 RDC Haut et un étage*

Jardin de l’UVP renforcée de 12 lits

Jardin protégé UVP 1

Jardin protégé UVP 2

OPALE

TIERS

Lieux

Parking 35 places

Parc ouvert à tous

Cheminement vers OPALE

Cheminement PMR

Terrasse en R+1

*Nota : la partie en sous-sol sera probablement en continuité du RDC bas, côté OPALE

# EXIGENCES FONCTIONNELLES : DESCRIPTION DES UNITES FONCTIONNELLES

Ces exigences sont complétées par tous les détails figurants dans les fiches par local.

Définitions des liaisons et proximités

Liaison fonctionnelle

L’existence d’une liaison fonctionnelle implique une circulation facile, claire, identifiée entre deux locaux.

Proximité

Une proximité entre deux locaux implique une relation forte entre ceux-ci, se traduisant par un regroupement sur un même niveau et/ou une distance réduite pour se rendre de l’un à l’autre.

Proximité immédiate

Cette proximité implique que les locaux sont contigus (l’un à côté de l’autre).

Liaison visuelle

Une liaison visuelle implique l’existence de vues entre les locaux.

## Les espaces communs au nouveau bâtiment

# Ces espaces de vie sociale sont mutualisés à l’ensemble des services et/ou des habitants du pôle Personnes Agées et plus particulièrement pour le nouveau bâtiment.

# Ils seront situés au rez-de-chaussée du nouvel EHPAD et comprendront les locaux du PASA, l’administration.

L’ensemble « espaces de vie sociale » sera conçu autour d’un principe « urbain » de type rue centrale ou place de village. Il s’agit pour la plupart de lieux de rencontre possible de tous les acteurs de l’établissement. Une signalétique directionnelle de qualité est demandée et plus particulièrement depuis l’entrée vers le volume qui accueille ces espaces.

### Les espaces collectifs « ouverts »

#### Hall d’accueil / entrée du nouveau bâtiment (RDC)

C’est un espace de transition entre les aires extérieures et l’intérieur, c’est le hall d’accueil du nouveau bâtiment. La personne âgée doit pouvoir facilement franchir le seuil. L’acoustique du lieu et le repérage/signalétique depuis le hall doivent être particulièrement soignés pour les habitants/familles.

#### Les circulations horizontales et verticales

Les circulations horizontales

# Le couloir doit :

# Permettre à deux fauteuils roulants de se croiser facilement,

# Faciliter le repérage,

# Participer à l’appropriation des lieux,

# Créer des ambiances différentes, appropriées à la destination des lieux qu’elle relie, en particulier en jouant sur la luminosité (graduation de la lumière), la température de couleur.

# Le couloir doit être conçu comme un lieu et non un espace strictement fonctionnel. On peut définir une couleur ou un thème spécifique singularisant chaque étage ou aile, avec pour objectif un repérage des lieux par les habitants/habitants.

# Toutefois, les contrastes colorés du revêtement de sol dans les circulations et dans les espaces peuvent perturber les déplacements : ils peuvent en effet être interprétés par des personnes désorientées ou malvoyantes comme des obstacles, des marches, des creux, etc. et occasionner des chutes.

# Si possible, l’organisation des différents espaces doit éviter de créer des circulations en culs-de-sac qui ne conviennent pas à la déambulation. Les distributions internes doivent non seulement être assez spacieuses pour permettre la circulation et la déambulation des habitants (en fauteuil, déambulateurs, etc.) mais aussi être pensées de manière à rompre la monotonie d’un parcours rectiligne. Il convient d’éviter des couloirs trop longs ou les coudes qui rendent les déplacements pénibles et perturbants.

# Un traitement soigné des pas de porte permettra en outre une appropriation des lieux plus efficace. Les portes des lieux interdits aux habitants auront une couleur se confondant avec celle des murs. Celles réservées aux habitants (logement/chambres, lieux de vie) seront contrastées avec des poignées facilement préhensibles. Les portes et ensemble des circulations seront protégées à hauteur des fauteuils roulants, avec des revêtements durs de 2 mm d’épaisseur, résistants aux chocs et facilement nettoyables en fonction de la destination du local de 90 à 160 cm de hauteur.

# Les couloirs font partie des espaces de déambulation. Ils doivent pouvoir offrir des éléments ludiques, lumineux avec un éclairage naturel dans chaque unité de vie de 15 lits et rompre ainsi la monotonie du parcours.

# La qualité des couloirs dépend de la lumière naturelle. Il conviendra toutefois d’éviter des baies dans l’axe des cheminements car celles-ci risquent d’éblouir les habitants malvoyants ou angoisser les personnes désorientées.

La largeur des couloirs devra être conforme aux règles de sécurité contre l’incendie.

Des mains courantes courront le long de tous les couloirs empruntés par les résidents/habitants. Elles seront lessivables, lisses, en matériau non froid pour limiter les troubles de l’équilibre. Les limites et les changements de direction de ces rampes seront coudés et marqués par une différenciation tactile afin d’être appréhensibles même par des personnes mal voyantes.

Les extincteurs seront logés dans des niches afin de ne pas entraver la circulation des fauteuils.

Distributions verticales

- 2 ascenseurs et monte-charge

Les 2 ascenseurs et le monte-charge seront conformes aux règles en vigueur. Ils desserviront les étages accessibles au public avec un système de contrôle d’accès anti-errance.

Ils seront dimensionnés afin de monter les chariots, les brancards et les lits et disposés conformément aux normes d’hygiène. Le monte-charge est destiné aux flux logistiques de matériels et déchets.

- Les escaliers

Les escaliers peuvent faire partie des espaces de rééducation. Ils doivent être conçus en favorisant des volées droites et en évitant les petites volées d’escaliers. La hauteur et la largeur des marches doivent permettre la rééducation. Les rampes seront de même qualité que celles des couloirs mais assurant une préhension adaptée au dénivelé. Elles seront conformes aux normes handicapés avec un soin particulier sur le contraste des marches et contre marche.

#### Les espaces extérieurs

Ils sont de 3 types :

- Jardins/Terrasses dans les étages (espace de vie privée partagée),

- Jardins sécurisés pour les UVP

- Tous les autres espaces extérieurs (espaces collectifs ouverts).

Le jardin terrasse est un espace extérieur ouvert et couvert partiellement, à l’abri des courants d’air pour les habitants et leur famille. Cet espace comportera 75% de garde-corps transparents afin d’avoir la vue sur les espaces verts et 25% de jardinières fixes. Il permet de « prendre l’air » sans accéder aux espaces verts communs du site.

Jardins sécurisés de l’UVP (espace de vie privé partagé).

Chaque jardin est de de plein pied, sécurisé avec une clôture d’1m50 de haut avec partie transparente en hauteur de 60 cm pour habitants désorientés, aménagé avec le développement d’activités multiples : repos avec pergola, cheminement de déambulation, jardinage, agrès extérieurs, …

#### Sanitaires collectifs habitants/visiteurs

A proximité des espaces de vie communautaire et des lieux de vie des unités d’hébergement nous trouverons des sanitaires accessibles à une personne en fauteuil roulant accompagnée d’un ou deux personnels.

### Les espaces à usages professionnels

#### Salle de kinésithérapie

Fonctions

Rééducation, réadaptation des personnes âgées et maintien de l’autonomie au travers d’une prise en charge individuelle ou en petit groupe avec accès sur un parcours de marche extérieur.

Locaux

La salle de kinésithérapie comportera différentes zones d’activités :

- Une zone de marche,

- Une zone de travail au sol,

- Une zone d’entretien musculaire,

- Une « zone bureau » pour le kinésithérapeute,

- Et un poste de lavage de mains.

Emplacement Proximité

Situé au RDC, ce local aura une liaison visuelle vers les espaces extérieurs ainsi qu’un accès sur un parcours de marche extérieur. Des sanitaires pour personnes âgées se situeront à proximité de la salle de kinésithérapie.

#### Bureau Médecin

Fonctions

Dans ce bureau le médecin y exerce ses activités administratives et d’encadrement. Il reçoit une personne âgée et sa famille en préadmission. Il s’agit d’un bureau « banalisé » équipé pour accueillir un poste de travail et équipé d’un lit de consultation.

Locaux

Situé au rez-de-chaussée, il doit disposer d’un éclairage naturel.

Emplacement/proximité

Proche du bureau d’accueil.

Les locaux à usage exclusif des professionnels (vestiaires, locaux techniques, galeries logistiques/quai logistique, local poubelle centralisé et chambre de garde) sont décrits dans le tableau des surfaces, les fiches par local et le programme technique détaillé.

## Les unités de vie d’ehpad

Elles sont similaires dans leur fonctionnement et différents du point de vue sécurisation.

Les unités de vie de l’EHPAD doivent répondre précisément aux normes (à savoir et plus spécifiquement : le dimensionnement des chambres et des cabinets de toilettes).

Cependant lors de la conception l’équipe de maitrise d’œuvre s’attachera à traiter les espaces (notamment les locaux de soins, les locaux utilitaires et autres locaux annexes) de manière identique, afin de faciliter le travail des professionnels qui peuvent évoluer sur plusieurs unités.

Il faut prévoir un éclairage et une signalisation spécifiques aux espaces (couleurs vives et pictogrammes pour les lieux de vie, couleurs douces pour les logements/chambres et les lieux de soins). Le périmètre de déambulation doit être élargi et renforcé par des jeux de lumière : sombre pour les « sorties » et les chambres dans la journée, claire et douce pour les lieux d’activités.

Spécificités des unités de vie protégées

Chaque unité accueille 12 ou 14 habitants en chambres seules avec cabinet de toilette. Ces habitants valides bénéficient d’une prise en soin spécialisée pour les Maladies neurocognitives avec troubles psycho-comportementaux.

Les habitants désorientés peuvent y circuler en toute sécurité. La porte d’entrée de l’unité est sécurisée par badge et dispose d’un interphone permettant d’accueillir les visiteurs, celle-ci ne doit pas déboucher sur un espace salon ou collectif afin de ne pas perturber des activités ou temps de repos des habitants.

Elle offre une salle à manger de 12 à 14 places avec un office intégré permettant la réalisation d’atelier thérapeutiques culinaires, un WC à proximité de la salle à manger, un espace d’activités thérapeutiques, un salon, un bureau polyvalent d’entretien avec un poste informatique et un téléphone.

Les portes des chambres des habitants peuvent être fermées par ceux-ci (bouton moleté à l’intérieur) mais une possibilité d’ouverture extérieure facile par les professionnels en cas de besoin doit être prévue (Clé et Pass service).

### Les espaces privés : l’hébergement

#### La chambre à 1 lit/logement

Fonction

En outre d’être le domicile du résident, le logement est aussi un lieu de soins et de travail pour le personnel soignant. C’est un lieu de repos, de sommeil, de coin bureautique, de distraction et de réception des visites. Elle est aussi le lieu où sont réalisés des examens médicaux, quelques soins dont la toilette de l’habitant, les pansements, et parfois même le logement est un lieu de prise de repas pour les habitants qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas se déplacer jusqu’à la salle à manger.

Local

La chambre/logement doit toujours pouvoir accueillir un lit médicalisé (dimension maximale : 115x220cm). La pièce doit pouvoir intégrer une aire de rotation pour les fauteuils roulants d’un diamètre minimal d’environ 1,80 m sur au moins l’un des côtés du lit. L’aménagement du lieu est au choix de la personne âgée. Plusieurs propositions d’aménagement seront proposées de la conception jusqu’à la mise au point sur chantier. Une chambre témoin permettra de valider in situ l’ensemble des aménagements proposé avec le mobilier, équipements dont rails plafonniers en H fournis dans le cadre de l’opération de construction.

Emplacement – Proximités

Les lieux de vie de l’unité doivent être aisément accessibles depuis la chambre du résident sans toutefois que cette proximité puisse gêner le confort (acoustique, etc.) de ce dernier.

#### La chambre à 1 lit/logement: cabinet de toilette

Fonction

Le cabinet de toilette doit pouvoir être utilisé par tous les habitants quelle que soit leur éventuelle pathologie. Elle doit pouvoir accueillir un chariot douche au R+1. Le chariot douche ne sera pas utilisé en UVP.

Locaux

La personne âgée doit pouvoir se mouvoir aisément et en toute sécurité, et ceci même à l’aide d’un déambulateur ou d’un fauteuil roulant. Les soins de toilette doivent pouvoir se faire dans les meilleures conditions d’hygiène et en respectant l’intimité de l’habitant. Il faut également prévoir la présence simultanée d’un agent en plus de l’habitant. Il sera accessible par une porte coulissante stratifiée compact en applique à ouverture facile pour une personne âgée. Le cabinet de toilette sera à intégrer à la chambre témoin.

Emplacement – Proximités : Le cabinet de toilette sera situé de préférence à l’entrée de la chambre.

### Les espaces de vie partagés

#### Salon

Fonction

C’est un espace plus vaste que la chambre où les personnes âgées se retrouvent en famille ou en mini regroupement d’habitants dans la journée. C’est un lieu de rencontre, de socialisation.

Locaux

Facilement perçu depuis la circulation et avec une vue sur l’extérieur, son aménagement du style « comme chez soi » sera adapté aux PMR. Il doit être clair, confortable, chaleureux et traité acoustiquement. Il sera divisé en sous-espaces pour créer des ambiances et intimités différentes.

Emplacement-proximités

Selon tableau de surface, visible depuis la circulation.

#### Salle à manger

Fonction

Matin, midi et soir, la majorité des pensionnaires peuvent prendre leur repas dans cette salle. Le personnel sert les repas à table (au chariot ou à l’assiette). Les habitants qui le souhaitent peuvent aider à dresser ou encore desservir le couvert. Le repas collectif a une fonction nutritionnelle puisqu’il permet d’assurer l’équilibre diététique des repas des habitants. C’est aussi un élément clé de socialisation et de création de repères pour les habitants.

Locaux

La salle à manger des unités de vie est un lieu de convivialité, un lieu majeur de la vie sociale. Son dimensionnement et son agencement intègrent le déplacement des personnes en fauteuil, et laisse la possibilité au personnel d’apporter une aide éventuelle ou nécessaire lors de la prise des repas. Il est alors préférable que la personne aidante se tienne latéralement plutôt que face à la personne âgée. Les murs et les plafonds des salles à manger devront recevoir des traitements acoustiques : dans un espace collectif le niveau sonore peut rapidement augmenter jusqu’à devenir incontrôlable. Il est alors source d’énervement. Des claustras pourront être prévus afin de rendre l’endroit agréable et permettre d’offrir des lieux de repas plus intimes.

Emplacement –Proximités :

La salle à manger se situera au sein de chaque étage. Elle se situera à proximité de l’office où seront réchauffés les repas. En proximité nous retrouverons des sanitaires collectifs pour les habitants.

#### Balcon/terrasse ou jardin sécurisé

Fonction

C’est un espace, facilement accessible dans chaque étage, hors espaces verts du site. Il permet de prendre l’air quelques minutes ou plus avec le développement d’activités : crêpe party, plantes aromatisées. Il est composé d’une partie à l’air libre avec vue sur les espaces verts du site. Cet aménagement couvert-ouvert permet une utilisation facile pour les habitants.

Locaux

Facilement perçu depuis la salle à manger commune d’étage, les PMR peuvent y accéder facilement, sans seuil. Son garde-corps vitré d’1m30 permet une ouverture sur le site paysager.

#### Sanitaires collectifs PMR

Sanitaires collectifs personnes âgées/visiteurs

Au cœur des espaces de vie sociale, à proximité immédiate de la salle à manger et à proximité des ateliers, nous trouverons des sanitaires accessibles à une personne en fauteuil roulant accompagnée d’un ou deux aidants. En fonction du parti architectural d’autres blocs sanitaires seront répartis dans le bâtiment afin d’éviter une longue distance à parcourir pour les atteindre (les problèmes d’incontinence qui touchent une grande partie de la population âgée peuvent se voir aggravés du fait de l’absence d’un nombre suffisant de sanitaires appropriés).

### Les espaces à usages professionnels

#### Salle de soins et transmissions

Fonctions

Il s’agit du lieu de préparation des soins et de transmissions. Son aménagement tiendra compte de toutes les dispositions d’hygiène (séparation « propre » et « sale », etc.) et il sera conçu de manière à faciliter le travail des professionnels.

Locaux :

Il doit disposer d’un accès sécurisé. Il comprend 3 secteurs, non cloisonnés ayant une vue sur le mur d’alarmes (centrale appel infirmier, alarmes fluides médicaux, entrée du bâtiment par visiophone, report incendie) :

- Le secteur de la préparation des soins (préparation des perfusions, médicamenteuses) qui doit être équipé d’un plan de travail avec matériel informatique et d’un poste de lavage de mains. Ce secteur doit être « au calme » pour éviter les erreurs. La proximité des armoires pharmacie est obligatoire,

- Le bureau des infirmières où seront organisées les transmissions,

- Le secteur de décontamination avec une paillasse humide en résine avec 1 bac et 1 égouttoir.

Proximité :

Le poste de soins se situera au centre de l’unité. Il disposera d’une liaison visuelle aisée sur l’accès à l’étage.

#### Local DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) Pharmacie

Fonction :

Relais de la pharmacie centrale / plate-forme logistique, c’est un lieu de stockage de divers matériels et fournitures (pansements, seringues etc.)

Locaux :

La réserve est équipée de mobilier modulaire pour un réapprovisionnement en mode « échange plein/vide ». Elle est équipée de rangements spécifiques, d’armoires d’urgence et de rayonnages pour recharger les pousse-seringues. Il doit disposer d’un accès sécurisé

Proximité :

Le local DMS se situe à proximité immédiate de la salle de soins. Ces 2 locaux sont communiquant avec une porte sur ventouse asservie à la détection incendie.

#### La salle de pause du personnel

Fonction

Il s’agit d’un espace destiné à la rencontre, la détente et la communication du personnel. C’est un lieu qui favorise la création d’un réel collectif de travail et de ce fait acquiert une importance majeure pour le fonctionnement de l’établissement. Son ambiance doit être soignée.

Locaux

La salle de détente du personnel (une par niveau) comportera une « zone repas » qui sera dotée d’une cuisine aménagée sur mesure avec un évier et un égouttoir, un réfrigérateur et des plaques électriques.

Emplacement – Proximités

La salle de pause du personnel peut être disposée à l’écart des lieux de vie des habitants. Cependant une liaison visuelle unilatérale avec l’accès principal à l’unité afin d’en assurer la surveillance (sortie des ascenseurs, escaliers) serait souhaitable. A proximité de ces locaux nous retrouveront un sanitaire du personnel.

#### Les sanitaires du personnel

Ils sont répartis dans les sous-unités de 15 lits. Un sanitaire sera à proximité de la salle de pause du personnel.

Pour mémoire, des vestiaires du personnel seront situés au sous-sol du nouveau bâtiment.

#### Bureau cadre

Dans son bureau le cadre reçoit pour des entretiens une ou plusieurs personnes internes ou externes au service (habitants, professionnels, familles d’habitants, etc.). Il y effectue également des tâches administratives et d’encadrement. Il s’agit d’un bureau « banalisé » équipé pour pouvoir accueillir un poste de travail. Il est situé à proximité du bureau médical et à proximité de l’entrée de l’unité pour permettre un contrôle.

#### Déchets/linge sale

Fonction

Local destiné au regroupement des déchets/linge sale en provenance des chambres et déchets hôteliers en provenance de la salle à manger, pour en assurer l’évacuation ultérieure par le sous-sol et le quai logistique.

Locaux

Il s’agit d’un local facilement lessivable avec un traitement efficace contre les odeurs. Il sera aménagé de manière à effectuer le tri sélectif.

Emplacement –Proximités

Le local « sale » se situera de préférence, hors des zones de vie de l’unité. Proche du monte-charges utilisé pour l’évacuation des déchets.

#### Vidoir Lave-bassins

Fonction

Local destiné à la décontamination, le rinçage, le nettoyage, l’égouttage et le séchage du matériel des urinaux et des bassins.

Locaux

Son aménagement doit permettre un nettoyage parfait des différentes surfaces.

#### Linge propre

Fonction

Local destiné à réceptionner et préparer le linge propre « plat » qui provient de la blanchisserie centralisée pour chaque chambre. Les tenues des habitants sont nettoyées sur une structure dédiée

Local

Il faut prévoir l’emplacement pour rentrer l’armoire amenée chaque jour pour livrer le linge nécessaire à chaque habitant et des rayonnages pour ranger le linge.

Emplacement – Proximités

De préférence proche du monte-charges/ascenseur utilisés pour l’acheminement du linge depuis le sous-sol et les galeries logistiques souterraines.

#### Local ménage

Fonction

Préparation et stockage du chariot de ménage pour l’entretien de l’unité de vie de 27/28 lits. Stockage des produits d’entretien correspondants. Il comprend aussi une zone humide avec un vidoir hospitalier et une paillasse humide avec 1 bac et 1 égouttoir.

Locaux

Local non accessible aux habitants. Son aménagement doit permettre un nettoyage parfait des différentes surfaces (sols, murs, etc.).

Emplacement – Proximités

Le local ménage sera situé au sein de chaque unité de vie de 27/28 lits.

#### Stock

Fonction – Locaux

Stockage et rangement du matériel roulant et lit d’appoint à disposition de l’étage et de produits d’incontinence.

Emplacement – Proximités

Accès facile pour le personnel à proximité du local linge propre, accès sécurisé pour les personnes âgées.

#### Office

Fonction

Remise en température des plats, fin de préparation et présentation des entrées et desserts ; possibilité de préparation des repas des habitants.

Locaux

Les matériaux utilisés pour les offices seront sélectionnés en fonction de leur faible potentiel calorifique, afin de laisser ces locaux ouverts sur les salles à manger de l’unité sans contradiction avec les exigences de sécurité.

Emplacement – Proximités

Les repas sont fournis par la cuisine centrale du CH par une liaison froide, l’office sera à proximité du monte-charge qui sert pour l’acheminement des chariots repas et en liaison directe avec la salle à manger. L’office est partiellement ouvert sur la salle à manger.