## BPU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
| Intitulé | Fourniture de DM de neuroradiologie interventionnelle
| Service responsable : | Pharmacie / DAHLIB
Observation sur le port :
Minimum de commande en € (par défaut) :
Le candidat liste dans le Bordereau des prix unitaires toutes les références nécessaires pour répondre à l'intitulé du lot, il peut ajouter des lignes si nécessaire Le candidat renseigne uniquement les cellules grisées. Seules les références indiquées dans le BPU pourront être commandées par le CHU Rouen Normandie
Lot | Intitulé | Caractéristiques techniques du fournisseur | Références / Marques / Fabricant | Liste en SUS (oui/non) | Code LPPR | Tarif de remboursement LPP | Tx Tva | Tarif HT | Remise en % sur Prix Tarif | PU HT | PU TTC | Cdt | PU HT Condt | PU TTC Condt | Délai de livraison (jours) | Minimum commande | Observations
1 | Implant d'embolisation artériel tressé constitué d'un noyau platine entouré de nitinol en maille auto-expansible de D 3 à 11 mm à détachement manuel et accessoires liés au détachement et le microcathéter simple lumière ≤ 0,033" compatible | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
1/1 | Implants d'embolisation artériel tressé constitué d'un noyau platine entouré de nitinol formant une maille auto-expansible de diamètre D 3 à 11 mm à détachement manuel et accessoires liés au détachement. | Implants d'embolisation artériel en nitinol tressé constitué d'un noyau platine entouré de nitinol formant une maille auto-expansible de diamètre D 3 à 11 mm à détachement manuel et accessoires liés au détachement. Mise à disposition de la poignée de largage. Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/2 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 0,033" compatible pour la mise en place d'implants d'embolisation en nitinol tressé de diamète D de 3 à 11 mm. | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 0,033" compatible pour la mise en place d'implants d'embolisation en nitinol tressé de diamète D de 3 à 11 mm.Dispositif médical à usage unique | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Stent intracranien autoexpansible tressé en chrome cobalt à largage contrôlé recouvert d'un revêtement de type polymère de phosphorylcholine de D de 2,5 à 6mm et L de 10 à 50mm et son microcathéter simple lumière ≤ 0,027" compatible
2/1 | Stent intracranien autoexpansible tressé en chrome cobalt à largage contrôlée recouvert d'un revêtement de type polymère de phosphorylcholine de diamètre D de 2,5 à 6mm et de longueur L de 10 à 50mm | Stent intracranien autoexpansible tressé en chrome cobalt à largage contrôlée recouvert d'un revêtement de type polymère de phosphorylcholine de diamètre D de 2,5 à 6mm et de longueur L de 10 à 50mm.Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2/2 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 0,027" toute longueur compatible pour la mise en place du stent intracranien autoexpansible recouvert d'un revêtement de type polymère de phosphorylcholine | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 0,027" toute longueur compatible pour la mise en place du stent intracranien autoexpansible recouvert d'un revêtement de type polymère de phosphorylcholine. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Stent intracranien autoexpansible en chrome cobalt tressé 64 brins à largage contrôlé de D à 2,5 à 5 mm et L 12 à 40mm et le microcathéter simple lumière ≤ 0,027" compatible
3/1 | Stent intracranien autoexpansible en chrome cobalt tressé 64 brins à largage contrôlée de diamètre D à 2,5 à 5 mm et longueur 12 à 40mm | Stent intracranien autoexpansible en chrome cobalt tressé 64 brins à largage contrôlée de diamètre D à 2,5 à 5 mm et longueur 12 à 40mm. Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
3/2 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 0,027" toute longueur compatible pour la mise en place du stent intracranien autoexpansible tressé 64 brins | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 0,027" toute longueur compatible pour la mise en place du stent intracranien autoexpansible tressé 64 brins. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Stent intracranien en nitinol autoexpansible à largage contrôlé de diamètre D de 2 à 5,5mm Longueur L de 10 à 50 mm | Stent intracranien en nitinol autoexpansible à largage contrôlé de diamètre D de 2 à 5,5mm Longueur L de 10 à 50 mm. Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Stent intracrânien autoexpansible à largage contrôlé en nitinol tressé à cellules fermées et extrémités évasées recouvert d'un polymère de D 2,5 à 5MM et le microcathéter simple lumière ≤ 0,027" avec un revêtement de type polymère hydrophile compatible
5/1 | Stent intracrânien autoexpansible à largage contrôlé en nitinol tressé à cellules fermées et extrémités évasées recouvert d'un polymère de diamètre D 2,5 à 5MM | Stent intracrânien autoexpansible à largage contrôlé en nitinol tressé à cellules fermées et extrémités évasées recouvert d'un polymère de diamètre D 2,5 à 5MM. Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
5/2 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 0,027" avec un revêtement de type polymère hydrophile et marqueurs radioopaques compatibles pour la mise en place d'implants d'embolisation | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 0,027" avec un revêtement de type polymère hydrophile et marqueurs radioopaques compatibles pour la mise en place d'implants d'embolisation. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Stent intracranien en nitinol auto-expansible de diamètre D de 2,5 à 8 mm composés de 48, 52 ou 64 fils selon le diamètre toutes longueurs. | Stent intracranien en nitinol auto-expansible de diamètre D de 2,5 à 8 mm composés de 48, 52 ou 64 fils selon le diamètre toutes longueurs. Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Implants Microspires (coils) métalliques d'embolisation artérielle de forme simples et complexes à détachement contrôlé électrolytique dans les indications cranio-encéphaliques et vertebro medullaires et accessoires liés à leur détachement | Implants Microspires (coils) métalliques d'embolisation artérielle de forme simples et complexes à détachement contrôlé électrothermique dans les indications cranio-encéphaliques et vertebro medullaires et mise à disposition des accessoires liés à leur détachement. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Implant Microspire métalliques d'embolisation artérielle de forme simples et complexes recouvert d'un revêtement de type hydrogel à détachement contrôlé électrothermique dans les indications cranio-encéphaliques et vertebro medullaires et accessoires liés à leur détachement.
8_1 | Implants Microspires (coils) métalliques d'embolisation artérielle de forme simples et complexes à détachement contrôlé électrothermique dans les indications cranio-encéphaliques et vertebro medullaires et accessoires liés à leur détachement. | Implants Microspires (coils) métalliques d'embolisation artérielle de forme simples et complexes à détachement contrôlé électrothermique dans les indications cranio-encéphaliques et vertebro medullaires et accessoires liés à leur détachement et mise à disposition des accessoires liés à leur détachement. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
8_2 | Implants Microspires (coils) métalliques d'embolisation artérielle de formes simples recouvert d'un revêrtement de type hydrogel à détachement contrôlé électrothermique dans les indications cranio-encéphaliques et vertebro medullaires et accessoires liés à leur détachement. | Implants Microspires (coils) métalliques d'embolisation artérielle de formes simples recouvert d'un revetement de type hydrogel à détachement contrôlé électrothermique dans les indications cranio-encéphaliques et vertebro medullaires et accessoires liés à leur détachement. DIspositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Implant Microspires (coils) métallique d'embolisation artérielle de formes complexes extrêmement flexible à détachement électrique dans les indications cranio-encéphaliques et vertebro medullaires et accessoires liés au détachement | Implants Microspires (coils) métalliques d'embolisation artérielle de formes complexes extrêmement flexible à détachement électrique dans les indications cranio-encéphaliques et vertebro medullaires et accessoires liés à leur détachement | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Implants d'embolisation liquide de viscosité 18 et pour malformations artérioveineuses cérébrales et fistules artérioveineuses avec mise à disposition d'accessoires. | Implants d'embolisation liquide de viscosité 18 et 34 pour malformations artérioveineuses cérébrales et fistules artérioveineuses inscrit sur la liste de prise en charge (L 165-1 et L. 162-22-7 du code de la DSS) avec mise à disposition d'accessoires. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Implants d'emblosation liquide avec un agent opacifiant de type iode blanche pour malformations artérioveineuses cérébrales et fistules artérioveineuses | Implants d'emblosation liquide avec un agent opacifiant de type iode blanche pour malformations artérioveineuses cérébrales et fistules artérioveineuses. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Implants d'emblosation liquide de viscosité 12 à 18 pour malformations artérioveineuses cérébrales et fistules artérioveineuses | Implants d'emblosation liquide de viscosité 12 à 18 pour malformations artérioveineuses cérébrales et fistules artérioveineuses. Dispositif médical à usage unique unique stérile inscrit sur la liste de prise en charge (L 165-1 et L. 162-22-7 du code de la DSS) | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Poudre de Tungstène micronisé pour augmentation de la radio opacité pour les embolisations | Poudre de Tungstène micronisé pour augmentation de la radio opacité pour les embolisations. Dispositif médical à usage. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Stent intracrânien auto-expansible hybride en nitinol à mailles ouvertes et de diamètre D 3 à 4,5 mm | Stent intracrânien auto-expansible hybride à maillage en nitinol à à maille ouverte de diamètre D 3 à 4,5 mm. Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Stent intracrânien auto-expansible tressé en nitinol platine à mailles fermées avec des extremitées évasées de diamètre D de 2,5 à 5,5 mm | Stent intracrânien auto-expansible tressé en nitinol platine à mailles fermées avec des extremitées évasées de diamètre D de 2,5 à 5,5 mm. Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Stent intracrânien auto-expansible tubulaire avec cellules ouvertes en nitinol et revêtement HPC | Stent intracrânien auto-expansible tubulaire avec cellules ouvertes en nitinol et revêtement HPC. Dispositif médical à usage unique | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Stent intracranien auto-expansible en nitinol à cellules fermées de D 3 à 5 mm toutes longueurs et le cathéter à ballonnet double lumière de D 1,5 à 4mm combiné avec l'utilisation du stent pour la dilatation des artères intracrâniennes
17_1 | Stent intracranien auto-expansible en nitinol à cellules fermées de diamètre D 3 à 5 mm toutes longueurs. | Stent intracranien auto-expansible en nitinol à cellules fermées de diamètre D 3 à 5 mm. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
17_2 | Cathéter à ballonnet double lumière de diamètre D 1,5 à 4mm pour angioplastie des artères cérébrales longueur 150cm combiné avec l'utilisation du stent en nitinol pour la dilatation des artères intracrâniennes | Cathéter à ballonnet double lumière de diamètre D 1,5 à 4mm pour angioplastie des artères cérébrales . Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Microcathéter neurovasculaires simple lumière ≤ 1,9F avec partie distale détachable compatibles avec l'injection d'implant d'embolisation liquide | Microcathéter neurovasculaires simple lumière ≤ 1,9F avec partie distale détachable compatible avec l'injection d'implant d'embolisation liquide. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Microcathéter neurovasculaires hydrophile armé simple lumière ≤ 1,5F compatibles avec l'injection d'implant d'embolisation liquide | Microcathéter neurovasculaires hydrophiles armés simple lumière ≤ 1,5F compatibles avec l'injection d'implant d'embolisation liquide. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Microcathéter neurovasculaires simple lumière ≤ 0,017" toutes courbures et longueurs et deux marqueurs radio-opaques compatibles avec l'injection d'implant d'embolisation liquide | Microcathéter neurovasculaires simple lumière ≤ 0,017" toutes courbures et longueurs et deux marqueurs radio-opaques compatibles avec l'injection d'implant d'embolisation liquide. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 0,027" toutes longueurs et courbures recouvert d'un revêtement de type Hydrolene® compatible avec la mise en place d'implant d'embolisation. | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 0,027" toutes longueurs et toutes courbures recouvert d'un revêtement de type Hydrolene ® compatibles avec la mise en place d'implants d'embolisation. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Microcathéter neurovasculaires simple lumière ≤ 1,2F avec partie distale détachable compatible avec l'injection d'implant d'embolisation liquide | Microcathéter neurovasculaires simple lumière de 1,2F avec partie distale détachable compatible avec l'injection d'implant d'embolisation liquide. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 1,5F hydrophile à souplesse progressive et extremité distale très souple compatible avec l'injection de colle chirurgicale | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 1,5F hydrophile à souplesse progressive et extremétité distale très souple compatible avec l'injection de colle chirurgicale. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol autoexpansible fendu sur sa longueur de D 4 et 6 mm et L jusqu'à 40 mm et son microcathéter simple lumière ≤ 0,021" compatible
24_1 | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol autoexpansible fendu sur sa longueur de diamètre 4 et 6 mm et longueurs jusqu'à 40 mm. Mise à disposition d'un logiciel optimisant la sélection des patients à la thrombectomie mécanique. | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol autoexpansible fendu sur sa longueur de diamètre 4 et 6 mm et longueurs jusqu'à 40 mm. Mise à disposition d'un logiciel optimisant la sélection des patients à la thrombectomie mécanique. Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
24_2 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 0,021" toute courbure et longueur compatible pour la mise en place du dispositif de thrombectomie mécanique | Microcathéter de lumière interne 0,021" toute courbure et toute longueur compatible pour la mise en place du dispositif de thrombectomie mécanique | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Microcathéter neurovasculaires armés hydrophiles simple lumière ≤ 0,027" avec simple ou double marqueurs radioopaque compatible pour la mise en place du dispositif de thrombectomie mécanique. | Microcathéter neurovasculaires armés hydrophiles simple lumière ≤ 0,027" avec simple ou double marqueurs radioopaque compatible pour la mise en place du dispositif de thrombectomie mécanique. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol autoexpansible de D 3 à 6 mm et marqueurs radio-opaque en platine. | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol autoexpansible de diamète D 3 à 6 mm et marqueurs radio-opaque en platine. Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol auto-expansible avec des motifs à 3 cellules fermées de D jusqu'à 6,5mm et L jusqu'à 57mm | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol auto-expansible avec des motifs à 3 cellules fermées de diamètre D jusqu'à 6,5mm et longueur jusqu'à 57mm. Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol avec une partie distale en forme de cylindre et une partie proximale en forme de spirale avec plusieurs points de pincement | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol avec une partie distale en forme de cylindre et une partie proximale en forme de spirale avec plusieurs points de pincement.Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol auto-expansible fendu sur toute la longueur sauf sur la dernière cellule avec marqueur radio-opaque en platine-iridium de diamètre D 3 à 6mm | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol auto-expansible fendu sur toute la longueur sauf sur la dernière cellule avec marqueur radio-opaque en platine-iridium de diamètre D 3 à 6mm. Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Stent intracranien auto-expansible en nitinol à détachement contrôlé électrolytique et accessoires liés à leur détachement | Stent intracranien auto-expansible en nitinol à détachement contrôlé électrolytique et accessoires liés à leur détachement | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | Cathéter neurosvaculaire de thombo-aspiration simple lumière en polymère armé de diamètre ≤0,085" pour atteindre les occlusions distales toutes longueurs disponible sous forme de kits avec les consommables associés et mise à disposition de la pompe. | Cathéter neurovaculaire de thombo-aspiration simple lumière en polymère armé de diamètre ≤0,085" pour atteindre les occlusions distales toutes longueurs disponible sous forme de kits avec les consommables associés et mise à disposition de la pompe. Dispositif médical à usage unique inscription sur la liste L165-11 du code de la SS. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
31_1 | Cathéter neurosvaculaire de thombo-aspiration simple lumière en polymère armé de D≤0,085" pour atteindre les occlusions distales toutes longueurs disponible sous forme de kits avec consommables associés et MAD de la pompe. | Cathéter neurovaculaire de thombo-aspiration simple lumière en polymère armé de diamètre ≤0,085" pour les occlusions distales toutes longueurs disponible sous forme de kits avec les consommables associés et mise à disposition de la pompe. Dispositif médical à usage unique inscription sur la liste L165-11 du code de la SS.
31_2 | Cathéter neurosvaculaire de thombo-aspiration simple lumière en polymère armé de diamètre ≤0,060" pour les occlusions distales toutes longueurs disponible sous forme de kits avec les consommables associés et mise à disposition de la pompe. | Cathéter neurosvaculaire de thombo-aspiration simple lumière en polymère armé de diamètre ≤0,060" pour les occlusions distales toutes longueurs disponible sous forme de kits avec les consommables associés et mise à disposition de la pompe. Dispositif médical à usage unique inscription sur la liste L165-11 du code de la SS.
31_3 | accessoires pour l'aspiration | accessoires pour l'aspiration
32 | Cathéter neurovasculaire de thrombo-aspiration simple lumière de D≤ 0,074" toutes longueurs. Le cathéter de thrombo-aspiration contient une valve hémostatique rotative, un introducteur et deux introducteurs à gaine pelable. MAD de la pompe et des consommables associés. | Cathéter neurovasculaire de thrombo-aspiration simple lumière de diamètres ≤ 0,074" toutes longueurs. Chaque conditionnement de cathéter de thrombo-aspiration contient une valve hémostatique rotative, un introducteur et deux introducteurs à gainepelable. Mise à disposition de la pompe et des consommables associés. Dispositif médical à usage unique inscription sur la liste L165-11 du code de la SS. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | Cathéters neurovasculaire de thrombo aspiration simple lumière de 5 à 6F toutes longueurs. Mise à disposition des consommables. | Cathéters neurovasculaire de thrombo aspiration simple lumière de 5 à 6F toutes longueurs. Mise à disposition des consommables. Dispositif médical à usage unique inscription sur la liste L165-11 du code de la SS. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | Microguide neurovasculaire hybride hydrophile ≤ 0,014" avec âme acier et nitinol | Microguide neurovasculaire hybride hydrophile ≤ 0,014" avec âme acier et nitinol. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | Microguide neurovasculaire hybride hydrophile 0,014" avec âme acier et nitinol et son fil d'ancrage associé.
35_1 | Microguide neurovasculaire hybride hydrophile 0,014" avec âme acier et nitinol et son fil d'ancrage associé. | Microguide neurovasculaire hybride hydrophile 0,014" avec âme acier et nitinol et son fil d'ancrage associé. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
35_2 | Microguide neurovasculaire hybride hydrophile 0,014"fil d'ancrage associé. | Microguide neurovasculaire hybride hydrophile 0,014"fil d'ancrage associé. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | Microguide neurovasculaire hydrophile ≤ 0,014" avec âme de type scitallium et extrémité modelable toutes longueurs et toutes extrémités | Microguide neurovasculaire hydrophile ≤ 0,014" avec âme de type scitallium et extrémité modelable toutes longueurs et toutes extrémités. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | Microguide neurovasculaire avec ame acier et nitinol muni d'un revêtement en polymère hydrophile ≤0,016" et marqueurs radioopaque or en distalité toutes courbures et longueurs jusqu'à 200 cm | Microguide neurovasculaire avec ame acier et nitinol muni d'un revêtement en polymère hydrophile ≤0,016" et marqueurs radioopaque or en distalité toutes courbures et longueurs jusqu'à 200 cm. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | Microcathéter simple lumière de 2 à 2,4Fr avec ou sans microguide coaxiale 0,016" intégré toutes courbures et longueurs jusqu'à 150cm | Microcathéter simple lumière de 2 à 2,8Fr avec ou sans microguide 0,016" intégré toutes courbures et longueurs jusqu'à 150cm LE microcathéter est en PTFE avec une armature spiralée et un revêtement hydrophile de type M COAT® Le microguide présente une âme en nitinol et recouvert de polyuréthane. Dispositif médical à usage unique | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | Microguide neurovasculaire hydrophile ≤ 0,014" avec âme acier. | Microguide neurovasculaire hydrophile ≤ 0,014" avec âme acier. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | Cathéter guide à ballonnet neurovasculaire simple lumière coaxiale à renforcement tressé et rigidité variable de 8 à 9F pour occlusion temporaire du flux vasculaire | Cathéter à ballonnet neurovasculaire simple lumière coaxiale à renforcement tressé et rigidité variable de 8 à 9F pour occlusion temporaire du flux vasculaire. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | Cathéter guide à ballonnet double lumière avec revêtement hydrophile de D 10mm et L 10mm permettant une accessibilité en distalité dans le système vasculaire neurologique | Cathéter guide à ballonnet double lumière avec revêtement hydrophile de diamètre D 10mm et longuer 10mm permettant une accessibilité en distalité dans le système vasculaire neurologique. Dispositif médical à usage unique | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | Cathéter à ballonnet neurovasculaire simple lumière coaxiale compatible sur microguides 0,012" et 0,014" large gamme jusqu'à 8*80mm pour occlusion temporaire vasculaire | Cathéter à ballonnet neurovasculaire simple lumière coaxiale compatible sur un guide 0,012" et 0,014" large gamme jusqu'à 8*80mm pour occlusion temporaire vasculaire. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | Cathéter à ballonnet neurovasculaire simple lumière coaxiale compatible sur un microguide 0,010" pour occlusion temporaire vasculaire | Cathéter à ballonnet neurovasculaire simple lumière coaxiale compatible sur un guide 0,010" pour occlusion temporaire vasculaire. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | Cathéter à ballonnet neurovasculaire double lumière indépendante coaxiale diamètre du ballonnet D 6 mm toute longueur pour occlusion temporaire vasculaire. | Cathéter à ballonnet neurovasculaire double lumière indépendante coaxiale diamètre du ballonnet D 6 mm toute longueur pour occlusion temporaire vasculaire. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | Cathéter à ballonnet double lumière coaxiale compliant diamètre du ballonnet D 4 mm toute longueur pour occlusion temporaire vasculaire. | Cathéter à ballonnet double lumière coaxiale compliant diamètre du ballonnet D 4 mm toute longueur pour occlusion temporaire vasculaire. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | Cathéter à ballonnet double lumière coaxiale compliant diamètre du ballonnet D 2,2mm compatible pour l'utilisation d'implants d'embolisation liquide dans les malformations arterio-veineuses | Cathéter à ballonnet double lumière de diamètre 2,2mm compatible pour l'utilisation d'implants d'embolisation liquide dans les malformations arterio-veineuses. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | Cathéter à ballonnet double lumière de diamètre D 1,25 à 4mm pour angioplastie des artères cérèbrales intracrâniennes | Cathéter à ballonnet double lumière de diamètre D 1,25 à 4mm pour angioplastie des artères cérèbrales intracrâniennes | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | Cathéter guide neurovasculaire à accès radial de 5,5 à 7F toutes extrémités et toutes longueures | Cathéter guide neurovasculaire à accès radial de 5,5 à 7F toutes extrémités et toutes longueurs. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | Cathéter guide neurovasculaire à accès distal 5 à 7 F toutes extremités et toutes longueurs standard et support renforcé
49_1 | Cathéter guide neurovasculaire à accès distal 5 à 7 F toutes extremités et toutes longueurs | Cathéter guide neurovasculaire de 5 à 7F toutes extremités toutes toutes longueurs. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
49_2 | Cathéter guide neurovasculaire à accès distal 6F toutes extremités et toutes longueurs en standard et support renforcé | Cathéter guide neurovasculaire à accès distal 6F toutes extremités et toutes longueurs en standard et support renforcé. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | Cathéter guide neurovasculaire 6Fà tressage renforcé et rigidité variable toutes extremités et toutes longueurs. | Cathéter guide neurovasculaire 6Fà tressage renforcé et rigidité variable toutes extremités et toutes longueurs. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | Cathéter guide neurovasculaire simple lumière ≤ 4,2F d'accès intermédaiire à souplesse progressive et extremité distale hyper souple toutes longueurs | Cathéter guide neurovasculaire simple lumière ≤ 4,2F d'accès intermédaiire à souplesse progressive et extremité distale hyper souple toutes longueurs. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | Cathéter d'angiographie en polyuréthane avec une armature tressée muni d'un revêtement hydrophile de diamètre 4 à 5 F toutes longueurs et toutes courbures dont les cérébrales. | Cathéter d'angiographie en polyuréthane avec une armature tressée muni d'un revêtement hydrophile de diamètre 4 à 5 F toutes longueurs et toutes courbures dont les cérébrales. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | Cathéter d'angiographie de diamètre 5 et 6F à tressage renforcé toutes courbures adaptées pour la neuroradiologie de longueur inférieure ou égale à 130cm. | Cathéter d'angiographie de diamètre 5 et 6F à tressage renforcé toutes courbures adaptées pour la neuroradiologie de longueur inférieure ou égale à 130cm. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 | Cathéter long de diagnostic de diamètre 4 et 5F en PEBAX revêtement hydrophile toutes courbures et toutes longueurs | Cathéter long de diagnostic de diamètre 4 et 5F en PEBAX revêtement hydrophile toutes courbures et toutes longueurs. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 | Dispositif non implantable avec maille de remodelage ajustable composé de 12 fils de nitinol tressés radioopaques compatibles avec un microcathéter ≥0,017" et sa poignée de contrôle | Dispositif non implantable avec maille de remodelage ajustable composé de 12 fils de nitinol tressés radioopaques compatibles avec un microcathéter ≥0,017" et sa poignée de contrôle. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
56 | Cathéter porteur intracranien d'accès distal simple lumière de diamètre 5 à 6F hydrophile avec une armature renforcée tressée. | Cathéter porteur intracranien d'accès distal simple lumière de diamètre 5 à 6F hydrophile avec une armature renforcée tressée. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | Cathéter porteur intracranien d'accès distal simple lumière avec lumière interne de diamètre 4 à 6 F muni d'un revêtement de type PTFE toutes longueurs | Cathéter porteur intracranien d'accès distal simple lumière avec lumière interne de diamètre 4 à 6 F muni d'un revêtement de type PTFE toutes longueurs. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 | Cathéter d'accès distal composé de plusieurs composants un cathéter de largage simple lumière à rigidité variable et un cathéter simple lumière renforcé par tressage et à rigidité variable ≥ 8F toutes extrémités toutes longueurs. | Cathéter d'accès distal composé de plusieurs composants un cathéter de largage simple lumière à rigidité variable et un cathéter simple lumière renforcé par tressage et à rigidité variable ≥ 8F toutes extrémités toutes longueurs. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | Introducteur long artériel à usage vasculaire neurologique de diamètre inférieur ou égale à 0,088" gaine tressée à rigidité variable et de longueurs ≤ 100 cm | Introducteur long artériel à usage vasculaire neurologique de diamètre inférieur ou égale à 0,088" tressé à rigidité variable et de longueurs ≤ 100 cm L'introducteur doit être composé: - une gaine d'introduction - une valve hémostatique rotative 9F (RHV) - un dilatateur - un adaptateur pour valve hémostatique 8F Dispositif médical à usage unique | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | Introducteur long artériel à usage vasculaire neurologique de diamètre inférieur ou égale à 6F, gaine à tressage renforcé toutes courbures et de longueurs ≤ 100 cm. | Introducteur long artériel à usage vasculaire neurologique de diamètre inférieur ou égale à 6F, gaine à tressage renforcé toutes courbures et de longueurs ≤ 100 cm. L'introducteur doit être composé: - une valve hémostatique rotative; - un adaptateur pour valve hémostatique 6F; -un dilatateur. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
61 | Introducteur long vasculaire à usage vasculaire périphérique de diamètre inférieur ou égale à 8F, gaine renforcée toutes courbures et de longueur inférieure ou égale à 90cm | Introducteur long vasculaire à usage vasculaire périphérique de diamètre inférieur ou égale à 8F, gaine renforcée toutes courbures et de longueur inférieure ou égale à 90cm. L'introducteur long doit être composé de: - un dilatateur - une valve hémostatique rotative amovible ou fixe avec une tubulure d'extension | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
62 | Anse Amplatz à col de cygne composée d'un câble en nitinol et d'une boucle en tungstène plaqué or de diamètre de 2 à 7mm. | Anse Amplatz à col de cygne composée d'un câble en nitinol et d'une boucle en tungstène plaqué or. Le kit doit être composé d'un: -lasso de longueur inférieure ou égale à 200cm; -cathéter de diamètre 2,3- 3 F et longueur inférieure ou égale à 175cm ; -introducteur et un torque. Dispositif médical à usage unique. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0

## DQE
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
Le DQE sert à l'analyse des offres et n'a pas de valeur contractuelle. Tous les dispositifs figurant dans ce DQE doivent être renseignés au BPU. Les prix unitaires indiqués dans le DQE doivent être égaux à ceux renseignés dans le BPU. Le candidat renseigne uniquement les cellules grisées. Le CHU de Rouen se réserve le droit de modifier le montant à analyser si celui indiqué par le candidat est erroné (par exemple : prix différent entre le BPU et DQE)
Lot | Intitulé | Quantité indicative annuelle | PU HT | Montant estimée annuel HT
1 | Implant d'embolisation artériel tressé constitué d'un noyau platine entouré de nitinol en maille auto-expansible de D 3 à 11 mm à détachement manuel et accessoires liés au détachement et le microcathéter simple lumière ≤ 0,033" compatible | 30
1/1 | Implants d'embolisation artériel tressé constitué d'un noyau platine entouré de nitinol formant une maille auto-expansible de diamètre D 3 à 11 mm à détachement manuel et accessoires liés au détachement. | 30
1/2 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 0,033" compatible pour la mise en place d'implants d'embolisation en nitinol tressé de diamète D de 3 à 11 mm. | 30 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
2 | Stent intracranien autoexpansible tressé en chrome cobalt à largage contrôlé recouvert d'un revêtement de type polymère de phosphorylcholine de D de 2,5 à 6mm et L de 10 à 50mm et son microcathéter simple lumière ≤ 0,027" compatible | 30
2/1 | Stent intracranien autoexpansible tressé en chrome cobalt à largage contrôlée recouvert d'un revêtement de type polymère de phosphorylcholine de diamètre D de 2,5 à 6mm et de longueur L de 10 à 50mm | 30
2/2 | Microcathéters neurovasculaire simple lumière ≤ 0,027" toute longueur compatible pour la mise en place du stent intracranien autoexpansible recouvert d'un revêtement de type polymère de phosphorylcholine | 30 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
3 | Stent intracranien autoexpansible en chrome cobalt tressé 64 brins à largage contrôlé de D à 2,5 à 5 mm et L 12 à 40mm et le microcathéter simple lumière ≤ 0,027" compatible | 20
3/1 | Stent intracranien autoexpansible en chrome cobalt tressé 64 brins à largage contrôlée de diamètre D à 2,5 à 5 mm et longueur 12 à 40mm | 20 |  | 0
3/2 | Microcathéters neurovasculaire simple lumière ≤ 0,027" toute longueur compatible pour la mise en place du stent intracranien autoexpansible tressé 64 brins | 20 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
4 | Stent intracranien en nitinol autoexpansible à largage contrôlé de diamètre D de 2 à 5,5mm Longueur L de 10 à 50 mm | 10 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
5 | Stent intracrânien autoexpansible à largage contrôlé en nitinol tressé à cellules fermées et extrémités évasées recouvert d'un polymère de D 2,5 à 5MM et le microcathéter simple lumière ≤ 0,027" avec un revêtement de type polymère hydrophile compatible | 15
5/1 | Stent intracrânien autoexpansible à largage contrôlé en nitinol tressé à cellules fermées et extrémités évasées recouvert d'un polymère de diamètre D 2,5 à 5MM | 15 |  | 0
5/2 | Microcathéters neurovasculaire simple lumière ≤ 0,027" avec un revêtement de type polymère hydrophile et marqueurs radioopaques compatibles pour la mise en place d'implants d'embolisation | 200 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
6 | Stent intracranien en nitinol auto-expansible de diamètre D de 2,5 à 8 mm composés de 48, 52 ou 64 fils selon le diamètre toutes longueurs. | 5 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
7 | Implants Microspires (coils) métalliques d'embolisation artérielle de forme simples et complexes à détachement contrôlé électrolytique dans les indications cranio-encéphaliques et vertebro medullaires et accessoires liés à leur détachement | 150 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
8 | Implant Microspire métalliques d'embolisation artérielle de forme simples et complexes recouvert d'un revêtement de type hydrogel à détachement contrôlé électrothermique dans les indications cranio-encéphaliques et vertebro medullaires et accessoires liés à leur détachement. | 700
8_1 | Implants Microspires (coils) métalliques d'embolisation artérielle de forme simples et complexes à détachement contrôlé électrothermique dans les indications cranio-encéphaliques et vertebro medullaires et accessoires liés à leur détachement. | 350 |  | 0
8_2 | Implants Microspires (coils) métalliques d'embolisation artérielle de formes simples recouvert d'un revêrtement de type hydrogel à détachement contrôlé électrothermique dans les indications cranio-encéphaliques et vertebro medullaires et accessoires liés à leur détachement. | 350 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
9 | Implant Microspires (coils) métallique d'embolisation artérielle de formes complexes extrêmement flexible à détachement électrique dans les indications cranio-encéphaliques et vertebro medullaires et accessoires liés au détachement | 35 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
10 | Implants d'embolisation liquide de viscosité 18 et pour malformations artérioveineuses cérébrales et fistules artérioveineuses avec mise à disposition d'accessoires. | 60 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
11 | Implants d'emblosation liquide avec un agent opacifiant de type iode blanche pour malformations artérioveineuses cérébrales et fistules artérioveineuses | 100 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
12 | Implants d'emblosation liquide de viscosité 12 à 18 pour malformations artérioveineuses cérébrales et fistules artérioveineuses | 80 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
13 | Poudre de Tungstène micronisé pour augmentation de la radio opacité pour les embolisations | 10 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
14 | Stent intracrânien auto-expansible hybride en nitinol à mailles ouvertes et de diamètre D 3 à 4,5 mm | 15 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
15 | Stent intracrânien auto-expansible tressé en nitinol platine à mailles fermées avec des extremitées évasées de diamètre D de 2,5 à 5,5 mm | 20 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
16 | Stent intracrânien auto-expansible tubulaire avec cellules ouvertes en nitinol et revêtement HPC | 10 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
17 | Stent intracranien auto-expansible en nitinol à cellules fermées de D 3 à 5 mm toutes longueurs et le cathéter à ballonnet double lumière de D 1,5 à 4mm combiné avec l'utilisation du stent pour la dilatation des artères intracrâniennes | 15
17_1 | Stent intracranien auto-expansible en nitinol à cellules fermées de diamètre D 3 à 5 mm toutes longeueurs. | 15 |  | 0
17_2 | Cathéter à ballonnet double lumière de diamètre D 1,5 à 4mm pour angioplastie des artères cérébrales longueur 150cm combiné avec l'utilisation du stent en nitinol pour la dilatation des artères intracrâniennes | 20 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
18 | Microcathéters neurovasculaires simple lumière ≤ 1,9F avec partie distale détachable compatibles avec l'injection d'implant d'embolisation liquide | 20 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
19 | Microcathéters neurovasculaires hydrophile armé simple lumière ≤ 1,5F compatibles avec l'injection d'implant d'embolisation liquide | 20 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
20 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 0,017" toutes courbures et longueurs, deux marqueurs radio-opaques compatibles avec l'injection d'implant d'embolisation liquide | 20 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
21 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 0,027" toutes longueurs et courbures recouvert d'un revêtement de type Hydrolene® compatible avec la mise en place d'implant d'embolisation. | 25 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
22 | Microcathéters neurovasculaires simple lumière ≤ 1,2F avec partie distale détachable compatible avec l'injection d'implant d'embolisation liquide | 10 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
23 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 1,5F hydrophile à souplesse progressive et extremité distale très souple compatible avec l'injection de colle chirurgicale | 10 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
24 | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol autoexpansible fendu sur sa longueur de D 4 et 6 mm et L jusqu'à 40 mm et son microcathéter simple lumière ≤ 0,021" compatible | 100
24_1 | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol autoexpansible fendu sur sa longueur de diamètre 4 et 6 mm et longueurs jusqu'à 40 mm. Mise à disposition d'un logiciel optimisant la sélection des patients à la thrombectomie mécanique. | 100 |  | 0
24_2 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 0,021" toute courbure et longueur compatible pour la mise en place du dispositif de thrombectomie mécanique | 20 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
25 | Microcathéters neurovasculaires armés hydrophiles simple lumière ≤ 0,027" avec simple ou double marqueurs radioopaque compatible pour la mise en place du dispositif de thrombectomie mécanique. | 150 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
26 | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol autoexpansible de D 3 à 6 mm et marqueurs radio-opaque en platine. | 50 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
27 | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol auto-expansible avec des motifs à 3 cellules fermées de D jusqu'à 6,5mm et L jusqu'à 57mm | 10 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
28 | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol avec une partie distale en forme de cylindre et une partie proximale en forme de spirale avec plusieurs points de pincement | 10 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
29 | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol auto-expansible fendu sur toute la longueur sauf sur la dernière cellule avec marqueur radio-opaque en platine-iridium de diamètre D 3 à 6mm | 20 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
30 | Stent intracranien auto-expansible en nitinol à détachement contrôlé électrolytique et accessoires liés à leur détachement | 5 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
31 | Cathéter neurosvaculaire de thombo-aspiration simple lumière en polymère armé de D≤0,085" pour atteindre les occlusions distales toutes longueurs disponible sous forme de kits avec consommables associés et MAD de la pompe. | 40 |  | 0
31_1 | Cathéter neurosvaculaire de thombo-aspiration simple lumière en polymère armé de diamètre ≤0,085" toutes longueurs disponible également sous forme de kits avec les consommables associés et mise à disposition de la pompe. | 30 |  | 0
31_2 | Cathéter neurosvaculaire de thombo-aspiration simple lumière en polymère armé de diamètre ≤0,060" pour les occlusions distales toutes longueurs disponible sous forme de kits avec les consommables associés et mise à disposition de la pompe. | 10 |  | 0
31_3 | accessoires pour l'aspiration |  |  | 0
|  | Total HT |  | 0
32 | Cathéter neurovasculaire de thrombo-aspiration simple lumière de D≤ 0,074" toutes longueurs. Le cathéter de thrombo-aspiration contient une valve hémostatique rotative, un introducteur et deux introducteurs à gaine pelable. MAD de la pompe et des consommables associés. Dispositif médical à usage unique inscription sur la liste L165-11 du code de la SS. | 80 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
33 | Cathéters neurovasculaire de thrombo aspiration simple lumière de 5 à 6F toutes longueurs. Mise à disposition des consommables. | 130 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
34 | Microguide neurovasculaire hybride hydrophile ≤ 0,014" avec âme acier et nitinol | 25 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
35 | Microguide neurovasculaire hybride hydrophile 0,014" avec âme acier et nitinol et son fil d'ancrage associé. | 150
35_1 | Microguide neurovasculaire hybride hydrophile 0,014" avec âme acier et nitinol et son fil d'ancrage associé. | 150 |  | 0
35_2 | Microguide neurovasculaire hybride hydrophile 0,014"fil d'ancrage associé. | 30 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
36 | Microguide neurovasculaire hydrophile ≤ 0,014" avec âme de type scitallium et extrémité modelable toutes longueurs et toutes extrémités | 220 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
37 | Microguide neurovasculaire avec ame acier et nitinol muni d'un revêtement en polymère hydrophile ≤0,016" et marqueurs radioopaque or en distalité toutes courbures et longueurs jusqu'à 200 cm | 250 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
38 | Microcathéter simple lumière de 2 à 2,4Fr avec ou sans microguide coaxiale 0,016" intégré toutes courbures et longueurs jusqu'à 150cm | 500 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
39 | Microguide neurovasculaire hydrophile ≤ 0,014" avec âme acier. | 60 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
40 | Cathéter guide à ballonnet neurovasculaire simple lumière coaxiale à renforcement tressé et rigidité variable de 8 à 9F pour occlusion temporaire du flux vasculaire | 100 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
41 | Cathéter guide à ballonnet double lumière avec revêtement hydrophile de D 10mm et L 10mm permettant une accessibilité en distalité dans le système vasculaire neurologique | 50 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
42 | Cathéter à ballonnet neurovasculaire simple lumière coaxiale compatible sur microguides 0,012" et 0,014" large gamme jusqu'à 8*80mm pour occlusion temporaire vasculaire | 10 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
43 | Cathéter à ballonnet neurovasculaire simple lumière coaxiale compatible sur un microguide 0,010" pour occlusion temporaire vasculaire | 10 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
44 | Cathéter à ballonnet neurovasculaire double lumière indépendante coaxiale diamètre du ballonnet D 6 mm toute longueur pour occlusion temporaire vasculaire. | 10 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
45 | Cathéter à ballonnet double lumière coaxiale compliant diamètre du ballonnet D 4 mm toute longueur pour occlusion temporaire vasculaire. | 100 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
46 | Cathéter à ballonnet double lumière coaxiale compliant diamètre du ballonnet D 2,2mm compatible pour l'utilisation d'implants d'embolisation liquide dans les malformations arterio-veineuses | 15 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
47 | Cathéter à ballonnet double lumière de diamètre D 1,25 à 4mm pour angioplastie des artères cérèbrales intracrâniennes | 20 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
48 | Cathéter guide neurovasculaire à accès radial de 5,5 à 7F toutes extrémités et toutes longueures | 20 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
49 | Cathéter guide neurovasculaire à accès distal 5 à 7 F toutes extremités et toutes longueurs standard et support renforcé | 80
49_1 | Cathéter guide neurovasculaire à accès distal 5 à 7 toutes extremités et toutes longueurs | 30 |  | 0
49_2 | Cathéter guide neurovasculaire à accès distal 6F toutes extremités et toutes longueurs en standard et support renforcé | 50 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
50 | Cathéter guide neurovasculaire 6Fà tressage renforcé et rigidité variable toutes extremités et toutes longueurs. | 10 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
51 | Cathéter guide neurovasculaire simple lumière ≤ 4,2F d'accès intermédaiire à souplesse progressive et extremité distale hyper souple toutes longueurs | 20 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
52 | Cathéter d'angiographie en polyuréthane avec une armature tressée muni d'un revêtement hydrophile de diamètre 4 à 5 F toutes longueurs et toutes courbures dont les cérébrales. | 1000 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
53 | Cathéter d'angiographie de diamètre 5 et 6F à tressage renforcé toutes courbures adaptées pour la neuroradiologie de longueur inférieure ou égale à 130cm. | 250 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
54 | Cathéter long de diagnostic de diamètre 4 et 5F en PEBAX revêtement hydrophile toutes courbures et toutes longueurs | 300 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
55 | Dispositif non implantable avec maille de remodelage ajustable composé de 12 fils de nitinol tressés radioopaques compatibles avec un microcathéter ≥0,017" et sa poignée de contrôle | 10 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
56 | Cathéter porteur intracranien d'accès distal simple lumière de diamètre 5 à 6F hydrophile avec une armature renforcée tressée. | 80 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
57 | Cathéter porteur intracranien d'accès distal simple lumière avec lumière interne de diamètre 4 à 6 F muni d'un revêtement de type PTFE toutes longueurs | 20 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
58 | Cathéter d'accès distal composé de plusieurs composants un cathéter de largage simple lumière à rigidité variable et un cathéter simple lumière renforcé par tressage et à rigidité variable ≥ 8F toutes extrémités toutes longueurs. | 20 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
59 | Introducteur long artériel à usage vasculaire neurologique de diamètre inférieur ou égale à 0,088" gaine tressée à rigidité variable et de longueurs ≤ 100 cm | 10 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
60 | Introducteur long artériel à usage vasculaire neurologique de diamètre inférieur ou égale à 6F, gaine à tressage renforcé toutes courbures et de longueurs ≤ 100 cm. | 130 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
61 | Introducteur long vasculaire à usage vasculaire périphérique de diamètre inférieur ou égale à 8F, gaine renforcée toutes courbures et de longueur inférieure ou égale à 90cm | 300 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
62 | Anse Amplatz à col de cygne composée d'un câble en nitinol et d'une boucle en tungstène plaqué or de diamètre de 2 à 7mm. | 100 |  | 0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0
0
|  | Total HT |  | 0

## Caractéristiques techniques
LOT | LOT | Quantité estimée annuelle | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | DÊPOT
LOTS 1 à 13 IMPLANTS D'EMBOLISATION ARTERIELLE ET LES DM D'ACCES ASSOCIES
1 | Implant d'embolisation artériel tressé constitué d'un noyau platine entouré de nitinol en maille auto-expansible de D 3 à 11 mm à détachement manuel et accessoires liés au détachement et le microcathéter simple lumière ≤ 0,033" compatible
1/1 | Implant d'embolisation artériel tressé constitué d'un noyau platine entouré de nitinol en maille auto-expansible de D 3 à 11 mm à détachement manuel et accessoires liés au détachement. | 30 | Implants d'embolisation artériel en nitinol tressé constitué d'un noyau platine entouré de nitinol formant une maille auto-expansible de diamètre D 3 à 11 mm à détachement manuel et accessoires liés au détachement. Mise à disposition de la poignée de largage. Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | OUI
1/2 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 0,033" compatible pour la mise en place d'implants d'embolisation en nitinol tressé | 30 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 0,033" compatible pour la mise en place d'implants d'embolisation en nitinol tressé de diamète D de 3 à 11 mm.Dispositif médical à usage unique
2 | Stent intracranien autoexpansible tressé en chrome cobalt à largage contrôlé recouvert d'un revêtement de type polymère de phosphorylcholine de D de 2,5 à 6mm et L de 10 à 50mm et son microcathéter simple lumière ≤ 0,027" compatible
2/1 | Stent intracranien autoexpansible tressé en chrome cobalt à largage contrôlée recouvert d'un revêtement de type polymère de phosphorylcholine de diamètre D de 2,5 à 6mm et de longueur L de 10 à 50mm | 30 | Stent intracranien autoexpansible tressé en chrome cobalt à largage contrôlée recouvert d'un revêtement de type polymère de phosphorylcholine de diamètre D de 2,5 à 6mm et de longueur L de 10 à 50mm.Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | OUI
2/2 | Microcathéters neurovasculaire simple lumière ≤ 0,027" toute longueur compatible pour la mise en place du stent intracranien autoexpansible recouvert d'un revêtement de type polymère de phosphorylcholine | 30 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 0,027" toute longueur compatible pour la mise en place du stent intracranien autoexpansible recouvert d'un revêtement de type polymère de phosphorylcholine. Dispositif médical à usage unique.
3 | Stent intracranien autoexpansible en chrome cobalt tressé 64 brins à largage contrôlé de D à 2,5 à 5 mm et L 12 à 40mm et le microcathéter simple lumière ≤ 0,027" compatible
3/1 | Stent intracranien autoexpansible en chrome cobalt tressé 64 brins à largage contrôlée de diamètre D à 2,5 à 5 mm et longueur 12 à 40mm | 20 | Stent intracranien autoexpansible en chrome cobalt tressé 64 brins à largage contrôlée de diamètre D à 2,5 à 5 mm et longueur 12 à 40mm. Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | OUI
3/2 | Microcathéters neurovasculaire simple lumière ≤ 0,027" toute longueur compatible pour la mise en place du stent intracranien autoexpansible tressé 64 brins | 20 | Microcathéters neurovasculaire simple lumière ≤ 0,027" toute longueur compatible pour la mise en place du stent intracranien autoexpansible tressé 64 brins. Dispositif médical à usage unique.
4 | Stent intracranien en nitinol autoexpansible à largage contrôlé de diamètre D de 2 à 5,5mm Longueur L de 10 à 50 mm | 10 | Stent intracranien en nitinol autoexpansible à largage contrôlé de diamètre D de 2 à 5,5mm Longueur L de 10 à 50 mm. Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | OUI
5 | Stent intracrânien autoexpansible à largage contrôlé en nitinol tressé à cellules fermées et extrémités évasées recouvert d'un polymère de D 2,5 à 5MM et le microcathéter simple lumière ≤ 0,027" avec un revêtement de type polymère hydrophile compatible
5/1 | Stent intracrânien autoexpansible à largage contrôlé en nitinol tressé à cellules fermées et extrémités évasées recouvert d'un polymère de diamètre D 2,5 à 5MM | 15 | Stent intracrânien autoexpansible à largage contrôlé en nitinol tressé à cellules fermées et extrémités évasées recouvert d'un polymère de diamètre D 2,5 à 5MM. Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | OUI
5/2 | Microcathéters neurovasculaire simple lumière ≤ 0,027" avec un revêtement de type polymère hydrophile et marqueurs radioopaques compatibles pour la mise en place d'implants d'embolisation | 200 | Microcathéters neurovasculaire simple lumière ≤ 0,027" avec un revêtement de type polymère hydrophile et marqueurs radioopaques compatibles pour la mise en place d'implants d'embolisation. Dispositif médical à usage unique.
6 | Stent intracranien en nitinol auto-expansible de diamètre D de 2,5 à 8 mm composés de 48, 52 ou 64 fils selon le diamètre toutes longueurs. | 5 | Stent intracranien en nitinol auto-expansible de diamètre D de 2,5 à 8 mm composés de 48, 52 ou 64 fils selon le diamètre toutes longueurs. Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | OUI
7 | Implants Microspires (coils) métalliques d'embolisation artérielle de forme simples et complexes à détachement contrôlé électrolytique dans les indications cranio-encéphaliques et vertebro medullaires et accessoires liés à leur détachement | 150 | Implants Microspires (coils) métalliques d'embolisation artérielle de forme simples et complexes à détachement contrôlé électrothermique dans les indications cranio-encéphaliques et vertebro medullaires et mise à disposition des accessoires liés à leur détachement. | OUI
8 | Implant Microspire métalliques d'embolisation artérielle de forme simples et complexes recouvert d'un revêtement de type hydrogel à détachement contrôlé électrothermique dans les indications cranio-encéphaliques et vertebro medullaires et accessoires liés à leur détachement.
8_1 | Implants Microspires (coils) métalliques d'embolisation artérielle de forme simples et complexes à détachement contrôlé électrothermique dans les indications cranio-encéphaliques et vertebro medullaires et accessoires liés à leur détachement. | 350 | Implants Microspires (coils) métalliques d'embolisation artérielle de forme simples et complexes à détachement contrôlé électrothermique dans les indications cranio-encéphaliques et vertebro medullaires et accessoires liés à leur détachement et mise à disposition des accessoires liés à leur détachement. Dispositif médical à usage unique. | OUI
8_2 | Implants Microspires (coils) métalliques d'embolisation artérielle de formes simples recouvert d'un revêtement de type hydrogel à détachement contrôlé électrothermique dans les indications cranio-encéphaliques et vertebro medullaires et accessoires liés à au détachement. | 350 | Implants Microspires (coils) métalliques d'embolisation artérielle de formes simples recouvert d'un revetement de type hydrogel à détachement contrôlé électrothermique dans les indications cranio-encéphaliques et vertebro medullaires et accessoires liés à leur détachement. DIspositif médical à usage unique. | OUI
9 | Implant Microspires (coils) métallique d'embolisation artérielle de formes complexes extrêmement flexible à détachement électrique dans les indications cranio-encéphaliques et vertebro medullaires et accessoires liés au détachement | 35 | Implants Microspires (coils) métalliques d'embolisation artérielle de formes complexes extrêmement flexible à détachement électrique dans les indications cranio-encéphaliques et vertebro medullaires et accessoires liés à leur détachement | OUI
10 | Implants d'embolisation liquide de viscosité 18 pour malformations artérioveineuses cérébrales et fistules artérioveineuses avec mise à disposition d'accessoires. | 60 | Implants d'embolisation liquide de viscosité 18 pour malformations artérioveineuses cérébrales et fistules artérioveineuses avec mise à disposition d'accessoires inscrit sur la liste de prise en charge (L 165-1 et L. 162-22-7 du code de la DSS) avec mise à disposition d'accessoires. Dispositif médical à usage unique. | OUI
11 | Implants d'emblosation liquide avec un agent opacifiant de type iode blanche pour malformations artérioveineuses cérébrales et fistules artérioveineuses | 100 | Implants d'emblosation liquide avec un agent opacifiant de type iode blanche pour malformations artérioveineuses cérébrales et fistules artérioveineuses. Dispositif médical à usage unique.
12 | Implants d'emblosation liquide de viscosité 12 à 18 pour malformations artérioveineuses cérébrales et fistules artérioveineuses | 80 | Implants d'emblosation liquide de viscosité 12 à 18 pour malformations artérioveineuses cérébrales et fistules artérioveineuses. Dispositif médical à usage unique unique stérile inscrit sur la liste de prise en charge (L 165-1 et L. 162-22-7 du code de la DSS)
13 | Poudre de Tungstène micronisé pour augmentation de la radio opacité pour les embolisations | 10 | Poudre de Tungstène micronisé pour augmentation de la radio opacité pour les embolisations. Dispositif médical à usage.
LOT 14 à 17 Stent intracranien autoexpansible
14 | Stent intracrânien auto-expansible hybride en nitinol à mailles ouvertes et de diamètre D 3 à 4,5 mm | 15 | Stent intracrânien auto-expansible hybride à maillage en nitinol à à maille ouverte de diamètre D 3 à 4,5 mm. Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | OUI
15 | Stent intracrânien auto-expansible tressé en nitinol platine à mailles fermées avec des extremitées évasées de diamètre D de 2,5 à 5,5 mm | 20 | Stent intracrânien auto-expansible tressé en nitinol platine à mailles fermées avec des extremitées évasées de diamètre D de 2,5 à 5,5 mm. Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | OUI
16 | Stent intracrânien auto-expansible tubulaire avec cellules ouvertes en nitinol et revêtement HPC | 10 | Stent intracrânien auto-expansible tubulaire avec cellules ouvertes en nitinol et revêtement HPC. Dispositif médical à usage unique | OUI
17 | Stent intracranien auto-expansible en nitinol à cellules fermées de D 3 à 5 mm toutes longueurs et le cathéter à ballonnet double lumière de D 1,5 à 4mm combiné avec l'utilisation du stent pour la dilatation des artères intracrâniennes
17_1 | Stent intracranien auto-expansible en nitinol à cellules fermées de diamètre D 3 à 5 mm toutes longeueurs. | 10 | Stent intracranien auto-expansible en nitinol à cellules fermées de diamètre D 3 à 5 mm. Dispositif médical à usage unique. | OUI
17_2 | Cathéter à ballonnet double lumière de diamètre D 1,5 à 4mm pour angioplastie des artères cérébrales longueur 150cm combiné avec l'utilisation du stent en nitinol pour la dilatation des artères intracrâniennes | 20 | Cathéter à ballonnet double lumière de diamètre D 1,5 à 4mm pour angioplastie des artères cérébrales longueur 150cm combiné avec l'utilisation du stent en nitinol pour la dilatation des artères intracrâniennes. Dispositif médical à usage unique.
LOTS 18 à 23 : Dispositifs médicaux d'accès compatibles avec les implants d'embolisation de type coils/microspires, stents, implant d'embolisation liquide
18 | Microcathéters neurovasculaires simple lumière ≤ 1,9F avec partie distale détachable compatibles avec l'injection d'implant d'embolisation liquide | 20 | Microcathéters neurovasculaires simple lumière ≤ 1,9F avec partie distale détachable compatible avec l'injection d'implant d'embolisation liquide. Dispositif médical à usage unique.
19 | Microcathéter neurovasculaire hydrophile armé simple lumière ≤ 1,5F compatibles avec l'injection d'implant d'embolisation liquide | 20 | Microcathéter neurovasculaire hydrophile armé simple lumière ≤ 1,5F compatibles avec l'injection d'implant d'embolisation liquide. Dispositif médical à usage unique.
20 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 0,017" toutes courbures et longueurs, deux marqueurs radio-opaques compatibles avec l'injection d'implant d'embolisation liquide | 20 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 0,017" toutes courbures et longueurs, deux marqueurs radio-opaques compatibles avec l'injection d'implant d'embolisation liquide. Dispositif médical à usage unique.
21 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 0,027" toutes longueurs et courbures recouvert d'un revêtement de type Hydrolene® compatible avec la mise en place d'implant d'embolisation. | 25 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 0,027" toutes longueurs, toutes courbures recouvert d'un revêtement de type Hydrolene® compatible avec la mise en place d'implant d'embolisation. Dispositif médical à usage unique.
22 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 1,2F avec partie distale détachable compatible avec l'injection d'implant d'embolisation liquide | 10 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière de 1,2F avec partie distale détachable compatible avec l'injection d'implant d'embolisation liquide. Dispositif médical à usage unique.
23 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 1,5F hydrophile à souplesse progressive et extremité distale très souple compatible avec l'injection de colle chirurgicale | 10 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 1,5F hydrophile à souplesse progressive et extremétité distale très souple compatible avec l'injection de colle chirurgicale. Dispositif médical à usage unique.
Lots 24 à 30 Dispositifs médicaux de revascularisation intracranien
24 | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol autoexpansible fendu sur sa longueur de D 4 et 6 mm et L jusqu'à 40 mm et son microcathéter simple lumière ≤ 0,021" compatible
24_1 | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol autoexpansible fendu sur sa longueur de diamètre 4 et 6 mm et longueurs jusqu'à 40 mm. Mise à disposition d'un logiciel optimisant la sélection des patients à la thrombectomie mécanique. | 100 | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol autoexpansible fendu sur sa longueur de diamètre 4 et 6 mm et longueurs jusqu'à 40 mm. Mise à disposition d'un logiciel optimisant la sélection des patients à la thrombectomie mécanique. Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | OUI
24_2 | Microcathéter neurovasculaire simple lumière ≤ 0,021" toute courbure et longueur compatible pour la mise en place du dispositif de thrombectomie mécanique | 20 | Microcathéters de lumière interne 0,021" toute courbure et toute longueur compatible pour la mise en place du dispositif de thrombectomie mécanique
25 | Microcathéter neurovasculaire armé hydrophile simple lumière ≤ 0,027" avec simple ou double marqueurs radioopaque compatible pour la mise en place du dispositif de thrombectomie mécanique. | 150 | Microcathéter neurovasculaire armé hydrophile simple lumière ≤ 0,027" avec simple ou double marqueurs radioopaque compatible pour la mise en place du dispositif de thrombectomie mécanique. Dispositif médical à usage unique.
26 | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol autoexpansible de D 3 à 6 mm et marqueurs radio-opaque en platine. | 50 | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol autoexpansible de diamète D 3 à 6 mm et marqueurs radio-opaque en platine. Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | OUI
27 | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol auto-expansible avec des motifs à 3 cellules fermées de D jusqu'à 6,5mm et L jusqu'à 57mm | 10 | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol auto-expansible avec des motifs à 3 cellules fermées de diamètre D jusqu'à 6,5mm et longueur jusqu'à 57mm. Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | OUI
28 | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol avec la partie distale en forme de cylindre et la partie proximale en forme de spirale avec plusieurs points de pincement | 10 | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol avec la partie distale en forme de cylindre et la partie proximale en forme de spirale avec plusieurs points de pincement.Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | OUI
29 | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol auto-expansible fendu sur toute la longueur sauf la dernière cellule avec marqueur radio-opaque en platine-iridium de D 3 à 6mm | 20 | Dispositif de thrombectomie mécanique: stent en nitinol auto-expansible fendu sur toute la longueur sauf la dernière cellule avec marqueur radio-opaque en platine-iridium de D 3 à 6mm. Dispositif médical à usage unique inscrit sur la liste L 165-1 du code de la SS. | OUI
30 | Stent intracranien auto-expansible en nitinol à détachement contrôlé électrolytique et accessoires liés à leur détachement | 5 | Stent intracranien auto-expansible en nitinol à détachement contrôlé électrolytique et accessoires liés à leur détachement
Lots 31 à 33 Dispositifs de thrombo-aspiration mécanique
31 | Cathéter neurosvaculaire de thombo-aspiration simple lumière en polymère armé de D≤0,085" pour atteindre les occlusions distales toutes longueurs disponible sous forme de kits avec consommables associés et MAD de la pompe. | 40 | Cathéter neurosvaculaire de thombo-aspiration simple lumière en polymère armé de D≤0,085" pour atteindre les occlusions distales toutes longueurs disponible sous forme de kits avec consommables associés et MAD de la pompe. Dispositif médical à usage unique inscription sur la liste L165-11 du code de la SS.
31_1 | Cathéter neurosvaculaire de thombo-aspiration simple lumière en polymère armé de diamètre ≤0,085" toutes longueurs disponible également sous forme de kits avec les consommables associés et mise à disposition de la pompe. | 30 | Cathéter neurovaculaire de thombo-aspiration simple lumière en polymère armé de diamètre ≤0,085" pour les occlusions distales toutes longueurs disponible sous forme de kits avec les consommables associés et mise à disposition de la pompe. Dispositif médical à usage unique inscription sur la liste L165-11 du code de la SS.
31_2 | Cathéter neurosvaculaire de thombo-aspiration simple lumière en polymère armé de diamètre ≤0,060" pour les occlusions distales toutes longueurs disponible sous forme de kits avec les consommables associés et mise à disposition de la pompe. | 10 | Cathéter neurosvaculaire de thombo-aspiration simple lumière en polymère armé de diamètre ≤0,060" pour les occlusions distales toutes longueurs disponible sous forme de kits avec les consommables associés et mise à disposition de la pompe. Dispositif médical à usage unique inscription sur la liste L165-11 du code de la SS.
31_3 | accessoires pour l'aspiration |  | accessoires pour l'aspiration
32 | Cathéter neurovasculaire de thrombo-aspiration simple lumière de D≤ 0,074" toutes longueurs. Le cathéter de thrombo-aspiration contient une valve hémostatique rotative, un introducteur et deux introducteurs à gaine pelable. MAD de la pompe et des consommables associés. | 80 | Cathéter neurovasculaire de thrombo-aspiration simple lumière de diamètres ≤ 0,074" toutes longueurs. Chaque conditionnement de cathéter de thrombo-aspiration contient une valve hémostatique rotative, un introducteur et deux introducteurs à gainepelable. Mise à disposition de la pompe et des consommables associés. Dispositif médical à usage unique inscription sur la liste L165-11 du code de la SS.
33 | Cathéters neurovasculaire de thrombo aspiration simple lumière de 5 à 6F toutes longueurs. Mise à disposition des consommables. | 150 | Cathéters neurovasculaire de thrombo aspiration simple lumière de 5 à 6F toutes longueurs. Mise à disposition des consommables. Dispositif médical à usage unique inscription sur la liste L165-11 du code de la SS.
Lots 34 à 39 les Microguides
34 | Microguide neurovasculaire hybride hydrophile ≤ 0,014" avec âme acier et nitinol | 25 | Microguide neurovasculaire hybride hydrophile ≤ 0,014" avec âme acier et nitinol. Dispositif médical à usage unique.
35 | Microguide neurovasculaire hybride hydrophile 0,014" avec âme acier et nitinol et son fil d'ancrage associé.
35_1 | Microguide neurovasculaire hybride hydrophile 0,014" avec âme acier et nitinol et son fil d'ancrage associé. | 150 | Microguide neurovasculaire hybride hydrophile 0,014" avec âme acier et nitinol et son fil d'ancrage associé. Dispositif médical à usage unique.
35_2 | Microguide neurovasculaire hybride hydrophile 0,014"fil d'ancrage associé. | 30 | Microguide neurovasculaire hybride hydrophile 0,014"fil d'ancrage associé.
36 | Microguide neurovasculaire hydrophile ≤ 0,014" avec âme de type scitallium et extrémité modelable toutes longueurs et toutes extrémités | 220 | Microguide neurovasculaire hydrophile ≤ 0,014" avec âme de type scitallium et extrémité modelable toutes longueurs et toutes extrémités. Dispositif médical à usage unique.
37 | Microguide neurovasculaire avec âme acier et nitinol muni d'un revêtement en polymère hydrophile ≤0,016" et marqueurs radioopaque or en distalité toutes courbures et L jusqu'à 200 cm | 250 | Microguide neurovasculaire avec ame acier et nitinol muni d'un revêtement en polymère hydrophile ≤0,016" et marqueurs radioopaque or en distalité toutes courbures et longueurs jusqu'à 200 cm. Dispositif médical à usage unique.
38 | Microcathéter simple lumière de 2 à 2,4Fr avec ou sans microguide coaxiale 0,016" intégré toutes courbures et longueurs jusqu'à 150cm | 500 | Microcathéter simple lumière de 2 à 2,8Fr avec ou sans microguide 0,016" intégré toutes courbures et longueurs jusqu'à 150cm LE microcathéter est en PTFE avec une armature spiralée et un revêtement hydrophile de type M COAT® Le microguide présente une âme en nitinol et recouvert de polyuréthane. Dispositif médical à usage unique
39 | Microguide neurovasculaire hydrophile ≤ 0,014" avec âme acier. | 60 | Microguide neurovasculaire hydrophile ≤ 0,014" avec âme acier. Dispositif médical à usage unique.
Lots 40 à 41 Les Cathéters guides à ballonnets neurovasculaires
40 | Cathéter guide à ballonnet neurovasculaire simple lumière coaxiale à renforcement tressé et rigidité variable de 8 à 9F pour occlusion temporaire du flux vasculaire | 100 | Cathéter à ballonnet neurovasculaire simple lumière coaxiale à renforcement tressé et rigidité variable de 8 à 9F pour occlusion temporaire du flux vasculaire. Dispositif médical à usage unique.
41 | Cathéter guide à ballonnet double lumière avec revêtement hydrophile de D 10mm et L 10mm permettant une accessibilité en distalité dans le système vasculaire neurologique | 50 | Cathéter guide à ballonnet double lumière avec revêtement hydrophile de diamètre D 10mm et longuer 10mm permettant une accessibilité en distalité dans le système vasculaire neurologique. Dispositif médical à usage unique
Lots 42 à 47 Les Cathéters guides à ballonnets neurovasculaires
42 | Cathéter à ballonnet neurovasculaire simple lumière coaxiale compatible sur microguides 0,012" et 0,014" large gamme jusqu'à 8*80mm pour occlusion temporaire vasculaire | 10 | Cathéter à ballonnet neurovasculaire simple lumière coaxiale compatible sur un guide 0,012" et 0,014" large gamme jusqu'à 8*80mm pour occlusion temporaire vasculaire. Dispositif médical à usage unique.
43 | Cathéter à ballonnet neurovasculaire simple lumière coaxiale compatible sur un microguide 0,010" pour occlusion temporaire vasculaire | 10 | Cathéter à ballonnet neurovasculaire simple lumière coaxiale compatible sur un guide 0,010" pour occlusion temporaire vasculaire. Dispositif médical à usage unique.
44 | Cathéter à ballonnet neurovasculaire double lumière indépendante coaxiale diamètre du ballonnet D 6 mm toute longueur pour occlusion temporaire vasculaire. | 10 | Cathéter à ballonnet neurovasculaire double lumière indépendante coaxiale diamètre du ballonnet D 6 mm toute longueur pour occlusion temporaire vasculaire. Dispositif médical à usage unique.
45 | Cathéter à ballonnet double lumière coaxiale compliant diamètre du ballonnet D 4 mm toute longueur pour occlusion temporaire vasculaire. | 100 | Cathéter à ballonnet double lumière coaxiale compliant diamètre du ballonnet D 4 mm toute longueur pour occlusion temporaire vasculaire. Dispositif médical à usage unique.
46 | Cathéter à ballonnet double lumière coaxiale compliant D 2,2mm compatible pour l'utilisation d'implants d'embolisation liquide dans les malformations arterio-veineuses | 15 | Cathéter à ballonnet double lumière de diamètre 2,2mm compatible pour l'utilisation d'implants d'embolisation liquide dans les malformations arterio-veineuses. Dispositif médical à usage unique.
47 | Cathéter à ballonnet double lumière de D 1,25 à 4mm pour angioplastie des artères cérèbrales intracrâniennes | 20 | Cathéter à ballonnet double lumière de diamètre D 1,25 à 4mm pour angioplastie des artères cérèbrales intracrâniennes
LOTS 48 à 54 les cathéters guides neurovasculaires et les cathéters d’angiographies
48 | Cathéter guide neurovasculaire à accès radial de 5,5 à 7F toutes extrémités et toutes longueures | 20 | Cathéter guide neurovasculaire à accès radial de 5,5 à 7F toutes extrémités et toutes longueurs. Dispositif médical à usage unique.
49 | Cathéter guide neurovasculaire à accès distal 5 à 7 F toutes extremités et toutes longueurs standard et support renforcé
49_1 | Cathéter guide neurovasculaire à accès distal 5 à 7 toutes extremités et toutes longueurs | 30 | Cathéter guide neurovasculaire de 5 à 7F toutes extremités toutes toutes longueurs. Dispositif médical à usage unique.
49_2 | Cathéter guide neurovasculaire à accès distal 6F toutes extremités et toutes longueurs en standard et support renforcé | 50 | Cathéter guide neurovasculaire à accès distal 6F toutes extremités et toutes longueurs en standard et support renforcé. Dispositif médical à usage unique.
50 | Cathéter guide neurovasculaire 6Fà tressage renforcé et rigidité variable toutes extremités et toutes longueurs. | 10 | Cathéter guide neurovasculaire 6Fà tressage renforcé et rigidité variable toutes extremités et toutes longueurs. Dispositif médical à usage unique.
51 | Cathéter guide neurovasculaire simple lumière ≤ 4,2F d'accès intermédaiire à souplesse progressive et extremité distale hyper souple toutes longueurs | 20 | Cathéter guide neurovasculaire simple lumière ≤ 4,2F d'accès intermédaiire à souplesse progressive et extremité distale hyper souple toutes longueurs. Dispositif médical à usage unique.
52 | Cathéter d'angiographie en polyuréthane avec une armature tressée muni d'un revêtement hydrophile de diamètre 4 à 5 F toutes longueurs et toutes courbures dont les cérébrales. | 1000 | Cathéter d'angiographie en polyuréthane avec une armature tressée muni d'un revêtement hydrophile de diamètre 4 à 5 F toutes longueurs et toutes courbures dont les cérébrales. Dispositif médical à usage unique.
53 | Cathéter d'angiographie de diamètre 5 et 6F à tressage renforcé toutes courbures adaptées pour la neuroradiologie de longueur inférieure ou égale à 130cm. | 250 | Cathéter d'angiographie de diamètre 5 et 6F à tressage renforcé toutes courbures adaptées pour la neuroradiologie de longueur inférieure ou égale à 130cm. Dispositif médical à usage unique.
54 | Cathéter long de diagnostic de diamètre 4 et 5F en PEBAX revêtement hydrophile toutes courbures et toutes longueurs | 300 | Cathéter long de diagnostic de diamètre 4 et 5F en PEBAX revêtement hydrophile toutes courbures et toutes longueurs. Dispositif médical à usage unique.
Lot 55 Dispositif non implantable de remodelling
55 | Dispositif non implantable avec maille de remodelage ajustable composé de 12 fils de nitinol tressés radioopaques compatibles avec un microcathéter ≥0,017" et sa poignée de contrôle | 10 | Dispositif non implantable avec maille de remodelage ajustable composé de 12 fils de nitinol tressés radioopaques compatibles avec un microcathéter ≥0,017" et sa poignée de contrôle. Dispositif médical à usage unique.
Lots 56 à 58 Cathéters d'accès distal
56 | Cathéter porteur intracranien d'accès distal simple lumière de diamètre 5 à 6F hydrophile avec une armature renforcée tressée. | 80 | Cathéter porteur intracranien d'accès distal simple lumière de diamètre 5 à 6F hydrophile avec une armature renforcée tressée. Dispositif médical à usage unique.
57 | Cathéter porteur intracranien d'accès distal simple lumière avec lumière interne de diamètre 4 à 6 F muni d'un revêtement de type PTFE toutes longueurs | 20 | Cathéter porteur intracranien d'accès distal simple lumière avec lumière interne de diamètre 4 à 6 F muni d'un revêtement de type PTFE toutes longueurs. Dispositif médical à usage unique.
58 | Cathéter d'accès distal composé de plusieurs composants un cathéter de largage simple lumière à rigidité variable et un cathéter simple lumière renforcé par tressage et à rigidité variable ≥ 8F toutes extrémités toutes longueurs. | 20 | Cathéter d'accès distal composé de plusieurs composants un cathéter de largage simple lumière à rigidité variable et un cathéter simple lumière renforcé par tressage et à rigidité variable ≥ 8F toutes extrémités toutes longueurs. Dispositif médical à usage unique.
Lots 59 à 61 introducteurs longs
59 | Introducteur long artériel à usage vasculaire neurologique de diamètre inférieur ou égale à 0,088" gaine tressée à rigidité variable et de L ≤ 100 cm | 10 | Introducteur long artériel à usage vasculaire neurologique de diamètre inférieur ou égale à 0,088" tressé à rigidité variable et de longueurs ≤ 100 cm L'introducteur doit être composé: - une gaine d'introduction - une valve hémostatique rotative 9F (RHV) - un dilatateur - un adaptateur pour valve hémostatique 8F Dispositif médical à usage unique
60 | Introducteur long artériel à usage vasculaire neurologique de diamètre inférieur ou égale à 6F, gaine à tressage renforcé toutes courbures et de L ≤ 100 cm. | 130 | Introducteur long artériel à usage vasculaire neurologique de diamètre inférieur ou égale à 6F, gaine à tressage renforcé toutes courbures et de longueurs ≤ 100 cm. L'introducteur doit être composé: - une valve hémostatique rotative; - un adaptateur pour valve hémostatique 6F; -un dilatateur. Dispositif médical à usage unique.
61 | Introducteur long vasculaire à usage vasculaire périphérique de diamètre inférieur ou égale à 8F, gaine renforcée toutes courbures et de longueur inférieure ou égale à 90cm | 300 | Introducteur long vasculaire à usage vasculaire périphérique de diamètre inférieur ou égale à 8F, gaine renforcée toutes courbures et de longueur inférieure ou égale à 90cm. L'introducteur long doit être composé de: - un dilatateur - une valve hémostatique rotative amovible ou fixe avec une tubulure d'extension
Lot 62 Divers
62 | Anse Amplatz à col de cygne composée d'un câble en nitinol et d'une boucle en tungstène plaqué or de diamètre de 2 à 7mm. | 100 | Anse Amplatz à col de cygne composée d'un câble en nitinol et d'une boucle en tungstène plaqué or. Le kit doit être composé d'un: -lasso de longueur inférieure ou égale à 200cm; -cathéter de diamètre 2,3- 3 F et longueur inférieure ou égale à 175cm ; -introducteur et un torque. Dispositif médical à usage unique.