## Chauffage-Plomberie
Rénovation thermique du site ONF d’École Maison forestière de l’Arclusaz
Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (CDPGF) Référence Phoenix : F336-R058-24-LG
Lot 03 - Chauffage / Plomberie
Le présent CDPGF est intrégralement associé au CCTP du DCE. L'ensemble du descriptif du présent CDPGF s'entend fourniture et pose sans ambiguité
Poste | Nature des fournitures / travaux | Unité | Quantités |  | Prix en € | Prix en €
n° | Désignations des ouvrages | Non-modifiable | DQE | Entreprise Toute différence avec le DQE devra être justifié dans le mémoire tech. | Unit. HT | Total HT
G00 | Préparation des travaux
G00.a | Visite de lancement et relevés techniques sur site | Unité | 1 | 1 |  | 0 | a
G00.b | Production d'un dossier d'execution | Unité | 1 | 1 |  | 0 | b
G00.c | Fourniture des justificatifs normalement demandés par le Bureau de Contrôle et CSPS | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | c
| Sous-Total G00 Préparation des travaux |  |  |  |  | 0
G01 | Dépose du matériel existant
G01.a | Vidange de la cuve fioul, neutralisation de la cuve fioul et attestation de neutralisation | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | a
G01.b | Justificatif de dépose du fioul vidangé dans un centré dédié | Unité | 1 | 1 |  | 0 | b
G01.c | Dépose des chaudières, ballon ECS et panoplie hydraulique Vidange du circuit de chauffage Isolation temporaire des circuits de chauffage et des circuits d’EFS et ECS Condamnation du tuyau d'alimentation en fioul Dépose et évacuation : • de la chaudière fioul • de la chaudière bois-bûches • du ballon d’eau chaude desservant le logement • de toute la panoplie hydraulique Tansport des éléments déposés dans un centre de traitement adapté Attention : présence de plomb sur le corps d'une des chaudières | Unité | 1 | 1 |  | 0 | c
G01.d | Dépose du conduit de cheminée Dépose, évacuation et transport dans un centre de traitement adapté | Unité | 1 | 1 |  | 0 | d
| Sous-Total G01 Dépose du matériel existant |  |  |  |  | 0
G02 | Travaux d'adaptation de l'existant
G02.a | Viabilisation du sol pour la chaudière Préparation du sol Création d'un socle en béton | Unité | 1 | 1 |  | 0 | a
G02.b | Viabilisation du sol pour le silo Préparation du sol Création de potelets ou d'un socle en béton | Unité | 1 | 1 |  | 0 | b
| Sous-Total G02 Travaux d'adaptation de l'existant |  |  |  |  | 0
G03 | Chaudière bois et stockage de granulés
G03.a | Chaudière bois Fourniture et pose d’une chaudière bois à granulés, Puissance thermique de 18 kW au moins Puissance nominale de la chaudière : … | Unité | 1 | 1 |  | 0 | a
G03.b | Ballon tampon Fourniture, pose et raccordement d'un ballon tampon • Volume tampon de 200 litres • Sans échangeur • 4 piquages • Indépendant du de la production d’ECS • Doigt de gant pour sonde de température • Calorifugé (Constante de refroidissement ≤ 0.25) • Robinet de vidange au bas du volume tampon | Unité | 1 | 1 |  | 0 | b
G03.c | Silo de stockage de granulés Fourniture et pose d’un système de stockage des granulés de bois - silo en textile - capacité de 4 tonnes au moins - faible hauteur pour s'adapter à la hauteur sous plafond Capacité du silo : … | Unité | 1 | 1 |  | 0 | c
G03.d | Système de transfert de granulés Fourniture et pose d’un système de transfert de granulés Tous percements et ragréages | Unité | 1 | 1 |  | 0 | d
G03.e | Buse et conduit de rempissage du silo Fourniture et pose d'une buse de connexion pour la livraison des granulés Fourniture et pose du conduit entre la buse et le silo de stockage Adaptation de la grille obstruant la courette anglaise Tous percements et ragréages | Unité | 1 | 1 |  | 0 | e
G03.f | Fumisterie Fourniture et pose d'un conduit concentrique d'évacuation des fumées et amenée d'air neuf de combustion et de tous les éléments nécessaires pour raccordement à la chaudière et sortie en de toiture Conduit agrée CSTB | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | f
G03.g | Régulation de la chaudière Fourniture et pose des éléments permettant la régulation de la chaudière - 1 boitier de régulation (peut être intégré à la chaudière) - 1 sonde de température extérieure - Câblage courant faible | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | g
G03.h | Fourniture et pose d'un extincteur extincteur portatif pour feux de classe 34 B 1 ou B 2 au moins | Unité | 1 | 1 |  | 0 | h
| Sous-Total G03 Chaudière bois et stockage de granulés |  |  |  |  | 0
G04 | Production d'ECS
G04.a | Préparateur ECS Fourniture et pose d'un préparateur ECS et des accessoires associés • Volume de 200 l • Simple échangeur intégré • Isolation mousse PU 50 mm minimum • Accessoires associés : o Sonde de température o Résistance électrique 3 kW monophasé o Anode à courant imposé | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | a
G04.b | Compteur d'arrivée d'eau froide Founriture et pose d'un compteur sur l'arrivée d'eau froide du préparateur ECS | Unité | 1 | 1 |  | 0 | b
G04.c | Raccordement du préparateur d'ECS à l'eau de ville inclus fourniture et pose de • 1 filtre à tamis à robinet de rinçage • 1 disconnecteur de type BA • 2 vannes d’isolement | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | c
| Sous-Total G04 Production d'ECS |  |  |  |  | 0
G05 | Départs de chauffage
G05.a | Adaptation du départ de chauffage Séparation des départs entre le logement et les bureaux zone est pour créer un départ de chauffage indépendant pour le logement. | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | a
G05.b | Création de départ de chauffage 1 départ pour les bureaux zone est 1 départ pour les bureaux zone ouest | Ens. | 2 | 2 |  | 0 | b
G05.c | Percements de mur et ragréage Béton, 20 cm environ | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | c
G05.d | Canalisation Acier 35/32 | ml | 15 | 15 |  | 0 | d
| Sous-Total G05 Départs de chauffage |  |  |  |  | 0
G06 | Panoplie hydraulique
G06.a | Panoplie hydraulique côté chaudière • 1 circulateur à vitesse variable (peut être monté de série sur la chaudière) • 1 dispositif de désembouage automatique et ses accessoires, munie d'une vanne d'isolement • 1 vase d’injection et ses accessoires, munie d'une vanne d'isolement Fourniture et pose du matériel précité et également de toutes sujétions au bon fonctionnement du circuit et prescrit par les fabricants des machines, à prévoir dès la remise de l'offre. | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | a
G06.b | Vase d'expansion, soupape de sécurité et vanne d'isolement Fourniture et pose Volume du vase d'expansion : … | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | b
G06.c | Collecteur pour 3 départs de chauffage Fourniture et pose | Unité | 1 | 1 |  | 0 | c
G06.d | Groupe de mélange pour départ de chauffage • 1 Circulateur • 1 vanne de mélange 3 voies • 1 servomoteur • 2 vannes d'isolement • 1 clapet anti-retour • 1 thermomètre à lecture directe • 1 manomètre Fourniture et pose du matériel précité et également de toutes sujétions au bon fonctionnement du circuit et prescrit par les fabricants des machines, à prévoir dès la remise de l'offre. | Ens. | 3 | 3 |  | 0 | d
G06.e | Groupe pompe pour départ ECS • 1 Circulateur • 2 vannes d'isolement • 1 clapet anti-retour • 1 manomètre Fourniture et pose du matériel précité et également de toutes sujétions au bon fonctionnement du circuit et prescrit par les fabricants des machines, à prévoir dès la remise de l'offre. | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | e
G06.f | Evacuation des eaux usées du système de chauffage évacuation des eaux-usées des différents éléments de l'installation de chauffage, pompe de relevage le cas échéant | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | f
G06.g | Compteur/enregistreur d’énergie thermique • 2 sondes de température à doigts de gants pour la mesure de la température du fluide « aller » et « retour », • 1 débitmètre, • 1 calculateur et afficheur de l’énergie thermique en puissance (kW) et en énergie cumulée (kWh). • Enregistrement des données au pas de temps de 10 minutes • Mémoire d’enregistrement : au moins 5 ans. • Possibilité de récupérer les données via port USB ou RJ45, et exploitable par tableau de type Excel ou équivalent. | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | g
| Sous-Total G06 Panoplie hydraulique |  |  |  |  | 0
G07 | Calorifugeage des réseaux
G07.a | Calorifugeage en espace non chauffé (local technique et sous-sol) Calorifugeage des tuyauteries - classe 4 minimum Fourniture et pose | ml. | 30 | 30 |  | 0 | a
G07.b | Calorifugeage des points singuliers en chaufferie Les points singuliers, à savoir les circulateurs, les vannes, les compteurs, etc. seront calorifugés par la mise en place de coquilles ou matelas isolants adaptés. Cela comprend à minima les points suivants : • 3 groupes de mélange • 1 groupe pompe • 1 circulateur • 1 groupe de raccordement pour le préparateur ECS • 3 purgeurs d’air • 1 collecteur 3 départs de chauffage Fourniture et pose | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | b
| Sous-Total G07 Calorifugeage des réseaux |  |  |  |  | 0
G08 | Distribution de chauffage bureau zone ouest
G08.a | Fourniture et pose radiateur à eau chaude Acier, blanc 750 W avec vanne de réglage, robinet d'isolement, purgeur. | Unité | 2 | 2 |  | 0 | a
G08.b | Fourniture et pose radiateur à eau chaude Acier, blanc 1 000 W avec vanne de réglage, robinet d'isolement, purgeur. | Unité | 1 | 1 |  | 0 | b
G08.c | Fourniture et pose radiateur à eau chaude Acier, blanc 1 500 W avec vanne de réglage, robinet d'isolement, purgeur. | Unité | 2 | 2 |  | 0 | c
G08.d | Canalisation eau chaude acier, 22 / 19 | ml. | 20 | 20 |  | 0 | d
G08.e | Percements de plancher et ragréage Passage des cancalisations en fourreau | Unité | 3 | 3 |  | 0 | e
G08.f | Saignée en dalle et ragréage Passage des cancalisations en fourreau | ml | 10 | 10 |  | 0 | f
| Sous-Total G08 Distribution de chauffage bureau zone ouest |  |  |  |  | 0
G09 | Régulation locale de chauffage
G09.a | Fourniture et pose de robinets thermostatiques sur l'ensembles des radiateurs du bâtiment Corps et tête de robinets thermostatiques | Unité | 23 | 23 |  | 0 | a
| Sous-Total G09 Régulation locale de chauffage |  |  |  |  | 0
G10 | Tableau et raccordement électrique
G10.a | Dépose et évacuation du matériel électrique obsolète | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | a
G10.b | Fourniture et pose d’un tableau divisionnaire en local technique pour les équipements du local technique, comprenant • des répartiteurs de phases, neutre et terre conformes à la NF C15-100, • un parafoudre de Type 2 • des dispositifs différentiels à courant résiduel (DDR) calibrés conformes à la NF C15-100. • pour chaque départ électrique, 1 disjoncteur divisionnaire calibré conforme à la NF C15-100. • 2 prises électriques de service. | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | b
G10.c | Raccordement des équipements pour le chauffage et l'ECS au TD | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | c
G10.d | Câblage courant fort et courant faible | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | d
G10.e | Tube IRL de diamètre adapté aux câbles | ml. | 20 | 20 |  | 0 | e
| Sous-Total G10 Tableau et raccordement électrique |  |  |  |  | 0
G11 | Réception
G11.a | Contrôle réalisé par le fabricant de la chaudière, avec production d’un PV de mise en oeuvre conforme | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | a
G11.b | Nettoyage et purge du circuit de chauffage • injection d'un inhibiteur de corrosion et d’un anti-tartre dans les circuits de chauffage pour en assurer une propreté durable, • purge des circuits de chauffage et sanitaire, • purge des émetteurs dans les pièces. | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | b
G11.c | Test d’étanchéité et rapport | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | c
G11.d | Réglage et équilibrage + rapport | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | d
G11.e | Attestation de Vérification de conformité d'installation par le fabricant du compteur d'énergie thermique | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | e
G11.f | Etiquetage (cf. CCTP section 2, paragraphe 10.4) | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | f
G11.g | Fourniture d'un cahier de chaufferie | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | g
G11.h | Plans de réseau et schéma hydraulique, en format A3 plastifié, affiché en local technique | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | h
G11.i | Formation des utilisateurs à l’utilisation de la chaudière | Ens. | 1 |  |  | 0 | i
G11.j | Production du Dossier d'Ouvrages Executés | Ens. | 1 | 1 |  | 0 | j
| Sous-Total G11 Réception |  |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL HT : | 0
[5 empty] | TVA 5.5% : | 0 | 5.5
[5 empty] | TOTAL TTC : | 0
G7 | Prestations supplémentaires éventuelles
G7.a | Fourniture, pose et raccordements électrique et hydraulique d'un chauffe électrique - 30 l - Classe énergétique A - Anode magnésium | Unité | 1 |  |  | 0 | a
G7.b | Entretien annuel | Année | 3 |  |  | 0 | b
Signature de l'Entrepreneur
Porter la mention manuscrite "lu et approuvé"
(date, signature, cachet entreprise)
si absence de chiffrage de cet ensemble, préciser "inclus dans postes G2.1.1 et G2.2.1"
si absence de chiffrage de cet ensemble, préciser "inclus dans postes G2.1.1 et G2.2.1"