Centre Hospitalier Régional

Direction des Travaux, Du Patrimoine, du Biomédical,  de la Maintenance, de l’environnement et de la securite

1 allée du chateau

Cs 45001

# 57085 METZ CEDEX 03

Téléphone : 03.87.55.78.98

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

(C. C. T. P.)

OBJET  :

MAINTENANCE tous risques d’un accelérateur de particules Novalis Truebeam de marque VARIAN DU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL METZ-THIONVILLE

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Ce cahier des charges définit le cadre de la proposition, ainsi que les limites de la prestation entre le CHR Metz-Thionville et le candidat.

1	OBJET DE LA CONSULTATION	3

2	NORMES ET REGLEMENTATION	4

3	DEFINITION DES PRESTATIONS	4

4	EVOLUTION QUANTITATIVE DES EQUIPEMENTS	10

5	NETTOYAGE, DECONTAMINATION ET DESINFECTION	10

6	MATERIOVIGILANCE	10

7	QUESTIONNAIRES ET BORDEREAUX.	11

  

ANNEXE I : 	Questionnaire Technique SAV

ANNEXE II :	Fiche des techniciens

ANNEXE III :	Bordereaux de prix

ANNEXE IV :	Questionnaire relatif à la maintenance préventive

ANNEXE V : 	Questionnaire relatif à la maintenance curative

ANNEXE VI :	Questionnaire relatif à la maintenance partagée

# OBJET DE LA CONSULTATION

Cette consultation a pour objet la maintenance de l’accélérateur de particules Novalis de marque Varian installé dans le service de radiothérapie du C.H.R. METZ-THIONVILLE site de Metz.

L’attribution sera effectuée pour le lot.

Critères de choix :

Prix de la prestation : 60%

Qualité technique jugée sur la remise des informations à la consultation : 40%

# NORMES ET REGLEMENTATION

Les pièces détachées et échanges standard devront être conformes aux normes du constructeur.

Maintenance préventive : le Titulaire du Marché devra effectuer au minimum les recommandations du constructeur vis à vis de la maintenance des équipements considérés (Référence au Marquage CE).

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES Contrôle qualité : le candidat au Marché proposera en option et pour chaque équipement un contrôle qualité répondant au minimum les opérations répondant aux exigences de la décision de l’AFSSAPS du 20 novembre 2006 fixant les modalités de contrôle qualité interne de certaines installations de radiodiagnostic en application des articles L5212-1 et R5212-25 à R5212-35 du code de santé publique.

# DEFINITION DES PRESTATIONS

- Formule 1 : 	Maintenance tous risques

Acquisition par forfait de prestations de contrôle qualité, de maintenance préventive et curative (comprenant main d’œuvre + déplacement + pièces détachées avec ou sans échange standard)

Remarque : Concernant les exclusions, le CHR pourra acquérir :

- des prestations de maintenance par ordre de service

- des pièces détachées par bon de commande

- Formule 2 :	Maintenance tous risques-partenariat

Acquisition par forfait de prestations de contrôle qualité de maintenance préventive et curative (comprenant main d’œuvre + déplacement + pièces détachées avec ou sans échange standard), les opérations de maintenance de niveaux 1 à 2 (norme AFNOR) étant réalisées par les techniciens biomédicaux du CHR

Remarque : Concernant les exclusions, le CHR pourra acquérir :

- des prestations de maintenance par ordre de service

- des pièces détachées par bon de commande

- Formule 3 : 	Maintenance à l’attachement – fourniture de pièces détachées

et échanges standards

Acquisition par forfait de prestations de contrôle qualité, de maintenance préventive et contrôle de performances (comprenant main d’œuvre, déplacement et pièces détachées avec ou sans échange standard). Ce prix devra être clairement indiqué dans l’annexe 3.

Acquisition par bon de commande de prestation de maintenance curative (comprenant main d’œuvre + déplacement + pièces détachées avec ou sans échange standard)

Acquisition par bon de commande de pièces détachées ou d’échange standard pour les ateliers biomédicaux (sans main d’œuvre et sans déplacement)

Les dispositifs médicaux donnant lieu à la présente consultation s’entendent comme un tout. Ainsi, les accessoires, les dispositifs annexes et périphériques nécessaires au bon fonctionnement des dispositifs de tous les lots sont inclus dans la consultation.

Les prestations sont décomposées en modules ainsi définis :

Module 1 - Maintenance préventive systématique et contrôle de bon fonctionnement

Les interventions de maintenance préventives ont pour but de réduire les risques de pannes et le maintien dans le temps des performances des équipements à un niveau proche de celui des performances d’origine.

La prestation comprend :  main d’œuvre + déplacement + fourniture des pièces détachées préconisées par le constructeur

Au cours de ces visites, il sera notamment procédé à un ensemble d’opérations minimum et obligatoires, conformes aux recommandations du constructeur :

- Remplacement des pièces d’usure (kit constructeur)

- Vérification de l’état général du système,

- Entretien spécifique des parties mécaniques,

- Réglages et étalonnages nécessaires,

- Nettoyages nécessaires

- Essais de fonctionnement, etc....

En cas de dérive des paramètres, les réglages adéquats seront effectués.

À l’issue de ces opérations un contrôle des performances de l’appareil sera réalisé

Le fournisseur remettra un rapport d’intervention (cf. module 4) et un procès verbal du contrôle des performances de l’équipement.

Dans le cadre des contrats tous risques et tous risques partenariat :

La maintenance préventive fait partie intégrante de l’offre.

La fréquence minimum des visites de maintenance préventive est fixée à une par an.

Le calendrier des visites de maintenance préventive sera déterminé en concertation avec les utilisateurs et l’ingénieur biomédical au plus tard semaine 4 de l’année en cours. Avant chaque entretien périodique, et au minimum 48 heures à l’avance, le fournisseur précisera au service utilisateur l’heure exacte de la maintenance.

Module 2 - Maintenance corrective forfaitaire annuelle

Les opérations de maintenance corrective ont pour objet la remise en état de fonctionnement des équipements à la suite d’une défaillance.

La prestation comprend :

- Les coûts de main d’œuvre, déplacement et pièces détachées. Aucune pièce ne peut être exclue de cette formule

- Les modifications de sécurité mécaniques et électriques

- Les mises à niveau technique préconisées par les usines pour accroître la fiabilité et la sécurité du matériel, ainsi que les mises à niveau des logiciels, acquis avec l’installation et n’apportant pas d’extension de fonction de l’appareil.

Il sera effectué autant de visites de maintenance corrective que nécessaire.

Les caractéristiques techniques des pièces de rechange seront identiques à celles préconisées par le constructeur.

Les interventions de maintenance corrective pourront être demandées par le C.H.R. à la suite d’opérations de contrôle qualité effectuées par le CHR Metz-Thionville.

Module 3 - Maintenance corrective partagée forfaitaire annuelle

Les opérations de maintenance corrective ont pour objet la remise en état de fonctionnement des équipements à la suite d’une défaillance.

La prestation comprend :

- Les coûts de main d’œuvre, déplacement et pièces détachées. Aucune pièce ne peut être exclue de cette formule

- Les modifications de sécurité mécaniques et électriques

- Les mises à niveau technique préconisées par les usines pour accroître la fiabilité et la sécurité du matériel, ainsi que les mises à niveau des logiciels, acquis avec l’installation et n’apportant pas d’extension de fonction de l’appareil

- La formation de remise à niveau du personnel biomédical du CHR

La maintenance étant partagée, les opérations à effectuer par le CHR devront être détaillées dans le questionnaire technique SAV de l’Annexe VI. La nature de ces interventions ne devra pas excéder le niveau 3 de la norme Afnor.

Il sera effectué autant de visites de maintenance corrective que nécessaire.

Les caractéristiques techniques des pièces de rechange seront identiques à celles préconisées par le constructeur.

Les interventions de maintenance corrective pourront être demandées par le C.H.R. à la suite d’opérations de contrôle qualité effectuées par le CHR Metz-Thionville.

Formation : Si des formations de remises à niveau du personnel biomédical du CHR sont jugées nécessaires par le candidat, celles-ci seront obligatoirement intégrées dans le montant de contrat, et valorisées dans le bordereau de prix. Les frais de formation, de déplacement et de repas (si la formation n’a pas lieu sur site) seront pris en charge par le titulaire du marché.

Une attestation de compétence sera remise à l’issue du stage.

Module 4 - Maintenance corrective à l’attachement par ordre de service

Les opérations de maintenance corrective ont pour objet la remise en état de fonctionnement des équipements à la suite d’une défaillance. Ces interventions seront déclenchées à l’attachement par ordre de service. Le titulaire du marché sera tenu au respect des délais d’intervention du présent CCTP.

La prestation comprend : Les coûts de main d’œuvre, déplacement et pièces détachées.

Les caractéristiques techniques des pièces de rechange seront identiques à celles préconisées par le constructeur.

Module 5 - Rapports d’intervention

Systématiquement à chaque intervention, le titulaire est tenu de renseigner le formulaire type « Rapport d’intervention » du CHR Metz-Thionville disponible dans chaque service  ou auprès des ateliers Biomédicaux. Un rapport d’intervention propre à la société pourra être utilisé si  celui-ci contient au minimum les rubriques se trouvant dans le « Rapport d’intervention » du CHR Metz-Thionville. Ce compte rendu signale le type d’intervention réalisée, les pièces réparées ou échangées, la date et l’heure d’appel du CHR, les heures de début et de fin d’intervention, le nombre d’heures techniciens effectivement réalisées.

Il comporte, s’il y a lieu, des observations telles que :

- anomalies constatées,

- usure anormale de certains organes,

- risque de détérioration,

- état du matériel après intervention,

- intervention supplémentaire à réaliser

- tarifs.

Immédiatement après l’intervention, un exemplaire du rapport sera remis au technicien biomédical du CHR.

Les comptes-rendus d’interventions constitueront les pièces justificatives d’achèvement de la prestation. En l’absence de ces documents, la facture ne sera pas acquittée par le CHR.

Remarque :	* Le titulaire doit impérativement signaler toute non-conformité des équipements à la réglementation en vigueur.

* En cas de modification des appareils ou équipements, la documentation technique devra être remise à jour.

Module 6 - Bilans périodiques

Chaque année le titulaire devra, au plus tard semaine 4 de l’année n+1, adresser à la Direction des Travaux, du Biomédical et de la Maintenance  un récapitulatif par équipement des interventions de l’année n.

Ce bilan fera notamment apparaître :

- le nombre d’interventions préventives de l’année :

- nombre et valorisation des heures de main-d’œuvre,

- valorisation des déplacements,

- coût et liste des pièces détachées remplacées lors des visites,

- nombre, contenu et valeur des mises à jour logicielles effectuées.

- le nombre d’interventions curatives de l’année :

- nombre et valorisation des heures de main-d’œuvre

- valorisation des déplacements ,

- coût et liste des pièces détachées remplacées lors des visites.

- temps d’immobilisation total annuel de chaque équipement du présent contrat

Module 7 - Exclusions

Ne font pas partie du présent marché et à ce titre donneront lieu à facturation toutes les interventions faisant suite à :

- des défaillances dues à ces causes  étrangères aux équipements, objet du présent contrat, telles que notamment : incendie, explosion, dégât des eaux, affaiblissement du bâtiment, provoquées ou concernant l’environnement des équipements (énergie électrique, climatisation, hygrométrie).

- Une fausse manœuvre caractérisée du personnel du CHR.

- Les interventions ou réparations entraînées par des modifications ou réparations de matériel, effectuées par du personnel non mandaté par le titulaire du marché.

- Les consommables.

- tube analyseur et amplificateur de brillance

Aucune autre exclusion ne sera prise en compte.

Module 8 – Pièces détachées et échanges standards sur bon de commande

Acquisition par bon de commande de pièces détachées et d’échange standard.

La prestation comprend :

- La fourniture, la livraison ou expédition de pièces détachées ou échange standard (sans main d’œuvre et sans déplacement)

- Les caractéristiques techniques des pièces de rechange seront identiques à celles préconisées par le constructeur.

- Le respect des délais d’intervention du présent CCTP.

Module 9 - Délais

Délai d’intervention pour la maintenance curative :

Les interventions ont lieu tous les jours et heures ouvrés : du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures

Le délai d’intervention et le taux de disponibilité minimum sont donnés dans l’annexe 7 pour les lots 1 à 4.

Ce délai d’intervention sera pour les lots 5 à 8 de :

- 8 heures ouvrées maximum pour une panne bloquante (arrêt totale de l’activité)

- 16 heures ouvrées maximum pour une panne non bloquante

Le taux de disponibilité minimum est de 98% pour les lots 5 à 8.

Dans le cadre des contrats tous risques et tous risques-partenariat :

En fin d’année, le taux de disponibilité sera pris en compte et pourra donner lieu à des pénalités au titulaire du marché.

Délai d’approvisionnement en pièces détachées et échange standard :

Ce délai ne devra pas excéder :

- 16 heures ouvrées pour les pièces détachées et échanges standard relevant de la maintenance corrective

- 3 semaines pour les pièces détachées et échanges standard relevant de la maintenance préventive.

Le délai est calculé à compter de l’envoi du bon de commande, son non-respect pourra donner lieu à des pénalités au titulaire du marché.

Module 10 – Obligation du Titulaire

Le titulaire du marché devra informer le CHR Metz-Thionville de toute incapacité à fournir des pièces détachées nécessaires à la maintenance des équipements considérés, et cela une année avant la fin de fourniture.

Si le  CHR n’est pas informé de cet arrêt de fourniture et qu’un dépannage est impossible par manque de pièces : le titulaire prendra à sa charge et à ses frais la fourniture d’un appareil de remplacement, de caractéristiques équivalentes.

|  | Formule 1 | Formule 2 |
| --- | --- | --- |
| Module 1 - Maintenance préventive systématique et contrôle de bon fonctionnement | Oui | Oui |
| Module 2 – Maintenance corrective forfaitaire annuelle | Oui | / |
| Module 3 – Maintenance corrective partagée forfaitaire annuelle | / | Oui |
| Module 4 – Maintenance corrective à l’attachement par ordre de service | / | / |
| Module 5 – Rapports d’intervention | Oui | Oui |
| Module 6 – Bilans périodiques | Oui | Oui |
| Module 7 - Exclusions | Oui | Oui |
| Module 8 – Pièces détachées et échanges standards sur bon de commande | Oui | Oui |
| Module 9 - Délais | Oui | Oui |
| Module 10 – Obligation du titulaire | Oui | Oui |

# EVOLUTION QUANTITATIVE DES EQUIPEMENTS

La liste du matériel est donné à titre exhaustif, à la date de la publication. Elle est susceptible de varier en fonction d'éventuelles intégrations ou réforme de matériel.

Les mises à jour du parc d’équipements (matériel nouveau ou réformé) pourront être réalisées, par voie d’avenant, sur la base des devis détaillés joints à l’offre.

# NETTOYAGE, DECONTAMINATION ET DESINFECTION

L’équipement devra être laissé dans un état de propreté au moins équivalent à celui précédent toute maintenance.

# MATERIOVIGILANCE

Lors d’une modification de l’équipement liée à la matériovigilance, le Titulaire du Marché devra assister à la mise à niveau de l’appareil par le constructeur et prendre en compte ces modifications lors dans les opérations de maintenance.

# QUESTIONNAIRES ET BORDEREAUX.

Les candidats renseigneront obligatoirement les Annexes  I, II, III, IV, V,et VI.

Concernant l’Annexe VI, les candidats joindront un listing le plus exhaustif possible des pièces détachées, ces prix seront la base de référence des opérations de maintenance à l’attachement.

Variantes : Les offres variantes sont autorisées. Cette variante inclut obligatoirement et au minimum les modules de la formule 2.

Pour tous renseignements complémentaires, les candidats pourront s’adresser à :

Madame Sophie NENNIG,-BARILLARO  ingénieur biomédical maintenance

Tél. : 03 87 55 79 10

Email : sophie.nennig@chr-metz-thionville.fr

Monsieur BARET Stani, responsable marchés

Tél. : 03 87 55 78 97

Email : stani.baret@chr-metz-thionville.fr

Le Directeur des Travaux, du Patrimoine, du Biomédical, de la Maintenance, de l’Environnement et de la Sécurité

Christophe Dorignac

ANNEXE I

QUESTIONNAIRE TECHNIQUE SAV

|  | Réponse du Candidat |
| --- | --- |
| Société |  |
| Siège National |  |
| Certification ISO 9002 |  |
| Références (fournir une liste) |  |
| Adresse de la succursale rattachée au CHR Metz-Thionville |  |
| Numéro de Téléphone |  |
| Numéro de Télécopie |  |
| Nom et qualité du Responsable technique |  |
| Effectif compétent de la succursale pour les équipements du lot Qualification et habilitations des techniciens (joindre attestations constructeurs) Niveau de formation |  |
| Horaires de réception des appels |  |
| Horaires de la couverture technique |  |
| Existe t il un stock de pièces à la succursale Si oui, préciser pour quels équipements |  |
| Délais d’approvisionnement des pièces non disponibles à la succursale |  |
| Durée minimale de fourniture des pièces à partir de la date de fin de commercialisation des équipements du lot |  |
| Durée de garantie des pièces détachées |  |

ANNEXE II : FICHE DES TECHNICIENS

| Nom | Prénom | Age | Adresse professionnelle | Numéro téléphone | Niveau formation | Expérience professionnelle | Compétences (matériels connus) | Matériels CHR pris en charge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANNEXE III : BORDEREAUX DE PRIX

| Nom Etablissement | Nom UF | U.F. | Nom Complémentaire | Marque | N° Série | Mise en Service | Fin de garantie | Tarif maintenance tous risques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (40) HOPITAL DE MERCY MCO | CONSULTATION RADIOTHERAPIE MERCY | 4649 | NOVALIS TRUEBEAM | VARIAN | 3643 | 7-nov.-18 | 1-févr.-20 |  |

Détails de l’équipement :

TRUEBEAM - H193643

PerfectPitch Couch HPR1273

hMLC HHM1455

MV Imager HXMA214

KV Imager HXKA214

RAPIDARC DELIVERY HRD5258

OPTICAL IMAGING HOIA214

Pièces détachées : taux de remise sur tarif client en vigueur

Taux horaire de main d’œuvre € HT

Forfait déplacement

Exclusions au contrat tous risques

ANNEXE IV : QUESTIONNAIRE RELATIF A LA MAINTENANCE PREVENTIVE

Matériel : modèle ……………………………………..

| Détail et nature des opérations de maintenance préventive et de contrôle qualité * | Durée d’intervention pour chaque item | Détail des pièces échangées | Coût des pièces échangées (à détailler) |
| --- | --- | --- | --- |

* Conformément aux exigences de la décision de l’AFSSAPS du 20 novembre 2006 fixant les modalités de contrôle qualité interne de certaines installations de radiodiagnostic en application des articles L5212-1 et R5212-25 à R5212-35 du code de santé publique.

ANNEXE V : QUESTIONNAIRE RELATIF A LA MAINTENANCE CURATIVE

Matériel : modèle …………………………..

| Détail des pièces détachées proposées | Prix unitaire de chaque pièce | Temps nécessaire pour chaque remplacement |
| --- | --- | --- |

ANNEXE VI

QUESTIONNAIRE MAINTENANCE PARTAGÉE

Il sera renseigné un questionnaire par appareil ou par lots,pour les formules 2 et 3 en utilisant ce modèle ou en y rattachant un document mentionnant obligatoirement les items du tableau suivant.

|  | Réponse du Candidat |
| --- | --- |
| Préciser la formation initiale nécessaire pour être habilité à maintenir le matériel |  |
| Une remise à niveau de la formation initiale est-elle nécessaire ? Si oui : détailler ( périodicité, contenu, durée lieu,…) |  |
| Détail des opérations à effectuer par les techniciens biomédicaux du CHR |  |
| Ces opérations nécessitent-elles un environnement ou un outillage spécifique ? Si oui : détailler |  |