## Page de garde
CFA MOULIN RABAUD BATIMENT B
Lot n°12
ELECTRICITE CFO - CFA - SSI
ARCHITECTE : LOUBET-MAURY ARCHITECTES ASSOCIES 25 Boulevard Carnot 78250 HARDRICOURT
DPGF
BUREAU D'ETUDES : Cabinet HORUS 6 Ter, Avenue du Président Roosevelt 19100 BRIVE LA GAILLARDE Tél : 05 19 07 35 17 Mél : contact@cabinet-horus.fr
BE STRUCTURE : SIGMA Ingénierie 6, rue Chanoine Antoine Broquin 19100 BRIVE LA GAILLARDE Tél : 05-55-88-37-28 Mél : accueil@sigma-ing.com |  | Dossier
|  | Date | 14/11/2024
|  | Phase | DCE
|  | Indice | A

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / PSE | Numéro PSE | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°12 | ELECTRICITE CFO - CFA - SSI
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3 | 12.11 | PREPARATION DE CHANTIER
9 | 12.11.1 | BRANCHEMENT DE CHANTIER : |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.F
9.&
9 | 12.11.2 | DEPOSE DE L'INSTALLATION EXISTANTE |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.F
9.&
3.&
PREPARATION DE CHANTIER
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 12.12 | DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ELECTRICITE
4 | 12.12.1 | Réseau de terre
5 | 12.12.1.1 | Prise de terre
5.T
9 | 12.12.1.1.1 | Vérification prise de terre |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.1.1.2 | Câblette de cuivre nu 25 mm² |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.1.1.3 | Piquet de terre acier galvanisé longueur 2 ml |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.1.1.4 | Barrette de coupure démontable |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
5.&
5 | 12.12.1.2 | Liaison équipotentielle principale
5.T
9 | 12.12.1.2.1 | Liaison équipotentielle principale |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
5.&
5 | 12.12.1.3 | Mise à la terre des masses du bâtiment
5.T
9 | 12.12.1.3.1 | Mise à la terre des masses |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
5.&
4.&
4 | 12.12.2 | Livraison en énergie électrique
6 | 12.12.2.1 | Principe :
6.T
6.&
6 | 12.12.2.2 | Canalisations :
6.T
9 | 12.12.2.2.1 | Alimentation TD01 |  |  | ml | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.2.2.2 | Alimentation TD2 |  |  | ml | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
6.&
6 | 12.12.2.3 | Goulotte PVC :
6.T
9 | 12.12.2.3.1 | Goulotte PVC Blanche 1 compartiment - 200 x 80 mm |  |  | ml | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
6.&
4.&
4 | 12.12.3 | Tableau Général Basse Tension et armoires divisionnaires
5 | 12.12.3.1 | Principe
5.T
5.&
5 | 12.12.3.2 | Règles de construction
5.T
5.&
5
5.&
5
5.&
5
5.&
5
5.&
5
5.&
5
5.&
5
5.&
9 | 12.12.3.10 | TD01 |  |  | u | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.3.11 | TD02 |  |  | u | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
4.&
4 | 12.12.4 | Arrêts d'urgence
5
5.&
5 | 12.12.4.2 | Coupure d'urgence générale
5.T
5.&
9 | 12.12.4.3 | Coupure d'urgence générale |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.4.4 | Câble série RO2V - 5 G 1.5 mm² |  |  | ml | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.4.5 | Conduit ICT A de 20 |  |  | ml | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
5 | 12.12.4.6 | Arrêts d'urgence ventilation
5.T
9 | 12.12.4.6.1 | Arrêt d'urgence ventilation |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.4.6.2 | Câble série RO2V - 5 G 1.5 mm² |  |  | ml | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.4.6.3 | Conduit ICT A de 20 |  |  | ml | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
5.&
4.&
4 | 12.12.5 | Appareillages
5
5.&
5 | 12.12.5.2 | Appareillages encastrés
8 | 12.12.5.2.1 | Type A : Appareillage modulaire composé d'un mécanisme, plaque et enjoliveur
8.T
8.&
5.&
9 | 12.12.5.3 | Interrupteur , compris boîte d'encastrement |  |  | u | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.5.4 | Prise de courant 2P + T - 16A, compris boîte d'encastrement |  |  | u | 66 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
5 | 12.12.5.5 | Appareillages apparent
8 | 12.12.5.5.1 | Type B : Appareillage étanche apparent
8.T
9 | 12.12.5.5.1.1 | Interrupteur simple allumage |  |  | u | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.5.5.1.2 | Prise de courant 2P + T - 16A |  |  | u | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
8.&
5.&
5 | 12.12.5.6 | Points d'accès terminaux
8 | 12.12.5.6.1 | Type 1 :
8.T
9 | 12.12.5.6.1.1 | PT1 |  |  | u | 22 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
8.&
5.&
5 | 12.12.5.7 | Détecteurs de mouvements et de présence
6 | 12.12.5.7.1 | Détecteurs de présence
8 | 12.12.5.7.1.1 | Type A : Appareils pour locaux communs & LT
8.T
8.&
9 | 12.12.5.7.1.2 | Détecteur de présence |  |  | u | 26 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
6.&
5.&
4.&
4 | 12.12.6 | Appareils d'éclairage intérieur
5
5.&
5 | 12.12.6.2 | Appareils d'éclairage
6 | 12.12.6.2.1 | Luminaire type A
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 12.12.6.2.1.1 | Luminaire type A compris accessoires de fixation et de protection contre l'isolation |  |  | u | 26 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
6.&
6 | 12.12.6.2.2 | Luminaire type B
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 12.12.6.2.2.1 | Luminaire type B compris accessoires de fixation et de protection contre l'isolation |  |  | u | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
6.&
6 | 12.12.6.2.3 | Luminaire type C
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 12.12.6.2.3.1 | Luminaire type C compris accessoires de fixation |  |  | u | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
6.&
6 | 12.12.6.2.4 | Luminaire type D
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 12.12.6.2.4.1 | Luminaire type D compris accessoires de fixation |  |  | u | 13 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
6.&
6 | 12.12.6.2.5 | Luminaire type E
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 12.12.6.2.5.1 | Luminaire type E compris accessoires de fixation et de protection contre l'isolation |  |  | u | 40 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
6.&
5.&
4.&
4 | 12.12.7 | Appareils d'éclairage extérieur
5
5.&
5 | 12.12.7.2 | Appareils d'éclairage
6 | 12.12.7.2.1 | Luminaire type F
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 12.12.7.2.1.1 | Luminaire type F compris accessoires de fixation |  |  | u | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
6.&
9 | 12.12.7.2.2 | Câble série RO2V - 3 G 1.5 mm² |  |  | ml | 60 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.7.2.3 | Conduit ICT A de 20 |  |  | ml | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
5.&
5 | 12.12.7.3 | Commande des appareils d'éclairage extérieur
5.T
9 | 12.12.7.3.1 | Dispositif de commande des appareils d'éclairage extérieur |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
5.&
4.&
4 | 12.12.8 | Distribution secondaire
5
5.&
5 | 12.12.8.2 | Canalisations
5.T
9 | 12.12.8.2.1 | Câble RO2V - 3 G 1.5 mm² |  |  | ml | 600 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.8.2.2 | Câble RO2V - 5 G 1.5 mm² |  |  | ml | 100 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.8.2.3 | Câble RO2V - 3 G 2.5 mm² |  |  | ml | 600 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
5.&
5 | 12.12.8.3 | Conduits
5.T
8 | 12.12.8.3.1 | ICTA : Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé
8.T
9 | 12.12.8.3.1.1 | Conduit ICTA de 20 |  |  | ml | 150 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.8.3.1.2 | Conduit ICTA de 25 |  |  | ml | 50 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.8.3.1.3 | Conduit ICTA de 32 |  |  | ml | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
8.&
8 | 12.12.8.3.2 | IRL : Isolant Rigide Lisse
8.T
9 | 12.12.8.3.2.1 | Conduit IRL de 20 |  |  | ml | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
8.&
5.&
5 | 12.12.8.4 | Chemins de câbles
5.T
9 | 12.12.8.4.1 | Chemin de câbles dalles perforées - 200 x 30 |  |  | ml | 60 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
5.&
4.&
4 | 12.12.9 | Alimentations spécialisées
5
5.&
5 | 12.12.9.2 | Spécifications
6 | 12.12.9.2.1 | Origine TD01
6.&
5.U.TABLEAU.15.7
6 | 12.12.9.2.2 | Origine TD02
6.U.TABLEAU.12.7
6.&
9 | 12.12.9.2.3 | Câble RO2V - 3 G 1.5 mm² |  |  | ml | 500 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.9.2.4 | Câble CR1 - 3 G 1.5 mm² |  |  | ml | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.9.2.5 | Câble RO2V - 3 G 2.5 mm² |  |  | ml | 150 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.9.2.6 | Câble RO2V - 3 G 6 mm² |  |  | ml | 50 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.9.2.7 | Câble RO2V - 3 G 16 mm² |  |  | ml | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.9.2.8 | Câble RO2V - 5 G 2.5 mm² |  |  | ml | 70 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.9.2.9 | Câble RO2V - 5 G 6 mm² |  |  | ml | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.9.2.10 | Conduit ICTA de 20 |  |  | ml | 150 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.9.2.11 | Conduit ICTA de 25 |  |  | ml | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.9.2.12 | Conduit IRL de 20 |  |  | ml | 50 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
5.&
4.&
4 | 12.12.10 | Éclairage de sécurité par blocs autonomes
5
5.&
5 | 12.12.10.2 | Blocs autonomes d'évacuation BAES
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 12.12.10.2.1 | Bloc autonome 45 Lms BAES , compris accessoires de pose |  |  | u | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.10.2.2 | Bloc autonome 45 Lms BAES étanche , compris accessoires de pose |  |  | u | 7 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
5.&
5 | 12.12.10.3 | Blocs autonomes Anti-panique
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 12.12.10.3.1 | Bloc autonome anti-panique encastré 400 Lms, compris accessoires de pose |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
5.&
5 | 12.12.10.4 | Télécommande
5.T
9 | 12.12.10.4.1 | Télécommande BAES |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
5.&
5 | 12.12.10.5 | Alimentation
5.T
9 | 12.12.10.5.1 | Câble série RO2V - 5 G 1.5 mm² |  |  | ml | 200 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.10.5.2 | Conduit ICTA de 25 |  |  | ml | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.10.5.3 | Conduit IRL de 20 |  |  | ml | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
5.&
4.&
4 | 12.12.11 | Équipement d'alarme de type 4
5
5.&
5
5.&
5 | 12.12.11.3 | Description du matériel
6 | 12.12.11.3.1 | Tableau de signalisation
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 12.12.11.3.1.1 | Tableau de signalisation incendie de type 4, compris mise en service |  |  | u | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
6.&
6 | 12.12.11.3.2 | Déclencheurs d'alarme manuelle
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 12.12.11.3.2.1 | Déclencheur d'alarme manuelle, compris clapet de protection |  |  | u | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
6.&
6 | 12.12.11.3.3 | Diffuseurs d'alarme sonore
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 12.12.11.3.3.1 | Diffuseur non autonome d'alarme sonore, |  |  | u | 7 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
6.&
6 | 12.12.11.3.4 | Diffuseurs d'alarme visuelle
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 12.12.11.3.4.1 | Diffuseur non autonome d'alarme visuelle, |  |  | u | 7 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
6.&
5.&
5 | 12.12.11.4 | Câblage
5.T
9 | 12.12.11.4.1 | Câble série Filalarm - C2 - 1 paire 9/10° AE |  |  | ml | 150 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.11.4.2 | Câble résistant au feu - CR1 - 2 x 1.5 mm² |  |  | ml | 170 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.11.4.3 | Conduit ICTA de 20 |  |  | ml | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.11.4.4 | Conduit IRL de 20 |  |  | ml | 50 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
5.&
5 | 12.12.11.5 | Essais et réception de l'installation
5.T
9 | 12.12.11.5.1 | Mise en service, essais, formation utilisateurs |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
5.&
4.&
4 | 12.12.12 | Pré-câblage VDI
5
5.&
5 | 12.12.12.2 | Équipement
5.T
6 | 12.12.12.2.1 | Coffret de brassage
6.T
9 | 12.12.12.2.1.1 | Baie , compris accessoires |  |  | u | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
6.&
6 | 12.12.12.2.2 | Connecteurs RJ 45
6.T
9 | 12.12.12.2.2.1 | Connecteur RJ45 - Catégorie 6a, compris repérage |  |  | u | 78 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
6.&
5.&
5 | 12.12.12.3 | Distribution réseaux de communication
6 | 12.12.12.3.1 | Câblage en paires torsadées
6.T
9 | 12.12.12.3.1.1 | Câble catégorie 6a - S/FTP 6/10° - 2x4 paires |  |  | ml | 800 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.12.12.3.1.2 | Conduit ICT A de 25 |  |  | ml | 50 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
6.&
6 | 12.12.12.3.2 | Prises RJ 45
6.T
9 | 12.12.12.3.2.1 | Prises RJ45 banalisé, compris accessoires de pose et d'identification |  |  | u | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
6.&
5.&
5 | 12.12.12.4 | Chemins de câbles
5.T
9 | 12.12.12.4.1 | Chemin de câbles dalles perforées - 200 x 30 |  |  | ml | 60 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
5.&
5 | 12.12.12.5 | Recette du câblage et documentation
6 | 12.12.12.5.1 | Objectifs et méthodologie de la recette
6.T
9 | 12.12.12.5.1.1 | Recette du câblage, compris carnet de câbles , dossier informatique des recettes |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
6.&
5.&
5
5.&
4.&
3.&
DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ELECTRICITE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 12.13 | DIVERS
4 | 12.13.1 | BUREAU DE CONTROLE
4.T
9 | 12.13.1.1 | BUREAU DE CONTROLE |  |  | Unité | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
4.&
4 | 12.13.2 | DOE
4.&
6 | 12.13.3 | Dossier des ouvrages exécutés
6.T
9 | 12.13.3.1 | Dossier des ouvrages exécutés |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
6.&
3.&
DIVERS
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 12.14 | OUVRAGES D'ELECTRICITE DU PARKING (PSE 1) | [7 empty] | PSE
4 | 12.14.1 | Appareils d'éclairage extérieur | [7 empty] | PSE
5 | 12.14.1.1 | Principe de fonctionnement | [7 empty] | PSE
5.T
5.&
5 | 12.14.1.2 | Appareils d'éclairage | [7 empty] | PSE
6 | 12.14.1.2.1 | Luminaire type G | [7 empty] | PSE
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 12.14.1.2.1.1 | Luminaire type G compris accessoires de fixation |  |  | u | 10 |  |  | 0 | PSE | 149224 | 20% |  |  |  | 1415
9.&
6.&
9 | 12.14.1.2.2 | Câble série RO2V - 3 G 1.5 mm² |  |  | ml | 0 |  |  | 0 | PSE | 149224 | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.14.1.2.3 | Câble RO2V - 3 G 2.5 mm² |  |  | ml | 130 |  |  | 0 | PSE | 149224 | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.14.1.2.4 | Câble RO2V - 3 G 6 mm² |  |  | ml | 0 |  |  | 0 | PSE | 149224 | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.14.1.2.5 | Câble RO2V - 5 G 6 mm² |  |  | ml | 0 |  |  | 0 | PSE | 149224 | 20% |  |  |  | 1415
9.&
9 | 12.14.1.2.6 | Conduit ICT A de 20 |  |  | ml | 0 |  |  | 0 | PSE | 149224 | 20% |  |  |  | 1415
9.&
5.&
5 | 12.14.1.3 | Commande des appareils d'éclairage extérieur | [7 empty] | PSE
5.T
9 | 12.14.1.3.1 | Dispositif de commande des appareils d'éclairage extérieur |  |  | ens | 1 |  |  | 0 | PSE | 149224 | 20% |  |  |  | 1415
9.&
5.&
4.&
3.&
|  | OUVRAGES D'ELECTRICITE DU PARKING |  |  | Non totalisé
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°12 ELECTRICITE CFO - CFA - SSI
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 12.11 - PREPARATION DE CHANTIER |  |  | 0
|  | 12.12 - DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ELECTRICITE |  |  | 0
|  | - 12.12.1 - Réseau de terre |  |  | 0
|  | - 12.12.2 - Livraison en énergie électrique |  |  | 0
|  | - 12.12.3 - Tableau Général Basse Tension et armoires divisionnaires |  |  | 0
|  | - 12.12.4 - Arrêts d'urgence |  |  | 0
|  | - 12.12.5 - Appareillages |  |  | 0
|  | - 12.12.6 - Appareils d'éclairage intérieur |  |  | 0
|  | - 12.12.7 - Appareils d'éclairage extérieur |  |  | 0
|  | - 12.12.8 - Distribution secondaire |  |  | 0
|  | - 12.12.9 - Alimentations spécialisées |  |  | 0
|  | - 12.12.10 - Éclairage de sécurité par blocs autonomes |  |  | 0
|  | - 12.12.11 - Équipement d'alarme de type 4 |  |  | 0
|  | - 12.12.12 - Pré-câblage VDI |  |  | 0
|  | 12.13 - DIVERS |  |  | 0
|  | - 12.13.1 - BUREAU DE CONTROLE |  |  | 0
|  | - 12.13.2 - DOE |  |  | 0
|  | 12.14 - OUVRAGES D'ELECTRICITE DU PARKING |  |  | [Non totalisé] 0,00 €
|  | - 12.14.1 - Appareils d'éclairage extérieur |  |  | [Non totalisé] 0,00 €
Total du lot ELECTRICITE CFO - CFA - SSI
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
RECAPITULATIF PSE
|  | PSE 1 | [8 empty] | 1
|  | OUVRAGES D'ELECTRICITE DU PARKING |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 149224
0.2 |  | - dont T.V.A. à 20% sur 0€ : | [7 empty] | 1 |  | 0
Sous-total PSE 1
|  | H.T. |  |  | 0
|  | T.V.A. |  |  | 0
|  | T.T.C. |  |  | 0
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j
Note on J269: pour mémoire
Note on J273: pour mémoire
Note on J309: pour mémoire
Note on J435: Non totalisé [ PSE ]
Note on J438: Non totalisé [ PSE ]
Note on J440: Non totalisé [ PSE ]
Note on J442: Non totalisé [ PSE ]
Note on J444: Non totalisé [ PSE ]
Note on J446: Non totalisé [ PSE ]
Note on J451: Non totalisé [ PSE ]

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | CFA MOULIN RABAUD BATIMENT B |  | 0
0
3. | Code du dossier |  |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°12 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | ELECTRICITE CFO - CFA - SSI |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 14/11/2024 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : | A |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier
11. | Code postal et ville du dossier
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total