## CFA Moulin Rabaud
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE LOT 13 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE | [6 empty] | BET HORUS Fluides
Art. | DESIGNATION |  |  | U | Q BET | Q ENT | P.U. | P.T.
CHAPITRE III - PRESCRIPTION LIEE A L'ETANCHEITE DU BATIMENT
CHAPITRE IV - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSE
4.1 | Neutralisation des installations de CVC-P
| Vidange des réseaux du plateau pour le chaud, froid, ECS, et EF |  |  | ens | 1
|  | Sous-Total 4.1 | [5 empty] | 0
4.2 | Dépose et repose des équipements
| Dépose et évacuation des chaudières gaz individuelles |  |  | ens | 1
et des ballons ECS y compris fumisterie et réalisation
de calfeutrement des percements existants
Dépose et évacuation des radiateurs et des réseaux de chauffage
| existants |  |  | ens | 1
| Dépose et évacuation des bouches d'extraction existantes |  |  | ens | 1
Dépose et évacuation des appareils sanitaires y compris robinetterie
| et des réseaux d'évacuation non utilisés |  |  | ens | 1
| Dépose et évacuation des réseaux EF, ECS non nécessaires |  |  | ens | 1
|  | Sous-Total 4.2 | [5 empty] | 0
| MONTANT DES TRAVAUX DE DEPOSE | [6 empty] | 0
CHAPITRE V - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE/CLIMATISATION
5.1 | Fonctionnement de l'installation
5.2 | Bilan de puissance en phase études
5.3 | Groupes extérieures - 2 tubes
5.3.1 | Généralités
5.3.2 | Groupes extérieures
Fourniture et pose de groupes extérieurs type RXYSA8A
| de chez DAIKIN y compris équipements sup. suivant CCTP |  |  | ens | 2
| Sonde extérieure |  |  | ens | 2
| Plots antivibratiles |  |  | ens | 2
Essais et mise en service
| L'ensemble selon CCTP |  |  | ens | 2
|  | Sous-Total 5.2 | [5 empty] | 0
5.4 | Liaisons frigorifiques
Fourniture, pose et raccordement de conduits en cuivre de qualité frigorifiques
sur chemin de câbles type cablofil tel que décrit au CCTP
|  |  | 3/8-3/4 | ml | 15
|  |  | 3/8-5/8 | ml | 94
|  |  | 1/4-1/2 | ml | 10
|  |  | 1/4-3/8 | ml | 77
| Y compris isolation mousse M1 et goulotte pour les réseaux passant en apparent |  |  | PM
| Fourniture et pose de chemin de câble type cablofil+protection extérieur |  |  | ml | 3
| Fourniture, tirage au vide et remplissage de fluide frigo |  |  | ens | 2
| Sujétions pour fixation des réseaux en fonction des différents éléments porteurs |  |  | ens | 1
| Epreuves des réseaux |  |  | ens | 2
| Percements pour le passage des réseaux frigo |  |  | ens | 1
|  | Sous-Total 5.4 | [5 empty] | 0
5.5 | Boitier d'isolement
Fourniture et pose de boitiers de répartition y compris fixations et vannes d'arrêts
| de type SV4A14A de chez DAIKIN |  |  | u | 2
| Condensats canalisations PVC DN 32 |  |  | ml | 6
| Pompe de relevage boitiers |  |  | u | 2
| Etiquetage |  |  | ens | 2
|  | Sous-Total 5.5 | [5 empty] | 0
5.5 | Unités intérieures
Fourniture et pose de gainables y compris fixations et caissons de soufflage
| de type FXSA15A de chez DAIKIN |  |  | u | 6
| de type FXSA20A de chez DAIKIN |  |  | u | 0
| de type FXSA25A de chez DAIKIN |  |  | u | 3
| de type FXSA40A de chez DAIKIN |  |  | u | 1
| de type FXSA50A de chez DAIKIN |  |  | u | 1
| y compris caisson de soufflage/reprise |  |  | u | 11
| Fourniture et pose de cassette 4 voies de type FXZA15A de chez DAIKIN |  |  | u | 3
| Fourniture et pose de cassette 4 voies de type FXZA25A de chez DAIKIN |  |  | u | 1
| Raccordement frigorifique |  |  | u | 15
| Raccordement électrique |  |  | u | 15
| Coupure de proximité compris étiquetage |  |  | u | 15
Fourniture et pose de gaine de ventilation type phoniflex ou algaine
|  |  | DN 250 | ml | 12
|  |  | DN 200 | ml | 50
| Canalisations PVC DN 40 |  |  | ml | 40
| Siphon selon CCTP |  |  | u | 15
|  | Sous-Total 5.5 | [5 empty] | 0
5.6 | Diffuseurs de soufflage/reprise
Fourniture et pose de grille de soufflage type WGA-V+PA1 1225*225 mm
| de chez SCHAKO y compris plénum isolé |  |  | u | 3
Fourniture et pose de grille de soufflage type PA1 Profilé G
| de chez SCHAKO y compris plénum |  | 625*225 mm | u | 9
Fourniture et pose de grille de reprise type LAQK-F-600
| de chez SCHAKO y compris plénum et filtres |  |  | u | 5
| Fourniture et pose de grille de reprise type PA1 |  | 1025*225 mm | u | 1
| de chez SCHAKO y compris plénum et filtres |  | 625*225 mm | u | 5
|  | Sous-Total 5.6 | [5 empty] | 0
5.7 | Capteur d'ambiance et bouton de relance
Fourniture et pose de sonde murale de température déportée type KRCS01-4
| de chez daikin |  |  | u | 3
Fourniture et pose d'un bouton de relance temporisé type TIM 480
| de chez ATIB |  |  | u | 3
|  | Sous-Total 5.7 | [5 empty] | 0
5.8 | Régulation et sécurité
Fourniture et pose de télécommande filaire type BRC1H52
| de chez daikin |  |  | u | 21
| Adaptateur de commande type KRP2A 61/62 de chez daikin |  |  | u | 3
|  | Sous-Total 5.8 | [5 empty] | 0
5.9 | Gestion technique centralisée
| Fourniture et pose d'un edge controlleur |  |  | ens | 1
|  | Sous-Total 5.9 | [5 empty] | 0
5.10 | Mise en service |  |  | PM
| MONTANT DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE/CLIMATISATION | [6 empty] | 0
CHAPITRE VI - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION
6.1 | Fonctionnement
6.2 | Centrales de traitement d'air
| Fourniture et pose d'une CTA type SERENCIO 2000 de chez ATLANTIC |  |  | ens | 1
y compris filtres G4+F7, batterie élec et registre anti-gel
Prise d'air neuf et rejet :
Fourniture et pose d'une grille extérieure type GEA de chez France Air
| y compris plénum de raccordement |  | Dim : 600*600 | ens | 2
Evacuation des condensats
| Fourniture et pose de tube PVC de diamètre 32 mm tel que décrit |  |  | ml | 10
| Fourniture et pose d'un pompe de relevage des condensats |  |  | u | 1
de la CTA
Pièges à sons
| Piège à son cylindriques avec noyau type SCN 20 |  | DN400 | u | 3
de chez France air
|  | Sous-Total 6.2 | [5 empty] | 0
6.3 | Ventilateur d'extraction en caisson
Fourniture et pose d’un ensemble d’extraction tel que décrit dans le CCTP y compris accessoires listés
Marque : ALDES
| Type Easyvec C4 PRO 1000 |  |  | u | 1
| Piège à son cylindriques avec noyau type SCN 20 |  | DN315 | u | 1
de chez France air
|  | Sous-Total 6.3 | [5 empty] | 0
6.4 | Entrées d'air auto-réglables
Fourniture de bouche d'entrées d'air de marque ALDES
- Auvent standard
- Flasque long
| - Entrée d'air type EA |  | 30 m3/h | u | 4
|  |  | 45 m3/h | u | 14
|  | Sous-Total 6.4 | [5 empty] | 0
6.5 | Bouches et grilles
Fourniture et pose de grille de soufflage type WGA-V + PA1
| de chez SCHAKO y compris plénum |  | 1025*225 mm | u | 3
Fourniture et pose de reprise à ailettes fixes type PA1 profilé G
| de chez SCHAKO y compris plénum |  | 625*225 mm | u | 1
Fourniture et pose d'une grille de reprise type LAQ-F-600
| de chez SCHAKO y compris plénum |  |  | u | 2
Fourniture et pose de bouches de soufflage/reprise de marque VIM et de type BDOP
|  |  | Ø125 | u | 1
|  |  | Ø160 | u | 1
|  |  | Ø200 | u | 1
Fourniture et pose de bouches de reprise de marque France AIR et de type Alizé S
|  |  | 30 m3/h | u | 5
|  |  | 45 m3/h | u | 5
|  |  | 90 m3/h | u | 1
|  |  | 100 m3/h | u | 1
|  | Sous-Total 6.5 | [5 empty] | 0
6.6 | Réseaux aérauliques et accessoires divers
Fourniture et pose de conduit d'extraction en acier galvanisé rectangulaire ou circulaire,
| compris accessoires, avec joints à lèvres, |  | 600*600 | ml | 2
| accessoires de pose tels que suspentes, coudes, |  | Ø 400 | ml | 22
| réduction et toutes sujétions de mise œuvre suivant |  | Ø 355 | ml | 5
| type de support porteur |  | Ø 315 | ml | 4
|  |  | Ø 250 | ml | 64
|  |  | Ø 200 | ml | 8
|  |  | Ø 160 | ml | 6
|  |  | Ø 125 | ml | 30
| Calorifuge 25 mm sur réseaux de ventilation |  | 600*600 | ml | 2
|  |  | Ø 400 | ml | 22
|  |  | Ø 355 | ml | 5
|  |  | Ø 250 | ml | 47
Fourniture et pose de conduit souple type Algaine ALU Insonorisée
|  |  | Ø 160 | ml | 1
|  |  | Ø 125 | ml | 13
| Modules de régulation principales à IRIS de chez ALDES |  | Ø 250 | u | 6
| Percements dans murs ou planchers |  | DN 200 | u | 1
| pour réseaux de ventilation |  | DN 160 | u | 1
|  |  | DN 125 | u | 1
|  | Sous-Total 6.6 | [5 empty] | 0
6.7 | Registres motorisés
| Fourniture et pose d'un afficheur CO2 avec sonde incorporée |  |  | ens | 3
Système complet de modulation de débit, selon CCTP
| registres motorisés |  | DN 250 | ens | 6
Fourniture et pose d'un bouton poussoir temporisé pour gestion
| ouverture registres et modulation débit |  |  | ens | 3
|  | Sous-Total 6.7 | [5 empty] | 0
6.8 | Clapets coupe-feu
Clapet coupe feu auto commandé rectangulaire ou circulaire selon CCTP
|  |  | Ø 250 | u | 6
|  | Sous-Total 6.8 | [5 empty] | 0
6.9 | Ventilation haute et basse
Grille de ventilation France Air de type LAC 40 ou équivalent
|  |  | 300x50 | u | 2
|  |  | 200x50 | u | 2
|  | Sous-Total 6.9 | [5 empty] | 0
| MONTANT DES TRAVAUX DE VENTILATION | [6 empty] | 0
CHAPITRE VII - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
7.1 | AMENEE D'EAU FROIDE ET ECS
7.1.1 | Arrivée EF
| - Vanne d'arrêt 1/4 de tour |  | DN 32 | u | 1
| - clapet anti-pollution type EA |  | DN 32 | u | 1
| - Filtre à tamis |  | DN 32 | u | 1
| - Réducteur de pression |  | DN 32 | u | 1
| - Compteur volumétrique |  | DN 32 | u | 1
|  | Sous-Total 7.1.1 | [5 empty] | 0
7.1.2 | Canalisation de distribution
Distribution EF
| Tube EF cuivre y compris raccords, fixations,etc |  | Ø25 | ml | 18
| Calorifuge EF type ARMAFLEX ep: 12mm |  | Ø25 | ml | 18
| Fourniture et pose d'anti-bélier |  |  | ens | 1
7.1.2.1 | Distribution EF
| Fourniture et pose d'un robinet d'arrêt tel que décrit |  |  | u | 2
| Nourrice EF |  |  | u | 2
| Tube PER y compris raccords , fixations,etc |  | Ø20*2,25/15 | ml | 195
7.1.2.2 | Distribution ECS
| Fourniture et pose d'un robinet d'arrêt tel que décrit |  |  | u | 2
| Nourrice ECS |  |  | u | 2
| Tube PER y compris raccords , fixations,etc |  | Ø20*2,25/15 | ml | 112
|  | Sous-Total 7.1.2 | [5 empty] | 0
7.1.3 | Rinçage et désinfection des canalisations
| - Rinçage et désinfection de l'installation |  |  | ens | 1
| - analyse d'eau et traitement |  |  | ens | 1
|  | Sous-Total 7.1.3 | [5 empty] | 0
7.1.4 | Alimentation EF supplémentaires
Attente fontaine à eau
| - Fourniture et pose de robinet d'alimentation EF tel que décrit |  |  | u | 1
| - Fourniture et pose de siphon sur réseau d'écoulement tel que décrit |  |  | u | 1
|  | Sous-Total 7.1.4 | [5 empty] | 0
7.1.5 | Ballon ECS
Chauffe eau pour les sanitaires
Fourniture et pose de chauffe eau électrique type Linéo 80L
| de chez Atlantic y compris cache piquage et groupe de sécurité |  |  | u | 1
|  | Sous-Total 7.1.5 | [5 empty] | 0
|  | Sous-Total 7.1 | [5 empty] | 0
7.2 | APPAREILS SANITAIRES
7.2.1 | Lavabo autoportant PMR
Lavabo autoportant PMR type Renova Comfort Square de chez GEBERIT
| dim : 55*52,5 cm |  |  | u | 2
| Robinet temporisé à bouton poussoir de lavabo type TEMPOMIX 3 |  |  | u | 2
| Miroir, dim : 1,1*0,6 m avec bandeau LED |  |  | u | 2
| Vidange à siphon déportée design |  |  | u | 2
7.2.2 | Plan Vasque
Plan vasque Vario avec cuve DELRIO MR de chez CSI
| lg : 1,6 m - 2 cuves avec dosseret |  |  | ens | 1
| lg : 1,4 m - 2 cuves avec dosseret |  |  | ens | 1
| lg : 1,3 m - 2 cuves avec dosseret |  |  | ens | 1
| Robinet temporisé à bouton poussoir type TEMPOMIX 3 |  |  | u | 6
| Miroir, dim : 1,1*0,6 m |  |  | u | 6
| Vidange à siphon déportée design |  |  | u | 6
7.2.4 | Lave mains
Lave main type Renova Compact de chez GEBERIT
| dim : 40*25 cm |  |  | u | 2
| Robinet temporisé à bouton poussoir type TEMPOMIX 3 |  |  | u | 2
| Vidange à siphon avec aérateur |  |  | u | 2
7.2.4 | Douches
Receveurs de douches type Kinesurf découpable de chez Kinedo
| Dim : 1,0*1,60 m suivant CCTP |  |  | u | 1
Fourniture et pose de mitigeur de douche murale type LOGIS,
| ECO de chez HANSGROHE |  |  | u | 1
Fourniture et pose d'un ensemble de douche type Unica Croma
| comprenant la barre de douche, la douchette et le flexible de chez HANSGROHE |  |  | u | 1
| Fourniture et pose d'une barre et d'un rideau de douche |  |  | u | 1
| Fourniture et pose de patère à tête ronde en inox 304 poli brillant |  |  | u | 1
7.2.5 | WC au sol
| WC 3/6 L au sol avec abattant frein de chute |  |  | ens | 4
| WC 3/6 L au sol PMR avec abattant frein de chute |  |  | ens | 4
| Barre d'appui coudée 135 ° Be-Line dim : 40*40 cm |  |  | u | 4
| Barre de tirage sur porte WC Be-Line dim : 40 cm |  |  | u | 4
7.2.6 | Urinoir
| Urinoir sur bouton poussoir |  |  | u | 4
| Séparation d'urinoir |  |  | u | 3
7.2.7 | Vidoir |  |  | u | 1
| Robinetterie |  |  | u | 1
7.2.8 | Kitchenette
| Evier FRANKE Maris en fraganit 97x50 |  |  | ens | 1
| Robinetterie mitigeuse type Logis M31 de chez HANSGROHE |  |  | u | 1
|  | Sous-Total 7.2 | [5 empty] | 0
7.3 | EVACUATIONS EU/EV
EAUX USEES - EAUX VANNES
Canalisations aériennes, en tube PVC blanc série EU y
| compris raccords, fixations et toutes sujétions de pose |  | DN 40 | ml | 12
| Canalisations aériennes, en tube PVC série EU y |  | DN 40 | ml | 19
| compris raccords, fixations et toutes sujétions de pose |  | DN 100 | ml | 94
| Ventilation primaire |  | DN 125 | ml | 6
Canalisations aériennes, en tube PVC phonique suivant CCTP
| y compris raccords, fixations et toutes sujétions de pose |  | DN 100 | ml | 9
Accessoires et divers
| Sortie de toiture pour VP y compris chapeau de toit |  |  | ens | 3
|  | Sous-Total 7.3 | [5 empty] | 0
| MONTANT DES TRAVAUX DE PLOMBERIE | [6 empty] | 0
CHAPITRE VIII - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CALFEUTREMENT
| CALFEUTREMENT |  |  | ens | 1
| MONTANT DES TRAVAUX DE CALFEUTREMENT | [6 empty] | 0
CHAPITRE IX - DESCRIPTION DES TRAVAUX DIVERS
ETIQUETAGE - REPERAGE
| Etiquetage et repérage des réseaux aux couleurs conventionnelles |  |  | ens | 1
| Dossier DOE avec plans de recollement, notices de fonctionnement et notices d' entretien |  |  | ens | 1
| Essais et mise en service |  |  | ens | 1
| Etude d'execution |  |  | ens | 1
| MONTANT DES TRAVAUX DIVERS | [6 empty] | 0
RECAPITULATIF
| CHAPITRE IV - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSE | [6 empty] | 0
| CHAPITRE V - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE/CLIMATISATION | [6 empty] | 0
| CHAPITRE VI - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION | [6 empty] | 0
| CHAPITRE VII - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE | [6 empty] | 0
| CHAPITRE VIII - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CALFEUTREMENT | [6 empty] | 0
| CHAPITRE IX - DESCRIPTION DES TRAVAUX DIVERS | [6 empty] | 0
|  | MONTANT TOTAL HT | [5 empty] | 0
|  | T.V.A. (20%) | [5 empty] | 0
|  | TOTAL Toutes Taxes Comprises | [5 empty] | 0