## Lot GTB
Groupe Hospitalier du Havre
Remplacement de la GTB du bâtiment PFME à l'hôpital Jacques Monod à Montivilliers
LOT UNIQUE : G.T.B. (Gestion Technique du Bâtiment)
| N° |  |  |  |  | QUANTITES | PRODUITS | QUANTITES | PRODUITS | QUANTITES | PRODUITS |  | PRIX
|  | DESIGNATION DES OUVRAGES |  |  | U | 3P | 3P | 4P | 4P | 5P | 5P | QUANT. | UNITAIRE | PRODUITS
| ART | [5 empty] | (X 4) |  | (X 9) |  | (X 2) |  | H.T.
DESCRIPTION DES OUVRAGES
| 1 |  | GENERALITES |  | PM
| 2 |  | SYNTHESE DES PRESTATIONS |  | PM
| 3 |  | PHASAGE |  | PM
| 4 |  | PROTECTIONS ET MESURES D'HYGIENE |  | ens
| 5 |  | REPERAGE |  | ens
| 6 |  | AUTOMATES EN LOCAL TECHNIQUE
Automate PCD2 avec cartes E/S + Ecran PCD7.D510 + carte SD
.Vérification des périphériques /Capteurs/Actionneurs/Compteurs)
.Prestations électriques de câblage décablage
.Mise en service analyse fonctionnelle et chargement du programme PG5
.Test de fonctionnement avec imagerie dynamique dans écran
.Raccordement et test connectivités au réseau TCP/IP
| 6.101 |  |  | Caractéristiques | pm
| 6.102 |  |  | Régulation | pm
| 6.103 |  |  | Automatismes | pm
| 6.104 |  |  | Serveur d'automatisation | pm
| 6.105 |  |  | Processus de migration | pm
|  |  |  | LT CVC1 (N2) | ens
|  |  |  | LT CVC2 (N2) | ens
|  |  |  | LT CVC3 (N6) | ens
|  |  |  | LT CVC4 (N6) | ens
|  |  |  | LT CVC5 (N6) | ens
|  |  |  | LT CVC6 (N6) | ens
|  |  |  | LT CAFETERIAT (RDC H) | ens
|  |  |  | LT EAU GLACÉE (N-1) | ens
|  |  |  | LT SUD (RDC H) | ens
|  |  |  | LT NORD (RDC B) | ens
|  |  |  | LT CHAUFFERIE (N-2) | ens
| 7 |  | AUTOMATES ELECTRIQUES ET ALARMES TECHNIQUES
| 7.101 |  |  | Automates
Armoires électriques et TD, les unités locales WAGO suivantes seront upgradés, mise à jour Software
Mise en place du réseau Ethernet dans les armoires électriques des locaux techniques et des TD / Processus de migration/ Carte de connexion IP protocole Modbus TCP/ Prestation électrique de câblage décâblage / Raccordement et test connectivités au réseau TCP/IP
|  | LT TGBT C1 à C9 / C20 / C21 (N2) |  |  | ens
|  | TD C10 à C13 / C15 / C16 (N1) |  |  | ens
|  | LT CMSI C17 (RdC H) |  |  | ens
|  | TD C18 (N-2) |  |  | ens
| 7.102 |  |  | Processus de migration | ens
| 8 |  | REGULATION TERMINALE |  | u
Automate de terminaux (BE/VC) OPTIMIZER URC T1-L Bacnet IP + Boitier d'ambiance 2 fils Sylk Bus avec écran TR42
Automates Honeywell Bacnet IP sur bus terrain Technologie T1L
Vérification et conservation des 4 bus terrain existant des terminaux (1 paire blindée torsadée avec écran (type Belden ou AWG22)
Suppression du répéteur du niveau N1pour division du bus en deux bus IP T1L
Remplacement des BCU Trane par des adaptateur T1L-Adapt Honeywell + Optimizer Advanced Honeywell.
| 8.101 |  |  | Processus de migration | ens
| 9 |  | SUPERVISION
| 9.101 |  |  | Généralités | pm
| 9.102 |  |  | Serveur d'application | ens
| 9.103 |  |  | Supervision existante | ens
| 9.104 |  |  | Status et configuration | ens
| 9.105 |  |  | Communication | ens
| 9.106 |  |  | Suivi et mise au point des instalations | ens
| 10 |  | TRAVAUX DIVERS
|  | Capteurs (prix unitaire) |  |  | u | [6 empty] | 1
|  | Actionneurs (prix unitaire) |  |  | u | [6 empty] | 1
|  | Portion Linéaire Bus des Terminaux (prix unitaire) |  |  | u | [6 empty] | 1
|  | Alimentation 24 V pour terminaux (prix unitaire) |  |  | u | [6 empty] | 1
|  | Démontage / remontage de faux-plafond, |  |  | ens
|  | Mise ne place de plaque de propreté |  |  | ens
|  | Démontage/remontage d’équipements divers, |  |  | ens
|  | Dépose et évacuation en centre de valorisation |  |  | ens
| 10 |  | CONTROLES, ESSAIS, MISES EN SERVICE |  | ens
TOTAL H.T. :
T.V.A. 20 % :
TOTAL T.T.C. :