

**SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES**

DIRECTION DES APPROVISIONNEMENTS EN PRODUITS DE SANTE DES ARMEES

****Plateforme Achats Finances Santé

****

*PFAF SANTE*

*BUREAU ACHATS*

Médicaments Dispositifs Médicaux et Assimilés

**MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES**

APPEL D'OFFRES OUVERT (Art. R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique)

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES**

**N° DAF\_2024\_000901/PFAF-S/ACHATS/MDMA du 22 mai 2024**

Relatif à

La fourniture de boîtes en aluminium ou autres matériaux pour aéronefs au profit du Service de Santé des armées

SOMMAIRE

[Article 1 – OBJET DU MARCHE 3](#_Toc500769469)

[ARTICLE 2 – Description technique du matériel 3](#_Toc500769470)

[ARTICLE 3 – DOCUMENTATION 4](#_Toc500769471)

[ANNEXE 1 AU CCTP – ETABLISSEMENTS BENEFICIAIRES](#_Toc500769472)

ANNEXE 2 AU CCTP – PHOTOS BOÎTES EXISTANTES

ANNEXE 3 AU CCTP – DONNEES LOGISTIQUES COMPLEMENTAIRES

ANNEXE 4 AU CCTP – Clause de Codification des articles commandés

# OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la **fourniture de boîtes en aluminium ou autres matériaux pour aéronefs au profit du Service de Santé des Armées.**

# ARTICLE 2 – Description technique du matériel

Le marché est composé d’un article :

* **Boîte grand modèle.**

*Description de l’article :*

Boîte de qualité aéronautique aluminium brossé parfaitement lisse ou autres matériaux, épaisseur 16/10° mm ou autre matériau, avec couvercle de même épaisseur, refermable, AVEC fermeture (4 points au minimum) sans clef. Le couvercle doit être muni d’un joint étanche. Sur le couvercle devra figurer une croix rouge, peinte ou autocollante, de dimension 150 mm X 150 mm environ ainsi qu’un drapeau français de dimension 25 x 50 mm placé dans l’angle en haut à droite.

**Les angles et les arrêtes devront être émoussés ou arrondis**

Dimensions de la partie basse de la boite sans couvercle ni système de fermeture :

Dimensions extérieures : L : 325 mm, l : 217 mm, h : 67 mm.

Dimensions intérieures : L : 321 mm, l : 213 mm, h : 63 mm.

Dimensions hors-tout avec couvercle et système de fermeture :

Dimensions extérieures : L : 350 mm, l : 240 mm, h : 70 mm.

Dimensions intérieures : L : 319 mm, l : 209 mm, h : 70 mm.

La possibilité de faire poser des scellés pour les trousses contenant des stupéfiants est **imposée**.

**Les boîtes devront respecter ces dimensions et le poids. La tolérance sera de l’ordre du mm (1 mm en + ou en -). La boîte devra être étanche à la poussière et à l’eau (IP 66) et résistante au feu.**

Quantités estimées sur la durée du marché :

- Grand modèle : 4 800 unités

**Etant précisé que cet estimatif est non-contractuel.**

# ARTICLE 3 – DOCUMENTATION

Toutes les documentations de l’offre et d’utilisation du matériel seront fournies.

Le candidat devra fournir un certificat matière.

# ANNEXE 1 AU CCTP

**« ETABLISSEMENTS BENEFICIAIRES »**

Adresse géographique de livraison / Jours et heures d’ouverture

***Du lundi au jeudi de 8h à 12h***

***puis de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h à 12h***

**ERSA (établissement de ravitaillement sanitaire des armées) VITRY LE FRANCOIS**

Route Alsace Lorraine

51300 MAROLLES

***Du lundi au jeudi de 8h à 11h45***

**ERSA (établissement de ravitaillement sanitaire des armées) MARSEILLE**

Camp Militaire Ste Marthe

408, rue Jean Queillau

13014 MARSEILLE

***Du lundi au vendredi : de 8 h 00 à 12 h 00***

**ECMSSA (établissement central du matériel du service de santé des armées) FLEURY LES AUBRAIS**

Site militaire de Chanteau

R.D. 97

Route forestière de la Fontaine à Mignan

45400 FLEURY LES AUBRAIS (Loiret)