## DPGF
| Désignation | U | Qté | P.U. | P.T.
0 - GÉNÉRALITÉS
0.01 - Définition générale |  | PM
0.02 - Clauses et prescriptions communes |  | PM
0.03 - Clauses et prescriptions générales |  | PM
0.04 - Documents officiels de référence |  | PM
0.05 - Limite des prestations |  | PM
0.06 - Percements, rebouchages, Etc… |  | PM
0.07 - Protection et nettoyage des locaux |  | PM
0.08 - Prescriptions diverses |  | PM
0.09 - Qualité des prestations |  | PM
0.10 - Distribution de chantier - Plan général de coordination - Prorata - PPSPS |  | PM
0.11 - Contrôles internes des entreprises |  | PM
0.12 - Installation de chantier |  | PM
0.13 - Bases de calculs |  | PM
0.14 - Equivalence des matériels et des matériaux |  | PM
0.15 - Locaux à risques |  | PM
0.16 - Protection contre les brûlures |  | PM
TOTAL CHAPITRE 0
1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
- | Prise en compte du phasage, Bruits et vibrations, continuité de service, visite du site, dépose, repose, isolement ... : suivant CCTP | ens
TOTAL CHAPITRE 1
2 - CHAUFFAGE
2.01 - Dépose des installations
- | ensemble dépose et neutralisation des installations suivant CCTP | ens
- | dépose des brides en sous section 4 suivant Plans | ens
- | ensemble percements et rebouchages suivant CCTP | ens
Total article 2.01
2.02 - Equipements divers
- | étiquetage des équipements suivant CCTP | ens
- | repérage des tuyauteries suivant CCTP | ens
Total article 2.02
2.03 - Réseaux de distribution
- | percements et rebouchages suivant CCTP | ens
- | adaptations des installations en chaufferie suivant CCTP | ens
- | tube multicouches, compris raccords, supports, fourreaux, raccords
| - DN 12 | ml
| - DN 16 | ml
| - DN 20 | ml
| - DN 26 | ml
| - DN 33 | ml
| - DN 42 | ml
| - DN 54 | ml
| - DN 65 | ml
| - DN 76 | ml
| - DN 90 | ml
- | ensemble supports et fixations suivant CCTP | ens
- | coque et manteau d'isolation suivant CCTP | ens
- | dilatation des canalisations suivant CCTP | ens
Total article 2.03
2.04 - Equipements des réseaux
- | vanne papillon type LMRI
| - DN | ml
| - DN | ml
| - DN | ml
| - DN | ml
| - DN | ml
- | Vannes à passage direct suivant CCTP
| - DN | ml
| - DN | ml
| - DN | ml
| - DN | ml
| - DN | ml
- | vanne de réglage de marque T.A type STAD ou STAF
| - DN | ml
| - DN | ml
| - DN | ml
| - DN | ml
| - DN | ml
- | Vidange suivant CCTP | ens
- | Thermomètre suivant CCTP | ens
- | supports et fixations suivant CCTP | ens
- | purgeur automatique avec robinet d'arrêt pour point haut | ens
Total article 2.04
2.05 - Calorifuge des réseaux
- | calorifuge des canalisations par des coquilles de laine minérale, avec revêtement PVC M1 type OKAPAC :
| - Ø ≤ 20 mm - 25 mm | ml
| - Ø ≤ 30 mm - 30 mm | ml
| - Ø ≤ 40 mm - 40 mm | ml
| - Ø ≤ 60 mm - 50 mm | ml
| - Ø ≤ 80 mm - 55 mm | ml
| - Ø ≤ 100 mm - 60 mm | ml
| - Ø ≤ 200 mm - 70 mm | ml
- | revêtement pour cheminement extérieur en aluminium type ISOXALE | ens
Total article 2.05
2.06 - Pots à boues
- | ensemble pot à boues de marque FLAMCO type SIDEFLOW CLEAN PRO complet suivant CCTP | ens
- | équipements divers complet suivant CCTP | ens
- | alimentation électrique complète suivant CCTP | ens
Total article 2.06
2.07 - Corps de chauffe statique
- | percements et rebouchages suivant CCTP | ens
- | raccordement sur chaque équipement suivant CCTP | ens
Total article 2.07
2.08 - Etanchéité à l'air
- | calfeutrements et rebouchage des réservations | ens
- | jonctions et raccords entre deux matériaux différents | ens
- | scellements | ens
Total article 2.08
2.09 - Autocontrôle
- | autocontrôle de l'entreprise | ens
Total article 2.09
TOTAL CHAPITRE 2
3 - RAFRAICHISSEMENT
3.01 - Dépose des installations
- | ensemble dépose et neutralisation des installations sauf éléments amiantés suivant CCTP | ens
- | ensemble percements et rebouchages suivant CCTP | ens
Total article 3.01
3.02 - Equipements divers
- | étiquetage des équipements suivant CCTP | ens
- | repérage des tuyauteries suivant CCTP | ens
Total article 3.02
3.03 - Réseaux de distribution
- | percements et rebouchages suivant CCTP | ens
- | adaptations des installations en terrasse suivant CCTP | ens
- | tube multicouches, compris raccords, supports, fourreaux, raccords
| - DN 12 | ml
| - DN 16 | ml
| - DN 20 | ml
| - DN 26 | ml
| - DN 33 | ml
| - DN 42 | ml
| - DN 54 | ml
| - DN 65 | ml
| - DN 76 | ml
| - DN 90 | ml
- | ensemble supports et fixations suivant CCTP | ens
- | coque et manteau d'isolation suivant CCTP | ens
- | dilatation des canalisations suivant CCTP | ens
Total article 3.03
3.04 - Equipements des réseaux
- | vanne papillon type LMRI
| - DN | ml
| - DN | ml
| - DN | ml
| - DN | ml
- | Vannes à passage direct suivant CCTP
| - DN | ml
| - DN | ml
| - DN | ml
| - DN | ml
- | vanne de réglage de marque T.A type STAD ou STAF
| - DN | ml
| - DN | ml
| - DN | ml
| - DN | ml
- | Vidange suivant CCTP | ens
- | Thermomètre suivant CCTP | ens
- | supports et fixations suivant CCTP | ens
- | purgeur automatique avec robinet d'arrêt pour point haut | ens
Total article 3.04
3.05 - Calorifuge des réseaux
- | calorifuge des canalisations par des coquilles de marque OUEST ISOL/VENTIL type ISOPIRFLAM 40 + ALUBUTYL :
| - Ø ≤ 20 mm - 25 mm | ml
| - Ø ≤ 30 mm - 30 mm | ml
| - Ø ≤ 40 mm - 40 mm | ml
| - Ø ≤ 60 mm - 50 mm | ml
| - Ø ≤ 80 mm - 55 mm | ml
| - Ø ≤ 100 mm - 60 mm | ml
| - Ø ≤ 200 mm - 70 mm | ml
- | revêtement pour cheminement extérieur en aluminium type ISOXALE | ens
Total article 3.05
3.06 - Pots à boues
- | ensemble pot à boues existant à déplacer complet suivant CCTP | ens
- | équipements divers complet suivant CCTP | ens
- | alimentation électrique complète suivant CCTP | ens
Total article 3.06
3.07 - Corps de chauffe statique
- | percements et rebouchages suivant CCTP | ens
- | raccordement sur chaque équipement suivant CCTP | ens
Total article 3.07
3.08 - Etanchéité à l'air
- | calfeutrements et rebouchage des réservations | ens
- | jonctions et raccords entre deux matériaux différents | ens
- | scellements | ens
Total article 3.08
3.09 - Autocontrôle
- | autocontrôle de l'entreprise | ens
Total article 3.09
TOTAL CHAPITRE 3
4 - ELECTRICITE - COURANTS FORTS
4.01 - Travaux de dépose, stockage, repose - Continuité de service
- | Neutralisations, consignations, dévoiements, continuités de service, éclairages provisoires. Déposes, transports allers, stockages et transports retours assurés par l'entreprise pour l'ensemble des équipements déposés. Reposes, câblages et raccordements pour l'ensemble des équipements électriques déposés. | ens
Total article 4.01
4.02 - Réseau de distribution basse tension
- | Adaptation éventuelle réseau de distribution basse tension | ens
- | Reprise et compléments de câblages | ens
Total article 4.02
4.03 - Lustrerie
Luminaires:
Fourniture accessoires, pose et raccordement de l'ensemble des luminaires suivants avec lampe (Compris taxe de retraitement ultérieur) et accessoires + toutes les sujétions de mise en œuvre, démarche environnementale (suivant CCTP) :
B | Luminaire de marque PHILIPS type CoreLine Downlight Gen5, 20.5 W, D200 mm, 2250 lm, 4000 K, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20 ou équivalent, y compris toutes sujétions poses, supportages, raccordements, etc. | U
Équipements spécifiques et spécificités de mise en œuvre et de commande
| Détecteur de mouvement BEG, type PD2 (M et S) – Maître/esclave "ou équivalent" | U
Total article 4.03
4.04 - Divers
4.04.01 - Travaux divers
4.04.02 - Essais et vérifications
| 4.04.03 - Autocontrôle de l'entreprise | U
4.04.04 - Dossier d'exploitation et de maintenance (D.I.U.O)
| 4.04.05 - Documents d'exécution et de synthèse "chantier" | U
| 4.04.06 - Repérage et étiquetage | ens
Total article 4.04
TOTAL CHAPITRE 4
5 - FAUX PLAFONDS - CLOISONS SECHES
5.01 - Documents officiels de référence |  | PM
5.02 - Calculs, Résistance des matériaux
- | Dossier de calculs de justification suivant CCTP | ens
Total article 5.02
5.03 - Matériaux - Fournitures et appareils divers
- | Dossier de caractéristiques techniques suivant CCTP | ens
Total article 5.03
5.04 - Travaux à la charge de l'entreprise
- | Ensemble suivant CCTP | PM
Total article 5.04
5.05 - Principe des installations
- | Ensemble suivant CCTP | PM
Total article 5.05
5.06 - Protection des locaux
- | protection des locaux complète suivant CCTP | ens
Total article 5.06
5.07 - Dépose
- | dépose complète des faux plafonds compris équipements suivant CCTP | ens
- | dépose partielle des faux plafonds compris équipements suivant CCTP | ens
- | dépose et repose des matelas de laine minérale suivant CCTP | ens
- | dépose et repose des équipements techniques suivant CCTP | ens
Total article 5.07
5.08 - Plafonds suspendus
- | plaque de faux plafonds suivant CCTP | m²
- | ossature de faux plafond complet suivant CCTP | ens
Total article 5.08
5.09 - Création d'un placard technique
- | ensemble de cloisons suivant CCTP | m²
- | ensemble porte suivant CCTP | ens
- | finitions périphériques suivant CCTP | ens
Total article 5.09
5.10 - Trappe d'accès
- | découpes et renforts des faux plafonds suivant CCTP | ens
- | trappe d'accès suivant CCTP | ens
Total article 5.10
5.11 - Plinthes bois
- | plinthes bois suivant CCTP | ens
- | mastic de finition suivant CCTP | ens
Total article 5.11
TOTAL CHAPITRE 5
6 - PEINTURE
6.01 - Prescriptions générales |  | PM
6.02 - Indications au CCTP |  | PM
6.03 - Peinture |  | PM
6.04 - Mise en œuvre |  | PM
- | ensemble de prestations complètes suivant CCTP | ens
Total article 6.04
6.05 - Réception du support |  | PM
6.06 - Prestations particulières
- | ensemble de prestations complètes suivant CCTP | ens
Total article 6.06
6.07 -Peinture placard technique
- | peinture des parois suivant CCTP et plans | m²
- | peinture de la porte suivant CCTP et plans | m²
- | peinture des plinthes suivant CCTP et plans | m²
Total article 6.07
TOTAL CHAPITRE 6
7 - DIVERS
7.01 - Percements rebouchages
- | percements, rebouchages suivant CCTP | ens
Total article 7.01
7.02 - Essais et vérifications des installations
- | mise en route, essais, réglages de tous les composants techniques complet suivant CCTP | ens
- | essais chauffage et eau glacée Essais d'étanchéité et d'isolement complet suivant CCTP | ens
- | essais de mise en température suivant CCTP | ens
- | essais des dispositifs de sécurité et d'alarme suivant CCTP | ens
- | essais des appareils mécaniques, électromécaniques ou électroniques suivant CCTP | ens
Total article 7.02
7.03 - Équilibrage
- | réglage et les équilibrages des installations par action sur les organes de réglage suivant CCTP | ens
Total article 7.03
7.04 - Repérage Schémas
- | repérage et schémas complets suivant CCTP | ens
Total article 7.04
7.05 - Dossier des Ouvrages Exécutés
- | dossier des ouvrages exécutés complet suivant CCTP | ens
Total article 7.05
7.06 - Information du personnel
- | information du personnel complet suivant CCTP | ens
Total article 7.06
7.07 - Attestation d'essai de fonctionnement AQC
- | essais et vérifications de fonctionnement des installations conformément aux dispositions figurant dans le document technique AQC suivant CCTP | ens
Total article 7.07
7.08 - Conformité électrique
- | vérification de ses installations électriques, par un organisme agréé | ens
Total article 7.08
TOTAL CHAPITRE 7
RECAPITULATIF
0 - GÉNÉRALITÉS |  | PM
1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES |  | ens
2 - CHAUFFAGE
2.01 - Dépose des installations |  | ens
2.02 - Equipements divers |  | ens
2.03 - Réseaux de distribution |  | ens
2.04 - Equipements des réseaux |  | ens
2.05 - Calorifuge des réseaux |  | ens
2.06 - Pots à boues |  | ens
2.07 - Corps de chauffe statique |  | ens
2.08 - Etanchéité à l'air |  | ens
2.09 - Autocontrôle |  | ens
TOTAL CHAPITRE 2
3 - RAFRAICHISSEMENT
3.01 - Dépose des installations |  | ens
3.02 - Equipements divers |  | ens
3.03 - Réseaux de distribution |  | ens
3.04 - Equipements des réseaux |  | ens
3.05 - Calorifuge des réseaux |  | ens
3.06 - Pots à boues |  | ens
3.07 - Corps de chauffe statique |  | ens
3.08 - Etanchéité à l'air |  | ens
3.09 - Autocontrôle |  | ens
TOTAL CHAPITRE 3
4 - ELECTRICITE - COURANTS FORTS
4.01 - Travaux de dépose, stockage, repose - Continuité de service |  | ens
4.02 - Réseau de distribution basse tension |  | ens
4.03 - Lustrerie |  | ens
4.04 - Divers |  | ens
TOTAL CHAPITRE 4
5 - FAUX PLAFONDS - CLOISONS SECHES
5.01 - Documents officiels de référence |  | ens
5.02 - Calculs, Résistance des matériaux |  | ens
5.03 - Matériaux - Fournitures et appareils divers |  | ens
5.04 - Travaux à la charge de l'entreprise |  | ens
5.05 - Principe des installations |  | ens
5.06 - Protection des locaux |  | ens
5.07 - Dépose |  | ens
5.08 - Plafonds suspendus |  | ens
5.09 - Création d'un placard technique |  | ens
5.10 - Trappe d'accès |  | ens
5.11 - Plinthes bois |  | ens
TOTAL CHAPITRE 5
6 - PEINTURE
6.01 - Prescriptions générales |  | ens
6.02 - Indications au CCTP |  | ens
6.03 - Peinture |  | ens
6.04 - Mise en œuvre |  | ens
6.05 - Réception du support |  | ens
6.06 - Prestations particulières |  | ens
6.07 -Peinture placard technique |  | ens
TOTAL CHAPITRE 6
7 - DIVERS
7.01 - Percements rebouchages |  | ens
7.02 - Essais et vérifications des installations |  | ens
7.03 - Équilibrage |  | ens
7.04 - Repérage Schémas |  | ens
7.05 - Dossier des Ouvrages Exécutés |  | ens
7.06 - Information du personnel |  | ens
7.07 - Attestation d'essai de fonctionnement AQC |  | ens
7.08 - Conformité électrique |  | ens
TOTAL CHAPITRE 7
TOTAL GENERAL en € H.T.
| T.V.A. | 20%
TOTAL GENERAL en € T.T.C.
CACHET DE L'ENTREPRISE
8 - PSE : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES
8.01 - Création d’un réseau de chauffage en attente au R+1
- | étiquetage des équipements suivant CCTP | ens
- | repérage des tuyauteries suivant CCTP | ens
- | percements et rebouchages suivant CCTP | ens
- | tube multicouches, compris raccords, supports, fourreaux, raccords
| - DN 54 | ml
- | ensemble supports et fixations suivant CCTP | ens
- | coque et manteau d'isolation suivant CCTP | ens
- | dilatation des canalisations suivant CCTP | ens
- | Vannes à passage direct suivant CCTP
| - DN 50 | ml
- | vanne de réglage de marque T.A type STAD ou STAF
| - DN 50 | ml
- | Vidange suivant CCTP | ens
- | Thermomètre suivant CCTP | ens
- | purgeur automatique avec robinet d'arrêt pour point haut | ens
- | calorifuge des canalisations par des coquilles de laine minérale, avec revêtement PVC M1 type OKAPAC :
| - Ø ≤ 60 mm - 50 mm | ml
- | revêtement pour cheminement extérieur en aluminium type ISOXALE | ens
TOTAL PSE en € H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL PSE en € T.T.C.
CACHET DE L'ENTREPRISE