## systeme PIV Basse cadence
DPGF - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Annexe 2
| SYSTÈME PIV BASSE CADENCE | Désignation | Prix unitaire € HT | remise % | PRIX NET € HT "à chiffrer ou inclus" *
BASE | Un système d’imagerie (caméras PIV double frame ; carte(s) d’acquisition ; montures Scheimpflug, pour 3 sous-systèmes d’imagerie PIV 2D3C) |  |  |  | 0
| Un système de synchronisation |  |  |  | 0
| Un système d’illumination (illuminateur et générateur de nappe) |  |  |  | 0
| Le matériel informatique et/ou le logiciel d’exploitation et de traitement |  |  |  | 0
| Autre si besoin |  |  |  | 0
| Autre si besoin |  |  |  | 0
| Documentation et support |  |  |  | 0
Le cas échéant (uniquement si pressions supérieures à 240 000 Pa) | Livraison sur le site de l'ONERA FAUGA MAUZAC (31) |  |  |  | 0
| Installation et mise en service sur le site de l'ONERA FAUGA MAUZAC (31) |  |  |  | 0
| Opérations de vérification sur site ONERA FAUGA MAUZAC (31) - exigences [E_M_03], [E_M_04], [E_M_12] et [E_M_13] |  |  |  | 0
| Livraison sur le site de l'ONERA MODANE AVRIEUX (73) |  |  |  | 0
| Installation et mise en service sur le site de l'ONERA MODANE AVRIEUX (73) |  |  |  | 0
| Opérations de vérification sur site ONERA MODANE AVRIEUX |  |  |  | 0
| Formation sur site de l'ONERA MODANE AVRIEUX (73) pour 6 personnes |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL (Garantie 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacements incluse) - HORS PSE |  |  |  | 0
| PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE) à chiffrage OBLIGATOIRE | O
PSE_O_01 | Extension de garantie pièces, main d’œuvre, et déplacement à 3 ans pour l’ensemble des équipements du système PIV. | O |  |  | 0
PSE_O_02 | Fourniture d'une paire de caméras pour des mesures stéréo PIV 2D3C supplémentaire, ainsi que les éventuels équipements supplémentaires nécessaires à son fonctionnement et acquisition (hors Scheimpflug) | O |  |  | 0
PSE_O_03 | En complément de [E_I_71] et [E_I_73], le(s) logiciel(s) d’étalonnage, de pilotage des équipements, d’acquisition, de sauvegarde des données, et de post traitement des images PIV 2D3C, doit(doivent) pouvoir fonctionner simultanément sur un poste supplémentaire. | O |  |  | 0
PSE_O_04 | Extension du logiciel de traitement PIV pour faire du calcul déporté sur deux ordinateurs a minima sur un réseau, fonctionnant sous Windows 11 Pro (64 bits) ; ou sur un cluster de calcul fonctionnant sous l’environnement Linux, doit être proposée. | O |  |  | 0
| PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (PSE) à chiffrage FACULTATIF | F
PSE_F_01 | En complément de [E_I_57], la focalisation doit pouvoir être pilotée à distance par le logiciel de pilotage du système. Le système de génération de nappe sera piloté à distance, depuis le PC qui sera placé à une distance supérieure ou égale de 30 m. | F |  |  | 0
PSE_F_02 | En complément de [E_I_61], la distance entre le système d’illumination et son(ses) alimentation(s) doit(doivent) pouvoir être a minima de 5 m. | F |  |  | 0
PSE_F_02_bis | En complément de [E_I_61], la distance entre le système d’illumination et son(ses) alimentation(s) doit(doivent) pouvoir être a minima de 10 m. | F |  |  | 0
PSE_F_03 | Fourniture d'une mire d’étalonnage biface pour des acquisitions PIV 2D3C, de dimensions minimales de 40 x 40 cm. La mire doit être compatible du système PIV proposé. La mire doit comprendre un ou des éléments permettant le montage mécanique de la mire. Si disponible, la mire sera livrée avec un certificat d’étalonnage. | F |  |  | 0
PSE_F_04 | Fourniture d'un système de translation de mire sur un axe sur une distance supérieure ou égale de 8 mm. Ce système doit être pilotable à distance sur une distance minimale de 20 m. Il doit être compatible d’une mire biface de dimensions minimales de 40 x 40 cm, afin de réaliser une calibration pour des acquisitions PIV 2D3C, compatible du système PIV proposé. | F |  |  | 0
PSE_F_05 | Fourniture d'un mesureur de puissance dont les capacités de mesure sont adaptées aux caractéristiques du système d’illumination proposé (énergie, diamètre, fréquence des pulses, longueur d’onde, etc.). La durée de vie et la périodicité d’étalonnage sera précisée si applicable. | F |  |  | 0
PSE_F_06 | Fourniture de : - six paires de lunettes de protection - et six paires de lunettes de réglage (dont au moins trois de chaque compatibles avec des lunettes de vue). Le niveau d’atténuation des lunettes de protection doit assurer un niveau de protection conforme à la législation en vigueur pour l’utilisation du système d’illumination proposé à son énergie maximale. Le niveau d’atténuation des lunettes de réglage doit permettre de réaliser des réglages d’alignement et de superposition des faisceaux sans risque pour l’opérateur. Si disponible, un système de sécurité Laser portatif de type interlock pilotable à distance s’interfaçant avec le logiciel d’acquisitions PIV sera également proposé. | F |  |  | 0
| SIGNATURE ET CACHET DU CANDIDAT |  |  | DATE