## Page de garde DQEO
MINISTERE DES ARMEES
SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION
SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE NORD-EST
Objet : Accord-cadre à bons de commande pour l’exécution des TRAVAUX de plomberie, chauffage et ventilation Lot n°11 : Base de Défense de Luxeuil-les-Bains – Sites de Luxeuil-les-Bains (70) et Epinal (88)
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF OUVERT (DQEO)
NOTA : Les lignes grisées ne doivent pas être remplies. Pour les autres lignes, ne sont pas admis : - Les postes « non chiffrés » - Les postes « pour mémoire » - Les postes « inclus » - Les ajouts et modifications de postes

## DQEO
ACCORD-CADRE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE PLOMBERIE, CHAUFFAGE ET VENTILATION Devis quantitatif estimatif ouvert Lot n°11 : Base de Défense de Luxeuil-les-Bains – Sites de Luxeuil-les-Bains (70) et Epinal (88)
Projet DAF_2024_001193
Catégories | Sous-catégories | Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Niv 4 | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Prix unitaire (€ HT) en chiffres | Quantité | Prix Total (€ HT)
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 |  |  |  | PRESCRIPTIONS COMMUNES
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 |  |  | Travaux à l'heure
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 | 01 |  | Ouvrier spécialisé - Intervention pendant les heures ouvrées (HO) | he | #REF! | 100 | #REF!
01 Prescriptions communes | Divers | 1 | 2 |  |  | Installations de chantier - Divers
01 Prescriptions communes | Divers | 1 | 2 | 01 |  | Installation de chantier, y compris amenée, signalétique, repli et nettoyage de la zone | un | #REF! |  | 0
01 Prescriptions communes | Divers | 1 | 2 | 2 |  | Transmission de plan de recollement | un | #REF! |  | 0
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 3 |  |  | Echafaudage et Nacelle Installation, location, entretien et repliement en fin de chantier y compris double transport.
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 3 | 01 |  | Echafaudage roulant jusqu'à 3 m de hauteur | J | #REF! |  | 0
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 3 | 02 |  | Echafaudage : plus value par tranche supplémentaire de 1 m de hauteur | J | #REF! |  | 0
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 3 | 03 |  | Location de nacelle jusqu'à 6 m de hauteur y compris chauffeur | 1/2 J | #REF! |  | 0
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 3 | 04 |  | Location de nacelle jusqu'à 6 m de hauteur y compris chauffeur | J | #REF! |  | 0
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 3 | 05 |  | Location de nacelle jusqu'à 15 m de hauteur y compris chauffeur | 1/2 J | #REF! |  | 0
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 3 | 06 |  | Location de nacelle jusqu'à 15 m de hauteur y compris chauffeur | J | #REF! |  | 0
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 4 |  |  | Dépose en démolition y compris arrêt des eaux, vidange et évacuation à la décharge
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 4 | 01 |  | Dépose canalisation PVC et polyéthylène tous diamètres | ml | #REF! |  | 0
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 4 | 02 |  | Dépose canalisation cuivre, acier, fer, fonte, etc.. tous diamètres | ml | #REF! |  | 0
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 4 | 03 |  | Dépose de gaine aéraulique plastique toutes sections | ml | #REF! |  | 0
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 4 | 04 |  | Dépose de gaine aéraulique métallique toutes sections | ml | #REF! |  | 0
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 4 | 05 |  | Dépose d'appareils sanitaires tous types | un | #REF! |  | 0
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 4 | 06 |  | Dépose de radiateurs tous types | un | #REF! |  | 0
01 Prescriptions communes | Dépose faux plafond | 1 | 5 |  |  | Dépose et repose de faux plafonds pour réutilisation
01 Prescriptions communes | Dépose faux plafond | 1 | 5 | 1 |  | Dépose de faux plafonds pour le passage de canalisation ou de gaines, y compris la repose | m² | #REF! |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 |  |  | Percements, saignées et fouilles y compris enlèvement et évacuation des gravois
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 01 |  | Percements de paroi en béton (dalle, voile) d'épaisseur inférieure à 20 cm - Diamètre ≤ 20 cm | un | #REF! |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 02 |  | Percements de paroi en béton (dalle, voile) d'épaisseur supérieur à 20 cm - Diamètre ≤ 20 cm | un | #REF! |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 03 |  | Percements de mur en maçonnerie traditionnelle d'épaisseur inférieure à 20 cm - Diamètre ≤ 20 cm | un | #REF! |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 04 |  | Percements de mur en maçonnerie tradionnelle d'épaisseur supérieur à 20 cm - Diamètre ≤ 20 cm | un | #REF! |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 05 |  | Rebouchage de réservations de tous types | un | #REF! |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 06 |  | Saignées dans parois béton | ml | #REF! |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 07 |  | Saignées dans mur en maçonnerie traditionnelle | ml | #REF! |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 08 |  | Rebouchage de saignées de tous types | ml | #REF! |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Isolation thermique canalisations | 2 |  |  |  | ISOLATION THERMIQUE DES CANALISATIONS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les coudes, le façonnage, collage et toutes sujetions éventuelles
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 |  |  | Mousse de polyuréthane
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 | 01 |  | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 19 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur jusqu'à 18 mm | ml | #REF! |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 | 02 |  | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 19 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 18 mm et inférieur à 32 mm | ml | #REF! |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 | 03 |  | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 19 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 32 mm et inférieur à 45 mm | ml | #REF! |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 | 04 |  | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 32 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 49 mm et inférieur à 56 mm | ml | #REF! |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 | 05 |  | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 32 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 56 mm et inférieur à 75 mm | ml | #REF! |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage aluminium | 2 | 2 |  |  | Coquille isolation habillage aluminium
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage aluminium | 2 | 2 | 01 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations jusqu'à diamètre 28 mm | ml | #REF! |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage aluminium | 2 | 2 | 02 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 28 mm jusqu'au diamètre 49 mm | ml | #REF! |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage aluminium | 2 | 2 | 03 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 50 mm jusqu'au diamètre 76 mm | ml | #REF! |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage aluminium | 2 | 2 | 04 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 40 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 76 mm jusqu'au diamètre 160 mm | ml | #REF! |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage P.V.C. | 2 | 3 |  |  | Coquille isolation habillage PVC
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage P.V.C. | 2 | 3 | 01 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations jusqu'à diamètre 28 mm | ml | #REF! |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage P.V.C. | 2 | 3 | 02 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 28 mm jusqu'au diamètre 49 mm | ml | #REF! |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage P.V.C. | 2 | 3 | 03 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 50 mm jusqu'au diamètre 76 mm | ml | #REF! |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage P.V.C. | 2 | 3 | 04 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 40 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 76 mm jusqu'au diamètre 160 mm | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau de distribution | 03 |  |  |  | RESEAU DE DISTRIBUTION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les coudes, tés, manchons, raccords, façonnage, soudures, collage et toutes prestations et sujétions éventuelles
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 |  |  | Réseau cuivre
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 01 |  | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 8x10, 10x12, 12x14 et 14x16 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 02 |  | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 16x18, 18x20 et 20x22 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 03 |  | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 26x28 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 04 |  | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 30x32 et 34x36 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 05 |  | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 38x40 et 40x42 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 06 |  | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 50x52 et 52x54 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 07 |  | Fourniture et pose de réseau de distribution intérieur EF en tube recuit auto protégé, noyé en chape ou dallage compris façonnage, raccords et gaine - Diamètre 8x10 à 12x14 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 08 |  | Fourniture et pose de réseau de distribution intérieur EF en tube recuit auto protégé, noyé en chape ou dallage compris façonnage, raccords et gaine - Diamètre 14x16 et 16x18 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 09 |  | Fourniture et pose de réseau de distribution intérieur EF en tube recuit auto protégé, noyé en chape ou dallage compris façonnage, raccords et gaine - Diamètre 18x20 et 20x22 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 |  |  | Réseau acier galvanisé
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 01 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 15x21 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 02 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 20x27 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 03 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 26x34 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 04 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 33x42 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 05 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 40x49 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 06 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 50x60 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 07 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 70x76 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 08 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 82x89 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 |  |  | Réseau en polyéthylène (PER et à polyfuser)
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 01 |  | Réseau de distribution en polyéthylène réticulé de 12 à 20 dans gaine annelée pour distribution EF et EC | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 02 |  | Réseau de distribution en polyéthylène réticulé de 25 à 32 dans gaine annelée pour distribution EF et EC | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 03 |  | Réseau de distribution en polyéthylène réticulé de 40 à 50 dans gaine annelée pour distribution EF et EC | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 04 |  | Réseau de distribution en polyéthylène nu de 40/50 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 05 |  | Réseau de distribution en polyéthylène nu de 50/63 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 06 |  | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 20 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 07 |  | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 32 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 08 |  | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 40 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 09 |  | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 50 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 10 |  | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 63 | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 3 | 4 |  |  | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène (MULTICOUCHES)
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 3 | 4 | 01 |  | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diamètre 14 mm, 16mm et 20 mm | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 3 | 4 | 02 |  | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diamètre. 26 mm et 32 mm | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 3 | 4 | 03 |  | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diamètre 40 mm | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 3 | 4 | 04 |  | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diamètre 50 mm | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 3 | 4 | 05 |  | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diamètre 63 mm | ml | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 |  |  | Accessoires et équipements des réseaux
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 01 |  | Robinet tous types 12/17 à 26/34 | un | #REF! | 5 | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 02 |  | Robinet tous types 33/42 à 50/60 | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 03 |  | Robinet à polyfuser de 20 | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 04 |  | Robinet à polyfuser de 32 | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 05 |  | Robinet à polyfuser de 40 | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 06 |  | Robinet à polyfuser de 50 | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 07 |  | Robinet à polyfuser de 63 | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 08 |  | Vanne d'arrêt tous types (minimun 8 bars) 12/17 à 26/34 | un | #REF! | 10 | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 09 |  | Vanne d'arrêt tous types (minimun 8 bars) 33/42 à 50/60 | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 10 |  | Anti-bélier pneumatique jusqu'à 20/27 | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 11 |  | Anti-bélier pneumatique jusqu'à 33/42 | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 12 |  | Réducteur de pression sur canalisation jusqu'à 20/27 | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 13 |  | Réducteur de pression sur canalisation jusqu'à 33/42 | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 |  |  | Clapets antipollution et disconnecteurs en fourniture et pose y compris joints. Conformes à la NF EN 1717 du 05.03.2001
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 01 |  | Clapet antipollution contrôlable de type EA. A visser de 15/21 à 20/27mm | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 02 |  | Clapet antipollution contrôlable de type EA. A visser de 26/34 à 33/42mm | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 03 |  | Clapet antipollution contrôlable de type EA. A visser de 40/49 à 50/60mm | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 04 |  | Clapet antipollution contrôlable de type EA. A brides 80 à 100mm | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 05 |  | Disconnecteur contrôlable de type BA. A visser de 15/21 à 20/27mm | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 06 |  | Disconnecteur contrôlable de type BA. A visser de 26/34 à 33/42mm | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 07 |  | Disconnecteur contrôlable de type BA. A visser de 40/49 à 50/60mm | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 08 |  | Disconnecteur contrôlable de type BA. A brides 80 à 100mm | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 09 |  | Disconnecteur non contrôlable de type CA. A visser de 15/21 à 20/27mm | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 10 |  | Disconnecteur non contrôlable de type CA. A visser de 26/34 à 33/42mm | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 11 |  | Disconnecteur non contrôlable de type CA. A visser de 40/49 à 50/60mm | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 12 |  | Filtre à tamis pour disconnecteur de type BA. A visser de 15/21 à 20/27mm | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 13 |  | Filtre à tamis pour disconnecteur de type BA. A visser de 26/34 à 33/42mm | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 14 |  | Filtre à tamis pour disconnecteur de type BA. A visser de 40/49 à 50/60mm | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Compteurs | 3 | 7 |  |  | Compteurs d'eau
03 Réseau de distribution | Compteurs | 3 | 7 | 01 |  | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 20 & 25 | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Compteurs | 3 | 7 | 02 |  | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 32 & 40 | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Compteurs | 3 | 7 | 03 |  | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 50 & 65 | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Compteurs | 3 | 7 | 04 |  | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 80 | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Compteurs | 3 | 7 | 05 |  | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 100 | un | #REF! |  | 0
03 Réseau de distribution | Compteurs | 3 | 7 | 06 |  | Emetteur à impulsion | un | #REF! |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Réseau d'évacuation | 04 |  |  |  | RESEAU D'EVACUATION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, coudes, Tés, manchons, raccords, joints, façonnage, fixations, soudures, vissages, collage et toutes sujetions éventuelles (sauf pour les T et culottes fonte qui sont payés en sus)
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 1 |  |  | Canalisations en PVC
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 1 | 01 |  | Canalisations en PVC jusqu'au diamètre 63 mm | ml | #REF! | 20 | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 1 | 02 |  | Canalisations en PVC diamètre de 75 à 100 mm | ml | #REF! | 50 | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 1 | 03 |  | Canalisations en PVC diamètre de 110 à 125 mm | ml | #REF! |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 1 | 04 |  | Canalisations en PVC diamètre de 140 à 200 mm | ml | #REF! |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 1 | 05 |  | Aérateur à membrane diam. jusqu'à 50mm | un | #REF! |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 1 | 6 |  | Aérateur à membrane jusqu'à 50 > diam. < 110mm | un | #REF! |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Divers | 4 | 2 |  |  | Divers
04 Réseau d'évacuation | Divers | 4 | 2 | 01 |  | Fourniture et pose siphon de sol en fonte diam. jusqu'à 100 mm | un | #REF! |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Divers | 4 | 2 | 2 |  | Fourniture et pose siphon de sol en PVC diam. jusqu'à 100 mm | un | #REF! | 10 | 0
05 ECS | ECS | 5 |  |  |  | E.C.S. Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements (arrivée, départ et évacuation), les branchements électriques et toutes sujétions éventuelles.
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 |  |  | Chauffe eau électrique-ballon ECS
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 01 |  | Chauffe-eau électrique instantané pour mitigeur | un | #REF! | 2 | 0
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 02 |  | Chauffe-eau électrique vertical de 15 litres à chauffe rapide avec groupe de sécurité | un | #REF! |  | 0
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 03 |  | Chauffe-eau électrique vertical de 50 litres à chauffe rapide avec groupe de sécurité | un | #REF! | 1 | 0
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 04 |  | Chauffe-eau électrique vertical de 100 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un | #REF! |  | 0
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 05 |  | Chauffe-eau électrique vertical de 150 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un | #REF! |  | 0
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 06 |  | Chauffe-eau électrique vertical de 200 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un | #REF! |  | 0
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 07 |  | Chauffe-eau électrique vertical de 300 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un | #REF! |  | 0
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 08 |  | Remplacement un thermostat pour chauffe eau jusqu'à 300 litres | un | #REF! | 1 | 0
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 09 |  | Remplacement groupe de sécurité pour chauffe eau jusqu'à 300 litres | un | #REF! | 1 | 0
05 ECS | Circulateurs ECS | 5 | 2 |  |  | Circulateurs ECS
05 ECS | Circulateurs ECS | 5 | 2 | 01 |  | Circulateur simple pour ECS à vitesse variable, débit jusqu'à 3 m3/h, hauteur mano. jusqu'à 5 m CE | un | #REF! |  | 0
05 ECS | Circulateurs ECS | 5 | 2 | 02 |  | Circulateur simple pour ECS à vitesse variable, débit jusqu'à 7 m3/h, hauteur mano. jusqu'à 8 m CE | un | #REF! |  | 0
06 Douches - équipements | Douches - équipements | 6 |  |  |  | DOUCHES - EQUIPEMENTS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements, branchements et toutes sujétions éventuelles
06 Douches - équipements | Receveur de douches | 6 | 1 |  |  | Receveur de douches
06 Douches - équipements | Receveur de douches | 6 | 1 | 1 |  | Receveur de douche en céramique à encastrer de 80x80 y compris vidage et siphon visitable | un | #REF! |  | 0
06 Douches - équipements | Receveur de douches | 6 | 1 | 2 |  | Receveur de douche en céramique à encastrer de 90x90 y compris vidage et siphon visitable | un | #REF! |  | 0
06 Douches - équipements | Receveur de douches | 6 | 1 | 3 |  | Receveur de douche extra-plat en céramique à poser de 80x80 y compris vidage et siphon visitable | un | #REF! |  | 0
06 Douches - équipements | Receveur de douches | 6 | 1 | 4 |  | Receveur de douche extra-plat en céramique à poser de 90x90 y compris vidage et siphon visitable | un | #REF! | 2 | 0
06 Douches - équipements | Receveur de douches | 6 | 1 | 5 |  | Receveur de douche d'angle (arrondi) céramique à poser de 80/80 y compris vidage et siphon visitable | un | #REF! |  | 0
06 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 6 | 2 |  |  | Combiné et robinetterie
06 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 6 | 2 | 1 |  | Combiné de douche comprenant: une barre de minimum 0,60m, un flexible de minimum 1,50m, une douchette réglable, un porte-savon. | un | #REF! | 2 | 0
06 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 6 | 2 | 2 |  | Mitigeur de douche chromé à cartouche céramique | un | #REF! | 2 | 0
06 Douches - équipements | Parois et cabines de douche | 6 | 3 |  |  | Parois et cabines de douche
06 Douches - équipements | Parois et cabines de douche | 6 | 3 | 01 |  | Parois de douche, accès une face par porte battante ou coulissante à panneaux en verre sérigraphié sur cadre alu, profilés argent de 0,80 x 1,85 m | un | #REF! |  | 0
06 Douches - équipements | Parois et cabines de douche | 6 | 3 | 02 |  | Parois de douche, accès une face par porte battante ou coulissante à panneaux en verre sérigraphié sur cadre alu, profilés argent de 0,90 x 1,85 m | un | #REF! |  | 0
06 Douches - équipements | Parois et cabines de douche | 6 | 3 | 03 |  | Parois de douche de 80 x 185 cm, accès d'angle, à panneaux arrondi en verre sérigraphié sur cadre aluminium profilés argent | un | #REF! |  | 0
06 Douches - équipements | Parois et cabines de douche | 6 | 3 | 04 |  | Parois de douche de 80 x 185 cm, accès d'angle, à panneaux en verre sérigraphié sur cadre aluminium profilés argent | un | #REF! |  | 0
06 Douches - équipements | Parois et cabines de douche | 6 | 3 | 04 |  | Parois de douche de 90 x 185 cm, accès d'angle, à panneaux en verre sérigraphié sur cadre aluminium profilés argent | un | #REF! | 2 | 0
06 Douches - équipements | Parois et cabines de douche | 6 | 3 | 5 |  | Parois de douche de 96,5 à 102,5 x 185 cm, accès d'angle, à panneaux en verre sérigraphié sur cadre aluminium profilés argent | un | #REF! |  | 0
07 Lavabos - lave-mains | Lavabos - lave-mains | 7 |  |  |  | LAVABOS - LAVE MAINS - VIDOIRS ET EQUIPEMENTS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements, branchements et toutes sujétions éventuelles
07 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 7 | 1 |  |  | Lavabos
07 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 7 | 1 | 01 |  | Lavabo céramique sur colonne de 0,60m de large avec bonde et siphon à culot démontable | un | #REF! |  | 0
07 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 7 | 1 | 02 |  | Lavabo céramique sur colonne de 0,70m de large avec bonde et siphon à culot démontable | un | #REF! | 2 | 0
07 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 7 | 1 | 03 |  | Lavabo-plan PMR de 0,60m avec bonde et siphon à culot démontable | un | #REF! |  | 0
07 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 7 | 1 | 04 |  | Meuble avec vasque céramique incorporée avec bonde et siphon à culot démontable de dimensions 650 mm * 520 mm | un | #REF! |  | 0
07 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 7 | 1 | 05 |  | Meuble avec vasque céramique incorporée avec bonde et siphon à culot démontable de dimensions 800 mm * 520 mm | un | #REF! | 1 | 0
07 Lavabos - lave-mains | Lave mains | 7 | 2 |  |  | Lave mains
07 Lavabos - lave-mains | Lave mains | 7 | 2 | 01 |  | Lave-mains suspendu droit en céramique de 45x35 cm de largeur avec bonde et siphon à culot démontable | un | #REF! |  | 0
07 Lavabos - lave-mains | Lave mains | 7 | 2 | 2 |  | Lave-mains suspendu d'angle en céramique de 34x34cm de largeur avec bonde et siphon à culot démontable | un | #REF! | 1 | 0
07 Lavabos - lave-mains | Poste d'eau | 7 | 3 |  |  | Poste d'eau
07 Lavabos - lave-mains | Poste d'eau | 7 | 3 | 01 |  | Poste d'eau, vidoir mural en céramique, équipé grille porte seau chromée et amovible dimensions 450 x 350mm avec bonde, siphon et grille amovible pour bonde | un | #REF! |  | 0
07 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 7 | 4 |  |  | Robinetterie
07 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 7 | 4 | 01 |  | Mitigeur de lavabos chromé à cartouche céramique | un | #REF! | 3 | 0
07 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 7 | 4 | 02 |  | Mitigeur de lave mains chromé à cartouche céramique | un | #REF! | 1 | 0
07 Lavabos - lave-mains | Poste d'eau | 7 | 4 | 3 |  | Robinetterie mélangeuse à bec mobile pour poste d'eau | un | #REF! |  | 0
07 Lavabos - lave-mains | Accessoires | 7 | 5 |  |  | Accessoires
07 Lavabos - lave-mains | Accessoires | 7 | 5 | 01 |  | Tablette de lavabo en céramique mini 600mm | un | #REF! | 2 | 0
07 Lavabos - lave-mains | Accessoires | 7 | 5 | 02 |  | Miroir dimensions mini 600x600mm | un | #REF! | 2 | 0
07 Lavabos - lave-mains | Accessoires | 7 | 5 | 03 |  | Miroir PMR dimensions mini 600x600mm | un | #REF! |  | 0
07 Lavabos - lave-mains | Accessoires | 7 | 5 | 04 |  | Distributeur de savon liquide en inox à contrôle de niveau, verrouilage du boîtier par écrou spécial ou à clé | un | #REF! |  | 0
07 Lavabos - lave-mains | Accessoires | 7 | 5 | 05 |  | Distributeur de papier toilette inox | un | #REF! |  | 0
07 Lavabos - lave-mains | Accessoires | 7 | 5 | 06 |  | Sèche main électrique, commande automatique, sur alimentation électrique existante | un | #REF! |  | 0
07 Lavabos - lave-mains | Accessoires | 7 | 5 | 07 |  | Patère double inox | un | #REF! |  | 0
08 WC - Urinois - Equipements | WC - Urinois - Equipements | 8 |  |  |  | W-C URINOIRS ET EQUIPEMENTS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements, branchements et toutes sujétions éventuelles
08 WC - Urinois - Equipements | W-C | 8 | 1 |  |  | W-C
08 WC - Urinois - Equipements | W-C | 8 | 1 | 01 |  | Cuvette WC avec réservoir de chasse céramique attenant, mécanisme à bouton poussoir 3/6 litres, robinet d'arrêt, abattant double blanc, y compris robinetterie de chasse, tuyau d'alimentation eau et branchements divers | un | #REF! | 2 | 0
08 WC - Urinois - Equipements | W-C | 8 | 1 | 02 |  | Cuvette WC PMR avec réservoir de chasse céramique attenant, mécanisme à bouton poussoir 3/6 litres, robinet d'arrêt, abattant double blanc, y compris robinetterie de chasse, tuyau d'alimentation eau et branchements divers | un | #REF! |  | 0
08 WC - Urinois - Equipements | Urinoirs | 8 | 2 |  |  | Urinoirs
08 WC - Urinois - Equipements | Urinoirs | 8 | 2 | 01 |  | Urinoir de face en céramique blanc avec robinet de chasse temporisé, bonde et siphon | un | #REF! | 2 | 0
08 WC - Urinois - Equipements | Urinoirs | 8 | 2 | 02 |  | Urinoir d'angle en céramique blanc avec robinet de chasse temporisé, bonde et siphon | un | #REF! |  | 0
08 WC - Urinois - Equipements | Séparations d'urinoirs | 8 | 3 |  |  | Séparations d'urinoirs
08 WC - Urinois - Equipements | Séparations d'urinoirs | 8 | 3 | 01 |  | Séparateur d'urinoir céramique minimum 70 x 40 cm | un | #REF! | 1 | 0
08 WC - Urinois - Equipements | Séparations d'urinoirs | 8 | 3 | 02 |  | Séparateur d'urinoir composite minimum 70 x 40 cm | un | #REF! |  | 0
08 WC - Urinois - Equipements | Accessoires | 8 | 4 |  |  | Accessoires
08 WC - Urinois - Equipements | Accessoires | 8 | 4 | 1 |  | Barre de maintien en "U" longueur 500 mm hauteur 240 mm ø 32 mm finition inox | un | #REF! |  | 0
08 WC - Urinois - Equipements | Accessoires | 8 | 4 | 2 |  | Barre d'appui coudée à 135° 400 x 400 mm ø 32 mm en inox, 3 points d'attache | un | #REF! |  | 0
08 WC - Urinois - Equipements | Accessoires | 8 | 4 | 3 |  | Barre de maintien coudée à 90° 450 mm x 750 mm Ø 32 mm en inox, 3 points d'attache | un | #REF! |  | 0
08 WC - Urinois - Equipements | Accessoires | 8 | 4 | 4 |  | Distributeur de papier toilette inox | un | #REF! | 2 | 0
08 WC - Urinois - Equipements | Accessoires | 8 | 4 | 5 |  | Brosse et porte brosse WC inxo | un | #REF! | 2 | 0
09 Chauffage | CHAUFFAGE | 9 |  |  |  | CHAUFFAGE
09 Chauffage | Tube acier noir | 9 | 1 |  |  | Distribution intérieure en tube acier noir Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, coudes, T, manchons, raccords, façonnage, fixations, soudures, vissages, collage et toutes sujetions éventuelles y compris 2 couches de peinture antirouille
09 Chauffage | Tube acier noir | 9 | 1 | 01 |  | Réseau de chauffage en tube T1 15x21, 20x27 et 26x34 | ml | #REF! | 30 | 0
09 Chauffage | Tube acier noir | 9 | 1 | 02 |  | Réseau de chauffage en tube T1de 33x42 | ml | #REF! | 20 | 0
09 Chauffage | Tube acier noir | 9 | 1 | 03 |  | Réseau de chauffage en tube T1 de 40x49 | ml | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Tube acier noir | 9 | 1 | 04 |  | Réseau de chauffage en tube T10 de 50x60 | ml | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Tube acier noir | 9 | 1 | 05 |  | Réseau de chauffage en tube T10 de 66/76 | ml | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Tube acier noir | 9 | 1 | 06 |  | Réseau de chauffage en tube T10 de 80/90 | ml | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Tube acier noir | 9 | 1 | 07 |  | Réseau de chauffage en tube T10 de 90/102 | ml | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Tube acier noir | 9 | 1 | 08 |  | Réseau de chauffage en tube T10 de 102/114 | ml | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Tube acier noir | 9 | 1 | 09 |  | Réseau de distribution gaz en tube T3 15x21, 20x27 et 26x34 | ml | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Tube acier noir | 9 | 1 | 10 |  | Réseau de distribution gaz en tube T3 de 33x42 | ml | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Tube acier noir | 9 | 1 | 11 |  | Réseau de distribution gaz en tube T3 de 40x49 | ml | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Tube acier noir | 9 | 1 | 12 |  | Réseau de distribution gaz en tube T3 de 50x60 | ml | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Tube acier noir | 9 | 1 | 13 |  | Réseau de distribution gaz en tube T3 de 66/76 | ml | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Tube acier noir | 9 | 1 | 14 |  | Réseau de distribution gaz en tube T3 de 80/90 | ml | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Raccordement gaz | 9 | 2 |  |  | Raccordement gaz
09 Chauffage | Raccordement gaz | 9 | 2 | 01 |  | Robinet d'arrêt gaz à boisseau sphérique - Diamètre 20 x 27 mm ou 26 x 34 mm | un | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Raccordement gaz | 9 | 2 | 02 |  | Robinet d'arrêt gaz à boisseau sphérique - Diamètre 33 x 42 mm ou 40 x 49 mm | un | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Raccordement gaz | 9 | 2 | 03 |  | Robinet d'arrêt gaz à boisseau sphérique - Diamètre 50 x 60 mm | un | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Radiateurs | 9 | 3 |  |  | Radiateurs Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements, les branchements y compris raccords, joints, té de réglage,purgeur,robinet simple réglage, supports de consoles scéllés et toutes sujetions éventuelles
09 Chauffage | Radiateurs fonte | 9 | 3 |  |  | Radiateurs fonte
09 Chauffage | Radiateurs fonte | 9 | 3 | 01 |  | Radiateur en fonte type rideau, puissance 500 W | un | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Radiateurs fonte | 9 | 3 | 02 |  | Radiateur en fonte type rideau, puissance 1000 W | un | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Radiateurs fonte | 9 | 3 | 03 |  | Radiateur en fonte type rideau, puissance 1500 W | un | #REF! | 1 | 0
09 Chauffage | Radiateurs fonte | 9 | 3 | 04 |  | Radiateur en fonte type rideau, puissance 2000 W | un | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Radiateurs fonte | 9 | 3 | 05 |  | Radiateur en fonte type rideau, puissance 2500 W | un | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Radiateurs fonte | 9 | 3 | 06 |  | Radiateur en fonte type rideau, puissance 3000 W | un | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Radiateurs acier | 9 | 4 |  |  | Radiateurs acier
09 Chauffage | Radiateurs acier | 9 | 4 | 01 |  | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 500 W | un | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Radiateurs acier | 9 | 4 | 02 |  | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 1000 W | un | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Radiateurs acier | 9 | 4 | 03 |  | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 1500 W | un | #REF! | 2 | 0
09 Chauffage | Radiateurs acier | 9 | 4 | 04 |  | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 2000 W | un | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Radiateurs acier | 9 | 4 | 05 |  | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 2500 W | un | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Radiateurs acier | 9 | 4 | 06 |  | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 3000 W | un | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Radiateurs acier | 9 | 4 | 07 |  | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 500 W | un | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Radiateurs acier | 9 | 4 | 08 |  | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 1000 W | un | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Radiateurs acier | 9 | 4 | 09 |  | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 1500 W | un | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Radiateurs acier | 9 | 4 | 10 |  | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 2000 W | un | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Radiateurs acier | 9 | 4 | 11 |  | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 2500 W | un | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Radiateurs acier | 9 | 4 | 12 |  | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 3000 W | un | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Accessoires | 9 | 5 |  |  | Accessoires
09 Chauffage | Accessoires | 9 | 5 | 01 |  | Fourniture et pose de Té de réglage de radiateur, en bronze, avec réalisation des joints, jusqu'à 15/21mm | un | #REF! | 1 | 0
09 Chauffage | Accessoires | 9 | 5 | 02 |  | Fourniture et pose de Té de réglage de radiateur, en bronze, avec réalisation des joints, 20/27mm | un | #REF! | 2 | 0
09 Chauffage | Accessoires | 9 | 5 | 03 |  | Remplacement de robinet de radiateur simple réglage | un | #REF! | 2 | 0
09 Chauffage | Accessoires | 9 | 5 | 04 |  | Remplacement de robinet de radiateur par un robinet thermostatique à bulbe incorporé | un | #REF! | 2 | 0
09 Chauffage | Accessoires | 9 | 5 | 05 |  | Remplacement de purgeur de radiateur | un | #REF! | 2 | 0
09 Chauffage | Desembouage | 9 | 6 |  |  | Desembouage et isolement de réseaux
09 Chauffage | Desembouage | 9 | 6 | 01 |  | Désembouage d'un radiateur jusqu'à 20 éléments | un | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Desembouage | 9 | 6 | 02 |  | Désembouage de l'installation y compris canalisations | ml | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Desembouage | 9 | 6 | 03 |  | Isolement de réseau de chauffage enterré en fer par bouchonnage, fouille non comprise | un | #REF! |  | 0
09 Chauffage | Desembouage | 9 | 6 | 04 |  | Isolement de réseau de chauffage enterré en acier galvanisé par bouchonnage, fouille non comprise | un | #REF! |  | 0
10 Ventilation | Ventilation | 10 |  |  |  | VENTILATION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements, les branchements y compris fixations et toutes sujétions éventuelles
10 Ventilation | Caissons | 10 | 1 |  |  | Caissons
10 Ventilation | Caissons | 10 | 1 | 01 |  | Installation kit VMC simple flux à 3 à 4 entrées et une sortie, débit 90 à 200 m3/h avec bouches, manchettes et 3 liaisons acoustiques | un | #REF! | 1 | 0
10 Ventilation | Caissons | 10 | 1 | 02 |  | Installation kit VMC simple flux à 5 à 6 entrées et une sortie, débit 150 à 300 m3/h avec bouches, manchettes et 4 liaisons acoustiques | un | #REF! |  | 0
10 Ventilation | Bouches d'extraction | 10 | 2 |  |  | Bouches d'extraction
10 Ventilation | Bouches d'extraction | 10 | 2 | 01 |  | F + P et raccordement bouche d'extraction à débit fixe pour sanitaires, de 30 m3/h, diamètre 80 mm y compris raccordement au collecteur par conduit flexible diamètre 80 mm à 125 mm et étanchéité | un | #REF! | 3 | 0
10 Ventilation | Bouches d'extraction | 10 | 2 | 2 |  | F + P et raccordement bouche d'extraction à débit fixe pour sanitaires, de 45 m3/h, diamètre 80 mm y compris raccordement au collecteur par conduit flexible diamètre 80 mm à 125 mm et étanchéité | un | #REF! |  | 0
10 Ventilation | Conduit rigide en acier galvanisé | 10 | 3 |  |  | Conduit rigide en acier galvanisé
10 Ventilation | Conduit rigide en acier galvanisé | 10 | 3 | 1 |  | Acier galvanisé de 125 à 160 mm | ml | #REF! |  | 0
10 Ventilation | Conduit rigide en acier galvanisé | 10 | 3 | 2 |  | Acier galvanisé de 200 mm | ml | #REF! |  | 0
10 Ventilation | Conduit rigide en acier galvanisé | 10 | 3 | 3 |  | Acier galvanisé de 250 mm | ml | #REF! |  | 0
10 Ventilation | Conduit flexible | 10 | 4 |  |  | Conduit flexible métallique M0
10 Ventilation | Conduit flexible | 10 | 4 | 1 |  | Diamètre 100 et 125 mm | ml | #REF! |  | 0
10 Ventilation | Conduit flexible | 10 | 4 | 2 |  | Diamètre 160 mm | ml | #REF! |  | 0
10 Ventilation | Conduit flexible | 10 | 4 | 3 |  | Diamètre 200 mm | ml | #REF! |  | 0
10 Ventilation | Conduit flexible | 10 | 5 |  |  | Conduit flexible isolé acoustique M0/M1
10 Ventilation | Conduit flexible | 10 | 5 | 1 |  | Diamètre 100 mm | ml | #REF! |  | 0
10 Ventilation | Conduit flexible | 10 | 5 | 2 |  | Diamètre 125 mm | ml | #REF! |  | 0
10 Ventilation | Conduit flexible en aluminium | 10 | 6 |  |  | Conduit flexible en aluminium
10 Ventilation | Conduit flexible en aluminium | 10 | 6 | 1 |  | Conduit en aluminium de 100 à 125 mm, tous accessoires et fixations compris | ml | #REF! | 10 | 0
10 Ventilation | Conduit flexible en aluminium | 10 | 6 | 2 |  | Conduit en aluminium de 160 à 200 mm, tous accessoires et fixations compris | ml | #REF! |  | 0
10 Ventilation | Conduit flexible en aluminium | 10 | 6 | 3 |  | Conduit en aluminium de 250 à 315 mm, tous accessoires et fixations compris | ml | #REF! |  | 0
10 Ventilation | Conduit rigide en alu | 10 | 7 |  |  | Conduit rigide en tôle d'aluminium
10 Ventilation | Conduit rigide en alu | 10 | 7 | 1 |  | F + P de tous accessoires et fixations compris conduit en tôle d'aluminium de 125 à 160 mm | ml | #REF! |  | 0
10 Ventilation | Conduit rigide en alu | 10 | 7 | 2 |  | F + P de tous accessoires et fixations compris conduit en tôle d'aluminium de 200 mm | ml | #REF! |  | 0
10 Ventilation | Conduit rigide en alu | 10 | 7 | 3 |  | F + P de tous accessoires et fixations compris conduit en tôle d'aluminium de 250 mm | ml | #REF! |  | 0
11 Prestations hors BPU | Prestations hors BPU | 11 |  |  |  | PRESTATION HORS BPU
11 Prestations hors BPU | Coefficient K | 11 | 1 |  |  | COEFFICIENT sur les factures d’achat de matériel et de pose pour toutes prestations non prévus dans le BPU
11 Prestations hors BPU | Coefficient K | 11 | 1 | 01 |  | Coefficient K | K | #REF! |  | 0
[9 empty] | TOTAL (€ HT) DQEO | #REF!
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table sont pris en charge dans Excel ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table sont pris en charge dans Excel ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.