## Page de garde
MINISTERE DES ARMEES
SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION
SERVICE INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
Objet : Accord-cadre à bons de commande pour l’exécution des travaux de plomberie sanitaire, chauffage et ventilation Lot n°16 : Base de Défense de Verdun – Sites de Verdun (55)
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF OUVERT (DQEO)
NOTA : Les lignes grisées ne doivent pas être remplies. Pour les autres lignes, ne sont pas admis : - Les postes « non chiffrés » - Les postes « pour mémoire » - Les postes « inclus » - Les ajouts et modifications de postes

## DQEO
ACCORD-CADRE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE PLOMBERIE, CHAUFFAGE ET VENTILATION DEVIS QUANTITAFIF ESTIMAMTIF OUVERT (DQEO) Lot n°16 : Base de Défense de Verdun – Sites de Verdun (55)
Projet DAF_2024_001193
Catégories | Sous-catégories | Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Niv 4 | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unité | QUANTITE | Prix unitaire (€ HT) en chiffres | MONTANT
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 |  |  |  | PRESCRIPTIONS COMMUNES
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 |  |  | Travaux à l'heure
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 | 01 |  | Ouvrier spécialisé - Intervention pendant les heures ouvrées (HO) | he | 32 |  | 0
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 | 02 |  | Ouvrier spécialisé - Intervention pendant les heures non ouvrées (HNO) | he |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 | 03 |  | Ouvrier spécialisé - Intervention le week-end et jour férié | he |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 | 04 |  | Manœuvre - Travaux pendant les heures ouvrées (HO) | he |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 | 05 |  | Manœuvre - Intervention pendant les heures non ouvrées (HNO) | he |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 | 06 |  | Manœuvre - Intervention le week-end et jour férié | he |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Divers | 1 | 2 |  |  | Installations de chantier - Divers
01 Prescriptions communes | Divers | 1 | 2 | 01 |  | Installation de chantier, y compris amenée, signalétique, repli et nettoyage de la zone | un | 1 |  | 0
01 Prescriptions communes | Divers | 1 | 2 | 2 |  | Transmission de plan de recollement | un |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Divers | 1 | 2 | 03 |  | Lampe de signalisation | un |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Divers | 1 | 2 | 04 |  | Pictogrammes, signalisation, fléchage, logos autocollants 200x50mm (en fourniture et pose) | un |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Divers | 1 | 2 | 05 |  | Location pompe de surface pendant la durée des travaux | J |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Divers | 1 | 2 | 6 |  | Fourniture de plan de recollement | un |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 3 |  |  | Echafaudage et Nacelle Installation, location, entretien et repliement en fin de chantier y compris double transport.
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 3 | 01 |  | Echafaudage roulant jusqu'à 3 m de hauteur | J | 18 |  | 0
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 3 | 02 |  | Echafaudage : plus value par tranche supplémentaire de 1 m de hauteur | J |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 3 | 03 |  | Location de nacelle jusqu'à 6 m de hauteur y compris chauffeur | 1/2 J |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 3 | 04 |  | Location de nacelle jusqu'à 6 m de hauteur y compris chauffeur | J |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 3 | 05 |  | Location de nacelle jusqu'à 15 m de hauteur y compris chauffeur | 1/2 J |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 3 | 06 |  | Location de nacelle jusqu'à 15 m de hauteur y compris chauffeur | J |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 3 | 07 |  | Location d'engin de manutention type chariot élévateur y compris chauffeur | 1/2 J |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 4 |  |  | Dépose en démolition y compris arrêt des eaux, vidange et évacuation à la décharge
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 4 | 01 |  | Dépose canalisation PVC et polyéthylène tous diamètres | ml |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 4 | 02 |  | Dépose canalisation cuivre, acier, fer, fonte, etc.. tous diamètres | ml | 20 |  | 0
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 4 | 03 |  | Dépose de gaine aéraulique plastique toutes sections | ml |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 4 | 04 |  | Dépose de gaine aéraulique métallique toutes sections | ml |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 4 | 05 |  | Dépose de calorifuge tous types | ml |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 4 | 06 |  | Dépose d'appareils sanitaires tous types | un | 16 |  | 0
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 4 | 07 |  | Dépose de chaudière acier et fonte tous types jusqu'à 100 kW | un |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 4 | 08 |  | Dépose d'aérothermes tous types | un |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 4 | 09 |  | Dépose de radiateurs tous types | un |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Dépose faux plafond | 1 | 5 |  |  | Dépose et repose de faux plafonds pour réutilisation
01 Prescriptions communes | Dépose faux plafond | 1 | 5 | 1 |  | Dépose de faux plafonds pour le passage de canalisation ou de gaines, y compris la repose | m² |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 |  |  | Percements, saignées et fouilles y compris enlèvement et évacuation des gravois
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 01 |  | Percements de dalles diamètre 20 cm jusqu'à 20 cm d'épaisseur | un |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 02 |  | Percements de dalles diamètre 20 cm jusqu'à 30 cm d'épaisseur | un | 12 |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 03 |  | Percements de mur en maçonnerie traditionnelle de 20 à 40 cm d'épaisseur diamètre 20cm | un | 22 |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 04 |  | Percements de mur en maçonnerie tradionnelle de 40 à 60 cm d'épaisseur diamètre 20 cm | un |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 05 |  | Percements de mur en maçonnerie traditionnelle supérieur à 60 cm diamètre 20 cm | un |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 06 |  | Saignées (10 cm x 5 cm) dans dalles, murs et cloisons | ml | 45 |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 07 |  | Saignées par tranche de 5 cm supplémentaires dans dalles, murs et cloisons | ml |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 08 |  | Fouille manuelle en tranchée jusqu'à 60 cm de profondeur y compris évacuation du surplus des terres après travaux | ml | 43 |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 09 |  | Fouille manuelle en tranchée au dela de 60 cm de profondeur par tranche de 20 cm y compris évacuation du surplus des terres après travaux | ml |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 10 |  | Fouille mécanique en tranchée jusqu'à 1m de profondeur y compris évacuation du surplus des terres après travaux | ml |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 11 |  | Fouille pour remplacement vanne enterrée ou poteau incendie sous espaces verts + remblaiement et engazonnage | un |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 12 |  | Fouille pour remplacement vanne enterrée ou poteau incendie sous enrobé + remblaiement et reprise d'enrobé | un |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 13 |  | Rebouchage de réservations dans murs tous types | un | 34 |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 14 |  | Rebouchage de saignées dans murs tous types | ml | 45 |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 15 |  | Rebouchage de fouille y compris sable en fond de fouille treillis de signalisation, regalage des terres et reprise éventuelle de la pelouse | ml | 43 |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 16 |  | Rebouchage de fouille y compris sable en fond de fouille treillis de signalisation et reprise de la partie bitumée | ml |  |  | 0
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 6 | 17 |  | Rebouchage de fouille y compris sable en fond de fouille treillis de signalisation et reprise de la partie empiérrée | ml |  |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Isolation thermique canalisations | 2 |  |  |  | ISOLATION THERMIQUE DES CANALISATIONS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les coudes, le façonnage, collage et toutes sujetions éventuelles
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 |  |  | Mousse de polyuréthane
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 | 01 |  | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 19 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur jusqu'à 18 mm | ml |  |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 | 02 |  | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 19 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 18 mm et inférieur à 32 mm | ml | 40 |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 | 03 |  | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 19 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 32 mm et inférieur à 45 mm | ml |  |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 | 04 |  | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 32 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 49 mm et inférieur à 56 mm | ml |  |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 | 05 |  | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 32 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 56 mm et inférieur à 75 mm | ml |  |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage aluminium | 2 | 2 |  |  | Coquille isolation habillage aluminium
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage aluminium | 2 | 2 | 01 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations jusqu'à diamètre 28 mm | ml |  |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage aluminium | 2 | 2 | 02 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 28 mm jusqu'au diamètre 49 mm | ml |  |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage aluminium | 2 | 2 | 03 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 50 mm jusqu'au diamètre 76 mm | ml |  |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage aluminium | 2 | 2 | 04 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 40 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 76 mm jusqu'au diamètre 160 mm | ml |  |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage P.V.C. | 2 | 3 |  |  | Coquille isolation habillage PVC
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage P.V.C. | 2 | 3 | 01 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations jusqu'à diamètre 28 mm | ml |  |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage P.V.C. | 2 | 3 | 02 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 28 mm jusqu'au diamètre 49 mm | ml |  |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage P.V.C. | 2 | 3 | 03 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 50 mm jusqu'au diamètre 76 mm | ml |  |  | 0
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage P.V.C. | 2 | 3 | 04 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 40 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 76 mm jusqu'au diamètre 160 mm | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau de distribution | 03 |  |  |  | RESEAU DE DISTRIBUTION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les coudes, tés, manchons, raccords, façonnage, soudures, collage et toutes prestations et sujétions éventuelles
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 |  |  | Réseau cuivre
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 01 |  | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 8x10, 10x12, 12x14 et 14x16 | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 02 |  | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 16x18, 18x20 et 20x22 | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 03 |  | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 26x28 | ml | 55 |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 04 |  | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 30x32 et 34x36 | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 05 |  | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 38x40 et 40x42 | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 06 |  | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 50x52 et 52x54 | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 07 |  | Fourniture et pose de réseau de distribution intérieur EF en tube recuit auto protégé, noyé en chape ou dallage compris façonnage, raccords et gaine - Diamètre 8x10 à 12x14 | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 08 |  | Fourniture et pose de réseau de distribution intérieur EF en tube recuit auto protégé, noyé en chape ou dallage compris façonnage, raccords et gaine - Diamètre 14x16 et 16x18 | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 09 |  | Fourniture et pose de réseau de distribution intérieur EF en tube recuit auto protégé, noyé en chape ou dallage compris façonnage, raccords et gaine - Diamètre 18x20 et 20x22 | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 |  |  | Réseau acier galvanisé
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 01 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 15x21 | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 02 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 20x27 | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 03 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 26x34 | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 04 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 33x42 | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 05 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 40x49 | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 06 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 50x60 | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 07 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 70x76 | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 08 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 82x89 | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 |  |  | Réseau en polyéthylène (PER et à polyfuser)
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 01 |  | Réseau de distribution en polyéthylène réticulé de 12 à 20 dans gaine annelée pour distribution EF et EC | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 02 |  | Réseau de distribution en polyéthylène réticulé de 25 à 32 dans gaine annelée pour distribution EF et EC | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 03 |  | Réseau de distribution en polyéthylène réticulé de 40 à 50 dans gaine annelée pour distribution EF et EC | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 04 |  | Réseau de distribution en polyéthylène nu de 40/50 | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 05 |  | Réseau de distribution en polyéthylène nu de 50/63 | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 06 |  | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 20 | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 07 |  | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 32 | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 08 |  | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 40 | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 09 |  | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 50 | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 10 |  | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 63 | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 3 | 4 |  |  | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène (MULTICOUCHES)
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 3 | 4 | 01 |  | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diamètre 14 mm, 16mm et 20 mm | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 3 | 4 | 02 |  | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diamètre. 26 mm et 32 mm | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 3 | 4 | 03 |  | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diamètre 40 mm | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 3 | 4 | 04 |  | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diamètre 50 mm | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 3 | 4 | 05 |  | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diamètre 63 mm | ml |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 |  |  | Accessoires et équipements des réseaux
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 01 |  | Robinet tous types 12/17 à 26/34 | un | 10 |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 02 |  | Robinet tous types 33/42 à 50/60 | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 03 |  | Robinet à polyfuser de 20 | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 04 |  | Robinet à polyfuser de 32 | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 05 |  | Robinet à polyfuser de 40 | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 06 |  | Robinet à polyfuser de 50 | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 07 |  | Robinet à polyfuser de 63 | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 08 |  | Vanne d'arrêt tous types (minimun 8 bars) 12/17 à 26/34 | un | 8 |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 09 |  | Vanne d'arrêt tous types (minimun 8 bars) 33/42 à 50/60 | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 10 |  | Anti-bélier pneumatique jusqu'à 20/27 | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 11 |  | Anti-bélier pneumatique jusqu'à 33/42 | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 12 |  | Réducteur de pression sur canalisation jusqu'à 20/27 | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 13 |  | Réducteur de pression sur canalisation jusqu'à 33/42 | un | 1 |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 14 |  | Clapet de retenue posée sur tube cuivre diamètre de 15x21 à 26x34 y compris raccords et joint | un | 2 |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 15 |  | Clapet de retenue posée sur tube cuivre diamètre de 33x42 à 40x49 y compris raccords et jointt | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 16 |  | Clapet de retenue posée sur tube cuivre diamètre 50x60 y compris raccords et joint | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 17 |  | Purgeur d'air automatique acier inox | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 18 |  | Manchon de liaison à joint torique sur tube cuivre et tube polyéthylène (tous diamètre) | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 19 |  | Raccord flexible jusqu'à longueur 500 mm, diam. 12/17 à 15/21 | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 20 |  | Raccord flexible jusqu'à longueur 500 mm, diam. 20/27 à 26/34 | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 21 |  | Sortie de plancher y compris fourreaux calfreutrement et relevé | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 |  |  | Clapets antipollution et disconnecteurs en fourniture et pose y compris joints. Conformes à la NF EN 1717 du 05.03.2001
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 01 |  | Clapet antipollution contrôlable de type EA. A visser de 15/21 à 20/27mm | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 02 |  | Clapet antipollution contrôlable de type EA. A visser de 26/34 à 33/42mm | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 03 |  | Clapet antipollution contrôlable de type EA. A visser de 40/49 à 50/60mm | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 04 |  | Clapet antipollution contrôlable de type EA. A brides 80 à 100mm | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 05 |  | Disconnecteur contrôlable de type BA. A visser de 15/21 à 20/27mm | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 06 |  | Disconnecteur contrôlable de type BA. A visser de 26/34 à 33/42mm | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 07 |  | Disconnecteur contrôlable de type BA. A visser de 40/49 à 50/60mm | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 08 |  | Disconnecteur contrôlable de type BA. A brides 80 à 100mm | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 09 |  | Disconnecteur non contrôlable de type CA. A visser de 15/21 à 20/27mm | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 10 |  | Disconnecteur non contrôlable de type CA. A visser de 26/34 à 33/42mm | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 11 |  | Disconnecteur non contrôlable de type CA. A visser de 40/49 à 50/60mm | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 12 |  | Filtre à tamis pour disconnecteur de type BA. A visser de 15/21 à 20/27mm | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 13 |  | Filtre à tamis pour disconnecteur de type BA. A visser de 26/34 à 33/42mm | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 14 |  | Filtre à tamis pour disconnecteur de type BA. A visser de 40/49 à 50/60mm | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Compteurs | 3 | 7 |  |  | Compteurs d'eau
03 Réseau de distribution | Compteurs | 3 | 7 | 01 |  | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 20 & 25 | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Compteurs | 3 | 7 | 02 |  | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 32 & 40 | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Compteurs | 3 | 7 | 03 |  | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 50 & 65 | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Compteurs | 3 | 7 | 04 |  | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 80 | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Compteurs | 3 | 7 | 05 |  | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 100 | un |  |  | 0
03 Réseau de distribution | Compteurs | 3 | 7 | 06 |  | Emetteur à impulsion | un |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Réseau d'évacuation | 04 |  |  |  | RESEAU D'EVACUATION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, coudes, Tés, manchons, raccords, joints, façonnage, fixations, soudures, vissages, collage et toutes sujetions éventuelles (sauf pour les T et culottes fonte qui sont payés en sus)
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en fonte | 4 | 1 |  |  | Canalisations en fonte
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en fonte | 4 | 1 | 01 |  | Canalisation fonte diamètre 75 mm | ml |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en fonte | 4 | 1 | 02 |  | Canalisation fonte diamètre 100 mm | ml |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en fonte | 4 | 1 | 03 |  | Canalisation fonte diamètre 125 mm | ml |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en fonte | 4 | 1 | 04 |  | Canalisation fonte diamètre 150 mm | ml |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en fonte | 4 | 1 | 05 |  | Canalisation fonte diamètre 200 mm | ml |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Pièces de visite en fonte | 4 | 2 |  |  | Pièces de visite en fonte
04 Réseau d'évacuation | Pièces de visite en fonte | 4 | 2 | 01 |  | Pièces de visite en fonte diamètre 75 mm | ml | 15 |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Pièces de visite en fonte | 4 | 2 | 02 |  | Pièces de visite en fonte diamètre 100 mm | ml |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Pièces de visite en fonte | 4 | 2 | 03 |  | Pièces de visite en fonte diamètre 125 mm | ml |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Pièces de visite en fonte | 4 | 2 | 04 |  | Pièces de visite en fonte diamètre 150 mm | ml |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Pièces de visite en fonte | 4 | 2 | 05 |  | Pièces de visite en fonte diamètre 200 mm | ml |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Té ou culotte en fonte | 4 | 3 |  |  | Té ou culotte en fonte
04 Réseau d'évacuation | Té ou culotte en fonte | 4 | 3 | 01 |  | Té ou culotte en fonte diamètre 75 mm | un |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Té ou culotte en fonte | 4 | 3 | 02 |  | Té ou culotte en fonte diamètre 100 mm | un |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Té ou culotte en fonte | 4 | 3 | 03 |  | Té ou culotte en fonte diamètre125 mm | un |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Té ou culotte en fonte | 4 | 3 | 04 |  | Té ou culotte en fonte diamètre 150 mm | un |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Té ou culotte en fonte | 4 | 3 | 05 |  | Té ou culotte en fonte diamètre 200 mm | un |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 4 |  |  | Canalisations en PVC
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 4 | 01 |  | Canalisations en PVC jusqu'au diamètre 63 mm | ml |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 4 | 02 |  | Canalisations en PVC diamètre de 75 à 100 mm | ml |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 4 | 03 |  | Canalisations en PVC diamètre de 110 à 125 mm | ml |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 4 | 04 |  | Canalisations en PVC diamètre de 140 à 200 mm | ml |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 4 | 05 |  | Aérateur à membrane diam. jusqu'à 50mm | un |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 4 | 6 |  | Aérateur à membrane jusqu'à 50 > diam. < 110mm | un |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 4 | 7 |  | Fourniture et pose d’un aérateur 95m3/h | un |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 4 | 8 |  | Fourniture et pose d’un extracteur d’air tubulaire 200m3/h | un |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 5 |  |  | Canalisations en PVC-C spécifique haute température (100 °C)
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 5 | 01 |  | Canalisations en PVC - DN 40 et DN 50 | ml |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 5 | 02 |  | Canalisations en PVC - DN 63 à DN 90 | ml | 15 |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 5 | 03 |  | Canalisations en PVC - DN 110 mm | ml |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 5 | 04 |  | Canalisations en PVC - DN 125 mm | ml |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 5 | 05 |  | Canalisations en PVC - DN 160 mm | ml |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 5 | 06 |  | Culotte en PVC - DN 40 et DN 50 | un |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 5 | 07 |  | Culotte en PVC - DN 63 à DN 90 | un | 12 |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 5 | 08 |  | Culotte en PVC - DN 110 | un |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 5 | 09 |  | Culotte en PVC - DN 125 | un |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 5 | 10 |  | Culotte en PVC - DN 160 | un |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Divers | 4 | 6 |  |  | Divers
04 Réseau d'évacuation | Divers | 4 | 6 | 01 |  | Fourniture et pose siphon de sol en fonte diam. jusqu'à 100 mm | un |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Divers | 4 | 6 | 2 |  | Fourniture et pose siphon de sol en PVC diam. jusqu'à 100 mm | un |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Pompes | 4 | 7 |  |  | POMPES Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements aux canalisations, les branchements électriques et toutes sujetions éventuelles
04 Réseau d'évacuation | Pompes | 4 | 7 | 01 |  | Pompe submersible de relevage pour eaux claires ou faiblement chargées, corps en polypropylène, débit jusqu'à 6 m3/h, hauteur manométrique jusqu'à 9 mCE avec flotteur de commande automatique, branchement électrique à 3,00 m maxi, refoulement par tuyau souple ou rigide | un |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Pompes | 4 | 7 | 02 |  | Pompe submersible de relevage pour eaux claires ou faiblement chargées, corps en inox, débit Jusqu'à 8m3/h, hauteur manométrique jusqu'à 10 mCE avec flotteur de commande automatique, branchement électrique à 3,00 m maxi, refoulement par tuyau souple ou rigide | un |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Pompes | 4 | 7 | 03 |  | Alarme sonore de trop plein comprenant flotteur et câble de liaison électrique long maxi 3,00 m | un |  |  | 0
04 Réseau d'évacuation | Pompes | 4 | 7 | 04 |  | Pompe submersible de relevage pour eaux chargées, corps en fonte, débit Jusqu'à 16m3/h, hauteur manométrique jusqu'à 8 mCE avec flotteur de commande automatique, branchement électrique à 3,00 m maxi, refoulement par tuyau souple ou rigide | un |  |  | 0
05 ECS | ECS | 5 |  |  |  | E.C.S. Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements (arrivée, départ et évacuation), les branchements électriques et toutes sujétions éventuelles.
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 |  |  | Chauffe eau électrique-ballon ECS
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 01 |  | Chauffe-eau électrique vertical de 15 litres à chauffe rapide avec groupe de sécurité | un |  |  | 0
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 02 |  | Chauffe-eau électrique vertical de 50 litres à chauffe rapide avec groupe de sécurité | un |  |  | 0
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 03 |  | Chauffe-eau électrique vertical de 100 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un |  |  | 0
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 04 |  | Chauffe-eau électrique vertical de 150 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un |  |  | 0
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 05 |  | Chauffe-eau électrique vertical de 200 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un |  |  | 0
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 06 |  | Chauffe-eau électrique vertical de 300 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un |  |  | 0
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 07 |  | Fourniture et pose d'un thermostat pour chauffe eau | un |  |  | 0
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 08 |  | Fourniture et pose anode pour ballon 1000, 1500 ou 2000 litres | un |  |  | 0
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 09 |  | Vidange de chauffe-eau électrique siphonnée PVC à entonnoir | un |  |  | 0
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 10 |  | Remplacement groupe de sécurité diam. jusqu'à 26/34mm | un |  |  | 0
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 11 |  | Remplacement thermoplongeur électrique jusqu'à 12kW y compris thermostat pour ballon eau chaude 1000, 1500 ou 2000 litres | un |  |  | 0
05 ECS | Circulateurs ECS | 5 | 2 |  |  | Circulateurs ECS
05 ECS | Circulateurs ECS | 5 | 2 | 01 |  | Circulateur simple pour ECS à vitesse variable, débit jusqu'à 3 m3/h, hauteur mano. jusqu'à 5 m CE | un |  |  | 0
05 ECS | Circulateurs ECS | 5 | 2 | 02 |  | Circulateur simple pour ECS à vitesse variable, débit jusqu'à 7 m3/h, hauteur mano. jusqu'à 8 m CE | un |  |  | 0
06 Désinfection | Divers | 6 |  |  |  | DESINFECTION
06 Désinfection | Désinfection | 6 | 1 |  |  | Désinfection (suivant circulaire du 15 mars 1962 annexe B et ultérieures si abrogation)
06 Désinfection | Désinfection | 6 | 1 | 01 |  | Solution désinfectante d'eau de javel avec rinçage (10 mg/l pour un temps de 24 heures mini) | l |  |  | 0
06 Désinfection | Désinfection | 6 | 1 | 02 |  | Solution désinfectante d'eau de permanganate avec rinçage (30 mg/l pour un temps de 24 heures mini) | l |  |  | 0
06 Désinfection | Désinfection | 6 | 1 | 3 |  | Contrôle suite désinfection par analyse d'eau, y compris rapport et avis sur la potabilité. Paramètres à mesurer : Bactéries coliformes - Entérocoques - Escherichia coli - Numération de germes aérobies revivifiables à 22°C et 37°C | un |  |  | 0
06 ECS | Divers | 6 | 2 |  |  | Divers
06 ECS | Divers | 6 | 2 | 01 |  | Fourniture et pose échangeur ballon ECS, inox 316 P 20KW | un |  |  | 0
06 ECS | Divers | 6 | 2 | 02 |  | Filtre à cartouche auto nettoyant grand débit constant jusqu'à 1"1/4 compris raccords | un |  |  | 0
06 ECS | Divers | 6 | 2 | 03 |  | Purgeur d'air automatique ECS grand débit | un |  |  | 0
06 ECS | Divers | 6 | 2 | 4 |  | Fourniture et pose d'un réchauffeur de boucle électrique E.C.S, puissance 6 kW. Corps en acier thermolaqué, thermostat double. Jaquette calorifugée (A1). | un |  |  | 0
06 ECS | Divers | 6 | 2 | 5 |  | remplacement résistance 6 kw réchauffeur de boucle | un |  |  | 0
07 Douches - équipements | Douches - équipements | 07 |  |  |  | DOUCHES - EQUIPEMENTS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements, branchements et toutes sujétions éventuelles
07 Douches - équipements | Receveur de douches | 7 | 1 |  |  | Receveur de douches
07 Douches - équipements | Receveur de douches | 7 | 1 | 01 |  | Receveur de douche en céramique à encastrer de 70x70 y compris vidage et siphon visitable | un |  |  | 0
07 Douches - équipements | Receveur de douches | 7 | 1 | 02 |  | Receveur de douche en céramique à encastrer de 80x80 y compris vidage et siphon visitable | un |  |  | 0
07 Douches - équipements | Receveur de douches | 7 | 1 | 03 |  | Receveur de douche extra-plat en céramique à encastrer de 80x80 y compris vidage et siphon visitable | un | 4 |  | 0
07 Douches - équipements | Receveur de douches | 7 | 1 | 04 |  | Receveur de douche en céramique à poser de 70x70 y compris vidage et siphon visitable | un |  |  | 0
07 Douches - équipements | Receveur de douches | 7 | 1 | 05 |  | Receveur de douche en céramique à poser de 80x80 y compris vidage et siphon visitable | un |  |  | 0
07 Douches - équipements | Receveur de douches | 7 | 1 | 06 |  | Receveur de douche en céramique à poser de 90x90 y compris vidage et siphon visitable | un |  |  | 0
07 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 7 | 2 |  |  | Combiné et panneaux
07 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 7 | 2 | 01 |  | Panneau de douche en acier finition époxy avec pomme de douche anti-calcaire, mitigeur à poussoir temporisé, alimentation eau chaude eau froide | un | 3 |  | 0
07 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 7 | 2 | 02 |  | Panneau de douche en acier finition époxy avec douchette à main coulissante sur barre chromée, mitigeur à poussoir temporisé, alimentation eau chaude eau froide | un | 1 |  | 0
07 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 7 | 2 | 03 |  | Mitigeur douche mono-commande, avec tuyau souple ou rigide et pomme de douche orientable ou douchette, montage en apparent | un |  |  | 0
07 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 7 | 2 | 04 |  | Panneau de douche à chasse automatique, avec pomme de douche anti-calcaire et mitigeur à poussoir temporisé | un |  |  | 0
07 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 7 | 2 | 05 |  | Mitigeur en remplacement sur panneau de douche | un |  |  | 0
07 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 7 | 2 | 6 |  | Flexible double agrafage avec pomme de douche et barre | un |  |  | 0
07 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 7 | 2 | 7 |  | Pomme de douche VR 20 | un |  |  | 0
07 Douches - équipements | Parois et cabines de douche | 7 | 3 |  |  | Parois et cabines de douche
07 Douches - équipements | Parois et cabines de douche | 7 | 3 | 01 |  | Parois de douche, accès une face par porte battante ou coulissante à panneaux en vitrage synthétique sur cadre alu, profilés argent jusqu'à 0,80 x 1,75 m | un |  |  | 0
07 Douches - équipements | Parois et cabines de douche | 7 | 3 | 02 |  | Parois de douche, accès une face par porte battante ou coulissante à panneaux en vitrage synthétique sur cadre alu, profilés argent de 0,90 x 1,75 m | un | 12 |  | 0
07 Douches - équipements | Parois et cabines de douche | 7 | 3 | 03 |  | Cabine de douche PVC complète de 0,80x0,80 avec douchette, mitigeur, porte battante ou coulissante, siphon bonde | un |  |  | 0
07 Douches - équipements | Parois et cabines de douche | 7 | 3 | 04 |  | Lave-yeux commande à manette | un |  |  | 0
07 Douches - équipements | Parois et cabines de douche | 7 | 3 | 05 |  | Douche sécurité combinée avec lave-yeux commande à manette | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Lavabos - lave-mains | 08 |  |  |  | LAVABOS - LAVE MAINS - VIDOIRS ET EQUIPEMENTS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements, branchements et toutes sujétions éventuelles
08 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 8 | 1 |  |  | Lavabos
08 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 8 | 1 | 01 |  | Lavabo en porcelaine vitrifiée jusqu'à 50 cm de largeur série économique, pose sur consoles avec siphon à culot démontable en laiton chromé | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 8 | 1 | 02 |  | Lavabo en porcelaine vitrifiée de 55 cm ou 60 cm de largeur série économique, pose sur consoles avec siphon à culot démontable en laiton chromé | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 8 | 1 | 03 |  | Colonne pour lavabo | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 8 | 1 | 04 |  | Lavabo sur colonne en porcelaine vitrifiée de 55 ou 60 cm de largeur série confort avec siphon à culot démontable en laiton chromé compris fixations | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 8 | 1 | 05 |  | Lavabo posé en bande type "Plurial" y compris recouvrement et tablette | un | 2 |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 8 | 1 | 06 |  | Lavabo handicapé amovible d'après la norme NF D 11 201 | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Lave mains | 8 | 2 |  |  | Lave mains
08 Lavabos - lave-mains | Lave mains | 8 | 2 | 01 |  | Lave-mains en porcelaine vitrifiée jusqu'à 46 cm de largeur avec siphon à culot démontable en laiton chromé | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Accessoires | 8 | 3 |  |  | Accessoires
08 Lavabos - lave-mains | Accessoires | 8 | 3 | 01 |  | Tablette de lavabo en céramique | un | 2 |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Accessoires | 8 | 3 | 02 |  | Miroir de 5mm dimensions mini 60x42 y compris fixations | un | 2 |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Accessoires | 8 | 3 | 3 |  | Miroir de dimension 800mm x 800mm mini y compris fixations | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 8 | 4 |  |  | Robinetterie de lavabo
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 8 | 4 | 01 |  | Robinet mélangeur chromé monotrou à tête céramique et bec coulé y compris vidage avec bonde à clapet en laiton chromé compris montage et façon de joints | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 8 | 4 | 02 |  | Robinet mitigeur chromé sur plage à tête céramique et bec coulé y compris vidage avec bonde à clapet en laiton chromé | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 8 | 4 | 03 |  | Robinet temporisé sur plage chromé à bec fixe avec aérateur y compris vidage avec bonde à clapet en laiton chromé | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 8 | 4 | 04 |  | Robinet mitigeur monocommande temporisé chromé à bec fixe avec aérateur y compris vidage avec bonde à clapet en laiton chromé | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 8 | 4 | 05 |  | Robinet mitigeur monocommande, en remplacement, sur plage temporisé chromé à bec fixe avec aérateur y compris adaptation à l'installation existante (robinets d'arrêt, flexibles, clapets anti retour, etc…) | un | 2 |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 8 | 4 | 06 |  | Robinet simple temporisé sur plage à système anti-blocage | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 8 | 5 |  |  | Robinetterie particulière
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 8 | 5 | 01 |  | Robinet temporisé à commande au pied encastrée | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 8 | 5 | 02 |  | Robinet temporisé à commande au pied mono-pédale, fixation murale ou au sol | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 8 | 5 | 03 |  | Robinet temporisé à commande au genou | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 8 | 5 | 04 |  | Bec fixe en laiton chromé à fixation sur plage avec aérateur et rosace (pour robinets ci-desus) | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 8 | 5 | 05 |  | Régulateur thermostatique de sécurité réglable de 30 à 65 °C avec blocage interne de la température - diamètre 15x21 ou 20x27 | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 8 | 5 | 06 |  | Régulateur thermostatique de sécurité réglable de 30 à 65 °C avec blocage interne de la température - diamètre 26x32 | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 8 | 5 | 07 |  | Régulateur thermostatique de sécurité réglable de 30 à 65 °C avec blocage interne de la température - diamètre 30x40 | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 8 | 5 | 08 |  | Robinet mitigeur optoélectronique monobloc sur plage pour lavabo, alimentation par transformateur 230v AC/6 à 12v DC, y compris branchement | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 8 | 5 | 09 |  | Robinet mitigeur optoélectronique monobloc sur plage pour lavabo, alimentation par pile lithium intégrée dans le robinet | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Poste d'eau | 8 | 6 |  |  | Poste d'eau
08 Lavabos - lave-mains | Poste d'eau | 8 | 6 | 01 |  | Poste d'eau, vidoir mural en grès céramique fin émaillé, équipé grille porte seau chromée et amovible - Dimensios 450 x 350mm - siphon et grille amovible pour bonde | un | 1 |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Poste d'eau | 8 | 6 | 02 |  | Robinetterie mélangeuse à bec mobile pour poste d'eau | un | 1 |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Poste d'eau | 8 | 6 | 03 |  | Robinet simple mural temporisé à système anti-blocage | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Divers | 8 | 7 |  |  | Divers
08 Lavabos - lave-mains | Divers | 8 | 7 | 01 |  | Fourniture et pose siphon PVC pour lavabo ou vidoir | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Divers | 8 | 7 | 02 |  | Fourniture et pose siphon à culot démontable en laiton chromé, pour lavabo ou vidoir | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Divers | 8 | 7 | 03 |  | Robinet d'arrêt en ligne joint, filtre, avec clapet anti-retour, 1/2" | un |  |  | 0
08 Lavabos - lave-mains | Divers | 8 | 7 | 04 |  | Robinet d'arrêt équerre filtre 3/8 ou 1/2" | un | 14 |  | 0
09 WC - Urinois - Equipements | WC - Urinois - Equipements | 09 |  |  |  | W-C URINOIRS ET EQUIPEMENTS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements, branchements et toutes sujétions éventuelles
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 9 | 1 |  |  | W-C
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 9 | 1 | 01 |  | W-C siège à l'anglaise en porcelaine vitrifiée série confort, muni d'un abattant et couvercle, y compris robinetterie de chasse, tuyau d'alimentation eau et branchements divers | un | 3 |  | 0
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 9 | 1 | 02 |  | W-C siège à l'anglaise en porcelaine vitrifiée série confort, muni d'un abattant et couvercle -réservoir attenant assorti à la cuvette alimentation silencieuse commande permettant limiter la quantité d'eau - robinet d'arrêt chromé | un |  |  | 0
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 9 | 1 | 03 |  | W-C siège à l'anglaise sur bâti-support autoportant y compris réservoir et commande intégrée | un |  |  | 0
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 9 | 1 | 04 |  | Fourniture et pose WC à broyeur incorporé avec abattant et branchements électriques sur prise existante | un |  |  | 0
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 9 | 1 | 05 |  | Cuvette de W-C type hospitalier avec réservoir de chasse porcelaine attenant, robinet d'arrêt | un |  |  | 0
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 9 | 1 | 06 |  | Cuvette de W-C type hospitalier avec robinet de chasse à fermeture temporisé y compris accessoires | un |  |  | 0
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 9 | 1 | 07 |  | WC handicapé comprenant cuvette,réservoir, couvercle poignée de relèvement, distributeur papier WC. | un |  |  | 0
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 9 | 1 | 08 |  | Dévidoir à papier hygiénique (rouleaux diam. 240mm) fermeture à clef | un | 3 |  | 0
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 9 | 1 | 09 |  | Réservoir de chasse en remplacement pour WC à l'anglaise y compris adaptation raccordement et joints | un |  |  | 0
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 9 | 1 | 10 |  | Robinet temporisé pour chasse WC en remplacement y compris adaptation aux canalisations existantes | un | 3 |  | 0
09 WC - Urinois - Equipements | Urinoirs | 9 | 2 |  |  | Urinoirs
09 WC - Urinois - Equipements | Urinoirs | 9 | 2 | 01 |  | Urinoir de face à action siphonique en porcelaine vitrifiée, robinet poussoir à fermeture retardée | un | 2 |  | 0
09 WC - Urinois - Equipements | Urinoirs | 9 | 2 | 02 |  | Urinoir d'angle à action siphonique en porcelaine vitrifiée, robinet poussoir à fermeture retardée | un |  |  | 0
09 WC - Urinois - Equipements | Urinoirs | 9 | 2 | 03 |  | Robinet temporisé pour urinoir en remplacement y compris adaptation aux canalisations existantes | un |  |  | 0
09 WC - Urinois - Equipements | Séparations d'urinoirs | 9 | 3 |  |  | Séparations d'urinoirs
09 WC - Urinois - Equipements | Séparations d'urinoirs | 9 | 3 | 01 |  | Séparation d'urinoir en verre trempé translucide haut 70 large 40 cm y compris fixations | un |  |  | 0
09 WC - Urinois - Equipements | Séparations d'urinoirs | 9 | 3 | 02 |  | Séparation d'urinoir en stratifié haut 70 large 40 y compris fixations | un | 2 |  | 0
10 Divers | Divers | 10 |  |  |  | Divers
10 Divers | RIA et poteau incendie | 10 | 1 |  |  | Robinet d'Incendie Armé (RIA) et Poteau incendie F + P de R.I.A type mural suivant norme NFS 61.201 sur dévidoir tounant à alimentation axiale et départ de tuyau gardé équipé de: - 1 vanne incongelable à vidange automatique de 20 ml de tuyau semi rigide, - 1 dévidoir y compris tuyau souple, - 1 lance en laiton munie d'un diffuseur mixte D.M type A conique, - 1 clé triçoise, - 1 manomêtre de controle de préssion au poste le plus défavorisé.
10 Divers | RIA et poteau incendie | 10 | 1 | 01 |  | Monté nu | un |  |  | 0
10 Divers | RIA et poteau incendie | 10 | 1 | 02 |  | Monté sous armoire | un |  |  | 0
10 Divers | RIA et poteau incendie | 10 | 1 | 03 |  | Tuyau supplémentaire (par mètre linéaire) | ml |  |  | 0
10 Divers | RIA et poteau incendie | 10 | 1 | 04 |  | Fourniture et pose poteau incendie | un |  |  | 0
10 Divers | Traitement de l'eau | 10 | 2 |  |  | Traitement de l'eau
10 Divers | Traitement de l'eau | 10 | 2 | 01 |  | Fourniture et pose groupe de dosage (chlore, filmogène, etc.) y compris adaptation de l'injection aux canalisations existantes de 0,004 à 6 litres/h, P de service 10bars | un |  |  | 0
10 Divers | Traitement de l'eau | 10 | 2 | 02 |  | Fourniture et pose groupe de dosage (chlore, filmogène, etc.) y compris adaptation de l'injection aux canalisations existantes de 0,0075 à 60 litres/h, P de service 10bars | un |  |  | 0
10 Divers | Traitement de l'eau | 10 | 2 | 03 |  | Fourniture et pose de pompe de dosage en remplacement sur groupe existant, de 0,004 à 6 litres/h, P de service 10bars | un |  |  | 0
10 Divers | Traitement de l'eau | 10 | 2 | 04 |  | Fourniture et pose de pompe de dosage en remplacement sur groupe existant, de 0,0075 à 60 litres/h, P de service 10bars | un |  |  | 0
10 Divers | Traitement de l'eau | 10 | 2 | 5 |  | F+P d'un adoucisseur d'eau - Débit > à 1,2 m3/h et < à 2 m3/h, programmable en automatique, régénération au temps, avec bac à sel, mise en service et programmation, y compris vanne bipasse, siphon et joints | un |  |  | 0
10 Divers | Traitement de l'eau | 10 | 2 | 6 |  | F+P d'un adoucisseur d'eau - Débit > à 3m3/h, programmable en automatique, régénération au temps, avec bac à sel, mise en service et programmation, y compris vanne bipasse, siphon et joints | un |  |  | 0
10 Divers | Traitement de l'eau | 10 | 2 | 7 |  | F+P d'un adoucisseur de 20 litres, y compris le kit de raccordement | un |  |  | 0
10 Divers | Désinfection | 10 | 3 |  |  | Désinfection (suivant circulaire du 15 mars 1962 annexe B et ultérieures si abrogation)
10 Divers | Désinfection | 10 | 3 | 01 |  | Solution désinfectante d'eau de javel avec rinçage (10 mg/l pour un temps de 24 heures mini) | l | 15 |  | 0
10 Divers | Désinfection | 10 | 3 | 02 |  | Solution désinfectante d'eau de permanganate avec rinçage (30 mg/l pour un temps de 24 heures mini) | l |  |  | 0
10 Divers | Désinfection | 10 | 3 | 03 |  | Désinfection aux ultras violets | ml |  |  | 0
10 Divers | Désinfection | 10 | 3 | 4 |  | Contrôle de la désinfection par analyse, y compris rapport et avis sur la potabilité. Paramètres à mesurer : Bactéries coliformes - Entérocoques - Escherichia coli - Numération de germes aérobies revivifiables à 22°C et 37°C | un |  |  | 0
11 Chauffage | CHAUFFAGE | 11 |  |  |  | CHAUFFAGE
11 Chauffage | Tube acier noir | 11 | 1 |  |  | Distribution intérieure en tube acier noir Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, coudes, T, manchons, raccords, façonnage, fixations, soudures, vissages, collage et toutes sujetions éventuelles y compris 2 couches de peinture antirouille
11 Chauffage | Tube acier noir | 11 | 1 | 01 |  | Réseau de chauffage en tube T1 15x21, 20x27 et 26x34 | ml |  |  | 0
11 Chauffage | Tube acier noir | 11 | 1 | 02 |  | Réseau de chauffage en tube T1de 33x42 | ml |  |  | 0
11 Chauffage | Tube acier noir | 11 | 1 | 03 |  | Réseau de chauffage en tube T1 de 40x49 | ml |  |  | 0
11 Chauffage | Tube acier noir | 11 | 1 | 04 |  | Réseau de chauffage en tube T10 de 50x60 | ml |  |  | 0
11 Chauffage | Tube acier noir | 11 | 1 | 05 |  | Réseau de chauffage en tube T10 de 66/76 | ml |  |  | 0
11 Chauffage | Tube acier noir | 11 | 1 | 06 |  | Réseau de chauffage en tube T10 de 80/90 | ml |  |  | 0
11 Chauffage | Tube acier noir | 11 | 1 | 07 |  | Réseau de chauffage en tube T10 de 90/102 | ml |  |  | 0
11 Chauffage | Tube acier noir | 11 | 1 | 08 |  | Réseau de chauffage en tube T10 de 102/114 | ml |  |  | 0
11 Chauffage | Tube acier noir | 11 | 1 | 09 |  | Réseau de distribution gaz en tube T3 15x21, 20x27 et 26x34 | ml |  |  | 0
11 Chauffage | Tube acier noir | 11 | 1 | 10 |  | Réseau de distribution gaz en tube T3 de 33x42 | ml |  |  | 0
11 Chauffage | Tube acier noir | 11 | 1 | 11 |  | Réseau de distribution gaz en tube T3 de 40x49 | ml |  |  | 0
11 Chauffage | Tube acier noir | 11 | 1 | 12 |  | Réseau de distribution gaz en tube T3 de 50x60 | ml |  |  | 0
11 Chauffage | Tube acier noir | 11 | 1 | 13 |  | Réseau de distribution gaz en tube T3 de 66/76 | ml |  |  | 0
11 Chauffage | Tube acier noir | 11 | 1 | 14 |  | Réseau de distribution gaz en tube T3 de 80/90 | ml |  |  | 0
11 Chauffage | Tube acier noir | 11 | 1 | 15 |  | Fourniture et pose tuyau de chauffage enterré vanne isotube diam 114/200 y compris coude té manchons | ml |  |  | 0
11 Chauffage | Tube acier noir | 11 | 1 | 16 |  | Fourniture et pose tuyau de chauffage enterré vanne isotube diamètre 20/90 y compris coude té manchons | ml |  |  | 0
11 Chauffage | Tube acier noir | 11 | 1 | 17 |  | Réseau de chauffage en tube T10 de 90/102 | ml |  |  | 0
11 Chauffage | Tube acier noir | 11 | 1 | 18 |  | Réseau de chauffage en tube T10 de 102/114 | ml |  |  | 0
11 Chauffage | Tube acier noir | 11 | 1 | 19 |  | Protection externe par bande en fibres synthétiques imprégnées, ou matériau équivalent, résistant à une température de 110°C en continu - Canalisations de diamètre extérieur £ à 50 mm | ml |  |  | 0
11 Chauffage | Tube acier noir | 11 | 1 | 20 |  | Protection externe par bande en fibres synthétiques imprégnées, ou matériau équivalent, résistant à une température de 110°C en continu - Canalisations de diamètre extérieur > à 50 mm et £ à 100 mm | ml |  |  | 0
11 Chauffage | Tube acier noir | 11 | 1 | 21 |  | Protection externe par bande en fibres synthétiques imprégnées, ou matériau équivalent, résistant à une température de 110°C en continu - Canalisations de diamètre extérieur > à 100 mm | ml |  |  | 0
11 Chauffage | Raccordement gaz | 11 | 2 |  |  | Raccordement gaz
11 Chauffage | Raccordement gaz | 11 | 2 | 01 |  | Robinet d'arrêt gaz à boisseau sphérique - Diamètre 20 x 27 mm ou 26 x 34 mm | un |  |  | 0
11 Chauffage | Raccordement gaz | 11 | 2 | 02 |  | Robinet d'arrêt gaz à boisseau sphérique - Diamètre 33 x 42 mm ou 40 x 49 mm | un |  |  | 0
11 Chauffage | Raccordement gaz | 11 | 2 | 03 |  | Robinet d'arrêt gaz à boisseau sphérique - Diamètre 50 x 60 mm | un |  |  | 0
11 Chauffage | Radiateurs | 12 |  |  |  | Radiateurs Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements, les branchements y compris raccords, joints, té de réglage,purgeur,robinet simple réglage, supports de consoles scéllés et toutes sujetions éventuelles
11 Chauffage | Radiateurs fonte | 12 | 1 |  |  | Radiateurs fonte
11 Chauffage | Radiateurs fonte | 12 | 1 | 01 |  | Radiateur en fonte type rideau, puissance 500 W | un |  |  | 0
11 Chauffage | Radiateurs fonte | 12 | 1 | 02 |  | Radiateur en fonte type rideau, puissance 1000 W | un |  |  | 0
11 Chauffage | Radiateurs fonte | 12 | 1 | 03 |  | Radiateur en fonte type rideau, puissance 1500 W | un |  |  | 0
11 Chauffage | Radiateurs fonte | 12 | 1 | 04 |  | Radiateur en fonte type rideau, puissance 2000 W | un |  |  | 0
11 Chauffage | Radiateurs fonte | 12 | 1 | 05 |  | Radiateur en fonte type rideau, puissance 2500 W | un |  |  | 0
11 Chauffage | Radiateurs fonte | 12 | 1 | 06 |  | Radiateur en fonte type rideau, puissance 3000 W | un |  |  | 0
11 Chauffage | Radiateurs acier | 12 | 2 |  |  | Radiateurs acier
11 Chauffage | Radiateurs acier | 12 | 2 | 01 |  | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 500 W | un |  |  | 0
11 Chauffage | Radiateurs acier | 12 | 2 | 02 |  | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 1000 W | un |  |  | 0
11 Chauffage | Radiateurs acier | 12 | 2 | 03 |  | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 1500 W | un |  |  | 0
11 Chauffage | Radiateurs acier | 12 | 2 | 04 |  | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 2000 W | un |  |  | 0
11 Chauffage | Radiateurs acier | 12 | 2 | 05 |  | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 2500 W | un |  |  | 0
11 Chauffage | Radiateurs acier | 12 | 2 | 06 |  | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 3000 W | un |  |  | 0
11 Chauffage | Radiateurs acier | 12 | 2 | 07 |  | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 500 W | un |  |  | 0
11 Chauffage | Radiateurs acier | 12 | 2 | 08 |  | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 1000 W | un |  |  | 0
11 Chauffage | Radiateurs acier | 12 | 2 | 09 |  | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 1500 W | un |  |  | 0
11 Chauffage | Radiateurs acier | 12 | 2 | 10 |  | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 2000 W | un |  |  | 0
11 Chauffage | Radiateurs acier | 12 | 2 | 11 |  | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 2500 W | un |  |  | 0
11 Chauffage | Radiateurs acier | 12 | 2 | 12 |  | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 3000 W | un |  |  | 0
11 Chauffage | Radiateurs acier | 12 | 2 | 13 |  | Radiateur sèche serviette | un |  |  | 0
11 Chauffage | Accessoires | 12 | 3 |  |  | Accessoires
11 Chauffage | Accessoires | 12 | 3 | 01 |  | Fourniture et pose de Té de réglage de radiateur, en bronze, avec réalisation des joints, jusqu'à 15/21mm | un |  |  | 0
11 Chauffage | Accessoires | 12 | 3 | 02 |  | Fourniture et pose de Té de réglage de radiateur, en bronze, avec réalisation des joints, 20/27mm | un |  |  | 0
11 Chauffage | Accessoires | 12 | 3 | 03 |  | Remplacement de robinet de radiateur simple réglage | un |  |  | 0
11 Chauffage | Accessoires | 12 | 3 | 04 |  | Remplacement de robinet de radiateur par un robinet thermostatique à bulbe incorporé | un |  |  | 0
11 Chauffage | Accessoires | 12 | 3 | 05 |  | Remplacement de purgeur de radiateur | un |  |  | 0
11 Chauffage | Desembouage | 12 | 4 |  |  | Desembouage et isolement de réseaux
11 Chauffage | Desembouage | 12 | 4 | 01 |  | Désembouage d'un radiateur de 20 éléments | un |  |  | 0
11 Chauffage | Desembouage | 12 | 4 | 02 |  | Désembouage de l'installation y compris canalisations | ml |  |  | 0
11 Chauffage | Desembouage | 12 | 4 | 03 |  | Isolement de réseau de chauffage enterré en fer par bouchonnage, fouille non comprise | un |  |  | 0
11 Chauffage | Desembouage | 12 | 4 | 04 |  | Isolement de réseau de chauffage enterré en acier galvanisé par bouchonnage, fouille non comprise | un |  |  | 0
11 Chauffage | Ventilos convecteurs | 12 | 5 |  |  | Ventilos convecteurs
11 Chauffage | Ventilos convecteurs | 12 | 5 | 01 |  | Fourniture et pose de ventilo-convecteur pour eau chaude, avec filtre à air, pieds de fixations et thermostat à action sur le moteur d'une puissance de 1000 W | un |  |  | 0
11 Chauffage | Ventilos convecteurs | 12 | 5 | 02 |  | Fourniture et pose de ventilo-convecteur pour eau chaude, avec filtre à air, pieds de fixations et thermostat à action sur le moteur d'une puissance de 1500 W | un |  |  | 0
11 Chauffage | Ventilos convecteurs | 12 | 5 | 03 |  | Fourniture et pose de ventilo-convecteur pour eau chaude, avec filtre à air, pieds de fixations et thermostat à action sur le moteur d'une puissance de 2000 W | un |  |  | 0
11 Chauffage | Ventilos convecteurs | 12 | 5 | 04 |  | Fourniture et pose de ventilo-convecteur pour eau chaude, avec filtre à air, pieds de fixations et thermostat à action sur le moteur d'une puissance de 2500 W | un |  |  | 0
11 Chauffage | Ventilos convecteurs | 12 | 5 | 05 |  | Fourniture et pose de ventilo-convecteur pour eau chaude et eau glacée , avec filtre à air, bac à condensats, pieds de fixations et thermostat à action sur le moteur d'une puissance de 1000 W | un |  |  | 0
14 Radiateurs | Aérothermes | 12 | 6 |  |  | Aérotherme à échangeur eau chaude en fourniture et pose, y compris groupe moto-ventilateur, câblage, disjonteur différentiel, flexibles de raccordement, supports et fixations
14 Radiateurs | Aérothermes | 12 | 6 | 01 |  | Aérotherme jusqu'à 10 kW, débit 1000 m3/h | un |  |  | 0
14 Radiateurs | Aérothermes | 12 | 6 | 02 |  | Aérotherme de 15 à 19 kW, débit 3800 m3/h | un |  |  | 0
14 Radiateurs | Aérothermes | 12 | 6 | 03 |  | Aérotherme de 20 à 27 kW, débit 5000 m3/h | un |  |  | 0
14 Radiateurs | Aérothermes | 12 | 6 | 04 |  | Aérotherme de 30 kW, débit 1000 m3/h | un |  |  | 0
14 Radiateurs | Aérothermes | 12 | 6 | 05 |  | Aérotherme 40 kW / 2 vitesses / TRI 400 V portée de jet d’air 20 M | un |  |  | 0
14 Radiateurs | Aérothermes | 12 | 6 | 06 |  | Aérotherme de 50 kW triphasé ou monophasé avec câblage et disjoncteur différentiel, 2 vannes papillons et flexibles inox de raccordement | un |  |  | 0
14 Radiateurs | Aérothermes | 12 | 6 | 07 |  | Aérotherme de 100 kW triphasé ou monophasé avec câblage et disjoncteur différentiel, 2 vannes papillons et flexibles inox de raccordement | un |  |  | 0
14 Radiateurs | Aérothermes | 12 | 6 | 08 |  | Aérotherme de 150 kW triphasé ou monophasé avec câblage et disjoncteur différentiel, 2 vannes papillons et flexibles inox de raccordement | un |  |  | 0
14 Radiateurs | Aérothermes | 12 | 6 | 09 |  | Majoration pour pose d'aérotherme au dessus de 3 m de hauteur | un |  |  | 0
14 Radiateurs | Aérothermes | 12 | 6 | 10 |  | Destratificateur jusqu'à 4500m3/h pose de 3 à 11m de hauteur | un |  |  | 0
14 Radiateurs | Aérothermes | 12 | 6 | 11 |  | Destratificateur 5000 à 11000m3/h pose de 3 à 11m de hauteur | un |  |  | 0
14 Radiateurs | Aérothermes | 12 | 6 | 12 |  | Fourniture et pose de gaine de reprise d'air intérieur pour aérotherme électrique | un |  |  | 0
14 Radiateurs | Aérothermes | 12 | 6 | 13 |  | Fourniture et pose de gaine de reprise d'air intérieur et extérieur avec volet mélangeur pour aérotherme électrique | un |  |  | 0
14 Radiateurs | Aérothermes | 12 | 6 | 14 |  | Fourniture et pose de diffuseur multidirectionnel pour aérotherme électrique type plafonnier | un |  |  | 0
15 Ventilation | Ventilation | 13 |  |  |  | VENTILATION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements, les branchements y compris fixations et toutes sujétions éventuelles
15 Ventilation | Caissons | 13 | 1 |  |  | Caissons
15 Ventilation | Caissons | 13 | 1 | 01 |  | Installation kit VMC simple flux à 3 à 4 entrées et une sortie, débit 90 à 260 m3/h avec bouches, manchettes et 3 liaisons acoustiques | un | 1 |  | 0
15 Ventilation | Caissons | 13 | 1 | 02 |  | Installation kit VMC simple flux à 5 à 6 entrées et une sortie, débit 100 à 300 m3/h avec bouches, manchettes et 4 liaisons acoustiques | un |  |  | 0
15 Ventilation | Bouches d'extraction | 13 | 2 |  |  | Bouches d'extraction
15 Ventilation | Bouches d'extraction | 13 | 2 | 01 |  | F + P et raccordement bouche d'extraction à débit fixe pour sanitaires, de 30 m3/h, diamètre 80 mm y compris raccordement au collecteur par conduit flexible diamètre 80 mm à 125 mm et étanchéité | un | 8 |  | 0
15 Ventilation | Conduit rigide en acier galvanisé | 13 | 3 |  |  | Conduit rigide en acier galvanisé
15 Ventilation | Conduit rigide en acier galvanisé | 13 | 3 | 1 |  | Acier galvanisé de 125 à 160 mm | ml |  |  | 0
15 Ventilation | Conduit rigide en acier galvanisé | 13 | 3 | 2 |  | Acier galvanisé de 200 mm | ml |  |  | 0
15 Ventilation | Conduit rigide en acier galvanisé | 13 | 3 | 3 |  | Acier galvanisé de 250 mm | ml |  |  | 0
15 Ventilation | Conduit flexible | 13 | 4 |  |  | Conduit flexible métallique M0
15 Ventilation | Conduit flexible | 13 | 4 | 1 |  | Diamètre 100 et 125 mm | ml |  |  | 0
15 Ventilation | Conduit flexible | 13 | 4 | 2 |  | Diamètre 160 mm | ml |  |  | 0
15 Ventilation | Conduit flexible | 13 | 4 | 3 |  | Diamètre 200 mm | ml |  |  | 0
15 Ventilation | Conduit flexible | 13 | 5 |  |  | Conduit flexible isolé acoustique M0/M1
15 Ventilation | Conduit flexible | 13 | 5 | 1 |  | Diamètre 100 mm | ml |  |  | 0
15 Ventilation | Conduit flexible | 13 | 5 | 2 |  | Diamètre 125 mm | ml |  |  | 0
15 Ventilation | Conduit flexible en aluminium | 13 | 6 |  |  | Conduit flexible en aluminium
15 Ventilation | Conduit flexible en aluminium | 13 | 6 | 1 |  | Conduit en aluminium de 100 à 125 mm, tous accessoires et fixations compris | ml |  |  | 0
15 Ventilation | Conduit flexible en aluminium | 13 | 6 | 2 |  | Conduit en aluminium de 160 à 200 mm, tous accessoires et fixations compris | ml |  |  | 0
15 Ventilation | Conduit flexible en aluminium | 13 | 6 | 3 |  | Conduit en aluminium de 250 à 315 mm, tous accessoires et fixations compris | ml |  |  | 0
15 Ventilation | Conduit rigide en alu | 13 | 7 |  |  | Conduit rigide en tôle d'aluminium
15 Ventilation | Conduit rigide en alu | 13 | 7 | 1 |  | F + P de tous accessoires et fixations compris conduit en tôle d'aluminium de 125 à 160 mm | ml |  |  | 0
15 Ventilation | Conduit rigide en alu | 13 | 7 | 2 |  | F + P de tous accessoires et fixations compris conduit en tôle d'aluminium de 200 mm | ml |  |  | 0
15 Ventilation | Conduit rigide en alu | 13 | 7 | 3 |  | F + P de tous accessoires et fixations compris conduit en tôle d'aluminium de 250 mm | ml |  |  | 0
16 Climatisation | Climatisation murale | 14 |  |  |  | CLIMATISATION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements, les branchements y compris fixations et toutes sujétions éventuelles
16 Climatisation | Climatisation murale | 14 | 1 |  |  | Climatisation murale split réversible Inverter, y compris supports, fixation, et évacuation des condensats, branchement sur alimentation électrique disponible à 3m.
16 Climatisation | Climatisation murale | 14 | 1 | 01 |  | Climatisation 2,5 kW de puissance froid | un |  |  | 0
16 Climatisation | Climatisation murale | 14 | 1 | 02 |  | Climatisation 3,5 kW de puissance froid | un |  |  | 0
16 Climatisation | Climatisation murale | 14 | 1 | 03 |  | Climatisation 5 kW de puissance froid | un |  |  | 0
16 Climatisation | Climatisation murale | 14 | 1 | 04 |  | Fourniture et pose de conduites frigorifiques entre groupe et unités climatiques | un |  |  | 0
16 Climatisation | Climatisation murale | 14 | 1 | 05 |  | Fourniture et pose module de relevage de condensats jusqu'à 0,5 m3/h et 5m CE | un |  |  | 0
17 documents | Documents | 15 |  |  |  | DOCUMENTS A REMETTRE APRES EXECUTION
10 documents | Documents | 15 | 1 | 1 |  | Fourniture d'un DOE (Dossier d'Ouvrages Exécutés - Fiches techniques des matériels et matériaux mis en œuvre - Plans de recollement...) | un | 1 |  | 0
|  | 16 |  |  |  | PRESTATION NOUVELLE
|  | 16 | 1 |  |  | Coefficient (K) d’entreprise sur les factures d’achat de matériel et de pose pour toutes prestations non prévus dans le BPU | k |  |  | 0
[9 empty] | Total HT | 0
[9 empty] | Total TTC | 0
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table sont pris en charge dans Excel ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table sont pris en charge dans Excel ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.