## Page de garde BPU
MINISTERE DES ARMEES
SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION
SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE NORD-EST
Objet : Accord-cadre à bons de commande pour l’exécution des TRAVAUX de plomberie, chauffage et ventilation Lot n°4 : Base de Défense de Besançon – Sites de Besançon (25), Valdahon (25), Lons-le-Saunier (39) et Septmoncel les Molunes (39)
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
NOTA : Tous les postes du BPU doivent être impérativement renseignés sans modification du cadre. Ne sont pas admis : - Les postes « non chiffrés » - Les postes « pour mémoire » - Les postes « inclus » - Les ajouts et modifications de postes Retenue provisoire et pénalité de retard : Le cas échéant, conformément à l'article 4-5 du CCP et par dérogation aux articles 40.1 et 19.3 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par le titulaire, une pénalité journalière de 50 € HT sera appliquée jusqu'à la remise de l'ensemble des documents, ainsi qu'une retenue provisoire hors taxe maximum fixée à 10 000 € HT. La retenue et la pénalité de retard sont cumulables. Ces stipulations ne s’appliquent qu’aux bons de commande qui prévoient une remise de documents après exécution. Conformité des matériels : Les matériels installés devront être conformes aux normes et DTU en vigueur, notamment la NFC 15-100.

## BPU dept 25&39
ACCORD-CADRE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE PLOMBERIE |  | Projet DAF_2024_001193 Cycle 2
Lot 4 Franche-Comté et Jura (25-39) Emprises de Besançon, Valdahon et Lons |  | Nom du candidat
N° BPU | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | PU HT | Q | Montant HT | Prix unitaire (€ HT) en lettres
01 | PRESCRIPTIONS COMMUNES
01.01 | Travaux à l'heure
01.01.01 | Ouvrier spécialisé. Travaux pendant les heures légales | he |  |  | 0
01.01.02 | Ouvrier spécialisé. Intervention de nuit entre 20h00 et 06h00 | he |  |  | 0
01.01.03 | Ouvrier spécialisé. Intervention le week-end et jour férié | he |  |  | 0
01.01.04 | Manœuvre. Travaux pendant les heures légales | he |  |  | 0
01.01.05 | Manœuvre. Intervention de nuit entre 20h00 et 06h00 | he |  |  | 0
01.01.06 | Manœuvre. Intervention le week-end et jour férié | he |  |  | 0
01.02 | Divers / balisage / Installations de chantier
01.02.01 | Installation de chantier, y compris l'amenée, le repli et le nettoyage de la zone | un |  |  | 0
01.02.02 | Panneau de signalisation amovible "travaux" | un |  |  | 0
01.02.03 | Lampe de signalisation | un |  |  | 0
01.02.04 | Pictogrammes, signalisation, fléchage, logos autocollants 200x50mm (en fourniture et pose) | un |  |  | 0
01.02.05 | Location pompe de surface pendant la durée des travaux | J |  |  | 0
01.02.06 | Fourniture de plan de recollement | un |  |  | 0
01.03 | Echafaudage et Nacelle Installation, location, entretien et repliement en fin de chantier y compris double transport.
01.03.01 | Echafaudages roulant jusqu'à 3,00 m de hauteur | J |  |  | 0
01.03.02 | Echafaudage : Plus value par tranche supplémentaire de 1,00 ml de hauteur | J |  |  | 0
01.03.03 | Location de nacelle jusqu'à 6 m de hauteur y compris chauffeur | 1/2 J |  |  | 0
01.03.04 | Location de nacelle jusqu'à 6 m de hauteur y compris chauffeur | J |  |  | 0
01.03.05 | Location de nacelle jusqu'à 15 m de hauteur y compris chauffeur | 1/2 J |  |  | 0
01.03.06 | Location de nacelle jusqu'à 15 m de hauteur y compris chauffeur | J |  |  | 0
01.03.07 | Location d'engin de manutention type chariot élévateur y compris chauffeur | 1/2 J |  |  | 0
01.04 | Dépose en démolition y compris arrêt des eaux, vidange et évacuation à la décharge
01.04.01 | Dépose canalisation PVC et polyéthylène tous diamètres | ml |  |  | 0
01.04.02 | Dépose canalisation cuivre, acier, fer, fonte, etc.. de tous diamètres | ml |  |  | 0
01.04.03 | Dépose de canalisation de chauffage tous diamètres | ml |  |  | 0
01.04.04 | Dépose de gaines VMC quelque soit le type, métal, alu, plastique,etc… de tous diamètres | ml |  |  | 0
01.04.05 | Dépose de gaine aéraulique rectangulaire toutes sections | ml |  |  | 0
01.04.06 | Dépose de calorifuge tous types | ml |  |  | 0
01.04.07 | Dépose d'appareils sanitaires tous types | un |  |  | 0
01.04.08 | Dépose de chaudière acier et fonte tous types jusqu'à 100 kw | un |  |  | 0
01.04.09 | Dépose d'aérothermes | un |  |  | 0
01.04.10 | Dépose de radiateurs tous types au RdC | un |  |  | 0
01.04.11 | Supplément dépose d'appareil sanitaire ou de radiateur quelque soit le type par étage courant (ou sous-sol) | un |  |  | 0
01.05 | Dépose et repose de faux plafonds pour réutilisation
01.05.01 | Dépose de faux plafonds pour le passage de canalisation ou de gaines, y compris la repose | m² |  |  | 0
01.06 | Percements, saignées et fouilles y compris enlèvement et évacuation des gravois
01.06.01 | Percements de dalles diamètre 20 cm jusqu'à 20 cm d'épaisseur | un |  |  | 0
01.06.02 | Percements de dalles diamètre 20 cm jusqu'à 30 cm d'épaisseur | un |  |  | 0
01.06.03 | Percements de mur en maçonnerie traditionnelle de 20 à 40 cm d'épaisseur diamètre 20cm | un |  |  | 0
01.06.04 | Percements de mur en maçonnerie tradionnelle de 40 à 60 cm d'épaisseur diamètre 20 cm | un |  |  | 0
01.06.05 | Percements de mur en maçonnerie traditionnelle supérieur à 60 cm diamètre 20 cm | un |  |  | 0
01.06.06 | Saignées (10 cm x 5 cm) dans dalles, murs et cloisons | ml |  |  | 0
01.06.07 | Saignées par tranche de 5 cm supplémentaires dans dalles, murs et cloisons | ml |  |  | 0
01.06.08 | Fouille manuelle en tranchée jusqu'à 60 cm de profondeur y compris évacuation du surplus des terres après travaux | ml |  |  | 0
01.06.09 | Fouille manuelle en tranchée au dela de 60 cm de profondeur par tranche de 20 cm y compris évacuation du surplus des terres après travaux | ml |  |  | 0
01.06.10 | Fouille mécanique en tranchée jusqu'à 1m de profondeur y compris évacuation du surplus des terres après travaux | ml |  |  | 0
01.06.11 | Fouille pour remplacement vanne enterrée ou poteau incendie sous espaces verts + remblaiement et engazonnage | un |  |  | 0
01.06.12 | Fouille pour remplacement vanne enterrée ou poteau incendie sous enrobé + remblaiement et reprise d'enrobé | un |  |  | 0
01.06.13 | Rebouchage de réservations dans murs tous types | un |  |  | 0
01.06.14 | Rebouchage de saignées dans murs tous types | ml |  |  | 0
01.06.15 | Rebouchage de fouille y compris sable en fond de fouille treillis de signalisation, regalage des terres et reprise éventuelle de la pelouse | ml |  |  | 0
01.06.16 | Rebouchage de fouille y compris sable en fond de fouille treillis de signalisation et reprise de la partie bitumée | ml |  |  | 0
01.06.17 | Rebouchage de fouille y compris sable en fond de fouille treillis de signalisation et reprise de la partie empiérrée | ml |  |  | 0
01.06.18 | Fouille en terrain meuble jusqu'à 1 ml de profondeur | m3 |  |  | 0
01.06.19 | Fouille en terrain meuble de plus de 1 ml de profondeur | m3 |  |  | 0
01.06.20 | Plus value pour enlévement enrobé et couche de fondation, sous chaussée | m² |  |  | 0
01.06.21 | Remblaiement après recherche de fuite en terrain meuble, compris sable, compactage, grillage avertisseur, terre | m3 |  |  | 0
01.06.22 | Plus value pour repise d'enrobée compris structure de chaussée | m² |  |  | 0
01.06.23 | Grillage avertisseur largeur 25 cm | ml |  |  | 0
01.06.24 | Engazonnement | m² |  |  | 0
01.06.25 | Enlèvement des gravas en site autorisé | T |  |  | 0
01.06.26 | Nettoyage de chantier extérieur, y compris enlèvement, chargement et évacuation des gravois en décharge contrôlée | m3 |  |  | 0
02 | ISOLATION THERMIQUE DES CANALISATIONS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les coudes, le façonnage, collage et toutes sujetions éventuelles
02.01 | Mousse de polyuréthane
02.01.01 | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 19 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur jusqu'à 18 mm | ml |  |  | 0
02.01.02 | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 19 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 18 et égal à 32 mm | ml |  |  | 0
02.01.03 | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 19 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 32 et égal à 45 mm | ml |  |  | 0
02.01.04 | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 32 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 49 et égal à 56 mm | ml |  |  | 0
02.01.05 | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 32 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 56 et égal à 75 mm | ml |  |  | 0
02.02 | Coquille isolation habillage aluminium
02.02.01 | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations jusqu'à diamètre 28 mm | ml |  |  | 0
02.02.02 | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 28 mm jusqu'au diamètre 49 mm | ml |  |  | 0
02.02.03 | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 50 mm jusqu'au diamètre 76 mm | ml |  |  | 0
02.02.04 | Isolation en coquilles de laine de verre de 40 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 76 mm jusqu'au diamètre 160 mm | ml |  |  | 0
02.03 | Coquille isolation habillage P.V.C.
02.03.01 | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations jusqu'à diamètre 28 mm | ml |  |  | 0
02.03.02 | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 28 mm jusqu'au diamètre 49 mm | ml |  |  | 0
02.03.03 | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 50 mm jusqu'au diamètre 76 mm | ml |  |  | 0
02.03.04 | Isolation en coquilles de laine de verre de 40 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 76 mm jusqu'au diamètre 160 mm | ml |  |  | 0
03 | RESEAU DE DISTRIBUTION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les coudes, tés, manchons, raccords, façonnage, soudures, collage et toutes prestations et sujétions éventuelles
03.01 | Réseau cuivre
03.01.01 | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 8x10, 10x12, 12x14 et 14x16 | ml |  |  | 0
03.01.02 | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 16x18, 18x20 et 20x22 | ml |  |  | 0
03.01.03 | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 26x28 | ml |  |  | 0
03.01.04 | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 30x32 | ml |  |  | 0
03.01.05 | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 34x36 | ml |  |  | 0
03.01.06 | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 38x40 | ml |  |  | 0
03.01.07 | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 40x42 | ml |  |  | 0
03.01.08 | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 50x52 | ml |  |  | 0
03.01.09 | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 52x54 | ml |  |  | 0
03.01.10 | Fourniture et pose de réseau de distribution intérieur EF en tube recuit auto protégé, noyé en chape ou dallage compris façonnage, raccords et gaine - Diamètre 8x10 à 12x14 inclus | ml |  |  | 0
03.01.11 | Fourniture et pose de réseau de distribution intérieur EF en tube recuit auto protégé, noyé en chape ou dallage compris façonnage, raccords et gaine - Diamètre 14x16 et 16x18 | ml |  |  | 0
03.01.12 | Fourniture et pose de réseau de distribution intérieur EF en tube recuit auto protégé, noyé en chape ou dallage compris façonnage, raccords et gaine - Diamètre 18x20 et 20x22 | ml |  |  | 0
03.02 | Réseau acier galvanisé
03.02.01 | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 15x21 | ml |  |  | 0
03.02.02 | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 20x27 | ml |  |  | 0
03.02.03 | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 26x34 | ml |  |  | 0
03.02.04 | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 33x42 | ml |  |  | 0
03.02.05 | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 40x49 | ml |  |  | 0
03.02.06 | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 50x60 | ml |  |  | 0
03.02.07 | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 70x76 | ml |  |  | 0
03.02.08 | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 82x89 | ml |  |  | 0
03.03 | Réseau en polyéthylène (PER et à polyfuser)
Un mètre-linéaire (1 ml) de canalisation comprend la fourniture, la pose et le raccordement de la canalisation, y compris : - 1 manchon - les fixations - 1 coude ou 1 Té
03.03.01 | Réseau de distribution en polyéthylène réticulé de 12 à 20 dans gaine annelée pour distribution EF et EC | ml |  |  | 0
03.03.01.01 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 1 à 5 raccords supplémentaires pour canalisations diam 12 à 20 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.03.01.02 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 6 à 10 raccords supplémentaires pour canalisations diam 12 à 20 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.03.01.03 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 10 à 15 raccords supplémentaires pour canalisations diam 12 à 20 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.03.02 | Réseau de distribution en polyéthylène réticulé de 25 à 32 dans gaine annelée pour distribution EF et EC | ml |  |  | 0
03.03.02.01 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 1 à 5 raccords supplémentaires pour canalisations diam 25 à 32 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.03.02.02 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 6 à 10 raccords supplémentaires pour canalisations diam 25 à 32 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.03.02.03 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 10 à 15 raccords supplémentaires pour canalisations diam 25 à 32 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.03.03 | Réseau de distribution en polyéthylène réticulé de 40 à 50 dans gaine annelée pour distribution EF et EC | ml |  |  | 0
03.03.04 | Réseau de distribution en polyéthylène nu de 40/50 | ml |  |  | 0
03.03.04.01 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 1 à 5 raccords supplémentaires pour canalisations diam 40 à 50 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.03.04.02 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 6 à 10 raccords supplémentaires pour canalisations diam 40 à 50 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.03.04.03 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 10 à 15 raccords supplémentaires pour canalisations diam 40 à 50 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.03.05 | Réseau de distribution en polyéthylène nu de 50/63 | ml |  |  | 0
03.03.05.01 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 1 à 5 raccords supplémentaires pour canalisations diam 40 à 50 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.03.05.02 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 6 à 10 raccords supplémentaires pour canalisations diam 40 à 50 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.03.05.03 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 10 à 15 raccords supplémentaires pour canalisations diam 40 à 50 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.03.06 | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 20 | ml |  |  | 0
03.03.07 | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 32 | ml |  |  | 0
03.03.08 | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 40 | ml |  |  | 0
03.03.09 | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 50 | ml |  |  | 0
03.03.10 | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 63 | ml |  |  | 0
03.04 | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène (MULTICOUCHES)
Un mètre-linéaire (1 ml) de canalisation comprend la fourniture, la pose et le raccordement de la canalisation, y compris : - 1 manchon - les fixations - 1 coude ou 1 Té
03.04.01 | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diam. 14 mm, 16mm et 20 mm | ml |  |  | 0
03.04.01.01 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 1 à 5 raccords supplémentaires pour canalisations diam 14, 16 et 20 mm (té, coude, manchon, etc.) | Ens |  |  | 0
03.04.01.02 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 6 à 10 raccords supplémentaires pour canalisations diam 14, 16 et 20 mm (té, coude, manchon, etc.) | Ens |  |  | 0
03.04.01.03 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 10 à 15 raccords supplémentaires pour canalisations diam 14, 16 et 20 mm (té, coude, manchon, etc.) | Ens |  |  | 0
03.04.02 | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diam. 26 mm et 32 mm | ml |  |  | 0
03.04.02.01 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 1 à 5 raccords supplémentaires pour canalisations diam 26 et 32 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.04.02.02 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 6 à 10 raccords supplémentaires pour canalisations diam 26 et 32 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.04.02.03 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 10 à 15 raccords supplémentaires pour canalisations diam 26 et 32 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.04.03 | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diam. 40 mm | ml |  |  | 0
03.04.03.01 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 1 à 5 raccords supplémentaires pour canalisations diam 40 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.04.03.02 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 6 à 10 raccords supplémentaires pour canalisations diam 40 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.04.03.03 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 10 à 15 raccords supplémentaires pour canalisations diam 40 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.04.04 | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diam. 50 mm | ml |  |  | 0
03.04.04.01 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 1 à 5 raccords supplémentaires pour canalisations diam 50 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.04.04.02 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 6 à 10 raccords supplémentaires pour canalisations diam 50 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.04.04.03 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 10 à 15 raccords supplémentaires pour canalisations diam 50 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.04.05 | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diam. 63 mm | ml |  |  | 0
03.04.05.01 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 1 à 5 raccords supplémentaires pour canalisations diam 63 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.04.05.02 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 6 à 10 raccords supplémentaires pour canalisations diam 63 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.04.05.03 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de 10 à 15 raccords supplémentaires pour canalisations diam 63 mm (té, coude, manchon, etc.) | Par raccord |  |  | 0
03.05 | Accessoires et équipements des réseaux(MULTICOUCHES)
03.05.01 | Robinet tous types 12/17 à 26/34 | un |  |  | 0
03.05.02 | Robinet tous types 33/42 à 50/60 | un |  |  | 0
03.05.03 | Robinet à polyfuser de 20 | un |  |  | 0
03.05.04 | Robinet à polyfuser de 32 | un |  |  | 0
03.05.05 | Robinet à polyfuser de 40 | un |  |  | 0
03.05.06 | Robinet à polyfuser de 50 | un |  |  | 0
03.05.07 | Robinet à polyfuser de 63 | un |  |  | 0
03.05.08 | Vanne d'arrêt tous types (minimun 8 bars) 12/17 à 26/34 | un |  |  | 0
03.05.09 | Vanne d'arrêt tous types (minimun 8 bars) 33/42 à 50/60 | un |  |  | 0
03.05.10 | Vanne de régulation-débit auto. DN40 avec filtre en amont et robinet de rinçage | un |  |  | 0
03.05.11 | Vanne de régulation-débit auto. DN50 à brides avec filtre en amont et robinet de rinçage | un |  |  | 0
03.05.12 | Vanne de régulation-débit auto. DN65 à brides avec filtre en amont et robinet de rinçage | un |  |  | 0
03.05.13 | Anti-bélier pneumatique jusqu'à 20/27 | un |  |  | 0
03.05.14 | Anti-bélier pneumatique jusqu'à 33/42 | un |  |  | 0
03.05.15 | Réducteur de pression sur canalisation jusqu'à 20/27 | un |  |  | 0
03.05.16 | Réducteur de pression sur canalisation jusqu'à 33/42 | un |  |  | 0
03.05.17 | Clapet de retenue posée sur tube cuivre diamètre de 15x21 à 26x34 y compris raccords et joint | un |  |  | 0
03.05.18 | Clapet de retenue posée sur tube cuivre diamètre de 33x42 à 40x49 y compris raccords et jointt | un |  |  | 0
03.05.19 | Clapet de retenue posée sur tube cuivre diamètre 50x60 y compris raccords et joint | un |  |  | 0
03.05.20 | Purgeur d'air automatique acier inox | un |  |  | 0
03.05.21 | Manchon de liaison à joint torique sur tube cuivre et tube polyéthylène (tous diamètre) | un |  |  | 0
03.05.22 | Raccord flexible jusqu'à longueur 500 mm, diam. 12/17 à 15/21 | un |  |  | 0
03.05.23 | Raccord flexible jusqu'à longueur 500 mm, diam. 20/27 à 26/34 | un |  |  | 0
03.05.24 | Sortie de plancher y compris fourreaux calfreutrement et relevé | un |  |  | 0
03.06 | Clapets antipollution et disconnecteurs en fourniture et pose y compris joints. Conformes à la NF EN 1717 du 05.03.2001
03.06.01 | Clapet antipollution contrôlable de type EA. A visser de 15/21 à 20/27mm | un |  |  | 0
03.06.02 | Clapet antipollution contrôlable de type EA. A visser de 26/34 à 33/42mm | un |  |  | 0
03.06.03 | Clapet antipollution contrôlable de type EA. A visser de 40/49 à 50/60mm | un |  |  | 0
03.06.04 | Clapet antipollution contrôlable de type EA. A brides 80 à 100mm | un |  |  | 0
03.06.05 | Disconnecteur contrôlable de type BA. A visser de 15/21 à 20/27mm | un |  |  | 0
03.06.06 | Disconnecteur contrôlable de type BA. A visser de 26/34 à 33/42mm | un |  |  | 0
03.06.07 | Disconnecteur contrôlable de type BA. A visser de 40/49 à 50/60mm | un |  |  | 0
03.06.08 | Disconnecteur contrôlable de type BA. A brides 80 à 100mm | un |  |  | 0
03.06.09 | Disconnecteur non contrôlable de type CA. A visser de 15/21 à 20/27mm | un |  |  | 0
03.06.10 | Disconnecteur non contrôlable de type CA. A visser de 26/34 à 33/42mm | un |  |  | 0
03.06.11 | Disconnecteur non contrôlable de type CA. A visser de 40/49 à 50/60mm | un |  |  | 0
03.06.12 | Filtre à tamis pour disconnecteur de type BA. A visser de 15/21 à 20/27mm | un |  |  | 0
03.06.13 | Filtre à tamis pour disconnecteur de type BA. A visser de 26/34 à 33/42mm | un |  |  | 0
03.06.14 | Filtre à tamis pour disconnecteur de type BA. A visser de 40/49 à 50/60mm | un |  |  | 0
03.07 | Compteurs d'eau
03.07.01 | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 20 & 25 | un |  |  | 0
03.07.02 | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 32 & 40 | un |  |  | 0
03.07.03 | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 50 & 65 | un |  |  | 0
03.07.04 | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 80 | un |  |  | 0
03.07.05 | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 100 | un |  |  | 0
03.07.06 | Emetteur à impulsion | un |  |  | 0
04 | RESEAU D'EVACUATION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, coudes, Tés, manchons, raccords, joints, façonnage, fixations, soudures, vissages, collage et toutes sujetions éventuelles (sauf pour les T et culottes fonte qui sont payés en sus) Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les coudes, tés, manchons, raccords, façonnage, soudures, collage et toutes prestations et sujétions éventuelles
04.01 | Canalisations en fonte
04.01.01 | Canalisation fonte diamètre 75 mm | ml |  |  | 0
04.01.02 | Canalisation fonte diamètre 100 mm | ml |  |  | 0
04.01.03 | Canalisation fonte diamètre 125 mm | ml |  |  | 0
04.01.04 | Canalisation fonte diamètre 150 mm | ml |  |  | 0
04.01.05 | Canalisation fonte diamètre 200 mm | ml |  |  | 0
04.02 | Pièces de visite en fonte
04.02.01 | Pièces de visite en fonte diamètre 75 mm | ml |  |  | 0
04.02.02 | Pièces de visite en fonte diamètre 100 mm | ml |  |  | 0
04.02.03 | Pièces de visite en fonte diamètre 125 mm | ml |  |  | 0
04.02.04 | Pièces de visite en fonte diamètre 150 mm | ml |  |  | 0
04.02.05 | Pièces de visite en fonte diamètre 200 mm | ml |  |  | 0
04.03 | Té ou culotte en fonte
04.03.01 | Té ou culotte en fonte diamètre 75 mm | un |  |  | 0
04.03.02 | Té ou culotte en fonte diamètre 100 mm | un |  |  | 0
04.03.03 | Té ou culotte en fonte diamètre125 mm | un |  |  | 0
04.03.04 | Té ou culotte en fonte diamètre 150 mm | un |  |  | 0
04.03.05 | Té ou culotte en fonte diamètre 200 mm | un |  |  | 0
04.04 | Canalisations en PVC
04.04.01 | Canalisations en PVC jusqu'au diamètre 63 mm | ml |  |  | 0
04.04.02 | Canalisations en PVC diamètre de 75 à 100 mm | ml |  |  | 0
04.04.03 | Canalisations en PVC diamètre de 110 à 125 mm | ml |  |  | 0
04.04.04 | Canalisations en PVC diamètre de 140 à 200 mm | ml |  |  | 0
04.04.05 | Aérateur à membrane diam. jusqu'à 50mm | un |  |  | 0
04.04.06 | Aérateur à membrane jusqu'à 50 > diam. < 110mm | un |  |  | 0
04.05 | Canalisations en PVC-C spécifique haute température (100 °C)
04.05.01 | Canalisations en PVC - DN 40 et DN 50 | ml |  |  | 0
04.05.02 | Canalisations en PVC - DN 63 à DN 90 | ml |  |  | 0
04.05.03 | Canalisations en PVC - DN 110 mm | ml |  |  | 0
04.05.04 | Canalisations en PVC - DN 125 mm | ml |  |  | 0
04.05.05 | Canalisations en PVC - DN 160 mm | ml |  |  | 0
04.05.06 | Culotte en PVC - DN 40 et DN 50 | un |  |  | 0
04.05.07 | Culotte en PVC - DN 63 à DN 90 | un |  |  | 0
04.05.08 | Culotte en PVC - DN 110 | un |  |  | 0
04.05.09 | Culotte en PVC - DN 125 | un |  |  | 0
04.05.10 | Culotte en PVC - DN 160 | un |  |  | 0
04.06 | Divers
04.06.01 | Fourniture et pose siphon de sol en fonte diam. jusqu'à 100mm | un |  |  | 0
04.06.02 | Fourniture et pose siphon de sol en PVC diam. jusqu'à 100mm | un |  |  | 0
05 | POMPES Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements aux canalisations, les branchements électriques et toutes sujetions éventuelles
05.01 | Pompes
05.01.01 | Pompe submersible de relevage pour eaux claires ou faiblement chargées, corps en polypropylène, débit jusqu'à 6 m3/h, hauteur manométrique jusqu'à 9 mCE avec flotteur de commande automatique, branchement électrique à 3,00 m maxi, refoulement par tuyau souple ou rigide | un |  |  | 0
05.01.02 | Pompe submersible de relevage pour eaux claires ou faiblement chargées, corps en inox, débit Jusqu'à 8m3/h, hauteur manométrique jusqu'à 10 mCE avec flotteur de commande automatique, branchement électrique à 3,00 m maxi, refoulement par tuyau souple ou rigide | un |  |  | 0
05.01.03 | Alarme sonore de trop plein comprenant flotteur et câble de liaison électrique long maxi 3,00 m | un |  |  | 0
05.01.04 | Pompe submersible de relevage pour eaux chargées, corps en fonte, débit Jusqu'à 16m3/h, hauteur manométrique jusqu'à 8 mCE avec flotteur de commande automatique, branchement électrique à 3,00 m maxi, refoulement par tuyau souple ou rigide | un |  |  | 0
06 | E.C.S. Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements (arrivée, départ et évacuation), les branchements électriques et toutes sujétions éventuelles. Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements aux canalisations, les branchements électriques et toutes sujetions éventuelles
06.01 | Chauffe eau électrique-ballon ECS
06.01.01 | Chauffe-eau électrique vertical de 15 litres à chauffe rapide avec groupe de sécurité | un |  |  | 0
06.01.02 | Chauffe-eau électrique vertical de 50 litres à chauffe rapide avec groupe de sécurité | un |  |  | 0
06.01.03 | Chauffe-eau électrique vertical de 100 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un |  |  | 0
06.01.04 | Chauffe-eau électrique vertical de 150 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un |  |  | 0
06.01.05 | Chauffe-eau électrique vertical de 200 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un |  |  | 0
06.01.06 | Chauffe-eau électrique vertical de 300 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un |  |  | 0
06.01.07 | Chauffe-eau électrique horizontal de 100 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un |  |  | 0
06.01.08 | Fourniture et pose ballon mixte ECS 500 litres résistance électrique, grand débit | un |  |  | 0
06.01.09 | Fourniture et pose ballon mixte ECS 1000 litres avec échangeur tubulaire et résistance électrique, thermomètre, purgeur d'air grand débit | un |  |  | 0
06.01.10 | Fourniture et pose ballon mixte ECS 1500 litres avec échangeur tubulaire et résisitance électrique, thermomètre, purgeur d'air grand débit | un |  |  | 0
06.01.11 | Fourniture et pose ballon mixte ECS 2000 litres avec échangeur tubulaire et résisitance électrique, thermomètre, purgeur d'air grand débit | un |  |  | 0
06.01.12 | Fourniture et pose d'un thermostat pour chauffe eau | un |  |  | 0
06.01.13 | Fourniture et pose purgeur automatique grand débit pour ballon ECS | un |  |  | 0
06.01.14 | Fourniture et pose anode pour ballon 1000, 1500 ou 2000 litres | un |  |  | 0
06.01.15 | Vidange de chauffe-eau électrique siphonnée PVC à entonnoir | un |  |  | 0
06.01.16 | Remplacement groupe de sécurité diam. jusqu'à 26/34mm | un |  |  | 0
06.01.17 | Remplacement thermoplongeur électrique jusqu'à 12kW y compris thermostat pour ballon eau chaude 1000, 1500 ou 2000 litres | un |  |  | 0
06.02 | Circulateurs ECS
06.02.01 | Circulateur simple pour ECS à vitesse variable, débit jusqu'à 3 m3/h, hauteur mano. jusqu'à 5 m CE | un |  |  | 0
06.02.02 | Circulateur simple pour ECS à vitesse variable, débit jusqu'à 7 m3/h, hauteur mano. jusqu'à 8 m CE | un |  |  | 0
06.03 | Divers
06.03.01 | Fourniture et pose échangeur ballon ECS, inox 316 P 20KW | un |  |  | 0
06.03.02 | Filtre à cartouche auto nettoyant grand débit constant jusqu'à 1"1/4 compris raccords | un |  |  | 0
06.03.03 | Purgeur d'air automatique ECS grand débit | un |  |  | 0
06.03.04 | Fourniture et pose d'un réchauffeur de boucle électrique E.C.S, puissance 6 kW. Corps en acier thermolaqué, thermostat double. Jaquette calorifugée (A1). | un |  |  | 0
06.03.05 | remplacement résistance 6 kw réchauffeur de boucle | un |  |  | 0
07 | DOUCHES - EQUIPEMENTS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements, branchements et toutes sujétions éventuelles
07.01 | Receveur de douches
07.01.01 | Receveur de douche en céramique à encastrer de 70x70 y compris vidage et siphon visitable | un |  |  | 0
07.01.02 | Receveur de douche en céramique à encastrer de 80x80 y compris vidage et siphon visitable | un |  |  | 0
07.01.03 | Receveur de douche extra-plat en céramique à encastrer de 80x80 y compris vidage et siphon visitable | un |  |  | 0
07.01.04 | Receveur de douche en céramique à poser de 70x70 y compris vidage et siphon visitable | un |  |  | 0
07.01.05 | Receveur de douche en céramique à poser de 80x80 y compris vidage et siphon visitable | un |  |  | 0
07.01.06 | Receveur de douche en céramique à poser de 90x90 y compris vidage et siphon visitable | un |  |  | 0
07.02 | Combiné et panneaux
07.02.01 | Panneau de douche en acier finition époxy avec pomme de douche anti-calcaire, mitigeur à poussoir temporisé, alimentation eau chaude eau froide | un |  |  | 0
07.02.02 | Panneau de douche en acier finition époxy avec douchette à main coulissante sur barre chromée, mitigeur à poussoir temporisé, alimentation eau chaude eau froide | un |  |  | 0
07.02.03 | Mitigeur douche mono-commande, avec tuyau souple ou rigide et pomme de douche orientable ou douchette, montage en apparent | un |  |  | 0
07.02.04 | Panneau de douche à chasse automatique, avec pomme de douche anti-calcaire et mitigeur à poussoir temporisé | un |  |  | 0
07.02.05 | Mitigeur en remplacement sur panneau de douche | un |  |  | 0
07.02.06 | Flexible double agrafage avec pomme de douche et barre | un |  |  | 0
07.02.07 | Pomme de douche VR 20 | un |  |  | 0
07.03 | Parois et cabines de douche
07.03.01 | Parois de douche, accès une face par porte battante ou coulissante à panneaux en vitrage synthétique sur cadre alu, profilés argent jusqu'à 0,80 x 1,75 m | un |  |  | 0
07.03.02 | Parois de douche, accès une face par porte battante ou coulissante à panneaux en vitrage synthétique sur cadre alu, profilés argent de 0,90 x 1,75 m | un |  |  | 0
07.03.03 | Cabine de douche PVC complète de 0,80x0,80 avec douchette, mitigeur, porte battante ou coulissante, siphon bonde | un |  |  | 0
07.03.04 | Lave-yeux commande à manette | un |  |  | 0
07.03.05 | Douche sécurité combinée avec lave-yeux commande à manette | un |  |  | 0
07.04 | Panneaux stratifiés massifs, toutes couleurs, de 10 mm d'épaisseur
07.04.01 | Panneau lisse | m² |  |  | 0
07.04.02 | Profilés d'assemblage | ml |  |  | 0
07.04.03 | Patère simple en nylon | un |  |  | 0
07.04.04 | Porte rouleau papier WC en nylon, fixation invisible | un |  |  | 0
07.04.05 | Tablette quart de rond | un |  |  | 0
07.04.06 | Verrou nylon avec voyant libre ou occupé, fixation invisible avec fenêtre de dé condamnation extérieure | un |  |  | 0
07.04.07 | Gond nylon | un |  |  | 0
08 | LAVABOS - LAVE MAINS - VIDOIRS ET EQUIPEMENTS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements, branchements et toutes sujétions éventuelles
08.01 | Lavabos
08.01.01 | Lavabo en porcelaine vitrifiée jusqu'à 50 cm de largeur série économique, pose sur consoles avec siphon à culot démontable en laiton chromé | un |  |  | 0
08.01.02 | Lavabo en porcelaine vitrifiée de 55 cm ou 60 cm de largeur série économique, pose sur consoles avec siphon à culot démontable en laiton chromé | un |  |  | 0
08.01.03 | Colonne pour lavabo | un |  |  | 0
08.01.04 | Lavabo sur colonne en porcelaine vitrifiée de 55 ou 60 cm de largeur série confort avec siphon à culot démontable en laiton chromé compris fixations | un |  |  | 0
08.01.05 | Lavabo posé en bande type "Plurial" y compris recouvrement et tablette | un |  |  | 0
08.01.06 | Lavabo handicapé amovible d'après la norme NF D 11 201 | un |  |  | 0
08.01.07 | Meuble avec vasque céramique incorporée de 650 mm * 520 mm | un |  |  | 0
08.01.08 | Meuble avec vasque céramique incorporée de 800 mm * 520 mm | un |  |  | 0
08.02 | Lave mains
08.02.01 | Lave-mains en porcelaine vitrifiée jusqu'à 46 cm de largeur avec siphon à culot démontable en laiton chromé | un |  |  | 0
08.03 | Accessoires
08.03.01 | Tablette de lavabo en céramique | un |  |  | 0
08.03.02 | Miroir de 5mm dimensions mini 60x42 y compris fixations | un |  |  | 0
08.03.03 | Miroir de dimension 800mm x 800mm mini y compris fixations | un |  |  | 0
08.03.04 | Distributeur de savon liquide en alliage d'aluminium relaminé à contrôle de niveau, verrouilage du boîtier par écrou spécial ou à clé | un |  |  | 0
08.03.05 | Distributeur dérouleur de papier essuie-mains électrique, y compris raccordements | un |  |  | 0
08.03.06 | Sèche main électrique, commande automatique, sur alimentation électrique existante à 3m | un |  |  | 0
08.03.07 | Porte peignoir | un |  |  | 0
08.04 | Robinetterie de lavabo
08.04.01 | Robinet mélangeur chromé monotrou à tête céramique et bec coulé y compris vidage avec bonde à clapet en laiton chromé compris montage et façon de joints | un |  |  | 0
08.04.02 | Robinet mitigeur chromé sur plage à tête céramique et bec coulé y compris vidage avec bonde à clapet en laiton chromé | un |  |  | 0
08.04.03 | Robinet temporisé sur plage chromé à bec fixe avec aérateur y compris vidage avec bonde à clapet en laiton chromé | un |  |  | 0
08.04.04 | Robinet mitigeur monocommande temporisé chromé à bec fixe avec aérateur y compris vidage avec bonde à clapet en laiton chromé | un |  |  | 0
08.04.05 | Robinet mitigeur monocommande, en remplacement, sur plage temporisé chromé à bec fixe avec aérateur y compris adaptation à l'installation existante (robinets d'arrêt, flexibles, clapets anti retour, etc…) | un |  |  | 0
08.04.06 | Robinet simple temporisé sur plage à système anti-blocage | un |  |  | 0
08.05 | Robinetterie particulière
08.05.01 | Robinet temporisé à commande au pied encastrée | un |  |  | 0
08.05.02 | Robinet temporisé à commande au pied mono-pédale, fixation murale ou au sol | un |  |  | 0
08.05.03 | Robinet temporisé à commande au genou | un |  |  | 0
08.05.04 | Bec fixe en laiton chromé à fixation sur plage avec aérateur et rosace (pour robinets ci-desus) | un |  |  | 0
08.05.05 | Régulateur thermostatique de sécurité réglable de 30 à 65 °C avec blocage interne de la température - diamètre 15x21 ou 20x27 | un |  |  | 0
08.05.06 | Régulateur thermostatique de sécurité réglable de 30 à 65 °C avec blocage interne de la température - diamètre 26x32 | un |  |  | 0
08.05.07 | Régulateur thermostatique de sécurité réglable de 30 à 65 °C avec blocage interne de la température - diamètre 30x40 | un |  |  | 0
08.05.08 | Robinet mitigeur optoélectronique monobloc sur plage pour lavabo, alimentation par transformateur 230v AC/6 à 12v DC, y compris branchement | un |  |  | 0
08.05.09 | Robinet mitigeur optoélectronique monobloc sur plage pour lavabo, alimentation par pile lithium intégrée dans le robinet | un |  |  | 0
08.06 | Poste d'eau
08.06.01 | Poste d'eau, vidoir mural en grès céramique fin émaillé, équipé grille porte seau chromée et amovible - Dimensios 450 x 350mm - siphon et grille amovible pour bonde | un |  |  | 0
08.06.02 | Robinetterie mélangeuse à bec mobile pour poste d'eau | un |  |  | 0
08.06.03 | Robinet simple mural temporisé à système anti-blocage | un |  |  | 0
08.07 | Divers
08.07.01 | Fourniture et pose siphon PVC pour lavabo ou vidoir | un |  |  | 0
08.07.02 | Fourniture et pose siphon à culot démontable en laiton chromé, pour lavabo ou vidoir | un |  |  | 0
08.07.03 | Robinet d'arrêt en ligne joint, filtre, avec clapet anti-retour, 1/2" | un |  |  | 0
08.07.04 | Robinet d'arrêt équerre filtre 3/8 ou 1/2" | un |  |  | 0
09 | W-C URINOIRS ET EQUIPEMENTS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements, branchements et toutes sujétions éventuelles
09.01 | W-C
09.01.01 | W-C siège à l'anglaise en porcelaine vitrifiée série confort, abattant et couvercle bois stratifié polymérisé, y compris robinetterie de chasse, tuyau d'alimentation eau et branchements divers | un |  |  | 0
09.01.02 | W-C siège à l'anglaise en porcelaine vitrifiée série confort, abattant et couvercle bois stratifié polymérisé-réservoir attenant assorti à la cuvette alimentation silencieuse commande permettant limiter la quantité d'eau - robinet d'arrêt chromé | un |  |  | 0
09.01.03 | W-C siège à l'anglaise sur bâti-support autoportant y compris réservoir et commande intégrée | un |  |  | 0
09.01.04 | Fourniture et pose WC à broyeur incorporé avec abattant et branchements électriques sur prise existante | un |  |  | 0
09.01.05 | Cuvette de W-C type hospitalier avec réservoir de chasse porcelaine attenant, robinet d'arrêt | un |  |  | 0
09.01.06 | Cuvette de W-C type hospitalier avec robinet de chasse à fermeture temporisé y compris accessoires | un |  |  | 0
09.01.07 | WC handicapé comprenant cuvette,réservoir, couvercle poignée de relèvement, distributeur papier WC. | un |  |  | 0
09.01.08 | Dévidoir à papier hygiénique (rouleaux diam. 240mm) fermeture à clef | un |  |  | 0
09.01.09 | Réservoir de chasse en remplacement pour WC à l'anglaise y compris adaptation raccordement et joints | un |  |  | 0
09.01.10 | Robinet temporisé pour chasse WC en remplacement y compris adaptation aux canalisations existantes | un |  |  | 0
09.01.11 | WC à la Turque avec siphon et queue de carpe | un |  |  | 0
09.02 | Urinoirs
09.02.01 | Urinoir de face à action siphonique en porcelaine vitrifiée, robinet poussoir à fermeture retardée | un |  |  | 0
09.02.02 | Urinoir d'angle à action siphonique en porcelaine vitrifiée, robinet poussoir à fermeture retardée | un |  |  | 0
09.02.03 | Robinet temporisé pour urinoir en remplacement y compris adaptation aux canalisations existantes | un |  |  | 0
09.02.04 | Urinoir en stalle avec bonde à crépine | un |  |  | 0
09.03 | Séparations d'urinoirs
09.03.01 | Séparation d'urinoir en verre trempé translucide haut 70 large 40 cm y compris fixations | un |  |  | 0
09.03.02 | Séparation d'urinoir en stratifié haut 70 large 40 y compris fixations | un |  |  | 0
10 | Divers Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements, branchements et toutes sujétions éventuelles
10.01 | Robinet d'Incendie Armé (RIA) et Poteau incendie F + P de R.I.A type mural suivant norme NFS 61.201 sur dévidoir tounant à alimentation axiale et départ de tuyau gardé équipé de: - 1 vanne incongelable à vidange automatique de 20 ml de tuyau semi rigide, - 1 dévidoir y compris tuyau souple, - 1 lance en laiton munie d'un diffuseur mixte D.M type A conique, - 1 clé triçoise, - 1 manomêtre de controle de préssion au poste le plus défavorisé.
10.01.01 | Monté nu | un |  |  | 0
10.01.02 | Monté sous armoire | un |  |  | 0
10.01.03 | Tuyau supplémentaire (par mètre linéaire) | ml |  |  | 0
10.01.04 | Fourniture et pose poteau incendie | un |  |  | 0
10.02 | Traitement de l'eau
10.02.01 | Fourniture et pose groupe de dosage (chlore, filmogène, etc.) y compris adaptation de l'injection aux canalisations existantes de 0,004 à 6 litres/h, P de service 10bars | un |  |  | 0
10.02.02 | Fourniture et pose groupe de dosage (chlore, filmogène, etc.) y compris adaptation de l'injection aux canalisations existantes de 0,0075 à 60 litres/h, P de service 10bars | un |  |  | 0
10.02.03 | Fourniture et pose de pompe de dosage en remplacement sur groupe existant, de 0,004 à 6 litres/h, P de service 10bars | un |  |  | 0
10.02.04 | Fourniture et pose de pompe de dosage en remplacement sur groupe existant, de 0,0075 à 60 litres/h, P de service 10bars | un |  |  | 0
10.02.05 | F+P d'un adoucisseur d'eau - Débit > à 1,2 m3/h et < à 2 m3/h, programmable en automatique, régénération au temps, avec bac à sel, mise en service et programmation, y compris vanne bipasse, siphon et joints | un |  |  | 0
10.02.06 | F+P d'un adoucisseur d'eau - Débit > à 3m3/h, programmable en automatique, régénération au temps, avec bac à sel, mise en service et programmation, y compris vanne bipasse, siphon et joints | un |  |  | 0
10.02.07 | F+P d'un adoucisseur de 20 litres, y compris le kit de raccordement | un |  |  | 0
10.03 | Désinfection (suivant circulaire du 15 mars 1962 annexe B et ultérieures si abrogation)
10.03.01 | Solution désinfectante d'eau de javel avec rinçage (10 mg/l pour un temps de 24 heures mini) | l |  |  | 0
10.03.02 | Solution désinfectante d'eau de permanganate avec rinçage (30 mg/l pour un temps de 24 heures mini) | l |  |  | 0
10.03.03 | Désinfection aux ultras violets | ml |  |  | 0
10.03.04 | Contrôle de la désinfection par analyse, y compris rapport et avis sur la potabilité. Paramètres à mesurer : Bactéries coliformes - Entérocoques - Escherichia coli - Numération de germes aérobies revivifiables à 22°C et 37°C | un |  |  | 0
11 | CHAUFFAGE - CHAUDIERES ET RESEAUX DISTRIBUTION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements, branchements et toutes sujétions éventuelles
11.01 | Chaudières en fourniture, pose et raccordement
11.01.01 | Chaudières chauffage seul
11.01.01.01 | Chaudière fioul puissance de 35 à 65 KW | un |  |  | 0
11.01.01.02 | Chaudières gaz au sol puissance de 22 à 36 KW | un |  |  | 0
11.01.02 | Chaudières mixtes (chauffage + ECS)
11.01.02.01 | Chaudière murale gaz avec production d’eau chaude instantanée - 24 KW | un |  |  | 0
11.01.02.02 | Chaudière fonte fioul avec ballon de 250 l puissance de 49 à 65 KW | un |  |  | 0
11.01.02.03 | Chaudières gaz au sol avec ballon de 130 l puissance de 22 à 36 KW | un |  |  | 0
11.01.02.04 | Chaudière mixte fuel/gaz – puissance de 100 à 145 Kw | un |  |  | 0
11.01.03 | Chaudières gaz en acier ou fonte assemblées - Haut rendement / basses températures
11.01.03.01 | De 100KW à 150KW | un |  |  | 0
11.01.03.02 | De 151 KW à 250 KW | un |  |  | 0
11.01.03.03 | De 251 KW à 325KW | un |  |  | 0
11.01.03.04 | De 326 KW à 465 KW | un |  |  | 0
11.01.03.05 | De 466 KW à 635 KW | un |  |  | 0
11.01.03.06 | De 636 KW à 870 KW | un |  |  | 0
11.01.03.07 | De 871 KW à 1163 KW | un |  |  | 0
11.01.04 | Chaudières fioul en acier ou fonte assemblées - Haut rendement / basses températures
11.01.04.01 | De 65KW à 100KW | un |  |  | 0
11.01.04.02 | De 100KW à 150KW | un |  |  | 0
11.01.04.03 | De 151 KW à 250 KW | un |  |  | 0
11.01.04.04 | De 251 KW à 325KW | un |  |  | 0
11.01.04.05 | De 326 KW à 465 KW | un |  |  | 0
11.01.04.06 | De 466 KW à 635 KW | un |  |  | 0
11.01.04.07 | De 636 KW à 870 KW | un |  |  | 0
11.01.04.08 | De 871 KW à 1163 KW | un |  |  | 0
11.01.05 | F+P Bruleur Fioul, Haut rendement
11.01.05.01 | De 100KW à 150KW | un |  |  | 0
11.01.05.02 | De 151 KW à 250 KW | un |  |  | 0
11.01.05.03 | De 251 KW à 325KW | un |  |  | 0
11.01.05.04 | De 326 KW à 465 KW | un |  |  | 0
11.01.05.05 | De 466 KW à 635 KW | un |  |  | 0
11.01.05.06 | De 636 KW à 870 KW | un |  |  | 0
11.01.05.07 | De 871 KW à 1163 KW | un |  |  | 0
11.01.06 | Brûleurs
11.01.06.01 | Fourniture et pose sur chaudière d'un brûleur gaz à deux allures de 71 à 120 kW, compris raccordement électrique et gaz à proximité immédiate. | un |  |  | 0
11.01.06.02 | Fourniture et pose sur chaudière d'un brûleur gaz à deux allures de 161 à 200 kW, compris raccordement électrique et gaz à proximité immédiate. | un |  |  | 0
11.01.07 | Accessoires
11.01.07.01 | F+P d'un détendeur gaz 500 mbar - 300 mbar | un |  |  | 0
11.01.08 | Cuves à enterrer ou aériennes destinées au stockage de fioul. Y compris les évents, détecteur de fuites, jauge de niveau à fioul, limiteur de remplissage. Hors prestations de terrassement ou de maçonneries éventuelles
11.01.08.01 | capacité < 5000 litres | un |  |  | 0
11.01.08.02 | capacité entre 5000 et 10 000 litres | un |  |  | 0
11.01.08.03 | capacité entre 10 001 et 15 000 litres | un |  |  | 0
11.01.08.04 | capacité entre 15 001 et 20 000 litres | un |  |  | 0
11.01.08.05 | capacité entre 20 001 et 25 000 litres | un |  |  | 0
11.01.09 | Accessoires pour cuves de stockage de combustible (pose incluse)
11.01.09.01 | Event | un |  |  | 0
11.01.09.02 | Détecteur de fuite | un |  |  | 0
11.01.09.03 | Jauge de remplissage | un |  |  | 0
11.01.09.04 | Limiteur de remplissage | un |  |  | 0
11.02 | Distribution intérieure en tube acier noir Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, coudes, T, manchons, raccords, façonnage, fixations, soudures, vissages, collage et toutes sujetions éventuelles y compris 2 couches de peinture antirouille
11.02.01 | Réseau de chauffage en tube T1 15x21, 20x27 et 26x34 | ml |  |  | 0
11.02.02 | Réseau de chauffage en tube T1de 33x42 | ml |  |  | 0
11.02.03 | Réseau de chauffage en tube T1 de 40x49 | ml |  |  | 0
11.02.04 | Réseau de chauffage en tube T10 de 50x60 | ml |  |  | 0
11.02.05 | Réseau de chauffage en tube T10 de 66/76 | ml |  |  | 0
11.02.06 | Réseau de chauffage en tube T10 de 80/90 | ml |  |  | 0
11.02.07 | Réseau de distribution gaz en tube T3 15x21, 20x27 et 26x34 | ml |  |  | 0
11.02.08 | Réseau de distribution gaz en tube T3 de 33x42 | ml |  |  | 0
11.02.09 | Réseau de distribution gaz en tube T3 de 40x49 | ml |  |  | 0
11.02.10 | Réseau de distribution gaz en tube T3 de 50x60 | ml |  |  | 0
11.02.11 | Réseau de distribution gaz en tube T3 de 66/76 | ml |  |  | 0
11.02.12 | Réseau de distribution gaz en tube T3 de 80/90 | ml |  |  | 0
11.02.13 | Fourniture et pose tuyau de chauffage enterré vanne isotube diam 114/200 y compris coude té manchons | ml |  |  | 0
11.02.14 | Fourniture et pose tuyau de chauffage enterré vanne isotube diamètre 20/90 y compris coude té manchons | ml |  |  | 0
11.02.15 | Réseau de chauffage en tube T10 de 90/102 | ml |  |  | 0
11.02.16 | Réseau de chauffage en tube T10 de 102/114 | ml |  |  | 0
11.03 | Protection contre la corrosion de canalisations métalliques en milieu enterré, en chape ou aérien (fourniture et pose)
11.03.01 | Protection externe par bande en fibres synthétiques imprégnées, ou matériau équivalent, résistant à une température de 110°C en continu - Canalisations de diamètre extérieur £ à 50 mm | ml |  |  | 0
11.03.02 | Protection externe par bande en fibres synthétiques imprégnées, ou matériau équivalent, résistant à une température de 110°C en continu - Canalisations de diamètre extérieur > à 50 mm et £ à 100 mm | ml |  |  | 0
11.03.03 | Protection externe par bande en fibres synthétiques imprégnées, ou matériau équivalent, résistant à une température de 110°C en continu - Canalisations de diamètre extérieur > à 100 mm | ml |  |  | 0
11.04 | Raccordement gaz
11.04.01 | Robinet d'arrêt gaz à boisseau sphérique - Diamètre 20 x 27 mm ou 26 x 34 mm | ml |  |  | 0
11.04.02 | Robinet d'arrêt gaz à boisseau sphérique - Diamètre 33 x 42 mm ou 40 x 49 mm | ml |  |  | 0
11.04.03 | Robinet d'arrêt gaz à boisseau sphérique - Diamètre 50 x 60 mm | ml |  |  | 0
12 | EQUIPEMENT DE CHAUFFERIE ET SOUS STATION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements aux canalisations, les branchements électriques et toutes sujetions éventuelles
12.01 | Circulateurs double à vitesse variable pour réseau chauffage
12.01.01 | Circulateur double à vitesse variable débit jusqu'à 8 m3/h - Hauteur mano. jusqu'à 5 mCE | un |  |  | 0
12.01.02 | Circulateur double à vitesse variable débit jusqu'à 10 m3/h - Hauteur mano. jusqu'à 6,5 mCE | un |  |  | 0
12.01.03 | Circulateur double à vitesse variable débit jusqu'à 15 m3/h - Hauteur mano. jusqu'à 6,5 mCE | un |  |  | 0
12.01.04 | Circulateur double à vitesse variable débit jusqu'à 20 m3/h - Hauteur mano. jusqu'à 10 mCE | un |  |  | 0
12.01.05 | Circulateur double à vitesse variable débit jusqu'à 25 m3/h - Hauteur mano. jusqu'à 10 mCE | un |  |  | 0
12.02 | Circulateurs simples à mono-vitesse pour réseau chauffage
12.02.01 | Débit 8 à 14 m3/h - Hauteur mano. jusqu'à 5 mCE | un |  |  | 0
12.02.02 | Débit 18 m3/h, - Hauteur mano. 1,80 à 3,00 m | un |  |  | 0
12.02.03 | Débit 16 à 21,00 m3/h - Hauteur mano. 0,90 à 1,80 m | un |  |  | 0
12.02.04 | Débit 17 à 21,00 m3/h - Hauteur mano. 3,00 à 4,50 m | un |  |  | 0
12.02.05 | Débit 21 m3/h - Hauteur mano. 4,50 m à 7,20 m | un |  |  | 0
12.03 | Accessoires
12.03.01 | Boîte sous verre dormant pour vanne police, dimensions 300x200x130 mm, avec marteau brise-glace, chaînette et fixations | un |  |  | 0
12.03.02 | Boîte sous verre dormant pour vanne police, dimensions 450x450x250 mm, avec marteau brise-glace, chaînette et fixations | un |  |  | 0
12.03.03 | Vase d'expansion à membrane capacité 8 à 12 litres y compris support | un |  |  | 0
12.03.04 | Vase d'expansion à membrane capacité 25 à 35 litres y compris support | un |  |  | 0
12.03.05 | Vase d'expansion à membrane capacité 50 à 80 litres y compris support | un |  |  | 0
12.03.06 | Vase d'expansion à membrane capacité 81 à 130 litres y compris support | un |  |  | 0
12.03.07 | Thermomètre en applique | un |  |  | 0
12.03.08 | Thermomètre gainé droit ou d'équerre ( 200mm avec plonge 63mm environ) | un |  |  | 0
12.03.09 | Manomètre pour réseau de chauffage | un |  |  | 0
12.03.10 | sonde d'ambiance pour température intérieure compatible avec la régulation | un |  |  | 0
12.03.11 | sonde d'ambiance pour température extérieure compatible avec la régulation | un |  |  | 0
12.03.12 | Pot à boue diamètre 50mm pour réseau de chauffage | un |  |  | 0
13 | REGULATION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements, les branchements y compris raccords, brides, joints et toutes sujetions éventuelles
13.01 | Vannes motorisables
13.01.01 | Vanne 2 voies motorisable diamètre 20x27 à papillon pour régulation d'installation de chauffage | un |  |  | 0
13.01.02 | Vanne 2 voies motorisable diamètre 26x34 à papillon pour régulation d'installation de chauffage | un |  |  | 0
13.01.03 | Vanne 2 voies motorisable diamètre 33x42 à papillon pour régulation d'installation de chauffage | un |  |  | 0
13.01.04 | Vanne 2 voies motorisable diamètre 40x49 à papillon pour régulation d'installation de chauffage | un |  |  | 0
13.01.05 | Vanne 2 voies motorisable diamètre 50x60 à papillon pour régulation d'installation de chauffage | un |  |  | 0
13.01.06 | Vanne 3 voies motorisable diamètre 20x27 à soupape pour régulation d'installation de chauffage | un |  |  | 0
13.01.07 | Vanne 3 voies motorisable diamètre 26x34 à soupape pour régulation d'installation de chauffage | un |  |  | 0
13.01.08 | Vanne 3 voies motorisable diamètre 33x42 à soupape pour régulation d'installation de chauffage | un |  |  | 0
13.01.09 | Vanne 3 voies motorisable diamètre 40x49 à soupape pour régulation d'installation de chauffage | un |  |  | 0
13.01.10 | Vanne 3 voies motorisable diamètre 50x60 à soupape pour régulation d'installation de chauffage | un |  |  | 0
13.01.11 | Vanne 3 voies diamètre 20x27 à secteur pour régulation d'installation de chauffage | un |  |  | 0
13.01.12 | Vanne 3 voies diamètre 26x34 à secteur pour régulation d'installation de chauffage | un |  |  | 0
13.01.13 | Vanne 3 voies diamètre 33x42 à secteur pour régulation d'installation de chauffage | un |  |  | 0
13.01.14 | Vanne 3 voies diamètre 40x49 à secteur pour régulation d'installation de chauffage | un |  |  | 0
13.01.15 | Vanne 3 voies diamètre 50x60 à secteur pour régulation d'installation de chauffage | un |  |  | 0
13.01.16 | Raccord union noir droit 3 pièces MF à joint plat DN 1/2" | un |  |  | 0
13.01.17 | Raccord union noir droit 3 pièces MF à joint plat DN 1"1/4 | un |  |  | 0
13.01.18 | Raccord union noir droit 3 pièces MF à joint plat DN 1"1/2 | un |  |  | 0
13.01.19 | Raccord union noir droit 3 pièces MF à joint plat DN 2" | un |  |  | 0
13.01.20 | Vanne 4 voies à secteur pour régulation d'installation de chauffage - 20 x 27 mm | un |  |  | 0
13.01.21 | Vanne 4 voies à secteur pour régulation d'installation de chauffage - 26 x 34 mm | un |  |  | 0
13.01.22 | Vanne 4 voies à secteur pour régulation d'installation de chauffage - 33 x 42 mm | un |  |  | 0
13.01.23 | Vanne 4 voies à secteur pour régulation d'installation de chauffage - 40 x 49 mm | un |  |  | 0
13.01.24 | Vanne 4 voies à secteur pour régulation d'installation de chauffage - 50 x 60 mm | un |  |  | 0
13.02 | Vannes à passage direct
13.02.01 | Vanne à passage direct posée sur tube acier 15x21 mm | un |  |  | 0
13.02.02 | Vanne à passage direct posée sur tube acier 20x27 mm | un |  |  | 0
13.02.03 | Vanne à passage direct posée sur tube acier 26x34 mm | un |  |  | 0
13.02.04 | Vanne à passage direct posée sur tube acier 33x42 mm | un |  |  | 0
13.02.05 | Vanne à passage direct posée sur tube acier 40x49 mm | un |  |  | 0
13.02.06 | Vanne à passage direct posée sur tube acier 50x60 mm | un |  |  | 0
13.02.07 | Vanne à passage direct posée sur tube acier 66x76 mm | un |  |  | 0
13.02.08 | Vanne à passage direct posée sur tube acier 80x90 mm | un |  |  | 0
13.02.09 | Vanne à passage direct posée sur tube acier 102x114 mm | un |  |  | 0
13.02.10 | Vanne à passage direct posée sur tube acier 125x133 mm | un |  |  | 0
13.02.11 | Vanne à passage direct posée sur tube acier 150x159 mm | un |  |  | 0
13.03 | Vannes d'équilibrage
13.03.01 | Vanne d'équilibrage posée sur tube acier diamètre 12x17 mm | un |  |  | 0
13.03.02 | Vanne d'équilibrage posée sur tube acier diamètre 15x21 mm | un |  |  | 0
13.03.03 | Vanne d'équilibrage posée sur tube acier diamètre 20x27 mm | un |  |  | 0
13.03.04 | Vanne d'équilibrage posée sur tube acier diamètre 33x42 mm | un |  |  | 0
13.03.05 | Vanne d'équilibrage posée sur tube acier diamètre 40x49 mm | un |  |  | 0
13.03.06 | Vanne d'équilibrage posée sur tube acier diamètre 50x60 mm | un |  |  | 0
13.03.07 | Vanne d'équilibrage posée sur tube acier diamètre 66x76 mm | un |  |  | 0
13.03.08 | Vanne d'équilibrage posée sur tube acier diamètre 80x90 mm | un |  |  | 0
13.04 | Robinet soupape à brides
13.04.01 | Robinet soupape à brides avec contre brides diamètre 33x42 mm | un |  |  | 0
13.04.02 | Robinet soupape à brides avec contre brides diamètre 40x49 mm | un |  |  | 0
13.04.03 | Robinet soupape à brides avec contre brides diamètre 50x60 mm | un |  |  | 0
13.04.04 | Robinet soupape à brides avec contre brides diamètre 66x76 mm | un |  |  | 0
13.04.05 | Robinet soupape à brides avec contre brides diamètre 80x90 mm | un |  |  | 0
13.05 | Robinet de pied de colonne
13.05.01 | Robinet de pied de colonne avec purgeur posé sur tube acier diamètre 15x21 mm | un |  |  | 0
13.05.02 | Robinet de pied de colonne avec purgeur posé sur tube acier diamètre 20x27 mm | un |  |  | 0
13.05.03 | Robinet de pied de colonne avec purgeur posé sur tube acier diamètre 26x34 mm | un |  |  | 0
13.05.04 | Robinet de pied de colonne à réglage de débit avec purgeur posé sur tube acier diamètre 15x21 mm | un |  |  | 0
13.05.05 | Robinet de pied de colonne à réglage de débit avec purgeur posé sur tube acier diamètre 20x27 mm | un |  |  | 0
13.05.06 | Robinet de pied de colonne à réglage de débit avec purgeur posé sur tube acier diamètre 26x34 mm | un |  |  | 0
13.06 | Clapet de retenue
13.06.01 | Clapet de non retour posé sur tube acier 15x21 mm | un |  |  | 0
13.06.02 | Clapet de non retour posé sur tube acier 20x27 mm | un |  |  | 0
13.06.03 | Clapet de non retour posé sur tube acier 26x34 mm | un |  |  | 0
13.06.04 | Clapet de non retour posé sur tube acier 33x42 mm | un |  |  | 0
13.06.05 | Clapet de non retour posé sur tube acier 40x49 mm | un |  |  | 0
13.06.06 | Clapet de non retour posé sur tube acier 50x60 mm | un |  |  | 0
13.06.07 | Capet de non retour posé sur tube acier 66x76 mm | un |  |  | 0
13.06.08 | Clapet de non retour posé sur tube acier 80x90 mm | un |  |  | 0
13.07 | Compensateur de dilatation
13.07.01 | Compensateur de dilatation diamètre 15x21fixé sur tube acier | un |  |  | 0
13.07.02 | Compensateur de dilatation diamètre 20x27 fixé sur tube acier | un |  |  | 0
13.07.03 | Compensateur de dilatation diamètre 26x34 fixé sur tube acier | un |  |  | 0
13.07.04 | Compensateur de dilatation diamètre 33x42 fixé sur tube acier | un |  |  | 0
13.07.05 | Compensateur de dilatation diamètre 40x49 fixé sur tube acier | un |  |  | 0
13.07.06 | Compensateur de dilatation diamètre 50x60 fixé sur tube acier | un |  |  | 0
13.07.07 | Compensateur de dilatation diamètre 66x76 fixé sur tube acier | un |  |  | 0
13.07.08 | Compensateur de dilatation diamètre 80x90 fixé sur tube acier | un |  |  | 0
14 | RADIATEURS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements, les branchements y compris raccords, joints, té de réglage,purgeur,robinet simple réglage, supports de consoles scéllés et toutes sujetions éventuelles
14.01 | Radiateurs fonte
14.01.01 | Radiateur en fonte type rideau, puissance 500 W | un |  |  | 0
14.01.02 | Radiateur en fonte type rideau, puissance 1000 W | un |  |  | 0
14.01.03 | Radiateur en fonte type rideau, puissance 1500 W | un |  |  | 0
14.01.04 | Radiateur en fonte type rideau, puissance 2000 W | un |  |  | 0
14.01.05 | Radiateur en fonte type rideau, puissance 2500 W | un |  |  | 0
14.01.06 | Radiateur en fonte type rideau, puissance 3000 W | un |  |  | 0
14.02 | Radiateurs acier
14.02.01 | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 500 W | un |  |  | 0
14.02.02 | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 1000 W | un |  |  | 0
14.02.03 | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 1500 W | un |  |  | 0
14.02.04 | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 2000 W | un |  |  | 0
14.02.05 | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 2500 W | un |  |  | 0
14.02.06 | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 3000 W | un |  |  | 0
14.02.07 | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 500 W | un |  |  | 0
14.02.08 | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 1000 W | un |  |  | 0
14.02.09 | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 1500 W | un |  |  | 0
14.02.10 | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 2000 W | un |  |  | 0
14.02.11 | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 2500 W | un |  |  | 0
14.02.12 | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 3000 W | un |  |  | 0
14.02.13 | Paire de pieds réglables sur radiateur en acier à lames | un |  |  | 0
14.03 | Accessoires
14.03.01 | Fourniture et pose de Té de réglage de radiateur, en bronze, avec réalisation des joints, jusqu'à 15/21mm | un |  |  | 0
14.03.02 | Fourniture et pose de Té de réglage de radiateur, en bronze, avec réalisation des joints, 20/27mm | un |  |  | 0
14.03.03 | Remplacement de robinet de radiateur simple réglage | un |  |  | 0
14.03.04 | Remplacement de robinet de radiateur par un robinet thermostatique à bulbe incorporé | un |  |  | 0
14.03.05 | Remplacement de purgeur de radiateur | un |  |  | 0
14.04 | Desembouage et isolement de réseaux
14.04.01 | Désembouage d'un radiateur de 20 éléments | un |  |  | 0
14.04.02 | Désembouage de l'installation y compris canalisations | ml |  |  | 0
14.04.03 | Isolement de réseau de chauffage enterré en fer par bouchonnage, fouille non comprise | un |  |  | 0
14.04.04 | Isolement de réseau de chauffage enterré en acier galvanisé par bouchonnage, fouille non comprise | un |  |  | 0
14.05 | Ventilos convecteurs
14.05.01 | fourniture et pose de ventilo-convecteur pour eau chaude, avec filtre à air, pieds de fixations et thermostat à action sur le moteur d'une puissance de 1000w | un |  |  | 0
14.05.02 | fourniture et pose de ventilo-convecteur pour eau chaude, avec filtre à air, pieds de fixations et thermostat à action sur le moteur d'une puissance de 1500w | un |  |  | 0
14.05.03 | fourniture et pose de ventilo-convecteur pour eau chaude, avec filtre à air, pieds de fixations et thermostat à action sur le moteur d'une puissance de 2000w | un |  |  | 0
14.05.04 | fourniture et pose de ventilo-convecteur pour eau chaude, avec filtre à air, pieds de fixations et thermostat à action sur le moteur d'une puissance de 2500w | un |  |  | 0
14.05.05 | fourniture et pose de ventilo-convecteur pour eau chaude et eau glacée , avec filtre à air, bac à condensats, pieds de fixations et thermostat à action sur le moteur d'une puissance de 1000w | un |  |  | 0
14.06 | Aérotherme à échangeur eau chaude en fourniture et pose, y compris groupe moto-ventilateur, câblage, disjonteur différentiel, flexibles de raccordement, supports et fixations
14.06.01 | Aérotherme jusqu'à 10 kW, débit 1000 m3/h | un |  |  | 0
14.06.02 | Aérotherme de 15 à 19 kW, débit 3800 m3/h | un |  |  | 0
14.06.03 | Aérotherme de 20 à 27 kW, débit 5000 m3/h | un |  |  | 0
14.06.04 | Aérotherme de 30 kW, débit 1000 m3/h | un |  |  | 0
14.06.05 | Aérotherme 40 kW / 2 vitesses / TRI 400 V portée de jet d’air 20 M | un |  |  | 0
14.06.06 | Aérotherme de 50 kW triphasé ou monophasé avec câblage et disjoncteur différentiel, 2 vannes papillons et flexibles inox de raccordement | un |  |  | 0
14.06.07 | Aérotherme de 100 kW triphasé ou monophasé avec câblage et disjoncteur différentiel, 2 vannes papillons et flexibles inox de raccordement | un |  |  | 0
14.06.08 | Aérotherme de 150 kW triphasé ou monophasé avec câblage et disjoncteur différentiel, 2 vannes papillons et flexibles inox de raccordement | un |  |  | 0
14.06.09 | Majoration pour pose d'aérotherme au dessus de 3 m de hauteur | un |  |  | 0
14.06.10 | Destratificateur jusqu'à 4500m3/h pose de 3 à 11m de hauteur | un |  |  | 0
14.06.11 | Destratificateur 5000 à 11000m3/h pose de 3 à 11m de hauteur | un |  |  | 0
14.06.12 | Fourniture et pose de gaine de reprise d'air intérieur pour aérotherme électrique | un |  |  | 0
14.06.13 | Fourniture et pose de gaine de reprise d'air intérieur et extérieur avec volet mélangeur pour aérotherme électrique | un |  |  | 0
14.06.14 | Fourniture et pose de diffuseur multidirectionnel pour aérotherme électrique type plafonnier | un |  |  | 0
14.07 | Panneau radiant électrique à tube quartz, y compris réflecteur aluminium, grille de protection, raccordements et fixations.
14.07.01 | Panneau radiant £ à 2 000 W | un |  |  | 0
14.07.02 | Panneau radiant > 2000 W et £ à 4 000 W | un |  |  | 0
14.07.03 | Panneau radiant > 4000 W et £ à 7 000 W | un |  |  | 0
14.07.04 | Panneau radiant > 7000 W et £ à 15 000 W | un |  |  | 0
15 | VENTILATION ET CLIMATISATION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements, les branchements y compris fixations et toutes sujétions éventuelles
15.01 | Caissons
15.01.01 | Installation kit VMC simple flux à 3 à 4 entrées et une sortie, débit 90 à 260 m3/h avec bouches, manchettes et 3 liaisons acoustiques | un |  |  | 0
15.01.02 | Installation kit VMC simple flux à 5 à 6 entrées et une sortie, débit 100 à 300 m3/h avec bouches, manchettes et 4 liaisons acoustiques | un |  |  | 0
15.01.03 | Installation caisson modulaire d'extraction ou d'insufflation d'air neuf à structure profils alu avec panneaux double peau isolés par 15 mm fibre de verre, ventilateur centrifuge moteur incorporé à vitesse variable avec protection thermique à réarmement - Débit 150 m3 / h | un |  |  | 0
15.01.04 | Installation caisson modulaire d'extraction ou d'insufflation d'air neuf à structure profils alu avec panneaux double peau isolés par 15 mm fibre de verre, ventilateur centrifuge moteur incorporé à vitesse variable avec protection thermique à réarmement - Débit 300 m3 / h | un |  |  | 0
15.01.05 | Installation caisson de terrasse en tôle galvanisé avec ventilateur d'extraction sur plots élastiques et muni de dispositifs antivibratile - protection thermique à réarmement automatique débit 500 m3/h | un |  |  | 0
15.01.06 | Installation caisson de terrasse en tôle galvanisé avec ventilateur d'extraction sur plots élastiques et muni de dispositifs antivibratile - protection thermique à réarmement automatique débit 1000 m3/h | un |  |  | 0
15.01.07 | Installation caisson de terrasse en tôle galvanisé avec ventilateur d'extraction sur plots élastiques et muni de dispositifs antivibratile - protection thermique à réarmement automatique débit 2000 m3/h | un |  |  | 0
15.01.08 | Installation caisson de terrasse en tôle galvanisé avec ventilateur d'extraction sur plots élastiques et muni de dispositifs antivibratile - protection thermique à réarmement automatique débit 3000 m3/h | un |  |  | 0
15.02 | Bouches d'extraction
15.02.01 | F + P et raccordement bouche d'extraction à débit fixe pour sanitaires, de 30 m3/h, diamètre 80 mm y compris raccordement au collecteur par conduit flexible diamètre 80 mm et étanchéité | un |  |  | 0
15.02.02 | F + P et raccordement bouche d'extraction hygroréglable à débit fixe pour sanitaires, de 30 m3/h y compris raccordement au collecteur par conduit flexible diamètre 125 mm et étanchéité | un |  |  | 0
15.02.03 | F + P et raccordement bouche d'extraction autoréglable à débit fixe pour sanitaires, de 30 m3/h y compris raccordement au collecteur par conduit flexible diamètre 125 mm et étanchéité | un |  |  | 0
15.02.04 | F + P et raccordement bouche d'extraction autoréglable à débit fixe pour sanitaires, de 120 m3/h y compris raccordement au collecteur par conduit flexible diamètre 125 mm et étanchéité | un |  |  | 0
15.02.05 | F + P et raccordement bouche d'extraction à débit fixe de 15, 30, 45, 60 ou 75 m3/h, y compris raccordement au collecteur par conduit flexible diamètre 125 mm et étanchéité | un |  |  | 0
15.02.06 | F + P et raccordement bouche d'extraction à débit réglable de 15/30, 30/90 ou 60/120 m3/h, y compris raccordement au collecteur par conduit flexible diamètre 125 mm et étanchéité | un |  |  | 0
15.02.07 | F + P et raccordement bouche d'extraction hygroréglable à débit réglable pour cuisine y compris raccordement au collecteur par conduit flexible diamètre 125 mm et étanchéité | un |  |  | 0
15.03 | Grilles de reprise
15.03.01 | F + P de grille de reprise en aluminium anodisé naturel à ailettes fixes de 200x100 à 300x150 fixation par clips | un |  |  | 0
15.03.02 | F + P de grille de reprise en aluminium anodisé naturel à ailettes fixes de 400x200 à 300x300 fixation par clips | un |  |  | 0
15.03.03 | F + P et raccordement grille de reprise en aluminium peint en blanc à quadrillage fixe spéciale faux plafond 600x600 mm | un |  |  | 0
15.04 | Tourelles en fourniture et pose, y compris groupe moto-ventilateur, supports et fixation
15.04.01 | Installation tourelle d'extraction de 500 m3/h en terrasse avec groupe moto-ventilateur | un |  |  | 0
15.04.02 | Installation tourelle d'extraction de 1000 m3/h en terrasse avec groupe moto-ventilateur | un |  |  | 0
15.05 | Climatisation murale split réversible Inverter, y compris supports, fixation, et évacuation des condensats, branchement sur alimentation électrique disponible à 3m.
15.05.01 | Climatisation 2,5kW de puissance froid | un |  |  | 0
15.05.02 | Climatisation 3,5kW de puissance froid | un |  |  | 0
15.05.03 | Climatisation 5kW de puissance froid | un |  |  | 0
15.05.04 | Fourniture et pose de conduites frigorifiques entre groupe et unités climatiques | un |  |  | 0
15.05.05 | Fourniture et pose module de relevage de condensats jusqu'à 0,5 m3/h et 5m CE | un |  |  | 0
15.05.06 | Fourniture et pose de support d'aérotherme ou de climatisation, adaptation sur charpente métallique si nécessaire | un |  |  | 0
15.06 | Location de climatisation
15.06.01 | Amenée et repli climatisation mobile monobloc 3500W | J |  |  | 0
15.06.02 | Climatisation mobile monobloc 3500W par jour supplémentaire | ens |  |  | 0
15.06.03 | Amenée et repli climatisation mobile avec unité extérieure 3500W | J |  |  | 0
15.06.04 | Climatisation mobile avec unité extérieure 3500W par jour supplémentaire | ens |  |  | 0
15.06.05 | Amenée et repli climatisation mobile avec unité extérieure 5000W | J |  |  | 0
15.06.06 | Climatisation mobile avec unité extérieure 5000W par jour supplémentaire | ens |  |  | 0
15.07 | Centrale de traitement d'air (CTA) CTA extra-plate (< à 400 mm), structure alu angles renforcé, panneaux double peau isolée 15 mm laine de verre démontables, ventilateur centrifuge, moteur incorporé monophasé à vitesse variable avec protection
15.07.01 | Fourniture et pose d'une CTA - Débit 300 m3/h | un |  |  | 0
15.07.02 | Fourniture et pose d'une CTA - Débit 500 m3/h | un |  |  | 0
15.07.03 | Fourniture et pose d'une CTA - Débit 1000 m3/h | un |  |  | 0
15.07.04 | Majoration pour tiroir filtres plissés sur cadre galva de 50 mm épaisseur extractible par panneau latéral ou inférieur | un |  |  | 0
15.07.05 | Majoration pour batterie à eau chaude montée sur glissières en fourniture, pose et raccordements | un |  |  | 0
16 | CONDUIT ET BOUCHE D'EXTRACTION ET D'INSUFLATION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les coudes, les raccords, les branchements, les fixations et toutes sujétions éventuelles
16.01 | Conduit rigide en acier galvanisé
16.01.01 | Acier galvanisé de 125 à 160 mm | ml |  |  | 0
16.01.02 | Acier galvanisé de 200 mm | ml |  |  | 0
16.01.03 | Acier galvanisé de 250 mm | ml |  |  | 0
16.02 | Conduit flexible métallique M0
16.02.01 | Diamètre 100 et 125 mm | ml |  |  | 0
16.02.02 | Diamètre 160 mm | ml |  |  | 0
16.02.03 | Diamètre 200 mm | ml |  |  | 0
16.03 | Conduit flexible isolé acoustique M0/M1
16.03.01 | Diamètre 100 mm | ml |  |  | 0
16.03.02 | Diamètre 125 mm | ml |  |  | 0
16.04 | Conduit flexible en aluminium
16.04.01 | Conduit en aluminium de 100 à 125 mm, tous accessoires et fixations compris | ml |  |  | 0
16.04.02 | Conduit en aluminium de 160 à 200 mm, tous accessoires et fixations compris | ml |  |  | 0
16.04.03 | Conduit en aluminium de 250 à 315 mm, tous accessoires et fixations compris | ml |  |  | 0
16.05 | Conduit rigide en tôle d'aluminium
16.05.01 | F + P de tous accessoires et fixations compris conduit en tôle d'aluminium de 125 à 160 mm | ml |  |  | 0
16.05.02 | F + P de tous accessoires et fixations compris conduit en tôle d'aluminium de 200 mm | ml |  |  | 0
16.05.03 | F + P de tous accessoires et fixations compris conduit en tôle d'aluminium de 250 mm | ml |  |  | 0
16.06 | Entrées d'air et Bouches d'extraction
16.06.01 | Entrée d'air standard autoréglable 15, 30 ou 45 m3/h, en remplacement | un |  |  | 0
16.06.02 | Entrée d'air standard hygroréglable 6 à 45 m3/h, en remplacement | un |  |  | 0
16.06.03 | Percement de menuiserie pour mise en place d'entrée d'air | un |  |  | 0
16.06.04 | Bouche d'extraction à débit fixe pour sanitaires, de 30 à 60 m3/h, y compris raccordement au collecteur par conduit flexible et étanchéité | un |  |  | 0
16.06.05 | Bouche d'extraction à débit fixe pour sanitaires, de 75 à 135 m3/h, y compris raccordement au collecteur par conduit flexible et étanchéité | un |  |  | 0
16.06.06 | Bouche d'extraction hygroréglable type B pour sanitaires, débit de pointe 90 m3/h y compris raccordement au collecteur par conduit flexible et étanchéité | un |  |  | 0
16.06.07 | Bouche d'extraction hygroréglable type B pour sanitaires, débit de pointe 135 m3/h y compris raccordement au collecteur par conduit flexible et étanchéité | un |  |  | 0
16.06.08 | Grille aluminium à ailettes mobiles à simple déflexion - Section 200x100 à 300x100 | un |  |  | 0
16.06.09 | Grille aluminium à ailettes mobiles à simple déflexion - Section 250x150 à 400x150 | un |  |  | 0
16.07 | Grilles mixtes extérieures
16.07.01 | Grille extérieure en acier galvanisé à ailettes avec profil pare-pluie, face arrière avec grillage anti-volatils en acier galvanisé de 200x200 à 400x200 | un |  |  | 0
16.07.02 | Grille extérieure en acier galvanisé à ailettes avec profil pare-pluie, face arrière avec grillage anti-volatils en acier galvanisé de 300x300 à 400x300 et 400x400 | un |  |  | 0
16.07.03 | Grille extérieure en acier galvanisé à ailettes avec profil pare-pluie, face arrière avec grillage anti-volatils en acier galvanisé de 500x500 | un |  |  | 0
16.07.04 | Grille extérieure circulaire en aluminium peint en blanc à ailettes avec profil pare-pluie, face arrière avec grillage anti-volatils en acier galvanisé diamètre 400 | un |  |  | 0
16.07.05 | Grille extérieure circulaire en aluminium peint en blanc à ailettes avec profil pare-pluie, face arrière avec grillage anti-volatils en acier galvanisé diamètre 500 | un |  |  | 0
16.08 | Clapets coupe-feu 2h
16.08.01 | Clapet diamètre 125 | un |  |  | 0
16.08.02 | Clapet diamètre 160 | un |  |  | 0
16.08.03 | Clapet diamètre 200 | un |  |  | 0
16.09 | Pièges à son
16.09.01 | Piège à son en acier galvanisé diamètre 125 mm | un |  |  | 0
16.09.02 | Piège à son en acier galvanisé diamètre 160 mm | un |  |  | 0
16.09.03 | Piège à son en acier galvanisé diamètre 200 mm | un |  |  | 0
16.09.04 | Piège à son en acier galvanisé diamètre 250 mm | un |  |  | 0
17 | Réseau d'air comprimé en alliage vinylique ductile Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les coudes, les raccords, les branchements, les fixations et toutes sujétions éventuelles
17.01 | Tube rigide en alliage vinylique ductile
Un mètre-linéaire (1 ml) de canalisation comprend la fourniture, la pose et le raccordement de la canalisation, y compris : - 1 manchon - les fixations - 1 coude ou 1 Té
17.01.01 | Tube diamètre 16 mm à 25 mm (DN 10 à 20) | ml |  |  | 0
17.01.02 | Tube diamètre 32 mm à 40 mm (DN 25 à 32) | ml |  |  | 0
17.01.03 | Tube diamètre 50 mm à 63 mm (DN 40 à 50) | ml |  |  | 0
17.01.04 | Tube diamètre 75 mm (DN 65) | ml |  |  | 0
17.01.05 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de raccords supplémentaires pour tubes diam 16 mm à 25 mm (DN 10 à 20) | un |  |  | 0
17.01.06 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de raccords supplémentaires pour tubes diam 32 mm à 40 mm (DN 25 à 32) | un |  |  | 0
17.01.07 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de raccords supplémentaires pour tubes diam 50 mm à 63 mm (DN 40 à 50) | un |  |  | 0
17.01.08 | Plus-value pour fourniture, pose et raccordement de raccords supplémentaires pour tubes 75 mm (DN 65) | un |  |  | 0
17.02 | Accessoires
17.02.01 | Robinet à tournant sphérique (DN 10 à 20) | un |  |  | 0
17.02.02 | Robinet à tournant sphérique (DN 25 à 32) | un |  |  | 0
17.02.03 | Robinet à tournant sphérique (DN 40 à 50) | un |  |  | 0
17.02.04 | Robinet à tournant sphérique (DN 65) | un |  |  | 0
17.02.05 | Applique murale | un |  |  | 0
18 | DOCUMENTS A REMETTRE APRES EXECUTION (sont inclus dans les préstations la remise des fiches techniques et de garanties des matériels installés)
18.01 | Plan de récolement | un |  |  | 0
18.02 | Dossier d'Ouvrages Exécutés | un |  |  | 0
19 | PRESTATION NOUVELLE
19.01 | Coefficient (K) d’entreprise sur les factures d’achat de matériel et de pose pour toutes prestations non prévus dans le BPU | k |  |  | 0
Date, cachet et Signature de l'entreprise :