## Page de garde
MINISTERE DES ARMEES
SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION
SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE NORD-EST
Objet : Accord-cadre à bons de commande pour l’exécution des TRAVAUX de plomberie, chauffage et ventilation Lot n°2 : CHAUMONT - VALDUC
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF OUVERT (DQEO)
NOTA : Les lignes grisées ne doivent pas être remplies. Pour les autres lignes, ne sont pas admis : - Les postes « non chiffrés » - Les postes « pour mémoire » - Les postes « inclus » - Les ajouts et modifications de postes

## DQEO Quantitatif
ACCORD-CADRE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE PLOMBERIE, CHAUFFAGE ET VENTILATION Détail quantitatif estimatif ouvert (DQEO) Quantitatif Lot n°2 : CHAUMONT - VALDUC
Projet DAF_2024_001193
Code CPV : 45330000-9
Code GM : 37.02.03
N°Bordereau | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Prix unitaire (€ HT) en chiffres | Quantité | Montant (€ HT)
0 | PRESCRIPTIONS COMMUNES
00.01 | Travaux à l'heure
00.01.01 | Ouvrier spécialisé - Intervention pendant les heures ouvrées (HO) | he |  | 40 | 0
00.01.02 | Ouvrier spécialisé - Intervention pendant les heures non ouvrées (HNO) | he |  |  | 0
00.01.03 | Ouvrier spécialisé - Intervention le week-end et jour férié | he |  |  | 0
00.01.04 | Manœuvre - Travaux pendant les heures ouvrées (HO) | he |  |  | 0
00.01.05 | Manœuvre - Intervention pendant les heures non ouvrées (HNO) | he |  |  | 0
00.01.06 | Manœuvre - Intervention le week-end et jour férié | he |  |  | 0
00.02 | Installations de chantier - Divers
00.02.01 | Installation de chantier, y compris amenée, signalétique, repli et nettoyage de la zone | un |  |  | 0
00.02.02 | Transmission de plan de recollement | un |  |  | 0
00.03 | Echafaudage et Nacelle Installation, location, entretien et repliement en fin de chantier y compris double transport.
00.03.01 | Echafaudage roulant jusqu'à 3 m de hauteur | J |  |  | 0
00.03.02 | Echafaudage : plus value par tranche supplémentaire de 1 m de hauteur | J |  |  | 0
00.03.03 | Location de nacelle jusqu'à 6 m de hauteur y compris chauffeur | 1/2 J |  |  | 0
00.03.04 | Location de nacelle jusqu'à 6 m de hauteur y compris chauffeur | J |  |  | 0
00.03.05 | Location de nacelle jusqu'à 15 m de hauteur y compris chauffeur | 1/2 J |  |  | 0
00.03.06 | Location de nacelle jusqu'à 15 m de hauteur y compris chauffeur | J |  |  | 0
00.03.07 | Location d'engin de manutention type chariot élévateur y compris chauffeur | 1/2 J |  |  | 0
00.04 | Dépose en démolition y compris arrêt des eaux, vidange et évacuation à la décharge
00.04.01 | Dépose canalisation PVC et polyéthylène tous diamètres | ml |  | 50 | 0
00.04.02 | Dépose canalisation cuivre, acier, fer, fonte, etc.. tous diamètres | ml |  |  | 0
00.04.03 | Dépose de canalisation de chauffage tous diamètres | ml |  |  | 0
00.04.04 | Dépose de gaines VMC quelque soit le type, métal, alu, plastique,etc… de tous diamètres | ml |  |  | 0
00.04.05 | Dépose de gaine aéraulique rectangulaire toutes sections | ml |  |  | 0
00.04.06 | Dépose de calorifuge tous types | ml |  |  | 0
00.04.07 | Dépose d'appareils sanitaires tous types | un |  | 25 | 0
00.04.08 | Dépose de chaudière acier et fonte tous types jusqu'à 100 kW | un |  |  | 0
00.04.09 | Dépose d'aérothermes tous types | un |  |  | 0
00.04.10 | Dépose de radiateurs tous types RDC | un |  |  | 0
00.04.11 | Supplément dépose d'appareil sanitaire ou de radiateur quelque soit le type par étage courant (ou sous-sol) | un |  |  | 0
00.05 | Dépose et repose de faux plafonds pour réutilisation
00.05.01 | Dépose de faux plafonds pour le passage de canalisation ou de gaines, y compris la repose | m² |  |  | 0
00.06 | Percements, saignées et fouilles y compris enlèvement et évacuation des gravois
00.06.01 | Percements de paroi en béton (dalle, voile) d'épaisseur inférieure à 20 cm - Diamètre ≤ 20 cm | un |  |  | 0
00.06.02 | Percements de paroi en béton (dalle, voile) d'épaisseur supérieur à 20 cm - Diamètre ≤ 20 cm | un |  |  | 0
00.06.03 | Percements de mur en maçonnerie traditionnelle d'épaisseur inférieure à 20 cm - Diamètre ≤ 20 cm | un |  |  | 0
00.06.04 | Percements de mur en maçonnerie tradionnelle d'épaisseur supérieur à 20 cm - Diamètre ≤ 20 cm | un |  |  | 0
00.06.05 | Rebouchage de réservations de tous types | un |  |  | 0
00.06.06 | Saignées (10 cm x 5 cm) dans dalles, murs et cloisons | ml |  |  | 0
00.06.07 | Saignées par tranche de 5 cm supplémentaires dans dalles, murs et cloisons | ml |  |  | 0
00.06.08 | Rebouchage de saignées de tous types | ml |  |  | 0
1 | ISOLATION THERMIQUE DES CANALISATIONS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les coudes, le façonnage, collage et toutes sujetions éventuelles
01.01 | Mousse de polyuréthane
01.01.01 | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 19 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur jusqu'à 18 mm | ml |  |  | 0
01.01.02 | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 19 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 18 mm et inférieur à 32 mm | ml |  |  | 0
01.01.03 | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 19 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 32 mm et inférieur à 45 mm | ml |  | 100 | 0
01.01.04 | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 32 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 49 mm et inférieur à 56 mm | ml |  |  | 0
01.01.05 | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 32 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 56 mm et inférieur à 75 mm | ml |  |  | 0
01.02 | Coquille isolation habillage aluminium
01.02.01 | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations jusqu'à diamètre 28 mm | ml |  |  | 0
01.02.02 | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 28 mm jusqu'au diamètre 49 mm | ml |  |  | 0
01.02.03 | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 50 mm jusqu'au diamètre 76 mm | ml |  |  | 0
01.02.04 | Isolation en coquilles de laine de verre de 40 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 76 mm jusqu'au diamètre 160 mm | ml |  |  | 0
01.03 | Coquille isolation habillage PVC
01.03.01 | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations jusqu'à diamètre 28 mm | ml |  |  | 0
01.03.02 | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 28 mm jusqu'au diamètre 49 mm | ml |  |  | 0
01.03.03 | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 50 mm jusqu'au diamètre 76 mm | ml |  |  | 0
01.03.04 | Isolation en coquilles de laine de verre de 40 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 76 mm jusqu'au diamètre 160 mm | ml |  |  | 0
2 | RESEAU DE DISTRIBUTION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les coudes, tés, manchons, raccords, façonnage, soudures, collage et toutes prestations et sujétions éventuelles
02.01 | Réseau cuivre
02.01.01 | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 8x10, 10x12, 12x14 et 14x16 | ml |  | 50 | 0
02.01.02 | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 16x18, 18x20 et 20x22 | ml |  |  | 0
02.01.03 | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 26x28 | ml |  |  | 0
02.01.04 | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 30x32 et 34x36 et 38x40 | ml |  |  | 0
02.01.05 | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 40x42 | ml |  |  | 0
02.01.06 | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 50x52 et 52x54 | ml |  |  | 0
02.01.07 | Fourniture et pose de réseau de distribution intérieur EF en tube recuit auto protégé, noyé en chape ou dallage compris façonnage, raccords et gaine - Diamètre 8x10 à 12x14 | ml |  |  | 0
02.01.08 | Fourniture et pose de réseau de distribution intérieur EF en tube recuit auto protégé, noyé en chape ou dallage compris façonnage, raccords et gaine - Diamètre 14x16 et 16x18 | ml |  |  | 0
02.01.09 | Fourniture et pose de réseau de distribution intérieur EF en tube recuit auto protégé, noyé en chape ou dallage compris façonnage, raccords et gaine - Diamètre 18x20 et 20x22 | ml |  |  | 0
02.02 | Réseau acier galvanisé
02.02.01 | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 15x21 | ml |  |  | 0
02.02.02 | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 20x27 | ml |  |  | 0
02.02.03 | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 26x34 | ml |  |  | 0
02.02.04 | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 33x42 | ml |  |  | 0
02.02.05 | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 40x49 | ml |  |  | 0
02.02.06 | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 50x60 | ml |  |  | 0
02.02.07 | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 70x76 | ml |  |  | 0
02.02.08 | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 82x89 | ml |  |  | 0
02.03 | Réseau en polyéthylène (PER et à polyfuser) Un mètre-linéaire (1 ml) de canalisation comprend la fourniture, la pose et le raccordement de la canalisation, y compris : - 1 manchon - les fixations - 1 coude ou 1 Té
02.03.01 | Réseau de distribution en polyéthylène réticulé de 12 à 20 dans gaine annelée pour distribution EF et EC | ml |  | 100 | 0
02.03.02 | Réseau de distribution en polyéthylène réticulé de 25 à 32 dans gaine annelée pour distribution EF et EC | ml |  |  | 0
02.03.03 | Réseau de distribution en polyéthylène réticulé de 40 à 50 dans gaine annelée pour distribution EF et EC | ml |  |  | 0
02.03.04 | Réseau de distribution en polyéthylène nu de 40/50 | ml |  |  | 0
02.03.05 | Réseau de distribution en polyéthylène nu de 50/63 | ml |  |  | 0
02.03.06 | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 20 | ml |  |  | 0
02.03.07 | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 32 | ml |  |  | 0
02.03.08 | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 40 | ml |  |  | 0
02.03.09 | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 50 | ml |  |  | 0
02.03.10 | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 63 | ml |  |  | 0
02.04 | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène (MULTICOUCHES) Un mètre-linéaire (1 ml) de canalisation comprend la fourniture, la pose et le raccordement de la canalisation, y compris : - 1 manchon - les fixations - 1 coude ou 1 Té
02.04.01 | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diamètre 14 mm, 16mm et 20 mm | ml |  |  | 0
02.04.02 | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diamètre. 26 mm et 32 mm | ml |  |  | 0
02.04.03 | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diamètre 40 mm | ml |  |  | 0
02.04.04 | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diamètre 50 mm | ml |  |  | 0
02.04.05 | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diamètre 63 mm | ml |  |  | 0
02.05 | Accessoires et équipements des réseaux
02.05.01 | Robinet tous types 12/17 à 26/34 | un |  |  | 0
02.05.02 | Robinet tous types 33/42 à 50/60 | un |  |  | 0
02.05.03 | Robinet à polyfuser de 20 | un |  |  | 0
02.05.04 | Robinet à polyfuser de 32 | un |  |  | 0
02.05.05 | Robinet à polyfuser de 40 | un |  |  | 0
02.05.06 | Robinet à polyfuser de 50 | un |  |  | 0
02.05.07 | Robinet à polyfuser de 63 | un |  |  | 0
02.05.08 | Vanne d'arrêt tous types (minimun 8 bars) 12/17 à 26/34 | un |  |  | 0
02.05.09 | Vanne d'arrêt tous types (minimun 8 bars) 33/42 à 50/60 | un |  |  | 0
02.05.10 | Anti-bélier pneumatique jusqu'à 20/27 | un |  |  | 0
02.05.11 | Anti-bélier pneumatique jusqu'à 33/42 | un |  |  | 0
02.05.12 | Réducteur de pression sur canalisation jusqu'à 20/27 | un |  |  | 0
02.05.13 | Réducteur de pression sur canalisation jusqu'à 33/42 | un |  |  | 0
02.06 | Clapets antipollution et disconnecteurs en fourniture et pose y compris joints. Conformes à la NF EN 1717 du 05.03.2001
02.06.01 | Clapet antipollution contrôlable de type EA. A visser de 15/21 à 20/27mm | un |  |  | 0
02.06.02 | Clapet antipollution contrôlable de type EA. A visser de 26/34 à 33/42mm | un |  |  | 0
02.06.03 | Clapet antipollution contrôlable de type EA. A visser de 40/49 à 50/60mm | un |  |  | 0
02.06.04 | Clapet antipollution contrôlable de type EA. A brides 80 à 100mm | un |  |  | 0
02.06.05 | Disconnecteur contrôlable de type BA. A visser de 15/21 à 20/27mm | un |  |  | 0
02.06.06 | Disconnecteur contrôlable de type BA. A visser de 26/34 à 33/42mm | un |  |  | 0
02.06.07 | Disconnecteur contrôlable de type BA. A visser de 40/49 à 50/60mm | un |  |  | 0
02.06.08 | Disconnecteur contrôlable de type BA. A brides 80 à 100mm | un |  |  | 0
02.06.09 | Disconnecteur non contrôlable de type CA. A visser de 15/21 à 20/27mm | un |  |  | 0
02.06.10 | Disconnecteur non contrôlable de type CA. A visser de 26/34 à 33/42mm | un |  |  | 0
02.06.11 | Disconnecteur non contrôlable de type CA. A visser de 40/49 à 50/60mm | un |  |  | 0
02.06.12 | Filtre à tamis pour disconnecteur de type BA. A visser de 15/21 à 20/27mm | un |  |  | 0
02.06.13 | Filtre à tamis pour disconnecteur de type BA. A visser de 26/34 à 33/42mm | un |  |  | 0
02.06.14 | Filtre à tamis pour disconnecteur de type BA. A visser de 40/49 à 50/60mm | un |  |  | 0
02.07 | Compteurs d'eau
02.07.01 | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 20 & 25 | un |  |  | 0
02.07.02 | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 32 & 40 | un |  |  | 0
02.07.03 | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 50 & 65 | un |  |  | 0
02.07.04 | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 80 | un |  |  | 0
02.07.05 | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 100 | un |  |  | 0
02.07.06 | Emetteur à impulsion | un |  |  | 0
3 | RESEAU D'EVACUATION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, coudes, Tés, manchons, raccords, joints, façonnage, fixations, soudures, vissages, collage et toutes sujetions éventuelles (sauf pour les T et culottes fonte qui sont payés en sus)
03.01 | Canalisations en fonte
03.01.01 | Canalisation fonte diamètre 75 mm | ml |  |  | 0
03.01.02 | Canalisation fonte diamètre 100 mm | ml |  | 100 | 0
03.01.03 | Canalisation fonte diamètre 125 mm | ml |  |  | 0
03.01.04 | Canalisation fonte diamètre 150 mm | ml |  |  | 0
03.01.05 | Canalisation fonte diamètre 200 mm | ml |  |  | 0
03.02 | Pièces de visite en fonte
03.02.01 | Pièces de visite en fonte diamètre 75 mm | ml |  |  | 0
03.02.02 | Pièces de visite en fonte diamètre 100 mm | ml |  |  | 0
03.02.03 | Pièces de visite en fonte diamètre 125 mm | ml |  |  | 0
03.02.04 | Pièces de visite en fonte diamètre 150 mm | ml |  |  | 0
03.02.05 | Pièces de visite en fonte diamètre 200 mm | ml |  |  | 0
03.03 | Té ou culotte en fonte
03.03.01 | Té ou culotte en fonte diamètre 75 mm | un |  |  | 0
03.03.02 | Té ou culotte en fonte diamètre 100 mm | un |  |  | 0
03.03.03 | Té ou culotte en fonte diamètre125 mm | un |  |  | 0
03.03.04 | Té ou culotte en fonte diamètre 150 mm | un |  |  | 0
03.03.05 | Té ou culotte en fonte diamètre 200 mm | un |  |  | 0
03.04 | Canalisations en PVC
03.04.01 | Canalisations en PVC jusqu'au diamètre 63 mm | ml |  | 200 | 0
03.04.02 | Canalisations en PVC diamètre de 75 à 100 mm | ml |  |  | 0
03.04.03 | Canalisations en PVC diamètre de 110 à 125 mm | ml |  |  | 0
03.04.04 | Canalisations en PVC diamètre de 140 à 200 mm | ml |  |  | 0
03.04.05 | Aérateur à membrane diam. jusqu'à 50mm | un |  |  | 0
03.04.06 | Aérateur à membrane jusqu'à 50 > diam. < 110mm | un |  |  | 0
03.05 | Canalisations en PVC-C spécifique haute température (100 °C)
03.05.01 | Canalisations en PVC - DN 40 et DN 50 | ml |  |  | 0
03.05.02 | Canalisations en PVC - DN 63 à DN 90 | ml |  |  | 0
03.05.03 | Canalisations en PVC - DN 110 mm | ml |  |  | 0
03.05.04 | Canalisations en PVC - DN 125 mm | ml |  | 50 | 0
03.05.05 | Canalisations en PVC - DN 160 mm | ml |  |  | 0
03.05.06 | Culotte en PVC - DN 40 et DN 50 | un |  |  | 0
03.05.07 | Culotte en PVC - DN 63 à DN 90 | un |  |  | 0
03.05.08 | Culotte en PVC - DN 110 | un |  |  | 0
03.05.09 | Culotte en PVC - DN 125 | un |  |  | 0
03.05.10 | Culotte en PVC - DN 160 | un |  |  | 0
03.06 | Divers
03.06.01 | Fourniture et pose siphon de sol en fonte diam. jusqu'à 100 mm | un |  |  | 0
03.06.02 | Fourniture et pose siphon de sol en PVC diam. jusqu'à 100 mm | un |  |  | 0
4 | E.C.S. Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements (arrivée, départ et évacuation), les branchements électriques et toutes sujétions éventuelles.
04.01 | Chauffe eau électrique-ballon ECS
04.01.01 | Chauffe-eau électrique vertical de 15 litres à chauffe rapide avec groupe de sécurité | un |  |  | 0
04.01.02 | Chauffe-eau électrique vertical de 50 litres à chauffe rapide avec groupe de sécurité | un |  |  | 0
04.01.03 | Chauffe-eau électrique vertical de 100 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un |  |  | 0
04.01.04 | Chauffe-eau électrique vertical de 150 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un |  |  | 0
04.01.05 | Chauffe-eau électrique vertical de 200 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un |  | 4 | 0
04.01.06 | Chauffe-eau électrique vertical de 300 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un |  |  | 0
04.01.07 | Chauffe-eau électrique horizontal de 100 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un |  |  | 0
04.01.08 | Fourniture et pose ballon mixte ECS 1000 litres avec échangeur tubulaire et résistance électrique, thermomètre, purgeur d'air grand débit | un |  |  | 0
04.01.09 | Fourniture et pose ballon mixte ECS 1500 litres avec échangeur tubulaire et résisitance électrique, thermomètre, purgeur d'air grand débit | un |  |  | 0
04.01.10 | Fourniture et pose ballon mixte ECS 2000 litres avec échangeur tubulaire et résisitance électrique, thermomètre, purgeur d'air grand débit | un |  |  | 0
04.01.11 | Fourniture et pose d'un thermostat pour chauffe eau | un |  |  | 0
04.01.12 | Fourniture et pose purgeur automatique grand débit pour ballon ECS | un |  |  | 0
04.01.13 | Fourniture et pose anode pour ballon 1000, 1500 ou 2000 litres | un |  |  | 0
04.01.14 | Vidange de chauffe-eau électrique siphonnée PVC à entonnoir | un |  |  | 0
04.01.15 | Remplacement groupe de sécurité diam. jusqu'à 26/34mm | un |  |  | 0
04.01.16 | Remplacement thermoplongeur électrique jusqu'à 12kW y compris thermostat pour ballon eau chaude 1000, 1500 ou 2000 litres | un |  |  | 0
04.02 | Circulateurs ECS
04.02.01 | Circulateur simple pour ECS à vitesse variable, débit jusqu'à 3 m3/h, hauteur mano. jusqu'à 5 m CE | un |  |  | 0
04.02.02 | Circulateur simple pour ECS à vitesse variable, débit jusqu'à 7 m3/h, hauteur mano. jusqu'à 8 m CE | un |  |  | 0
04.03 | Mitigeurs collectifs
04.03.01 | Fourniture et pose de mitigeur collectif 20 x 27 | un |  |  | 0
04.03.02 | Fourniture et pose de mitigeur collectif 26 x 34 | un |  | 2 | 0
5 | DESINFECTION
05.01 | Désinfection (suivant circulaire du 15 mars 1962 annexe B et ultérieures si abrogation)
05.01.01 | Solution désinfectante d'eau de javel avec rinçage (10 mg/l pour un temps de 24 heures mini) | l |  |  | 0
05.01.02 | Solution désinfectante d'eau de permanganate avec rinçage (30 mg/l pour un temps de 24 heures mini) | l |  |  | 0
05.01.03 | Contrôle suite désinfection par analyse d'eau, y compris rapport et avis sur la potabilité. Paramètres à mesurer : Bactéries coliformes - Entérocoques - Escherichia coli - Numération de germes aérobies revivifiables à 22°C et 37°C | un |  |  | 0
05.01.04 | Désinfection aux ultras violets | ml |  |  | 0
6 | CHAUFFAGE
06.01 | Distribution intérieure en tube acier noir Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, coudes, T, manchons, raccords, façonnage, fixations, soudures, vissages, collage et toutes sujetions éventuelles y compris 2 couches de peinture antirouille
06.01.01 | Réseau de chauffage en tube T1 15x21, 20x27 et 26x34 | ml |  |  | 0
06.01.02 | Réseau de chauffage en tube T1de 33x42 | ml |  |  | 0
06.01.03 | Réseau de chauffage en tube T1 de 40x49 | ml |  |  | 0
06.01.04 | Réseau de chauffage en tube T10 de 50x60 | ml |  |  | 0
06.01.05 | Réseau de chauffage en tube T10 de 66/76 | ml |  |  | 0
06.01.06 | Réseau de chauffage en tube T10 de 80/90 | ml |  |  | 0
06.01.07 | Réseau de distribution gaz en tube T3 15x21, 20x27 et 26x34 | ml |  |  | 0
06.01.08 | Réseau de distribution gaz en tube T3 de 33x42 | ml |  |  | 0
06.01.09 | Réseau de distribution gaz en tube T3 de 40x49 | ml |  |  | 0
06.01.10 | Réseau de distribution gaz en tube T3 de 50x60 | ml |  |  | 0
06.01.11 | Réseau de distribution gaz en tube T3 de 66/76 | ml |  |  | 0
06.01.12 | Réseau de distribution gaz en tube T3 de 80/90 | ml |  |  | 0
06.02 | Raccordement gaz
06.02.01 | Robinet d'arrêt gaz à boisseau sphérique - Diamètre 20 x 27 mm ou 26 x 34 mm | un |  |  | 0
06.02.02 | Robinet d'arrêt gaz à boisseau sphérique - Diamètre 33 x 42 mm ou 40 x 49 mm | un |  |  | 0
06.02.03 | Robinet d'arrêt gaz à boisseau sphérique - Diamètre 50 x 60 mm | un |  |  | 0
7 | Radiateurs Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements, les branchements y compris raccords, joints, té de réglage,purgeur,robinet simple réglage, supports de consoles scéllés et toutes sujetions éventuelles
07.01 | Radiateurs fonte
07.01.01 | Radiateur en fonte type rideau, puissance 500 W | un |  |  | 0
07.01.02 | Radiateur en fonte type rideau, puissance 1000 W | un |  |  | 0
07.01.03 | Radiateur en fonte type rideau, puissance 1500 W | un |  |  | 0
07.01.04 | Radiateur en fonte type rideau, puissance 2000 W | un |  |  | 0
07.01.05 | Radiateur en fonte type rideau, puissance 2500 W | un |  |  | 0
07.01.06 | Radiateur en fonte type rideau, puissance 3000 W | un |  |  | 0
07.02 | Radiateurs acier
07.02.01 | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 500 W | un |  |  | 0
07.02.02 | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 1000 W | un |  |  | 0
07.02.03 | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 1500 W | un |  |  | 0
07.02.04 | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 2000 W | un |  |  | 0
07.02.05 | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 2500 W | un |  |  | 0
07.02.06 | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 3000 W | un |  |  | 0
07.02.07 | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 500 W | un |  |  | 0
07.02.08 | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 1000 W | un |  |  | 0
07.02.09 | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 1500 W | un |  |  | 0
07.02.10 | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 2000 W | un |  |  | 0
07.02.11 | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 2500 W | un |  |  | 0
07.02.12 | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 3000 W | un |  |  | 0
07.03 | Accessoires
07.03.01 | Fourniture et pose de Té de réglage de radiateur, en bronze, avec réalisation des joints, jusqu'à 15/21mm | un |  |  | 0
07.03.02 | Fourniture et pose de Té de réglage de radiateur, en bronze, avec réalisation des joints, 20/27mm | un |  |  | 0
07.03.03 | Remplacement de robinet de radiateur simple réglage | un |  |  | 0
07.03.04 | Remplacement de robinet de radiateur par un robinet thermostatique à bulbe incorporé | un |  |  | 0
07.03.05 | Remplacement de purgeur de radiateur | un |  |  | 0
07.03.06 | Paire de pieds réglables sur radiateur en acier à lames | un |  |  | 0
07.04 | Desembouage et isolement de réseaux
07.04.01 | Désembouage d'un radiateur de 20 éléments | un |  |  | 0
07.04.02 | Désembouage de l'installation y compris canalisations | ml |  |  | 0
07.04.03 | Isolement de réseau de chauffage enterré en fer par bouchonnage, fouille non comprise | un |  |  | 0
07.04.04 | Isolement de réseau de chauffage enterré en acier galvanisé par bouchonnage, fouille non comprise | un |  |  | 0
07.05 | Ventilos convecteurs
07.05.01 | Fourniture et pose de ventilo-convecteur pour eau chaude, avec filtre à air, pieds de fixations et thermostat à action sur le moteur d'une puissance de 1000 W | un |  |  | 0
07.05.02 | Fourniture et pose de ventilo-convecteur pour eau chaude, avec filtre à air, pieds de fixations et thermostat à action sur le moteur d'une puissance de 1500 W | un |  |  | 0
07.05.03 | Fourniture et pose de ventilo-convecteur pour eau chaude, avec filtre à air, pieds de fixations et thermostat à action sur le moteur d'une puissance de 2000 W | un |  |  | 0
07.05.04 | Fourniture et pose de ventilo-convecteur pour eau chaude, avec filtre à air, pieds de fixations et thermostat à action sur le moteur d'une puissance de 2500 W | un |  |  | 0
07.05.05 | Fourniture et pose de ventilo-convecteur pour eau chaude et eau glacée , avec filtre à air, bac à condensats, pieds de fixations et thermostat à action sur le moteur d'une puissance de 1000 W | un |  |  | 0
8 | VENTILATION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements, les branchements y compris fixations et toutes sujétions éventuelles
08.01 | Caissons
08.01.01 | Installation kit VMC simple flux à 3 à 4 entrées et une sortie, débit 90 à 260 m3/h avec bouches, manchettes et 3 liaisons acoustiques | un |  |  | 0
08.01.02 | Installation kit VMC simple flux à 5 à 6 entrées et une sortie, débit 100 à 300 m3/h avec bouches, manchettes et 4 liaisons acoustiques | un |  |  | 0
08.02 | Bouches d'extraction
08.02.01 | F + P et raccordement bouche d'extraction à débit fixe pour sanitaires, de 30 m3/h, diamètre 80 mm y compris raccordement au collecteur par conduit flexible diamètre 80 mm à 125 mm et étanchéité | un |  |  | 0
08.03 | Conduit rigide en acier galvanisé
08.03.01 | Acier galvanisé de 125 à 160 mm | ml |  |  | 0
08.03.02 | Acier galvanisé de 200 mm | ml |  |  | 0
08.03.03 | Acier galvanisé de 250 mm | ml |  |  | 0
08.04 | Conduit flexible métallique M0
08.04.01 | Diamètre 100 et 125 mm | ml |  |  | 0
08.04.02 | Diamètre 160 mm | ml |  |  | 0
08.04.03 | Diamètre 200 mm | ml |  |  | 0
08.05 | Conduit flexible isolé acoustique M0/M1
08.05.01 | Diamètre 100 mm | ml |  |  | 0
08.05.02 | Diamètre 125 mm | ml |  |  | 0
08.06 | Conduit flexible en aluminium
08.06.01 | Conduit en aluminium de 100 à 125 mm, tous accessoires et fixations compris | ml |  |  | 0
08.06.02 | Conduit en aluminium de 160 à 200 mm, tous accessoires et fixations compris | ml |  |  | 0
08.06.03 | Conduit en aluminium de 250 à 315 mm, tous accessoires et fixations compris | ml |  |  | 0
08.07 | Conduit rigide en tôle d'aluminium
08.07.01 | F + P de tous accessoires et fixations compris conduit en tôle d'aluminium de 125 à 160 mm | ml |  |  | 0
08.07.02 | F + P de tous accessoires et fixations compris conduit en tôle d'aluminium de 200 mm | ml |  |  | 0
08.07.03 | F + P de tous accessoires et fixations compris conduit en tôle d'aluminium de 250 mm | ml |  |  | 0
9 | CLIMATISATION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements, les branchements y compris fixations et toutes sujétions éventuelles
09.01 | Climatisation murale split réversible Inverter, y compris supports, fixation, et évacuation des condensats, branchement sur alimentation électrique disponible à 3m.
09.01.01 | Climatisation 2,5 kW de puissance froid | un |  | 2 | 0
09.01.02 | Climatisation 3,5 kW de puissance froid | un |  |  | 0
09.01.03 | Climatisation 5 kW de puissance froid | un |  |  | 0
09.01.04 | Fourniture et pose de conduites frigorifiques entre groupe et unités climatiques | un |  |  | 0
09.01.05 | Fourniture et pose module de relevage de condensats jusqu'à 0,5 m3/h et 5m CE | un |  |  | 0
10 | POMPES Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements aux canalisations, les branchements électriques et toutes sujetions éventuelles
10.01 | Pompes
10.01.01 | Pompe submersible de relevage pour eaux claires ou faiblement chargées, corps en polypropylène, débit jusqu'à 6 m3/h, hauteur manométrique jusqu'à 9 mCE avec flotteur de commande automatique, branchement électrique à 3,00 m maxi, refoulement par tuyau souple ou rigide | un |  |  | 0
10.01.02 | Pompe submersible de relevage pour eaux claires ou faiblement chargées, corps en inox, débit Jusqu'à 8m3/h, hauteur manométrique jusqu'à 10 mCE avec flotteur de commande automatique, branchement électrique à 3,00 m maxi, refoulement par tuyau souple ou rigide | un |  |  | 0
10.01.03 | Alarme sonore de trop plein comprenant flotteur et câble de liaison électrique long maxi 3,00 m | un |  |  | 0
10.01.04 | Pompe submersible de relevage pour eaux chargées, corps en fonte, débit Jusqu'à 16m3/h, hauteur manométrique jusqu'à 8 mCE avec flotteur de commande automatique, branchement électrique à 3,00 m maxi, refoulement par tuyau souple ou rigide | un |  |  | 0
11 | DOUCHES - EQUIPEMENTS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements, branchements et toutes sujétions éventuelles
11.01 | Receveur de douches
11.01.01 | Receveur de douche en céramique à encastrer de 70x70 y compris vidage et siphon visitable | un |  |  | 0
11.01.02 | Receveur de douche en céramique à encastrer de 80x80 y compris vidage et siphon visitable | un |  | 5 | 0
11.01.03 | Receveur de douche extra-plat en céramique à encastrer de 80x80 y compris vidage et siphon visitable | un |  |  | 0
11.01.04 | Receveur de douche en céramique à poser de 70x70 y compris vidage et siphon visitable | un |  |  | 0
11.01.05 | Receveur de douche en céramique à poser de 80x80 y compris vidage et siphon visitable | un |  |  | 0
11.01.06 | Receveur de douche en céramique à poser de 90x90 y compris vidage et siphon visitable | un |  |  | 0
11.02 | Combiné et panneaux
11.02.01 | Panneau de douche en acier finition époxy avec pomme de douche anti-calcaire, mitigeur à poussoir temporisé, alimentation eau chaude eau froide | un |  |  | 0
11.02.02 | Panneau de douche en acier finition époxy avec douchette à main coulissante sur barre chromée, mitigeur à poussoir temporisé, alimentation eau chaude eau froide | un |  |  | 0
11.02.03 | Mitigeur douche mono-commande, avec tuyau souple ou rigide et pomme de douche orientable ou douchette, montage en apparent | un |  |  | 0
11.02.04 | Panneau de douche à chasse automatique, avec pomme de douche anti-calcaire et mitigeur à poussoir temporisé | un |  |  | 0
11.02.05 | Mitigeur en remplacement sur panneau de douche | un |  |  | 0
11.02.06 | Flexible double agrafage avec pomme de douche et barre | un |  |  | 0
11.02.07 | Pomme de douche VR 20 | un |  |  | 0
11.03 | Parois et cabines de douche
11.03.01 | Parois de douche, accès une face par porte battante ou coulissante à panneaux en vitrage synthétique sur cadre alu, profilés argent jusqu'à 0,80 x 1,75 m | un |  | 10 | 0
11.03.02 | Parois de douche, accès une face par porte battante ou coulissante à panneaux en vitrage synthétique sur cadre alu, profilés argent de 0,90 x 1,75 m | un |  |  | 0
11.03.03 | Cabine de douche PVC complète de 0,80x0,80 avec douchette, mitigeur, porte battante ou coulissante, siphon bonde | un |  | 4 | 0
11.03.04 | Lave-yeux commande à manette | un |  |  | 0
11.03.05 | Douche sécurité combinée avec lave-yeux commande à manette | un |  |  | 0
12 | LAVABOS - LAVE MAINS - VIDOIRS ET EQUIPEMENTS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements, branchements et toutes sujétions éventuelles
12.01 | Lavabos
12.01.01 | Lavabo en porcelaine vitrifiée jusqu'à 50 cm de largeur série économique, pose sur consoles avec siphon à culot démontable en laiton chromé | un |  | 10 | 0
12.01.02 | Lavabo en porcelaine vitrifiée de 55 cm ou 60 cm de largeur série économique, pose sur consoles avec siphon à culot démontable en laiton chromé | un |  |  | 0
12.01.03 | Colonne pour lavabo | un |  | 10 | 0
12.01.04 | Lavabo sur colonne en porcelaine vitrifiée de 55 ou 60 cm de largeur série confort avec siphon à culot démontable en laiton chromé compris fixations | un |  |  | 0
12.01.05 | Lavabo posé en bande type "Plurial" y compris recouvrement et tablette | un |  |  | 0
12.01.06 | Lavabo handicapé amovible d'après la norme NF D 11 201 | un |  |  | 0
12.02 | Lave mains
12.02.01 | Lave-mains en porcelaine vitrifiée jusqu'à 46 cm de largeur avec siphon à culot démontable en laiton chromé | un |  | 2 | 0
12.03 | Accessoires
12.03.01 | Tablette de lavabo en céramique | un |  |  | 0
12.03.02 | Miroir de 5mm dimensions mini 60x42 y compris fixations | un |  |  | 0
12.03.03 | Miroir de dimension 800mm x 800mm mini y compris fixations | un |  |  | 0
12.04 | Robinetterie de lavabo
12.04.01 | Robinet mélangeur chromé monotrou à tête céramique et bec coulé y compris vidage avec bonde à clapet en laiton chromé compris montage et façon de joints | un |  | 10 | 0
12.04.02 | Robinet mitigeur chromé sur plage à tête céramique et bec coulé y compris vidage avec bonde à clapet en laiton chromé | un |  |  | 0
12.04.03 | Robinet temporisé sur plage chromé à bec fixe avec aérateur y compris vidage avec bonde à clapet en laiton chromé | un |  |  | 0
12.04.04 | Robinet mitigeur monocommande temporisé chromé à bec fixe avec aérateur y compris vidage avec bonde à clapet en laiton chromé | un |  |  | 0
12.04.05 | Robinet mitigeur monocommande, en remplacement, sur plage temporisé chromé à bec fixe avec aérateur y compris adaptation à l'installation existante (robinets d'arrêt, flexibles, clapets anti retour, etc…) | un |  |  | 0
12.04.06 | Robinet simple temporisé sur plage à système anti-blocage | un |  |  | 0
12.05 | Robinetterie particulière
12.05.01 | Robinet temporisé à commande au pied encastrée | un |  |  | 0
12.05.02 | Robinet temporisé à commande au pied mono-pédale, fixation murale ou au sol | un |  |  | 0
12.05.03 | Robinet temporisé à commande au genou | un |  |  | 0
12.05.04 | Bec fixe en laiton chromé à fixation sur plage avec aérateur et rosace (pour robinets ci-desus) | un |  |  | 0
12.05.05 | Régulateur thermostatique de sécurité réglable de 30 à 65 °C avec blocage interne de la température - diamètre 15x21 ou 20x27 | un |  |  | 0
12.05.06 | Régulateur thermostatique de sécurité réglable de 30 à 65 °C avec blocage interne de la température - diamètre 26x32 | un |  |  | 0
12.05.07 | Régulateur thermostatique de sécurité réglable de 30 à 65 °C avec blocage interne de la température - diamètre 30x40 | un |  |  | 0
12.05.08 | Robinet mitigeur optoélectronique monobloc sur plage pour lavabo, alimentation par transformateur 230v AC/6 à 12v DC, y compris branchement | un |  |  | 0
12.05.09 | Robinet mitigeur optoélectronique monobloc sur plage pour lavabo, alimentation par pile lithium intégrée dans le robinet | un |  | 2 | 0
12.06 | Poste d'eau
12.06.01 | Poste d'eau, vidoir mural en grès céramique fin émaillé, équipé grille porte seau chromée et amovible - Dimensios 450 x 350mm - siphon et grille amovible pour bonde | un |  |  | 0
12.06.02 | Robinetterie mélangeuse à bec mobile pour poste d'eau | un |  |  | 0
12.06.03 | Robinet simple mural temporisé à système anti-blocage | un |  |  | 0
12.07 | Divers
12.07.01 | Fourniture et pose siphon PVC pour lavabo ou vidoir | un |  |  | 0
12.07.02 | Fourniture et pose siphon à culot démontable en laiton chromé, pour lavabo ou vidoir | un |  |  | 0
12.07.03 | Robinet d'arrêt en ligne joint, filtre, avec clapet anti-retour, 1/2" | un |  |  | 0
12.07.04 | Robinet d'arrêt équerre filtre 3/8 ou 1/2" | un |  |  | 0
13 | W-C URINOIRS ET EQUIPEMENTS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements, branchements et toutes sujétions éventuelles
13.01 | W-C
13.01.01 | W-C siège à l'anglaise en porcelaine vitrifiée série confort, muni d'un abattant et couvercle, y compris robinetterie de chasse, tuyau d'alimentation eau et branchements divers | un |  |  | 0
13.01.02 | W-C siège à l'anglaise en porcelaine vitrifiée série confort, muni d'un abattant et couvercle -réservoir attenant assorti à la cuvette alimentation silencieuse commande permettant limiter la quantité d'eau - robinet d'arrêt chromé | un |  | 5 | 0
13.01.03 | W-C siège à l'anglaise sur bâti-support autoportant y compris réservoir et commande intégrée | un |  |  | 0
13.01.04 | Fourniture et pose WC à broyeur incorporé avec abattant et branchements électriques sur prise existante | un |  |  | 0
13.01.05 | Cuvette de W-C type hospitalier avec réservoir de chasse porcelaine attenant, robinet d'arrêt | un |  |  | 0
13.01.06 | Cuvette de W-C type hospitalier avec robinet de chasse à fermeture temporisé y compris accessoires | un |  |  | 0
13.01.07 | WC handicapé comprenant cuvette,réservoir, couvercle poignée de relèvement, distributeur papier WC. | un |  |  | 0
13.01.08 | Dévidoir à papier hygiénique (rouleaux diam. 240mm) fermeture à clef | un |  |  | 0
13.01.09 | Réservoir de chasse en remplacement pour WC à l'anglaise y compris adaptation raccordement et joints | un |  |  | 0
13.01.10 | Robinet temporisé pour chasse WC en remplacement y compris adaptation aux canalisations existantes | un |  |  | 0
13.02 | Urinoirs
13.02.01 | Urinoir de face à action siphonique en porcelaine vitrifiée, robinet poussoir à fermeture retardée | un |  | 5 | 0
13.02.02 | Urinoir d'angle à action siphonique en porcelaine vitrifiée, robinet poussoir à fermeture retardée | un |  |  | 0
13.02.03 | Robinet temporisé pour urinoir en remplacement y compris adaptation aux canalisations existantes | un |  |  | 0
13.03 | Séparations d'urinoirs
13.03.01 | Séparation d'urinoir en verre trempé translucide haut 70 large 40 cm y compris fixations | un |  |  | 0
13.03.02 | Séparation d'urinoir en stratifié haut 70 large 40 y compris fixations | un |  | 5 | 0
14 | COEFFICIENT K
14.01 | "Pieces hors forfait" | U |  |  | 0
|  |  |  | Montant HT | 0
|  |  |  | TVA 20,00% | 0
|  |  |  | Montant TTC | 0