## page de garde
MINISTERE DES ARMEES
SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION
SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE NORD-EST
Objet : Accord-cadre à bons de commande pour l’exécution des travaux de plomberie, chauffage et ventilation Lot n°17 : Base de Défense de Lille - Sites de Lille (59)
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF OUVERT (DQEO)
NOTA : Tous les postes du DQEO doivent être impérativement renseignés sans modification du cadre. Ne sont pas admis : - Les postes « non chiffrés » - Les postes « pour mémoire » - Les postes « inclus » - Les ajouts et modifications de postes

## DQEO
ACCORD-CADRE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE PLOMBERIE, CHAUFFAGE ET VENTILATION DEVIS QUANTITAFIF ESTIMAMTIF OUVERT (DQEO) Lot n°17 : Base de Défense de Lille - sites de Lille
DAF_2024_001193
Référence USID | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Quantité | Prix unitaire HT (Chiffres) | Q*PU en HT
3 | Ouvrier spécialisé. Travaux pendant les heures légales | he | 320 |  | 0
17 | Echafaudages roulant jusqu'à 3,00 m de hauteur | J | 28 |  | 0
22 | Location de nacelle jusqu'à 15 m de hauteur y compris chauffeur | J | 40 |  | 0
32 | Dépose de chaudière acier et fonte tous types jusqu'à 100 kw | un | 2 |  | 0
34 | Dépose de radiateurs tous types au RdC | un | 108 |  | 0
35 | Supplément dépose d'appareil sanitaire ou de radiateur quelque soit le type par étage courant (ou sous-sol) | un | 112 |  | 0
37 | Dépose de faux plafonds pour le passage de canalisation ou de gaines, y compris la repose | m² | 150 |  | 0
40 | Percements de dalles diamètre 20 cm jusqu'à 30 cm d'épaisseur | un | 20 |  | 0
41 | Percements de mur en maçonnerie traditionnelle de 20 à 40 cm d'épaisseur diamètre 20cm | un | 24 |  | 0
47 | Fouille manuelle en tranchée au dela de 60 cm de profondeur par tranche de 20 cm y compris évacuation du surplus des terres après travaux | ml | 90 |  | 0
52 | Rebouchage de saignées dans murs tous types | ml | 20 |  | 0
68 | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 19 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 32 et égal à 45 mm | ml | 600 |  | 0
84 | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 16x18, 18x20 et 20x22 | ml | 24 |  | 0
94 | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 20x27 | ml | 40 |  | 0
98 | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 50x60 | ml | 150 |  | 0
131 | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diam. 26 mm et 32 mm | ml | 160 |  | 0
135 | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diam. 40 mm | ml | 400 |  | 0
143 | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diam. 63 mm | ml | 138 |  | 0
148 | Robinet tous types 12/17 à 26/34 | un | 40 |  | 0
186 | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 32 & 40 | un | 21 |  | 0
196 | Canalisation fonte diamètre 150 mm | ml | 10 |  | 0
211 | Canalisations en PVC jusqu'au diamètre 63 mm | ml | 202 |  | 0
213 | Canalisations en PVC diamètre de 110 à 125 mm | ml | 126 |  | 0
224 | Culotte en PVC - DN 63 à DN 90 | un | 18 |  | 0
234 | Pompe submersible de relevage pour eaux claires ou faiblement chargées, corps en inox, débit Jusqu'à 8m3/h, hauteur manométrique jusqu'à 10 mCE avec flotteur de commande automatique, branchement électrique à 3,00 m maxi, refoulement par tuyau souple ou rigide | un | 2 |  | 0
244 | Chauffe-eau électrique vertical de 300 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un | 5 |  | 0
274 | Panneau de douche en acier finition époxy avec douchette à main coulissante sur barre chromée, mitigeur à poussoir temporisé, alimentation eau chaude eau froide | un | 30 |  | 0
275 | Mitigeur douche mono-commande, avec tuyau souple ou rigide et pomme de douche orientable ou douchette, montage en apparent | un | 10 |  | 0
281 | Cabine de douche PVC complète de 0,80x0,80 avec douchette, mitigeur, porte battante ou coulissante, siphon bonde | un | 2 |  | 0
321 | Fourniture et pose siphon à culot démontable en laiton chromé, pour lavabo ou vidoir | un | 10 |  | 0
353 | Fourniture et pose de pompe de dosage en remplacement sur groupe existant, de 0,0075 à 60 litres/h, P de service 10bars | un | 2 |  | 0
354 | F+P d'un adoucisseur de 20 litres, y compris le kit de raccordement | un | 2 |  | 0
356 | Solution désinfectante d'eau de javel avec rinçage (10 mg/l pour un temps de 24 heures mini) | l | 12 |  | 0
357 | Solution désinfectante d'eau de permanganate avec rinçage (30 mg/l pour un temps de 24 heures mini) | l | 60 |  | 0
359 | Contrôle de la désinfection par analyse, y compris rapport et avis sur la potabilité. Paramètres à mesurer : Bactéries coliformes - Entérocoques - Escherichia coli - Numération de germes aérobies revivifiables à 22°C et 37°C | un | 2 |  | 0
369 | Chaudière mixte fuel/gaz – puissance de 100 à 145 Kw | un | 6 |  | 0
371 | De 100KW à 150KW | un | 2 |  | 0
392 | Réseau de chauffage en tube T1 15x21, 20x27 et 26x34 | ml | 68 |  | 0
393 | Réseau de chauffage en tube T1de 33x42 | ml | 112 |  | 0
394 | Réseau de chauffage en tube T1 de 40x49 | ml | 70 |  | 0
396 | Réseau de chauffage en tube T10 de 66/76 | ml | 86 |  | 0
397 | Réseau de chauffage en tube T10 de 80/90 | ml | 180 |  | 0
399 | Réseau de distribution gaz en tube T3 de 33x42 | ml | 51 |  | 0
411 | Circulateur double à vitesse variable débit jusqu'à 10 m3/h - Hauteur mano. jusqu'à 6,5 mCE | un | 2 |  | 0
417 | Boîte sous verre dormant pour vanne police, dimensions 450x450x250 mm, avec marteau brise-glace, chaînette et fixations | un | 6 |  | 0
445 | Vanne à passage direct posée sur tube acier 15x21 mm | un | 84 |  | 0
446 | Vanne à passage direct posée sur tube acier 20x27 mm | un | 4 |  | 0
448 | Vanne à passage direct posée sur tube acier 33x42 mm | un | 10 |  | 0
450 | Vanne à passage direct posée sur tube acier 50x60 mm | un | 8 |  | 0
452 | Vanne à passage direct posée sur tube acier 80x90 mm | un | 6 |  | 0
458 | Vanne d'équilibrage posée sur tube acier diamètre 15x21 mm | un | 65 |  | 0
480 | Clapet de non retour posé sur tube acier 20x27 mm | un | 2 |  | 0
486 | Clapet de non retour posé sur tube acier 80x90 mm | un | 2 |  | 0
516 | Radiateur à plis en acier à panneaux horizontaux double ou à lames verticales doubles, puissance 3000 W | un | 32 |  | 0
520 | Fourniture et pose de Té de réglage de radiateur, en bronze, avec réalisation des joints, 20/27mm | un | 8 |  | 0
521 | Remplacement de robinet de radiateur simple réglage | un | 2 |  | 0
522 | Remplacement de robinet de radiateur par un robinet thermostatique à bulbe incorporé | un | 250 |  | 0
536 | Destratificateur 5000 à 11000m3/h pose de 3 à 11m de hauteur | un | 8 |  | 0
|  |  |  | Somme € HT | 0
|  |  |  | Taxe 20% | 0
|  |  |  | Somme € TTC | 0