## Page de garde
MINISTERE DES ARMEES
SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION
SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE NORD-EST
Objet : Accord-cadre à bons de commande pour l’exécution des TRAVAUX de plomberie, chauffage et ventilation Lot n°3 : Base de Défense de Besançon – Sites de Belfort (90)
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF OUVERT (DQEO)
NOTA : Tous les postes du DQEO doivent être impérativement renseignés sans modification du cadre. Ne sont pas admis : - Les postes « non chiffrés » - Les postes « pour mémoire » - Les postes « inclus » - Les ajouts et modifications de postes

## DEO dept 90
ACCORD-CADRE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE PLOMBERIE |  | Projet DAF_2024_001193 Cycle 2
Lot 3 Territoire de Belfort (90) Emprises de Belfort-Bourogne |  | Nom du candidat
| DEVIS ESTIMATIF OUVERT |  |  |  | Total HT
0
N° BPU | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | PU HT | Q | Montant HT
01 | PRESCRIPTIONS COMMUNES |  |  | .
01.01 | Travaux à l'heure |  |  | .
01.01.01 | Ouvrier spécialisé. Travaux pendant les heures légales | he |  | 193 | 0
01.01.04 | Manœuvre. Travaux pendant les heures légales | he |  | 145 | 0
01.02 | Divers / balisage / Installations de chantier |  |  | .
01.02.02 | Panneau de signalisation amovible "travaux" | un |  | 9 | 0
01.02.06 | Fourniture de plan de recollement | un |  | 5 | 0
01.04 | Dépose en démolition y compris arrêt des eaux, vidange et évacuation à la décharge |  |  | .
01.04.01 | Dépose canalisation PVC et polyéthylène tous diamètres | ml |  | 967 | 0
01.04.02 | Dépose canalisation cuivre, acier, fer, fonte, etc.. de tous diamètres | ml |  | 967 | 0
01.04.03 | Dépose de canalisation de chauffage tous diamètres | ml |  | 967 | 0
01.04.04 | Dépose de gaines VMC quelque soit le type, métal, alu, plastique,etc… de tous diamètres | ml |  | 290 | 0
01.04.08 | Dépose de chaudière acier et fonte tous types jusqu'à 100 kw | un |  | 1 | 0
01.06 | Percements, saignées et fouilles y compris enlèvement et évacuation des gravois |  |  | .
01.06.09 | Fouille manuelle en tranchée au dela de 60 cm de profondeur par tranche de 20 cm y compris évacuation du surplus des terres après travaux | ml |  | 97 | 0
01.06.21 | Remblaiement après recherche de fuite en terrain meuble, compris sable, compactage, grillage avertisseur, terre | m3 |  | 9 | 0
01.06.23 | Grillage avertisseur largeur 25 cm | ml |  | 97 | 0
04 | RESEAU D'EVACUATION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, coudes, Tés, manchons, raccords, joints, façonnage, fixations, soudures, vissages, collage et toutes sujetions éventuelles (sauf pour les T et culottes fonte qui sont payés en sus) Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les coudes, tés, manchons, raccords, façonnage, soudures, collage et toutes prestations et sujétions éventuelles |  |  | .
04.01 | Canalisations en fonte |  |  | .
04.01.02 | Canalisation fonte diamètre 100 mm | ml |  | 97 | 0
04.01.05 | Canalisation fonte diamètre 200 mm | ml |  | 97 | 0
04.02 | Pièces de visite en fonte
04.02.02 | Pièces de visite en fonte diamètre 100 mm | ml |  | 1 | 0
04.02.05 | Pièces de visite en fonte diamètre 200 mm | ml |  | 1 | 0
04.04 | Canalisations en PVC |  |  | .
04.04.04 | Canalisations en PVC diamètre de 140 à 200 mm | ml |  | 193 | 0
04.06 | Divers |  |  | .
04.06.01 | Fourniture et pose siphon de sol en fonte diam. jusqu'à 100mm | un |  | 1 | 0
06 | E.C.S. Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements (arrivée, départ et évacuation), les branchements électriques et toutes sujétions éventuelles. Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements aux canalisations, les branchements électriques et toutes sujetions éventuelles |  |  | .
06.01 | Chauffe eau électrique-ballon ECS |  |  | .
06.01.06 | Chauffe-eau électrique vertical de 300 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un |  | 3 | 0
06.01.11 | Fourniture et pose ballon mixte ECS 2000 litres avec échangeur tubulaire et résisitance électrique, thermomètre, purgeur d'air grand débit | un |  | 1 | 0
06.02 | Circulateurs ECS |  |  | .
06.02.01 | Circulateur simple pour ECS à vitesse variable, débit jusqu'à 3 m3/h, hauteur mano. jusqu'à 5 m CE | un |  | 1 | 0
07 | DOUCHES - EQUIPEMENTS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements, branchements et toutes sujétions éventuelles |  |  | .
07.01 | Receveur de douches |  |  | .
07.01.06 | Receveur de douche en céramique à poser de 90x90 y compris vidage et siphon visitable | un |  | 9 | 0
07.02 | Combiné et panneaux |  |  | .
07.02.03 | Mitigeur douche mono-commande, avec tuyau souple ou rigide et pomme de douche orientable ou douchette, montage en apparent | un |  | 9 | 0
07.02.04 | Panneau de douche à chasse automatique, avec pomme de douche anti-calcaire et mitigeur à poussoir temporisé | un |  | 9 | 0
07.02.06 | Flexible double agrafage avec pomme de douche et barre | un |  | 9 | 0
07.02.07 | Pomme de douche VR 20 | un |  | 9 | 0
07.03 | Parois et cabines de douche |  |  | .
07.03.02 | Parois de douche, accès une face par porte battante ou coulissante à panneaux en vitrage synthétique sur cadre alu, profilés argent de 0,90 x 1,75 m | un |  | 9 | 0
11 | CHAUFFAGE - CHAUDIERES ET RESEAUX DISTRIBUTION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements, branchements et toutes sujétions éventuelles |  |  | .
11.01 | Chaudières en fourniture, pose et raccordement |  |  | .
11.01.08 | Cuves à enterrer ou aériennes destinées au stockage de fioul. Y compris les évents, détecteur de fuites, jauge de niveau à fioul, limiteur de remplissage. Hors prestations de terrassement ou de maçonneries éventuelles |  |  | .
11.01.08.05 | capacité entre 20 001 et 25 000 litres | un |  | 1 | 0
11.01.09 | Accessoires pour cuves de stockage de combustible (pose incluse)
11.01.09.01 | Event | un |  | 1 | 0
11.01.09.02 | Détecteur de fuite | un |  | 1 | 0
11.01.09.03 | Jauge de remplissage | un |  | 1 | 0
11.01.09.04 | Limiteur de remplissage | un |  | 1 | 0
14 | RADIATEURS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements, les branchements y compris raccords, joints, té de réglage,purgeur,robinet simple réglage, supports de consoles scéllés et toutes sujetions éventuelles |  |  | .
14.01 | Radiateurs fonte |  |  | .
14.01.02 | Radiateur en fonte type rideau, puissance 1000 W | un |  | 9 | 0
14.02 | Radiateurs acier |  |  | .
14.02.03 | Radiateur à plis en acier à panneau horizontal ou à lames verticales simples, puissance 1500 W | un |  | 9 | 0
14.03 | Accessoires |  |  | .
14.03.01 | Fourniture et pose de Té de réglage de radiateur, en bronze, avec réalisation des joints, jusqu'à 15/21mm | un |  | 9 | 0
14.03.03 | Remplacement de robinet de radiateur simple réglage | un |  | 9 | 0
14.03.04 | Remplacement de robinet de radiateur par un robinet thermostatique à bulbe incorporé | un |  | 9 | 0
14.03.05 | Remplacement de purgeur de radiateur | un |  | 19 | 0
14.04 | Desembouage et isolement de réseaux |  |  | .
14.04.02 | Désembouage de l'installation y compris canalisations | ml |  | 97 | 0
14.05 | Ventilos convecteurs |  |  | .
14.05.01 | fourniture et pose de ventilo-convecteur pour eau chaude, avec filtre à air, pieds de fixations et thermostat à action sur le moteur d'une puissance de 1000w | un |  | 5 | 0
14.07 | Panneau radiant électrique à tube quartz, y compris réflecteur aluminium, grille de protection, raccordements et fixations. |  |  | .
14.07.01 | Panneau radiant £ à 2 000 W | un |  | 5 | 0
15 | VENTILATION ET CLIMATISATION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements, les branchements y compris fixations et toutes sujétions éventuelles |  |  | .
15.01 | Caissons |  |  | .
15.01.02 | Installation kit VMC simple flux à 5 à 6 entrées et une sortie, débit 100 à 300 m3/h avec bouches, manchettes et 4 liaisons acoustiques | un |  | 2 | 0
15.01.08 | Installation caisson de terrasse en tôle galvanisé avec ventilateur d'extraction sur plots élastiques et muni de dispositifs antivibratile - protection thermique à réarmement automatique débit 3000 m3/h | un |  | 2 | 0
15.02 | Bouches d'extraction |  |  | .
15.02.02 | F + P et raccordement bouche d'extraction hygroréglable à débit fixe pour sanitaires, de 30 m3/h y compris raccordement au collecteur par conduit flexible diamètre 125 mm et étanchéité | un |  | 2 | 0
15.07 | Centrale de traitement d'air (CTA) CTA extra-plate (< à 400 mm), structure alu angles renforcé, panneaux double peau isolée 15 mm laine de verre démontables, ventilateur centrifuge, moteur incorporé monophasé à vitesse variable avec protection |  |  | .
15.07.03 | Fourniture et pose d'une CTA - Débit 1000 m3/h | un |  | 2 | 0
18 | DOCUMENTS A REMETTRE APRES EXECUTION (sont inclus dans les préstations la remise des fiches techniques et de garanties des matériels installés) |  |  | .
18.01 | Plan de récolement | un |  | 2 | 0
18.02 | Dossier d'Ouvrages Exécutés | un |  | 5 | 0
19 | PRESTATION NOUVELLE |  |  | .
19.01 | Coefficient (K) d’entreprise sur les factures d’achat de matériel et de pose pour toutes prestations non prévus dans le BPU | k |  | 7733 | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
|  |  |  | TVA 20,00% | 0
|  |  |  | TOTAL TTC | 0