## D.P.G.F. LOT 01
DOMAINE DISP DIJON – M.A. DIJON |  |  |  |  | DPGF
Aménagement locaux CIRP/PREJ
LOT 1. ADAPTATIONS / TRANSFORMATIONS BATIMENTS MODULAIRES INC. MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE / FINITIONS (MENUISERIES–SOLS–PLAFONDS) - PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION
Désignation |  | UN | Qté | PU | Qté x PU
1. INSTALLATION – DISPOSITIONS COMMUNES
| 1.1 Moyens sécuritaires | FF | 1
| 1.2 Installation générale de chantier, implantation | FF | 1
| 1.3 Branchements de chantier | FF | 1
| 1.4 Constat d’HUISSIER | FF | 1
1.5 Isolement zone chantier
| Travaux provisoires de cloisonnement et porte provisoire | M² | 37.05
Séparation pour l’isolement du chantier entre locaux situés dans emprise chantier et locaux accessibles
| 1.6 Visite |  | POUR MÉMOIRE
| 1.7 Intervention en site occupé | FF | 1
2. ADAPTATION ASSAINISSEMENTS
Sans objet
3. REVISION COUVERTURE
| 3.1 Accès provisoire à la toiture-terrasse | FF | 1
3.2 Concertinas
3.2.1. Dépose des concertinas
| Périphérie du bâtiment composé de plusieurs modulaires. | ML | 104.66
3.2.2. Repose des concertinas
| Périphérie du bâtiment composé de plusieurs modulaires. | ML | 104.66
| 3.2.3. Fourniture et mise en œuvre d’une sécurité en phase travaux | FF | 1
| 3.3 Reprises – Réparations ponctuelles | M² | 495.132
4. RAMPE EXTERIEURE PMR
4.1 Rampe
| Rampe pour sortie de secours PREJ créée | UN | 1
4.2 Chasse-roue
| A prévoir le long des chants (de chaque côté) de la rampe PMR y compris sur palier. | ML | 20.6
5. ADAPTATIONS BATIMENTS MODULAIRES
5.1 Façades
Travaux de transformation des façades pour :
| - création d’une porte Issue de Secours depuis les locaux du PREJ | UN | 1
| - création d’une fenêtre 2 vantaux avec barreaudage dans OPEN SPACE CIRP | UN | 1
| - création de 4 fenêtres 1 vantail OB avec barreaudage dans DOUCHES/VESTIAIRES HOMMES | UN | 4
| - création d’une fenêtre 1 vantail OB avec barreaudage dans DOUCHES/VESTIAIRES FEMMES | UN | 1
5.2.1 Porte extérieure
| ISSUE SECOURS depuis SALLE REPOS/REUNION (PREJ) | UN | 1
5.2.2 Fenêtre extérieure (dépose/repose)
| OPEN SPACE (CIRP) | UN | 1
5.2.3 Fenêtre extérieure (neuve)
| DOUCHES VESTIAIRES HOMMES (PREJ) | UN | 4
| DOUCHES VESTIAIRES FEMMES (PREJ) | UN | 1
5.2.4 Volet roulant
| OPEN SPACE (CIRP) | UN | 1
5.2.5 Grille de défense
| OPEN SPACE (CIRP) | UN | 1
| DOUCHES VESTIAIRES HOMMES (PREJ) | UN | 4
| DOUCHES VESTIAIRES FEMMES (PREJ) | UN | 1
5.2.6 Appuis de fenêtre
| OPEN SPACE (CIRP) | ML | 2
| DOUCHES VESTIAIRES HOMMES (PREJ) | UN | 4
| DOUCHES VESTIAIRES FEMMES (PREJ) | UN | 1
5.2.7 Seuil
| ISSUE SECOURS depuis SALLE REPOS/REUNION (PREJ) | ML | 1.6
5.3 Cloisons en panneaux sandwich
5.3.1 Démolition des cloisons existantes
| Démolition de la cloison entre bureaux pour création open space | ML | 5.95
| Démolition des cloisons des sanitaires | ML | 5.3
| Démolition de la cloison entre Sas et Bureau pour création de la salle de réunion | ML | 3.74
| Démolition de la cloison pour agrandissement des douches vestiaires | ML | 3.01
| Démolition de la cloison entre bureaux du PREJ | ML | 5.6
Démolition partielle des cloisons pour agrandissement des locaux, …
5.3.2 Cloisons en panneaux « sandwich » : panneaux courants
| Cloison pour agrandissement des douches vestiaires | M² | 18.3278
5.3.3 Transformations : ouvertures / bouchements
CONCERNE (1) :
| Agrandissement passage - Douches Vestiaires | UN | 1
| Porte à créer dans cloisonnement existante - Salle de réunion | UN | 1
| Porte à créer dans cloisonnement existante - Bureau EM | UN | 1
CONCERNE (2) :
| Bouchement passage - Open space (ancien BLOC WC) | UN | 1
| Bouchement porte - Douches Vestiaires | UN | 1
| Bouchement porte - Salle de réunion | UN | 1
| Bouchement porte - Bureau PREJ | UN | 1
| 5.3.4 Points particuliers | FF | 1
5.4 Bloc-portes de distribution
5.4.1 Bloc porte de distribution
Blocs portes implantés dans les cloisons existantes :
| Locaux CIRP - Salle de réunion | UN | 1
| Locaux PREJ - Vestiaires Douches Hommes | UN | 1
5.4.2 Porte coulissante
| Locaux CIRP - Entre BUREAU EM et BUREAU 2 POSTES EM | UN | 1
| 5.4.3 Révision des menuiseries interieures | UN | 30
| 5.4.4 Déplacement BAL | UN | 1
| 5.4.5 Plaques de portes | UN | 33
6. 6. CLOISON HERMETIQUE SECURITAIRE
| Cloison hermétique entre locaux CIRP et PREJ, selon indications plans | M² | 37.05
Degré sécuritaire à confirmer avec DISP en phase préparation
7. 7. TRAITEMENT ACOUSTIQUE SUR MURS EXISTANTS
Traitement acoustique entre Open space et Bureaux selon indications plans, et notamment 5 ensembles :
| - BUREAU EM et OFFICE CUISINE (côté Bureau) | M² | 11.4
| - OPEN SPACE (21.14) et BUREAU ADJOINT (côté Open Space) | M² | 11.4
| - OPEN SPACE (27.57) et BUREAU CHEF (côté Open Space) | M² | 14.875
| - BUREAU CHEF et BUREAU VISIO (côté Bureau) | M² | 14.875
| - BUREAU VISIO et BUREAU ANALYSTE (côté Analyste) | M² | 4.6
8. 8. REVETEMENTS DE SOLS PVC
| 8.1 Arrachage sols PVC existant | M² | 48.71
| 8.2 Natte de découplage | M² | 48.71
| 8.3 Chape | M² | 48.71
| 8.4 Remplacement Sol souple | M² | 48.71
Locaux CIRP
| Open space | M² | 21.14
| Open space | M² | 27.57
| 8.5 Plinthes biseautées PVC | ML | 31.97
Locaux CIRP
| Open space | ML | 17.47
| Open space | ML | 14.5
| 8.6 Barres de seuil | U | 2
| 8.7 Reprise ponctuelle |  | Sans objet
| 9. ADAPTATION SOLS CARRELES | M² | 6
9.1 Sols carrelés
Locaux CIRP
| Bureau EM | FF | 1
| Salle de réunion | FF | 1
| Circulation | FF | 1
Locaux PREJ
| Douches vestiaires Hommes | FF | 1
| Douches vestiaires Femmes | FF | 1
| Open Space | FF | 1
| Salle Repos | FF | 1
9.2 Adaptation plinthes carrelées
Locaux CIRP
| Bureau EM | FF | 1
| Salle de réunion | FF | 1
| Circulation | FF | 1
Locaux PREJ
| Douches vestiaires Hommes | FF | 1
| Douches vestiaires Femmes | FF | 1
| Open Space | FF | 1
| Salle Repos | FF | 1
10. COUVRE-JOINTS ALUMINIUM
Locaux CIRP
| Bureau EM 2 postes / Bureau EM | FF | 1
| Salle de réunion | FF | 1
| Circulation (PVC / Carrelage) | FF | 1
Locaux PREJ
| Douches vestiaires Hommes | FF | 1
| Douches vestiaires Femmes | FF | 1
| Open Space | FF | 1
11. PLAFONDS SUSPENDUS
11.1 Adaptations plafonds existants (Reprise ponctuelle)
Locaux CIRP
| Bureau EM | FF | 1
| Salle de réunion | FF | 1
| Circulation | FF | 1
| Locaux PREJ | FF | 1
| 11.2 Plafond Fibres Minérales | M² | 189.73
Locaux CIRP
| Open space | M² | 21.14
| Office cuisine | M² | 10
| Open space | M² | 27.57
| Salle de réunion | M² | 28.57
Locaux PREJ
| Douches vestiaires Hommes | M² | 52.78
| Douches vestiaires Femmes | M² | 14.08
| Circulation partielle | M² | 2.8
| Open space | M² | 32.79
| 12. TRAVAUX PREPARATOIRES PEINTURE | FF | 1
13. PAROIS VERTICALES INTERIEURES
Locaux CIRP
| Open space | M² | 39.5028
| Bureau adjoint | M² | 30.3028
| Local Blindé | M² | 27.2028
| Rangement | M² | 14.4568
| Bureau EM | M² | 26.4624
| Bureau | M² | 28.1056
| Office cuisine | M² | 29.7028
| Open space | M² | 32.5056
| Bureau Chef | M² | 36.7528
| Bureau Visio | M² | 24.4028
| Bureau Analyste | M² | 29.5028
| Local Technique | M² | 15.3028
| Local ménage | M² | 14.1568
| WC | M² | 14.9568
| WC PMR | M² | 17.5028
| Salle de réunion | M² | 50.5528
| Circulation | M² | 99.3418
Locaux PREJ
| Douches vestiaires Hommes | M² | 133.5136
| Douches vestiaires Femmes | M² | 47.2214
| Informatique | M² | 26.0528
| Ménage | M² | 16.1028
| WC F | M² | 20.2078
| WC H | M² | 21.2528
| Cuisine | M² | 26.6956
| Salle Repos/Réunion | M² | 50.9406
| Bureau | M² | 51.6728
| Rangement | M² | 38.7528
| Attente | M² | 20.9778
| Armes | M² | 19.3278
| Munitions | M² | 17.3528
| Circulation | M² | 84.2093
14. NETTOYAGE - DECHETS
| 14.1 Nettoyage du chantier pendant les travaux | FF | 1
14.2 Nettoyage de livraison (réception)
| Locaux PREJ | M² | 87.28
15. TRAVAUX DE DEPOSE PLOMBERIE
15.1 Dépose
| WC démolis dans locaux CIRP | UN | 2
| Lave-mains ou lavabo dans locaux CIRP | UN | 2
15.2 Révision appareils existants
| WC | UN | 4
| Lave-mains ou lavabo | UN | 8
| Douches | UN | 4
| Evier | UN | 1
| CE | UN | 4
16. ALIMENTATIONS CUISINE (OFFICE CIRP)
| 16.1 Distribution Eau froide / Eau Chaude | FF | 1
| 16.2 Evacuation EU-EV | FF | 1
| 16.3 Production ECS | FF | 1
| 16.4 Pompe de relevage | FF | 1
| 17. CLIMATISATION |  |  | SANS OBJET
18. CUISINE
| ➢ Un plan de travail en panneaux stratifiés de 65 cm de profondeur et longueur | FF | 1
| ➢ Un évier avec cuve et égouttoir, inclus : | FF | 1
- vidage complet avec tirette
- mitigeur
- alimentation en flexibles souples pour eau froide et eau chaude
- évacuation en PVC et raccordement sur canalisation à proximité
| ➢ Une plaque de cuisson vitrocéramique 2 feux | FF | 1
| ➢ Une hotte aspirante | FF | 1
➢ Un réfrigérateur à 2 portes
| ➢ Un four électrique + micro-ondes intégrés dans une meuble colonne | FF | 1
| ➢ Meubles de rangement bas, et meuble colonne intégrant les 2 fours | FF | 1
| ➢ Crédence horizontale ht 30 cm en en inox 18/10 | FF | 1
| ➢ Table haute + piétements métalliques + 6 tabourets | FF | 1
19. VENTILATION LOCAUX VESTIAIRES
19.1 Remplacement groupe VMC
| GROUPE A (sortie en FACADE NORD) | FF | 1
| GROUPE B (sortie en FACADE SUD) | FF | 1
19.2 Bouches d’extraction
| ➢ bouches extraction 45m3/h dans Douches | U | 4
| ➢ bouches extraction 30m3/h dans Vestiaires | U | 6
| ➢ bouches extraction 30m3/h dans WC | U | 2
| ➢ bouches extraction 60m3/h dans Cuisine – Office | U | 2
19.3 Réseaux d’extraction
| Vestiaires H | FF | 1
| Office-Cuisine CIRP | FF | 1
| 19.4 Clapet coupe-feu |  | SANS OBJET
| 19.5 Entrées d’air |  | SANS OBJET
20. DESINFECTION DES RESEAUX ET ANALYSES
|  | FF | 1
21. ESSAIS - MISE EN SERVICE
|  | FF | 1
| Locaux CIRP | M² | 210.87
MONTANT CUMULE H.T. |  |  |  |  | 0
TVA |  |  |  |  | 0
MONTANT CUMULE T.T.C. |  |  |  |  | 0
PSE N°1 : CHANGEMENT DES REVETEMENTS DE SOLS EN CARRELAGE
N°1.1 Dépose du carrelage
| Douches-Vestiaires Hommes | m² | 52.78
| Douches-Vestiaires Femmes | m² | 14.08
| Open-space | m² | 32.79
| Salle de réunion | m² | 28.57
N°1.2 Ragréage / Dressage
| Douches-Vestiaires Hommes | m² | 52.78
| Douches-Vestiaires Femmes | m² | 14.08
| Open-space | m² | 32.79
| Salle de réunion | m² | 28.57
N°1.3 Carrelage
| Douches-Vestiaires Hommes | m² | 52.78
| Douches-Vestiaires Femmes | m² | 14.08
| Open-space | m² | 32.79
| Salle de réunion | m² | 28.57
N°1.4 Plinthes droites
| Douches-Vestiaires Hommes | m² | 52.78
| Douches-Vestiaires Femmes | m² | 14.08
| Open-space | m² | 32.79
| Salle de réunion | m² | 28.57
MONTANT CUMULE H.T. : PSE N°1 |  |  |  |  | 0
TVA : PSE N°1 |  |  |  |  | 0
MONTANT CUMULE T.T.C. : PSE N°1 |  |  |  |  | 0
PSE N°2 : POSE SUR REVETEMENT DE SOL EXISTANT CONSERVE
N°2.1 Préparation support existant / Vérification des carreaux existants
| Douches-Vestiaires Hommes | m² | 52.78
| Douches-Vestiaires Femmes | m² | 14.08
| Open-space | m² | 32.79
| Salle de réunion | m² | 28.57
N°2.2 Carrelage (en référence PSE N°1)
| Douches-Vestiaires Hommes | m² | 52.78
| Douches-Vestiaires Femmes | m² | 14.08
| Open-space | m² | 32.79
| Salle de réunion | m² | 28.57
N°2.3 Plinthes droites (en référence PSE N°1)
| Douches-Vestiaires Hommes | m² | 52.78
| Douches-Vestiaires Femmes | m² | 14.08
| Open-space | m² | 32.79
| Salle de réunion | m² | 28.57
MONTANT CUMULE H.T. : PSE N°2 |  |  |  |  | 0
TVA : PSE N°2 |  |  |  |  | 0
MONTANT CUMULE T.T.C. : PSE N°2 |  |  |  |  | 0