## page garde
EFS BORDEAUX Labo IH-DEL
MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REHABILITATION DU LABO IH-DEL
SITE DE BORDEAUX PELLEGRIN
PHASE DCE
LOT 03 - CVC, Passes-plats et Chambre Froide Positive
MAITRE |  |  | BET FAURE-QEI |  |  |  | ARCHITECTE
D’OUVRAGE |  |  | Co-Traitant |  |  |  | MANDATAIRE
Etablissement Français Du Sang |  |  | FAURE-QEI |  |  |  | CABINET ROZEN
Enora Park-Bâtiment 4 198 avenue du Haut Lévêque CS 20020 33615 PESSAC CEDEX |  |  | 20 rue Massenet 38400 St MARTIN D'HERES |  |  |  | 51 avenue des Vosges 67000 STRASBOURG
REVISION DU DOCUMENT
Indice | Date | Pages | Objet |  | Etabli |  | Contrôlé | Approuvé
[5 empty] | Nom - Visa |  | Nom - Visa | Nom – Visa
A | 2024-08-30 | 4 | EDITION ORIGINALE |  | A.LAFAILLE |  | P.Labrot | P.Labrot
B | 2024-09-16 | 4 | Ajout boucle ED |  | A.LAFAILLE |  | P.Labrot | P.Labrot
C | 2024-10-01 | 4 | Ajout Variante eau osmosée |  | A.LAFAILLE |  | P.Labrot | P.Labrot
D | 2024-10-18 | 4 | Suppresion eau déminéralisée et reamplcement par eau osmosée |  | A.LAFAILLE |  | P.Labrot | P.Labrot
Nom |  |  |  | Date |  | Visa

## note importante
NOTE IMPORTANTE
LOT 03 - CVC et Chambre Froide positive
è LES COTES, DIMENSIONS ET QUANTITES SONT DONNEES A TITRE INDICATIF.
è ELLES SERONT VERIFIEES PAR L’ENTREPRENEUR SOUS SA PROPRE RESPONSABILITE.
NB : LES REMARQUES, TYPES DE MATERIELS ET LES PRINCIPES RESTENT IDENTIQUES, A LA PRESTATION DE BASE.
Les manutentions de matériels à emmener ou à évacuer sont à la charge du titulaire du présent lot.
Celui-ci devra donc prendre en compte tous les moyens de levage et transport dans sa prestation.
| 2024-02-02 | A.LAFAILLE | P.Labrot | P.Labrot

## DPGF
DESIGNATIONS | Unité | Quantité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
|  | MOE | Entreprise
Généralités
Curage - dépose des installations existantes RDC , R-2 et extérieur | Ens | 1 |  |  | 0
Nettoyage chantier journalier | Ens | 1 |  |  | 0
Etudes d'exécution | Ens | 1 |  |  | 0
Bennes pour évacuation déchets | Ens | 1 |  |  | 0
DOE | Ens | 1 |  |  | 0
0
Aéraulique LABOS |  |  |  |  | 0
Fourniture et pose des éléments suivants : |  |  |  |  | 0
Centrale de traitement d'air | Ens | 1 |  |  | 0
Réseau aérauliques | Ens | 1 |  |  | 0
Equipement aéraulique + supportage (bouche de soufflage et reprises, registres, grille, clapets coupe-feu) | Ens | 1 |  |  | 0
Calorifuge | Ens | 1 |  |  | 0
Réseaux hydrauliques - alimentation en eau glacée depuis le groupe froid au -2 des batteries d'eau glacée de la CTA et de l'armoire de climatisation | Ens | 1 |  |  | 0
Calorifuge | Ens | 1 |  |  | 0
Supportage | Ens | 1 |  |  | 0
Armoire de climatisation verticale | Ens | 1 |  |  | 0
Extracteur côté IH | Ens | 1 |  |  | 0
Extracteur côté DEL | Ens | 1 |  |  | 0
Extracteur hottes labos | Unité | 2 |  |  | 0
Essais, tests et mise en service des systèmes de traitement d'air | Ens | 1 |  |  | 0
0
Electricité/ Automation |  |  |  |  | 0
Fourniture et pose des éléments suivants : |  |  |  |  | 0
Armoire électrique pour la CTA côté IH / raccordement électrique | Ens | 1 |  |  | 0
Essai et mise en service | Ens | 1 |  |  | 0
Essai et mise en service de l'armoire de traitement d'air côté DEL | Ens | 1 |  |  | 0
0
0
ADMINISTRATION |  |  |  |  | 0
Fourniture et pose des éléments suivants : |  |  |  |  | 0
Unité de ventilation | Ens | 1 |  |  | 0
Cassettes intérieures | U | 9 |  |  | 0
Registres de régulation | Ens | 1 |  |  | 0
Gaines de soufflage et reprise | Ens | 1 |  |  | 0
Calorifuge | Ens | 1 |  |  | 0
VRV extérieur + supportage | Ens | 1 |  |  | 0
Tuyauterie liquide + fluide frigo | Ens | 1 |  |  | 0
Evacuation des condensats PVC | Ens | 1 |  |  | 0
Liaisons électrique entre UE et UI | Ens | 1 |  |  | 0
Régulation | Ens | 1 |  |  | 0
Grille de prise et de rejet d'air | Unité | 2 |  |  | 0
Ventilateur d'extraction | Unité | 1 |  |  | 0
Raccordement électrique / chemin de câble / Essais et mise en service | Ens | 1 |  |  | 0
Dévoiement conduite d'eau usée | Ens | 1 |  |  | 0
0
Chambre Froide Positive |  |  |  |  | 0
Fourniture et pose des éléments suivants : |  |  |  |  | 0
Panneaux pour cloisons, plafond, sol (fournir une note de calcul pour l'épaisseur du sol) | ens | 1 |  |  | 0
Différentes découpes en face avant pour accès aux gyroscopeurs | ens | 1 |  |  | 0
Découpes en face avant pour accès aux gyroscopeurs | ens | 1 |  |  | 0
Plaque inox strillées pour le sol | Ens | 1 |  |  | 0
Rampes | U | 2 |  |  | 0
Portes coulissantes | U | 2 |  |  | 0
Bloc évaporateur à détente directe Puissance froid : 6kW Débit d'air : 4200 m3/h Moteur EC 230V | Ens | 2 |  |  | 0
Bloc Compresseur/ condenseur à détente directe Puissance froid 6kW Alimentation électrique 400/50/3 - 9,7 A y compris manutention | Ens | 2 |  |  | 0
Tuyauterie cuivre qualité frigorifique y compris calorifugeage et chemin de câbles | Ens | 1 |  |  | 0
"Accessoires de pose et supportage - Chemin de câbles pour tube frigo - Accessoires frigo - Condensats et protection mécanique" | Ens | 1 |  |  | 0
Charge en azote / tirage au vide | Ens | 1 |  |  | 0
Charge en fluide frigorigène | Ens | 1 |  |  | 0
Automate de commande contrôle, programmation et paramétrage (régulateurs chambres froides compris cartes de communication GTC). | ENs | 1 |  |  | 0
Finition et éclairage | Ens | 1 |  |  | 0
Instrumentation et accessoires frigorifiques | Ens | 1 |  |  | 0
Armoire électrique 57210-ARM001 Compris coffret répartiteur, protections, alimentations et distribution des groupes et évaporateurs à détente directe | Ens | 1 |  |  | 0
Chemin de câble | Ens | 1 |  |  | 0
câble et raccordements | Ens | 1 |  |  | 0
Utilités |  |  |  |  | 0
Fourniture et pose des éléments suivants : |  |  |  |  | 0
Prévoir une boucle d'eau osmosée et pompe de circulation (avec chassis de fixation) a partir de la production existante d'eau osmosée située au R+1. inclure les carottages nécessaires et rebouchage en respectant le niveau coupe feu. inclure une alimentation électrique pour la pompe de circulation. Réseau en PVC pression. | Ens | 1 |  |  | 0
Distribution d'eau froide incluant les vannes d'arrêts | ML | 50 |  |  | 0
Distribution d'eau chaude incluant les vannes d'arrêts | ML | 40 |  |  | 0
Evacuation des eaux usées (lavabos et WC) | ML | 90 |  |  | 0
Alimentation eau chaude et eau froide armoire de climatisation - LABO DELIVRANCE | Ens | 1 |  |  | 0
Alimentation eau chaude et eau froide CTA SOUS SOL - LABO IH | Ens | 1 |  |  | 0
Reprise du groupe frigorifique existant | Ens | 1 |  |  | 0
PASSE PLATS et CHARIOT |  |  |  |  | 0
Fourniture et pose des éléments suivants : |  |  |  |  | 0
Passe plats + interlockage mécanique | U | 2 |  |  | 0
passe chariots + interlockage mécanique | U | 1 |  |  | 0
0
BASE VIE, EAU FROIDE ET EVACUATION |  |  |  |  | 0
Alimentation en eau froide et évacuation eau usées | ens | 1 |  |  | 0
0
STRUCTURE METALLIQUE GROUPE FROID POUR CHAMBRE FROIDE |  |  |  |  | 0
Pose et fourniture d'une structure métallique pour le groupe froid de la chambre froide | ens | 1 |  |  | 0
0
INCENDIE |  |  |  |  | 0
Dépose des différents RIA dans la zone de travail | ens | 1 |  |  | 0
(prévoir des bouchons d'isolation ) |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0