## Page garde
EFS BORDEAUX Labo IH-DEL
MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REHABILITATION DU LABO IH-DEL
SITE DE BORDEAUX PELLEGRIN
PHASE DCE
LOT 04 - ELECTRICITE CFO/cfa/SSI
MAITRE |  |  | BET FAURE-QEI |  |  |  | ARCHITECTE
D’OUVRAGE |  |  | Co-Traitant |  |  |  | MANDATAIRE
Etablissement Français Du Sang |  |  | FAURE-QEI |  |  |  | CABINET ROZEN
Enora Park-Bâtiment 4 198 avenue du Haut Lévêque CS 20020 33615 PESSAC CEDEX |  |  | 20 rue Massenet 38400 St MARTIN D'HERES |  |  |  | 51 avenue des Vosges 67000 STRASBOURG
REVISION DU DOCUMENT
Indice | Date | Pages | Objet |  | Etabli |  | Contrôlé | Approuvé
[5 empty] | Nom - Visa |  | Nom - Visa | Nom – Visa
C | 2024-10-17 | Toutes | MAJ suite relecture Client |  | RMT |  | RMT | PLT
APPROBATION CLIENT
Nom |  |  |  | Date |  | Visa

## Note importante
NOTE IMPORTANTE
è LES COTES, DIMENSIONS ET QUANTITES SONT DONNEES A TITRE INDICATIF.
è ELLES SERONT VERIFIEES PAR L’ENTREPRENEUR SOUS SA PROPRE RESPONSABILITE.
NB : LES REMARQUES, TYPES DE MATERIELS ET LES PRINCIPES RESTENT IDENTIQUES, A LA PRESTATION DE BASE.
Les manutentions de matériels à emmener ou à évacuer sont à la charge du titulaire du présent lot.
Celui-ci devra donc prendre en compte tous les moyens de levage et transport dans sa prestation.

## DPGF
| DESIGNATION | UNITE | QUANTITE (à titre indicatif) | QTE ENTREPRISE | PRIX UNITAIRE €HT | PRIX TOTAL €HT
GENERALITES
| Etudes d'exécution | ens | 1
| DOE | ens | 1
| Percements et rebouchages CF | ens | 1
| Sujétions liées au phasage | ens | 1
Installations de chantier
| Mise en place d’un coffret de chantier et d'éclairages de chantier pour les zones de travaux | ens | 1
Travaux de dépose
| Dépose des terminaux, câbles et cheminements dans les zones de travaux | ens | 1
| Identification et protection des résaux conservés | ens | 1
| Purge des armoires électriques suite à la dépose | ens | 1
| Purge des baies VDI suite à la dépose | ens | 1
| Dépose/repose des terminaux plafonds dans la circulation RC09 | ens | 1
| Dépose/repose des plafonds pour amenée des alimentations électriques depuis les armoires jusqu'à la zone de chantier yc toutes sujétions | ens | 1
| Evacuation des déchets | ens | 1
COURANT FORT
Armoires de distribution
| Ajout de départ pour le réseau normal/secouru dans l'armoire P055-AGBT1 13110911 | ens | 1
| Création armoire pour le réseau normal/secouru depuis AGBT1 R040-TDS1 | ens | 1
| Ajout de départs pour le réseau normal/secouru dans l'armoire P056-AGBT2 13110912 | ens | 2
| Création armoire pour le réseau normal/secouru depuis AGBT2 R125-TDS1 | ens | 1
| Création armoire pour le réseau normal/secouru depuis AGBT2 S104-TDS1 | ens | 1
| Ajout de départs pour le réseau ondulé dans l'armoire P060-TGHQ 13111741 | ens | 2
| Création armoire pour le réseau ondulé depuis TGHQ R040-TDO1 | ens | 1
| Création armoire pour le réseau ondulé depuis TGHQ R125-TDO1 | ens | 1
| Modification des armoires divisionnaires existantes | ens | 1
Liaisons équipotentielles
| Mise à la terre de toutes les masses métalliques dont chemins de câbles, paillasses, ossatures cloisons… | ens | 1
Chemins de câbles
| Chemins de câbles CFO | ml | 145
| Chemins de câbles Cfa/SSI | ml | 145
| Accessoires de cheminements divers (tubes, boites,…) | ens | 1
Goulotte et colonnes
| Goulottes PVC 2C | ml | 322.3
| Colonne de distribution | u | 2
Attentes électriques principales
NOTA : les sections sont des prédimensionnement, à confirmer par l'entreprise.
| AGBT1 > R40-TDS1 - U1000AR2V 5G70 | ml | 80
| AGBT2 > R125-TDS1 - U1000R2V 5G16 | ml | 30
| AGBT2 > S104-TDS1 - U1000AR2V 4x1x95 + 1x50PE | ml | 60
| TDHQ > R40-TDO1 - U1000R2V 5G6 | ml | 45
| TDHQ > R125-TDO1 - U1000R2V 5G6 | ml | 60
Attentes électriques HVAC :
| VRV - U1000R2V 5G2,5 | ens | 1
| Chauffe-eau instantané - U1000R2V 3G2,5 | ens | 1
| Cassette - U1000R2V 3G2,5 | ens | 10
| Unité de ventilation - U1000R2V 3G2,5 | ens | 1
| Extracteur VMC sanitaire - U1000R2V 3G2,5 | ens | 1
| Extracteur VMC sanitaire / cuisine - U1000R2V 3G2,5 | ens | 1
| Bloc évaporateur cubique à détente directe - U1000R2V 3G2,5 | ens | 1
| CTA Verticale - U1000R2V 5G4 | ens | 1
| Compresseur Chambre Froide - U1000R2V 5G2,5 | ens | 1
| Extracteur Hotte 1 - U1000R2V 3G2,5 | ens | 1
| Extracteur Hotte 2 - U1000R2V 3G2,5 | ens | 1
| Extracteur Hotte 3 - U1000R2V 3G2,5 | ens | 1
Alimentations électriques
| Porte automatiques intérieur - U1000R2V 3G2,5 | ens | 2
| UTL - U1000R2V 3G2,5 | ens | 2
| Eclairage rampe - U1000R2V 3G2,5 | ens | 2
| Enseigne - U1000R2V 3G2,5 | ens | 1
| Porte automatique entrée principale - U1000R2V 3G2,5 | ens | 1
| Balises DATI - U1000R2V 3G2,5 | ens | 3
| Centrale SSI - U1000R2V 3G2,5 | ens | 1
| Armoire ventilée - U1000R2V 3G2,5 | ens | 1
| Pneumatique 1 - U1000R2V 3G2,5 | ens | 1
| Pneumatique 2 - U1000R2V 3G2,5 | ens | 1
| Gyrostockeur 1 - U1000R2V 3G2,5 | ens | 1
| Gyrostockeur 2 - U1000R2V 3G2,5 | ens | 1
| Table réfrigérée - U1000R2V 3G2,5 | ens | 1
| Au R+1 : pompe eau osmosée - U1000R2V 3G2,5 | ens | 1
Alimentations électriques sur PC
| PC Réactifs 1 | ens | 2
| PC Réactifs 2 | ens | 2
| PC Microscope 1 | ens | 1
| PC Microscope 2 | ens | 1
| PC Etuve Friocell 1 | ens | 2
| PC Etuve Friocell 2 | ens | 2
| PC Incub. Biorad 1 | ens | 2
| PC Incub. Biorad 2 | ens | 2
| PC Ortho Bio 1 | ens | 2
| PC Ortho Bio 2 | ens | 2
| PC Bain-marie | ens | 1
| PC Centri. Tubes 1 et 2 | ens | 2
| PC Centri. Tubes 1 et 2 | ens | 2
| PC Centri. Ortho 1 | ens | 1
| PC Centri. Ortho 2 | ens | 1
| PC Centri. Ortho 3 | ens | 1
| PC Centri. Ortho 4 | ens | 1
| PC Centri. Grifols 1 | ens | 1
| PC Centri. Grifols 2 | ens | 1
| PC Centri. Grifols 3 | ens | 1
| PC Centri. Grifols 4 | ens | 1
| PC Agitateur 1 | ens | 1
| PC Agitateur 2 | ens | 1
| PC Eflexys | ens | 2
| PC Ortho | ens | 2
| PC Qwalys | ens | 2
| PC Incub. 1 | ens | 2
| PC Incub. 2 | ens | 2
| PC Incub. 3 | ens | 2
| PC IH 1 | ens | 1
| PC Centri. 1 | ens | 1
| PC Centri. 2 | ens | 1
| PC Frigo 1 | ens | 1
| PC Frigo 2 | ens | 1
| PC Frigo 3 | ens | 1
| PC Frigo 4 | ens | 1
| PC Frigo 5 | ens | 1
| PC Frigo 6 | ens | 1
| PC Frigo 7 | ens | 1
| PC Frigo 8 | ens | 1
| PC Frigo 9 | ens | 1
| PC Frigo 10 | ens | 1
| PC Congel 1 | ens | 1
| PC Congel 2 | ens | 1
| PC Congel 3 | ens | 1
| PC Congel 4 | ens | 1
| PC Congel 5 | ens | 1
| PC Congel 6 | ens | 1
| PC Congel 7 | ens | 1
| PC Congel 8 | ens | 1
| PC PFC | ens | 1
| PC CGR | ens | 1
| PC Décongélation 1 | ens | 1
| PC Décongélation 2 | ens | 1
| PC Décongélation 3 | ens | 1
| PC Armoire ventilée | ens | 1
| PC Prod Eau déminéralisée | ens | 1
| PC Pompe Eau déminéralisée | ens | 1
| PC Paillasse hauteur réglable | ens | 1
Eclairage
| Eclairage type 1 y compris câblage | u | 58
| Eclairage type 2 y compris câblage | u | 84
| Eclairage type 3 y compris câblage | u | 6
| Eclairage type 4 y compris câblage | u | 6
| Eclairage type 5 y compris câblage | u | 5
| Bouton Poussoir y compris câblage | u | 29
| Inter simple y compris câblage | u | 2
| Inter simple étanche y compris câblage | u | 1
| Va et Vient étanche y compris câblage | u | 2
| Détecteur de présence y compris câblage | u | 25
Eclairage extérieur
| Eclairage type 6 y compris câblage | u | 3
| Déplacement d'un candélabes exisatnt y compris massif et câblage | ens | 1
Eclairage de sécurité
| LSC y compris câblage | u | 31
| BAPI | u | 1
Appareillage
| Prise de courant normale banalisée, y compris câblage | u | 70
| Prise de courant normale étanche, y compris câblage | u | 3
| Prise de courant ondulée, y compris câblage | u | 3
| Poste de travail type 1 (4PCN/2PCO/2RJ45) y compris câblage | u | 34
| Poste de travail type 2 (1PCN/1RJ45) y compris câblage | u | 19
| Commutateur Marche/Arrêt y compris câblage | u | 3
| Arrêts d'urgence yc câblage | u | 3
Prises camions frigo
| Prise mono yc câblage et accessoires | u | 3
| Prise tétra yc câblage et accessoires | u | 3
COURANTS FAIBLES
VDI
| Prises RJ45 | u | 19
| Prises RJ45 PT1 | u | 68
| Prises RJ45 PT2 | u | 19
| Prises RJ45 WIFI | u | 4
| Prises RJ45 DECT | u | 4
| Prises RJ45 VISIOPHONIE | u | 4
| Prises RJ45 SIRIUS | u | 4
| Liaison cuivre 1x4P | ens | 122
| Intallation panneau 24 port avec noyaux | ens | 6
| Bandeau passe câbles | u | 6
| Cordons RJ45 | u | 244
| Recettes RJ45 | u | 122
Visiophonie
| Poste d'appel 3B | u | 1
| Poste récepteur | u | 3
| Programmation et mise en service | ens | 1
Sonnerie
| Sonnette | u | 1
| Carillon | u | 3
| Transfo, câblage | ens | 1
Monitoring Frigo / Process
| Prises RJ45 GTC / Frigo, y compris câblage | u | 6
| Liaison cuivre 1x4P | ens | 6
| Modification coffret de regroupement / Automates | ens | 1
| Programmation, essais et mise en service | ens | 1
| Mise à jour de la supervision | ens | 1
Contrôle d'accès
| Matériel central (UTL,…) | ens | 1
| Câblage de bus | ens | 1
| Module de porte | u | 10
| Lecteurs de badges | ens | 10
| BBG Vert | ens | 11
| BP sortie | ens | 6
| Commande à effleurement - hors fourniture | ens | 8
| Système de verouillage : KEL564 / Ventouse / ...- hors lot | u | 9
| Câblage terminal (boitier éclatement,fourreaux, …) | ens | 14
| Programmation, mise en service et essais | ens | 1
| Mise à jour de la supervision | ens | 1
Sytème de sécurité incendie
| Déplacement de la centrale SSI du R+1 vers le RDC yc tous les équipements annexes (réarmement,…) | ens | 1
| Détecteur optique yc câblage | ens | 42
| Sirène-flash yc câblage | ens | 9
| Flashs yc câblage | ens | 5
| TRE dans local 2018 au R+2 yc câblage (non représenté sur plan) | ens | 1
| TRE dans la salle de repos au RdC yc câblage | ens | 1
| Asservissement PFA | ens | 5
| Programmation suivant phases chantier | ens | 1
| Essais fonctionnels | ens | 1
| Mise à jour de la supervision | ens | 1
TOTAL
MONTANT GLOBAL BASE €HT | [5 empty] | 0