## PDG
OP 1122 - Repli Mitterrand dans Gergovia Université Clermont Auvergne 49 Boulevard François Mitterrand – CS60032 63001 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
LOT N°04 : ELECTRICITE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Phase DCE
DECEMBRE 2024
ALGOTHERM INGENIERIE SAS au capital de 60 000 €. RCS Clermont-Ferrand B 399 087 162 - APE 7112B 9, rue LOUIS ROSIER - 63000 CLERMONT-FERRAND Tél. : 04 73 98 51 27 - *: algotherm@algotherm-ing.fr

## Niv0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
NIVEAU 0
CHAPITRE I \ Généralités
Coordination avec les autres lots | ENS | 1 |  |  | 0
Essai AQC | ENS | 1 |  |  | 0 | )
Etude complémentaire | ENS | 1 |  |  | 0
Attestation rebouchement suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Fiches FDES suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
_________
TOTAL CHAPITRE I = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE II \ Installations existantes
Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 0 suivant description CCTP :
- Séjour | ENS | 1 |  |  | 0
- Chambre 1 | ENS | 1 |  |  | 0
- Chambre 2 | ENS | 1 |  |  | 0
- Dégagement | ENS | 1 |  |  | 0
- Rangement | ENS | 1 |  |  | 0
- Salle d'eau | ENS | 1 |  |  | 0
- WC | ENS | 1 |  |  | 0
- Cuisine | ENS | 1 |  |  | 0
- Rangement cuisine | ENS | 1 |  |  | 0
- Escalier | ENS | 1 |  |  | 0
- Chambre étage | ENS | 1 |  |  | 0
[5 empty] | ___________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE II = |  |  |  |  | 0 |  | 0
CHAPITRE III \ Installations de chantier
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP : | [6 empty] | 70
-disjoncteur alimentation coffrets de chantier niveau 0 | ENS | 1 |  |  | 0 |  | 70
-alimentation coffret d’étage niveau 0 | ENS | 1 |  |  | 0
-coffret d’étage niveau 0 | ENS | 1 |  |  | 0 | ) | 350
Maintien des installations de chantier niveau 0 | ENS | 1 |  |  | 0
Retrait des installations de chantier niveau 0 | ENS | 1 |  |  | 0
[5 empty] | ___________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE III = |  |  |  |  | 0 |  | 490
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre
Article V.1 \ Prise de terre | PM
Article V.2 \ Liaisons équipotentielles
Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant description CCTP : | [6 empty] | 150
- canalisations principales de distribution eau niveau 0 | ENS | 1 |  |  | 0
- châssis et portes d'armoires électriques niveau 0 | ENS | 1 |  |  | 0
- douche niveau 0 | ENS | 1 |  |  | 0
- ossatures primaires des faux plafonds niveau 0 | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article V.2= |  |  |  |  | 0
Article V.3 \ Mise à la terre | PM
[5 empty] | ____________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE V = |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits
Article VI.1 \ Généralités | PM
Article VI.2 \ Conceptions | PM
Article VI.3 \ Armoire logement
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :
- armoire logement | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VI.3= |  |  |  |  | 0
Article VI.4 \ Modification armoire entresol | PM
Article VI.5 \ Modification et extension niveau 2 | PM
Article VI.6 \ Coupures électriques armoires
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :
- coffret coup de poing | U | 1 |  |  | 0
- liaison entre coffret coupure électrique et armoire logement | ENS | 1 |  |  | 0
Attestation écrite coupure électrique suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VI.6= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE VI = |  |  |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant
Article VII.1 \ Généralités | PM
Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :
- goulotte PVC 90x60mm | ML | 30 |  |  | 0
- goulotte PVC 60x40mm | ML | 40 |  |  | 0
- moulure PVC logement niveau 0 | ENS | 1 |  |  | 0
- fourreaux ICTA niveau 0 | ENS | 1 |  |  | 0
- boite de dérivation niveau 0 | ENS | 1 |  |  | 0
Dépose et repose faux-plafond niveau 0 suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Percements et rebouchages suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.2= |  |  |  |  | 0
Article VII.3 \ Eclairage normal | [6 empty] | 500
500
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :
- luminaire type A niveau 0 | U | 3 |  |  | 0
- luminaire type D niveau 0 | U | 8 |  |  | 0
- luminaire type E niveau 0 | U | 2 |  |  | 0
- point lumineux intérieur niv 0 y compris accessoires | U | 13 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.3= |  |  |  |  | 0
Article VII.4 \ Choix du petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description CCTP :
- interrupteur SA niveau 0 | U | 8 |  |  | 0
- interrupteur VV niveau 0 | U | 4 |  |  | 0
- bouton poussoir à voyant niveau 0 | U | 3 |  |  | 0
- prise de courant 2P+T 10/16A niveau 0 | U | 4 |  |  | 0
-bloc PT1 niveau 0 | U | 2 |  |  | 0
-bloc PT3 niveau 0 | U | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.4= |  |  |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Article VII.5 \ Eclairage de sécurité
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris câblage de type :
-bloc autonome évacuation 45lm/1h | ENS | 6 |  |  | 0
-télécommande pour BAES | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.5= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE VII = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers
Article VIII.1 \ Généralités | PM
Article VIII.2 \ Sanitaire
Fourniture, pose et raccordements suivant descriptif C.C.T.P :
- alimentation ballon ECS niveau 0 | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VIII.2= |  |  |  |  | 0
Article VIII.3 \ Volet roulant
Fourniture, pose et raccordements suivant descriptif C.C.T.P :
- alimentation volet roulant niveau 0 | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VIII.3= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE VIII= |  |  |  |  | 0
CHAPITRE IX \ Précablage VDI
Article IX.1 \ Généralités | PM
Article IX.2 \ Description des travaux
Modification baie informatique niveau 0 suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :
- cordon informatique niveau 0 | ENS | 3 |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau logt séjour | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau logt chambre 1 | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau logt chambre 2 | ENS | 1 |  |  | 0
- prise RJ45 catégorie 6A blanche sur poste de travail | U | 3 |  |  | 0
Test prise RJ45 suivant description CCTP | ENS | 3 |  |  | 0
_________
Sous Total Article IX.2= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE IX = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE X \ Alarme incendie
Article X.1 \ Généralités | PM
Article X.2 \ Description des travaux
Repérage matériel niveau 0 suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Pose et dépose capuchons anti-poussière niv 0 y compris nettoyage | ENS | 1 |  |  | 0
Repose, câblage et raccordements détecteur incendie existant niv entresol | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description CCTP pour:
- diffuseur sonore niveau 0 | U | 1 |  |  | 0
- diffuseur lumineux niveau 0 | U | 2 |  |  | 0
Mise en service suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Modification texte suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article X.2= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE X = |  |  |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
CHAPITRE XI \ Travaux divers
Contrôle des installations | ENS | 1 |  |  | 0
Essais | ENS | 1 |  |  | 0
Mise en service | ENS | 1 |  |  | 0
Vérification du bureau de contrôle | ENS | 1 |  |  | 0
Information des utilisateurs | ENS | 1 |  |  | 0
Garantie | ENS | 1 |  |  | 0
Document à fournir après exécution | ENS | 1 |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE XI = |  |  |  |  | 0
- RECAPITULATIF NIVEAU 0 - | [5 empty] | = | #REF!
CHAPITRE I \ Généralités |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE II \ Installations existantes |  |  |  | = | 0
CHAPITRE III \ Installations de chantier |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE IX \ Précablage VDI |  |  |  | = | 0
CHAPITRE X \ Alarme incendie |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE XI \ Travaux divers |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
____________
TOTAL HT EN € |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
T.V.A 20% EN € |  |  |  | = | 0
TOTAL TTC EN € |  |  |  | = | 0

## Entresol
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
NIVEAU ENTRESOL
CHAPITRE I \ Généralités
Coordination avec les autres lots | ENS | 1 |  |  | 0
Essai AQC | ENS | 1 |  |  | 0 | )
Etude complémentaire | ENS | 1 |  |  | 0
Attestation rebouchement suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Fiches FDES suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
_________
TOTAL CHAPITRE I = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE II \ Installations existantes
Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau entresol suivant description CCTP :
- Repro | ENS | 1 |  |  | 0
- Sas | ENS | 1 |  |  | 0
[5 empty] | ___________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE II = |  |  |  |  | 0 |  | 0
CHAPITRE III \ Installations de chantier
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP : | [6 empty] | 70
-disjoncteur alimentation coffrets de chantier niveau entresol | ENS | 1 |  |  | 0 |  | 70
-alimentation coffret d’étage niveau entresol | ENS | 1 |  |  | 0
-coffret d’étage niveau entresol | ENS | 1 |  |  | 0 | ) | 350
Maintien des installations de chantier niveau entresol | ENS | 1 |  |  | 0
Retrait des installations de chantier niveau entresol | ENS | 1 |  |  | 0
[5 empty] | ___________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE III = |  |  |  |  | 0 |  | 490
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre |  |  |  |  | PM
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits
Article VI.1 \ Généralités | PM
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Article VI.2 \ Conceptions | PM
Article VI.3 \ Armoire logement | PM
Article VI.4 \ Modification armoire entresol
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :
- modification armoire entresol | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VI.4= |  |  |  |  | 0
Article VI.5 \ Modification et extension niveau 2 | PM
Article VI.6 \ Coupures électriques armoires
Attestation écrite coupure électrique suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VI.6= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE VI = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant
Article VII.1 \ Généralités | PM
Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :
- goulotte PVC blanc 130x53mm niveau entresol | ML | 20 |  |  | 0
- goulotte PVC 60x40mm niveau entresol | ML | 65 |  |  | 0
- moulure PVC niveau entresol | ENS | 1 |  |  | 0
- fourreaux ICTA niveau entresol | ENS | 1 |  |  | 0
- boite de dérivation niveau entresol | ENS | 1 |  |  | 0
Dépose et repose faux-plafond niveau entresol et niveau 0 suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
s | ENS | 1 |  |  | 0
Percements, saignées, rebouchages et plans de réservations niveau entresol suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.2= |  |  |  |  | 0
Article VII.3 \ Eclairage normal | PM
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Article VII.4 \ Choix du petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description CCTP :
-bloc PT2 niveau entresol | U | 6 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.4= |  |  |  |  | 0
Article VII.5 \ Eclairage de sécurité
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris câblage de type :
-bloc autonome évacuation 45lm/1h remplacé | ENS | 1 |  |  | 0
-télécommande pour BAES | ENS | 1 |  |  | 0
Test blocs autonomes évacuation défaillants suivant decription C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.5= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE VII = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers |  |  |  |  | PM
CHAPITRE IX \ Précablage VDI
Article IX.1 \ Généralités | PM
Article IX.2 \ Description des travaux
Modification baie informatique niveau 0 suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :
- cordon informatique niveau entesol | ENS | 5 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers repro niveau | ENS | 5 |  |  | 0
- prise RJ45 catégorie 6A blanche sur poste de travail | U | 5 |  |  | 0
Test prise RJ45 suivant description CCTP | ENS | 5 |  |  | 0
_________
Sous Total Article IX.2= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE IX = |  |  |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
CHAPITRE X \ Alarme incendie
Article X.1 \ Généralités | PM
Article X.2 \ Description des travaux
Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description CCTP pour:
- diffuseur sonore niveau 0 | U | 1 |  |  | 0
Mise en service suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Modification texte suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article X.2= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE X = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE XI \ Travaux divers
Contrôle des installations | ENS | 1 |  |  | 0
Essais | ENS | 1 |  |  | 0
Mise en service | ENS | 1 |  |  | 0
Vérification du bureau de contrôle | ENS | 1 |  |  | 0
Information des utilisateurs | ENS | 1 |  |  | 0
Garantie | ENS | 1 |  |  | 0
Document à fournir après exécution | ENS | 1 |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE XI = |  |  |  |  | 0
- RECAPITULATIF NIVEAU ENTRESOL - | [5 empty] | = | #REF!
CHAPITRE I \ Généralités |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE II \ Installations existantes |  |  |  | = | 0
CHAPITRE III \ Installations de chantier |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers |  |  |  | = | PM | = | #REF!
CHAPITRE IX \ Précablage VDI |  |  |  | = | 0
CHAPITRE X \ Alarme incendie |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE XI \ Travaux divers |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
____________
TOTAL HT EN € |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
T.V.A 20% EN € |  |  |  | = | 0
TOTAL TTC EN € |  |  |  | = | 0

## Niv2
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
NIVEAU 2
CHAPITRE I \ Généralités
Coordination avec les autres lots | ENS | 1 |  |  | 0
Essai AQC | ENS | 1 |  |  | 0 | )
Etude complémentaire | ENS | 1 |  |  | 0
Attestation rebouchement suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Attestation niveau éclairement suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Fiches FDES suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
_________
TOTAL CHAPITRE I = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE II \ Installations existantes
Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 2 suivant description CCTP :
- Bibliothèque | ENS | 1 |  |  | 0
- Bureau doyen | ENS | 1 |  |  | 0
- Bureau sécretariat du doyen | ENS | 1 |  |  | 0
- Salle de cours 221-222 | ENS | 1 |  |  | 0
[5 empty] | ___________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE II = |  |  |  |  | 0 |  | 0
CHAPITRE III \ Installations de chantier
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP : | [6 empty] | 70
-disjoncteur alimentation coffrets de chantier niveau 2 | ENS | 2 |  |  | 0 |  | 70
-alimentation coffret d’étage niveau 2 | ENS | 2 |  |  | 0
-coffret d’étage niveau 2 | ENS | 2 |  |  | 0 | ) | 350
Maintien des installations de chantier niveau 2 | ENS | 1 |  |  | 0
Retrait des installations de chantier niveau 2 | ENS | 1 |  |  | 0
[5 empty] | ___________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE III = |  |  |  |  | 0 |  | 490
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre
Article V.1 \ Prise de terre | PM
Article V.2 \ Liaisons équipotentielles
Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant description CCTP : | [6 empty] | 150
- canalisations de distribution eau niveau 2 | ENS | 1 |  |  | 0
- gaines de ventilation niveau 2 | ENS | 1 |  |  | 0
- châssis et portes d'armoires électriques niveau 2 | ENS | 1 |  |  | 0
- chemins de câbles courants forts et faible niveau 2 | ML | 110 |  |  | 0
- baie informatique niveau 2 | ENS | 1 |  |  | 0
- ossatures primaires des faux plafonds niveau 2 | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article V.2= |  |  |  |  | 0
Article V.3 \ Mise à la terre | PM
[5 empty] | ____________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE V = |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits
Article VI.1 \ Généralités | PM
Article VI.2 \ Conceptions | PM
Article VI.3 \ Armoire logement | PM
Article VI.4 \ Modification armoire entresol | PM
Article VI.5 \ Modification et extension niveau 2
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :
- modification armoire niveau 2 | ENS | 1 |  |  | 0
- alimentation extension armoire niveau 2 | ENS | 1 |  |  | 0
- extension armoire niveau 2 | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VI.5= |  |  |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Article VI.6 \ Coupures électriques armoires
Attestation écrite coupure électrique suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VI.6= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE VI = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant
Article VII.1 \ Généralités | PM
Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :
- chemin de câble lg 100 mm courants forts niveau 2 | ML | 55 |  |  | 0
- chemin de câble lg 100 mm courants faibles niveau 2 | ML | 55 |  |  | 0
- goulotte PVC blanc 130x53mm niveau 2 | ML | 135 |  |  | 0
- goulotte sol inox 81x20mm longueur 1m80 niveau 2 | U | 1 |  |  | 0
- moulure PVC niveau 2 | ENS | 1 |  |  | 0
- fourreaux ICTA niveau 2 | ENS | 1 |  |  | 0
- boite de dérivation niveau 2 | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :
- colonne de distribution | U | 5 |  |  | 0
- alimentation colonne de distribution | ENS | 5 |  |  | 0
Dépose et repose faux-plafond niveau 1 suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Dépose et repose faux-plafond niveau 0 suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Percements, saignées, rebouchages et plans de réservations niveau 0 suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.2= |  |  |  |  | 0
Article VII.3 \ Eclairage normal
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :
- luminaire type B niveau 2 | U | 4 |  |  | 0
- luminaire type C1 niveau 2 | U | 29 |  |  | 0
- luminaire type C2 niveau 2 | U | 6 |  |  | 0
- luminaire type F niveau 2 | U | 20 |  |  | 0
- luminaire type G niveau 2 | U | 3 |  |  | 0
- luminaire type H niveau 2 | U | 1 |  |  | 0
- luminaire type M niveau 2 | U | 3 |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :
- luminaire type N niveau 2 | U | 5 |  |  | 0
- luminaire type O niveau 2 | U | 4 |  |  | 0
- point lumineux niv 2 y compris accessoires | U | 75 |  |  | 0
Fourniture et pose renfort cloison suivant description C.C.T.P :
- luminaire type N niveau 2 | U | 5 |  |  | 0
- luminaire type O niveau 2 | U | 4 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.3= |  |  |  |  | 0
Article VII.4 \ Choix du petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description CCTP :
- interrupteur SA niveau 2 | U | 13 |  |  | 0
- interrupteur SA double niveau 2 | U | 4 |  |  | 0
- interrupteur VV niveau 2 | U | 22 |  |  | 0
- détecteur de présence et luminosité niveau 2 | U | 6 |  |  | 0
- horloge programmable niveau 2 | U | 1 |  |  | 0
- prise de courant 2P+T 10/16A niveau 2 | U | 39 |  |  | 0
- prise de courant 2P+T 10/16A sous commande niveau 2 | U | 23 |  |  | 0
- prise de courant 2P+T 10/16A spécialisé niveau 2 | U | 3 |  |  | 0
-bloc PT2 niveau 2 | U | 21 |  |  | 0
-bloc PT3 niveau 2 | U | 1 |  |  | 0
-bloc PT4 niveau 2 | U | 2 |  |  | 0
-bloc PT5 niveau 2 | U | 4 |  |  | 0
-bloc PT6 niveau 2 | U | 1 |  |  | 0
Fourniture et programmation suivant description CCTP :
- adaptateur pour détecteur de présence et luminosité niveau 2 | U | 1 |  |  | 0
-accessoire Bluetooth horloge programmable niveau 2 | U | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.4= |  |  |  |  | 0
Article VII.5 \ Eclairage de sécurité
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris câblage de type :
-bloc autonome évacuation 45lm/1h niveau 2 | ENS | 3 |  |  | 0
-bloc autonome évacuation 45lm/1h niveau 1 | ENS | 1 |  |  | 0
-télécommande pour BAES | ENS | 1 |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Repose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris câblage de type :
-bloc autonome évacuation 45lm/1h | ENS | 10 |  |  | 0
Test blocs autonomes évacuation défaillants suivant decription C.C.T.P | ENS | 10 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.5= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE VII = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers
Article VIII.1 \ Généralités | PM
Article VIII.2 \ Sanitaire
Fourniture, pose et raccordements suivant descriptif C.C.T.P :
- alimentation ballon ECS niveau 2 | U | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VIII.2= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE VIII= |  |  |  |  | 0
CHAPITRE IX \ Précablage VDI
Article IX.1 \ Généralités | PM
Article IX.2 \ Description des travaux
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :
-alimentation baie informatique | ENS | 1 |  |  | 0
- baie informatique | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison fibre optique entre baies niveau 2 et niveau 0 | ENS | 1 |  |  | 0
- cordon informatique niveau 2 | ENS | 82 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 209 | ENS | 2 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 210 | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 211 | ENS | 4 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 212 | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 213 | ENS | 1 |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 214 | ENS | 7 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 215 | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 216 | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 217 | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 218 | ENS | 2 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 228 | ENS | 3 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 229 | ENS | 5 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 230 | ENS | 3 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 231 | ENS | 8 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local VDI | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI local 232 | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI circulation | ENS | 4 |  |  | 0
- prise RJ45 catégorie 6A saillie borne WIFI | U | 5 |  |  | 0
- prise RJ45 catégorie 6A blanche sur poste de travail | U | 41 |  |  | 0
- jarretière fibre optique | ENS | 24 |  |  | 0
Retroussement liaison vers baie info suivant description CCTP :
- salle info 231 niveau 2 | ENS | 20 |  |  | 0
- salle de travail 232 niveau 2 | ENS | 16 |  |  | 0
Test liaison prise RJ45 suivant description CCTP | ENS | 82 |  |  | 0
Test liaison fibre optique suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article IX.2= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE IX = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE X \ Alarme incendie
Article X.1 \ Généralités | PM
Article X.2 \ Description des travaux
Liaison provisoire bus détection suivant description CCTP | ENS | 2 |  |  | 0
Liaison provisoire diffuseurs sonores suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Pose et dépose capuchons anti-poussière niv 2 y compris nettoyage | ENS | 1 |  |  | 0
Repose, câblage et raccordements détecteur incendie existant niv 2 | ENS | 13 |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Repose, câblage et raccordements déclencheur manuel existant niv 2 | ENS | 3 |  |  | 0
Repose, câblage et raccordements diffuseur sonore incendie existant niv 2 | ENS | 4 |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description CCTP pour:
- détecteur automatique optique de fumée niv 2 | U | 2 |  |  | 0
- diffuseur lumineux niveau 2 | U | 4 |  |  | 0
- ventouse électromagnétique y compris liaison niveau 2 | ENS | 5 |  |  | 0
Mise en service suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Modification texte suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article X.2= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE X = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE XI \ Travaux divers
Contrôle des installations | ENS | 1 |  |  | 0
Essais | ENS | 1 |  |  | 0
Mise en service | ENS | 1 |  |  | 0
Vérification du bureau de contrôle | ENS | 1 |  |  | 0
Information des utilisateurs | ENS | 1 |  |  | 0
Garantie | ENS | 1 |  |  | 0
Document à fournir après exécution | ENS | 1 |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE XI = |  |  |  |  | 0
- RECAPITULATIF NIVEAU 2 - | [5 empty] | = | #REF!
CHAPITRE I \ Généralités |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE II \ Installations existantes |  |  |  | = | 0
CHAPITRE III \ Installations de chantier |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE IX \ Précablage VDI |  |  |  | = | 0
CHAPITRE X \ Alarme incendie |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE XI \ Travaux divers |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
____________
TOTAL HT EN € |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
T.V.A 20% EN € |  |  |  | = | 0
TOTAL TTC EN € |  |  |  | = | 0

## Recap
- RECAPITULATIF GENERAL - |  |  |  |  | = | #REF!
- RECAPITULATIF NIVEAU 0 - |  |  | = | 0
- RECAPITULATIF NIVEAU ENTRESOL - |  |  | = | 0
- RECAPITULATIF NIVEAU 2 - |  |  | = | 0
____________
TOTAL HT EN € |  |  | = | 0 | = | #REF!
T.V.A 20% EN € |  |  | = | 0
TOTAL TTC EN € |  |  | = | 0
ARTICLE XIII.1 \ PSE 1 : Ventilation mécanique « Logement » Rez de chaussée
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :
- Disjoncteur 2x10A 30mA y compris câblage | ENS | 1 |  | 0
- Alimentation en câble résistant au feu 3G1,5mm² | ENS | 1 |  | 0
- Liaison équipotentielle réseau ventilation | ENS | 1 |  | 0
____________
TOTAL HT EN € |  |  | = | 0
T.V.A 20% EN € |  |  | = | 0
TOTAL TTC EN € |  |  | = | 0
Recherche + réparation câble suivant C.C.T.P. de type :
- câble RO2V 3G1.5mm² à 5G2.5mm² | ENS | 1 |  | 0
- câble RO2V 5G6 à 5G10mm² | ENS | 1 |  | 0
- câble SYT1 de 1 à 3 paires 0,9 mm | ENS | 1 |  | 0
- câble SYT1 de 3 à 7 paires 0,9 mm | ENS | 1 |  | 0
- câble coaxial 75 ohms | ENS | 1 |  | 0
- câble résistant au feu 3G1.5mm² à 5G2.5mm² | ENS | 1 |  | 0