## Feuil1
Nantes Université
MEIF
15 Chaussée de la Madeleine . 44000 Nantes
Mise aux Normes de l'Escalier et Gestion de la Lumière
Décomposition du Prix Global Forfaitaire
4 | ELECTRICITE GESTION DE LA LUMIERE DES BUREAUX PAR STORES
Maître d'ouvrage
Nantes Universite
1, Quai de Tourville 44035 Nantes cedex 01
Chargé d'opération
Monsieur Le Roux
02 40 41 29 72 . Yvan.Leroux@univ-nantes.fr
Bureau de contrôle
SOCOTEC Construction
Métronomy Park/ Bâtiment 5
2, rue Jacques Brel,
44 800 Saint-Herblain
Monsieur Lavaud
02 40 92 15 76 . 06 20 62 24 29. laurent.lavaud@socotec.com
Coordinateur SPS
Qualiconsult Sécurité
Monsieur BUO
6 Bis Rue Alessandro Volta, Bâtiment 19
44 481 CARQUEFOU CEDEX
02 51 71 93 30 . nmonceau@atae.fr
Architecte
vignault x faure
23 rue Louis Lumière . 44000 Nantes
02 51 25 02 49 ; architectes@vxf.fr
4 | ELECTRICITE GESTION DE LA LUMIERE DES BUREAUX PAR STORES
TGBT existant
| LOCALISATION: | q | u | u | prix HT
| fourniture et pose protection 10A 30mA | 1 |  |  | 0
| fourniture et pose module de commande 4 circuits | 1 |  |  | 0
| fourniture et pose bloc alimentation 24 v rail DN | 1 |  |  | 0
| Distribution | q | u | u | prix HT
LOCALISATION:
| Liaison filaire vers BSO et store | 1 |  |  | 0
| Liaison filaire vers commande manulelle type BP 4C | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose commande mutuelle type BP 4C | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose liaison filaire vers station météo | 1 |  |  | 0
| Station Météo | q | u | pu | prix HT
LOCALISATION:
| Fourniture et pose station METEO THEBEN pour aautomatisme | 1 |  |  | 0
| Raccordements, paramétarges, test | 1 |  |  | 0
| Protection des ouvrages | q | u | pu | prix HT
LOCALISATION:
Bureau R+2
4 | ELECTRICITE: GESTION DE LA LUMIERE DES BUREAUX PAR STORES | Total |  |  | 0