## LOT 01 ÉLECTRICITÉ CFOCFA
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Remplacement poste HT/BT - Bordeaux Sciences Agro
Remplacement poste HT/BT - Bordeaux Sciences Agro
LOT n°01. ÉLECTRICITÉ CFO/CFA | [7 empty] | MAI 2021
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
01 |  | ÉLECTRICITÉ CFO/CFA
01.3 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX
01.3.5 |  | Interface avec Enedis | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.6 |  | Plans d'atelier chantier, notes de calcul, DOE
01.3.6.1 |  | Plans d'atelier chantier, notes de calcul | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.6.2 |  | Document des ouvrages exécutés | ens | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Plans d'atelier chantier, notes de calcul, DOE | [7 empty] | 0
01.3.7 |  | Dépose des installations qui ne sont pas réutilisées
01.3.7.6 |  | Rebouchages | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.7.7 |  | Dépose du poste de transformation actuel | ens | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Dépose des installations qui ne sont pas réutilisées | [7 empty] | 0
01.3.8 |  | Continuité de fonctionnement
01.3.8.1 |  | GE Portatif y comprise accessoires de raccordement | u | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Continuité de fonctionnement | [7 empty] | 0
01.3.9 |  | Aménagement du poste HT/BT
01.3.11 |  | Cellules HTA
01.3.11.1 |  | Description des cellules | u | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Cellules HTA | [7 empty] | 0
01.3.12 |  | Liaison entre cellule protection et le nouveau transformateur | ml | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.13 |  | Transformateur HTA/BT 400kVA | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.14 |  | Verrouillages | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.15 |  | Câblage basse tension du transformateur | ml | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.16 |  | Câblage basse tension de l'AGBT | ml | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.17 |  | Cheminement
01.3.17.1 |  | Généralités
01.3.17.2 |  | Chemin de câbles | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.17.3 |  | Conduits
01.3.17.3.1 |  | Tube IRL | ml | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.17.4 |  | Percements, réservations, rebouchages.
Sous-Total HT de Cheminement | [7 empty] | 0
01.3.18 |  | Mise à la terre | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.19 |  | Câblages divers | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.20 |  | Accessoires des postes
01.3.20.2 |  | Paire de gant isolant 36kV et sa boîte à gants soigneusement fixée au mur, | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.20.3 |  | Perche à corps 45kV, fixée au mur | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.20.5 |  | Fusibles + supports fusibles de rechange | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.20.6 |  | Équipement mobile de mise à la terre | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.20.7 |  | Extincteur à poudre 5kg | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.20.8 |  | Affichages et inscriptions | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.20.9 |  | Eclairage y compris câblage + Tube IRO | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.20.10 |  | BAES y compris câblage + tube IRO | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.20.11 |  | Bloc portatif y compris PC + câblage | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.20.12 |  | Prise de courant étanche y compris câblage + Tube IRO | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.20.13 |  | U1000R2V 3G1.5 | ml | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.20.14 |  | U1000R2V 3G2.5 | ml | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.20.15 |  | U1000R2V 2x1.5 | ml | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.20.16 |  | U1000R2V 5G1.5 | ml | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.20.17 |  | Va et viens Etanche | u | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Accessoires des postes | [7 empty] | 0
01.3.21 |  | Comptage | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.22 |  | Régime de neutre | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.23 |  | Remplacement de l'AGBT
01.3.23.2 |  | Comptage d'énergie | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.23.3 |  | Spécifications du tableau
01.3.23.3.1 |  | Armoire générale basse tension (AGBT) | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.23.4 |  | Reprise Câblage
01.3.23.4.1 |  | Chemins de câbles 500x50 | ml | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.23.4.2 |  | Boite de jonction | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.23.4.3 |  | Câble R2V 4x6 | ml | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.23.4.4 |  | Câble R2V 4x10 | ml | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.23.4.5 |  | R2V 4x16 | ml | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.23.4.6 |  | R2V 4x25 | ml | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.23.4.7 |  | R2V 4x35 | ml | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.23.4.8 |  | R2V 4x95 | ml | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.23.4.9 |  | R2V 5G25 | ml | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.23.4.10 |  | AR2V 3x95+70 | ml | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.23.4.11 |  | AR2V 4x120 | ml | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.23.4.12 |  | AR2V 3x185+95 | ml | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.23.4.13 |  | AR2V 3x240+95 | ml | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.23.4.14 |  | Accessoires divers | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.23.5 |  | Planning d'intervention | ens | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Remplacement de l'AGBT | [7 empty] | 0
01.3.24 |  | Remplacement des huisseries | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.25 |  | Consuel | ens | 0 |  | 1 |  | 0
MONTANT HT - 01 - ÉLECTRICITÉ CFO/CFA | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 01 - ÉLECTRICITÉ CFO/CFA | [7 empty] | 0
OPTIONS
01.3.26 |  | Batterie de condensateur 80kVAR | u | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.27 |  | Poste de transformation 630 kVA
01.3.27.1 |  | Moins value poste Transfo 630kVA | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.27.1.1 |  | Transformateur 400kVA | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.27.1.2 |  | Câblage basse tension du transformateur | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.27.1.3 |  | Jeux de barre et protection AGBT 630A | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.27.1.4 |  | Câblage basse tension de l'AGBT | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.27.2 |  | Plus value poste Transfo 630 kVA | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.27.2.1 |  | Transformateur 630 kVA | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.27.2.2 |  | Câblage basse tension du transformateur | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.27.2.3 |  | Jeux de barre et protection AGBT 1000A | ens | 0 |  | 1 |  | 0
01.3.27.2.4 |  | Câblage basse tension de l'AGBT | ens | 0 |  | 1 |  | 0
Total Option | [7 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES OPTIONS | [7 empty] | 0
TOTAL TVA 20,00 % | [7 empty] | 0
TOTAL TTC TOUTES OPTIONS | [7 empty] | 0
TOTAL HT - Ferme | [7 empty] | 0
TOTAL TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
TOTAL TTC | [7 empty] | 0