## Page de garde
MAITRE D’OUVRAGE Direction Régionale des finances publiques d'Occitanie et du Département de la Haute Garonne 34 Rue des Lois 31039 Toulouse cedex 9
Rénovation thermique Mise en place des pompes à chaleur et d’un système de Gestion Technique du Bâtiment
Centre des finances Publiques de la commune de Muret
LOT Chauffage /GTB/VRD
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
(DPGF)
SOCOTEC SMART SOLUTIONS
3 Impasse Henry Le Châtelier
33700 Mérignac

## DPGF
Réf. | Désignation | U | Qté | PU € H.T. | P TOTAL € H.T.
1 | Conditions générales
1.24 | Pièce à fournir par l'entreprise
1.24.4 | Documents fournis par l'entreprise
| Note de Calculs, Etudes, Mesures, Contrôles, PV d'essais | ens | 1 |  | 0
| Documents à produire, mise en service des installations | ens | 1 |  | 0
| DOE suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Formation du personnel | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 1.24 | 0
1.43 | Amiante
| Prestations suivant DAT | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 1.43 | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 1 | 0
2 | Prescription particulières chauffage
2.5 | Régulation
Prestations suivant CCTP
Bâtiment A
| Automate système et intégration | ens | 1 |  | 0
| Connect box | ens | 1 |  | 0
| Têtes thermostatiques intelligentes | u | 76 |  | 0
| Corps de vanne radiateur | u | 76 |  | 0
Bâtiment B
| Automate système et intégration | ens | 1 |  | 0
| Connect box | ens | 1 |  | 0
| Têtes thermostatiques intelligentes | u | 16 |  | 0
| Corps de vanne radiateur | u | 16 |  | 0
Bâtiment C
| Automate système et intégration | ens | 1 |  | 0
| Connect box | ens | 1 |  | 0
| Têtes thermostatiques intelligentes | u | 19 |  | 0
| Corps de vanne radiateur | u | 19 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 2.5 | 0
2.6 | Architecture du système
Prestations suivant CCTP
| Supervision du système et license | ens | 1 |  | 0
| Intégration (passerelle, switch, alimentation) et mise en service | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 2.6 | 0
2.11 | Armoires électriques
Prestations suivant CCTP
| Armoires spécifiques par chaufferie et sous station | u | 3 |  | 0
| Raccordement aux équipements | ens | 1 |  | 0
| Liaison électrique depuis le TGBT | ens | 1 |  | 0
| Protection différentelle | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 2 | 0
3 | Description des travaux de chauffage
3.3 | Installation de chantier
| Panneau de chantier, suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
Zone de chantier
| Zone de chantier, suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.3 | 0
3.12 | Dépose
| Dépose chaudières, suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.12 | 0
3.12.2 | Dépose partielle des réseaux de chauffage
| Dépose partielle des réseaux de chauffage, suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
Vidange, remplissage et purge des réseaux
| Vidange, remplissage et purge des réseaux, suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.12.2 | 0
3.14 | Production
3.14.3 | Pompe a chaleur, de puissance 90 kW - COP moyen de 2,6, suivant CCTP | u | 2 |  | 0
| Pompe a chaleur, de puissance 38 kW - COP moyen de 2,2, suivant CCTP | u | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.14.3 | 0
3.14.4 | Châssis support
| Prestations suivant CCTP | u | 3 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.14.4 | 0
3.14.5 | Habillage acoustique
| Prestations suivant CCTP | ens | 3 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.14.5 | 0
3.14.7 | Réseau hydraulique production PAC
Prestations suivant CCTP
| Manchettes anti-vibratiles | u | 6 |  | 0
| Vannes d'isolement, suivant CCTP | u | 12 |  | 0
| Manomètre avec prise de pression | u | 3 |  | 0
| Soupape de sécurité départ taré 5 bars | u | 3 |  | 0
| Contrôleur de débit | u | 2 |  | 0
| Pot à boues | u | 2 |  | 0
| Filtre tamis | u | 2 |  | 0
| Vase d'expansion | u | 2 |  | 0
| Pompe double débit constant | u | 3 |  | 0
| Pressostat manque d'eau | u | 2 |  | 0
| Equipements de purges | ens | 1 |  | 0
| Bouteille casse pression | u | 2 |  | 0
| By pass avec vanne d'équilibrage | ens | 2 |  | 0
| Calorifugeage, suivant CCTP | m² |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.14.7 | 0
3.14.8 | Panoplie hydraulique circuits secondaires
| Circuit secondaire en bâtiment, suivant CCTP | ml |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.14.8 | 0
3.14.10 | Fourniture et pose de compteur d'énergie
| Marque: SAPPEL ou techniquement équivalent | u | 3 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.14.10 | 0
3.14.12 | Remplissage, analyse d'eau
| Remplissage, suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.14.12 | 0
3.15 | Réseau de distribution
Tubes multicouche, y compris accessoires et fixations
| 10 x 12 | ml
| 12 x 14 | ml
| 14 x 16 | ml
| 16 x 18 | ml
| 20 x 22 | ml
| 26 x 28 | ml
| 30 x 32 | ml
| 40 x 42 | ml
| 50 x 52 | ml
Tubes acier, y compris accessoires et fixations
| 26/34 | ml
| 33/42 | ml |  |  | 0
| 40/49 | ml |  |  | 0
| 50/60 | ml |  |  | 0
| 66/76 | ml |  |  | 0
| 80/90 | ml
| 102/114 | ml
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.15 | 0
3.15.1 | Tubes acier noir
| Pieds de colonne | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.15.1 | 0
3.15.4 | Calorifuge
| Calorifuge réseaux suivant CCTP | m² |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.15.4 | 0
3.15.5 | Cordon chauffant
| Cordon chauffant suivant CCTP | ml |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.15.5 | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3 | 0
4. | Description des travaux d'électricité et de régulation
PM chapitre 2.
Sous-total € H.T. 4.
5. | Description des travaux VRD
5.1 | Consistance des travaux
| Sondage de reconnaissance | u | 1 |  | 0
| Accès et signalisation (barrières, ponts lourds, signalisation, etc.) | ens | 1 |  | 0
| Débroussaillage, abattage d'arbres, protection de la nature | ens | 1 |  | 0
| Barrieres de chantier | ml | 10 |  | 0
| Démolition de chaussées | ml | 190 |  | 0
| Exécution des fouilles | m3 | 309 |  | 0
| Securisation par boisage des tranchées | m² | 380 |  | 0
| Enlèvement des terres aux décharges, apport des terres, stockage | m3 | 309 |  | 0
| Réalisation de points fixes en béton pour blocage des tuyauteries | u | 4 |  | 0
Remblaiement des tranchées, comprenant les opérations suivantes:
| - Lit de pose (sable de rivière) | m3 | 24 |  | 0
| - Enrobage tubes par lit de sable de rivière (20cm au-dessus GSE) | m3 | 19 |  | 0
| - Remblais par grave tout venant compactés | m3 | 183 |  | 0
| - Remblais de finitions (grave ciment, terre végétale) | m3 | 183 |  | 0
| - Couche de Bitume | m3 | 59 |  | 0
| - Grillage bleu-violet de signalisation sur largeur de tranchée | ml | 190 |  | 0
| - Pose de chambre de tirage type LC | u | 3 |  | 0
| - Pose de fourreaux aiguillés type PVC DN 80/DN40 | ml | 190 |  | 0
| - Grillage Vert de signaliation sur largeur des fourreaux | ml | 190 |  | 0
| - Pénetration (chaufferie/sous station ) | u | 3 |  | 0
| Vidange et remplissage | ens | 1 |  | 0
Equipements de canalisations précalorifugés comprenant:
| - DN65 | ml | 90 |  | 0
| - DN50 | ml | 300 |  | 0
| - Coude DN 65 | u | 3 |  | 0
| - Coude DN 50 | u | 3 |  | 0
| - Réduction 65/50 | u | 3 |  | 0
- Points de purge
Bus terrain et câble d'alimentation comprenant:
| - 5Gxx/3Gxx mm² | ens | 1 |  | 0
| - SY16 1 paire,.. | ens | 1 |  | 0
| Raccordement hydraulique des équipements de tuyauterie et robinetterie | ens | 1 |  | 0
| Peinture antirouille et reprise de calorifuge en chambre/bâtiment | ens | 1 |  | 0
| Essais d'étanchéité des canalisations | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 5.1 | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 5. | 0
MONTANT TOTAL (€ HT) |  |  |  |  | 0
| T.V.A. |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL (€ TTC) |  |  |  | 0
| PES1 - Mise en œuvre des compteurs électriques | u | 6 |  | 0
| PES2 - Mise en œuvre des compteurs production ECS | u | 6 |  | 0
MONTANT TOTAL (€ HT) |  |  |  |  | 0
| T.V.A. |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL (€ TTC) |  |  |  | 0

## Avertissement
AVERTISSEMENT
L'entreprise devra se reporter aux articles du CCTP pour obtenir une définition complète de la prestation. Dans le cas où la prestation proposée serait différente du CCTP, le bordereau doit préciser les marques et types proposés.
L'entreprise est tenue d'indiquer en regard de chaque article le prix unitaire dans le bordereau. Le montant en regard de chaque article s'entend pour une prestation terminée comprenant toutes suggestions de fourniture et de mise en œuvre inhérente à celle-ci.
L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif ou du cadre de décomposition du prix global forfaitaire pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Le présent cadre de décomposition du montant global forfaitaire n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.
Les quantités indiquées dans le présent document, sont données à titre indicatif, l'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur un montant global et forfaitaire.