## DPGF
Désignation |  |  |  | U | Qté | P.U. | P.T.
L'entreprise devra IMPERATIVEMENT réaliser les quantités et conserver la présentation du présent document.
0. | GENERALITES
| 0.01 | - | Définiton de l'opération | PM
| 0.02 | - | Clauses administratives
| 0.02.01 | - | Type de marché | PM
| 0.02.02 | - | Etendu des obligations | PM
| 0.02.03 | - | Assurance - Qualifications | PM
| 0.02.04 | - | Concordance des plans
| 0.02.05 | - | Variante
| 0.02.06 | - | Pièces d'exécution
|  | - | Chauffage
|  |  | Calcul des déperditions | Ens | 1
|  |  | Dimensionnement émetteurs de chaleur | Ens | 1
|  |  | Dimensionnement des canalisations de chauffage | Ens | 1
|  |  | Carnet d'échantillons | Ens | 1
|  |  | Plans EXE | Ens | 1
|  | - | Plomberie sanitaire | Ens | 1
|  |  | Calcul débits probable EF | Ens | 1
|  |  | Dimensionnement des canalisations EF | Ens | 1
|  |  | Dimensionnement production EC | Ens | 1
|  |  | Calcul débits probable EC | Ens | 1
|  |  | Dimensionnement des canalisations EC | Ens | 1
|  |  | Calcul débits probables EU/EV | Ens | 1
|  |  | Dimensionnement EU/EV | Ens | 1
|  |  | Carnet d'échantillons | Ens | 1
|  |  | Plans EXE | Ens | 1
|  | - | Ventilation | Ens | 1
|  |  | Bilan de ventilation | Ens | 1
|  |  | Dimensionnement des collecteurs | Ens | 1
|  |  | Dimensionnement de l'extracteur | Ens | 1
|  |  | Carnet d'échantillons | Ens | 1
|  |  | Plans EXE | Ens | 1
|  |  | Sous Total 0.04.06 |  |  |  | 0
| 0.02.07 | - | Protection des ouvrages
|  | - | Protection des ouvrages suivant CCTP | Ens | 1
|  |  | Sous Total 0.04.07 |  |  |  | 0
| 0.02.08 | - | Coordination | PM
| 0.02.09 | - | Dossier des Ouvrages Exécutés
|  | - | Plans techniques | Ens | 1
|  | - | Schémas | Ens | 1
|  | - | Fiches techniques & Notices | Ens | 1
|  | - | Notes de calculs | Ens | 1
|  | - | Certificats | Ens | 1
|  | - | Procès-verbaux | Ens | 1
|  |  | Sous Total 0.04.09 |  |  |  | 0
| 0.02.10 | - | Contrôle et essais | PM
| 0.02.11 | - | Information du personnel | PM
|  | - | Information du personnel suivant CCTP | U
|  |  | Sous Total 0.02.11 |  |  |  | 0
| 0.02.12 | - | Garanties | PM
|  |  | Total article 0.02 |  |  |  | 0
| 0.03 | - | Mission du Bureau d'études | PM
| 0.04 | - | Documents officiels de référence | PM
| 0.05 | - | Limites de prestations | PM
| 0.06 | - | Equivalence des matériels et des matériaux | PM
TOTAL CHAPITRE 0 | [6 empty] | 0
1. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
| 1.01 | - | Réglementation thermique/environnementale | PM
| 1.02 | - | Décret BACS | PM
| 1.03 | - | Bases de calculs Plomberie | PM
| 1.04 | - | Bases de calculs Chauffage et Rafraichissement | PM
| 1.05 | - | Bases de calculs Ventilation | PM
| 1.06 | - | Qualité de l'eau | PM
| 1.07 | - | Calorifuge | PM
| 1.08 | - | Repérage des réseaux | PM
| 1.09 | - | Trappes | PM
| 1.10 | - | Perméabilité à l'air | PM
| 1.11 | - | Exigences acoustiques à respecter | PM
TOTAL CHAPITRE 1 | [6 empty] | 0
2. | TRAVAUX DE DEPOSE ET DE PROTECTION DES OUVRAGES
| 2.01 | - | Généralités
|  | - | Inventaire & état des lieux | Ens | 1
|  | - | Protections | Ens | 1
|  | - | Signalisation & balisage | Ens | 1
|  | - | Surveillance et maintenance des protections | Ens | 1
|  |  | Total article 2.01 |  |  |  | 0
| 2.02 | - | Etat des lieux
|  | - | Etat des lieux suivant CCTP | Ens | 1
|  |  | Total article 2.02 |  |  |  | 0
| 2.03 | - | Chauffage
|  | - | Dépose suivant CCTP | Ens | 1
|  | - | Evacuation suivant CCTP | Ens | 1
|  | - | Nettoyage, stockage & repose suivant CCTP | Ens | 1
|  |  | Total article 2.03 |  |  |  | 0
| 2.04 | - | Ventilation
|  | - | Dépose suivant CCTP | Ens | 1
|  | - | Evacuation suivant CCTP | Ens | 1
|  | - | Nettoyage, stockage & repose suivant CCTP | Ens | 1
|  |  | Total article 2.04 |  |  |  | 0
| 2.05 | - | Plomberie
|  | - | Dépose suivant CCTP | Ens | 1
|  | - | Evacuation suivant CCTP | Ens | 1
|  | - | Nettoyage, stockage & repose suivant CCTP | Ens | 1
|  |  | Total article 2.05 |  |  |  | 0
TOTAL CHAPITRE 2 | [6 empty] | 0
3. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - PLOMBERIE SANITAIRE
| 3.01 | - | Principe(s) | PM
| 3.02 | - | Appareils sanitaires
|  | - | WC PMR
|  |  | WC suivant CCTP | U
|  |  | Bâti support suivant CCTP | U
|  |  | Pipe PVC suivant CCTP | U
|  |  | Plaque de déclenchement suivant CCTP | U
|  |  | Joint polymérisant suivant CCTP | U
|  |  | Barre 135° suivant CCTP | U
|  |  | Pose et raccordements | Ens | 1
|  |  | Sous Total |  |  |  | 0
|  | - | Lavabo PMR
|  |  | Robinet suivant CCTP | U
|  |  | Lavabo suivant CCTP | U
|  |  | Bonde à grille suivant CCTP | U
|  |  | Siphon suivant CCTP | U
|  |  | Joint polymérisant suivant CCTP | U
|  |  | Pose et raccordements | Ens | 1
|  |  | Sous Total |  |  |  | 0
|  | - | Evier
|  |  | Mitigeur suivant CCTP | U
|  |  | Evier suivant CCTP | U
|  |  | Bonde à grille suivant CCTP | U
|  |  | Siphon suivant CCTP | U
|  |  | Joint polymérisant suivant CCTP | U
|  |  | Pose et raccordements | Ens | 1
|  |  | Sous Total |  |  |  | 0
|  | - | Réfrigérateur
|  |  | Réfrigérateur suivant CCTP | U
|  |  | Pose et raccordement | Ens | 1
|  |  | Sous Total |  |  |  | 0
|  |  | Total article 3.02 |  |  |  | 0
| 3.03 | - | Distribution eau froide
| 3.03.01 | - | Analyse de l'eau
|  | - | Analyse de l'eau suivant CCTP | Ens | 1
|  |  | Sous Total 3.03.01 |  |  |  | 0
| 3.03.02 | - | Distribution AEP
|  | - | Piquage sur réseau existant | Ens | 1
|  | - | Vanne de coupure | U
|  | - | Accessoires de pose & de raccordement | Ens | 1
|  |  | Sous Total 3.03.02 |  |  |  | 0
| 3.03.03 | - | Distributions intérieures
|  | - | Canalisation en tube cuivre anticorrosion compris supports, raccords, fourreaux, soudures et accessoires suivant CCTP :
|  |  | Ø 12 x 1 | ml
|  |  | Ø 14 x 1 | ml
|  |  | Ø 16 x 1 | ml
|  |  | Ø 22 x 1 | ml
|  |  | Ø 28 x 1 | ml
|  | - | Robinet d'arrêt pour l'alimentation des appareils sanitaires (évier, lavabo, vasque, lave-mains) | Ens | 1
|  | - | Rosaces de finitions | Ens | 1
|  | - | Calorifuge de la canalisation suivant CCTP | Ens | 1
|  | - | Fourniture et pose de l'ensemble suivant CCTP | PM
|  |  | Sous Total 3.03.03 |  |  |  | 0
|  |  | Total article 3.03 |  |  |  | 0
| 3.04 | - | Production d'eau chaude sanitaire électrique
| 3.04.01 | - | Chauffe-eau électrique petite capacité
|  | - | Chauffe eau 15 litres suivant CCTP | U
|  | - | Groupe de sécurité suivant CCTP | U
|  | - | Raccordement EU suivant CCTP | U
|  | - | Raccordement électrique suivant CCTP | U
|  | - | Fourniture et pose de l'ensemble suivant CCTP | PM
|  |  | Sous Total 3.04.01 |  |  |  | 0
| 3.04.02 | - | Régulateur limiteur thermostatique
|  | - | Régulateur suivant CCTP | U
|  | - | Fourniture et pose de l'ensemble suivant CCTP | PM
|  |  | Sous Total 3.04.02 |  |  |  | 0
|  |  | Total article 3.04 |  |  |  | 0
| 3.05 | - | Distribution d'eau chaude
|  | - | Canalisation en tube cuivre anticorrosion compris supports, raccords, fourreaux, soudures et accessoires suivant CCTP : | ml
|  |  | Ø 12 x 1 | ml
|  |  | Ø 14 x 1 | ml
|  |  | Ø 16 x 1 | ml
|  |  | Ø 22 x 1 | ml
|  |  | Ø 28 x 1 | ml
|  | - | Robinet d'arrêt pour l'alimentation des appareils sanitaires (évier, lavabo, vasque, lave-mains) | Ens | 1
|  | - | Rosaces de finitions | Ens | 1
|  | - | Calorifuge de la canalisation suivant CCTP | Ens | 1
|  | - | Fourniture et pose de l'ensemble suivant CCTP | PM
|  |  | Total article 3.05 |  |  |  | 0
| 3.06 | - | Désinfection des réseaux
|  | - | Essais suivant CCTP | Ens | 1
|  | - | Désinfection des réseaux suivant CCTP | Ens | 1
|  | - | Rinçage terminal suivant CCTP | Ens | 1
|  |  | Total article 3.06 |  |  |  | 0
| 3.07 | - | Evacuation des Eaux Usées - Eaux Vannes
|  | - | Réseau intérieur (raccordement appareils) en PVC M1 compris accessoires suivant CCTP : | ml
|  |  | DN 32 mm | ml
|  |  | DN 40 mm | ml
|  |  | DN 100 mm | ml
|  | - | Ventilation de chute EU/EV suivant CCTP | PM
|  | - | Calorifuge suivant CCTP | Ens | 1
|  | - | Colliers isophoniques et fixations | Ens | 1
|  | - | Percements | Ens | 1
|  | - | Manchons d'isolement coupe feu suivant CCTP | Ens | 1
|  | - | Fourniture et pose de l'ensemble suivant CCTP | PM
|  |  | Total article 3.07 |  |  |  | 0
TOTAL CHAPITRE 3 | [6 empty] | 0
4. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - CHAUFFAGE
| 4.01 | - | Principe(s) | PM
| 4.02 | - | Accessoires & équipements
| 4.02.01 | - | Purgeurs automatiques
|  | - | Purgeurs suivant CCTP :
|  |  | Ø 1/8 pour les réseaux de distribution secondaires | Ens | 1
|  |  | Ø ½ pour les réseaux de distribution principaux et colonnes montantes | PM
|  |  | Ø ½ à grand débit pour les locaux techniques, dégazeur et pot à boues | PM
|  | - | Fourniture et pose de l'ensemble suivant CCTP | PM
|  |  | Sous Total 4.02.01 |  |  |  | 0
| 4.02.02 | - | Equilibrage des réseaux
|  | - | Vannes d'isolement : | Ens | 1
|  |  | DN15 | U
|  |  | DN20 | U
|  |  | DN25 | U
|  |  | DN32 | U
|  | - | Vannes d'équilibrage :
|  |  | DN15 | Ens | 1
|  |  | DN20 | U
|  |  | DN25 | U
|  |  | DN32 | U
|  | - | Vannes de purge | Ens | 1
|  | - | Fourniture et pose de l'ensemble suivant CCTP | PM
|  |  | Sous Total 4.02.02 |  |  |  | 0
|  |  | Total article 4.02 |  |  |  | 0
| 4.03 | - | Pompe(s) de circulation
|  | - | Vérification de la pompe existante | Ens | 1
|  |  | Total article 4.03 |  |  |  | 0
| 4.04 | - | Canalisations de chauffage
| 4.04.01 | - | Canalisations aériennes et colonnes montantes
|  | - | Tube acier noir tarif 1 compris supports, raccords, fourreaux, soudures, deux couches peinture antirouille et accessoires suivant CCTP :
|  |  | DN15 (Ø21,3 x 2,35) | ml
|  |  | DN20 (Ø26,9 x 2,35) | ml
|  |  | DN25 (Ø33,7 x 2,90) | ml
|  |  | DN32 (Ø42,4 x 2,90) | ml
|  |  | DN40 (Ø48,3 x 2,90) | ml
|  |  | DN50 (Ø60,3 x 3,25) | ml
|  | - | Epreuves de pression | Ens | 1
|  | - | Fourniture et pose de l'ensemble suivant CCTP | PM
|  |  | Sous Total 4.04.01 |  |  |  | 0
| 4.04.02 | - | Canalisations encastrées en cloison
|  | - | Tube cuivre sous fourreau annelé suivant CCTP
|  |  | DN15 | ml
|  |  | DN20 | ml
|  | - | Fixations | Ens | 1
|  | - | Finitions de sortie de cloison | PM
|  | - | Fourniture et pose de l'ensemble suivant CCTP | PM
|  |  | Sous Total 4.04.02 |  |  |  | 0
|  |  | Total article 4.04 |  |  |  | 0
| 4.05 | - | Emetteurs de chauffage
|  | - | Radiateurs Horizontaux ou Verticaux suivant CCTP :
|  |  | 250 W | U
|  |  | 500 W | U
|  |  | 750 W | U
|  |  | 1 000 W | U
|  |  | 1 500 W | U
|  |  | 2 000 W | U
|  | - | Console de fixation pour radiateur | U
|  | - | Coude ou té de réglage suivant CCTP | U
|  | - | Répartiteur pour isolement, vidange et remplissage suivant CCTP | U
|  | - | Fourniture et pose de l'ensemble suivant CCTP | PM
|  |  | Total article 4.05 |  |  |  | 0
TOTAL CHAPITRE 4 | [6 empty] | 0
5. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - CHAUFFAGE
| 5.01 | - | Principe(s) | PM
| 5.02 | - | Ventilation simple flux
| 5.02.01 | - | Bouches d'extraction
|  | - | Bouches d'extraction autoréglable suivant CCTP | U
|  | - | Bouches petits débits suivant CCTP | U
|  | - | Fourniture et pose de l'ensemble suivant CCTP | PM
|  |  | Sous Total 5.02.01 |  |  |  | 0
| 5.02.02 | - | Réseaux de ventilation
|  | - | Gaine en tôle d'acier galvanisé compris supports, accessoires, mastic d'étanchéité : | ml
|  |  | Ø 125 | ml
|  |  | Ø 160 | ml
|  |  | Ø 200 | ml
|  |  | Ø 250 | ml
|  |  | Ø 315 | ml
|  |  | Ø 355 | ml
|  |  | Ø 400 | ml
|  | - | Fourniture et pose de l'ensemble suivant CCTP | PM
|  |  | Sous Total 5.02.02 |  |  |  | 0
| 5.02.03 | - | Accessoires
|  | - | Flexibles circulaires
|  | - | Flexible circulaire suivant CCTP | ml
|  |  | Ø 125 | ml
|  |  | Ø 160 | ml
|  |  | Ø 200 | ml
|  |  | Ø 250 | ml
|  | - | Fourniture et pose de l'ensemble suivant CCTP | PM
|  |  | Sous Total 5.02.03.01 |  |  |  | 0
|  | - | Régulateurs de débit constant
|  | - | Régulateurs de débits terminaux suivant CCTP :
|  |  | Ø 125 | U
|  |  | Ø 160 | U
|  |  | Ø 200 | U
|  |  | Ø 250 | U
|  | - | Registres circulaires suivant CCTP :
|  |  | Ø 125 | U
|  |  | Ø 160 | U
|  |  | Ø 200 | U
|  |  | Ø 250 | U
|  |  | Ø 315 | U
|  |  | Ø 355 | U
|  |  | Ø 400 | U
|  | - | Registres rectangulaires | PM
|  | - | Fourniture et pose de l'ensemble suivant CCTP | PM
|  |  | Sous Total 5.02.03.02 |  |  |  | 0
|  | - | Trappes de visite
|  | - | Trappes de visite suivant CCTP
|  |  | Ø 125 | U
|  |  | Ø 160 | U
|  |  | Ø 200 | U
|  |  | Ø 250 | U
|  |  | Ø 315 | U
|  |  | Ø 355 | U
|  |  | Ø 400 | U
|  | - | Fourniture et pose de l'ensemble suivant CCTP | PM
|  |  | Sous Total 5.02.03.03 |  |  |  | 0
|  | - | Traversées de parois coupe-feu | PM
|  | - | Manchettes souples
|  | - | Manchettes souples suivant CCTC | Ens
|  | - | Fourniture et pose de l'ensemble suivant CCTP | PM
|  |  | Sous Total 5.02.03.05 |  |  |  | 0
|  | - | Pièges à son
|  | - | Pièges à son suivant CCTP | U
|  | - | Fourniture et pose de l'ensemble suivant CCTP | PM
|  |  | Sous Total 5.02.03.06 |  |  |  | 0
|  | - | Caisson porte filtre
|  | - | Caisson porte filtre suivant CCTP | U
|  | - | Fourniture et pose de l'ensemble suivant CCTP | PM
|  |  | Sous Total 5.02.03.07 |  |  |  | 0
|  | - | Grilles de transfert
|  | - | Grilles de transfert suivant CCTP | U
|  | - | Fourniture et pose de l'ensemble suivant CCTP | PM
|  |  | Sous Total 5.02.03.08 |  |  |  | 0
|  | - | Fourniture et pose de l'ensemble suivant CCTP | PM
|  |  | Sous Total 5.02.03 |  |  |  | 0
| 5.02.04 | - | Caisson(s) d'extraction
|  | - | Caisson suivant CCTP | U
|  | - | Pressostat différentiel et coupure de proximité | U
|  | - | Plots antivibratiles sur support à la charge du présent lot | Ens
|  | - | Fourniture et pose de l'ensemble suivant CCTP | PM
|  |  | Sous Total 5.02.04 |  |  |  | 0
| 5.02.04 | - | Raccordements électriques
|  | - | Raccordement du caisson et du pressostat suivant CCTP | Ens | 1
|  | - | Fourniture et pose de l'ensemble suivant CCTP | PM
|  |  | Sous Total 5.02.05 |  |  |  | 0
|  |  | Total article 5.02 |  |  |  | 0
TOTAL CHAPITRE 5 | [6 empty] | 0
"RÉCAPITULATIF"
0. | GENERALITES
| 0.01 |  | Définiton de l'opération |  |  |  | 0
| 0.02 |  | Clauses administratives |  |  |  | 0
| 0.03 |  | Mission du Bureau d'études |  |  |  | 0
| 0.05 |  | Limites de prestations |  |  |  | 0
| 0.06 |  | Equivalence des matériels et des matériaux |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL CHAPITRE 0 |  |  |  | 0
1. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
| 1.01 |  | Réglementation thermique/environnementale |  |  |  | 0
| 1.02 |  | Décret BACS |  |  |  | 0
| 1.03 |  | Bases de calculs Plomberie |  |  |  | 0
| 1.04 |  | Bases de calculs Chauffage et Rafraichissement |  |  |  | 0
| 1.05 |  | Bases de calculs Ventilation |  |  |  | 0
| 1.06 |  | Qualité de l'eau |  |  |  | 0
| 1.07 |  | Calorifuge |  |  |  | 0
| 1.08 |  | Repérage des réseaux |  |  |  | 0
| 1.09 |  | Trappes |  |  |  | 0
| 1.10 |  | Perméabilité à l'air |  |  |  | 0
| 1.11 |  | Exigences acoustiques à respecter |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL CHAPITRE 1 |  |  |  | 0
2. | TRAVAUX DE DEPOSE ET DE PROTECTION DES OUVRAGES
| 2.01 |  | Généralités |  |  |  | 0
| 2.02 |  | Etat des lieux |  |  |  | 0
| 2.03 |  | Chauffage |  |  |  | 0
| 2.04 |  | Ventilation |  |  |  | 0
| 2.05 |  | Plomberie |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL CHAPITRE 2 |  |  |  | 0
3. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - PLOMBERIE SANITAIRE
| 3.01 |  | Principe(s) |  |  |  | 0
| 3.02 |  | Appareils sanitaires |  |  |  | 0
| 3.03 |  | Distribution eau froide |  |  |  | 0
| 3.04 |  | Production d'eau chaude sanitaire électrique |  |  |  | 0
| 3.05 |  | Distribution d'eau chaude |  |  |  | 0
| 3.06 |  | Désinfection des réseaux |  |  |  | 0
| 3.07 |  | Evacuation des Eaux Usées - Eaux Vannes |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL CHAPITRE 3 |  |  |  | 0
4. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - CHAUFFAGE
| 4.01 |  | Principe(s) |  |  |  | 0
| 4.02 |  | Accessoires & équipements |  |  |  | 0
| 4.03 |  | Pompe(s) de circulation |  |  |  | 0
| 4.04 |  | Canalisations de chauffage |  |  |  | 0
| 4.05 |  | Emetteurs de chauffage |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL CHAPITRE 4 |  |  |  | 0
5. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - CHAUFFAGE
| 5.01 |  | Principe(s) |  |  |  | 0
| 5.02 |  | Ventilation simple flux |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL CHAPITRE 5 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GENERAL en € HT |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20 % |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GENERAL € TTC |  |  |  | 0
CACHET DE L'ENTREPRISE