## DQE_Page de Garde
Port Fluvial du Beaujolais – PK41
MAITRE D’OUVRAGE PRINCIPALES | 175 rue Denis Papin 69 400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
CCI Auvergne Rhône-Alpes
MODERNISATION DU PORT FLUVIAL DU BEAUJOLAIS
32 quai Perrache – CS 10015 69 286 Cedex 02 Tél : 04.72.11.43.43
DALLE NORD ET SUD
CCI du Beaujolais
32 quai Perrache – CS 10015 69286 Lyon Cedex 02 Tél : 04.72.11.43.43
MAITRE D’ŒUVRE
D.Q.E – Phase Sud
ACERE |  | Détail Quantitatif Estimatif
5 Quartier de la Magdeleine 88000 EPINAL contact@acere-groupe.fr Tél : 03.29.39.23.36
LOT 01
Voirie et Réseaux divers
Dossier :
Phase : DCE | Phase 2 – Zone sud
Date :
Indice :

## LOT 1 - Voirie, réseaux divers
Détails Quantitatif Estimatif
MODERNISATION DES DALLES NORD ET SUD DU PORT DU BEAUJOLAIS - PHASE 2
MODERNISATION DES DALLES NORD ET SUD DU PORT DU BEAUJOLAIS
LOT n°1. Voirie et Réseaux divers (solution base)
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
2 |  | PHASE 2 - MODERNISATION ZONE SUD
2.1 |  | VOIRIE ET RESEAUX DIVERS - ZONE SUD
2.1.1 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1.1.1 |  | Installation de chantier | ft | 1 |  | 0
2.1.1.2 |  | Etudes d'exécutions | ft | 1 |  | 0
2.1.1.3 |  | Signalisation | ft | 1 |  | 0
2.1.1.4 |  | Piquetage | ft | 1 |  | 0
2.1.1.5 |  | Marquage, Piquetage des réseaux | ft | 1 |  | 0
2.1.1.6 |  | Constat d'huissier | ft | 1 |  | 0
2.1.1.7 |  | Sondage | m³ | 100 |  | 0
2.1.1.8 |  | Abattage et dessouchage d'arbre | u | 5 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES | [5 empty] | 0
2.1.2 |  | DEMOLITION D'OUVRAGES EXISTANTS
2.1.2.1 |  | Découpe d'enrobé | ml | 70 |  | 0
2.1.2.2 |  | Rabotage d'enrobé |  | 0 |  | 0
2.1.2.2.1 |  | Rabotage zone sud | m² | 10750 |  | 0
0
2.1.2.3 |  | Dépose de bordure non réutilisable | ml | 40 |  | 0
2.1.2.4 |  | Démolition des locaux électriques
2.1.2.4.1 |  | Déconnexion des câble BT | u | 5 |  | 0
2.1.2.4.2 |  | Dépose des armoires électriques d'alimentation | u | 2 |  | 0
2.1.2.4.3 |  | Dépose armoire de commande | u | 1 |  | 0
2.1.2.4.4 |  | Démolition des structures | m³ | 10 |  | 0
0
Sous-Total HT de DEMOLITION D'OUVRAGES EXISTANTS | [5 empty] | 0
2.1.3 |  | TERRASSEMENT
2.1.3.1 |  | Décapage de terre végétale | m² | 2450 |  | 0
2.1.3.1.1 |  | Bassin et accès | m² | 2300 |  | 0
0
2.1.3.2 |  | Terrassement
2.1.3.2.1 |  | Sous quai de chargement | m³ | 1200 |  | 0
2.1.3.2.2 |  | Sous dalle de stockage | m³ | 7550 |  | 0
2.1.3.2.3 |  | Sous voie de circulation/ espace vert/ cheminement piéton | m³ | 5300 |  | 0
2.1.3.2.4 |  | Pour purge | m³ | 550 |  | 0
2.1.3.2.5 |  | Pour bassin | m² | 5150 |  | 0
2.1.3.2.6 |  | Pour chemin d'accès au bassin | m³ | 90 |  | 0
0
2.1.3.3 |  | Géotextile | m² | 10850 |  | 0
2.1.3.4 |  | Contrôle de compactage
2.1.3.4.1 |  | Essais à la plaque | u | 21 |  | 0
0
Sous-Total HT de TERRASSEMENT | [5 empty] | 0
2.1.4 |  | BASSIN DE RETENTION
2.1.4.1 |  | Couche de fondation
2.1.4.1.1 |  | Pour piste d'accès
2.1.4.1.1.1 |  | En GNT 0/80 sur 35 cm | m³ | 135 |  | 0
2.1.4.1.1.2 |  | En GNT 0/20 sur 10cm | m² | 380 |  | 0
2.1.4.1.2 |  | En fond de bassin
2.1.4.1.2.1 |  | En GNT 0/80 sur 35 cm | m³ | 210 |  | 0
2.1.4.1.2.2 |  | En GNT 0/20 sur 10cm | m² | 575 |  | 0
2.1.4.1.3 |  | Pour rampe
2.1.4.1.3.1 |  | En GNT 0/80 sur 35 cm | m³ | 90 |  | 0
2.1.4.1.3.2 |  | En GNT 0/20 sur 10cm | m² | 220 |  | 0
0
2.1.4.2 |  | Drainage périphérique | ml | 120 |  | 0
2.1.4.3 |  | Cloisons
2.1.4.3.1 |  | Fondation
2.1.4.3.1.1 |  | Semelle filantes | ml | 50 |  | 0
2.1.4.3.2 |  | Murs
2.1.4.3.2.1 |  | Voile BA ép : 25cm | m² | 165 |  | 0
0
2.1.4.4 |  | Membrane d'étanchéité PVC 15/10 mm y compris géotextile | m² | 2350 |  | 0
2.1.4.5 |  | Rampe d'accès en béton rainuré | m² | 250 |  | 0
2.1.4.5.1 |  | Bèche anti-glisement | ml | 20 |  | 0
2.1.4.5.2 |  | Dallage BA - ép 12cm | m² | 210 |  | 0
0
2.1.4.6 |  | Géotextile | m² | 820 |  | 0
2.1.4.7 |  | Dallage béton en fond de bassin - ép 12cm | m² | 600 |  | 0
2.1.4.8 |  | Ouvrage de sortie de bassin de rétention avec panier de dégrillage et vanne martellière | u | 1 |  | 0
Sous-Total HT de BASSIN DE RETENTION | [5 empty] | 0
2.1.5 |  | POSTE DE RELEVAGE D'EAU PLUVIALE
2.1.5.1 |  | Fourniture et pose d'une station de relevage d'eau pluviale de débit 70 m3/h | ft | 1 |  | 0
Sous-Total HT de POSTE DE RELEVAGE D'EAU PLUVIALE | [5 empty] | 0
2.1.6 |  | BASSIN FILTRANT PAR ROSEAUX PLANTES
2.1.6.1 |  | Massif filtrant
2.1.6.1.1 |  | Réalisation d'un bassin en terre en déblais / remblais y compris évacuation des excédents
2.1.6.1.1.1 |  | Décapage de terre végétale | m² | 600 |  | 0
2.1.6.1.1.2 |  | Terrassement | m³ | 480 |  | 0
2.1.6.1.1.3 |  | Géotextile avec cavalier d'ancrage périphérique | m² | 700 |  | 0
2.1.6.1.1.4 |  | Géogrille | m² | 500 |  | 0
2.1.6.1.2 |  | Géomembrane d'étanchéité bitume élastomères 4/6 m | m² | 700 |  | 0
2.1.6.1.3 |  | Grave drainant 20/60 roulée, ép:30cm | m³ | 110 |  | 0
2.1.6.1.4 |  | Gravier 5/15, ép:30cm | m³ | 165 |  | 0
2.1.6.1.5 |  | Sable grossier 2/6, ép:20cm | m³ | 120 |  | 0
2.1.6.1.6 |  | Plaque anti-affouillement | u | 9 |  | 0
2.1.6.1.7 |  | Roseaux | u | 1000 |  | 0
2.1.6.1.8 |  | Aménagement talus périphériques
2.1.6.1.8.1 |  | Grave roulée 20/40 | m³ | 10 |  | 0
2.1.6.1.9 |  | Réseau de distribution
2.1.6.1.9.1 |  | Ø 160 | ml | 48 |  | 0
2.1.6.1.9.2 |  | Ø 90 | ml | 25 |  | 0
0
2.1.6.2 |  | Canalisation d'alimentation et de récupération des eaux traités
2.1.6.2.1 |  | Drains striés en fond de bassin filtrant
2.1.6.2.1.1 |  | Ø 160 | ml | 165 |  | 0
2.1.6.2.1.2 |  | Raccordement de drain sur regard de branchement | ml | 5 |  | 0
2.1.6.2.2 |  | Ventilation des drains | u | 15 |  | 0
2.1.6.2.3 |  | Canal de comptage de type Venturis 15m3/h | u | 1 |  | 0
0
Sous-Total HT de BASSIN FILTRANT PAR ROSEAUX PLANTES | [5 empty] | 0
2.1.7 |  | EAUX PLUVIALES
2.1.7.1 |  | Fouille en tranchée pour collecteur unique
2.1.7.1.1 |  | Quelque soit la profondeur | m³ | 1250 |  | 0
0
2.1.7.2 |  | Blindage
2.1.7.2.1 |  | Profondeur inférieure ou égal à 2.50 m | m² | 810 |  | 0
2.1.7.2.2 |  | Supérieur à 2.50 m | m² | 880 |  | 0
0
2.1.7.3 |  | Canalisation PVC
2.1.7.3.1 |  | Ø 250 | ml | 130 |  | 0
0
2.1.7.4 |  | Canalisation béton
2.1.7.4.1 |  | Ø 300 | ml | 250 |  | 0
2.1.7.4.2 |  | Ø 400 | ml | 45 |  | 0
2.1.7.4.3 |  | Ø 500 | ml | 45 |  | 0
2.1.7.4.4 |  | Ø 800 | ml | 130 |  | 0
0
2.1.7.5 |  | Branchement sur réseau existant
2.1.7.5.1 |  | Piquage Ø 300 sur réseau existant | u | 1 |  | 0
0
2.1.7.6 |  | Lit de pose et d'enrobage
2.1.7.6.1 |  | Sable 0/6 | m³ | 50 |  | 0
2.1.7.6.2 |  | Gravier 5/15 | m³ | 240 |  | 0
0
2.1.7.7 |  | Remblaiement
2.1.7.7.1 |  | GNT 0/63 | m³ | 220 |  | 0
2.1.7.7.2 |  | GNT 0/20 | m³ | 80 |  | 0
2.1.7.7.3 |  | Remblai provenant des déblais | m³ | 650 |  | 0
0
2.1.7.8 |  | Regard de visite
2.1.7.8.1 |  | Ø 1000 profondeur inf à 2.00m
2.1.7.8.1.1 |  | En travaux neuf | u | 1 |  | 0
2.1.7.8.2 |  | Ø 1200 pf sup à 4.00m
2.1.7.8.2.1 |  | En travaux neuf | u | 2 |  | 0
2.1.7.8.2.2 |  | Sur réseau existant | u | 1 |  | 0
0
2.1.7.9 |  | Regard de branchement
2.1.7.9.1 |  | 50 x 50 avec tampon fonte C250 | u | 10 |  | 0
0
2.1.7.10 |  | Tampon de regard de visite Ø 600
2.1.7.10.1 |  | Classe F900 | u | 16 |  | 0
0
2.1.7.11 |  | Caniveau à grille sur chaussée
2.1.7.11.1 |  | Type Stradhal HRI 250 ou MEA, à pente, classe F900 | ml | 150 |  | 0
2.1.7.11.2 |  | Type Stradhal HRI 400 ou MEA, à pente, classe F900 | ml | 65 |  | 0
0
2.1.7.12 |  | Inspection caméra
2.1.7.12.1 |  | inférieur ou égal à Ø 400 | ml | 405 |  | 0
2.1.7.12.2 |  | supérieur à Ø 400 | ml | 175 |  | 0
0
2.1.7.13 |  | Essais de compactage | u | 5 |  | 0
2.1.7.14 |  | Essais d'étanchéité par tronçon | u | 20 |  | 0
Sous-Total HT de EAUX PLUVIALES | [5 empty] | 0
2.1.8 |  | ADDUCTION EN EAU POTABLE
2.1.8.1 |  | Fouille pour canalisation
2.1.8.1.1 |  | En tranchée - Canalisation DN < 151 mm | m³ | 75 |  | 0
0
2.1.8.2 |  | Raccordement sur conduite existante
2.1.8.2.1 |  | Baïonnette sur conduite existante | u | 1 |  | 0
0
2.1.8.3 |  | Canalisation
2.1.8.3.1 |  | PEHD Ø 32 | ml | 150 |  | 0
0
2.1.8.4 |  | Robinet vanne
2.1.8.4.1 |  | Ø 32 | u | 1 |  | 0
0
2.1.8.5 |  | Lit de pose et d'enrobage
2.1.8.5.1 |  | Sable 0/6 | m³ | 20 |  | 0
0
2.1.8.6 |  | Remblaiement
2.1.8.6.1 |  | Tout-venant 0/80 | m³ | 50 |  | 0
0
2.1.8.7 |  | Grillage avertisseur | ml | 150 |  | 0
2.1.8.8 |  | Essai de pression sur la conduite AEP et désinfection | ft | 1 |  | 0
2.1.8.9 |  | Regard isotherme
2.1.8.9.1 |  | 50 x 50 avec tampon fonte D400 | u | 1 |  | 0
0
Sous-Total HT de ADDUCTION EN EAU POTABLE | [5 empty] | 0
2.1.9 |  | RESEAUX SECS
2.1.9.1 |  | Génie civil
2.1.9.1.1 |  | Fouille et refection
2.1.9.1.1.1 |  | Basse tension - Branchement inférieur à 36 Kva
2.1.9.1.1.1.1 |  | Fouille mécanique et manuelle
2.1.9.1.1.1.1.1 |  | Sous chaussée | ml | 220 |  | 0
2.1.9.1.1.1.1.2 |  | Sous espace vert | ml | 60 |  | 0
2.1.9.1.1.2 |  | Télécom - courant faible
2.1.9.1.1.2.1 |  | Fouille mécanique et manuelle
2.1.9.1.1.2.1.1 |  | Sous chaussée | ml | 25 |  | 0
2.1.9.1.1.2.1.2 |  | Sous espace vert | ml | 60 |  | 0
2.1.9.1.1.3 |  | Eclairage
2.1.9.1.1.3.1 |  | Fouille mécanique et manuelle
2.1.9.1.1.3.1.1 |  | Sous chaussée | ml | 40 |  | 0
2.1.9.1.3 |  | Regards, massifs et chambres
2.1.9.1.3.1 |  | Regards
2.1.9.1.3.1.1 |  | Regard Interface 60x60 - Tampon fonte Cl C250 | u | 5 |  | 0
2.1.9.1.3.2 |  | Massifs
2.1.9.1.3.2.1 |  | Confection d'un massif béton support d'un ensemble lumineux
2.1.9.1.3.2.1.1 |  | Massifs coulée en place | u | 3 |  | 0
2.1.9.1.3.2.2 |  | Confection d'un panier d'ancrage
2.1.9.1.3.2.2.1 |  | Pour panier d'entraxe 200x200 | u | 3 |  | 0
2.1.9.1.3.3 |  | Divers travaux de génie civil
2.1.9.1.3.3.1 |  | Carrotage dans mur pour passage des réseaux | ft | 1 |  | 0
2.1.9.1.3.3.2 |  | Saignée dans mur et réfection | ft | 1 |  | 0
2.1.9.1.4 |  | Fourreaux
2.1.9.1.4.1 |  | Conduites en TPC
2.1.9.1.4.1.1 |  | TPC Ø 63 | ml | 45 |  | 0
2.1.9.1.4.1.2 |  | TPC Ø 90 | ml | 150 |  | 0
2.1.9.1.4.1.3 |  | TPC Ø 110 | ml | 130 |  | 0
2.1.9.1.5 |  | Fourniture et pose de Cuivre nu 25² | ml | 45 |  | 0
0
2.1.9.2 |  | Câbles
2.1.9.2.1 |  | Réseaux souterrains
2.1.9.2.1.1 |  | Basse tension
2.1.9.2.1.1.1 |  | NFC 33-210
2.1.9.2.1.1.1.1 |  | 4*35 + TEL NFC 33214 | ml | 225 |  | 0
2.1.9.2.1.1.2 |  | U1000R2V
2.1.9.2.1.1.2.1 |  | 5G10 | ml | 25 |  | 0
2.1.9.2.1.2 |  | Eclairage
2.1.9.2.1.2.1 |  | Fourniture et pose sous gaines ou fourreaux
2.1.9.2.1.2.1.1 |  | U1000R2V
2.1.9.2.1.2.1.1.1 |  | 3G6 | ml | 45 |  | 0
0
2.1.9.3 |  | Borne d'alimentation eletricité et eau | u | 1 |  | 0
2.1.9.4 |  | Éclairage
2.1.9.4.1 |  | Matériel d'éclairage et équipements électriques extérieurs
2.1.9.4.1.1 |  | Supports et ensemble
2.1.9.4.1.1.1 |  | Fourniture et pose d'un ensemble lumineux
2.1.9.4.1.1.1.1 |  | Borne type SELUX ELO 1200 mm | u | 3 |  | 0
0
2.1.9.5 |  | Commande
2.1.9.5.1 |  | La fourniture et pose d'une enveloppe d'armoire pour la commande d'éclairage et de la vanne guillotine
2.1.9.5.1.1 |  | Coffret mural aluminium avec 2 boutons poussoirs | u | 1 |  | 0
2.1.9.5.2 |  | Tableau puissance et télécommande
2.1.9.5.2.1 |  | Un interrupteur-sectionneur cadenassable à coupure visible | u | 1 |  | 0
2.1.9.5.2.2 |  | Fourniture et pose de matériel électrique - Partie éclairage
2.1.9.5.2.2.1 |  | Appareils tétrapolaires
2.1.9.5.2.2.1.1 |  | Un disjoncteur | u | 1 |  | 0
2.1.9.5.2.2.1.2 |  | Un contacteur sans commande manuelle | u | 1 |  | 0
2.1.9.5.2.2.1.3 |  | Un interrupteur différentiel | u | 1 |  | 0
2.1.9.5.2.2.1.4 |  | Un disjoncteur différentiel | u | 2 |  | 0
2.1.9.5.2.2.1.5 |  | Horloge astronomique avec synchronisation | u | 1 |  | 0
2.1.9.5.2.3 |  | Fourniture et pose de matériel électrique - Partie vanne guillotine
2.1.9.5.2.3.1 |  | Appareils tétrapolaires
2.1.9.5.2.3.1.1 |  | Un disjoncteur | u | 2 |  | 0
2.1.9.5.2.3.1.2 |  | Une alimentation à découpage 230/24V | u | 1 |  | 0
2.1.9.5.2.3.1.3 |  | Un contacteur double à verrouillage mécanique | u | 2 |  | 0
2.1.9.5.2.3.1.4 |  | Un disjoncteur magnéto-thermique | u | 1 |  | 0
2.1.9.5.2.3.1.5 |  | Commandes d'arrêt d'urgence | u | 1 |  | 0
2.1.9.5.2.3.1.5.1 |  | Arrêt à placer en façade d'armoire | u | 1 |  | 0
2.1.9.5.2.3.1.6 |  | Bornier de commande | u | 8 |  | 0
2.1.9.5.2.3.1.7 |  | Bornier de puissance | u | 4 |  | 0
2.1.9.5.2.3.1.8 |  | Bornier de terre | u | 10 |  | 0
2.1.9.5.2.3.1.9 |  | Commutateur (3P) | u | 1 |  | 0
2.1.9.5.2.3.1.10 |  | Voyant lumineux | u | 3 |  | 0
0
2.1.9.6 |  | Moteur alimentation vanne guillotine avec servo-moteur
2.1.9.7 |  | Essais et recollement
2.1.9.7.1 |  | Fourniture et pose d'un boiter IP67 IK08 CL2 équipé d'une protection et d'un disjoncteur différentiel | u | 1 |  | 0
2.1.9.7.2 |  | Contrôle de conformité | ft | 1 |  | 0
0
2.1.9.8 |  | Chambre de tirage
2.1.9.8.1 |  | Chambre tirage 60x60 avec tampon fonte | u | 1 |  | 0
0
Sous-Total HT de RESEAUX SECS | [5 empty] | 0
2.1.10 |  | VOIRIE ET FINITIONS
2.1.10.1 |  | Ancrage pour raccordement sur chaussée existante | ml | 100 |  | 0
2.1.10.2 |  | Couche de fondation de chaussée
2.1.10.2.1 |  | En GNT 0/80 épaisseur 80 cm sous enrobé | m³ | 3150 |  | 0
2.1.10.2.2 |  | En GNT 0/80 épaisseur 50 cm sous dallage | m³ | 3590 |  | 0
2.1.10.2.3 |  | En GNT 0/20 épaisseur 10 cm | m² | 10450 |  | 0
0
2.1.10.3 |  | Ecrémage en surface de la première couche de forme après réalisation des fondations spéciales | m² | 10450 |  | 0
2.1.10.4 |  | Couche de base de chaussée
2.1.10.4.1 |  | EME - Cl2 - épaisseur 10 cm sous enrobé | m² | 3845 |  | 0
2.1.10.4.2 |  | EME - Cl2 - épaisseur 11 cm sous enrobé | m² | 3845 |  | 0
2.1.10.4.3 |  | GB3 - épaisseur 14 cm sous dallage | m² | 6970 |  | 0
0
2.1.10.5 |  | Couche d'imprégnation et d'accrochage
2.1.10.5.1 |  | Couche d'imprégniation | m² | 3845 |  | 0
2.1.10.5.2 |  | Couche d'accrochage | m² | 3845 |  | 0
2.1.10.5.3 |  | Enduit Bi-couche | m² | 320 |  | 0
0
2.1.10.6 |  | Couche de roulement en enrobé à chaud
2.1.10.6.1 |  | Sur chaussée en BBME Cl épaisseur 6 cm | m² | 3845 |  | 0
0
2.1.10.7 |  | Bordure béton
2.1.10.7.1 |  | Type T2 | ml | 40 |  | 0
2.1.10.7.2 |  | Type T4 | ml | 140 |  | 0
0
2.1.10.8 |  | Dallage béton
2.1.10.8.1 |  | Dallage béton armé BC5 avec forme de pente - épaisseur 23 cm | m² | 6970 |  | 0
0
2.1.10.9 |  | Joint de dallage
2.1.10.9.1 |  | Joints de fractionnement pour dallage
2.1.10.9.1.1 |  | Joint de fractionnement dit de retrait et dégarnissage après coup | ml | 2300 |  | 0
0
2.1.10.10 |  | Mise à niveau d'ouvrage existant
2.1.10.10.1 |  | Regard de visite | u | 10 |  | 0
2.1.10.10.2 |  | Regard de branchement | u | 1 |  | 0
0
2.1.10.11 |  | Plus-value pour remplacement
2.1.10.11.1 |  | De tampon de regard de visite | u | 5 |  | 0
2.1.10.11.2 |  | Regard de branchement | u | 3 |  | 0
0
2.1.10.12 |  | Massifs pour rampe de déchargement | u | 1 |  | 0
Sous-Total HT de VOIRIE ET FINITIONS | [5 empty] | 0
2.1.11 |  | GROS-ŒUVRE - MAÇONNERIE
2.1.11.1 |  | Fondation
2.1.11.1.1 |  | Semelle filantes | ml | 11 |  | 0
0
2.1.11.2 |  | Dallage | m² | 14 |  | 0
2.1.11.3 |  | Murs
2.1.11.3.1 |  | Voile BA ép : 20cm | m² | 25 |  | 0
2.1.11.3.2 |  | Murs agglos
2.1.11.3.2.1 |  | Bloc creux de 12,5 cm d'épaisseur (20 x 50) pour cloisons | m² | 6 |  | 0
2.1.11.3.2.2 |  | Bloc creux de 15 cm d'épaisseur (20 x 50) pour mur extérieurs | m² | 12 |  | 0
0
2.1.11.4 |  | Toiture
2.1.11.4.1 |  | Dalle de couverture, ép: 15cm | m² | 14 |  | 0
0
Sous-Total HT de GROS-ŒUVRE - MAÇONNERIE | [5 empty] | 0
2.1.12 |  | MENUISERIES EXTERIEURS
2.1.12.1 |  | PORTE WINIOWSKI ou équivalent
2.1.12.1.1 |  | Porte en aluminium coupe-feu Aluprof MB78EI
2.1.12.1.1.1 |  | Porte de 90 x 215 a panneau | u | 1 |  | 0
0
Sous-Total HT de MENUISERIES EXTERIEURS | [5 empty] | 0
2.1.13 |  | RAVALEMENTS
2.1.13.1 |  | Enduit traditionnel
2.1.13.1.1 |  | Enduit ciment
2.1.13.1.1.1 |  | Enduit ciment dressé sur murs | m² | 25 |  | 0
0
Sous-Total HT de RAVALEMENTS | [5 empty] | 0
2.1.14 |  | ESPACE VERT
2.1.14.1 |  | Préparation du sol
2.1.14.1.1 |  | Terrassement de fosses de plantation d'arbres (9m3) et des massifs (50cm de profondeur)y compris décompactage | m³ | 32 |  | 0
2.1.14.1.2 |  | Fourniture de terre végétale externe dont amendement et mise en place | m³ | 55 |  | 0
0
2.1.14.2 |  | Mélange terre-pierre pour fosse d'arbre | m² | 32 |  | 0
2.1.14.3 |  | Fourniture et plantation de végétaux
2.1.14.3.1 |  | Fourniture d'arbres d'ornements et fruitiers | ml | 4 |  | 0
0
2.1.14.4 |  | Semis d'un mélange grainier
2.1.14.4.1 |  | Gazon dont regarnissage et deux tontes | m² | 255 |  | 0
0
2.1.14.5 |  | Accessoires de plantation
2.1.14.5.1 |  | Tuteurage tripode | u | 4 |  | 0
2.1.14.5.2 |  | Delta MS | m² | 15 |  | 0
0
2.1.14.6 |  | Entretien et garantie
2.1.14.6.1 |  | Parachèvement
2.1.14.6.1.1 |  | Arbres | u | 4 |  | 0
2.1.14.6.2 |  | Confortement 1e année
2.1.14.6.2.1 |  | Arbres | u | 4 |  | 0
2.1.14.6.3 |  | Garantie de reprise 1e année | ml | 0 |  | 0
2.1.14.6.3.1 |  | Arbres | u | 4 |  | 0
0
2.1.14.7 |  | Mobiliers et équipements
2.1.14.7.1 |  | Banc | u | 1 |  | 0
0
2.1.14.8 |  | Fourniture et pose de clôtures
2.1.14.8.1 |  | Clôture métallique en treillis soudé (Ht. : 175 cm) | ml | 250 |  | 0
2.1.14.8.2 |  | Portail métallique pivotant à 2 vantaux de 2m (Ht. : 175cm - larg. 100cm) | u | 2 |  | 0
0
Sous-Total HT de ESPACE VERT | [5 empty] | 0
2.1.15 |  | SIGNALISATION
2.1.15.1 |  | Marquage blanc
2.1.15.1.1 |  | Passage piéton | m² | 100 |  | 0
2.1.15.1.2 |  | Ligne STOP ou CEDEZ LE PASSAGE | m² | 10 |  | 0
2.1.15.1.3 |  | Ligne continue ép : 10cm | ml | 500 |  | 0
2.1.15.1.4 |  | Ligne continue ép : 15cm | ml | 300 |  | 0
2.1.15.1.5 |  | Ligne discontinue ép: 22cm | ml | 280 |  | 0
2.1.15.1.6 |  | Flèche d'orientation | u | 3 |  | 0
0
2.1.15.2 |  | Panneaux de signalisation
2.1.15.2.1 |  | Panneaux AB 3a + M9C (triangle + CEDEZ LE PASSAGE) | u | 1 |  | 0
2.1.15.2.2 |  | Panneaux C12 (sens unique) | u | 1 |  | 0
2.1.15.2.3 |  | Panneau A2b (ralentisseur) | u | 1 |  | 0
2.1.15.2.4 |  | Panneau B14 (limitation 30 km/h) | u | 1 |  | 0
0
Sous-Total HT de SIGNALISATION | [5 empty] | 0
2.1.16 |  | DIVERS
2.1.16.1 |  | Dossier des ouvrages exécutés (DOE), plans de recollements et de synthèse des travaux | ens | 1 |  | 0
Sous-Total HT de DIVERS | [5 empty] | 0
Sous-Total HT de VOIRIE ET RESEAUX DIVERS - ZONE SUD | [5 empty] | 0
Sous-Total HT de PHASE 2 - MODERNISATION ZONE SUD | [5 empty] | 0
MONTANT HT - 3 - DESCRIPTIF DETAILLE DES OUVRAGES -Ferme
MONTANT TVA - 20,00%
MONTANT TVA - 19,6%
MONTANT TTC - 3 - DESCRIPTIF DETAILLE DES OUVRAGES -Ferme
TOTAL HT | [5 empty] | 0
TOTAL TVA - 20,00% | [5 empty] | 0
TOTAL TTC | [5 empty] | 0

## LOT 1 - Variante
Détails Quantitatif Estimatif
MODERNISATION DES DALLES NORD ET SUD DU PORT DU BEAUJOLAIS - PHASE 2
MODERNISATION DES DALLES NORD ET SUD DU PORT DU BEAUJOLAIS
LOT n°1. Voirie et Réseaux divers (solution variante 1)
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
2 |  | PHASE 2 - MODERNISATION ZONE SUD
2.1 |  | VOIRIE ET RESEAUX DIVERS - ZONE SUD
2.1.1 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1.1.1 |  | Installation de chantier | ft | 1 |  | 0
2.1.1.2 |  | Etudes d'exécutions | ft | 1 |  | 0
2.1.1.3 |  | Signalisation | ft | 1 |  | 0
2.1.1.4 |  | Piquetage | ft | 1 |  | 0
2.1.1.5 |  | Marquage, Piquetage des réseaux | ft | 1 |  | 0
2.1.1.6 |  | Constat d'huissier | ft | 1 |  | 0
2.1.1.7 |  | Sondage | m³ | 100 |  | 0
2.1.1.8 |  | Abattage et dessouchage d'arbre | u | 5 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES | [5 empty] | 0
2.1.2 |  | DEMOLITION D'OUVRAGES EXISTANTS
2.1.2.1 |  | Découpe d'enrobé | ml | 70 |  | 0
2.1.2.2 |  | Rabotage d'enrobé
2.1.2.2.1 |  | Rabotage zone sud | m²
0
2.1.2.3 |  | Dépose de bordure non réutilisable | ml | 40 |  | 0
2.1.2.4 |  | Démolition des locaux électriques
2.1.2.4.1 |  | Déconnexion des câble BT | u | 5 |  | 0
2.1.2.4.2 |  | Dépose des armoires électriques d'alimentation | u | 2 |  | 0
2.1.2.4.3 |  | Dépose armoire de commande | u | 1 |  | 0
2.1.2.4.4 |  | Démolition des structures | m³ | 10 |  | 0
0
Sous-Total HT de DEMOLITION D'OUVRAGES EXISTANTS | [5 empty] | 0
2.1.3 |  | TERRASSEMENT
2.1.3.1 |  | Décapage de terre végétale | m² | 2450 |  | 0
2.1.3.1.1 |  | Bassin et accès | m² | 2300 |  | 0
0
2.1.3.2 |  | Terrassement
2.1.3.2.1 |  | Sous quai de chargement | m³
2.1.3.2.2 |  | Sous dalle de stockage | m³
2.1.3.2.3 |  | Sous voie de circulation/ espace vert/ cheminement piéton | m³
2.1.3.2.4 |  | Pour purge | m³
2.1.3.2.5 |  | Pour bassin | m²
2.1.3.2.6 |  | Pour chemin d'accès au bassin | m³
0
2.1.3.3 |  | Géotextile | m² | 10850 |  | 0
2.1.3.4 |  | Contrôle de compactage
2.1.3.4.1 |  | Essais à la plaque | u | 21 |  | 0
0
Sous-Total HT de TERRASSEMENT | [5 empty] | 0
2.1.4 |  | BASSIN DE RETENTION
2.1.4.1 |  | Couche de fondation | m³
2.1.4.1.1 |  | Pour piste d'accès | m³
2.1.4.1.1.1 |  | En GNT 0/80 sur 35 cm | m³ | 135 |  | 0
2.1.4.1.1.2 |  | En GNT 0/20 sur 10cm | m² | 380 |  | 0
2.1.4.1.2 |  | En fond de bassin | m³
2.1.4.1.2.1 |  | En GNT 0/80 sur 35 cm | m³ | 210 |  | 0
2.1.4.1.2.2 |  | En GNT 0/20 sur 10cm | m² | 575 |  | 0
2.1.4.1.3 |  | Pour rampe | m³
2.1.4.1.3.1 |  | En GNT 0/80 sur 35 cm | m³ | 90 |  | 0
2.1.4.1.3.2 |  | En GNT 0/20 sur 10cm | m² | 220 |  | 0
0
2.1.4.2 |  | Drainage périphérique | ml | 120 |  | 0
2.1.4.3 |  | Cloisons
2.1.4.3.1 |  | Fondation
2.1.4.3.1.1 |  | Semelle filantes | ml | 50 |  | 0
2.1.4.3.2 |  | Murs
2.1.4.3.2.1 |  | Voile BA ép : 25cm | m² | 165 |  | 0
0
2.1.4.4 |  | Membrane d'étanchéité PVC 15/10 mm y compris géotextile | m² | 2350 |  | 0
2.1.4.5 |  | Rampe d'accès en béton rainuré | m² | 250 |  | 0
2.1.4.5.1 |  | Bèche anti-glisement | ml | 20 |  | 0
2.1.4.5.2 |  | Dallage BA - ép 12cm | m² | 210 |  | 0
0
2.1.4.6 |  | Géotextile | m² | 820 |  | 0
2.1.4.7 |  | Dallage béton en fond de bassin - ép 12cm | m² | 600 |  | 0
2.1.4.8 |  | Ouvrage de sortie de bassin de rétention avec panier de dégrillage et vanne martellière | u | 1 |  | 0
Sous-Total HT de BASSIN DE RETENTION | [5 empty] | 0
2.1.5 |  | POSTE DE RELEVAGE D'EAU PLUVIALE
2.1.5.1 |  | Fourniture et pose d'une station de relevage d'eau pluviale de débit 70 m3/h | ft | 1 |  | 0
Sous-Total HT de POSTE DE RELEVAGE D'EAU PLUVIALE | [5 empty] | 0
2.1.6 |  | BASSIN FILTRANT PAR ROSEAUX PLANTES
2.1.6.1 |  | Massif filtrant
2.1.6.1.1 |  | Réalisation d'un bassin en terre en déblais / remblais y compris évacuation des excédents
2.1.6.1.1.1 |  | Décapage de terre végétale | m² | 600 |  | 0
2.1.6.1.1.2 |  | Terrassement | m³ | 480 |  | 0
2.1.6.1.1.3 |  | Géotextile avec cavalier d'ancrage périphérique | m² | 700 |  | 0
2.1.6.1.1.4 |  | Géogrille | ml | 500 |  | 0
2.1.6.1.2 |  | Géomembrane d'étanchéité bitume élastomères 4/6 m | m² | 700 |  | 0
2.1.6.1.3 |  | Grave drainant 20/60 roulée, ép:30cm | m³ | 110 |  | 0
2.1.6.1.4 |  | Gravier 5/15, ép:30cm | m³ | 165 |  | 0
2.1.6.1.5 |  | Sable grossier 2/6, ép:20cm | m³ | 120 |  | 0
2.1.6.1.6 |  | Plaque anti-affouillement | u | 9 |  | 0
2.1.6.1.7 |  | Roseaux | u | 1000 |  | 0
2.1.6.1.8 |  | Aménagement talus périphériques
2.1.6.1.8.1 |  | Grave roulée 20/40 | m³ | 10 |  | 0
2.1.6.1.9 |  | Réseau de distribution
2.1.6.1.9.1 |  | Ø 160 | ml | 48 |  | 0
2.1.6.1.9.2 |  | Ø 90 | ml | 25 |  | 0
0
2.1.6.2 |  | Canalisation d'alimentation et de récupération des eaux traités
2.1.6.2.1 |  | Drains striés en fond de bassin filtrant
2.1.6.2.1.1 |  | Ø 160 | ml | 165 |  | 0
2.1.6.2.1.2 |  | Raccordement de drain sur regard de branchement | ml | 5 |  | 0
2.1.6.2.2 |  | Ventilation des drains | u | 15 |  | 0
2.1.6.2.3 |  | Canal de comptage de type Venturis 15m3/h | u | 1 |  | 0
0
Sous-Total HT de BASSIN FILTRANT PAR ROSEAUX PLANTES | [5 empty] | 0
2.1.7 |  | EAUX PLUVIALES
2.1.7.1 |  | Fouille en tranchée pour collecteur unique
2.1.7.1.1 |  | Quelque soit la profondeur | m³ | 1250 |  | 0
0
2.1.7.2 |  | Blindage
2.1.7.2.1 |  | Profondeur inférieure ou égal à 2.50 m | m² | 810 |  | 0
2.1.7.2.2 |  | Supérieur à 2.50 m | m² | 880 |  | 0
0
2.1.7.3 |  | Canalisation PVC
2.1.7.3.1 |  | Ø 250 | ml | 130 |  | 0
0
2.1.7.4 |  | Canalisation béton
2.1.7.4.1 |  | Ø 300 | ml | 250 |  | 0
2.1.7.4.2 |  | Ø 400 | ml | 45 |  | 0
2.1.7.4.3 |  | Ø 500 | ml | 45 |  | 0
2.1.7.4.4 |  | Ø 800 | ml | 130 |  | 0
0
2.1.7.5 |  | Branchement sur réseau existant
2.1.7.5.1 |  | Piquage Ø 300 sur réseau existant | u | 1 |  | 0
0
2.1.7.6 |  | Lit de pose et d'enrobage
2.1.7.6.1 |  | Sable 0/6 | m³ | 50 |  | 0
2.1.7.6.2 |  | Gravier 5/15 | m³ | 240 |  | 0
0
2.1.7.7 |  | Remblaiement
2.1.7.7.1 |  | GNT 0/63 | m³ | 220 |  | 0
2.1.7.7.2 |  | GNT 0/20 | m³ | 80 |  | 0
2.1.7.7.3 |  | Remblai provenant des déblais | m³ | 650 |  | 0
0
2.1.7.8 |  | Regard de visite
2.1.7.8.1 |  | Ø 1000 profondeur inf à 2.00m
2.1.7.8.1.1 |  | En travaux neuf | u | 1 |  | 0
2.1.7.8.2 |  | Ø 1200 pf sup à 4.00 sur réseaux existant | u | 3 |  | 0
2.1.7.8.2.1 |  | En travaux neuf | u | 2 |  | 0
2.1.7.8.2.2 |  | Sur réseau existant | u | 1 |  | 0
0
2.1.7.9 |  | Regard de branchement
2.1.7.9.1 |  | 50 x 50 avec tampon fonte C250 | u | 10 |  | 0
0
2.1.7.10 |  | Tampon de regard de visite Ø 600
2.1.7.10.1 |  | Classe F900 | u | 16 |  | 0
0
2.1.7.11 |  | Caniveau à grille sur chaussée
2.1.7.11.1 |  | Type Stradhal HRI 250 ou MEA, à pente, classe F900 | ml | 150 |  | 0
2.1.7.11.2 |  | Type Stradhal HRI 400 ou MEA, à pente, classe F900 | ml | 65 |  | 0
0
2.1.7.12 |  | Inspection caméra
2.1.7.12.1 |  | inférieur ou égal à Ø 400 | ml | 405 |  | 0
2.1.7.12.2 |  | supérieur à Ø 400 | ml | 175 |  | 0
0
2.1.7.13 |  | Essais de compactage | u | 5 |  | 0
2.1.7.14 |  | Essais d'étanchéité par tronçon | u | 20 |  | 0
Sous-Total HT de EAUX PLUVIALES | [5 empty] | 0
2.1.8 |  | ADDUCTION EN EAU POTABLE
2.1.8.1 |  | Fouille pour canalisation
2.1.8.1.1 |  | En tranchée - Canalisation DN < 151 mm | m³ | 75 |  | 0
0
2.1.8.2 |  | Raccordement sur conduite existante
2.1.8.2.1 |  | Baïonnette sur conduite existante | u | 1 |  | 0
0
2.1.8.3 |  | Canalisation
2.1.8.3.1 |  | PEHD Ø 32 | ml | 150 |  | 0
0
2.1.8.4 |  | Robinet vanne
2.1.8.4.1 |  | Ø 32 | u | 1 |  | 0
0
2.1.8.5 |  | Lit de pose et d'enrobage
2.1.8.5.1 |  | Sable 0/6 | m³ | 20 |  | 0
0
2.1.8.6 |  | Remblaiement
2.1.8.6.1 |  | Tout-venant 0/80 | m³ | 50 |  | 0
0
2.1.8.7 |  | Grillage avertisseur | ml | 150 |  | 0
2.1.8.8 |  | Essai de pression sur la conduite AEP et désinfection | ft | 1 |  | 0
2.1.8.9 |  | Regard isotherme
2.1.8.9.1 |  | 50 x 50 avec tampon fonte D400 | u | 1 |  | 0
0
Sous-Total HT de ADDUCTION EN EAU POTABLE | [5 empty] | 0
2.1.9 |  | RESEAUX SECS
2.1.9.1 |  | Génie civil
2.1.9.1.1 |  | Fouille et refection
2.1.9.1.1.1 |  | Basse tension - Branchement inférieur à 36 Kva
2.1.9.1.1.1.1 |  | Fouille mécanique et manuelle
2.1.9.1.1.1.1.1 |  | Sous chaussée | ml | 220 |  | 0
2.1.9.1.1.1.1.2 |  | Sous espace vert | ml | 60 |  | 0
2.1.9.1.1.2 |  | Télécom - courant faible
2.1.9.1.1.2.1 |  | Fouille mécanique et manuelle
2.1.9.1.1.2.1.1 |  | Sous chaussée | ml | 25 |  | 0
2.1.9.1.1.2.1.2 |  | Sous espace vert | ml | 60 |  | 0
2.1.9.1.1.3 |  | Eclairage
2.1.9.1.1.3.1 |  | Fouille mécanique et manuelle
2.1.9.1.1.3.1.1 |  | Sous chaussée | ml | 40 |  | 0
2.1.9.1.3 |  | Regards, massifs et chambres
2.1.9.1.3.1 |  | Regards
2.1.9.1.3.1.1 |  | Regard Interface 60x60 - Tampon fonte Cl C250 | u | 5 |  | 0
2.1.9.1.3.2 |  | Massifs
2.1.9.1.3.2.1 |  | Confection d'un massif béton support d'un ensemble lumineux
2.1.9.1.3.2.1.1 |  | Massifs coulée en place | u | 3 |  | 0
2.1.9.1.3.2.2 |  | Confection d'un panier d'ancrage
2.1.9.1.3.2.2.1 |  | Pour panier d'entraxe 200x200 | u | 3 |  | 0
2.1.9.1.3.3 |  | Divers travaux de génie civil
2.1.9.1.3.3.1 |  | Carrotage dans mur pour passage des réseaux | ft | 1 |  | 0
2.1.9.1.3.3.2 |  | Saignée dans mur et réfection | ft | 1 |  | 0
2.1.9.1.4 |  | Fourreaux
2.1.9.1.4.1 |  | Conduites en TPC
2.1.9.1.4.1.1 |  | TPC Ø 63 | ml | 45 |  | 0
2.1.9.1.4.1.2 |  | TPC Ø 90 | ml | 150 |  | 0
2.1.9.1.4.1.3 |  | TPC Ø 110 | ml | 130 |  | 0
2.1.9.1.5 |  | Fourniture et pose de Cuivre nu 25² | ml | 45 |  | 0
0
2.1.9.2 |  | Câbles
2.1.9.2.1 |  | Réseaux souterrains
2.1.9.2.1.1 |  | Basse tension
2.1.9.2.1.1.1 |  | NFC 33-210
2.1.9.2.1.1.1.1 |  | 4*35 + TEL NFC 33214 | ml | 225 |  | 0
2.1.9.2.1.1.2 |  | U1000R2V
2.1.9.2.1.1.2.1 |  | 5G10 | ml | 25 |  | 0
2.1.9.2.1.2 |  | Eclairage
2.1.9.2.1.2.1 |  | Fourniture et pose sous gaines ou fourreaux
2.1.9.2.1.2.1.1 |  | U1000R2V
2.1.9.2.1.2.1.1.1 |  | 3G6 | ml | 45 |  | 0
0
2.1.9.3 |  | Borne d'alimentation eletricité et eau | u | 1 |  | 0
2.1.9.4 |  | Éclairage
2.1.9.4.1 |  | Matériel d'éclairage et équipements électriques extérieurs
2.1.9.4.1.1 |  | Supports et ensemble
2.1.9.4.1.1.1 |  | Fourniture et pose d'un ensemble lumineux
2.1.9.4.1.1.1.1 |  | Borne type SELUX ELO 1200 mm | u | 3 |  | 0
0
2.1.9.5 |  | Commande
2.1.9.5.1 |  | La fourniture et pose d'une enveloppe d'armoire pour la commande d'éclairage et de la vanne guillotine
2.1.9.5.1.1 |  | Coffret mural aluminium avec 2 boutons poussoirs | u | 1 |  | 0
2.1.9.5.2 |  | Tableau puissance et télécommande
2.1.9.5.2.1 |  | Un interrupteur-sectionneur cadenassable à coupure visible | u | 1 |  | 0
2.1.9.5.2.2 |  | Fourniture et pose de matériel électrique - Partie éclairage
2.1.9.5.2.2.1 |  | Appareils tétrapolaires
2.1.9.5.2.2.1.1 |  | Un disjoncteur | u | 1 |  | 0
2.1.9.5.2.2.1.2 |  | Un contacteur sans commande manuelle | u | 1 |  | 0
2.1.9.5.2.2.1.3 |  | Un interrupteur différentiel | u | 1 |  | 0
2.1.9.5.2.2.1.4 |  | Un disjoncteur différentiel | u | 2 |  | 0
2.1.9.5.2.2.1.5 |  | Horloge astronomique avec synchronisation | u | 1 |  | 0
2.1.9.5.2.3 |  | Fourniture et pose de matériel électrique - Partie vanne guillotine
2.1.9.5.2.3.1 |  | Appareils tétrapolaires
2.1.9.5.2.3.1.1 |  | Un disjoncteur | u | 2 |  | 0
2.1.9.5.2.3.1.2 |  | Une alimentation à découpage 230/24V | u | 1 |  | 0
2.1.9.5.2.3.1.3 |  | Un contacteur double à verrouillage mécanique | u | 2 |  | 0
2.1.9.5.2.3.1.4 |  | Un disjoncteur magnéto-thermique | u | 1 |  | 0
2.1.9.5.2.3.1.5 |  | Commandes d'arrêt d'urgence | u | 1 |  | 0
2.1.9.5.2.3.1.5.1 |  | Arrêt à placer en façade d'armoire | u | 1 |  | 0
2.1.9.5.2.3.1.6 |  | Bornier de commande | u | 8 |  | 0
2.1.9.5.2.3.1.7 |  | Bornier de puissance | u | 4 |  | 0
2.1.9.5.2.3.1.8 |  | Bornier de terre | u | 10 |  | 0
2.1.9.5.2.3.1.9 |  | Commutateur (3P) | u | 1 |  | 0
2.1.9.5.2.3.1.10 |  | Voyant lumineux | u | 3 |  | 0
0
2.1.9.6 |  | Moteur alimentation vanne guillotine avec servo-moteur
2.1.9.7 |  | Essais et recollement
2.1.9.7.1 |  | Fourniture et pose d'un boiter IP67 IK08 CL2 équipé d'une protection et d'un disjoncteur différentiel | u | 1 |  | 0
2.1.9.7.2 |  | Contrôle de conformité | ft | 1 |  | 0
0
2.1.9.8 |  | Chambre de tirage
2.1.9.8.1 |  | Chambre tirage 60x60 avec tampon fonte | u | 2 |  | 0
0
Sous-Total HT de RESEAUX SECS | [5 empty] | 0
2.1.10 |  | VOIRIE ET FINITIONS
2.1.10.1 |  | Ancrage pour raccordement sur chaussée existante | ml | 100 |  | 0
2.1.10.2 |  | Couche de fondation de chaussée
2.1.10.2.1 |  | En GNT 0/80 épaisseur 80 cm sous enrobé | m³
2.1.10.2.2 |  | En GNT 0/80 épaisseur 50 cm sous dallage | m³
2.1.10.2.3 |  | En GNT 0/20 épaisseur 10 cm | m²
0
2.1.10.3 |  | Ecrémage en surface de la première couche de forme après réalisation des fondations spéciales | m² | 10450 |  | 0
2.1.10.4 |  | Couche de base de chaussée
2.1.10.4.1 |  | EME - Cl2 - épaisseur 10 cm sous enrobé | m²
2.1.10.4.2 |  | EME - Cl2 - épaisseur 11 cm sous enrobé | m²
2.1.10.4.3 |  | GB3 - épaisseur 14 cm sous dallage | m²
0
2.1.10.5 |  | Couche d'imprégnation et d'accrochage
2.1.10.5.1 |  | Couche d'imprégniation | m² | 3845 |  | 0
2.1.10.5.2 |  | Couche d'accrochage | m² | 3845 |  | 0
2.1.10.5.3 |  | Enduit Bi-couche | m² | 320 |  | 0
0
2.1.10.6 |  | Couche de roulement en enrobé à chaud
2.1.10.6.1 |  | Sur chaussée en BBME Cl épaisseur 6 cm | m²
0
2.1.10.7 |  | Bordure béton
2.1.10.7.1 |  | Type T2 | ml | 40 |  | 0
2.1.10.7.2 |  | Type T4 | ml | 140 |  | 0
0
2.1.10.8 |  | Dallage béton
2.1.10.8.1 |  | Dallage béton armé BC5 avec forme de pente - épaisseur 23 cm | m² | 6970 |  | 0
0
2.1.10.9 |  | Joint de dallage
2.1.10.9.1 |  | Joints de fractionnement pour dallage
2.1.10.9.1.1 |  | Joint de fractionnement dit de retrait et dégarnissage après coup | ml | 2300 |  | 0
0
2.1.10.10 |  | Mise à niveau d'ouvrage existant
2.1.10.10.1 |  | Regard de visite | u | 10 |  | 0
2.1.10.10.2 |  | Regard de branchement | u | 1 |  | 0
0
2.1.10.11 |  | Plus-value pour remplacement
2.1.10.11.1 |  | De tampon de regard de visite | u | 5 |  | 0
2.1.10.11.2 |  | Regard de branchement | u | 3 |  | 0
0
2.1.10.12 |  | Massifs pour rampe de déchargement | u | 1 |  | 0
Sous-Total HT de VOIRIE ET FINITIONS | [5 empty] | 0
2.1.11 |  | GROS-ŒUVRE - MAÇONNERIE
2.1.11.1 |  | Fondation
2.1.11.1.1 |  | Semelle filantes | ml | 11 |  | 0
0
2.1.11.2 |  | Dallage | m² | 14 |  | 0
2.1.11.3 |  | Murs
2.1.11.3.1 |  | Voile BA ép : 20cm | m² | 25 |  | 0
2.1.11.3.2 |  | Murs agglos
2.1.11.3.2.1 |  | Bloc creux de 12,5 cm d'épaisseur (20 x 50) pour cloisons | m² | 6 |  | 0
2.1.11.3.2.2 |  | Bloc creux de 15 cm d'épaisseur (20 x 50) pour mur extérieurs | m² | 12 |  | 0
0
2.1.11.4 |  | Toiture
2.1.11.4.1 |  | Dalle de couverture, ép: 15cm | m² | 14 |  | 0
0
Sous-Total HT de GROS-ŒUVRE - MAÇONNERIE | [5 empty] | 0
2.1.12 |  | MENUISERIES EXTERIEURS
2.1.12.1 |  | PORTE WINIOWSKI ou équivalent
2.1.12.1.1 |  | Porte en aluminium coupe-feu Aluprof MB78EI
2.1.12.1.1.1 |  | Porte de 90 x 215 a panneau | u | 1 |  | 0
0
Sous-Total HT de MENUISERIES EXTERIEURS | [5 empty] | 0
2.1.13 |  | RAVALEMENTS
2.1.13.1 |  | Enduit traditionnel
2.1.13.1.1 |  | Enduit ciment
2.1.13.1.1.1 |  | Enduit ciment dressé sur murs | m² | 25 |  | 0
0
Sous-Total HT de RAVALEMENTS | [5 empty] | 0
2.1.14 |  | ESPACE VERT
2.1.14.1 |  | Préparation du sol
2.1.14.1.1 |  | Terrassement de fosses de plantation d'arbres (9m3) et des massifs (50cm de profondeur)y compris décompactage | m³ | 32 |  | 0
2.1.14.1.2 |  | Fourniture de terre végétale externe dont amendement et mise en place | m³ | 55 |  | 0
0
2.1.14.2 |  | Mélange terre-pierre pour fosse d'arbre | m² | 32 |  | 0
2.1.14.3 |  | Fourniture et plantation de végétaux
2.1.14.3.1 |  | Fourniture d'arbres d'ornements et fruitiers | ml | 4 |  | 0
0
2.1.14.4 |  | Semis d'un mélange grainier
2.1.14.4.1 |  | Gazon dont regarnissage et deux tontes | m² | 255 |  | 0
0
2.1.14.5 |  | Accessoires de plantation
2.1.14.5.1 |  | Tuteurage tripode | u | 4 |  | 0
2.1.14.5.2 |  | Delta MS | m² | 15 |  | 0
0
2.1.14.6 |  | Entretien et garantie
2.1.14.6.1 |  | Parachèvement
2.1.14.6.1.1 |  | Arbres | u | 4 |  | 0
2.1.14.6.2 |  | Confortement 1e année
2.1.14.6.2.1 |  | Arbres | u | 4 |  | 0
2.1.14.6.3 |  | Garantie de reprise 1e année
2.1.14.6.3.1 |  | Arbres | u | 4 |  | 0
0
2.1.14.7 |  | Mobiliers et équipements
2.1.14.7.1 |  | Banc | u | 1 |  | 0
0
2.1.14.8 |  | Fourniture et pose de clôtures
2.1.14.8.1 |  | Clôture métallique en treillis soudé (Ht. : 175 cm) | ml | 250 |  | 0
2.1.14.8.2 |  | Portail métallique pivotant à 2 vantaux de 2m (Ht. : 175cm - larg. 100cm) | u | 2 |  | 0
0
Sous-Total HT de ESPACE VERT | [5 empty] | 0
2.1.15 |  | SIGNALISATION
2.1.15.1 |  | Marquage blanc
2.1.15.1.1 |  | Passage piéton | m² | 100 |  | 0
2.1.15.1.2 |  | Ligne STOP ou CEDEZ LE PASSAGE | m² | 10 |  | 0
2.1.15.1.3 |  | Ligne continue ép : 10cm | ml | 500 |  | 0
2.1.15.1.4 |  | Ligne continue ép : 15cm | ml | 300 |  | 0
2.1.15.1.5 |  | Ligne discontinue ép: 22cm | ml | 280 |  | 0
2.1.15.1.6 |  | Flèche d'orientation | u | 3 |  | 0
0
2.1.15.2 |  | Panneaux de signalisation
2.1.15.2.1 |  | Panneaux AB 3a + M9C (triangle + CEDEZ LE PASSAGE) | u | 1 |  | 0
2.1.15.2.2 |  | Panneaux C12 (sens unique) | u | 1 |  | 0
2.1.15.2.3 |  | Panneau A2b (ralentisseur) | u | 1 |  | 0
2.1.15.2.4 |  | Panneau B14 (limitation 30 km/h) | u | 1 |  | 0
0
Sous-Total HT de SIGNALISATION | [5 empty] | 0
2.1.16 |  | DIVERS
2.1.16.1 |  | Dossier des ouvrages exécutés (DOE), plans de recollements et de synthèse des travaux | ens | 1 |  | 0
Sous-Total HT de DIVERS | [5 empty] | 0
Sous-Total HT de VOIRIE ET RESEAUX DIVERS - ZONE SUD | [5 empty] | 0
2.1 BIS |  | VARIANTES
2.1.17 |  | VARIANTE N°1 (au prix 3.2-Terassement, 10.2-Couche de fondation) : Gestion alternative aux transport routier des déblais /remblais
2.1.17.1 |  | Terrassement
2.1.17.1.1 |  | Sous quai de chargement | m³ | 1200 |  | 0
2.1.17.1.2 |  | Sous dalle de stockage | m³ | 7550 |  | 0
2.1.17.1.3 |  | Sous voie de circulation/ espace vert/ cheminement piéton | m³ | 5300 |  | 0
2.1.17.1.4 |  | Pour purge | m³ | 550 |  | 0
2.1.17.1.5 |  | Pour bassin | m² | 5150 |  | 0
2.1.17.1.6 |  | Pour chemin d'accès au bassin | m³ | 90 |  | 0
0
2.1.17.2 |  | Couche de fondation de chaussée
2.1.17.2.1 |  | En GNT 0/80 épaisseur 80 cm sous enrobé | m³ | 3150 |  | 0
2.1.17.2.2 |  | En GNT 0/80 épaisseur inf ou égal à 50 cm sous dallage | m³ | 3590 |  | 0
2.1.17.2.3 |  | En GNT 0/20 épaisseur 10 cm | m² | 10450 |  | 0
0
Sous-Total HT de VARIANTE N°1 (au prix 3.2-Terassement, 10.2-Couche de fondation) : Gestion alternative aux transport routier des déblais /remblais | [5 empty] | 0
2.1.18 |  | VARIANTE n°2 (au prix 2.2-Rabotage d'enrobé, 10.4-Couche de base chaussée, 10.6-Couche de roulement en enrobé à chaud) : Recyclage des enrobés existant
2.1.18.1 |  | Rabotage d'enrobé pour recyclage
2.1.18.1.1 |  | Rabotage zone sud | m² | 10750 |  | 0
0
2.1.18.2 |  | Couche de base de chaussée
2.1.18.2.1 |  | EME - Cl2 - épaisseur 10 cm sous enrobé | m² | 3845 |  | 0
2.1.18.2.2 |  | EME - Cl2 - épaisseur 11 cm sous enrobé | m² | 3845 |  | 0
2.1.18.2.3 |  | GB3 - épaisseur 14 cm sous dallage | m² | 6970 |  | 0
0
2.1.18.3 |  | Couche de roulement en enrobé à chaud
2.1.18.3.1 |  | Sur chaussée en BBME Cl épaisseur 6 cm | m² | 10.5 |  | 0
0
Sous-Total HT de VARIANTE n°2 (au prix 2.2-Rabotage d'enrobé, 10.4-Couche de base chaussée, 10.6-Couche de roulement en enrobé à chaud) : Recyclage des enrobés existant | [5 empty] | 0
Sous-Total HT de VARIANTES | [5 empty] | 0
Sous-Total HT de PHASE 2 - MODERNISATION ZONE SUD - VARIANTE 1 | [5 empty] | 0
MONTANT HT - 3 - DESCRIPTIF DETAILLE DES OUVRAGES -Ferme
MONTANT TVA - 20,00%
MONTANT TVA - 19,6%
MONTANT TTC - 3 - DESCRIPTIF DETAILLE DES OUVRAGES -Ferme
TOTAL HT | [5 empty] | 0
TOTAL TVA - 20,00% | [5 empty] | 0
TOTAL TTC | [5 empty] | 0

## RECAP LOT 1
Récapitulatif
MODERNISATION DES DALLES NORD ET SUD DU PORT DU BEAUJOLAIS
Phase 1 - Zone nord
N° | Désignation | LOT 1 - Voirie, Réseaux divers (Base) | LOT 1 - Voirie, Réseaux divers (Variante)
02.1.1 | VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
02.1.1.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | 0 | 0
02.1.1.2 | DEMOLITION D'OUVRAGES EXISTANTS | 0 | 0
02.1.1.3 | TERRASSEMENT | 0 | 0
02.1.1.4 | BASSIN DE RETENTION | 0 | 0
02.1.1.5 | POSTE DE RELEVAGE D'EAU PLUVIALE | 0 | 0
02.1.1.6 | BASSIN FILTRANT PAR ROSEAUX | 0 | 0
02.1.1.7 | EAUX PLUVIALES | 0 | 0
02.1.1.8 | ADDUCTION D'EAU POTABLE | 0 | 0
02.1.1.9 | RESEAUX SECS | 0 | 0
02.1.1.10 | VOIRIE ET FINITIONS | 0 | 0
02.1.1.11 | GROS ŒUVRE | 0 | 0
02.1.1.12 | MENUISERIE | 0 | 0
02.1.1.13 | RAVALEMENT | 0 | 0
02.1.1.14 | ESPACE VERT | 0 | 0
02.1.1.15 | SIGNALISATION | 0 | 0
02.1.1.16 | DIVERS | 0 | 0
02.1.1 BIS | VARIANTES
02.1.1.16 | VARIANTE N°1 (au prix 3.1-Terrassement, 8.2-Couche de fondation de chaussée) : Gestion alternative aux transport routier des déblais /remblais |  | 0
02.1.1.17 | VARIANTE n°2 (au prix 2.2-Rabotage d'enrobé, 8.4-Couche de base de chaussée, 8.6-Couche de roulement en enrobé à chaud) : Recyclage des enrobés existant |  | 0
TOTAL H.T |  | 0 | 0
TOTAL H.T : base |  | 0
TOTAL H.T : variante |  | 0
TOTAL T.T.C : solution base |  | 0
TOTAL T.T.C : solution variante |  | 0