## DQE_Page de Garde
Port Fluvial du Beaujolais – PK41
MAITRE D’OUVRAGE PRINCIPALES | 175 rue Denis Papin 69 400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
CCI Auvergne Rhône-Alpes
MODERNISATION DU PORT FLUVIAL DU BEAUJOLAIS
32 quai Perrache – CS 10015 69 286 Cedex 02 Tél : 04.72.11.43.43
DALLE NORD ET SUD
CCI du Beaujolais
32 quai Perrache – CS 10015 69286 Lyon Cedex 02 Tél : 04.72.11.43.43
MAITRE D’ŒUVRE
D.Q.E – Phase Nord
ACERE |  | Détail Quantitatif Estimatif
5 Quartier de la Magdeleine 88000 EPINAL contact@acere-groupe.fr Tél : 03.29.39.23.36
LOT 01
Voirie et Réseaux divers
Dossier :
Phase : DCE | Phase 1 – Zone nord
Date :
Indice :

## LOT.1 - Voirie, réseaux divers
Détails Quantitatif Estimatif
MODERNISATION DES DALLES NORD ET SUD DU PORT DU BEAUJOLAIS - PHASE 1
MODERNISATION DES DALLES NORD ET SUD DU PORT DU BEAUJOLAIS
LOT n°1. Voirie et réseaux divers (solution base)
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
1 |  | PHASE 1 - MODERNISATION ZONE NORD
1.1 |  | VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
1.1.1 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1.1.1 |  | Installation de chantier | ft | 1 |  | 0
1.1.1.2 |  | Etudes d'exécutions | ft | 1 |  | 0
1.1.1.3 |  | Signalisation | ft | 1 |  | 0
1.1.1.4 |  | Piquetage | ft | 1 |  | 0
1.1.1.5 |  | Marquage, Piquetage des réseaux | ft | 1 |  | 0
1.1.1.6 |  | Constat d'huissier | ft | 1 |  | 0
1.1.1.7 |  | Sondage | m³ | 100 |  | 0
1.1.1.7.1 |  | PV pour intervention de nuit | m³ | 20 |  | 0
0
1.1.1.8 |  | Réalisation d'un plan de protection de l'environnement | ft | 1 |  | 0
1.1.1.9 |  | Réalisation d'un plan d'assurance qualité | ft | 1 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES | [5 empty] | 0
1.1.2 |  | DEMOLITION D'OUVRAGES EXISTANTS
1.1.2.1 |  | Découpe d'enrobé | ml | 150 |  | 0
1.1.2.2 |  | Rabotage d'enrobé |  | 0 |  | 0
1.1.2.2.1 |  | Rabotage sur réseaux existants | m² | 220 |  | 0
1.1.2.2.2 |  | Rabotage sur réseaux à crée - zone sud | m² | 640 |  | 0
1.1.2.2.3 |  | Rabotage zone nord | m² | 8550 |  | 0
0
1.1.2.3 |  | Démolition de canalisation existantes
1.1.2.3.1 |  | Fouille en tranchée pour dépose collecteurs | m³ | 196 |  | 0
1.1.2.3.2 |  | Dépose de regard hydraulique
1.1.2.3.2.1 |  | Regard de visite | u | 1 |  | 0
1.1.2.3.2.2 |  | Regard de branchement | u | 7 |  | 0
1.1.2.3.3 |  | Dépose de tuyau
1.1.2.3.3.1 |  | Dépose canalisation tout matériaux inférieur ou égal Ø 300 | ml | 150 |  | 0
1.1.2.3.3.2 |  | Dépose canalisation béton Ø 400 | ml | 105 |  | 0
1.1.2.3.3.3 |  | Dépose canalisation béton Ø 500 | ml | 20 |  | 0
1.1.2.3.4 |  | Maçonnerie sur regard existant pour condamnation orifice | ft | 8 |  | 0
1.1.2.3.5 |  | Remblaiement
1.1.2.3.5.1 |  | Remblai provenant des déblais | m³ | 120 |  | 0
1.1.2.3.5.2 |  | GNT 0/80 | m³ | 160 |  | 0
0
1.1.2.4 |  | Dépose de bordure non réutilisable | ml | 15 |  | 0
1.1.2.5 |  | Démolition des locaux électriques
1.1.2.5.1 |  | Déconnexion des câble BT | u | 5 |  | 0
1.1.2.5.2 |  | Dépose des armoires électriques d'alimentation | u | 3 |  | 0
1.1.2.5.3 |  | Dépose armoire de commande | u | 1 |  | 0
1.1.2.5.4 |  | Démolition des structures | m³ | 10 |  | 0
0
Sous-Total HT de DEMOLITION D'OUVRAGES EXISTANTS | [5 empty] | 0
1.1.3 |  | TERRASSEMENT
1.1.3.1 |  | Terrassement
1.1.3.1.1 |  | Sous quai de chargement | m³ | 1150 |  | 0
1.1.3.1.2 |  | Sous dalle de stockage | m³ | 4150 |  | 0
1.1.3.1.3 |  | Sous voie de circulation | m³ | 5350 |  | 0
1.1.3.1.4 |  | Sous voie ferrée | m³ | 550 |  | 0
1.1.3.1.5 |  | Pour purge | m³ | 720 |  | 0
0
1.1.3.2 |  | Géotextile | m² | 8950 |  | 0
1.1.3.3 |  | Contrôle de compactage
1.1.3.3.1 |  | Essais à la plaque | u | 18 |  | 0
0
Sous-Total HT de TERRASSEMENT | [5 empty] | 0
1.1.4 |  | ASSAINISSEMENT
1.1.4.1 |  | Fouille en tranchée pour collecteur unique
1.1.4.1.1 |  | Quelque soit la profondeur | m³ | 40 |  | 0
0
1.1.4.2 |  | Blindage
1.1.4.2.1 |  | Profondeur inférieure ou égal à 2.50 m | m² | 105 |  | 0
0
1.1.4.3 |  | Canalisation PVC
1.1.4.3.1 |  | Ø 250 | ml | 35 |  | 0
0
1.1.4.4 |  | Raccordement de collecteur | u | 1 |  | 0
1.1.4.5 |  | Lit de pose et d'enrobage
1.1.4.5.1 |  | Sable 0/6 | m³ | 2.5 |  | 0
1.1.4.5.2 |  | Gravier 5/15 | m³ | 7 |  | 0
0
1.1.4.6 |  | Remblaiement
1.1.4.6.1 |  | GNT 0/63 | m³ | 24 |  | 0
1.1.4.6.2 |  | GNT 0/20 | m³ | 4 |  | 0
0
1.1.4.7 |  | Regard de visite
1.1.4.7.1 |  | Ø 1000 sur réseau existant | u | 1 |  | 0
0
1.1.4.8 |  | Regard de branchement
1.1.4.8.1 |  | 50 x 50 avec tampon fonte C250 | u | 1 |  | 0
0
1.1.4.9 |  | Tampon de regard de visite Ø 600
1.1.4.9.1 |  | Classe C250 | u | 1 |  | 0
1.1.4.9.2 |  | Classe F900 | u | 1 |  | 0
0
1.1.4.10 |  | Inspection caméra et rapport | ml | 30 |  | 0
1.1.4.10.1 |  | Sur conduite inférieure ou égal à Ø 400 | ft | 1 |  | 0
0
1.1.4.11 |  | Essais de compactage | u | 1 |  | 0
1.1.4.12 |  | Essais d'étanchéité par tronçon | ml | 30 |  | 0
Sous-Total HT de ASSAINISSEMENT | [5 empty] | 0
1.1.5 |  | EAUX PLUVIALES
1.1.5.1 |  | Fouille en tranchée pour collecteur unique
1.1.5.1.1 |  | Quelque soit la profondeur | m³ | 1050 |  | 0
1.1.5.1.2 |  | PV pour intervention de nuit | m³ | 450 |  | 0
0
1.1.5.2 |  | Blindage
1.1.5.2.1 |  | Profondeur inférieure ou égal à 2.50 m | m² | 150 |  | 0
1.1.5.2.2 |  | Supérieur à 2.50 m | m² | 880 |  | 0
1.1.5.2.3 |  | PV pour intervention de nuit | m² | 580 |  | 0
0
1.1.5.3 |  | Canalisation PVC
1.1.5.3.1 |  | Ø 200 | ml | 70 |  | 0
1.1.5.3.2 |  | Ø 250 | ml | 30 |  | 0
0
1.1.5.4 |  | Canalisation béton
1.1.5.4.1 |  | Ø 300 | ml | 125 |  | 0
1.1.5.4.2 |  | Ø 400 | ml | 75 |  | 0
1.1.5.4.3 |  | Ø 500 | ml | 125 |  | 0
1.1.5.4.4 |  | Ø 600 | ml | 65 |  | 0
1.1.5.4.5 |  | Ø 800 | ml | 36 |  | 0
1.1.5.4.6 |  | PV pour intervention de nuit
1.1.5.4.6.1 |  | Ø 300 | ml | 9 |  | 0
1.1.5.4.6.2 |  | Ø 600 | ml | 65 |  | 0
1.1.5.4.6.3 |  | Ø 800 | ml | 36 |  | 0
0
1.1.5.5 |  | Branchement sur réseau existant
1.1.5.5.1 |  | Piquage Ø 200 sur réseau existant | u | 1 |  | 0
1.1.5.5.2 |  | Piquage Ø 250 sur réseau existant | u | 7 |  | 0
1.1.5.5.3 |  | Piquage Ø 300 sur réseau existant | ml | 1 |  | 0
1.1.5.5.4 |  | Piquage Ø 600 sur réseau existant | u | 1 |  | 0
1.1.5.5.5 |  | Piquage Ø 800 sur réseau existant | u | 1 |  | 0
0
1.1.5.6 |  | Lit de pose et d'enrobage
1.1.5.6.1 |  | Sable 0/6 | m³ | 90 |  | 0
1.1.5.6.2 |  | Gravier 5/15 | m³ | 365 |  | 0
1.1.5.6.3 |  | PV pour intervention de nuit | m³ | 115 |  | 0
0
1.1.5.7 |  | Remblaiement
1.1.5.7.1 |  | GNT 0/63 | m³ | 475 |  | 0
1.1.5.7.2 |  | GNT 0/20 | m³ | 80 |  | 0
1.1.5.7.3 |  | Remblai provenant des déblais | m³ | 260 |  | 0
1.1.5.7.4 |  | PV pour intervention de nuit
1.1.5.7.4.1 |  | GNT 0/63 | m³ | 165 |  | 0
1.1.5.7.4.2 |  | GNT 0/20 | m³ | 15 |  | 0
1.1.5.7.4.3 |  | Remblai provenant des déblais | m³ | 135 |  | 0
0
1.1.5.8 |  | Regard de visite
1.1.5.8.1 |  | Ø 1000 profondeur inf à 2.00m
1.1.5.8.1.1 |  | En travaux neuf | u | 7 |  | 0
1.1.5.8.1.2 |  | Sur réseau existant | u | 2 |  | 0
1.1.5.8.2 |  | Ø 1000 profondeur de 2.00 à 4.00m
1.1.5.8.2.1 |  | En travaux neuf | u | 4 |  | 0
1.1.5.8.2.2 |  | Sur réseau existant | u | 2 |  | 0
1.1.5.8.3 |  | Ø 1200 pf sup à 4.00 sur réseaux existant
1.1.5.8.3.1 |  | En travaux neuf | u | 2 |  | 0
1.1.5.8.3.2 |  | Sur réseau existant | u | 2 |  | 0
1.1.5.8.4 |  | PV pour intervention de nuit sur pf entre 2.00 et 4.00m | u | 3 |  | 0
0
1.1.5.9 |  | Regard BY-PASS
1.1.5.9.1 |  | Regard de visite | u | 1 |  | 0
1.1.5.9.2 |  | Vanne guillotine motorisé | ft | 1 |  | 0
0
1.1.5.10 |  | Regard de branchement
1.1.5.10.1 |  | 50 x 50 avec tampon fonte D400 | u | 2 |  | 0
0
1.1.5.11 |  | Tampon de regard de visite Ø 600
1.1.5.11.1 |  | Classe C250 | u | 2 |  | 0
1.1.5.11.2 |  | Classe D400 | u | 2 |  | 0
1.1.5.11.3 |  | Classe F900 | u | 14 |  | 0
0
1.1.5.12 |  | Caniveau à grille sur chaussée
1.1.5.12.1 |  | Type MEA 2000 ou Stradal HRI 250, à pente, classe F900 | ml | 120 |  | 0
1.1.5.12.2 |  | Type Stradal HRI 400 ou MEA 4000, à pente, classe F900 | ml | 55 |  | 0
0
1.1.5.13 |  | Inspection caméra
1.1.5.13.1 |  | Sur conduite inférieure ou égale à Ø 400 | ml | 230 |  | 0
1.1.5.13.2 |  | Sur conduite supérieure à Ø 400 | ml | 300 |  | 0
0
1.1.5.14 |  | Essais de compactage | u | 15 |  | 0
1.1.5.15 |  | Essais d'étanchéité par tronçon | u | 17 |  | 0
Sous-Total HT de EAUX PLUVIALES | [5 empty] | 0
1.1.6 |  | ADDUCTION EN EAU POTABLE
1.1.6.1 |  | Fouille pour canalisation
1.1.6.1.1 |  | En tranchée - Canalisation DN < 151 mm | m³ | 110 |  | 0
0
1.1.6.2 |  | Raccordement sur conduite existante
1.1.6.2.1 |  | Baïonnette sur conduite existante | u | 1 |  | 0
0
1.1.6.3 |  | Canalisation
1.1.6.3.1 |  | PEHD Ø 40 | ml | 135 |  | 0
1.1.6.3.2 |  | PEHD Ø 32 | ml | 150 |  | 0
0
1.1.6.4 |  | Robinet vanne
1.1.6.4.1 |  | Ø 32 | u | 2 |  | 0
0
1.1.6.5 |  | Lit de pose et d'enrobage
1.1.6.5.1 |  | Sable 0/6 | m³ | 35 |  | 0
0
1.1.6.6 |  | Remblaiement
1.1.6.6.1 |  | Tout-venant 0/80 | m³ | 90 |  | 0
0
1.1.6.7 |  | Grillage avertisseur | ml | 260 |  | 0
1.1.6.8 |  | Essai de pression sur la conduite AEP et désinfection | ft | 1 |  | 0
1.1.6.9 |  | Regard isotherme
1.1.6.9.1 |  | 50 x 50 avec tampon fonte D400 | u | 1 |  | 0
0
Sous-Total HT de ADDUCTION EN EAU POTABLE | [5 empty] | 0
1.1.7 |  | RESEAUX SECS
1.1.7.1 |  | Génie civil
1.1.7.1.1 |  | Fouille et refection
1.1.7.1.1.1 |  | Basse tension - Branchement inférieur à 36 Kva
1.1.7.1.1.1.1 |  | Fouille avec aspiratrice
1.1.7.1.1.1.1.1 |  | Sous chaussée | m³ | 10 |  | 0
1.1.7.1.1.1.2 |  | Fouille mécanique et manuelle
1.1.7.1.1.1.2.1 |  | Sous chaussée | ml | 150 |  | 0
1.1.7.1.2 |  | Chambre de tirage
1.1.7.1.2.1 |  | Regards
1.1.7.1.2.1.1 |  | Regard Interface 60x60 - Tampon fonte Cl C250 | u | 2 |  | 0
1.1.7.1.3 |  | Fourreaux
1.1.7.1.3.1 |  | Conduites en TPC
1.1.7.1.3.1.1 |  | TPC Ø 110 | ml | 150 |  | 0
0
1.1.7.2 |  | Câbles
1.1.7.2.1 |  | Réseaux souterrains
1.1.7.2.1.1 |  | Basse tension
1.1.7.2.1.1.1 |  | NFC 33-210
1.1.7.2.1.1.1.1 |  | 4*35 + TEL NFC 33214 | ml | 120 |  | 0
0
1.1.7.3 |  | Borne d'alimentation eletricité et eau | u | 1 |  | 0
Sous-Total HT de RESEAUX SECS | [5 empty] | 0
1.1.8 |  | VOIRIE ET FINITIONS
1.1.8.1 |  | Ancrage pour raccordement sur chaussée existante | ml | 120 |  | 0
1.1.8.2 |  | Couche de fondation de chaussée
1.1.8.2.1 |  | En GNT 0/80 épaisseur 80 cm sous enrobé | m³ | 3700 |  | 0
1.1.8.2.2 |  | En GNT 0/80 épaisseur inf ou égal à 50 cm sous dallage | m³ | 2940 |  | 0
1.1.8.2.3 |  | En GNT 0/20 épaisseur 10 cm | m² | 9150 |  | 0
0
1.1.8.3 |  | Ecrémage en surface de la première couche de fondation, après réalisation des fondations spéciales | m² | 9150 |  | 0
1.1.8.4 |  | Couche de base de chaussée
1.1.8.4.1 |  | EME - Cl2 - épaisseur 10 cm sous enrobé | m² | 4200 |  | 0
1.1.8.4.2 |  | EME - Cl2 - épaisseur 11 cm sous enrobé | m² | 4200 |  | 0
1.1.8.4.3 |  | GB3 - épaisseur 14 cm sous dallage | m² | 4560 |  | 0
0
1.1.8.5 |  | Couche d'imprégnation et d'accrochage
1.1.8.5.1 |  | Couche d'imprégniation | m² | 4200 |  | 0
1.1.8.5.2 |  | Couche d'accrochage | m² | 4200 |  | 0
0
1.1.8.6 |  | Couche de roulement en enrobé à chaud
1.1.8.6.1 |  | Sur chaussée en BBME Cl épaisseur 6 cm | m² | 4200 |  | 0
0
1.1.8.7 |  | Dallage béton
1.1.8.7.1 |  | Dallage béton armé BC5 avec forme de pente - épaisseur 23 cm | m² | 4560 |  | 0
0
1.1.8.8 |  | Joint de dallage
1.1.8.8.1 |  | Joints de fractionnement pour dallage
1.1.8.8.1.1 |  | Joint de fractionnement dit de retrait et dégarnissage après coup | ml | 2000 |  | 0
0
1.1.8.9 |  | Mise à niveau d'ouvrage existant
1.1.8.9.1 |  | Regard de visite | u | 10 |  | 0
1.1.8.9.2 |  | Regard de branchement | u | 2 |  | 0
0
1.1.8.10 |  | Plus-value pour remplacement
1.1.8.10.1 |  | De tampon de regard de visite | u | 5 |  | 0
0
1.1.8.11 |  | Massifs pour rampe de déchargement | u | 1 |  | 0
Sous-Total HT de VOIRIE ET FINITIONS | [5 empty] | 0
1.1.9 |  | SIGNALISATION
1.1.9.1 |  | Marquage blanc
1.1.9.1.1 |  | Passage piéton | m² | 30 |  | 0
1.1.9.1.2 |  | Ligne STOP ou CEDEZ LE PASSAGE | m² | 30 |  | 0
1.1.9.1.3 |  | Ligne continue ép : 10cm | ml | 350 |  | 0
1.1.9.1.4 |  | Ligne continue ép : 15cm | ml | 180 |  | 0
1.1.9.1.5 |  | Ligne discontinue ép: 22cm | ml | 190 |  | 0
1.1.9.1.6 |  | Flèche d'orientation | u | 5 |  | 0
0
1.1.9.2 |  | Panneaux de signalisation
1.1.9.2.1 |  | Panneaux AB 3a + M9C (triangle + CEDEZ LE PASSAGE) | u | 2 |  | 0
1.1.9.2.2 |  | Panneaux C12 (sens unique) | u | 3 |  | 0
1.1.9.2.3 |  | Panneau A2b (ralentisseur) | u | 1 |  | 0
1.1.9.2.4 |  | Panneau B14 (limitation 30 km/h) | u | 2 |  | 0
0
Sous-Total HT de SIGNALISATION | [5 empty] | 0
1.1.10 |  | GROS-ŒUVRE - MAÇONNERIE
1.1.10.1 |  | Fondation
1.1.10.1.1 |  | Semelle filantes | ml | 11 |  | 0
0
1.1.10.2 |  | Dallage | m² | 14 |  | 0
1.1.10.3 |  | Murs
1.1.10.3.1 |  | Voile BA ép : 20cm | m² | 25 |  | 0
1.1.10.3.2 |  | Murs agglos
1.1.10.3.2.1 |  | Bloc creux de 12,5 cm d'épaisseur (20 x 50) pour cloisons | m² | 6 |  | 0
1.1.10.3.2.2 |  | Bloc creux de 15 cm d'épaisseur (20 x 50) pour mur extérieurs | m² | 12 |  | 0
0
1.1.10.4 |  | Toiture
1.1.10.4.1 |  | Dalle de couverture, ép: 15cm | m² | 14 |  | 0
0
Sous-Total HT de GROS-ŒUVRE - MAÇONNERIE | [5 empty] | 0
1.1.11 |  | MENUISERIES EXTERIEURS
1.1.11.1 |  | PORTE WINIOWSKI ou équivalent
1.1.11.1.1 |  | Porte en aluminium coupe-feu Aluprof MB78EI
1.1.11.1.1.1 |  | Porte de 90 x 215 a panneau | u | 1 |  | 0
0
Sous-Total HT de MENUISERIES EXTERIEURS | [5 empty] | 0
1.1.12 |  | RAVALEMENTS
1.1.12.1 |  | Enduit traditionnel
1.1.12.1.1 |  | Enduit ciment
1.1.12.1.1.1 |  | Enduit ciment dressé sur murs | m² | 25 |  | 0
0
Sous-Total HT de RAVALEMENTS | [5 empty] | 0
1.1.13 |  | DIVERS
1.1.13.1 |  | Dossier des ouvrages exécutés (DOE), plans de recollements et de synthèse des travaux | ens | 1 |  | 0
Sous-Total HT de DIVERS | [5 empty] | 0
Sous-Total HT de VOIRIE ET RESEAUX DIVERS | [5 empty] | 0
Sous-Total HT de PHASE 1 - MODERNISATION ZONE NORD | [5 empty] | 0
MONTANT HT - 3 - DESCRIPTIF DETAILLE DES OUVRAGES -Ferme | [5 empty] | #REF!
MONTANT TVA - 20,00% | [5 empty] | #REF!
MONTANT TTC - 3 - DESCRIPTIF DETAILLE DES OUVRAGES -Ferme | [5 empty] | #REF!
TOTAL HT | [5 empty] | 0
TOTAL TVA - 20,00% | [5 empty] | 0
TOTAL TTC | [5 empty] | 0

## LOT.1 - Variante
Détails Quantitatif Estimatif
MODERNISATION DES DALLES NORD ET SUD DU PORT DU BEAUJOLAIS - PHASE 1
MODERNISATION DES DALLES NORD ET SUD DU PORT DU BEAUJOLAIS
LOT n°1. Voirie et réseaux divers (solution variante 1)
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
1 |  | PHASE 1 - MODERNISATION ZONE NORD
1.1 |  | VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
1.1.1 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1.1.1 |  | Installation de chantier | ft | 1 |  | 0
1.1.1.2 |  | Etudes d'exécutions | ft | 1 |  | 0
1.1.1.3 |  | Signalisation | ft | 1 |  | 0
1.1.1.4 |  | Piquetage | ft | 1 |  | 0
1.1.1.5 |  | Marquage, Piquetage des réseaux | ft | 1 |  | 0
1.1.1.6 |  | Constat d'huissier | ft | 1 |  | 0
1.1.1.7 |  | Sondage | m³ | 100 |  | 0
1.1.1.7.1 |  | PV pour intervention de nuit | m³ | 20 |  | 0
0
1.1.1.8 |  | Réalisation d'un plan de protection de l'environnement | ft | 1 |  | 0
1.1.1.9 |  | Réalisation d'un plan d'assurance qualité | ft | 1 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES | [5 empty] | 0
1.1.2 |  | DEMOLITION D'OUVRAGES EXISTANTS
1.1.2.1 |  | Découpe d'enrobé | ml | 150 |  | 0
1.1.2.2 |  | Rabotage d'enrobé
1.1.2.2.1 |  | Rabotage sur réseaux existants | m²
1.1.2.2.2 |  | Rabotage sur réseaux à crée - zone sud | m²
1.1.2.2.3 |  | Rabotage zone nord | m²
0
1.1.2.3 |  | Démolition de canalisation existantes
1.1.2.3.1 |  | Fouille en tranchée pour dépose collecteurs | m³ | 196 |  | 0
1.1.2.3.2 |  | Dépose de regard hydraulique
1.1.2.3.2.1 |  | Regard de visite | u | 1 |  | 0
1.1.2.3.2.2 |  | Regard de branchement | u | 7 |  | 0
1.1.2.3.3 |  | Dépose de tuyau
1.1.2.3.3.1 |  | Dépose canalisation tout matériaux inférieur ou égal Ø 300 | ml | 150 |  | 0
1.1.2.3.3.2 |  | Dépose canalisation béton Ø 400 | ml | 105 |  | 0
1.1.2.3.3.3 |  | Dépose canalisation béton Ø 500 | ml | 20 |  | 0
1.1.2.3.4 |  | Maçonnerie sur regard existant pour condamnation orifice | ft | 8 |  | 0
1.1.2.3.5 |  | Remblaiement
1.1.2.3.5.1 |  | Remblai provenant des déblais | m³ | 120 |  | 0
1.1.2.3.5.2 |  | GNT 0/80 | m³ | 160 |  | 0
0
1.1.2.4 |  | Dépose de bordure non réutilisable | ml | 15 |  | 0
1.1.2.5 |  | Démolition des locaux électriques
1.1.2.5.1 |  | Déconnexion des câble BT | u | 5 |  | 0
1.1.2.5.2 |  | Dépose des armoires électriques d'alimentation | u | 3 |  | 0
1.1.2.5.3 |  | Dépose armoire de commande | u | 1 |  | 0
1.1.2.5.4 |  | Démolition des structures | m³ | 10 |  | 0
0
Sous-Total HT de DEMOLITION D'OUVRAGES EXISTANTS | [5 empty] | 0
1.1.3 |  | TERRASSEMENT
1.1.3.1 |  | Terrassement
1.1.3.1.1 |  | Sous quai de chargement | m³
1.1.3.1.2 |  | Sous dalle de stockage | m³
1.1.3.1.3 |  | Sous voie de circulation | m³
1.1.3.1.4 |  | Sous voie ferrée | m³
1.1.3.1.5 |  | Pour purge | m³
0
1.1.3.2 |  | Géotextile | m² | 8950 |  | 0
1.1.3.3 |  | Contrôle de compactage
1.1.3.3.1 |  | Essais à la plaque | u | 18 |  | 0
0
Sous-Total HT de TERRASSEMENT | [5 empty] | 0
1.1.4 |  | ASSAINISSEMENT
1.1.4.1 |  | Fouille en tranchée pour collecteur unique
1.1.4.1.1 |  | Quelque soit la profondeur | m³ | 40 |  | 0
0
1.1.4.2 |  | Blindage
1.1.4.2.1 |  | Profondeur inférieure ou égal à 2.50 m | m² | 105 |  | 0
0
1.1.4.3 |  | Canalisation PVC
1.1.4.3.1 |  | Ø 250 | ml | 35 |  | 0
0
1.1.4.4 |  | Raccordement de collecteur | u | 1 |  | 0
1.1.4.5 |  | Lit de pose et d'enrobage
1.1.4.5.1 |  | Sable 0/6 | m³ | 2.5 |  | 0
1.1.4.5.2 |  | Gravier 5/15 | m³ | 7 |  | 0
0
1.1.4.6 |  | Remblaiement
1.1.4.6.1 |  | GNT 0/63 | m³ | 24 |  | 0
1.1.4.6.2 |  | GNT 0/20 | m³ | 4 |  | 0
0
1.1.4.7 |  | Regard de visite
1.1.4.7.1 |  | Ø 1000 sur réseau existant | u | 1 |  | 0
0
1.1.4.8 |  | Regard de branchement
1.1.4.8.1 |  | 50 x 50 avec tampon fonte C250 | u | 1 |  | 0
0
1.1.4.9 |  | Tampon de regard de visite Ø 600
1.1.4.9.1 |  | Classe C250 | u | 1 |  | 0
1.1.4.9.2 |  | Classe F900 | u | 1 |  | 0
0
1.1.4.10 |  | Inspection caméra et rapport | ml | 30 |  | 0
1.1.4.10.1 |  | Sur conduite inférieure ou égal à Ø 400 | ft | 1 |  | 0
0
1.1.4.11 |  | Essais de compactage | u | 1 |  | 0
1.1.4.12 |  | Essais d'étanchéité par tronçon | ml | 30 |  | 0
Sous-Total HT de ASSAINISSEMENT | [5 empty] | 0
1.1.5 |  | EAUX PLUVIALES
1.1.5.1 |  | Fouille en tranchée pour collecteur unique
1.1.5.1.1 |  | Quelque soit la profondeur | m³ | 1050 |  | 0
1.1.5.1.2 |  | PV pour intervention de nuit | m³ | 450 |  | 0
0
1.1.5.2 |  | Blindage
1.1.5.2.1 |  | Profondeur inférieure ou égal à 2.50 m | m² | 150 |  | 0
1.1.5.2.2 |  | Supérieur à 2.50 m | m² | 880 |  | 0
1.1.5.2.3 |  | PV pour intervention de nuit | m² | 580 |  | 0
0
1.1.5.3 |  | Canalisation PVC
1.1.5.3.1 |  | Ø 200 | ml | 70 |  | 0
1.1.5.3.2 |  | Ø 250 | ml | 30 |  | 0
0
1.1.5.4 |  | Canalisation béton
1.1.5.4.1 |  | Ø 300 | ml | 125 |  | 0
1.1.5.4.2 |  | Ø 400 | ml | 75 |  | 0
1.1.5.4.3 |  | Ø 500 | ml | 125 |  | 0
1.1.5.4.4 |  | Ø 600 | ml | 65 |  | 0
1.1.5.4.5 |  | Ø 800 | ml | 36 |  | 0
1.1.5.4.6 |  | PV pour intervention de nuit
1.1.5.4.6.1 |  | Ø 300 | ml | 9 |  | 0
1.1.5.4.6.2 |  | Ø 600 | ml | 65 |  | 0
1.1.5.4.6.3 |  | Ø 800 | ml | 36 |  | 0
0
1.1.5.5 |  | Branchement sur réseau existant
1.1.5.5.1 |  | Piquage Ø 200 sur réseau existant | u | 1 |  | 0
1.1.5.5.2 |  | Piquage Ø 250 sur réseau existant | u | 7 |  | 0
1.1.5.5.3 |  | Piquage Ø 300 sur réseau existant | ml | 1 |  | 0
1.1.5.5.4 |  | Piquage Ø 600 sur réseau existant | u | 1 |  | 0
1.1.5.5.5 |  | Piquage Ø 800 sur réseau existant | u | 1 |  | 0
0
1.1.5.6 |  | Lit de pose et d'enrobage
1.1.5.6.1 |  | Sable 0/6 | m³ | 90 |  | 0
1.1.5.6.2 |  | Gravier 5/15 | m³ | 365 |  | 0
1.1.5.6.3 |  | PV pour intervention de nuit | m³ | 115 |  | 0
0
1.1.5.7 |  | Remblaiement
1.1.5.7.1 |  | GNT 0/63 | m³ | 475 |  | 0
1.1.5.7.2 |  | GNT 0/20 | m³ | 80 |  | 0
1.1.5.7.3 |  | Remblai provenant des déblais | m³ | 260 |  | 0
1.1.5.7.4 |  | PV pour intervention de nuit
1.1.5.7.4.1 |  | GNT 0/63 | m³ | 165 |  | 0
1.1.5.7.4.2 |  | GNT 0/20 | m³ | 15 |  | 0
1.1.5.7.4.3 |  | Remblai provenant des déblais | m³ | 135 |  | 0
0
1.1.5.8 |  | Regard de visite
1.1.5.8.1 |  | Ø 1000 profondeur inf à 2.00m
1.1.5.8.1.1 |  | En travaux neuf | u | 7 |  | 0
1.1.5.8.1.2 |  | Sur réseau existant | u | 2 |  | 0
1.1.5.8.2 |  | Ø 1000 profondeur de 2.00 à 4.00m
1.1.5.8.2.1 |  | En travaux neuf | u | 4 |  | 0
1.1.5.8.2.2 |  | Sur réseau existant | u | 2 |  | 0
1.1.5.8.3 |  | Ø 1200 pf sup à 4.00 sur réseaux existant
1.1.5.8.3.1 |  | En travaux neuf | u | 2 |  | 0
1.1.5.8.3.2 |  | Sur réseau existant | u | 2 |  | 0
1.1.5.8.4 |  | PV pour intervention de nuit sur pf entre 2.00 et 4.00m | u | 3 |  | 0
0
1.1.5.9 |  | Regard BY-PASS
1.1.5.9.1 |  | Regard de visite | u | 1 |  | 0
1.1.5.9.2 |  | Vanne guillotine motorisé | ft | 1 |  | 0
0
1.1.5.10 |  | Regard de branchement
1.1.5.10.1 |  | 50 x 50 avec tampon fonte D400 | u | 2 |  | 0
0
1.1.5.11 |  | Tampon de regard de visite Ø 600
1.1.5.11.1 |  | Classe C250 | u | 2 |  | 0
1.1.5.11.2 |  | Classe D400 | u | 2 |  | 0
1.1.5.11.3 |  | Classe F900 | u | 14 |  | 0
0
1.1.5.12 |  | Caniveau à grille sur chaussée
1.1.5.12.1 |  | Type MEA 2000 ou Stradal HRI 250, à pente, classe F900 | ml | 120 |  | 0
1.1.5.12.2 |  | Type Stradal HRI 400 ou MEA 4000, à pente, classe F900 | ml | 55 |  | 0
0
1.1.5.13 |  | Inspection caméra
1.1.5.13.1 |  | Sur conduite inférieure ou égale à Ø 400 | ml | 230 |  | 0
1.1.5.13.2 |  | Sur conduite supérieure à Ø 400 | ml | 300 |  | 0
0
1.1.5.14 |  | Essais de compactage | u | 15 |  | 0
1.1.5.15 |  | Essais d'étanchéité par tronçon | u | 17 |  | 0
Sous-Total HT de EAUX PLUVIALES | [5 empty] | 0
1.1.6 |  | ADDUCTION EN EAU POTABLE
1.1.6.1 |  | Fouille pour canalisation
1.1.6.1.1 |  | En tranchée - Canalisation DN < 151 mm | m³ | 110 |  | 0
0
1.1.6.2 |  | Raccordement sur conduite existante
1.1.6.2.1 |  | Baïonnette sur conduite existante | u | 1 |  | 0
0
1.1.6.3 |  | Canalisation
1.1.6.3.1 |  | PEHD Ø 40 | ml | 135 |  | 0
1.1.6.3.2 |  | PEHD Ø 32 | ml | 150 |  | 0
0
1.1.6.4 |  | Robinet vanne
1.1.6.4.1 |  | Ø 32 | u | 2 |  | 0
0
1.1.6.5 |  | Lit de pose et d'enrobage
1.1.6.5.1 |  | Sable 0/6 | m³ | 35 |  | 0
0
1.1.6.6 |  | Remblaiement
1.1.6.6.1 |  | Tout-venant 0/80 | m³ | 90 |  | 0
0
1.1.6.7 |  | Grillage avertisseur | ml | 260 |  | 0
1.1.6.8 |  | Essai de pression sur la conduite AEP et désinfection | ft | 1 |  | 0
1.1.6.9 |  | Regard isotherme
1.1.6.9.1 |  | 50 x 50 avec tampon fonte D400 | u | 1 |  | 0
0
Sous-Total HT de ADDUCTION EN EAU POTABLE | [5 empty] | 0
1.1.7 |  | RESEAUX SECS
1.1.7.1 |  | Génie civil
1.1.7.1.1 |  | Fouille et refection
1.1.7.1.1.1 |  | Basse tension - Branchement inférieur à 36 Kva
1.1.7.1.1.1.1 |  | Fouille avec aspiratrice
1.1.7.1.1.1.1.1 |  | Sous chaussée | m³ | 10 |  | 0
1.1.7.1.1.1.2 |  | Fouille mécanique et manuelle
1.1.7.1.1.1.2.1 |  | Sous chaussée | ml | 150 |  | 0
1.1.7.1.2 |  | Chambre de tirage
1.1.7.1.2.1 |  | Regards
1.1.7.1.2.1.1 |  | Regard Interface 60x60 - Tampon fonte Cl C250 | u | 2 |  | 0
1.1.7.1.3 |  | Fourreaux
1.1.7.1.3.1 |  | Conduites en TPC
1.1.7.1.3.1.1 |  | TPC Ø 110 | ml | 150 |  | 0
0
1.1.7.2 |  | Câbles
1.1.7.2.1 |  | Réseaux souterrains
1.1.7.2.1.1 |  | Basse tension
1.1.7.2.1.1.1 |  | NFC 33-210
1.1.7.2.1.1.1.1 |  | 4*35 + TEL NFC 33214 | ml | 120 |  | 0
0
1.1.7.3 |  | Borne d'alimentation eletricité et eau | u | 1 |  | 0
Sous-Total HT de RESEAUX SECS | [5 empty] | 0
1.1.8 |  | VOIRIE ET FINITIONS
1.1.8.1 |  | Ancrage pour raccordement sur chaussée existante | ml | 120 |  | 0
1.1.8.2 |  | Couche de fondation de chaussée
1.1.8.2.1 |  | En GNT 0/80 épaisseur 80 cm sous enrobé | m³
1.1.8.2.2 |  | En GNT 0/80 épaisseur inf ou égal à 50 cm sous dallage | m³
1.1.8.2.3 |  | En GNT 0/20 épaisseur 10 cm | m²
0
1.1.8.3 |  | Ecrémage en surface de la première couche de fondation, après réalisation des fondations spéciales | m² | 9150 |  | 0
1.1.8.4 |  | Couche de base de chaussée
1.1.8.4.1 |  | EME - Cl2 - épaisseur 10 cm sous enrobé | m²
1.1.8.4.2 |  | EME - Cl2 - épaisseur 11 cm sous enrobé | m²
1.1.8.4.3 |  | GB3 - épaisseur 14 cm sous dallage | m²
0
1.1.8.5 |  | Couche d'imprégnation et d'accrochage
1.1.8.5.1 |  | Couche d'imprégniation | m² | 4200 |  | 0
1.1.8.5.2 |  | Couche d'accrochage | m² | 4200 |  | 0
0
1.1.8.6 |  | Couche de roulement en enrobé à chaud
1.1.8.6.1 |  | Sur chaussée en BBME Cl épaisseur 6 cm | m²
0
1.1.8.7 |  | Dallage béton
1.1.8.7.1 |  | Dallage béton armé BC5 avec forme de pente - épaisseur 23 cm | m² | 4560 |  | 0
0
1.1.8.8 |  | Joint de dallage
1.1.8.8.1 |  | Joints de fractionnement pour dallage
1.1.8.8.1.1 |  | Joint de fractionnement dit de retrait et dégarnissage après coup | ml | 2000 |  | 0
0
1.1.8.9 |  | Mise à niveau d'ouvrage existant
1.1.8.9.1 |  | Regard de visite | u | 10 |  | 0
1.1.8.9.2 |  | Regard de branchement | u | 2 |  | 0
0
1.1.8.10 |  | Plus-value pour remplacement
1.1.8.10.1 |  | De tampon de regard de visite | u | 5 |  | 0
0
1.1.8.11 |  | Massifs pour rampe de déchargement | u | 1 |  | 0
Sous-Total HT de VOIRIE ET FINITIONS | [5 empty] | 0
1.1.9 |  | SIGNALISATION
1.1.9.1 |  | Marquage blanc
1.1.9.1.1 |  | Passage piéton | m² | 30 |  | 0
1.1.9.1.2 |  | Ligne STOP ou CEDEZ LE PASSAGE | m² | 30 |  | 0
1.1.9.1.3 |  | Ligne continue ép : 10cm | ml | 350 |  | 0
1.1.9.1.4 |  | Ligne continue ép : 15cm | ml | 180 |  | 0
1.1.9.1.5 |  | Ligne discontinue ép: 22cm | ml | 190 |  | 0
1.1.9.1.6 |  | Flèche d'orientation | u | 5 |  | 0
0
1.1.9.2 |  | Panneaux de signalisation
1.1.9.2.1 |  | Panneaux AB 3a + M9C (triangle + CEDEZ LE PASSAGE) | u | 2 |  | 0
1.1.9.2.2 |  | Panneaux C12 (sens unique) | u | 3 |  | 0
1.1.9.2.3 |  | Panneau A2b (ralentisseur) | u | 1 |  | 0
1.1.9.2.4 |  | Panneau B14 (limitation 30 km/h) | u | 2 |  | 0
0
Sous-Total HT de SIGNALISATION | [5 empty] | 0
1.1.10 |  | GROS-ŒUVRE - MAÇONNERIE
1.1.10.1 |  | Fondation
1.1.10.1.1 |  | Semelle filantes | ml | 11 |  | 0
0
1.1.10.2 |  | Dallage | m² | 14 |  | 0
1.1.10.3 |  | Murs
1.1.10.3.1 |  | Voile BA ép : 20cm | m² | 25 |  | 0
1.1.10.3.2 |  | Murs agglos
1.1.10.3.2.1 |  | Bloc creux de 12,5 cm d'épaisseur (20 x 50) pour cloisons | m² | 6 |  | 0
1.1.10.3.2.2 |  | Bloc creux de 15 cm d'épaisseur (20 x 50) pour mur extérieurs | m² | 12 |  | 0
0
1.1.10.4 |  | Toiture
1.1.10.4.1 |  | Dalle de couverture, ép: 15cm | m² | 14 |  | 0
0
Sous-Total HT de GROS-ŒUVRE - MAÇONNERIE | [5 empty] | 0
1.1.11 |  | MENUISERIES EXTERIEURS
1.1.11.1 |  | PORTE WINIOWSKI ou équivalent
1.1.11.1.1 |  | Porte en aluminium coupe-feu Aluprof MB78EI
1.1.11.1.1.1 |  | Porte de 90 x 215 a panneau | u | 1 |  | 0
0
Sous-Total HT de MENUISERIES EXTERIEURS | [5 empty] | 0
1.1.12 |  | RAVALEMENTS
1.1.12.1 |  | Enduit traditionnel
1.1.12.1.1 |  | Enduit ciment
1.1.12.1.1.1 |  | Enduit ciment dressé sur murs | m² | 25 |  | 0
0
Sous-Total HT de RAVALEMENTS | [5 empty] | 0
1.1.13 |  | DIVERS
1.1.13.1 |  | Dossier des ouvrages exécutés (DOE), plans de recollements et de synthèse des travaux | ens | 1 |  | 0
Sous-Total HT de DIVERS | [5 empty] | 0
Sous-Total HT de VOIRIE ET RESEAUX DIVERS | [5 empty] | 0
1.1 BIS |  | VARIANTES
1.1.14 |  | VARIANTE N°1 (au prix 3.1-Terrassement, 8.2-Couche de fondation de chaussée) : Gestion alternative aux transport routier des déblais /remblais
1.1.14.1 |  | Terrassement
1.1.14.1.1 |  | Sous quai de chargement | m³ | 1150 |  | 0
1.1.14.1.2 |  | Sous dalle de stockage | m³ | 4150 |  | 0
1.1.14.1.3 |  | Sous voie de circulation | m³ | 5350 |  | 0
1.1.14.1.4 |  | Sous voie ferrée | m³ | 550 |  | 0
1.1.14.1.5 |  | Pour purge | m³ | 720 |  | 0
0
1.1.14.2 |  | Couche de fondation de chaussée
1.1.14.2.1 |  | En GNT 0/80 épaisseur 80 cm sous enrobé | m³ | 3700 |  | 0
1.1.14.2.2 |  | En GNT 0/80 épaisseur inf ou égal à 50 cm sous dallage | m³ | 2940 |  | 0
1.1.14.2.3 |  | En GNT 0/20 épaisseur 10 cm | m² | 9150 |  | 0
0
Sous-Total HT de VARIANTE N°1 (au prix 3.1-Terrassement, 8.2-Couche de fondation de chaussée) : Gestion alternative aux transport routier des déblais /remblais | [5 empty] | 0
1.1.15 |  | VARIANTE n°2 (au prix 2.2-Rabotage d'enrobé, 8.4-Couche de base de chaussée, 8.6-Couche de roulement en enrobé à chaud) : Recyclage des enrobés existant
1.1.15.1 |  | Rabotage d'enrobé pour recyclage
1.1.15.1.1 |  | Rabotage sur réseaux existants | m² | 220 |  | 0
1.1.15.1.2 |  | Rabotage sur réseaux à créer - zone sud | m² | 640 |  | 0
1.1.15.1.3 |  | Rabotage zone nord | m² | 8550 |  | 0
0
1.1.15.2 |  | Couche de base de chaussée
1.1.15.2.1 |  | EME - Cl2 - épaisseur 10 cm sous enrobé | m² | 4200 |  | 0
1.1.15.2.2 |  | EME - Cl2 - épaisseur 11 cm sous enrobé | m² | 4200 |  | 0
1.1.15.2.3 |  | GB3 - épaisseur 14 cm sous dallage | m² | 4560 |  | 0
0
1.1.15.3 |  | Couche de roulement en enrobé à chaud
1.1.15.3.1 |  | Sur chaussée en BBME Cl épaisseur 6 cm | m² | 4200 |  | 0
0
Sous-Total HT de VARIANTE n°2 (au prix 2.2-Rabotage d'enrobé, 8.4-Couche de base de chaussée, 8.6-Couche de roulement en enrobé à chaud) : Recyclage des enrobés existant | [5 empty] | 0
Sous-Total HT de VARIANTES | [5 empty] | 0
Sous-Total HT de PHASE 1 - MODERNISATION ZONE NORD | [5 empty] | 0
MONTANT HT - 3 - DESCRIPTIF DETAILLE DES OUVRAGES -Ferme | [5 empty] | #REF!
MONTANT TVA - 20,00% | [5 empty] | #REF!
MONTANT TTC - 3 - DESCRIPTIF DETAILLE DES OUVRAGES -Ferme | [5 empty] | #REF!
TOTAL HT | [5 empty] | 0
TOTAL TVA - 20,00% | [5 empty] | 0
TOTAL TTC | [5 empty] | 0

## RECAP LOT 1
Récapitulatif
MODERNISATION DES DALLES NORD ET SUD DU PORT DU BEAUJOLAIS
Phase 1 - Zone nord
N° | Désignation | LOT 1 - Voirie, Réseaux divers (Base) | LOT 1 - Voirie, Réseaux divers (Variante)
03.1.1 | VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
03.1.1.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | 0 | 0
03.1.1.2 | DEMOLITION D'OUVRAGES EXISTANTS | 0 | 0
03.1.1.3 | TERRASSEMENT | 0 | 0
03.1.1.4 | ASSAINISSEMENT | 0 | 0
03.1.1.5 | EAUX PLUVIALES | 0 | 0
03.1.1.6 | ADDUCTION EN EAU POTABLE | 0 | 0
03.1.1.7 | RESEAUX SECS | 0 | 0
03.1.1.8 | VOIRIE ET FINITIONS | 0 | 0
03.1.1.9 | SIGNALISATION | 0 | 0
03.1.1.10 | GROS-ŒUVRE - MAÇONNERIE | 0 | 0
03.1.1.11 | MENUISERIES EXTERIEURS | 0 | 0
03.1.1.12 | RAVALEMENTS | 0 | 0
03.1.1.13 | DIVERS | 0 | 0
03.1.1 BIS | VARIANTES
03.1.1.14 | VARIANTE N°1 (au prix 3.1-Terrassement, 8.2-Couche de fondation de chaussée) : Gestion alternative aux transport routier des déblais /remblais |  | 0
03.1.1.15 | VARIANTE n°2 (au prix 2.2-Rabotage d'enrobé, 8.4-Couche de base de chaussée, 8.6-Couche de roulement en enrobé à chaud) : Recyclage des enrobés existant |  | 0
TOTAL H.T |  | 0 | 0
TOTAL H.T : solution de base (1) |  | 0
TOTAL H.T : solution variante (2) |  | 0
TOTAL T.T.C (1) |  | 0
TOTAL T.T.C (2) |  | 0