## Lot01-GO
BETEM PACA |  |  | ESTIMATION
LARAGNE Buëch
|  |  | LOT 01 - CURAGE DEMOLITION TERRASSEMENTS GROS ŒUVRE | [8 empty] | 0.94
N° des ART | DESIGNATION des ARTICLES |  |  |  | U | QTES BET | QTES BET | PRIX UNITAIRES | PRIX UNITAIRES | MONTANTS
1. | OBJET
2. | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GROS OEUVRE
3.1 | Hypothèses
3.2 | Piquetage spécial pour ouvrages souterrains ou enterrés |  |  |  | cis
3.3 | Installations de chantier |  |  |  | forfait | 1 | 1 | 300000
3.3.1 |  | Généralités
3.3.2 |  | Constat d’huissier et suivi d'intervention près des avoisinants | [8 empty] | 0
3.3.3 |  | Frais d'études et administratifs |  |  | cis
3.3.4 |  | Plan d’installation de chantier |  |  | cis
3.3.5 |  | Clôtures de chantier |  |  | cis
3.3.6 |  | Energie - Fluides |  |  | cis
3.3.7 |  | Affichages |  |  | cis
3.3.8 |  | Protections |  |  | cis
3.3.9 |  | Cantonnements |  |  | cis
3.3.10 |  | Moyens de levage |  |  | cis
3.3.11 |  | Travaux divers |  |  | cis
3.3.12 |  | Sureté du chantier |  |  | cis
3.3.13 |  | Traitement des déchets et nettoyages |  |  | cis
3.4 | Description des travaux de curage et demolition
3.4.1 | Désamiantage |  |  |  | forfait | 1 | 1 | 100000
3.4.2 | Curage du bâtiment |  |  |  | m² | 563 | 563 | 125
3.4.3 | Démolition
|  | Entrée + auvent |  |  | m² | 32 | 32 | 150
|  | Jardinière |  |  | ens | 1 | 1 | 1500
3.4.4 | Evacuation des gravats |  |  |  | forfait | 1 | 1 | 13000
3.5 | Etudes d’exécution
3.5.1 |  | Géotechnique |  |  | forfait | 1 | 1 | 3800
3.5.2 |  | Relevé géomètre |  |  | forfait | 1 | 1 | 6000
3.5.3 |  | Structure |  |  | forfait | 1 | 1 | 70000
3.6 | Terrassements
3.6.1 |  | Travaux préalables |  |  | forfait | 1 | 1 | 18000
3.6.2 |  | Terrassements généraux |  |  | m³ | 4300 | 4300 | 30
3.6.3 |  | Plateformes de travail
|  |  | Emprise bâtiment et surlargeur |  | PM - cis
|  |  | Cheminement et accès |  | forfait | 1 | 1 | 5000
3.6.4 |  | Nivellement de fond de fouille |  |  | m² | 2600 | 2600 | 3
3.6.5 |  | Essai de sol |  |  | forfait | 1 | 1 | 2000
3.6.6 |  | Fouilles en puits |  |  | m³ | 303 | 303 | 50
3.6.7 |  | Fouilles en rigoles
3.6.8 |  | Evacuations aux décharges |  |  | PM
3.7 | Renforcement de sols |  |  |  | PM - sans objet
3.8 | Fondations
3.8.1 |  | Réseaux enterrés |  |  | ens | 1 | 1 | 35000
3.8.2 |  | Mise à la terre |  |  | forfait | 1 | 1 | 3000
3.8.3 |  | Béton de propreté |  |  | m² | 716 | 716 | 15
3.8.4 |  | Gros béton de fondations |  |  | m³ |  | 642
3.8.5 |  | Radiers |  |  | m³ | 8 | 8 | 250
3.8.6 |  | Semelles filantes siolées, longrines et bêches |  |  | m³ | 248 | 248 | 410
3.9 | Dalle portée |  |  |  | m² | 2589 | 2589 | 140
3.10 | Cuvette de rétention |  |  |  | m² | 17 | 17 | 250
3.11 | Voiles enterrés
3.11.1 |  | Voiles enterrés et murs de soubassements |  |  | m² | 1027 | 1027 | 130
3.11.2 |  | Etanchéité des murs enterrés |  |  | m² | 271 | 271 | 55
3.11.3 |  | Isolation en pieds de façade |  |  | m² | 429 | 429 | 150
3.11.4 |  | Isolation des murs enterrés |  |  | m² | 271 | 271 | 150
3.11.5 |  | Nappe drainante |  |  | m² | 271 | 271 | 30
3.11.6 |  | Drain périphérique (à exécuter avant remblais contre le bâtiment) |  |  | ml | 71 | 71 | 50
3.11.7 |  | Regards sur drains |  |  | ens | 2 | 2 | 600
3.11.8 |  | Pompe de relevage |  |  | ens | 2 | 2 | 2800
3.12 | Voiles en béton armé (VPP) |  |  |  | m² | 5071 | 5071 | 110
3.13 | Eléments de coffrage préfabriqués |  |  |  | ml | 122 | 122 | 200
3.14 | Poteaux en béton armé |  |  |  | m³ | 28 | 28 | 1700
3.15 | Poutres et/ou bandes noyées en béton armé |  |  |  | m³ | 81 | 81 | 1500
3.16 | Planchers en béton armé
|  | De 20 cm d'épaisseur |  |  | m² | 3540 | 3540 | 110
|  | De 23 cm d'épaisseur |  |  | m² | 356 | 356 | 120
|  | De 25 cm d'épaisseur |  |  | m² | 661 | 661 | 130
3.17 | Acrotères et relevés en béton armé |  |  |  | m² | 175 | 175 | 150
3.18 | Ouvrages divers
3.18.1 |  | Remblais au pourtour des ouvrages |  |  | m³ | inclus
3.18.2 |  | Escaliers en béton armé |  |  | u | 2 | 2 | 6000
3.18.3 |  | Traitement des joints de dilatation |  |  | ens | 1 | 1 | 5000
3.18.4 |  | Appuis et seuils de baies en béton |  |  | ml | 194 | 194 | 100
3.18.5 |  | Carneaux en béton |  |  | ens | 1 | 1 | 61000
3.18.6 |  | Réservations diverses |  |  | ens | 1 | 1 | 10000
3.18.7 |  | Réservations et travaux dans galeries techniques existantes |  |  | ens | 1 | 1 | 7000
3.18.8 |  | Socles |  |  | ens | 1 | 1 | 1500
3.18.9 |  | Fosse ascenseur |  |  | u | 2 | 2 | 6000
3.18.10 |  | Imperméabilisation |  |  | PM - sans objet
3.18.11 |  | Murs de soutènement |  |  | PM - sans objet
3.19 | Travaux dans l’existant
3.19.1 | Comblement du bassin |  |  |  | m² | 29 | 29 | 70
3.19.2 | Dalle portée |  |  |  | m² | 29 | 29 | 50
3.19.3 | Semelles filantes, semelles isolées, longrines |  |  |  | m³ | 5.808 | 5.808 | 900
3.19.4 | Maçonnerie |  |  |  | m² | 12 | 12 | 150
3.19.5 | Agrandissement de baie – Reprise en sous œuvre |  |  |  | ens | 1 | 1 | 10000
3.19.6 | Démolition d'allège |  |  |  | ens | 1 | 1 | 1000
3.19.7 | Saignée sur dalle béton |  |  |  | ens | 1 | 1 | 2000
3.19.7 | Démolition partielle voile béton |  |  |  | ens | 1 | 1 | 14000
0
0
|  |  |  | MONTANT TOTAL HT | [5 empty] | 0
|  |  |  | TVA 20% | [5 empty] | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL TTC | [5 empty] | 0

## Lot02-VRD
BETEM PACA |  |  | ESTIMATION
LARAGNE Buëch
LOT02 - VOIRIE RESEAUX DIVERS
N° des ART | DESIGNATION des ARTICLES |  |  |  | U | QTES BET | PRIX UNITAIRES | MONTANTS
1. | GENERALITES |  |  |  | PM
2. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES |  |  |  | PM
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1.1 |  | Installation de chantier et signalisation de chantier |  |  | Ft | 1
3.1.2 |  | Etudes techniques |  |  | Ft | 1
3.1.3 |  | Nettoyage du terrain y compris débroussaillage |  |  | m² | 1780
3.1.4 |  | Abattage et dessouchage d’arbres |  |  | u | 10
3.1.5 |  | Transplantation d'arbres |  |  | u | 4
3.2 | TERRASSEMENT GENERAUX
3.2.1 |  | Décapage |  |  | m² | 2300
|  | Rabottage enrobé existant |  |  | m² | 2915
3.2.2 |  | Terrassement en déblai |  |  | m3 | 600
3.2.3 |  | Exécution des purges |  |  | m3 | 10
3.2.4 |  | Terrassements en remblais |  |  | m3 | 1000
3.2.5 |  | Mise à niveau de chambres ou de regard |  |  | u | 5
3.3 | TRAITEMENT DE SURFACES
3.3.1 |  | Réglage et compactage méthodique du fond de forme |  |  | m² | 5210
3.3.2 |  | Exécution de cloutage |  |  | ft | compris
3.3.3 |  | Géotextile anti contaminant 300g/m² |  |  | m² | 2375
3.3.4 |  | Couche de forme GNT 0/60 |  |  | m3 | 272
3.3.5 |  | Couche de base GNT 0/20 |  |  | m3 | 505
3.3.6 |  | Couche d’imprégnation et d’accrochage |  |  | m² | 2575
3.3.7 |  | Enrobé BBSG 0/10 sur 6cm |  |  | t | 102
3.3.8 |  | Reprise des revêtements en voirie légère bicouche |  |  | t | 405
3.3.9 |  | Reprise des revêtements en enrobé coloré 0/10 sur 6cm |  |  | t | 32
3.3.10 |  | Fondation en grave traité ciment |  |  | m3 | 124
3.3.11 |  | Piétonnier en béton désactivé |  |  | m² | 662
3.3.12 |  | Béton balayé piéton |  |  | m² | 163
3.3.13 |  | Piétonnier en stabilisé |  |  | m² | 765
3.3.14 |  | Bordures
|  | Bordures T2 |  |  | ml | 429
|  | Bordures T2 basses |  |  | ml | 18
|  | Bordures P1 |  |  | ml | 811
3.3.15 |  | Bande gravillons en pied de façade |  |  | m² | 78
3.4 | ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
3.4.1 |  | Canalisations y compris tranchées |  |  | ml | 583
|  | Canalisations DN160 |  |  | ml | 160
|  | Canalisations DN200 |  |  | ml | 45
|  | Canalisations DN250 |  |  | ml | 84
|  | Canalisations DN315 |  |  | ml | 104
|  | Canalisations DN400 |  |  | ml | 130
|  | Canalisations DN500 |  |  | ml | 60
3.4.2 |  | Regard de visite EP |  |  | u | 20
3.4.3 |  | Regard de branchement ou pied de chute |  |  | u | 51
3.4.4 |  | Regard à grille |  |  | u | 3
3.4.5 |  | Réservoir de rétention SAUL V utile 102m3 |  |  | m3 | 102
3.4.6 |  | Poste de relevage des eaux pluviales (compris pompes) |  |  | ft | 1
3.4.7 |  | Hydrocurage et passage caméra |  |  | ft | 1
3.4.8 |  | Déplacement regard à grille |  |  | u | 4
3.5 | ASSAINISSEMENT EAUX USEES
3.5.1 |  | Canalisations PVC EU y compris tranchées |  |  | ml | 24
3.5.2 |  | Tabouret de branchement EU |  |  | u | 1
3.5.3 |  | Regard de visite EU |  |  | u | 1
3.5.4 |  | Raccordement sur réseaux d'Eaux usées Existant |  |  | u | 1
3.5.5 |  | Hydrocurage, passage caméra et test d'étanchéité |  |  | ft | 1
3.6 | ALIMENTATION EAU POTABLE
3.6.1 |  | Canalisations PEHD y compris tranchées |  |  | ml | 30
3.6.2 |  | Contrôles et essais |  |  | ft | 1
3.6.3 |  | Poteau incendie existant à déplacer |  |  | ft | 1
3.7 | RESEAUX SECS
3.7.1 |  | Fourreaux TPC pour CFO-CFA y compris tranchées |  |  | ml | 157
3.7.2 |  | Chambre de tirage |  |  | u | 18
3.7.3 |  | Réseaux d'éclairage et câble y compris tranchée |  |  | ml | 410
3.7.4 |  | Candélabres et bornes y compris massifs
|  | Candélabre Ht 4m |  |  | u | 12
|  | Candélabre Ht 6m |  |  | u | 5
|  | Borne Ht 97cm |  |  | u | 41
3.7.5 |  | Câble et mise à la terre |  |  | ml | 410
3.7.6 |  | Candélabre existant à déposer |  |  | u | 1
3.7.7 |  | Candélabre existant à déplacer |  |  | u | 2
3.7.8 |  | Certificat de conformité par bureau de contrôle Agréé |  |  | Ft | 1
3.7.9 |  | Raccordement sur réseaux existants |  |  | u | 3
3.8 | FLUIDES MEDICAUX
3.8.1 |  | Tranchées fluides médicaux |  |  | ml | 43
3.8.2 |  | Chambre de tirage pour fluides médicaux |  |  | u | 2
3.9 | CLOTURES ET PORTILLONS
3.9.1 |  | Clôtures
|  | Type 1 - Clôtures barreaudées |  |  | ml | 192
|  | Type 2 - Clôture simple torsion |  |  | ml | 304
3.9.2 |  | Portillons
|  | Portillon 2 vantaux |  |  | u | 5
|  | Portillon Se08 - 2 vantaux - Passage 3.00m |  |  | u | 1
|  | Portillon 1 vantail |  |  | u | 1
3.10 | SIGNALETIQUE
3.10.1 |  | Signalisation horizontale |  |  | ml | 281
|  | Places PMR |  |  | U | 4
3.10.2 |  | Signalisation verticale |  |  | U | 2
3.11 | PROTECTION DES POTEAUX - AIRE LOGISTIQUE |  |  |  | m² | 6
|  |  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0
PSE - VARIANTES
4 | PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (PSE)
4.1 | RESEAU D'ARROSAGE PRIMAIRE
|  | Terr. en tranchée terrain de toute nature (prof 1,0m>2,0m) |  |  | m3 | 227.52
|  | Remblai de tranchée en GNT 0/31,5 |  |  | m3 | 170.64
|  | Fourniture et pose de PEHD Ø50 et acc. |  |  | ml | 316
|  | Regard d’arrosage |  |  | U | 7
|  | Vannes de puisage |  |  | U | 4
|  | Raccordement sur réseau eaux brute Existant |  |  | U | 1
|  |  |  | MONTANT SUPPLEMENTAIRE TOTAL HT |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT SUPPLEMENTAIRE TOTAL TTC |  |  |  | 0

## 03-ETA
BETEM PACA |  |  | ESTIMATION
LARAGNE Buëch PRO
LOT 03 - ETANCHEITE
N° des ART | DESIGNATION des ARTICLES |  |  |  | U | QTES BET | QTES BET | PRIX UNITAIRES | MONTANTS
0
1. | OBJET
2. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
3. | DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 | Terrasses non accessibles - Etanchéité bitumineuse avec protection lourde meuble
|  | Surface courante |  |  | m² | 2291 | 2291
|  | Traitement des relevés |  |  | ml | 724 | 724
3.2 | Terrasses accessibles - Etanchéité bitumineuse avec dalles sur plots
|  | Surface courante |  |  | m² | 277 | 277
|  | Traitement des relevés |  |  | ml | 98 | 98
3.3 | Procédé de rétention d'eau |  |  |  | m² | 2051 | 2051
3.4 | Résine étanche circulable |  |  |  | m² | 17 | 17
3.5 | Ouvrages divers
3.5.1 | Entrées d'Eaux Pluviales (EEP) tronconiques |  |  |  | u | 12 | 12
3.5.2 | Entrées d'Eaux Pluviales (EEP) cylindriques |  |  |  | u | 25 | 25
3.5.3 | Entrées d'Eaux Pluviales (EEP) en déversoir |  |  |  | PM - sans objet
3.5.4 | Dispositifs mécaniques de régulation de débit verticaux |  |  |  | u | 25 | 25
3.5.5 | Dispositifs mécaniques de régulation de débit horizontaux |  |  |  | PM - sans objet
3.5.6 | Trop plein |  |  |  | PM - sans objet
3.5.7 | Traversées de toitures |  |  |  | ens | 1 | 1
3.5.8 | Bandes de solin |  |  |  | ml | 147 | 147
3.5.9 | Couvertines |  |  |  | ml | 597 | 597
3.5.10 | Joint de dilatation |  |  |  | ens | 1 | 1
3.5.11 | Lanterneaux de désenfumage |  |  |  | u | 2 | 2
3.5.12 | Exutoire de désenfumage |  |  |  | u | 1 | 1
0
0
|  |  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## Lot04-ITE
BETEM PACA |  | ESTIMATION
LARAGNE Buëch PRO
LOT 04 - ITE
N° des ART | DESIGNATION des ARTICLES |  |  | U | QTES BET | QTES BET | PRIX UNITAIRES | MONTANTS
0
1. | OBJET | [6 empty] | 0
0
0
2. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES | [6 empty] | 0
0
0
3. | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [6 empty] | 0
0
3.1 | Système ETICS (VPP) |  |  | m² | 2641 | 2641
3.2 | Reprise d'enduit dans l'existant |  |  | ens | 1 | 1
0
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## Lot05-MEX
BETEM PACA |  |  | ESTIMATION
LARAGNE Buëch
LOT 05 - MENUISERIES EXTERIEURES OCCULTATIONS
N° des ART | DESIGNATION des ARTICLES |  |  |  | U | QTES BET | QTES BET | PRIX UNITAIRES | MONTANTS
0
1. | OBJET | [7 empty] | 0
0
0
2. | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES | [7 empty] | 0
0
0
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX | [7 empty] | 0
0
3.1 | Prescriptions particulières | [7 empty] | 0
0
3.2 | Menuiseries extérieures mixtes en bois-aluminium à rupteurs de ponts thermiques
3.2.1 | Nomenclature
3.2.1.1 |  | Châssis de type ME01a - Dimensions 1,24 x 2.00 m |  |  | u | 86 | 86
3.2.1.2 |  | Châssis de type ME01b avec châssis d’amenée d’air – Dimensions 1,24 x 2.00 m |  |  | u | 1 | 1
3.2.1.3 |  | Châssis de type ME01c – Dimensions 1,24 x 2,00 m |  |  | u | 8 | 8
3.2.1.4 |  | Châssis de type ME02a – Dimensions 1,24 x 1.40 m |  |  | u | 6 | 6
3.2.1.5 |  | Châssis de type ME02b – Dimensions 1,24 x 1.40 m |  |  | u | 1 | 1
3.2.1.6 |  | Châssis de type ME03a – Dimensions 1,24 x 2.50 m |  |  | u | 12 | 12
3.2.1.7 |  | Châssis de type ME03b – Dimensions 1,24 x 2.50 m |  |  | u | 3 | 3
3.2.1.8 |  | Châssis de type ME04a – Dimensions 1,24 x 2.50 m |  |  | u | 12 | 12
3.2.1.9 |  | Châssis de type ME04b – Dimensions 1,24 x 2.50 m |  |  | u | 6 | 6
3.2.1.10 |  | Châssis de type ME04c – Dimensions 1,24 x 2.50 m |  |  | u | 1 | 1
3.2.1.11 |  | Porte vitrée de type PV01 – Dimensions 1,00+0,24 x 2,10+0,40 m |  |  | u | 12 | 12
|  |  | Plus value pour vitrage haute sélectivité |  | u | 7 | 12
3.2.1.12 |  | Porte vitrée de type PV02 – Dimensions 1,00+0,24 x 2,50 m (IS) |  |  | u | 4 | 4
|  |  | Plus value pour vitrage haute sélectivité |  | u | 2 | 4
3.2.1.13 |  | Porte vitrée de type PV02a – Dimensions 1,00+0,24 x 2,50 m |  |  | u | 3 | 3
|  |  | Plus value pour vitrage haute sélectivité |  | u | 2 | 2
3.2.1.14 |  | Porte vitrée de type PV03 et amenée d'air – Dimensions 1,00+0,54 x 2.50 m |  |  | u | 1 | 1
|  |  | Plus value pour vitrage haute sélectivité |  | u | 1 | 1
3.2.1.15 |  | Ensemble vitré de type Em01 PASA– dimensions 2.70 x 2.40 m |  |  | u | 2 | 2
|  |  | Plus value pour vitrage haute sélectivité |  | u | 2 | 2
3.2.1.16 |  | Ensemble vitré de type Em02 PASA – dimensions 2.70 x 2.40 m |  |  | u | 2 | 2
3.2.1.17 |  | Ensemble vitré de type Em03 PASA – dimensions 3.6 x 2.40 m |  |  | u | 1 | 1
3.3 | SAS d’entrée en aluminium |  |  |  | ens | 1 | 1
|  |  | Plus value pour vitrage haute sélectivité |  | ens | 1 | 1
3.4 | Châssis de désenfumage
|  | MEX01B - 1,24 x 0,55 m |  |  | u | 1 | 1
|  | MEX 04B - 1,24 x 1,10 mht |  |  | u | 6 | 6
|  | MEX 04C - 1,24 x 1,10 mht - à lames pleines |  |  | u | 1 | 1
|  | PV03 + AN - 0,48 x 1,10 m |  |  | u | 1 | 1
3.5 | Pose d’entrée d’air |  |  |  | ens | 1 | 1
3.6 | Volets roulants droits en aluminium
|  | ME01a – Dimensions 1,24 x 2.00 m |  |  | u | 86 | 86
|  | ME01c – Dimensions 1,24 x 2.00 m |  |  | u | 8 | 6
|  | ME03a - Dimensions 1,24 x 2,50 m |  |  | u | 2 | 1
|  | PV02 - Dimensions 1,24 x 2,50 m |  |  | u | 2 | 2
3.7 | Stores bannes |  |  |  | u | 86 | 6
3.8 | Stores extérieurs droits motorisés
|  | Em01 PASA– dimensions 2.70 x 2.40 m |  |  | u | 1 | 1
|  | Em02 PASA – dimensions 2.70 x 2.40 m |  |  | u | 2 | 2
|  | Em03 PASA – dimensions 3.6 x 2.40 m |  |  | u | 1 | 1
|  | ME01c – Dimensions 1,24 x 2.00 m |  |  | u | 8 | 2
|  | ME02a – Dimensions 1,24 x 1.40 m |  |  | u | 6 | 6
|  | ME02b – Dimensions 1,24 x 1.40 m |  |  | u | 1 | 1
|  | ME03a – Dimensions 1,24 x 2.50 m |  |  | u | 2 | 11
|  | ME03b – Dimensions 1,24 x 2.50 m |  |  | u | 1 | 3
|  | ME04a – Dimensions 1,24 x 2.50 m |  |  | u | 9 | 10
|  | ME04b – Dimensions 1,24 x 2.50 m |  |  | u | 1 | 6
|  | ME04c – Dimensions 1,24 x 2.50 m |  |  | u | 1 | 1
3.9 | Stores intérieurs
|  | Porte vitrée de type PV01 – Dimensions 1,24 x 2.50 m |  |  | u | 2 | 3
|  | ME02a - Dimensions 1,24 x 1,40 m ht |  |  | u | 8 | 2
|  | ME02b - Dimensions 1,24 x 1,40 m ht |  |  | u | 8 | 1
|  | ME04a - Dimensions 1,24 x 2,50 m ht |  |  | u | 8 | 4
3.11 | Motorisation de volets roulants et stores extérieurs |  |  |  | cis | 123 | 123 |  | 0
0
|  |  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
VARIANTE
3.8 | Remplacement volets roulants droits par volets à projection
|  | ME01a – Dimensions 1,24 x 2.00 m |  |  | u | 86 | 86
|  | ME01c – Dimensions 1,24 x 2.00 m |  |  | u | 8 | 6
|  | ME03a - Dimensions 1,24 x 2,50 m |  |  | u | 2 | 1
|  | PV02 - Dimensions 1,24 x 2,50 m |  |  | u | 2 | 2

## Lot06-CLDBFP
BETEM PACA |  |  | ESTIMATION
LARAGNE Buëch
LOT 06 - CLOISONS DOUBLAGES FAUX-PLAFONDS
N° des ART | DESIGNATION des ARTICLES |  |  |  | U | QTES BET | QTES BET | PRIX UNITAIRES | MONTANTS
0
1. | OBJET | [7 empty] | 0
0
0
2. | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES | [7 empty] | 0
0
0
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX | [7 empty] | 0
0
1. | OBJET | [7 empty] | 0
0
0
2. | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES | [7 empty] | 0
0
0
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CLOISONS | [7 empty] | 0
0
3.1 | Cloisons en plaque de plâtre
3.1.1 |  | Cloisons de type 72/36 – Rw+C= ≥ 41dB |  |  | m² | 508 | 508
3.1.2 |  | Cloisons de type 98/62 – Rw+C ≥ 48 dB |  |  | m² | 627 | 627
3.1.3 |  | Cloisons de type 98/48– Rw+C ≥ 45 dB |  |  | m² | 1413 | 1413
3.1.4 |  | Cloisons de type 98/48– Rw+C ≥ 54 dB |  |  | m² | 161 | 161
3.1.5 |  | Cloisons de type 120/84 - Rw+C ≥ 43 dB |  |  | m² | 392 | 392
3.1.6 |  | Cloisons de type 140/90 - Rw+C ≥ 51 dB |  |  | m² | 24 | 24
3.2 | Cloisons en plaques de plâtre avec ossature primaire |  |  |  | m² | 291 | 291
3.3 | Gaines techniques |  |  |  | m² | 668 | 668
3.4 | Gaines de désenfumage |  |  |  | m² | 522 | 522
3.5 | Divers
3.5.1 | Pose des grilles de ventilation et volets de désenfumage |  |  |  | PM
3.5.2 | Pose seule d'huisseries fournies par le menuisier |  |  |  | ens | 1 | 1
3.5.3 | Raccords et calfeutrement après le passage des autres corps d'état |  |  |  | ens | 1 | 1
3.5.4 | Coffrets VTP
|  | Coffret Centrale SSI |  |  | u | 1 | 1
|  | Coffrets Boitiers |  |  | u | 2 | 2
SOUS TOTAL CLOISONS
4. | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DOUBLAGES
4.1 | Doublages
4.1.1 |  | Contre cloison d'habillage |  |  | m² | 180 | 180
4.1.2 |  | Contre cloison isolée |  |  | m² | 314 | 314
SOUS TOTAL DOUBLAGES
5. | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE FAUX PLAFONDS
5.1 | Faux plafonds non démontables en plaques de plâtre
5.1.1 |  | Faux plafond en plaque de plâtre lisse – Type 1a & Type 4 |  |  | m² | 1660 | 1660
5.1.2 |  | Faux plafond en plaque de plâtre perforée – Type 3 |  |  | m² | 313 | 313
5.2 | Faux plafonds en fibres minérales
5.2.1 |  | Faux plafonds en dalles 1200 x 600 mm - Type 1b |  |  | m² | 807 | 807
5.2.2 |  | Faux-plafonds en dalles 600 x 600 mm hygiène - Type 2 |  |  |  | 549 | 549
5.2.3 |  | Faux-plafonds en dalles 600 x 600 mm - Type 5 |  |  |  | 535 | 535
5.2.4 |  | Faux-plafonds en dalles 600 x 600 mm - Type 6 |  |  |  | 396 | 396
5.3 | Faux plafonds coupe-feu 2 heures |  |  |  | m² | 12 | 12
5.4 | Ouvrages divers
5.4.1 |  | Isolation rapportée en sous-face de plancher |  |  | m² | 161 | 161
5.4.2 |  | Trappes de visite invisible dans faux plafonds |  |  | u | 21 | 21
5.4.3 |  | Retombées et habillages verticaux de plafonds suspendus |  |  | ens | 1 | 1
5.4.4 |  | Absorbant acoustique |  |  | m² | 10 | 10
0
|  |  |  | SOUS TOTAL FAUX PLAFONDS |  |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## Lot07-MINT
BETEM PACA |  |  | ESTIMATION
LARAGNE Buëch
LOT 07 - MENUISERIE INTERIEURE - AGENCEMENT
N° des ART | DESIGNATION des ARTICLES |  |  |  | U | QTES BET | QTES BET | PRIX UNITAIRES | MONTANTS
0
1. | OBJET | [7 empty] | 0
0
0
2. | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES | [7 empty] | 0
0
0
3. | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [7 empty] | 0
0
3.1 | Blocs portes | [7 empty] | 0
3.1.1 |  | Localisation | [6 empty] | 0
3.1.2 |  | Nomenclature et équipements | [6 empty] | 0
3.1.3 |  | Performances
3.1.4 |  | Huisseries
3.1.4.1 |  |  | Huisseries métalliques pour portes à un vantail |  | u | 208 | 208
3.1.4.1 |  |  | Huisseries métalliques pour portes à deux vantaux |  | u | 46 | 46
3.1.5 |  | Vantaux isoplanes
3.1.5.1 |  |  | Généralités
3.1.5.2 |  |  | Ames pleines
Sans tenue feu
|  |  |  | - 93 x 204 - Type Pi02a | u | 8 | 8
|  |  |  | - 93 x 204 - Type Pi02b | u | 48 | 48
|  |  |  | - 83 x 204 - Type Pi10 | u | 3 | 3
|  |  |  | - 93+40 x 204 - Type Pi11 | u | 3 | 3
E30
|  |  |  | - 113 x 204 - Type Pi01 | u | 92 | 92
|  |  |  | - 93 x 204 - Type Pi02a | u | 19 | 19
|  |  |  | - 93 x 204 - Type Pi02b | u | 4 | 4
|  |  |  | - 103 x 204 - Type Pi03 | u | 15 | 15
|  |  |  | - 93+30 x 204 - Type Pi04 | u | 9 | 9
|  |  |  | - 95+55 x 204 - Type Pi05 | u | 6 | 6
|  |  |  | - 93+57 x 244 - Type Pi06A DAS | u | 15 | 15
|  |  |  | - 93+93 x 244 - Type Pi06B DAS | u | 7 | 7
|  |  |  | - 123+64 x 244 - Type Pi06C DAS | u | 1 | 1
|  |  |  | - 93+50 x 204 - Type Pi09 | u | 3 | 3
EI30
|  |  |  | - 93 x 204 - Type Pi02a | u | 9 | 9
|  |  |  | - 103 x 204 - Type Pi03 | u | 10 | 10
|  |  |  | - 93+50 x 204 - Type Pi09 | u | 2 | 2
|  |  | PV pour Bandeau DAS/FP débrayable - 1V |  | u | 7 | 25
3.1.5.3 |  |  | Finition stratifiée |  | u
3.1.5.4 |  |  | Oculus vitré |  | u
3.1.6 |  | Ferrage et quincaillerie
3.1.6.1 |  |  | Paumelles |  | u
3.1.6.2 |  |  | Serrure de sûreté à pêne dormant ½ tour, 2 faces |  | u
3.1.6.3 |  |  | Serrure de sûreté décondamnable modèle « urgence » |  | u
3.1.6.4 |  |  | Bec de cane |  | u
3.1.6.5 |  |  | Bec de cane à condamnation |  | u
3.1.6.6 |  |  | Gâche ou ventouse |  | u
3.1.6.7 |  |  | Crémones |  | u
3.1.6.8 |  |  | Sélecteurs de fermeture |  | u
3.1.6.9 |  |  | Ferme-porte à glissière |  | u
3.1.6.10 |  |  | Garnitures
3.1.6.10.1 |  |  |  | Ensembles béquilles | u
3.1.6.10.2 |  |  |  | Plaque de poussée | u
3.1.6.10.3 |  |  |  | Plaques de protection contre les chocs | u
3.1.6.11 |  | Butoir |  |  | u
3.1.6.12 |  | Equipements spécifiques
3.1.6.12.1 |  |  | Pivot linteau (asservissement déporté) |  | u
3.1.6.12.2 |  |  | Ventouse murale |  | u
3.1.6.12.3 |  |  | Verrouillage pour porte va et vient |  | u
3.1.6.12.4 |  |  | Asservissement à la DI |  | u
3.1.6.12.5 |  |  | Contact de position |  | u
3.2 | Blocs portes des salles d'eau |  |  |  | u | 42 | 42
3.3 | Organigramme |  |  |  | forfait | 1 | 1
3.4 | Châssis coupe-feu EI30
|  | 1,60 x 1,00 m - CV 01 |  |  | u | 4 | 4 |  |  | 0
|  | 1,20 x 1,00 m - CV 02 |  |  | u | 9 | 9 |  |  | 0
|  | 0,65 x 1,00 m - CV 03 |  |  | u | 1 |  |  |  | 0
3.5 | Store intérieur
|  | CV01 - Dimensions 1,60 x 1,00 m ht |  |  | u | 3 | 3
|  | CV02 - Dimensions 1,20 x 1,00 m ht |  |  | u | 8 | 8
3.6 | Trappes de visites
Cas courant
|  | Façades de GT toute hauteur de type Pi08a - 2V |  |  | u | 10 | 10
|  | Façades de GT toute hauteur de type Pi08b - 1V |  |  | u | 82 | 82
|  | Trappes de visites 20 x 20 cm |  |  | u | 28 | 28
3.7 | Mains courantes |  |  |  | ml | 824 | 824
3.8 | Protection murale
Protection 300 mm
|  |  | A 1,00 m |  | ml | 809 | 809
|  |  | A 1,20 m au droit des têtes de lits et chambres |  | u | 85 | 85
|  |  | A 1,10m au droit des locaux soins / bur. Inf |  | ml | 809 | 25
|  |  | A 1,50m au droit des locaux de service |  | ml | 809 | 210
3.9 | Protection des angles |  |  |  | ens | 1 | 1
3.10 | Habillage mural bois |  |  |  | m² | 21 | 21
SOUS TOTAL MENUISERIE INTERIEURE
3.11 | Agencement
3.11.1 | Mobilier 01 - Banque accueil
|  | Banque accueil cis habillage encadrement |  |  | ens | 1 | 1
|  | Rideau métallique |  |  | ens | 1 | 1
3.11.2 | Mobilier 02 – Cuisine thérapeutique PASA |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.3 | Mobilier 03 - Salle activités PASA |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.4 | Mobilier 04 – Repos perso PASA |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.5 | Mobilier 05 – Cuisine thérapeutique SAM géronto psy
|  | Plan de travail |  |  | ens | 1 | 1
3.11.6 | Mobilier 06 – Salle de soin Géronto psy
|  | Paillasse humide |  |  | ens | 1 | 1
|  | Rangement admin |  |  | ens | 1 | 1
|  | Bureau |  |  | ens | 1 | 1
3.11.7 | Mobilier 07 – Salle bien être Géronto psy |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.8 | Mobilier 08 – Lave bassin géronto psy |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.9 | Mobilier 09 – Pharmacie Géronto psy
|  | Rangements bas |  |  | ens | 1 | 1
|  | Rangements hauts |  |  | u | 1 | 1
|  | Plan de travail |  |  | ens | 1 | 1
3.11.10 | Mobilier 10 – Retour soins/dés géronto psy |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.11 | Mobilier 11 – Cuisine thérapeutique FAM |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.12 | Mobilier 12 – Buanderie FAM |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.13 | Mobilier 13 – Soins FAM
|  | Paillasse sèche et meubles |  |  | ens | 1 | 1
|  | Bureau |  |  | ens | 1 | 1
3.11.14 | Mobilier 14 – Salle de repos FAM |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.15 | Mobilier 15 – Art thérapie |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.16 | Mobilier 16 – SDB commune |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.17 | Mobilier 17 – Lave bassin FAM |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.18 | Mobilier 18 – Salle activités FAM – placards |  |  |  | ens | 1 | 1
|  | Placards muraux E1 |  |  | ens | 1 | 1
|  | Placards muraux, plan vasque, plan de travail E2 |  |  | ens | 1 | 1
3.11.19 | Mobilier 19 – Bureau inf/IDE EHPAD |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.20 | Mobilier 20 – Cuisine thérapeutique EHPAD |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.21 | Mobilier 21 – Salle de soins EHPAD
|  | Cuisine |  |  | ens | 1 | 1
|  | Bureau |  |  | ens | 1 | 1
|  | Placard |  |  | ens | 1 | 1
3.11.22 | Mobilier 22 – Salle détente perso EHPAD |  |  |  | PM
3.11.23 | Mobilier 23 – Retour soins / désinf EHPAD |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.24 | Mobilier 24 – Salle d’animation EHPAD
|  | Rangements hauts et bas |  |  | ens | 1 | 1
|  | Placard |  |  | ens | 1 | 1
3.11.25 | Mobilier 25 - Cloison mobile |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.26 | Mobilier 26 – Placard Chambre |  |  |  | ens | 85 | 85
3.11.27 | Mobilier 27 – Salle d’ergothérapie |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.28 | Mobilier 28 – Bureau accueil collectif |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.29 | Mobilier 29 – Office EHPAD – placards rayonnage |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.30 | Mobilier 30 – Cloison acoustique mobile |  |  |  | PM
3.11.31 | Mobilier 31 – Salle de bain EHPAD |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.32 | Mobilier 32 – Vidoir Lave bassin EHPAD |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.33 | Mobilier 33 – Placards pharmacie EHPAD |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.34 | Mobilier 34 – Placards salle d’animation et salle à manger |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.35 | Mobilier 35 – Bureau accompagnants FAM
|  | Placards |  |  | ens | 1 | 1
|  | Rangements bas |  |  | ens | 1 | 1
|  | Plan de travail |  |  | ens | 1 | 1
3.11.36 | Mobilier 36 - Placard LABO |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.37 | Mobilier 37 - Placard Baie/Hygiène |  |  |  | ens | 1 | 1
3.11.38 | Support écran TV et vidéoprojecteurs
|  | TV |  |  | ens | 103 | 103
|  | Vidéoprojecteurs |  |  | ens | 3 | 3
3.11.39 | Casiers |  |  |  | ens | 12 | 12
3.11.40 | Patères |  |  |  | ens | 15 | 15
3.11.41 | Tableau d’affichage |  |  |  | ens | 85 | 85
SOUS TOTAL AGENCEMENT
|  |  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## Lot08-SERR
BETEM PACA |  |  | ESTIMATION
LARAGNE Buëch
LOT 08 SERRURERIE
N° des ART | DESIGNATION des ARTICLES |  |  |  | U | QTES BET | QTES BET | PRIX UNITAIRES | MONTANTS
0
1. | OBJET | [7 empty] | 0
0
2. | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | Ouvrages extérieurs
3.1.1 | Escaliers extérieurs – SE01 |  |  |  | ens | 2 | 2
3.1.2 | Portillon métallique |  |  |  | u | 1 | 1
3.1.3 | Garde-corps vitrés – SE02/03/04/05
|  | Linéaire courante |  |  | ml | 54 | 54
|  | Portillon |  |  | u | 1 | 1
3.1.4 | Grille métallique – SE06 |  |  |  | ens | 1 | 1
3.1.5 | Main courante extérieure – SE07 |  |  |  | PM
3.1.6 | Porte métallique
|  | PM01 |  |  | u | 1 | 1
|  | PM02 |  |  | u | 2 | 1
|  | PM03 |  |  | u | 1 | 1
|  | PM04 |  |  | u | 1 | 1
3.1.7 | Grille métallique de ventilation basse – SE08
|  | Grilles 90x45 cm |  |  | u | 15 | 15
|  | Grilles 70x125 cm |  |  | u | 1 | 1
|  | Grilles pour carneau 400x400 |  |  | u | 1 | 1
3.1.8 | Grilles de ventilation SE09/SE10/SE11
|  | - SER09A - 0,42 x 0,98 |  |  | u | 45 | 45
|  | - SER09B - 1,00 x 2,00 m |  |  | u | 1 | 1
|  | - SER09C - 1,00 x 1,50 m |  |  | u | 1 | 1
|  | - SER10A - 0,50 x 0,50 m |  |  | u | 1 | 1
|  | - SER10B - 0,60 x 0,60 m |  |  | u | 1 | 1
|  | - SER11A - 0,98 x 2,10 m |  |  | u | 3 | 3
|  | - SER11B - 1,20 x 1,20 m |  |  | u | 2 | 2
|  | - SER11C - 0,80 x 0,80 m |  |  | u | 1 | 1
3.1.9 | Mains courantes |  |  |  | ens | 1 | 1
0
0
|  |  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
VARIANTE
4.1 | Garde-corps vitrés – SE02/03/04/05 |  |  |  | ml | 54 | 54

## Lot09-CVCPB
BETEM PACA |  |  | ESTIMATION
LARAGNE Buëch | [9 empty] | 0.95
LOT 09 - Chauffage Ventilation Climatisation - Plomberie - Désenfumage
N° des ART | DESIGNATION des ARTICLES |  |  |  | U | QTES | PRIX UNITAIRES | PRIX UNITAIRES | MONTANTS
1. | OBJET |  |  |  | PM
2. | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES |  |  |  | PM
3. | HYPOTHESES ET BASES DE CALCUL
Etudes d'exécution comprenant :
|  | Bilan thermique |  |  | Ens | 1
|  | Mise à jour RT2012 jusqu'au DCE |  |  | Ens | 1
|  | Plans EXE 1/50ème |  |  | Ens | 1
|  | Notes de calcul CVC / PLB / DSF |  |  | Ens | 1
4. | REAMENAGEMENT DU PAVILLON BUËCH
4.1 | Chauffage
4.1.1 | Principe
4.1.2 | Distribution de chaleur
|  | Vidange |  |  | Ens | 1
|  | Réseaux acier électrozingué à sertir (compris accessoires) |  |  | m | 110
|  | Calorifuge classe 4 |  |  | m | 110
|  | Rinçage et traitement |  |  | Ens | 1
4.1.3 | Radiateurs eau chaude
|  | Radiateurs verticaux (compris robinetteries) |  |  | u | 14
4.1.4 | Mise en service
4.1.4.1 | Neutralisation et désembouage |  |  |  | Ens | 1
4.1.4.2 | Equilibrage réseaux |  |  |  | Ens | 1
4.2 | Ventilation
4.2.1 | Principe
4.2.2 | Extracteurs plafonniers
|  | Extracteur 1250 m³/h en RDC |  |  | U | 1
|  | Extracteur 855 m³/h au R+1 |  |  | U | 1
4.2.3 | Conduits de ventilation et accessoires
Compris supports et accessoires
En RDC :
|  | Ø315 |  |  | m | 19
|  | Ø250 |  |  | m | 11
|  | Ø200 |  |  | m | 5
|  | Ø160 |  |  | m | 10
|  | Ø125 |  |  | m | 48
En R+1 :
|  | Ø250 |  |  | m | 8
|  | Ø200 |  |  | m | 10
|  | Ø160 |  |  | m | 10
|  | Ø125 |  |  | m | 17
4.2.4 | Bouches de reprise VMC |  |  |  | U | 11
4.2.5 | Bouches d’extraction autoréglables |  |  |  | U | 21
4.2.6 | Entrée d’air en menuiserie – Détalonnage |  |  |  | U | 13
4.2.7 | Régulateurs de débit variable |  |  |  | U | 3
4.2.8 | Sonde CO2 |  |  |  | U | 3
4.2.9 | Pièges à son |  |  |  | U | 2
4.2.10 | Grille extérieure
|  | Grille rejet VMC 600x400 |  |  | U | 1
|  | Grille rejet VMC 500x400 |  |  | U | 1
|  | Grilles air neuf 200x200 |  |  | U | 3
4.2.11 | Support et accès |  |  |  | PM
4.2.12 | Mise en service |  |  |  | Ens | 1
4.3 | Plomberie sanitaire
4.3.1 | Distribution d’eau froide
|  | Vidange |  |  | Ens | 1
|  | Tuyauterie cuivre (compris accessoires et supports) |  |  | m | 55
|  | Calorifuge classe 3 |  |  | m | 30
4.3.2 | Distribution d’ECS
|  | Vidange |  |  | Ens | 1
|  | Tuyauterie cuivre (compris accessoires et supports) |  |  | m | 80
|  | Calorifuge classe 4 |  |  | m | 50
4.3.3 | Évacuation EU/EV
|  | Réseaux PVC |  |  | m | 32
|  | Clapets aérateurs |  |  | U | 4
4.3.4 | Appareils sanitaires
4.3.4.1 | WC PMR (WC01)
|  | Cuvette suspendue |  |  | U | 8
|  | Bâti-support |  |  | U | 8
|  | Plaque de commande |  |  | U | 8
4.3.4.2 | Evier 1 bac avec égouttoir (EV02)
|  | Bac avec égouttoir |  |  | U | 1
|  | Mitigeur évier col de cygne |  |  | U | 1
4.3.4.3 | Evier 2 bacs avec égouttoir (EV03)
|  | Double bac avec égouttoir |  |  | U | 1
|  | Mitigeur évier col de cygne |  |  | U | 1
4.3.4.4 | Douche (DO01)
|  | Siphon (hors lot) |  |  | PM
|  | Robinet de douche temporisé |  |  | U | 3
4.3.4.5 | Lave-mains PMR (LM01)
|  | Vasque PMR |  |  | U | 1
|  | Mitigeur |  |  | U | 1
4.3.4.6 | Lave-mains circulaire (LM02)
|  | Vasque sphère à encastrer |  |  | U | 8
|  | Mitigeur |  |  | U | 8
4.3.4.7 | Lave-mains compact (LM03))
|  | Vasque compact |  |  | U | 5
|  | Mitigeur |  |  | U | 5
4.3.4.8 | Lave-mains d’angle (LM04)
|  | Vasque d'angle |  |  | U | 2
|  | Mitigeur |  |  | U | 2
4.3.4.9 | Lave-mains rectangulaire (LM05)
|  | Vasque rectangulaire |  |  | U | 5
|  | Mitigeur |  |  | U | 5
4.3.4.10 | Robinet de puisage (RO01) |  |  |  | U | 1
4.3.5 | Accessoires sanitaires et PMR
4.3.5.1 | Barre d'appui coudée 135 (BM01) |  |  |  | U | 5
4.3.5.2 | Barre relevable (BM02) |  |  |  | PM
4.3.5.3 | Patère (PT01) |  |  |  | U | 9
4.3.5.4 | Miroir (MI01) |  |  |  | U | 8
4.3.5.5 | Siège PMR |  |  |  | PM
Hors marché
4.4 | Climatisation
4.4.1 | Unité extérieure déplacée « Salle kiné » → « Dépôt Mortuaire » |  |  |  | Ens | 1
4.4.2 | Unité extérieure multi-split |  |  |  | U | 1
4.4.3 | Unité intérieure « Salle Kiné » |  |  |  | Ens | 1
4.4.4 | Unité intérieure « Lieu de vie » |  |  |  | U | 2
4.4.5 | Réseau d’évacuation des condensats |  |  |  | m | 20
4.4.6 | Raccordements électriques |  |  |  | PM
4.4.7 | Raccordements frigorifiques |  |  |  | m | 110
4.4.8 | Télécommande locale |  |  |  | U | 2
5. | TRAVAUX DE L’EXTENSION
5.1 | Chauffage
5.1.1 | Principe
5.1.2 | Galerie technique
5.1.2.1 | Raccordement sur réseau primaire
|  | Vidange |  |  | Ens | 1
|  | Vannes d'arrêt |  |  | U | 2
5.1.2.2 | Tuyauteries
|  | Tube acier noir T10 (compris supports) |  |  | m | 136
|  | Calorifuge classe 4 |  |  | m | 136
|  | Revêtement PVC |  |  | m | 136
|  | Réseaux enterrés (Lot VRD) |  |  | PM
|  | Réseaux sous-dalles (Lot GO) |  |  | PM
|  | Rinçage et traitement d'eau |  |  | Ens | 1
5.1.2.3 | Remplissage et équilibrage
|  | Remplissage en eau adoucie |  |  | Ens | 1
|  | Equilibrage avec rapport complet |  |  | Ens | 1
5.1.3 | Sous-station
5.1.3.1 | Echangeur à plaques
|  | Echangeur (compris support et connexions circuits) |  |  | U | 1
|  | Jaquette d'isolation |  |  | U | 1
5.1.3.2 | Départs et circuits |  |  |  | PM
5.1.3.3 | Pompes de circulation
|  | Pompe simple circuit radiateurs |  |  | U | 2
|  | Pompe simple circuit primaire ECS |  |  | U | 2
5.1.3.4 | Equipements complémentaires
|  | Vanne de régulation avec comptage |  |  | U | 1
|  | Bouteille de purge |  |  | U | 1
|  | Pot d'injection |  |  | U | 1
|  | Vase d'expansion |  |  | U | 1
|  | Désemboueur magnétique |  |  | U | 1
|  | Accessoires (vannes de régulation, sondes, thermomètres…) |  |  | Ens | 1
5.1.4 | Distribution de chaleur
5.1.4.1 | Tuyauteries
|  | Tube acier électrozingué (compris supports) |  |  | m | 1080
|  | Calorifuge classe 4 |  |  | m | 1080
|  | Revêtement PVC en local technique |  |  | m | 16
|  | Rinçage et traitement d'eau |  |  | Ens | 1
5.1.4.2 | Accessoires de distribution |  |  |  | Ens | 1
5.1.4.3 | Remplissage de l’installation |  |  |  | Ens | 1
5.1.5 | Radiateurs à eau chaude
|  | Taille 1 |  |  | U | 85
|  | Taille 2 |  |  | U | 34
|  | Taille 3 |  |  | U | 10
|  | Sonde d'ambiance |  |  | U | 121
|  | Vannes motorisées |  |  | U | 129
Compris régulation et raccordements électriques
5.1.6 | Sèche-serviettes électriques
|  | SdB chambres : 300W |  |  | U | 85
|  | SdB communes : 500 W |  |  | U | 4
5.2 | Climatisation
5.2.1 | Unités extérieures
5.2.1.1 | Unités DRV
|  | DRV Géronto-Psy |  |  | U | 1
|  | DRV SàM RDC Haut |  |  | U | 1
|  | DRV FAM |  |  | U | 1
|  | DRV INFO |  |  | U | 1
|  | DRV DASRI |  |  | U | 1
|  | Mise en service |  |  | Ens | 1
5.2.1.2 | Unités Split-System
|  | Multi-split Soins |  |  | U | 1
5.2.2 | Unités intérieures
5.2.2.1 | Unités plafonnières 600x600 |  |  |  | U | 7
5.2.2.2 | Unités murales |  |  |  | U | 6
5.2.2.3 | Unités gainables |  |  |  | U | 2
5.2.2.4 | Unités en allège |  |  |  | PM
5.2.3 | Réseau d’évacuation des condensats |  |  |  | m | 135
5.2.4 | Raccordements électriques |  |  |  | PM
5.2.5 | Raccordements frigorifiques |  |  |  | m | 580
5.2.6 | Télécommande locale |  |  |  | U | 12
5.3 | Rafraichissement
5.3.1 | Brasseurs d’air plafonniers |  |  |  | U | 6
5.4 | Ventilation
5.4.1 | Principe
5.4.2 | Extracteurs et centrales
5.4.2.1 | Extracteurs VMC type C4 (VMC)
|  | VMC01 |  |  | U | 1
|  | VMC02 |  |  | U | 1
|  | VMC03 |  |  | U | 1
|  | VMC04 |  |  | U | 1
Compris supportage
5.4.2.2 | Extracteurs type Confort (VC)
|  | VC01 |  |  | U | 1
|  | VC02 |  |  | U | 1
|  | VC03 |  |  | U | 1
|  | VC04 |  |  | U | 1
Compris supportage
5.4.2.3 | Extracteurs plafonniers type Confort (VC) |  |  |  | PM
5.4.2.4 | Centrale de traitement d’air (CTA)
|  | CTA01 |  |  | U | 1
Compris supportage et résilient acoustique
|  | Mise en service |  |  | Ens | 1
5.4.2.5 | Extracteur spécifique (EXT)
|  | EXT01 |  |  | U | 1
|  | EXT02 |  |  | U | 1
Compris supportage
5.4.3 | Conduits de ventilation et accessoires
VMC :
|  | Ø315 |  |  | m | 18
|  | Ø250 |  |  | m | 35
|  | Ø200 |  |  | m | 60
|  | Ø160 |  |  | m | 190
|  | Ø125 |  |  | m | 170
Compris supports et accessoires
VC :
|  | Ø355 |  |  | m | 3
|  | Ø315 |  |  | m | 5
|  | Ø250 |  |  | m | 35
|  | Ø200 |  |  | m | 45
|  | Ø160 |  |  | m | 90
|  | Ø125 |  |  | m | 180
Compris supports et accessoires
CTA :
|  | Rectangulaire |  |  | kg | 120
|  | Ø400 |  |  | m | 40
|  | Ø355 |  |  | m | 20
|  | Ø315 |  |  | m | 40
|  | Ø250 |  |  | m | 40
|  | Ø200 |  |  | m | 20
|  | Ø160 |  |  | m | 20
|  | Ø125 |  |  | m | 10
|  | Calorifuge |  |  | m² | 30
Compris supports et accessoires
EXT :
|  | Ø200 |  |  | m | 35
|  | Ø160 |  |  | m | 20
|  | Ø125 |  |  | m | 4
Compris supports et accessoires
5.4.4 | Bouches et diffuseurs
5.4.4.1 | Bouches de soufflage et de reprise CTA |  |  |  | U | 24
5.4.4.2 | Bouches de reprise Confort |  |  |  | U | 26
5.4.4.3 | Bouches d’extraction VMC autoréglables |  |  |  | U | 131
5.4.4.4 | Grilles de soufflage et de reprise |  |  |  | PM
5.4.5 | Entrée d’air en menuiserie – Détalonnage |  |  |  | U | 125
5.4.6 | Régulateurs de débit variable |  |  |  | U | 8
5.4.7 | Sonde CO2 |  |  |  | U | 8
5.4.8 | Pièges à son |  |  |  | U | 20
5.4.9 | Clapets coupe-feu
|  | Clapets CF 1H |  |  | U | 19
|  | Commande SSI (lot Electricité) |  |  | PM
|  | Moteur de réarmement et commande |  |  | U | 18
5.4.10 | Grille extérieure |  |  |  | U | 2
5.4.11 | Support et accès |  |  |  | PM
5.4.12 | Mise en service |  |  |  | Ens | 1
5.5 | Plomberie sanitaire
5.5.1 | Principe
5.5.2 | Galerie technique
5.5.2.1 | Raccordement en eau potable
|  | Tube PEHD (compris supports) |  |  | m | 65
|  | Calorifuge classe 3 |  |  | m | 65
|  | Revêtement PVC |  |  | m | 65
|  | Vanne d'arrêt |  |  | U | 1
|  | Réseaux enterrés (Lot VRD) |  |  | PM
|  | Réseaux sous-dalles (Lot GO) |  |  | PM
5.5.2.2 | Raccordement en eau usée
|  | Réseaux PVC |  |  | m | 10
|  | Réseaux enterrés (Lot VRD) |  |  | PM
|  | Réseaux sous-dalles (Lot GO) |  |  | PM
5.5.3 | Arrivées d’eau potable
|  | Dispositif AEP |  |  | Ens | 1
|  | Dispositif Arrosage |  |  | Ens | 1
5.5.4 | Distribution d’eau froide
5.5.4.1 | Distribution principale
|  | Départ EFS |  |  | Ens | 1
|  | Départ EFA / Instal. techn. |  |  | Ens | 1
|  | Tuyauterie cuivre (compris accessoires et supports) |  |  | m | 610
|  | Calorifuge classe 3 |  |  | m | 610
|  | Tube PEHD (pour arrosage) |  |  | m | 10
5.5.4.2 | Distribution terminale
|  | Tube PER sous fourreau |  |  | m | 860
5.5.5 | Eau adoucie |  |  |  | Ens | 1
5.5.6 | Production ECS
5.5.6.1 | Ballon de stockage primaire |  |  |  | U | 1
5.5.6.2 | Circulateur de charge |  |  |  | U | 1
5.5.6.3 | Echangeur à plaques instantané |  |  |  | U | 1
5.5.6.4 | Coffret de commande et régulation |  |  |  | U | 1
5.5.7 | Distribution ECS
5.5.7.1 | Circulateurs |  |  |  | U | 1
5.5.7.2 | Vase d’expansion sanitaire |  |  |  | U | 1
5.5.7.3 | Accessoires hydrauliques |  |  |  | Ens | 1
5.5.7.4 | Réseau de bouclage
|  | Tuyauterie cuivre (compris accessoires et supports) |  |  | m | 1050
|  | Calorifuge classe 4 |  |  | m | 1050
5.5.7.5 | Antennes hydrauliques
|  | Tube cuivre sous fourreau |  |  | m | 620
5.5.8 | Évacuation EU/EV
|  | Réseaux intérieurs PVC |  |  | m | 190
|  | Réseaux enterrés (Lot VRD) |  |  | PM
|  | Réseaux sous-dalles (Lot GO) |  |  | PM
|  | Raccordement en galerie technique |  |  | m | 3
5.5.9 | Evacuation EP
|  | Réseaux intérieurs PVC |  |  | m | 120
|  | Réseaux enterrés (Lot VRD) |  |  | PM
|  | Réseaux sous-dalles (Lot GO) |  |  | PM
5.5.10 | Appareils sanitaires
5.5.10.1 | WC PMR (WC01)
|  | Cuvette suspendue |  |  | U | 97
|  | Bâti-support |  |  | U | 97
|  | Plaque de commande |  |  | U | 97
5.5.10.2 | Vasque d’angle (VA01)
|  | Plan vasque |  |  | U | 91
|  | Mitigeur |  |  | U | 91
5.5.10.3 | Douche avec receveur (DO01)
Sans objet
5.5.10.4 | Douche sans receveur (DO02)
|  | Siphon de sol (hors lot) |  |  | PM
|  | Mitigeur thermostatique séquentiel |  |  | U | 87
|  | Colonne de douche |  |  | U | 87
5.5.10.5 | Lave-mains PMR (LM01)
|  | Vasque PMR |  |  | U | 5
|  | Mitigeur |  |  | U | 5
5.5.10.6 | Lave-mains circulaire (LM02)
|  | Vasque sphère à encastrer |  |  | U | 15
|  | Mitigeur |  |  | U | 15
5.5.10.7 | Lave-mains compact (LM03)
Supprimé
5.5.10.8 | Lave-mains d’angle (LM04)
|  | Vasque d'angle |  |  | U | 3
|  | Mitigeur |  |  | U | 3
5.5.10.09 | Lave-mains rectangulaire (LM05)
|  | Vasque rectangulaire |  |  | U | 10
|  | Mitigeur |  |  | U | 10
5.5.10.10 | Lave-mains cube (LM06)
|  | Vasque cube |  |  | U | 3
|  | Robinet col de cygne |  |  | U | 3
5.5.10.11 | Bac lavage cheveux (LM07)
|  | Attentes EF+EFS+EU au sol |  |  | Ens | 1
5.5.10.12 | Evier 1 bac simple (EV01)
|  | Bac simple |  |  | U
|  | Mitigeur évier col de cygne |  |  | U
5.5.10.13 | Evier 1 bac avec égouttoir (EV02)
|  | Bac avec égouttoir |  |  | U | 7
|  | Mitigeur évier col de cygne |  |  | U | 7
5.5.10.14 | Evier 2 bacs avec égouttoir (EV03)
|  | Bac double avec égouttoir |  |  | U | 7
|  | Mitigeur évier col de cygne |  |  | U | 7
5.5.10.15 | Vidoir (VI01)
|  | Vidoir |  |  | U | 2
|  | Mitigeur |  |  | U | 2
5.5.10.16 | Siphon de sol (SI01)
|  | Hors lot |  |  | PM
5.5.10.17 | Baignoire balnéo (BA01)
|  | Balnéo à porte PMR |  |  | U | 1
5.5.10.18 | Paillasse humide simple (PA01)
|  | Cuve simple bac résine |  |  | U | 1
|  | Mitigeur |  |  | U | 1
5.5.10.19 | Paillasse humide double (PA02)
|  | Cuve double bac résine |  |  | U | 3
|  | Mitigeur |  |  | U | 3
5.5.10.20 | Poste de désinfection (DE01)
|  | Arrivée EF avec vanne |  |  | U | 4
5.5.10.21 | Robinet de puisage (RO01)
|  | Type lave-vaisselles |  |  | Ens | 9
|  | Lave-bassins |  |  | Ens | 2
|  | Balnéo |  |  | Ens | 2
|  | Robinet extérieur |  |  | U | 9
5.5.10.22 | Fontaine à eau (FO01)
|  | Attente EF |  |  | U | 4
5.5.11 | Accessoires sanitaires et PMR
5.5.11.1 | Barre d'appui coudée 135 (BM01) |  |  |  | U | 97
5.5.11.2 | Barre relevable (BM02) |  |  |  | PM
5.5.11.3 | Barre tridimensionnelle (BM03) |  |  |  | U | 87
5.5.11.4 | Patère (PT01) |  |  |  | U | 97
5.5.11.5 | Miroir (MI01) |  |  |  | U | 88
5.5.11.6 | Siège PMR
|  | Hors marché |  |  | PM
5.5.12 | Sécurité incendie
5.5.12.1 | Extincteurs
|  | Hors marché |  |  | PM
5.5.12.2 | Consignes de sécurité
|  | Etablissement des plans |  |  | Ens | 1
5.6 | Désenfumage
5.6.1 | Principe
5.6.2 | Ouvrant de désenfumage |  |  |  | PM
5.6.3 | Volets et grilles
|  | VB 20 dm² |  |  | U | 1
|  | VB 30 dm² |  |  | U | 20
|  | VB 40 dm² |  |  | U | 5
|  | VB 80 dm² |  |  | U
|  | VH 20 dm² |  |  | U
|  | VH 30 dm² |  |  | U | 17
|  | VH 40 dm² |  |  | U | 8
|  | VH 60 dm² |  |  | U | 2
|  | VH 80 dm² |  |  | U | 1
5.6.4 | Conduits CF verticaux |  |  |  | PM
5.6.5 | Carneaux sous-dalles |  |  |  | PM
5.6.6 | Souche en toiture |  |  |  | PM
5.7 | Régulation et GTB
5.7.1 | Principe
5.7.2 | Généralités
5.7.3 | Unités de Traitement Locales |  |  |  | PM
5.7.4 | Analyses fonctionnelles |  |  |  | PM
5.7.5 | Liste de points |  |  |  | U | 86
5.7.6 | Essais et mise en service |  |  |  | Ens | 1
5.7.7 | Mise à jour logiciel |  |  |  | Ens | 1
5.8 | Electricité
5.8.1 | Généralités
5.8.2 | Armoires et coffrets |  |  |  | U | 1
5.8.3 | Chemins de câbles et canalisations |  |  |  | Ens | 1
5.8.4 | Coupure de proximité |  |  |  | PM
5.8.5 | Mise à la terre |  |  |  | PM
5.8.6 | Comptage |  |  |  | PM
5.9 | Mise en service – Essais – Réception
5.9.1 | Généralités
5.9.2 | Garanties de bonne construction |  |  |  | PM
5.9.3 | Garanties de fonctionnement |  |  |  | PM
5.9.4 | Essais de fonctionnement |  |  |  | PM
5.9.5 | Vérifications - Essais |  |  |  | Ens | 1
5.9.6 | Frais afférents aux opérations de contrôle |  |  |  | PM
5.9.7 | Réception |  |  |  | Ens | 1
|  |  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
Variantes
6. | VARIANTES
6.1 | Réseaux EF/ECS multicouche
Pavillon Buech
Distribution Eau Froide
|  | Tuyauterie multicouche (compris accessoires et supports) |  |  | m | 55
|  | Calorifuge classe 2 |  |  | m | 30
Distribution ECS
|  | Tuyauterie multicouche (compris accessoires et supports) |  |  | m | 80
|  | Calorifuge classe 4 |  |  | m | 50
Extension
Distribution Eau Froide
|  | Tuyauterie multicouche (compris accessoires et supports) |  |  | m | 610
|  | Calorifuge classe 2 |  |  | m | 610
Distribution ECS
|  | Tuyauterie multicouche (compris accessoires et supports) |  |  | m | 1050
|  | Calorifuge classe 4 |  |  | m | 1050
6.2 | Brasseurs d'air salles de soins
| Brasseurs d’air plafonniers salles de soins |  |  |  | U | 6
6.3 | Mitigeur lavabo thermostatique à col de cygne
| Mitigeur de lavabo thermostatique à col de cygne |  |  |  | U | 145
|  |  |  | MONTANT VARIANTES TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT VARIANTES TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## Lot10-ELEC
ENTREPRISE XX |  | DPGF DCE3
LARAGNE Buëch
LOT 10 - CFO/CFA
N° des ART | DESIGNATION des ARTICLES |  |  | U | QTES BET | QTES ENTR | PRIX UNITAIRES | MONTANTS
1. | GENERALITES |  |  | PM
2. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
3. | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  | PM
| Etudes EXE |  |  | ens | 1 |  |  | 0
3.1 | Installation provisoire du site et de chantier
| Coffret de chantier |  |  | u | 4 |  |  | 0
| Modification alimentation de chantier |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Eclairage de chantier |  |  | ens | 1 |  |  | 0
3.2 | Travaux préliminaire dans l'existant
| Consignation électrique |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Inhibition de la SSI |  |  | ens | 1 |  |  | 0
3.3 | Réseau de terre
Prise de terre
| Fond de fouille |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Barrette de terre CFO |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Barrette de terre CFA |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Liaison équipotentielles |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Cablette de terre CDC |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires |  |  | ens | 1 |  |  | 0
4. | TRAVAUX COURANT FORT
4.1 | Origine de l'installation
| Fourniture et installation d'un disjoncteur NSX400F Microl. 2.3 3P3D |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Câble d'alimentation AR2V 3x(1x240) + 1x120 |  |  | ml | 1500 |  |  | 0
4.2 | Support de câbles
RDC Bas
| CDC CFO 300x50 yc supportages |  |  | ml | 275 |  |  | 0
| CDC CFA 200x50 yc supportages |  |  | ml | 275 |  |  | 0
RDC Bas
| CDC CFO 300x50 yc supportages |  |  | ml | 240 |  |  | 0
| CDC CFA 200x50 yc supportages |  |  | ml | 240 |  |  | 0
Galerie technique
| CDC CFO 200x50 yc supportages |  |  | ml | 360 |  |  | 0
| Tubes IRL |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Gaine TPC |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Gaine ICTL |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Gaine ICTA |  |  | ens | 1 |  |  | 0
4.3 | Onduleur
| Fourniture et pose de l'onduleur 15kVA |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation U1000 R2V 5G10mm² |  |  | ml | 15 |  |  | 0
| Essaie et mise en service |  |  | ens | 1 |  |  | 0
4.4 | Tableau électriques
| Fourniture et pose du TGBT |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation depuis GE TITANEX H07RN-F 5G70mm² |  |  | ml | 70 |  |  | 0
| Interverrouillage |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose du TDO |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation du U1000 R2V 5G16mm² |  |  | ml | 15 |  |  | 0
| Fourniture et pose du TD0.1 |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation normal U1000 R2V 5G25mm² |  |  | ml | 50 |  |  | 0
| Alimentation ondulé U1000 R2V 3G16mm² |  |  | ml | 50 |  |  | 0
| Fourniture et pose du TD0.2 |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation normal U1000 R2V 5G16mm² |  |  | ml | 30 |  |  | 0
| Alimentation ondulé U1000 R2V 3G10mm² |  |  | ml | 30 |  |  | 0
| Fourniture et pose du TD0.3 |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation normal U1000 R2V 5G25mm² |  |  | ml | 60 |  |  | 0
| Alimentation ondulé U1000 R2V 3G25mm² |  |  | ml | 60 |  |  | 0
| Fourniture et pose du TD Office Bas |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation normal U1000 R2V 5G16mm² |  |  | ml | 25 |  |  | 0
| Fourniture et pose du TD1.1 |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation normal U1000 R2V 5G25mm² |  |  | ml | 50 |  |  | 0
| Alimentation ondulé U1000 R2V 3G16mm² |  |  | ml | 50 |  |  | 0
| Fourniture et pose du TD1.2 |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation normal U1000 R2V 5G25mm² |  |  | u | 55 |  |  | 0
| Alimentation ondulé U1000 R2V 3G16mm² |  |  | ml | 55 |  |  | 0
| Fourniture et pose du TD1.3 |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation normal U1000 R2V 5G35mm² |  |  | u | 80 |  |  | 0
| Alimentation ondulé U1000 R2V 3G25mm² |  |  | ml | 80 |  |  | 0
| Fourniture et pose du TD1.4 |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation normal U1000 R2V 5G16mm² |  |  | u | 35 |  |  | 0
| Alimentation ondulé U1000 R2V 3G16mm² |  |  | ml | 35 |  |  | 0
| Fourniture et pose du TD1.5 |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation normal U1000 R2V 5G25mm² |  |  | u | 55 |  |  | 0
| Alimentation ondulé U1000 R2V 3G16mm² |  |  | ml | 55 |  |  | 0
| Fourniture et pose du TD Office Haut |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation normal U1000 R2V 5G16mm² |  |  | ml | 25 |  |  | 0
| Alimentation TD CVC U1000 R2V 5G16mm² |  |  | ml | 25 |  |  | 0
| Modification du TGBT BAT24 |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Modification du TD R+1 BAT24 |  |  | ens | 1 |  |  | 0
4.5 | Alimentations spécifiques
Issues du TGBT
| Ascenseur - U1000 R2V 5G6mm² |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Volet roulant - U1000 R2V 5G1,5mm² |  |  | u | 4 |  |  | 0
| DRV1 - U1000 R2V 5G2,5mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
| DRV2 - U1000 R2V 5G2,5mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
| DRV3 - U1000 R2V 5G2,5mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
| DRV4 - U1000 R2V 5G2,5mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
| DRV5 - U1000 R2V 5G2,5mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
| DRV6 - U1000 R2V 5G2,5mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Centrale Incendie - CR1 3G1,5mm² |  |  | u | 4 |  |  | 0
| Unité Intétieur - U1000 R2V 3G1,5mm² |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Unité Extérieur - U1000 R2V 5G2,5mm² |  |  | u | 8 |  |  | 0
| Lave-vaisselle - U1000 R2V 5G6mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Centrale de nettoyage - U1000 R2V 3G1,5mm² |  |  | u | 4 |  |  | 0
| Sèche-serviette - U1000 R2V 3G1,5mm² |  |  | u | 89 |  |  | 0
| Brasseur d'air - U1000 R2V 3G1,5mm² |  |  | u | 93 |  |  | 0
| Baignoire thérapeutique - U1000 R2V 5G1,5mm² |  |  | u | 4 |  |  | 0
| Régulateur de débit - U1000 R2V 3G1,5mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Fontaine à eau - U1000 R2V 3G2,5mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
| CO2 - U1000 R2V 3G1,5mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Lave-vaisselle - U1000 R2V 3G2,5mm² |  |  | u | 5 |  |  | 0
| Hotte - U1000 R2V 3G2,5mm² |  |  | u | 5 |  |  | 0
| Four - U1000 R2V 3G2,5mm² |  |  | u | 5 |  |  | 0
| Plaques 32A - U1000 R2V 3G6mm² |  |  | u | 5 |  |  | 0
| Lave-linge - U1000 R2V 5G6mm² |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Sèche-linge - U1000 R2V 5G6mm² |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Lave-bassin - U1000 R2V 5G6mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
Issues du TDO
| Baie informatique - U1000 R2V 3G2,5mm² |  |  | u | 3 |  |  | 0
| Appel malade - U1000 R2V 3G1,5mm² |  |  | u | 4 |  |  | 0
| Horloge - U1000 R2V 3G1,5mm² |  |  | u | 5 |  |  | 0
| Contrôle d'accés - U1000 R2V 3G1,5mm² |  |  | u | 6 |  |  | 0
Issues du TD CVC
| Circulateur chauffage - U1000 R2V 3G1,5mm² |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Circulateur ECS - U1000 R2V 3G1,5mm² |  |  | u | 3 |  |  | 0
Issues du TGBT BAT24
| VMC - CR1 3G1,5mm² |  |  | u | 2 |  |  | 0
Issues du TD R+1 BAT24
| VMC - CR1 3G1,5mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
4.6 | Protection foudre
| TGBT EXTENSION |  |  | u | 1 |  |  | 0
| TGBT BAT24-28 |  |  | u | 1 |  |  | 0
| TGBT BAT29 |  |  | u | 1 |  |  | 0
4.7 | Eclairage
| Type 1 yc câble |  |  | u | 73 |  |  | 0
| Type 2 yc câble |  |  | u | 190 |  |  | 0
| Type 3 yc câble |  |  | u | 38 |  |  | 0
| Type 4 yc câble |  |  | u | 38 |  |  | 0
| Type 5 yc câble |  |  | u | 29 |  |  | 0
| Type 6 yc câble |  |  | u | 19 |  |  | 0
| Type 7 yc câble |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Type 8 yc câble |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Type 9 yc câble |  |  | u | 5 |  |  | 0
| Type 10 yc câble |  |  | u | 28 |  |  | 0
| Type 11 yc câble |  |  | u | 85 |  |  | 0
| Type 12 yc câble |  |  | u | 10 |  |  | 0
| Type 13 yc câble |  |  | u | 85 |  |  | 0
| Type 14 yc câble |  |  | u | 85 |  |  | 0
| Type 15 yc câble |  |  | u | 117 |  |  | 0
| Type 16 yc câble |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Type 17 yc câble |  |  | u | 17 |  |  | 0
| Type 18 yc câble |  |  | PM - supprimé
| Type 19 yc câble |  |  | u | 7 |  |  | 0
| Accessoire variation |  |  | u | 11 |  |  | 0
Gestion de l'éclairage
| Détecteur de présence yc câble |  |  | u | 99 |  |  | 0
| Détecteur de présence et luminosité yc câble |  |  | u | 4 |  |  | 0
| Détecteur crépusculaire yc câble |  |  | u | 1 |  |  | 0
4.8 | Eclairage de sécurité
| Télécommande |  |  | u | 1 |  |  | 0
| BAES yc câble |  |  | u | 74 |  |  | 0
| Bloc d'ambiance yc câble |  |  | u | 7 |  |  | 0
| BAPI |  |  | u | 2 |  |  | 0
4.9 | Appareillages
| Poste Info (4PC+2PCO+3RJ) yc câble CFO et CFA |  |  | u | 35 |  |  | 0
| Bloc TV (2PC+1RJ+1TV) yc câble CFO et CFA |  |  | u | 7 |  |  | 0
| Bloc PA3 yc câble CFO et CFA |  |  | u | 3 |  |  | 0
| Bloc PA4 yc câble CFO et CFA |  |  | u | 5 |  |  | 0
| Bloc "Tête de lit" |  |  | u | 85 |  |  | 0
| PC 2P+T 10/16A yc câble |  |  | u | 1200 |  |  | 0
| PC 2P+T 10/16A à détrompage yc câble |  |  | u | 86 |  |  | 0
| PC 3P+N+T 16A yc câble |  |  | u | 5 |  |  | 0
| Interrupteur simple allumage yc câble |  |  | u | 200 |  |  | 0
| Interrupteur va et vient yc câble |  |  | u | 193 |  |  | 0
| Bouton poussoir yc câble |  |  | u | 13 |  |  | 0
| Bouton poussoir DALI yc câble |  |  | u | 4 |  |  | 0
| Commande à clé yc câble |  |  | u | 9 |  |  | 0
4.10 | Volets roulants motorisés
| Commande volet roulant yc câble |  |  | u | 92 |  |  | 0
| Commande centralisé volet roulant yc câble |  |  | u | 9 |  |  | 0
| Module de gestion yc câblage |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Mise en service |  |  | ens | 1 |  |  | 0
4.11 | Equipement chambres types |  |  | cis
4.13 | Coupure d'urgence
| Coupure d'urgence générale |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Coupure d'urgence ventilation |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Coupure d'urgence cuisine |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Coupure d'urgence groupe électrogène |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Coupure d'urgence onduleur |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Coupure sous-station |  |  | u | 1 |  |  | 0
5. | TRAVAUX COURANTS FAIBLES
5.1 | Origine de l'installation
| Tiroir optique |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Fibre 12FO OM4 |  |  | ml | 600 |  |  | 0
| Soudure fibre optique |  |  | u | 48 |  |  | 0
5.2 | Téléphonie
Modification des baies du BAT11
| Panneau de brassage |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Jarretière/Brassage |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Matériel actif |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Liaison au BAT11 |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service |  |  | ens | 1 |  |  | 0
5.3 | Réseau VDI
| Répartiteur général |  |  | u | 3 |  |  | 0
| Prise RJ45 yc câbles U/FTP 2x4P Cât6a |  |  | u | 173 |  |  | 0
| Recette fibre |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Recette cuivre |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoire divers |  |  | ens | 1 |  |  | 0
5.4 | Système de Sécurité incendie
| Déplacement des équipements existants |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Matériel ECS yc accesoires et câblages |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Matériel CMSI (intégré a la centrale) yc accesoires et câblages |  |  | u | PM |  |  | 0
| Déclencheur manuel yc accessoires et câblages |  |  | u | 22 |  |  | 0
| Détecteur automatique yc accessoires et câblages |  |  | u | 238 |  |  | 0
| Diffuseur sonore yc accessoires et câblages |  |  | u | 34 |  |  | 0
| Diffuseur visuel yc accessoires et câblages |  |  | PM - sans objet (AGS) |  |  |  | 0
| Indicateur d'action yc accessoires et câblages |  |  | u | 85 |  |  | 0
| Module de puissance pour lignes diffuseurs sonores |  |  | u | PM |  |  | 0
| Module déportés MD4L CMSI 8000 yc accessoires et câblage |  |  | u | 18 |  |  | 0
| AES 56V pour MD4L yc accessoires et câblage |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Tableau de report TRE yc accessoires et câblages |  |  | u | 9 |  |  | 0
| Alimentation Désenfumage |  |  | u | 63 |  |  | 0
| Alimentation Ventouse |  |  | u | 63 |  |  | 0
| Essai et mise en service |  |  | j | 7 |  |  | 0
| Liaison vers TAMAT (Serveur de notification) |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Asservissement FP débrayables locaux communs suivant plans |  |  | ens | 25 |  |  | 0
5.5 | Anti-intrusion |  |  | PM
5.6 | Vidéosurveillance |  |  | PM
5.7 | Contrôle d'accès
| Centrale de contrôle d'accès |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Clavier à code |  |  | u | 16 |  |  | 0
| Bouton de sortie |  |  | u | 12 |  |  | 0
| Déclencheur manuel vert |  |  | u | 7 |  |  | 0
| Mise en service |  |  | ens | 1 |  |  | 0
5.8 | Interphonie
| Platine extérieure |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Poste chef |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Câblage |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service |  |  | ens | 1 |  |  | 0
5.9 | Télévision
| Antenne yc câble |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Station yc câble |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Derivateur yc câblage |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Prise TV yc câble |  |  | u | 85 |  |  | 0
5.10 | Diffusion de l'heure
| Serveur temps |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Antenne GPS |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Horloge analogique |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Horloge digitale |  |  | u | 12 |  |  | 0
| Câblage bus |  |  | ml | 325 |  |  | 0
5.11 | Sonorisation |  |  | PM - sans objet
5.12 | DECT
| Prise pour Borne DECT yc câble |  |  | u | 41 |  |  | 0
5.13 | WIFI
| Etude de couverture |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Câblage pour borne Wifi (U/FTP 2x4P Cât6a) |  |  | u | 41 |  |  | 0
5.14 | Arrosage automatique |  |  | PM - sans objet
5.15 | GTB |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
PSE - VARIANTES
6.1 | Groupe électrogène
| Déplacement et installation du GE |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Installation de la cheminée |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Coffret de commande GE |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Bac de rétention |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Essais et mise en service |  |  | ens | 1 |  |  | 0
6.2 | Volets roulants motorisés
| Ecran de visualisation yc câblage |  |  | u | 3 |  |  | 0
| Module de gestion yc câblage |  |  | u | 100 |  |  | 0
| Mise en service |  |  | ens | 1 |  |  | 0
6.3 | Eclairage de sécurité sur source centrale
| Source centrale |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Bloc secours |  |  | u | 82 |  |  | 0
| Bloc d'ambiance |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Câblage |  |  | ml | 2500 |  |  | 0
| GTB |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Essai mise en service |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Moins values de la solution sur bloc autonomes |  |  | ens | 1 |  |  | 0
6.4 | Appel malade
| Bouton appel |  |  | u | 96 |  |  | 0
| Accessoire bouton d'appel |  |  | u | 86 |  |  | 0
| Tirette |  |  | u | 98 |  |  | 0
| Bouton acquittement |  |  | u | 96 |  |  | 0
| Voyant |  |  | u | 96 |  |  | 0
| Centrale appel malade |  |  | u | 4 |  |  | 0
| Câblage |  |  | ml | 2000 |  |  | 0
| Mise en service |  |  | u | 1 |  |  | 0
6.5 | Variante du système appel-malade
| Chambres Extension |  |  | ens | 85 |  |  | 0
6.6 | WIFI
| Borne Wifi |  |  | u | 41 |  |  | 0
6.7 | Variante gaine tête de lit
| Non médicalisée |  |  | u | 70 |  |  | 0
| Médicalisée |  |  | u | 15 |  |  | 0
6.8 | Augmentation du nombre de prises des chambres
| PC 2P+T 10/16A yc câble |  |  | u | 425 |  |  | 0
6.9 | Plateforme de notification
| License PTI |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en relation avec conférence |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Assistance téléphonique |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Maintenance 1an |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | MONTANT SUPPLEMENTAIRE TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT SUPPLEMENTAIRE TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## Lot11-FLM
ENTREPRISE XX |  | DPGF
LARAGNE Buëch
LOT 11 - Fluides Médicaux
N° des ART | DESIGNATION des ARTICLES |  |  | U | QTES BET | QTES ENTR | PRIX UNITAIRES | MONTANTS
1. | OBJET |  |  | PM
2. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES |  |  | PM
3. | DONNEES DE BASE
| Etudes d'exécution |  |  | Ens | 1
4. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.1 | Généralités
4.2 | Description sommaire de l’existant
4.3 | Raccordements depuis production existante
| Raccordements sur existant |  |  | U | 2
| Réseau vide médical en tranchée |  |  | m | 45
| Réseau oxygène en tranchée |  |  | m | 45
| Ensemble coffret de coupure en façade |  |  | U | 2
| Tranchée, grillage avertisseur et regards au lot VRD |  |  | PM
4.4 | Grille de ventilation faux-plafond |  |  | U | 8
4.5 | Réseau Oxygène
4.5.1 | Canalisations |  |  | m | 180
4.5.2 | Coffrets régulateur de seconde détente |  |  | U | 2
4.5.3 | Vannes d’arrêt |  |  | U | 15
4.5.4 | Prises Oxygène |  |  | U | 15
4.6 | Réseau Vide Médical
4.6.1 | Canalisations |  |  | m | 180
4.6.2 | Coffrets de sectionnement |  |  | U | 2
4.6.3 | Bocal point bas |  |  | U | 1
4.6.4 | Vannes d’arrêt |  |  | U | 15
4.6.5 | Prises Vide Médical |  |  | U | 15
4.7 | Distribution sur gaines tête de lit |  |  | U | 15
4.8 | Dispositif de surveillance / boitier d’alarme |  |  | Ens | 2
4.9 | Boitier de report d’alarme |  |  | U | 1
4.10 | Report GTC |  |  | U | 4
4.11 | Essais et mise en service des fluides médicaux |  |  | Ens | 1
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
PSE - VARIANTES
4.12 | PSE15 : Encoffrement coupe-feu |  |  | m² | 17
|  |  | MONTANT SUPPLEMENTAIRE TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT SUPPLEMENTAIRE TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## Lot12-S.DURS
BETEM PACA |  |  | ESTIMATION
LARAGNE Buëch
LOT 12 REVETEMENTS DE SOLS ET MURS DURS
N° des ART | DESIGNATION des ARTICLES |  |  |  | U | QTES BET | QTES BET | PRIX UNITAIRES | MONTANTS
0
1. | OBJET | [7 empty] | 0
0
0
2. | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES | [7 empty] | 0
0
0
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX | [7 empty] | 0
3.1 | Revêtements de sols
3.1.1 |  | Siphons de sol |  |  | u | 12 | 12
3.1.2 |  | Barrière pour support exposé à des reprises d'humidité |  |  | m² | 713 | 713
3.1.3 |  | Enduit de ragréage |  |  | m² | 809 | 809
3.1.4 |  | Sous-couches acoustiques minces (SCAM) sous forme de pente |  |  | m² | 178 | 178
3.1.5 |  | Chapes désolidarisées avec formes de pente |  |  | m² | 178 | 178
3.1.6 |  | Etanchéité sous carrelage collé |  |  | m² | 178 | 178
3.1.7 |  | Isolation phonique sous carrelage collé |  |  | m² | 631 | 631
3.1.8 |  | Carreaux céramiques de 300 x 300, pose collée (PC10) |  |  | m² | 631 | 631
3.1.9 |  | Carreaux céramiques de 300 x 300, pose collée (PC20 & PN18) |  |  | m² | 178 | 178
3.1.10 |  | Plinthes droites |  |  | ml | 538 | 538
3.1.11 |  | Plinthes à gorge |  |  | ml | 179 | 179
3.2 | Revêtements muraux
3.2.1 |  | Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC) |  |  | m² | 325 | 325
3.2.2 |  | Carreaux céramiques de 200 x 400, pose collée |  |  | m² | 372 | 372
3.3 | Ouvrages divers
3.3.1 |  | Tapis essuie-pieds |  |  | m² | 6 | 6
3.3.2 |  | Profilés de transition |  |  | ens | 1 | 1
3.3.3 |  | Profilés pour joints de dilatation |  |  | ens | 1 | 1
0
|  |  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## Lot13-S.SOUPLES
BETEM PACA |  |  | ESTIMATION
LARAGNE Buëch
LOT 13 REVETEMENTS DE SOLS ET MURS SOUPLES
N° des ART | DESIGNATION des ARTICLES |  |  |  | U | QTES BET | QTES BET | PRIX UNITAIRES | MONTANTS
0
1. | OBJET | [7 empty] | 0
0
0
2. | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES | [7 empty] | 0
0
0
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | Revêtements de sols
3.1.1 |  | Barrière pour support exposé à des reprises d'humidité |  |  | m² | 1478 | 1478
3.1.2 |  | Enduit de ragréage |  |  | m² | 3516 | 3516
3.1.3 |  | Revêtements de sols PVC hétérogènes à décor imprimé U3 P3 (Type 2) |  |  | m² | 1865 | 1865
3.1.4 |  | Revëtements PVC hétérogènes antidérapants à décor imprimé U4 P3 (Type 3) |  |  | m² | 534 | 534
3.1.5 |  | Revêtements de sols PVC hétérogènes à décor dans la masse U4 P3 (Type 4) |  |  | m² | 1109 | 1109
3.1.6 |  | Revêtements d'escaliers PVC hétérogènes à décor imprimé U4 P3 (Type 5) |  |  | ml | 31 | 31
3.2 | Revêtements muraux
3.2.1 |  | Revêtements muraux vinyliques (Type 3) |  |  | m² | 1733 | 1733
3.3 | Ouvrages divers
3.3.1 |  | Remontées en plinthes des revêtements de sols |  |  | ml | 2677 | 2677
3.3.2 |  | Remontées en plinthes des revêtements de sols antidérapants |  |  | ml | 770 | 770
3.3.3 |  | Siphons et profilés de seuils |  |  | ml | 88 | 88
3.3.4 |  | Plaques de répartition |  |  | ml | 88 | 88
3.3.5 |  | Bandes d'éveil à la vigilance |  |  | ml | 3 | 3
3.3.6 |  | Profilés pour joints de dilatation |  |  | ens | 1 | 1
0
0
|  |  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## Lot14-PEINT
BETEM PACA |  |  | ESTIMATION
LARAGNE Buëch
LOT 14 - PEINTURE SIGNALETIQUE
N° des ART | DESIGNATION des ARTICLES |  |  |  | U | QTES BET | QTES BET | PRIX UNITAIRES | MONTANTS
0
1. | OBJET | [7 empty] | 0
0
0
2. | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES | [7 empty] | 0
0
0
3. | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [7 empty] | 0
3.1 | Peinture standard sur murs et plafonds
|  | Murs (déduction faience, protections murales) |  |  | m² | 8546 | 8546
|  | Faux plafond |  |  | m² | 1850 | 1850
3.2 | Peinture sur plafonds extérieurs |  |  |  | m² | 107 | 107
3.3 | Peinture sur ouvrages divers de menuiserie intérieure |  |  |  | ens | 1 | 1
3.4 | Peinture sur ouvrage métallique |  |  |  | ens | 1 | 1
3.5 | Peinture sur tuyauteries en métaux non ferreux et P.V.C. |  |  |  | ens | 1 | 1
3.6 | Signalétique
3.6.1 |  | Signalétique réglementaire |  |  | ens | 1 | 1
3.6.2 |  | Signalétique d’orientation |  |  | ens | 1 | 1
3.7 | Joints |  |  |  | ens | 1 | 1
3.8 | Nettoyage de mise en service |  |  |  | ens | 3 | 3
0
|  |  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## Lot15-ASC
BETEM PACA |  | ESTIMATION
LARAGNE Buëch
LOT 15 - ASCENSEURS
N° des ART | DESIGNATION des ARTICLES |  |  | U | QTES BET | QTES ENT. | PRIX UNITAIRES | PRIX UNITAIRES | MONTANTS
0
1. | OBJET | [7 empty] | 0
0
0
2. | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES | [7 empty] | 0
| Entretien 12 mois |  |  | PM - compris |  |  | 47000 |  | 0
0
0
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX | [7 empty] | 0
| Monte Malade - 1275 kg |  |  | u | 2 |  | 47000 |  | 0
0
0
|  |  | MONTANT TOTAL HT | [5 empty] | 0
|  |  | TVA 20% | [5 empty] | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC | [5 empty] | 0

## Lot16-RAILS
BETEM PACA |  |  | ESTIMATION
LARAGNE Buëch
LOT 16 - RAILS LEVE-MALADE
N° des ART | DESIGNATION des ARTICLES |  |  |  | U | QTES BET | QTES BET | PRIX UNITAIRES | MONTANTS
0
1. | OBJET | [7 empty] | 0
0
0
2. | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES | [7 empty] | 0
0
0
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX | [7 empty] | 0
0
3.1 | Rails lève-malade sur bandeaux muraux | [7 empty] | 0
|  | Rails des chambres |  |  | u | 41 | 41 |  | 0
|  | Rails des sdb communes |  |  | u | 1 | 1 |  | 0
|  | Rails salle bien être |  |  | u | 1 | 1 |  | 0
|  | Moteurs nomades - 200 kg |  |  | u | 8 | 8 |  | 0
|  | Moteurs fixes - 200 kg |  |  | u | 2 | 2 |  | 0
|  | Harnais de transfert |  |  | u | 20 | 20 |  | 0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0