## Lég.tab.porte
LEGENDE DU TABLEAU DES PORTES ET FERRAGES
VANTAIL BOIS | P | : | Parement prépeint aux 2 faces
| S | : | Parement stratifié aux 2 faces
| V | : | Vitré
| ST | : | Sous tenture
| PB | : | Placage bois
VANTAIL METALLIQUE | P | : | Parement à peindre aux 2 faces
| TH | : | Thermolaquée
| ST | : | Sous tenture
OCULUS | R | : | Rectangulaire
| C | : | Circulaire
IMPOSTE | P | : | Pleine
| V | : | Vitrée
FERME-PORTE | G | : | A glissière
| E | : | Encastré
BEQUILLE | E | : | Equipement portes extérieures sur une ou deux faces suivant localisation
| I | : | Equipement portes intérieures sur une ou deux faces suivant localisation
Nota : | Les indications concernant les performances acoustiques, thermiques et incendie sont indiquées dans les notices
acoustique, thermique et incendie de la présente opération. En cas de contradiction avec le tableau des portes,
les notices priment sur ce dernier

## PORTES
| Localisation |  |  |  | Dimensions |  | Exigences |  |  | Ouverture |  |  | Huisserie |  | Vantail | [5 empty] | Quincaillerie | [11 empty] | Garniture | [7 empty] | Asservissements | [7 empty] | Observations
Nature - Finition
Repère | Depuis | Vers | Nombre | Lot concerné | Largeur (en cm) | Hauteur (en cm) | Au feu | Acoustique RA=dB(A) | Thermique U=W/m²°C | Simple action | Coulissante | Va-et-Vient | Bois | Métal | Bois | Métal | Vitré | Grillagée | Oculus | Imposte | Serrure aux 2 faces | Cylindre électronique | Béquille électronique | Serrure à code | Serrure de surete modele "urgence" | Bec de cane | Bec de cane à condamnation | Gache électrique ou ventouse | Crémone sur semi-fixe | Selecteur de fermeture | Antipanique | Ferme-porte | Béquille | Plaque de poussée | Poignée de tirage | Bâton de maréchal | Plaque de protection PVC | Bourrelet caoutchouc (porte va et vient) | Bourrelet anti-pince doigt | Butoir | Pivot linteau | Ventouse murale | Serrure spéciale V&V | Contrôle d'accès | Bandeau DAS | Asservissement D.I | Mesure conservatoire | Contact de porte
EHPAD LARAGNE
EXISTANT
RDC EXISTANT
PORTES EXTERIEURES
Em01 | Activités | Jardins PASA | 1 | MEX | 77,5+77,5 | 240 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE | [41 empty] | Châssis fixe latéral en complément
Em01 | Lieu de vie | Jardins PASA | 1 | MEX | 77,5+77,5 | 240 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE | [41 empty] | Châssis fixe latéral en complément
PM02 | Hall d'accueil | Extérieur | 1 | SERR | 100 | 250 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE
PM02 | Local GE | Extérieur | 1 | SERR | 100 | 250 | EI60 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE
PM04 | Dépôt mortuaire | Extérieur | 1 | SERR | 100 | 250 |  | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE | [40 empty] | Révision porte
PORTES INTERIEURES
Pi02 | Hall d'accueil | Bagagerie | 1 | MIN | 93 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Local à risque moyen
Pi02 | Salle à manger | Stockage activités | 1 | MIN | 93 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Local à risque moyen
Pi02a | Hall d'accueil | Sanitaire perso | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [11 empty] | X | [5 empty] | X |  | X |  | X |  |  | X
Pi02a | Hall d'accueil | Bureaux polyvalents | 2 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi02a | Hall d'accueil | Bureau médical | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi09 | Hall d'accueil | Salle de réunion | 1 | MIN | 93+50 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [7 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi05 | Hall d'accueil | Entrée adaptée | 1 | MIN | 95+55 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [9 empty] | X |  |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Contrôle d'accès avec digicode
Pi02 | Entrée adaptée | Bureau repos | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X | [10 empty] | 2.4
Pi02a | Entrée adaptée | Activités | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi02a | Entrée adaptée | Rangement | 1 | MIN | 93 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Local à risque moyen . FP débray.
Pi02a | Entrée adaptée | Sanitaire | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [11 empty] | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi02b | Entrée adaptée | Sanitaire | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [11 empty] | X | [5 empty] | X |  | X |  | X |  |  | X
R+1 EXISTANT
Pi02a | Circulations | Vestaires | 4 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [9 empty] | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Contrôle d'accès avec digicode
Pi02a | Intérieur vestiaires | Sanitaires et douches | 1 | MIN | 93 | 204 | / | / | / | X |  |  |  | X | S | [11 empty] | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi02a | Intérieur vestiaires | Stock tenues | 1 | MIN | 93 | 204 | EI30 | / | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi02b | Intérieur vestiaires | Sanitaires et douches | 3 | MIN | 103 | 204 | / | / | / | X |  |  |  | X | S | [11 empty] | X | [5 empty] | X |  | X |  | X |  |  | X
Pi02b | Circulation | Sanitaire | 1 | MIN | 103 | 204 | / | / | / | X |  |  |  | X | S | [11 empty] | X | [5 empty] | X |  | X |  | X |  |  | X
Pi10 | Intérieur vestiaires | Sanitaires et douches | 3 | MIN | 83 | 204 | / | / | / | X |  |  |  | X | S | [11 empty] | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
EXTENSION
CHAMBRES RDC BAS
Pi01 | Circulations | Chambres Géronto psy 1 à 8 | 8 | MIN | 113 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi01 | Circulations | Chambres Géronto psy 11 à 14 | 4 | MIN | 113 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi01 | Circulations | Chambres FAM 4 et 6 à 20 | 16 | MIN | 113 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi02c | Chambres | SDE | 35 | MIN | 93 | 200 | / | / | / | X |  |  | / | / | S | [11 empty] | X | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [8 empty] | Description spécifique au CCTP. Vantail en panneau stratifié compact - 10 mm d'épaisseur Verrou coulissant et poignée fixe.
Pi04 | Circulation | Chambres Géronto psy 10 | 1 | MIN | 93+30 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi04 | Circulation | Chambres FAM 1, 2, 3 & 5 | 4 | MIN | 93+30 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi05 | Circulation | Chambres Géronto psy 9 | 1 | MIN | 95+55 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi09 | Circulation | Chambres Géronto psy 15 | 1 | MIN | 93+50 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi08b | Circulation | Gaine technique chambre FAM | 20 | MIN | 71 | 200 | EI30 | / | / | X |  |  | X |  | S | [33 empty] | Fermeture par batteuse manuelles
Pi08b | Circulation | Gaine technique chambre Géronto | 13 | MIN | 71 | 200 | EI30 | / | / | X |  |  | X |  | S | [33 empty] | Fermeture par batteuse manuelles
CHAMBRES RDC HAUT
Pi01 | Circulations | Chambres EHPAD ouest 1 à 8 et 11 à 24 | 22 | MIN | 113 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi01 | Circulations | Chambres EHPAD est 3 à 26 | 24 | MIN | 113 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi02c | Chambres | SDE | 35 | MIN | 93 | 200 | / | / | / | X |  |  | / | / | S | [11 empty] | X | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [8 empty] | Description spécifique au CCTP. Vantail en panneau stratifié compact - 10 mm d'épaisseur Verrou coulissant et poignée fixe.
Pi04 | Circulation | Chambres EHPAD ouest 9 et 10 | 2 | MIN | 93+30 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi04 | Circulation | Chambres EHPAD est 1 et 2 | 2 | MIN | 93+30 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X
Pic12 | Chambre EHPAD 26 | SDE | 1 | MIN | 93 | 204 | / | / | / |  | X |  | / | / | S | [11 empty] | X | [7 empty] | X |  | X
Pi08a | Circulation | Gaine technique chambre 26 EHPAD | 1 | MIN | 85+85 | 200 | EI30 | / | / | X |  |  | X |  | S | [33 empty] | Fermeture par batteuse manuelles
Pi08b | Circulation | Gaine technique chambre EHPAD | 45 | MIN | 71 | 200 | EI30 | / | / | X |  |  | X |  | S | [33 empty] | Fermeture par batteuse manuelles
RDC BAS EXTENSION
PORTES EXTERIEURES
PcV 01 -Em04 | Extérieur | Entrée principale Hall (sas) | 2 | MEX | 140 | 250 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE | [41 empty] | Portes auto coulissantes 1 vantail
PV02a | Circulation | Extérieur / vers jardin FAM | 1 | MEX | 100+50 | 250 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE
PV02 | Salle de repos | Extérieur / vers jardin FAM | 1 | MEX | 100+24 | 250 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE | [41 empty] | Vitrage de contrôle solaire + VR
PV02 | Salle à manger et cuisine thérapeutique | Extérieur / vers jardin FAM | 1 | MEX | 100+24 | 250 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE | [41 empty] | Vitrage de contrôle solaire + VR
PV01 | Salle à manger et cuisine thérapeutique | Terrasse Jardin FAM | 1 | MEX | 100+24 | 210+40 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE
PV02a | Salles d'activités polyvalente + rgt | Terrasse Jardin FAM | 1 | MEX | 100+50 | 250 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE
PV01 | Circulation chambres FAM | Extérieur (nord est / sud est) | 1 | MEX | 100+24 | 210+40 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE | [41 empty] | Issue de Secours-Vitrage contrôle solaire
PV01 | Salon | Extérieur (nord est / sud est) | 1 | MEX | 100+24 | 210+40 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE | [41 empty] | IS - Vitrage contrôle solaire - Store int.
PV01 | Circulation chambres Géronto psy | Extérieur | 1 | MEX | 100+24 | 210+40 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE | [41 empty] | Issue de Secours - Vitrage contrôle solaire
PV01 | SAM géronto | Extérieur | 1 | MEX | 100+24 | 210+40 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE
PV01 | Bureau cadre | Extérieur | 1 | MEX | 100+24 | 210+40 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE | [41 empty] | Store intérieur
PM01 | Circulation technique | Accès logistique extérieur | 1 | SERR | 130 | 250 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE
PV01 | Salon | Patio | 1 | MEX | 100+24 | 210+40 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE | [41 empty] | Vitrage de contôle solaire
PV01 | Circulation chambres FAM | Patio | 1 | MEX | 100+24 | 210+40 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE | [41 empty] | Vitrage de contôle solaire
PV01 | Art thérapie | Patio | 1 | MEX | 100+24 | 210+40 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE | [41 empty] | Vitrage de contôle solaire
PORTES INTERIEURES
PORTES
Pi06B DAS | Existant | Extension | 1 | MIN | 93+93 | 244 | E30 | 30 | / |  |  | X | X |  | S |  |  |  | X | [14 empty] | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | Porte DAS asservie
Pi02a | Circulations bureaux | Bureau cadre sup | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi02a | Circulations bureaux | Bureau accueil collectif | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi02a | Banque accueil | Bureau accueil collectif | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X | X |  | X
Pi06C DAS | Circulations bureaux | Hall accueil | 1 | MIN | 123+63 | 244 | E30 | 30 | / |  |  | X | X |  | S |  |  |  | X | [14 empty] | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | Porte DAS asservie
Pi03 | Circulation | Coiffure esthétique | 1 | MIN | 103 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi02b | Circulation | Sanit. R | 2 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [11 empty] | X | [5 empty] | X |  | X |  | X |  |  | X
Pi02a | Circulation | Buanderie | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi03 | Circulation | Salle de repos | 1 | MIN | 103 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi03 | Circulation | Espace snoezelen | 1 | MIN | 103 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi01 | Circulation | Ménage commun | 1 | MIN | 113 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Ferme-porte débrayable
Pi06B DAS | Circulation | Circulation | 1 | MIN | 93+93 | 244 | E30 | 30 | / |  |  | X | X |  | S |  |  |  | X | [14 empty] | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | Porte DAS asservie
Pi06A DAS | Circulation technique | Circulation | 1 | MIN | 93+53 | 244 | E30 | 30 | / |  |  | X | X |  | S |  |  |  | X | [14 empty] | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | Porte DAS asservie
Pi09 | Circulation technique | Escalier | 1 | MIN | 93+53 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [8 empty] | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi02a | Circulation technique | Local info | 1 | MIN | 93 | 204 | EI30 | 40 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi01 | Circulation technique | Lave bassin | 1 | MIN | 113 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S |  |  |  | X |  | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi02a | Circulation technique | TGBT | 1 | MIN | 103 | 204 | EI30 | 40 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi02a | Circulation technique | Retour soins/dés. | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi09 | Circulation technique | Sous station | 1 | MIN | 93+53 | 204 | E30 | 40 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [8 empty] | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi06A DAS | Circulation technique | Circulation unité géronto - psychiatrie | 1 | MIN | 93+53 | 244 | E30 | 30 | / |  |  | X | X |  | S |  |  |  | X | [12 empty] | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | Porte DAS asservie. FP débrayable
Pi01 | Circulation technique | Désinf. Chariots lits | 1 | MIN | 113 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S |  |  |  | X |  | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Ferme-porte débrayable
Pi01 | Circulation technique | Circulation | 1 | MIN | 113 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S |  |  |  | X |  | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi01 | Circulation | Centralis. Linge pr. EHPAD | 1 | MIN | 113 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S |  |  |  | X |  | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Ferme-porte débrayable
Pi01 | Circulation | Linge pr. FAM | 1 | MIN | 113 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S |  |  |  | X |  | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Ferme-porte débrayable
Pi01 | Circulation | Linge pr. Geront. | 1 | MIN | 113 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S |  |  |  | X |  | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Ferme-porte débrayable
Pi01 | Circulation | Centralisation linge sale DASRI | 1 | MIN | 113 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S |  |  |  | X |  | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi01 | Circulation | Stock usage unique - Rgmt mat. | 2 | MIN | 113 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S |  |  |  | X |  | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Ferme-porte débrayable
Pi03 | Circulation unité géronto - psychiatrie | Salle bien-être | 1 | MIN | 103 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi02b | Circulation unité géronto - psychiatrie | Sanit. R. | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [11 empty] | X | [5 empty] | X |  | X |  | X |  |  | X
Pi02a | Circulation unité géronto - psychiatrie | Linge propre | 1 | MIN | 93 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Ferme-porte débrayable
Pi06A DAS | Circulation unité géronto - psychiatrie | SAM géronto psy | 1 | MIN | 93+53 | 244 | E30 | 30 | / |  |  | X | X |  | S |  |  |  | X | [14 empty] | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | Porte DAS asservie
Pi03 | Circulation unité géronto - psychiatrie | Rangement | 1 | MIN | 103 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Ferme-porte débrayable
Pi02a | SAM géronto psy | Bureau médecin | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi03 | Circulation unité géronto - psychiatrie | Pharmacie | 1 | MIN | 103 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [9 empty] | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Contrôle d'accès avec digicode. FP débray.
Pi03 | Circulation unité géronto - psychiatrie | Soins - Bureau inf./IDE | 2 | MIN | 103 | 204 | E30 | 35 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi02 | SAM géronto psy | Bureau cadre | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi06A DAS | Circulation unité géronto - psychiatrie | Circulation chambres 9 à 12 | 1 | MIN | 93+53 | 244 | E30 | 30 | / |  |  | X | X |  | S |  |  |  | X | [14 empty] | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | Porte DAS asservie
Pi06A DAS | Circulation chambres 9 à 12 | Circulation chambres 1 à 8 | 1 | MIN | 93+53 | 244 | E30 | 30 | / |  |  | X | X |  | S |  |  |  | X | [14 empty] | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | Porte DAS asservie
Pi08b | Circulation chambres 1 à 8 | TD0.3 | 1 | MIN | 71 | 200 | EI30 | / | / | X |  |  | X |  | S | [33 empty] | Fermeture par batteuse manuelles
Pi08a | Circulation unité FAM | GT | 1 | MIN | 89,6+89,6 | 200 | EI30 | / | / | X |  |  | X |  | S | [33 empty] | Fermeture par batteuse manuelles
Pi02a | Circulation unité FAM | Salle à manger | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [9 empty] | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X
Pi05 | Circulation unité FAM | Salle à manger | 1 | MIN | 95+55 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [7 empty] | X | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X
Pi01 | Salle à manger | Office | 1 | MIN | 113 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi03 | Circulation unité FAM | Bureau accompagnant | 1 | MIN | 103 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi03 | Circulation unité FAM | Salle d'activités polyvalente + rgt | 2 | MIN | 103 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [9 empty] | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X
Pi02a | Bureau accompagnant | Apaisement | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S |  |  |  | X |  | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X
Pi02a | Circulation unité FAM | Apaisement | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S |  |  |  | X |  | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X
Pi01 | Circulation unité FAM | Soins | 1 | MIN | 113 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi01 | Circulation unité FAM | SdB commune | 1 | MIN | 113 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi06A DAS | Circulation unité FAM | Circulation unité FAM | 4 | MIN | 93+53 | 244 | E30 | 30 | / |  |  | X | X |  | S |  |  |  | X | [14 empty] | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | Porte DAS asservie
Pi02a | Circulation unité FAM | Linge propre | 1 | MIN | 93 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S |  |  |  | X |  | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Ferme-porte débrayable
Pi02b | Circulation unité FAM | Sanit. R. | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [11 empty] | X | [5 empty] | X |  | X |  | X |  |  | X
Pi08a | Circulation unité FAM | TD0.1 | 1 | MIN | 94,5+94,5 | 200 | EI30 | / | / | X |  |  | X |  | S | [33 empty] | Fermeture par batteuse manuelles
Pi02a | Circulation unité FAM | Linge sale | 1 | MIN | 93 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Ferme-porte débrayable
Pi02a | Circulation unité FAM | Bureau cadre | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi01 | Circulation unité FAM | Salon | 1 | MIN | 113 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S |  |  |  | X |  | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi03 | Circulation unité FAM | Art théraphie | 1 | MIN | 103 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S |  |  |  | X |  | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi02a | Circulation unité FAM | Bureau polyvalent | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
RDC HAUT EXTENSION
PORTES EXTERIEURES
PV01 | Circulations est & ouest | Terrasses | 2 | MEX | 100+24 | 250 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE | [41 empty] | Issue de secours
PV01 | Circulations est & ouest | Escaliers extérieurs | 2 | MEX | 100+24 | 250 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE | [41 empty] | Issue de secours
PV02 | SAM EHPAD | Terrasse | 2 | MEX | 100+24 | 250 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE | [42 empty] | Portes doublées depuis APD
PV02a | Circulation centrale | Terrasse | 1 | MEX | 100+24 | 250 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE | [41 empty] | Issue de secours
PV03 | Circulation ouest | Palier IS | 2 | MEX | 100+54 | 250 | FAIT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION SPECIFIQUE | [41 empty] | Issue de secours
PORTES INTERIEURES
Pi06A DAS | Circulation | Circulation | 6 | MIN | 93+53 | 244 | E30 | 30 | / |  |  | X | X |  | S |  |  |  | X | [14 empty] | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | Porte DAS asservie
Pi06B DAS | Circulation | Circulation | 5 | MIN | 93+93 | 244 | E30 | 30 | / |  |  | X | X |  | S |  |  |  | X | [14 empty] | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | Porte DAS asservie
Pi09 | Circulations centrale EHPAD | Escalier | 1 | MIN | 93+50 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [9 empty] | X |  |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Contrôle d'accès avec digicode
Pi03 | Circulation centrale EHPAD | Bureau inf/IDE | 2 | MIN | 103 | 204 | E30 | 35 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi08a | Circulation centrale EHPAD | TD / Baie info | 1 | MIN | 88,8+88,8 | 200 | EI30 | / | / | X |  |  |  | X | S | [33 empty] | Fermeture par batteuse manuelles
Pi03 | Circulation centrale EHPAD | Linge propre | 1 | MIN | 103 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Ferme-porte débrayable
Pi01 | Circulation centrale EHPAD | Office | 1 | MIN | 113 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Ferme-porte débrayable
Pi08b | Circulation centrale EHPAD | TD off. | 1 | MIN | 72 | 200 | EI30 | / | / | X |  |  |  | X | S | [33 empty] | Fermeture par batteuse manuelles
Pi05 | Circulation centrale EHPAD | SAM EHPAD | 2 | MIN | 95+55 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [7 empty] | X | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | Ouverture à 180° - Portes asservies
Pi03 | Circulation centrale EHPAD | SAM EHPAD | 1 | MIN | 103 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | Ouverture à 180° - Portes asservies
Pi08b | Circulation centrale EHPAD | GT | 1 | MIN | 71 | 200 | EI30 | / | / | X |  |  |  | X | S | [33 empty] | Fermeture par batteuse manuelles
Pi01b | Office | SAM EHPAD | 2 | MIN | 113 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Ferme-porte débrayable
Pi02b | Circulation est EHPAD | Sanit. R | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [11 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X
Pi02b | Circulation est EHPAD | Sanit. P | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [11 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X
Pi02b | Circulation est EHPAD | Sanit. Change | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [11 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X
Pi03 | Circulation est EHPAD | Bureau médecin | 1 | MIN | 103 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi02a | Circulation est EHPAD | Bureau encadr. | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi01 | Circulation est EHPAD | SdB commune | 1 | MIN | 113 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [11 empty] | X | [5 empty] | X |  | X |  | X |  |  | X
Pi03 | Circulation est EHPAD | Rgt | 2 | MIN | 103 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi01 | Circulation est EHPAD | Salon 1 | 1 | MIN | 113 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi02a | Circulation est EHPAD | Détente / Restauration | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi03 | Circulation est EHPAD | Pharmacie | 1 | MIN | 103 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi03 | Pharmacie | Salle de soins | 1 | MIN | 103 | 204 | E30 | 35 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi03 | Salle de soins | Bureau inf IDE | 1 | MIN | 103 | 204 | E30 | 35 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi08b | Circulation ouest EHPAD | EP | 1 | MIN | 94 | 200 | EI30 | / | / | X |  |  |  | X | S | [33 empty] | Fermeture par batteuse manuelles
Pi03 | Circulation ouest EHPAD | Vidoir Lav. Bas. | 1 | MIN | 103 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X
Pi08a | Circulation ouest EHPAD | Rgt | 2 | MIN | 60+60 | 200 | EI30 | / | / | X |  |  |  | X | S | [33 empty] | Fermeture par batteuse manuelles
Pi03 | Circulation ouest EHPAD | Vidoir Lav. Bas. | 1 | MIN | 103 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Ferme-porte débrayable
Pi03 | Circulation ouest EHPAD | Ménage | 1 | MIN | 103 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Ferme-porte débrayable
Pi08a | Circulation ouest EHPAD | Rgt | 1 | MIN | 60+60 | 200 | EI30 | / | / | X |  |  |  | X | S | [33 empty] | Fermeture par batteuse manuelles
Pi08a | Circulation ouest EHPAD | TD 1.2 | 1 | MIN | 60+60 | 200 | EI30 | / | / | X |  |  |  | X | S | [33 empty] | Fermeture par batteuse manuelles
Pi02a | Circulation ouest EHPAD | Linge sale Déchets DASRI | 1 | MIN | 103 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Ferme-porte débrayable
Pi03 | Circulation ouest EHPAD | Rgt usage unique | 1 | MIN | 103 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Ferme-porte débrayable
Pi03 | Circulation ouest EHPAD | Rgt | 1 | MIN | 103 | 204 | EI30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Ferme-porte débrayable
Pi10 | Circulation est EHPAD | Sanit. P | 1 | MIN | 83 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [11 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X
Pi02b | Circulation est EHPAD | Sanit. R | 1 | MIN | 93 | 204 | E30 | 30 | / | X |  |  |  | X | S | [11 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X
Note on H19: A voir - donne sur extérieur
Note on H21: A voir - donne sur extérieur