## Lot02-VRD
BETEM PACA |  |  | ESTIMATION
LARAGNE Buëch
LOT02 - VOIRIE RESEAUX DIVERS
N° des ART | DESIGNATION des ARTICLES |  |  |  | U | QTES BET | PRIX UNITAIRES | MONTANTS
1. | GENERALITES |  |  |  | PM
2. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES |  |  |  | PM
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1.1 |  | Installation de chantier et signalisation de chantier |  |  | Ft | 1
3.1.2 |  | Etudes techniques |  |  | Ft | 1
3.1.3 |  | Nettoyage du terrain y compris débroussaillage |  |  | m² | 1780
3.1.4 |  | Abattage et dessouchage d’arbres |  |  | u | 10
3.1.5 |  | Transplantation d'arbres |  |  | u | 4
3.2 | TERRASSEMENT GENERAUX
3.2.1 |  | Décapage |  |  | m² | 2300
|  | Rabottage enrobé existant |  |  | m² | 2915
3.2.2 |  | Terrassement en déblai |  |  | m3 | 600
3.2.3 |  | Exécution des purges |  |  | m3 | 10
3.2.4 |  | Terrassements en remblais |  |  | m3 | 1000
3.2.5 |  | Mise à niveau de chambres ou de regard |  |  | u | 5
3.3 | TRAITEMENT DE SURFACES
3.3.1 |  | Réglage et compactage méthodique du fond de forme |  |  | m² | 5210
3.3.2 |  | Exécution de cloutage |  |  | ft | compris
3.3.3 |  | Géotextile anti contaminant 300g/m² |  |  | m² | 2375
3.3.4 |  | Couche de forme GNT 0/60 |  |  | m3 | 272
3.3.5 |  | Couche de base GNT 0/20 |  |  | m3 | 505
3.3.6 |  | Couche d’imprégnation et d’accrochage |  |  | m² | 2575
3.3.7 |  | Enrobé BBSG 0/10 sur 6cm |  |  | t | 102
3.3.8 |  | Reprise des revêtements en voirie légère bicouche |  |  | t | 405
3.3.9 |  | Reprise des revêtements en enrobé coloré 0/10 sur 6cm |  |  | t | 32
3.3.10 |  | Fondation en grave traité ciment |  |  | m3 | 124
3.3.11 |  | Piétonnier en béton désactivé |  |  | m² | 662
3.3.12 |  | Béton balayé piéton |  |  | m² | 163
3.3.13 |  | Piétonnier en stabilisé |  |  | m² | 765
3.3.14 |  | Bordures
|  | Bordures T2 |  |  | ml | 429
|  | Bordures T2 basses |  |  | ml | 18
|  | Bordures P1 |  |  | ml | 811
3.3.15 |  | Bande gravillons en pied de façade |  |  | m² | 78
3.4 | ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
3.4.1 |  | Canalisations y compris tranchées |  |  | ml | 583
|  | Canalisations DN160 |  |  | ml | 160
|  | Canalisations DN200 |  |  | ml | 45
|  | Canalisations DN250 |  |  | ml | 84
|  | Canalisations DN315 |  |  | ml | 104
|  | Canalisations DN400 |  |  | ml | 130
|  | Canalisations DN500 |  |  | ml | 60
3.4.2 |  | Regard de visite EP |  |  | u | 20
3.4.3 |  | Regard de branchement ou pied de chute |  |  | u | 51
3.4.4 |  | Regard à grille |  |  | u | 3
3.4.5 |  | Réservoir de rétention SAUL V utile 102m3 |  |  | m3 | 102
3.4.6 |  | Poste de relevage des eaux pluviales (compris pompes) |  |  | ft | 1
3.4.7 |  | Hydrocurage et passage caméra |  |  | ft | 1
3.4.8 |  | Déplacement regard à grille |  |  | u | 4
3.5 | ASSAINISSEMENT EAUX USEES
3.5.1 |  | Canalisations PVC EU y compris tranchées |  |  | ml | 24
3.5.2 |  | Tabouret de branchement EU |  |  | u | 1
3.5.3 |  | Regard de visite EU |  |  | u | 1
3.5.4 |  | Raccordement sur réseaux d'Eaux usées Existant |  |  | u | 1
3.5.5 |  | Hydrocurage, passage caméra et test d'étanchéité |  |  | ft | 1
3.6 | ALIMENTATION EAU POTABLE
3.6.1 |  | Canalisations PEHD y compris tranchées |  |  | ml | 30
3.6.2 |  | Contrôles et essais |  |  | ft | 1
3.6.3 |  | Poteau incendie existant à déplacer |  |  | ft | 1
3.7 | RESEAUX SECS
3.7.1 |  | Fourreaux TPC pour CFO-CFA y compris tranchées |  |  | ml | 157
3.7.2 |  | Chambre de tirage |  |  | u | 18
3.7.3 |  | Réseaux d'éclairage et câble y compris tranchée |  |  | ml | 410
3.7.4 |  | Candélabres et bornes y compris massifs
|  | Candélabre Ht 4m |  |  | u | 12
|  | Candélabre Ht 6m |  |  | u | 5
|  | Borne Ht 97cm |  |  | u | 41
3.7.5 |  | Câble et mise à la terre |  |  | ml | 410
3.7.6 |  | Candélabre existant à déposer |  |  | u | 1
3.7.7 |  | Candélabre existant à déplacer |  |  | u | 2
3.7.8 |  | Certificat de conformité par bureau de contrôle Agréé |  |  | Ft | 1
3.7.9 |  | Raccordement sur réseaux existants |  |  | u | 3
3.8 | FLUIDES MEDICAUX
3.8.1 |  | Tranchées fluides médicaux |  |  | ml | 43
3.8.2 |  | Chambre de tirage pour fluides médicaux |  |  | u | 2
3.9 | CLOTURES ET PORTILLONS
3.9.1 |  | Clôtures
|  | Type 1 - Clôtures barreaudées |  |  | ml | 192
|  | Type 2 - Clôture simple torsion |  |  | ml | 304
3.9.2 |  | Portillons
|  | Portillon 2 vantaux |  |  | u | 5
|  | Portillon Se08 - 2 vantaux - Passage 3.00m |  |  | u | 1
|  | Portillon 1 vantail |  |  | u | 1
3.10 | SIGNALETIQUE
3.10.1 |  | Signalisation horizontale |  |  | ml | 281
|  | Places PMR |  |  | U | 4
3.10.2 |  | Signalisation verticale |  |  | U | 2
3.11 | PROTECTION DES POTEAUX - AIRE LOGISTIQUE |  |  |  | m² | 6
|  |  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0