## Lot09-CVCPB
BETEM PACA |  |  | ESTIMATION
LARAGNE Buëch | [9 empty] | 0.95
LOT 09 - Chauffage Ventilation Climatisation - Plomberie - Désenfumage
N° des ART | DESIGNATION des ARTICLES |  |  |  | U | QTES | PRIX UNITAIRES | PRIX UNITAIRES | MONTANTS
1. | OBJET |  |  |  | PM
2. | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES |  |  |  | PM
3. | HYPOTHESES ET BASES DE CALCUL
Etudes d'exécution comprenant :
|  | Bilan thermique |  |  | Ens | 1
|  | Mise à jour RT2012 jusqu'au DCE |  |  | Ens | 1
|  | Plans EXE 1/50ème |  |  | Ens | 1
|  | Notes de calcul CVC / PLB / DSF |  |  | Ens | 1
4. | REAMENAGEMENT DU PAVILLON BUËCH
4.1 | Chauffage
4.1.1 | Principe
4.1.2 | Distribution de chaleur
|  | Vidange |  |  | Ens | 1
|  | Réseaux acier électrozingué à sertir (compris accessoires) |  |  | m | 110
|  | Calorifuge classe 4 |  |  | m | 110
|  | Rinçage et traitement |  |  | Ens | 1
4.1.3 | Radiateurs eau chaude
|  | Radiateurs verticaux (compris robinetteries) |  |  | u | 14
4.1.4 | Mise en service
4.1.4.1 | Neutralisation et désembouage |  |  |  | Ens | 1
4.1.4.2 | Equilibrage réseaux |  |  |  | Ens | 1
4.2 | Ventilation
4.2.1 | Principe
4.2.2 | Extracteurs plafonniers
|  | Extracteur 1250 m³/h en RDC |  |  | U | 1
|  | Extracteur 855 m³/h au R+1 |  |  | U | 1
4.2.3 | Conduits de ventilation et accessoires
Compris supports et accessoires
En RDC :
|  | Ø315 |  |  | m | 19
|  | Ø250 |  |  | m | 11
|  | Ø200 |  |  | m | 5
|  | Ø160 |  |  | m | 10
|  | Ø125 |  |  | m | 48
En R+1 :
|  | Ø250 |  |  | m | 8
|  | Ø200 |  |  | m | 10
|  | Ø160 |  |  | m | 10
|  | Ø125 |  |  | m | 17
4.2.4 | Bouches de reprise VMC |  |  |  | U | 11
4.2.5 | Bouches d’extraction autoréglables |  |  |  | U | 21
4.2.6 | Entrée d’air en menuiserie – Détalonnage |  |  |  | U | 13
4.2.7 | Régulateurs de débit variable |  |  |  | U | 3
4.2.8 | Sonde CO2 |  |  |  | U | 3
4.2.9 | Pièges à son |  |  |  | U | 2
4.2.10 | Grille extérieure
|  | Grille rejet VMC 600x400 |  |  | U | 1
|  | Grille rejet VMC 500x400 |  |  | U | 1
|  | Grilles air neuf 200x200 |  |  | U | 3
4.2.11 | Support et accès |  |  |  | PM
4.2.12 | Mise en service |  |  |  | Ens | 1
4.3 | Plomberie sanitaire
4.3.1 | Distribution d’eau froide
|  | Vidange |  |  | Ens | 1
|  | Tuyauterie cuivre (compris accessoires et supports) |  |  | m | 55
|  | Calorifuge classe 3 |  |  | m | 30
4.3.2 | Distribution d’ECS
|  | Vidange |  |  | Ens | 1
|  | Tuyauterie cuivre (compris accessoires et supports) |  |  | m | 80
|  | Calorifuge classe 4 |  |  | m | 50
4.3.3 | Évacuation EU/EV
|  | Réseaux PVC |  |  | m | 32
|  | Clapets aérateurs |  |  | U | 4
4.3.4 | Appareils sanitaires
4.3.4.1 | WC PMR (WC01)
|  | Cuvette suspendue |  |  | U | 8
|  | Bâti-support |  |  | U | 8
|  | Plaque de commande |  |  | U | 8
4.3.4.2 | Evier 1 bac avec égouttoir (EV02)
|  | Bac avec égouttoir |  |  | U | 1
|  | Mitigeur évier col de cygne |  |  | U | 1
4.3.4.3 | Evier 2 bacs avec égouttoir (EV03)
|  | Double bac avec égouttoir |  |  | U | 1
|  | Mitigeur évier col de cygne |  |  | U | 1
4.3.4.4 | Douche (DO01)
|  | Siphon (hors lot) |  |  | PM
|  | Robinet de douche temporisé |  |  | U | 3
4.3.4.5 | Lave-mains PMR (LM01)
|  | Vasque PMR |  |  | U | 1
|  | Mitigeur |  |  | U | 1
4.3.4.6 | Lave-mains circulaire (LM02)
|  | Vasque sphère à encastrer |  |  | U | 8
|  | Mitigeur |  |  | U | 8
4.3.4.7 | Lave-mains compact (LM03))
|  | Vasque compact |  |  | U | 5
|  | Mitigeur |  |  | U | 5
4.3.4.8 | Lave-mains d’angle (LM04)
|  | Vasque d'angle |  |  | U | 2
|  | Mitigeur |  |  | U | 2
4.3.4.9 | Lave-mains rectangulaire (LM05)
|  | Vasque rectangulaire |  |  | U | 5
|  | Mitigeur |  |  | U | 5
4.3.4.10 | Robinet de puisage (RO01) |  |  |  | U | 1
4.3.5 | Accessoires sanitaires et PMR
4.3.5.1 | Barre d'appui coudée 135 (BM01) |  |  |  | U | 5
4.3.5.2 | Barre relevable (BM02) |  |  |  | PM
4.3.5.3 | Patère (PT01) |  |  |  | U | 9
4.3.5.4 | Miroir (MI01) |  |  |  | U | 8
4.3.5.5 | Siège PMR |  |  |  | PM
Hors marché
4.4 | Climatisation
4.4.1 | Unité extérieure déplacée « Salle kiné » → « Dépôt Mortuaire » |  |  |  | Ens | 1
4.4.2 | Unité extérieure multi-split |  |  |  | U | 1
4.4.3 | Unité intérieure « Salle Kiné » |  |  |  | Ens | 1
4.4.4 | Unité intérieure « Lieu de vie » |  |  |  | U | 2
4.4.5 | Réseau d’évacuation des condensats |  |  |  | m | 20
4.4.6 | Raccordements électriques |  |  |  | PM
4.4.7 | Raccordements frigorifiques |  |  |  | m | 110
4.4.8 | Télécommande locale |  |  |  | U | 2
5. | TRAVAUX DE L’EXTENSION
5.1 | Chauffage
5.1.1 | Principe
5.1.2 | Galerie technique
5.1.2.1 | Raccordement sur réseau primaire
|  | Vidange |  |  | Ens | 1
|  | Vannes d'arrêt |  |  | U | 2
5.1.2.2 | Tuyauteries
|  | Tube acier noir T10 (compris supports) |  |  | m | 136
|  | Calorifuge classe 4 |  |  | m | 136
|  | Revêtement PVC |  |  | m | 136
|  | Réseaux enterrés (Lot VRD) |  |  | PM
|  | Réseaux sous-dalles (Lot GO) |  |  | PM
|  | Rinçage et traitement d'eau |  |  | Ens | 1
5.1.2.3 | Remplissage et équilibrage
|  | Remplissage en eau adoucie |  |  | Ens | 1
|  | Equilibrage avec rapport complet |  |  | Ens | 1
5.1.3 | Sous-station
5.1.3.1 | Echangeur à plaques
|  | Echangeur (compris support et connexions circuits) |  |  | U | 1
|  | Jaquette d'isolation |  |  | U | 1
5.1.3.2 | Départs et circuits |  |  |  | PM
5.1.3.3 | Pompes de circulation
|  | Pompe simple circuit radiateurs |  |  | U | 2
|  | Pompe simple circuit primaire ECS |  |  | U | 2
5.1.3.4 | Equipements complémentaires
|  | Vanne de régulation avec comptage |  |  | U | 1
|  | Bouteille de purge |  |  | U | 1
|  | Pot d'injection |  |  | U | 1
|  | Vase d'expansion |  |  | U | 1
|  | Désemboueur magnétique |  |  | U | 1
|  | Accessoires (vannes de régulation, sondes, thermomètres…) |  |  | Ens | 1
5.1.4 | Distribution de chaleur
5.1.4.1 | Tuyauteries
|  | Tube acier électrozingué (compris supports) |  |  | m | 1080
|  | Calorifuge classe 4 |  |  | m | 1080
|  | Revêtement PVC en local technique |  |  | m | 16
|  | Rinçage et traitement d'eau |  |  | Ens | 1
5.1.4.2 | Accessoires de distribution |  |  |  | Ens | 1
5.1.4.3 | Remplissage de l’installation |  |  |  | Ens | 1
5.1.5 | Radiateurs à eau chaude
|  | Taille 1 |  |  | U | 85
|  | Taille 2 |  |  | U | 34
|  | Taille 3 |  |  | U | 10
|  | Sonde d'ambiance |  |  | U | 121
|  | Vannes motorisées |  |  | U | 129
Compris régulation et raccordements électriques
5.1.6 | Sèche-serviettes électriques
|  | SdB chambres : 300W |  |  | U | 85
|  | SdB communes : 500 W |  |  | U | 4
5.2 | Climatisation
5.2.1 | Unités extérieures
5.2.1.1 | Unités DRV
|  | DRV Géronto-Psy |  |  | U | 1
|  | DRV SàM RDC Haut |  |  | U | 1
|  | DRV FAM |  |  | U | 1
|  | DRV INFO |  |  | U | 1
|  | DRV DASRI |  |  | U | 1
|  | Mise en service |  |  | Ens | 1
5.2.1.2 | Unités Split-System
|  | Multi-split Soins |  |  | U | 1
5.2.2 | Unités intérieures
5.2.2.1 | Unités plafonnières 600x600 |  |  |  | U | 7
5.2.2.2 | Unités murales |  |  |  | U | 6
5.2.2.3 | Unités gainables |  |  |  | U | 2
5.2.2.4 | Unités en allège |  |  |  | PM
5.2.3 | Réseau d’évacuation des condensats |  |  |  | m | 135
5.2.4 | Raccordements électriques |  |  |  | PM
5.2.5 | Raccordements frigorifiques |  |  |  | m | 580
5.2.6 | Télécommande locale |  |  |  | U | 12
5.3 | Rafraichissement
5.3.1 | Brasseurs d’air plafonniers |  |  |  | U | 6
5.4 | Ventilation
5.4.1 | Principe
5.4.2 | Extracteurs et centrales
5.4.2.1 | Extracteurs VMC type C4 (VMC)
|  | VMC01 |  |  | U | 1
|  | VMC02 |  |  | U | 1
|  | VMC03 |  |  | U | 1
|  | VMC04 |  |  | U | 1
Compris supportage
5.4.2.2 | Extracteurs type Confort (VC)
|  | VC01 |  |  | U | 1
|  | VC02 |  |  | U | 1
|  | VC03 |  |  | U | 1
|  | VC04 |  |  | U | 1
Compris supportage
5.4.2.3 | Extracteurs plafonniers type Confort (VC) |  |  |  | PM
5.4.2.4 | Centrale de traitement d’air (CTA)
|  | CTA01 |  |  | U | 1
Compris supportage et résilient acoustique
|  | Mise en service |  |  | Ens | 1
5.4.2.5 | Extracteur spécifique (EXT)
|  | EXT01 |  |  | U | 1
|  | EXT02 |  |  | U | 1
Compris supportage
5.4.3 | Conduits de ventilation et accessoires
VMC :
|  | Ø315 |  |  | m | 18
|  | Ø250 |  |  | m | 35
|  | Ø200 |  |  | m | 60
|  | Ø160 |  |  | m | 190
|  | Ø125 |  |  | m | 170
Compris supports et accessoires
VC :
|  | Ø355 |  |  | m | 3
|  | Ø315 |  |  | m | 5
|  | Ø250 |  |  | m | 35
|  | Ø200 |  |  | m | 45
|  | Ø160 |  |  | m | 90
|  | Ø125 |  |  | m | 180
Compris supports et accessoires
CTA :
|  | Rectangulaire |  |  | kg | 120
|  | Ø400 |  |  | m | 40
|  | Ø355 |  |  | m | 20
|  | Ø315 |  |  | m | 40
|  | Ø250 |  |  | m | 40
|  | Ø200 |  |  | m | 20
|  | Ø160 |  |  | m | 20
|  | Ø125 |  |  | m | 10
|  | Calorifuge |  |  | m² | 30
Compris supports et accessoires
EXT :
|  | Ø200 |  |  | m | 35
|  | Ø160 |  |  | m | 20
|  | Ø125 |  |  | m | 4
Compris supports et accessoires
5.4.4 | Bouches et diffuseurs
5.4.4.1 | Bouches de soufflage et de reprise CTA |  |  |  | U | 24
5.4.4.2 | Bouches de reprise Confort |  |  |  | U | 26
5.4.4.3 | Bouches d’extraction VMC autoréglables |  |  |  | U | 131
5.4.4.4 | Grilles de soufflage et de reprise |  |  |  | PM
5.4.5 | Entrée d’air en menuiserie – Détalonnage |  |  |  | U | 125
5.4.6 | Régulateurs de débit variable |  |  |  | U | 8
5.4.7 | Sonde CO2 |  |  |  | U | 8
5.4.8 | Pièges à son |  |  |  | U | 20
5.4.9 | Clapets coupe-feu
|  | Clapets CF 1H |  |  | U | 19
|  | Commande SSI (lot Electricité) |  |  | PM
|  | Moteur de réarmement et commande |  |  | U | 18
5.4.10 | Grille extérieure |  |  |  | U | 2
5.4.11 | Support et accès |  |  |  | PM
5.4.12 | Mise en service |  |  |  | Ens | 1
5.5 | Plomberie sanitaire
5.5.1 | Principe
5.5.2 | Galerie technique
5.5.2.1 | Raccordement en eau potable
|  | Tube PEHD (compris supports) |  |  | m | 65
|  | Calorifuge classe 3 |  |  | m | 65
|  | Revêtement PVC |  |  | m | 65
|  | Vanne d'arrêt |  |  | U | 1
|  | Réseaux enterrés (Lot VRD) |  |  | PM
|  | Réseaux sous-dalles (Lot GO) |  |  | PM
5.5.2.2 | Raccordement en eau usée
|  | Réseaux PVC |  |  | m | 10
|  | Réseaux enterrés (Lot VRD) |  |  | PM
|  | Réseaux sous-dalles (Lot GO) |  |  | PM
5.5.3 | Arrivées d’eau potable
|  | Dispositif AEP |  |  | Ens | 1
|  | Dispositif Arrosage |  |  | Ens | 1
5.5.4 | Distribution d’eau froide
5.5.4.1 | Distribution principale
|  | Départ EFS |  |  | Ens | 1
|  | Départ EFA / Instal. techn. |  |  | Ens | 1
|  | Tuyauterie cuivre (compris accessoires et supports) |  |  | m | 610
|  | Calorifuge classe 3 |  |  | m | 610
|  | Tube PEHD (pour arrosage) |  |  | m | 10
5.5.4.2 | Distribution terminale
|  | Tube PER sous fourreau |  |  | m | 860
5.5.5 | Eau adoucie |  |  |  | Ens | 1
5.5.6 | Production ECS
5.5.6.1 | Ballon de stockage primaire |  |  |  | U | 1
5.5.6.2 | Circulateur de charge |  |  |  | U | 1
5.5.6.3 | Echangeur à plaques instantané |  |  |  | U | 1
5.5.6.4 | Coffret de commande et régulation |  |  |  | U | 1
5.5.7 | Distribution ECS
5.5.7.1 | Circulateurs |  |  |  | U | 1
5.5.7.2 | Vase d’expansion sanitaire |  |  |  | U | 1
5.5.7.3 | Accessoires hydrauliques |  |  |  | Ens | 1
5.5.7.4 | Réseau de bouclage
|  | Tuyauterie cuivre (compris accessoires et supports) |  |  | m | 1050
|  | Calorifuge classe 4 |  |  | m | 1050
5.5.7.5 | Antennes hydrauliques
|  | Tube cuivre sous fourreau |  |  | m | 620
5.5.8 | Évacuation EU/EV
|  | Réseaux intérieurs PVC |  |  | m | 190
|  | Réseaux enterrés (Lot VRD) |  |  | PM
|  | Réseaux sous-dalles (Lot GO) |  |  | PM
|  | Raccordement en galerie technique |  |  | m | 3
5.5.9 | Evacuation EP
|  | Réseaux intérieurs PVC |  |  | m | 120
|  | Réseaux enterrés (Lot VRD) |  |  | PM
|  | Réseaux sous-dalles (Lot GO) |  |  | PM
5.5.10 | Appareils sanitaires
5.5.10.1 | WC PMR (WC01)
|  | Cuvette suspendue |  |  | U | 97
|  | Bâti-support |  |  | U | 97
|  | Plaque de commande |  |  | U | 97
5.5.10.2 | Vasque d’angle (VA01)
|  | Plan vasque |  |  | U | 91
|  | Mitigeur |  |  | U | 91
5.5.10.3 | Douche avec receveur (DO01)
Sans objet
5.5.10.4 | Douche sans receveur (DO02)
|  | Siphon de sol (hors lot) |  |  | PM
|  | Mitigeur thermostatique séquentiel |  |  | U | 87
|  | Colonne de douche |  |  | U | 87
5.5.10.5 | Lave-mains PMR (LM01)
|  | Vasque PMR |  |  | U | 5
|  | Mitigeur |  |  | U | 5
5.5.10.6 | Lave-mains circulaire (LM02)
|  | Vasque sphère à encastrer |  |  | U | 15
|  | Mitigeur |  |  | U | 15
5.5.10.7 | Lave-mains compact (LM03)
Supprimé
5.5.10.8 | Lave-mains d’angle (LM04)
|  | Vasque d'angle |  |  | U | 3
|  | Mitigeur |  |  | U | 3
5.5.10.09 | Lave-mains rectangulaire (LM05)
|  | Vasque rectangulaire |  |  | U | 10
|  | Mitigeur |  |  | U | 10
5.5.10.10 | Lave-mains cube (LM06)
|  | Vasque cube |  |  | U | 3
|  | Robinet col de cygne |  |  | U | 3
5.5.10.11 | Bac lavage cheveux (LM07)
|  | Attentes EF+EFS+EU au sol |  |  | Ens | 1
5.5.10.12 | Evier 1 bac simple (EV01)
|  | Bac simple |  |  | U
|  | Mitigeur évier col de cygne |  |  | U
5.5.10.13 | Evier 1 bac avec égouttoir (EV02)
|  | Bac avec égouttoir |  |  | U | 7
|  | Mitigeur évier col de cygne |  |  | U | 7
5.5.10.14 | Evier 2 bacs avec égouttoir (EV03)
|  | Bac double avec égouttoir |  |  | U | 7
|  | Mitigeur évier col de cygne |  |  | U | 7
5.5.10.15 | Vidoir (VI01)
|  | Vidoir |  |  | U | 2
|  | Mitigeur |  |  | U | 2
5.5.10.16 | Siphon de sol (SI01)
|  | Hors lot |  |  | PM
5.5.10.17 | Baignoire balnéo (BA01)
|  | Balnéo à porte PMR |  |  | U | 1
5.5.10.18 | Paillasse humide simple (PA01)
|  | Cuve simple bac résine |  |  | U | 1
|  | Mitigeur |  |  | U | 1
5.5.10.19 | Paillasse humide double (PA02)
|  | Cuve double bac résine |  |  | U | 3
|  | Mitigeur |  |  | U | 3
5.5.10.20 | Poste de désinfection (DE01)
|  | Arrivée EF avec vanne |  |  | U | 4
5.5.10.21 | Robinet de puisage (RO01)
|  | Type lave-vaisselles |  |  | Ens | 9
|  | Lave-bassins |  |  | Ens | 2
|  | Balnéo |  |  | Ens | 2
|  | Robinet extérieur |  |  | U | 9
5.5.10.22 | Fontaine à eau (FO01)
|  | Attente EF |  |  | U | 4
5.5.11 | Accessoires sanitaires et PMR
5.5.11.1 | Barre d'appui coudée 135 (BM01) |  |  |  | U | 97
5.5.11.2 | Barre relevable (BM02) |  |  |  | PM
5.5.11.3 | Barre tridimensionnelle (BM03) |  |  |  | U | 87
5.5.11.4 | Patère (PT01) |  |  |  | U | 97
5.5.11.5 | Miroir (MI01) |  |  |  | U | 88
5.5.11.6 | Siège PMR
|  | Hors marché |  |  | PM
5.5.12 | Sécurité incendie
5.5.12.1 | Extincteurs
|  | Hors marché |  |  | PM
5.5.12.2 | Consignes de sécurité
|  | Etablissement des plans |  |  | Ens | 1
5.6 | Désenfumage
5.6.1 | Principe
5.6.2 | Ouvrant de désenfumage |  |  |  | PM
5.6.3 | Volets et grilles
|  | VB 20 dm² |  |  | U | 1
|  | VB 30 dm² |  |  | U | 20
|  | VB 40 dm² |  |  | U | 5
|  | VB 80 dm² |  |  | U
|  | VH 20 dm² |  |  | U
|  | VH 30 dm² |  |  | U | 17
|  | VH 40 dm² |  |  | U | 8
|  | VH 60 dm² |  |  | U | 2
|  | VH 80 dm² |  |  | U | 1
5.6.4 | Conduits CF verticaux |  |  |  | PM
5.6.5 | Carneaux sous-dalles |  |  |  | PM
5.6.6 | Souche en toiture |  |  |  | PM
5.7 | Régulation et GTB
5.7.1 | Principe
5.7.2 | Généralités
5.7.3 | Unités de Traitement Locales |  |  |  | PM
5.7.4 | Analyses fonctionnelles |  |  |  | PM
5.7.5 | Liste de points |  |  |  | U | 86
5.7.6 | Essais et mise en service |  |  |  | Ens | 1
5.7.7 | Mise à jour logiciel |  |  |  | Ens | 1
5.8 | Electricité
5.8.1 | Généralités
5.8.2 | Armoires et coffrets |  |  |  | U | 1
5.8.3 | Chemins de câbles et canalisations |  |  |  | Ens | 1
5.8.4 | Coupure de proximité |  |  |  | PM
5.8.5 | Mise à la terre |  |  |  | PM
5.8.6 | Comptage |  |  |  | PM
5.9 | Mise en service – Essais – Réception
5.9.1 | Généralités
5.9.2 | Garanties de bonne construction |  |  |  | PM
5.9.3 | Garanties de fonctionnement |  |  |  | PM
5.9.4 | Essais de fonctionnement |  |  |  | PM
5.9.5 | Vérifications - Essais |  |  |  | Ens | 1
5.9.6 | Frais afférents aux opérations de contrôle |  |  |  | PM
5.9.7 | Réception |  |  |  | Ens | 1
|  |  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
Variantes
6. | VARIANTES
6.1 | Réseaux EF/ECS multicouche
Pavillon Buech
Distribution Eau Froide
|  | Tuyauterie multicouche (compris accessoires et supports) |  |  | m | 55
|  | Calorifuge classe 2 |  |  | m | 30
Distribution ECS
|  | Tuyauterie multicouche (compris accessoires et supports) |  |  | m | 80
|  | Calorifuge classe 4 |  |  | m | 50
Extension
Distribution Eau Froide
|  | Tuyauterie multicouche (compris accessoires et supports) |  |  | m | 610
|  | Calorifuge classe 2 |  |  | m | 610
Distribution ECS
|  | Tuyauterie multicouche (compris accessoires et supports) |  |  | m | 1050
|  | Calorifuge classe 4 |  |  | m | 1050
6.2 | Brasseurs d'air salles de soins
| Brasseurs d’air plafonniers salles de soins |  |  |  | U | 6
6.3 | Mitigeur lavabo thermostatique à col de cygne
| Mitigeur de lavabo thermostatique à col de cygne |  |  |  | U | 145
|  |  |  | MONTANT VARIANTES TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT VARIANTES TOTAL TTC |  |  |  |  | 0